## Demonstrativo ENERGIA Completo
CONSUMO E GASTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA
Demonstrativo 2015 - 2016 (jan a dez)
C O M P A R A T I V O 2 0 1 5 / 2 0 1 6
ENERGIA ELÉTRICA - Consumo e Gasto
TEMA / QUESITO		PERÍODO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	DIFERENÇA NO PERÍODO
ENERGIA ELÉTRICA	Consumo (kWh)	2015	416.147	488.715	537.742	540.962	580.330	507.697	420.947	427.168	473.462	512.212	479.313	540.973	5.925.669	1.121.598
		2016	351.509	426.004	490.911	437.203	428.596	383.598	345.504	341.159	364.022	407.171	390.331	438.063	4.804.072
	Variação (%)		-15,5%	-12,8%	-8,7%	-19,2%	-26,1%	-24,4%	-17,9%	-20,1%	-23,1%	-20,5%	-18,6%	-19,0%	81,1%
	DIFERENÇA (%) EM RELAÇÃO AO PERÍODO APURADO					-18,9%
	Valor Gasto (R$)	2015	194.174,67	274.948,22	283.692,64	291.759,06	331.022,41	313.510,85	247.522,94	247.660,36	254.430,20	301.980,84	293.279,04	353.787,94	3.387.769,17	619.614,87
		2016	211.618,44	270.040,66	275.039,83	233.628,00	234.875,59	227.121,28	214.978,07	187.655,68	208.881,26	222.562,04	232.512,37	249.241,08	2.768.154,30
	Variação (%)		9,0%	-1,8%	-3,1%	-19,9%	-29,0%	-27,6%	-13,1%	-24,2%	-17,9%	-26,3%	-20,7%	-29,6%	81,7%
	DIFERENÇA (%) EM RELAÇÃO AO PERÍODO APURADO					-18,3%

NOTA ¹ - Os percentuais NEGATIVOS grafados em AZUL significam REDUÇÃO no consumo/gasto, enquanto que os grafados em VERMELHO representam AUMENTO no consumo/gasto.
NOTA ² - O dado da VARIAÇÃO apresentado na coluna TOTAL registra quanto do valor apurado em 2016, representa em relação ao valor TOTAL do ano de 2015.
NOTA ³ - O dado da DIFERENÇA consiste nos resultados encontrados entre os anos de 2015 e 2016.

CONSUMO E GASTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - Média por Dias Úteis (TRT6)
Demonstrativo - Ano 2015 e Ano 2016 (jan-dez)
	ENERGIA ELÉTRICA - Média por Dias Úteis (TRT6) Ano 2015
	Quant. Dias Úteis 2015 (TRT6)		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
			18	17	22	18	20	19	23	20	21	20	20	13	231
	CONSUMO (kWh)		416.147	488.715	537.742	540.962	580.330	507.697	420.947	427.168	473.462	512.212	479.313	540.973	5.925.669
	Média Mensal (kWh)		23.119	28.748	24.443	30.053	29.017	26.721	18.302	21.358	22.546	25.611	23.966	41.613	25.652

	GASTO (R$)		194.174,67	274.948,22	283.692,64	291.759,06	331.022,41	313.510,85	247.522,94	247.660,36	254.430,20	301.980,84	293.279,04	353.787,94	3.387.769,17
	Média Mensal (R$)		10.787,48	16.173,42	12.895,12	16.208,84	16.551,12	16.500,57	10.761,87	12.383,02	12.115,72	15.099,04	14.663,95	27.214,46	14.665,67
	NOTA - Apuração dos Dias úteis TRT6 - Exclusão de SÁBADOS, DOMINGOS, FERIADOS (NACIONAIS e ESTADUAIS) e o PERÍODO DE RECESSO.

	ENERGIA ELÉTRICA - Média por Dias Úteis (TRT6) Ano 2016
	Quant. Dias Úteis 2016 (TRT6)		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
			17	18	20	20	21	20	21	22	21	19	19	16	234
	CONSUMO (kWh)		351.509	426.004	490.911	437.203	428.596	383.598	345.504	341.159	364.022	407.171	390.331	438.063	4.804.072
	Média Mensal (kWh)		20.677	23.667	24.546	21.860	20.409	19.180	16.453	15.507	17.334	21.430	20.544	27.379	20.530

	GASTO (R$)		211.618,44	270.040,66	275.039,83	233.628,00	234.875,59	227.121,28	214.978,07	187.655,68	208.881,26	222.562,04	232.512,37	249.241,08	2.768.154,30
	Média Mensal (R$)		12.448,14	15.002,26	13.751,99	11.681,40	11.184,55	11.356,06	10.237,05	8.529,80	9.946,73	11.713,79	12.237,49	15.577,57	11.829,72
	NOTA - Apuração dos Dias úteis TRT6 - Exclusão de SÁBADOS, DOMINGOS, FERIADOS (NACIONAIS e ESTADUAIS) e o PERÍODO DE RECESSO.

MÉDIA DO CONSUMO E GASTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DIAS ÚTEIS (TRT6)
Comparativo 2015 - 2016 (jan a dez)
	C O M P A R A T I V O 2 0 1 5 / 2 0 1 6
	ENERGIA ELÉTRICA - Média Mensal (Dias Úteis TRT6)
	CONSUMO (kWh)		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
	Média Mensal 2015		23.119	28.748	24.443	30.053	29.017	26.721	18.302	21.358	22.546	25.611	23.966	41.613	25.652
	Média Mensal 2016		20.677	23.667	24.546	21.860	20.409	19.180	16.453	15.507	17.334	21.430	20.544	27.379	20.530
	Variação (%)		-10,6%	-17,7%	0,4%	-27,3%	-29,7%	-28,2%	-10,1%	-27,4%	-23,1%	-16,3%	-14,3%	-34,2%	80,0%
	DIFERENÇA		2.442	5.081	-103	8.193	8.607	7.541	1.849	5.851	5.211	4.181	3.422	14.234	66.511

	GASTO (R$)		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
	Média Mensal 2015		R$ 10.787,48	R$ 16.173,42	R$ 12.895,12	R$ 16.208,84	R$ 16.551,12	R$ 16.500,57	R$ 10.761,87	R$ 12.383,02	R$ 12.115,72	R$ 15.099,04	R$ 14.663,95	R$ 27.214,46	R$ 14.665,67
	Média Mensal 2016		R$ 12.448,14	R$ 15.002,26	R$ 13.751,99	R$ 11.681,40	R$ 11.184,55	R$ 11.356,06	R$ 10.237,05	R$ 8.529,80	R$ 9.946,73	R$ 11.713,79	R$ 12.237,49	R$ 15.577,57	R$ 11.829,72
	Variação (%)		15,4%	-7,2%	6,6%	-27,9%	-32,4%	-31,2%	-4,9%	-31,1%	-17,9%	-22,4%	-16,5%	-42,8%	80,7%
	DIFERENÇA		-R$ 1.660,66	R$ 1.171,17	-R$ 856,87	R$ 4.527,44	R$ 5.366,57	R$ 5.144,51	R$ 524,82	R$ 3.853,21	R$ 2.169,00	R$ 3.385,25	R$ 2.426,46	R$ 11.636,89	R$ 37.687,77

	NOTA ¹ - Os percentuais NEGATIVOS grafados em AZUL significam REDUÇÃO no consumo/gasto, enquanto que os grafados em VERMELHO representam AUMENTO no consumo/gasto.
	NOTA ² - O dado da VARIAÇÃO apresentado na coluna TOTAL resulta da Média Mensal apurada em 2016, em relação à Média Mensal registrada no ano de 2015.
	NOTA ³ - O dado da DIFERENÇA consiste no resultado total encontrado entre os anos de 2015 e 2016.

LEVANTAMENTO ANUAL - DIAS ÚTEIS (TRT6)

			A N O 2 0 1 5
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
	Quant. Dias no Mês		31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365
	Quant. Dias Úteis no Mês		21	18	22	20	20	21	23	21	21	21	20	22	250
	Quant. Dias Úteis TRT6		18	17	22	18	20	19	23	20	21	20	20	13	231
	NOTA - Apuração dos Dias Úteis TRT6 - Exclusão de SÁBADOS, DOMINGOS, FERIADOS (NACIONAIS e ESTADUAIS) e o PERÍODO DE RECESSO.

			A N O 2 0 1 6
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
	Quant. Dias no Mês		31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366
	Quant. Dias Úteis no Mês		20	19	22	20	21	22	21	23	21	20	20	22	251
	Quant. Dias Úteis TRT6		17	18	20	20	21	20	21	22	21	19	19	16	234
	NOTA - Apuração dos Dias Úteis TRT6 - Exclusão de SÁBADOS, DOMINGOS, FERIADOS (NACIONAIS e ESTADUAIS) e o PERÍODO DE RECESSO.

## compar2015-2016-Energia
				CONSUMO E GASTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA Demonstrativo 2015 - 2016 (jan a dez)
C O M P A R A T I V O 2 0 1 5 / 2 0 1 6
ENERGIA ELÉTRICA - Consumo e Gasto
TEMA / QUESITO		PERÍODO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	DIFERENÇA NO PERÍODO
ENERGIA ELÉTRICA	Consumo (kWh)	2015	416.147	488.715	537.742	540.962	580.330	507.697	420.947	427.168	473.462	512.212	479.313	540.973	5.925.669	1.121.598
		2016	351.509	426.004	490.911	437.203	428.596	383.598	345.504	341.159	364.022	407.171	390.331	438.063	4.804.072
	Variação (%)		-15,5%	-12,8%	-8,7%	-19,2%	-26,1%	-24,4%	-17,9%	-20,1%	-23,1%	-20,5%	-18,6%	-19,0%	81,1%
	DIFERENÇA (%) EM RELAÇÃO AO PERÍODO APURADO								-18,9%
	Valor Gasto (R$)	2015	194.174,67	274.948,22	283.692,64	291.759,06	331.022,41	313.510,85	247.522,94	247.660,36	254.430,20	301.980,84	293.279,04	353.787,94	3.387.769,17	619.614,87
		2016	211.618,44	270.040,66	275.039,83	233.628,00	234.875,59	227.121,28	214.978,07	187.655,68	208.881,26	222.562,04	232.512,37	249.241,08	2.768.154,30
	Variação (%)		9,0%	-1,8%	-3,1%	-19,9%	-29,0%	-27,6%	-13,1%	-24,2%	-17,9%	-26,3%	-20,7%	-29,6%	81,7%
	DIFERENÇA (%) EM RELAÇÃO AO PERÍODO APURADO								-18,3%

NOTA ¹ - Os percentuais NEGATIVOS grafados em AZUL significam REDUÇÃO no consumo/gasto, enquanto que os grafados em VERMELHO representam AUMENTO no consumo/gasto.
NOTA ² - O dado da VARIAÇÃO apresentado na coluna TOTAL registra quanto do valor apurado em 2016, representa em relação ao valor TOTAL do ano de 2015.
NOTA ³ - O dado da DIFERENÇA consiste nos resultados encontrados entre os anos de 2015 e 2016.