PAREDE
PISO
ESPECIFICAÇÕES:
TETO
OUTROS
4.1
4.1
2.8
4.1
4.1
1. PISO:
 Granito artificial de alta resistência, com junta plástica em módulos de aproximadamente 1.00 x 1.00 m, na cor cinza claro e rodapés
1.1.
com h=7cm, acompanhando o alinhamento do piso com quina morta em meia cana.
 Cerâmica esmaltada na cor branca, 46 x 46 cm, PEI 5, padrão semelhante ao EVEREST WHITE da ELIZABETH.
1.2.
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
 Granito natural levigado Cinza Andorinha.
1.3.
EA02
.60
x 1.90
3.3
1.1
4.1
 Granito natural polido Cinza Andorinha em peças de 60 x 60 cm.
1.4.
N4
8.1
1.1
4.1
2.4
2.2
2.3
N4
2.5
1.2
1.1
2.4
1.1
3.1
3.3
3.2
6.26
2.3
2.2
EA03
2. PAREDE:
1.50
x
.50
CHEFE DO NÚCLEO
REUNIÃO
1.60
EA02
3.2
.60
x 1.90
Revestimento interno de piso a teto em cerâmica esmaltada na cor branca, 46 x 46 cm, PEI 5, padrão semelhante ao EVEREST WHITE
2.1.
DE RELACIONAMENTO - STI
SGCS
3.3
da ELIZABETH.
COPA
EA02'
N4
2.8
N4
.60
x 1.90
4.1
4.1
4.1
 Emassamento com massa PVA e pintura em tinta acrílica, padrão semelhante à DECORA BRANCOS, da CORAL, na cor branca.
2.2.
1.3
SALA DE
VESTIÁRIO
2.3
2.3
4.3
2.6
1
QUADROS ELÉTRICOS
 Divisórias padrão semelhante ao da DIVILUX da EUCATEX, do tipo N2 (painel ou porta cega + bandeira em vidro) ou N4 (
 painel cego
2.3.
MASCULINO
2
1.3
2.6
1
+
  vidro + bandeira em vidro), conforme indicado no projeto, com painéis em chapa dura de fibra de eucalipto prensada, com
EM03
VESTIÁRIO
2
0.96
x 2.13
2.2
2.6
acabamento em resina melamínica de baixa pressão, na cor bianco ártico e perfis na cor prata, com portas completas, inclusive com
2.2
2.2
2.2
2.2
FEMININO
1.2
2.5
4.2
1.3
3.2
todas as ferragens e fechaduras na cor prata
4.1
6.26
3.2
EA02
.60
x 1.90
CALÇADA
N4
Parede em placa de gesso acartonado, do tipo drywall, emassada com massa PVA e pintada em tinta acrílica, padrão semelhante à
2.4.
2.4
WC PNE
2.4
EA02'
2.8
2.3
2.2
.60
x 1.90
DECA BRANCOS, da CORAL, na cor branca.
LANLINK
SGATI
Parede em placa de gesso acartonado, do tipo drywall, resistente à umidade, com revestimento de piso a teto em cerâmica
2.5.
4.1
EM01
EM01'
1.2
2.5
N4
0.76
x 2.13
0.76
x 2.13
1.1
3.2
6.26
esmaltada na cor branca, 46 x 46 cm, PEI 5, padrão semelhante ao EVEREST WHITE da ELIZABETH.
2.3
3.3
4.2
1.1
3.3
1.2
2.5
EA03
3.3
1.50
x
.50
1.2
2.5
EA02'
Aplicação de textura acrílica, padrão semelhante ao texturizado rústico, da coral, efeito riscado, com desempenadeira em
2.6.
.60
x 1.90
3.2
6.26
1.60
3.2
6.26
movimentos verticais, e pintado em tinta acrílica, padrão semelhante à DECORA CORES, da CORAL, na cinza escuro.
WC FEM.
WC MASC.
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
 Recompor revestimento existente em cerâmica 7,5 x 7,5 cm, padrão semelhante ao da PORTOBELLO, linha PRISMA, cor BEGE, cod.
2.7.
86346E.
2.2
2.4
4.3
 Recompor revestimento existente em pastilha cerâmica padrão semelhante ao da NGK, 5 x 5 cm, GR 802, AREIA TOCANTINS.
2.8.
2.4
compressor
N4
 Revestimento em granito natural polido Cinza Andorinha em peças de 60 x 60 cm.
2.9.
10.1
2.3
EV02
1.20
x 2.38
SATPJE
3.2
SGAT
EM02
0.86
x 2.13
3. TETO:
10.2
3.2
2.4
2.2
2.2
4.3
1.1
4.2
 Laje emassada com massa pva e pintada com tinta PVA LATEX, padrão semelhante à RENDE MUITO, da CORAl, na cor branca.
3.1.
  Forro em gesso em placas com acabamento final liso, com juntas de dilatação em todos os encontros de parede com teto,
3.2.
N4
emassado com massa de PVA e pintado com PVA LATEX, padrão semelhante à RENDE MUITO da CORAL, na cor branca.
4.3
2.4
2.2
TELEFONIA
2.3
Forro em gesso removível, em placas de 615 x 615 mm, espessura 20 mm, padrão semelhante ao modelo Ipanema, da Trevo
3.3.
2.2
2.4
Industrial de Gesso.
CIRCULAÇÃO
CIRCULAÇÃO
4. ESQUADRIAS E GRADES:
 Esquadria de alumínio, conforme detalhe e quadro de esquadrias.
4.1.
2.2
2.4
2.4
2.2
 Esquadria de madeira, conforme detalhe e quadro de esquadrias.
4.2.
2.2
2.2
 Vidro temperado, conforme detalhe e quadro de esquadrias.
4.3.
SALA DA SEGURANÇA
RACKS E NO BREAKS
RESERVA TÉCNICA
2.2
3.3
N2
1.1
1.1
SERVIDORES
5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E TELEFÔNICAS:
2.3
2.2
SALA RESERVA
3.3
3.3
  Elaborar projetos de instalações hidrossanitárias, elétricas, lógicas e telefonicas conforme locação dos pontos indicados no projeto
5.1.
1.1
arquitetônico e parâmetros estabelecidos no caderno de especificações e especificações da Secretaria de Informática.
2.2
2.2
4.3
3.3
 Serão utilizados sistemas elétricos, telefônicos e de dados embutidos em paredes, pisos e lajes áreas molhadas. Nas áreas onde há
5.2.
4.2
indicação de forro removível, os sistemas serão instalados em calhas, conforme especificações da Secretaria de Informática.
3.2
2.2
EV03
EV03
1.93
x 2.28
1.93
x 2.28
4.1
6. ÁREAS MOLHADAS:
WC PÚBLICO
2.2
1.1
 Cuba retangular em aço inoxidável polido, padrão semelhante à ref. 94081506 (340x400 mm), da TRAMONTINA.
6.1.
PNE
ESPERA NÚCLEO DE SAÚDE
EM03
4.3
4.3
0.96
x 2.13
EA04
2.15
x
0.50
3.2
 Cuba de sobrepor redonda Ø 36 cm em louça branca, padrão semelhante à ref. 10159 da CELITE.
6.2.
1.60
EM03
4.2
0.96
x 2.13
2.2
2.2
 Cuba de embutir redonda Ø 36 cm em louça branca, padrão semelhante à de cod. 10129 da CELITE
6.3.
2.7
 Lavatório suspenso de canto P, cód. 04014, na cor branca, da Celite ou similar.
6.4.
 Bacia sanitária com caixa acoplada na cor branca, padrão semelhante à ref. 31360, da linha ACESSO CONFORT da CELITE e assento
6.5.
4.1
2.2
2.2
2.2
2.2
universal em plástico branco.
Bacia sanitária convencional (sem caixa acoplada)na cor branca, padrão semelhante à ref. 31310 da linha ACESSO CONFORT da
6.6.
HALL
HALL
ELEVADOR
CELITE e assento universal em plástico branco.
DEPÓSITO
1.1
ELEVADOR
Válvula de descarga com acabamento antivandalismo, padrão semelhante à válvula FLUX, ref. 3650-AV cromado da FABRIMAR.
6.7.
 Torneira de banca com fechamento automático e arejador anti-vandalismo embutido,padrão semelhante ao da linha BIOPRESS, ref.
6.8.
1180-BIO, da FABRIMAR.
2.2
Torneira de saída lateral banca, padrão semelhante ao da linha AQUARIUS, ref. 1167-A, da FABRIMAR.
6.9.
 Instalar registro de gaveta com acabamento linha LOFT, ref. A-LO, da Fabrimar ou similar.
6.10.
EA 01(.92x2.10)
 Ducha higiênica com registro e mangueira cromada, padrão semelhante ao da linha AQUARIUS, ref. 2195-A, da FABRIMAR.
6.11.
Ralo sifonado, com fechamento, em acabamento cromado.
6.12.
desce
 Sifão cromado, padrão semelhante ao da FABRIMAR.
6.13.
CASA DE BOMBAS
2.4
 Chuveiro em plástico branco, padrão semelhante ao da ASTRA.
6.14.
2.4
1.1
NÚCLEO DE SAÚDE
Torneira de pressão para chuveiro, padrão semelhante ao da linha AQUARIUS da FABRIMAR.
6.15.
2.2
Barra de apoio 450mm, cód. B5001CXCRO, cromada, da Celite, ou similar, INSTALADA A 90cm do piso.
6.16.
10.3
3.2
2.4
OAB
 Barra de apoio 800mm, cód. B5003CXCRO, cromada, da Celite, ou similar.
6.17.
10.4
 Porta papel higiênico em rolos de 500m em ABS na cor branca, padrão semelhante à ref. AE 00500, da linha BRASIL , da JOFEL.
6.18.
Saboneteira para sabonete líquido em refil de 800 ml, em ABS na cor branca, padrão semelhante à ref. AC 00800, da linha BRASIl, da
6.19.
HALL
2.2
JOFEL.
2.2
 Toalheiro interfolhas em ABS na cor branca, padrão semelhante à ref. AH 00100, da linha BRASIL, da JOFEL.
6.20.
 Espelho cristal incolor de 4mm, lapidado, colado sobre chapa de MDF de 6mm, conforme detalhamento.
6.21.
 Cabide de parede em latão cromado, padrão semelhante ao de ref. 5080-UN da FABRIMAR.
6.22.
ELEVADOR
HALL
 Cuba de semi encaixe quadrada com mesa, para bancada em granito, em louça branca, padrão semelhante à referência L 830.17
6.23.
da DECA.
PLANTA BAIXA - ESPECIFICAÇÕES
 Torneira de mesa conforto bica alta para lavatório, padrão semelhante à referência 1196 C.LNK, da linha Link, da DECA.
6.24.
Ver detalhamento e especificações em prancha de áreas molhadas.
6.26.
ESCALA 1/100
6.27. Lavatório com coluna suspensa em louça branca, padrão semelhante ao da linha Aspen/Vogue, lavatório referência L.510.37 e
coluna suspensa referência C.510.37, da DECA.
.15
.05
.12
.05
.3
7. INSTALAÇÕES PARA REFRIGERAÇÃO:
.15
3.49
3.475
3.54
3.495
4.14
  Deixar tubulações de refrigeração e dreno para posterior instalação de equipamento conforme capacidade indicada em planta
7.1.
.47
4.68
2.45
1.07
3.01
1.335
1.99
1.99
1.99
específica.
8. MARCENARIA:
Executar e instalar armário em bloco de MDF de 18mm, revestido internamente em melamina branca e externamente em
8.1.
laminado de PVC microtextura branco, com puxadores lineares em alumínio, padrão semelhante ao NEO 35 da NEOCOMPONENTE,
VESTIÁRIO MASCULINO
conforme detalhamento.
 Executar e instalar suporte para espelho em bloco de MDF, com iluminação embutida em lâmpadas fluorescentes e detalhe em vidro
8.2.
REUNIÃO
jateado, conforme detalhamento.
CHEFE DO NÚCLEO
SGCS
 Executar e instalar armário em bloco de MDF de 18mm, revestido internamente em melamina branca e externamente em laminado
8.3.
2.45
.25
.675
DE RELACIONAMENTO - STI
2.06
1.99
de PVC microtextura branco, com escaninhos dotados de fechadura individual com chave, conforme detalhamento.
COPA
SALA DE
QUADROS ELÉTRICOS
9. GRANITOS E MÁRMORES:
 Bancada em granito natural polido CINZA ANDORINHA, conforme detalhamento.
9.1.
.15
.15
.05
Divisória em chapa de granito natural polido CINZA ANDORINHA, conforme detalhamento.
9.2.
.156
3.544
3.432
3.448
Divibox em granito natural polido CINZA ANDORINHA, conforme detalhamento.
9.3.
CALÇADA
Chapim em granito natural polido CINZA ANDORINHA, conforme detalhamento.
9.4.
WC PNE
LANLINK
Respaldo em granito natural polido CINZA ANDORINHA, conforme detalhamento
9.5.
.
Prateleira em granito natural polido CINZA ANDORINHA, conforme detalhamento
9.6.
.
SGATI
WC MASC.
WC FEM.
Soleira em granito natural polido CINZA ANDORINHA, conforme detalhamento
9.7.
.
VESTIÁRIO FEMININO
Listelo em granito natural polido
CINZA ANDORINHA, conforme detalhamento
9.8.
.
Banco revestido em granito natural polido CINZA ANDORINHA, conforme detalhamento.
9.9.
. Sanca em granito natural polido CINZA ANDORINHA, conforme detalhamento.
9.10
.246
.12
.12
2.45
1.5
.93
3.485
7.13
7.06
3.399
.92
1.47
.05
10. OUTROS:
compressor
Transferir 2 condensadores de splits existentes na entrada dos vestiários para dentro do muro de cobogós
10.1.
.12
TELEFONIA
.12
.15
.12
.12
Transferir compressor de consultório odontológico existente na entrada dos vestiários e construir o abrigo no local indicado, conforme
10.2.
SATPJE
SGAT
projeto.
 Transferir o quadro da bomba para o interior da casa de bomba.
10.3.
Demolir batente próximo à escada e rebaixar tubulação da bomba, deixando o piso alinhado com o hall
10.4.
CIRCULAÇÃO
CIRCULAÇÃO
SALA DA SEGURANÇA
RACKS E NO BREAKS
RESERVA TÉCNICA
TRT
.12
.05
5.29
1.81
3.43
SERVIDORES
Reforma Núcleo Relacionamento - STI
Projeto de reforma do Núcleo de Relacionamento STI
.2
.1
SALA RESERVA
1.205
1.845
1.5
6ª REGIÃO
DATA:
LOCAL: Pavimento Térreo do Edf Sede do TRT 6ª Região
CPLAN
JUNHO/2018
ARQ. RESP.: Heloisa de Sousa Ferraz
CAU: A-24315-9
LEGENDA:
ESPERA NÚCLEO DE SAÚDE
NÚCLEO DE SAÚDE
WC PÚBLICO PNE
INCÊN.
HALL
HALL
ELEVADOR
A CONSTRUIR
DEPÓSITO
ELEVADOR
A DEMOLIR
desce
EXISTENTE
CASA DE BOMBAS
.1
2.175
ESCALA(S):
OAB
PRANCHA:
EX ECUTIV O/ ESPECIFICA ÇÕES
01/05
1/100
HALL
REVISÃO
DATA
OBSERVAÇÕES
ARQUITETO
RESPONSÁVEL
ELEVADOR
HALL
PLANTA BAIXA - EXECUTIVO
ESCALA 1/100
3.315
.12
3.315
1.675
.12
1.56
.21
3.185
2
.12
5.32
1.64
.05
3.265
7.215
.12
1.2
.12
4.34
1.995
1.995
2.15
3.53
.12
2.068
.92
1.827
2.535
.98
.379
.98
2.535
2.339
.03
.96
1.13
1.78
.03
.86
1.178
x
1.00
1.10
2.45
EA05
x
1.00
1.10
2.45
EA05
x
1.00
1.10
1.99
EA06
x
1.00
1.10
1.99
EA06
x
1.00
1.10
3.15
EA07
x
1.00
1.10
1.99
EA06
x
1.00
1.10
1.99
EA06
x 2.13
0.86
EM02'
x 2.38
1.10
EV01
x 2.38
1.10
EV01
x 2.28
1.73
EV04
x 2.38
2.44
EV05
x 2.10
0.92
EA01'
x 2.10
0.92
EA01
x 2.10
0.92
EA01