PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

1 - Descrição do objeto

1.1 Objeto: Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para a realização de serviços de reforma para melhoria da acessibilidade do edifício da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. / 1.2 Critérios de sustentabilidade: / Na concepção do projeto e especificações em geral foram considerados os seguintes requisitos: / Emprego de tintas à base de água, livre de compostos orgânicos voláteis; / Utilização de andaimes preferencialmente metálicos, ou de material que permita a reutilização; / Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas edificações devem atender a critérios de sustentabilidade, tais como segurança, durabilidade e eficiência, de modo a gerar menos resíduos, menor desperdício e menor impacto ambiental; / Utilização de revestimentos impermeáveis e antipoluentes nos ambientes internos, de fácil limpeza, e que favoreçam o conforto térmico e acústico das edificações; / Nas revisões das instalações hidrossanitárias deverão ser contemplados os seguintes requisitos: / Utilização de equipamentos economizadores de água, com baixa pressão, tais como torneiras com arejadores, de fechamento automático, sanitários com válvulas de descarga com duplo acionamento ou a vácuo; / Nas revisões das instalações elétricas e de iluminação adotar-se-ão as seguintes soluções: / Setorização adequada de comandos de iluminação (interruptores) com vistas ao aproveitamento da luz natural e utilização de sensores de presença, onde se aplicar; / Uso de lâmpadas LED de alta eficiência energética, com Selo Procel de economia de energia ou tubulares de alto rendimento, e luminárias eficientes; / Uso de cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila – PVC; / Utilização da Norma ABNT NBR 15920 como referência para dimensionamento econômico dos cabos elétricos com base em perdas por efeito joule. / Para garantir a acessibilidade para pessoas com deficiência deverão ser observados os requisitos previstos na NBR 9050 da ABNT.

2 - Origem da demanda

2.1 - A demanda surgiu da Administração deste Regional de atender às demandas de acesso universal a serem contempladas pelo imóvel para o qual foi transferida a sede da Escola Judicial deste Regional em 2019, situado na Rua Quarenta e Oito, n. 149, Espinheiro, na cidade do Recife.

3 - Necessidade da contratação

3.1 A reforma dos espaços para melhoria da acessibilidade do edifício onde funciona a Escola Judicial da 6ª Região, justifica-se pela necessidade de atendimento às demandas de acesso universal a serem contempladas pelo referido imóvel para o qual foi transferida a sede da área de treinamento deste Regional em 2019. / Ademais, a contratação dos serviços pretendidos é motivada pela necessidade de continuidade do processo de modernização das instalações deste Regional, definido pela Administração.

4 – Alinhamento estratégico

4.1 - Objetivo Estratégico: aprimorar a infraestrutura física, material, de tecnologia da informação e de segurança patrimonial. / 4.2 - Descrição do objetivo: prover recursos materiais e tecnológicos (instalações, mobiliários, equipamentos de informática) que permitam a otimização do desempenho das unidades do TRT6, garantindo aos magistrados e servidores segurança e ambiente de trabalho salubre, além da proteção e manutenção patrimonial.

5 – Requisitos da contratação

São requisitos da contratação: / A proposta de preço deverá conter obrigatoriamente a descrição do serviço, com todas as especificações mínimas exigidas. / O critério de julgamento das propostas será o de menor preço global. / Prazo de execução: máximo de 60 (sessenta) dias corridos a contar da data inicial fixada na ordem de serviços; / Comprovação de vistoria prévia nos imóveis objeto da licitação, a qual deverá ser preliminarmente agendada com a SEFAO: Av. Cais do Apolo, 739, Anexo I, 1º andar, Bairro do Recife, Recife, Pernambuco, telefones 0(XX)81-3225-3465/0(XX)81-3225-3466, no horário de funcionamento deste Regional. A declaração do licitante de que conhece as condições locais para a execução do objeto supre a necessidade de vistoria técnica; / Dos documentos relativos à qualificação técnica: / Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA e/ou CAU, conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade; / Comprovação técnico-operacional – apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação: / Fornecimento e assentamento de piso em concreto armado (lajota), 50 x 50 cm, para estacionamento de veículos – mínimo de 150,00m²; / Fornecimento e instalação de gradil confeccionado em tubos e tela gradinese – mínimo 13,00 m²; / A comprovação da capacidade técnico-operacional poderá ser realizada por meio do somatório de atestados de execução de serviços concomitantes. / Comprovação da capacidade técnico-profissional – apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação; / Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação. / Os atestados de capacidade técnico-profissional, os Registros de Responsabilidade Técnica (RRT’s) ou Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) e Certificado de Acervo Técnico (CAT) deverão estar devidamente registrados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou no Conselho Regional de Engenharia (CREA) da região onde os serviços foram executados, comprovando que os arquitetos ou engenheiros constantes do quadro técnico da licitante executam ou executaram serviços similares, em vulto e tipologia aos da contratação pretendida, objeto deste Projeto Básico, em cujo acervo conte: / Fornecimento e assentamento de piso em concreto armado (lajota), 50 x 50 cm, para estacionamento de veículos – mínimo de 150,00m²; / Fornecimento e instalação de gradil confeccionado em tubos e tela gradinese – mínimo 13,00 m²; / Apresentação de: / Planilha sintética de preços unitários, quantitativos e preços totais dos itens devidamente especificados os insumos com as suas respectivas marcas, ou em uma lista das mesmas em anexo à planilha e planilha de composição analítica de preços unitários. / A composição do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores nominais como também sob a forma percentual; / A Divisão de Planejamento Físico do TRT6 pode solicitar informações adicionais caso considere as apresentadas insuficientes ou insatisfatórias, obrigando-se o licitante a fornecê-las sem nenhum ônus para este Regional.

6 - Justificativas da escolha do tipo de solução a contratar

6.1 Optou-se por uma obra de reforma para melhoria da acessibilidade do edifício da Escola Judicial, procurando-se o máximo de resultado no aproveitamento dos espaços de circulação e no conforto e segurança oferecidos aos seus usuários, ao mesmo tempo em que se objetivou a economia de recursos numa intervenção ajustada ao momento atual de contenção de despesas.

7 - Estimativas preliminares dos preços

7.1 Estimativas estão compatíveis com os quantitativos levantados no projeto e com os custos do SINAPI (serviço este disponibilizado na internet pela Caixa Econômica Federal), ORSE - CEHOP - Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas de Sergipe, e outras base de referência públicas, bem como através de consultas de mercado.

8 - Resultados pretendidos

8.1 O que se pretende com a contratação do objeto em questão é o atendimento das demandas de acesso universal a serem contempladas pelo imóvel para o qual foi transferida a sede da Escola Judicial deste Regional em 2019, situado na Rua Quarenta e Oito, n. 149, Espinheiro, na cidade do Recife.

9 - Análise de risco

N°	Descrição do risco	Probabilidade de ocorrência	Impacto	Ações de mitigação
1	Licitação fracassar	baixa	baixo	Definição de exigências técnicas compatíveis com o objeto a ser licitado
2	Demora nos procedimentos das fases interna e externa da licitação	baixa	médio	Celeridade na análise e resposta aos pedidos de análise do edital; esclarecimentos; impugnações; e apresentação de propostas de preço.
3	Inexecução total ou parcial da obra	baixa	alto	Monitoramento e controle do cronograma físico-financeiro e uma fiscalização eficiente.

10 - Declaração da viabilidade ou não da contratação

10.1 Com base nas informações levantadas ao longo dos estudos técnicos preliminares, a equipe de planejamento declara se a contratação é viável.

Recife, 18 de setembro de 2020

____________________________________
CLÁUDIO B. C. BEZERRA DE MENEZES
Chefe da Divisão de Planejamento Físico