PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/CLC

Assunto:	Decisão de impugnação ao Edital
Referência:	Pregão Eletrônico 025/2020
Processo	PROAD 10.022/2020

Trata-se de impugnação apresentada pela empresa VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 21.997.155/0001-14, em face do Edital de Pregão Eletrônico nº 025/2020, que visa a aquisição de No-breaks com potências mínimas de 10 kVA.

Em 18/09/2020, foi publicado o aviso de licitação no Diário Oficial da União, conforme prescreve o art. 4º, I, da Lei nº 10.520/2002, além de disponibilizado o Edital de Pregão Eletrônico nº 025/2020 no Portal da Transparência do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região.

No dia 29/09/2020, a empresa VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, apresentou TEMPESTIVAMENTE pedido de impugnação ao Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019.

Em seu pedido a Impugnante requer a alteração no instrumento convocatório, pelos motivos a seguir:

(...) o edital diminui o caráter competitivo do certame ao exigir a inscrição da empresa em Conselho diverso daquele competente para fiscalizar o objeto licitado, vejamos:

“Da garantia e assistência técnica: 8.9.1- Prestar ou indicar empresa que preste a assistência técnica definida neste termo de referência em quaisquer dependência do Tribunal, existente ou que venha a ser criada. A empresa responsável pela assistência técnica e seu responsável técnico pela execução dos serviços deverão ter registro no CREA.”

(...) Ou seja, apesar do objeto licitado se tratar de Aquisição de no-breaks com potências mínimas de 10 kVA, o edital exige inscrição da empresa em Conselho totalmente distinto.

(...) Portanto, além de se tratar de qualificação impertinente e irrelevante para a prestação do objeto específico do contrato, a manutenção destas exigências corrompe a isonomia e simplicidade característicos da licitação, em contradição a legislação vigente.

(...) Além disso, a contratação de engenheiro (responsável técnico) e a inscrição da empresa junto ao CREA gera efetivamente um custo que pode inviabilizar a manutenção de uma empresa, gerando um custo mensal desnecessário, posto que essa não é a atividade central da empresa, dele não necessitando.

Ressaltamos também a exigência constante no item 6.8 do Edital:

“6.8 - Comprovação da capacidade técnica: 6.8.1- Apresentação de 1 (um) ou mais atestados de capacidade técnica expedidos, em nome da licitante, por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o fornecimento com instalação de pelo menos 3 (três) no- breaks de potência igual ou superior a 10 kVA”.

(...) Ora, se a responsabilidade do fornecimento, é da contratada, tendo ela a obrigação de fazê-lo, fica ela sujeita as penalidades previstas no edital e na lei pelo descumprimento das obrigações. A exigência de comprovação de instalação dos equipamentos, limitam a participação de empresas com igual capacidade técnica para atendimento do objeto.

(...) Com a retirada dos itens descritos acima, estaria assegurada a consonância entre os princípios regedores da Administração Pública, dando oportunidade a um maior número de participantes interessados.

Inicialmente, submetida a presente impugnação à unidade requisitante da contratação (Seção de Sistemas Elétrico / Coordenadoria de Engenharia de Manutenção), que assim se posicionou, em síntese:

“(...) O Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região preza pela transparência e pela excelência na Prestação de serviços aos Usuários da Justiça do Trabalho tendo como Objetivo Estratégico aprimorar a infraestrutura física, material, de tecnologia da informação e de segurança patrimonial, ou seja, prover recursos materiais e tecnológicos que permitam a otimização do desempenho das Unidades Judiciais do TRT6, garantindo aos magistrados e servidores segurança e ambiente de trabalho salubre, além da proteção e manutenção patrimonial: Os bens previstos no Edital darão suporte aos equipamentos de Informática do Fórum Advogado José Barbosa de Araújo com a certeza e o rigor do mantimento do fornecimento de energia elétrica, ou seja, os serviços prestados e desenvolvidos dependem 100% de tais equipamentos. As características técnicas mínimas indicadas no Edital são essenciais na aceitação do equipamento e os recursos tecnológicos solicitados estão compatíveis com a maioria das empresas do mercado, portanto, não há privilégio de marcas ou fabricantes.

1. A exigência no Edital é totalmente direcionada para a Empresa que a Licitante vencedora indicar para prestar assistência técnica aos equipamentos durante o período de 36 meses, no entanto, caso a própria Licitante vencedora seja o Fabricante deverá comprovar que presta assistência técnica no Estado de Pernambuco. A Licitação é um processo sério de obrigações e deveres que as empresas que irão participar devem observar e acatar, são equipamentos de energia que estarão energizados permanentemente 24 horas, 7 dias da semana e meses seguidos, portanto, requer uma atenção e manutenção comprovada por profissional capacitado, habilitado e autorizado por órgão de Fiscalização competente que é o CREA. Não há restrição quanto ao assunto e sim um desconhecimento total que a representante da empresa VIXBOT Ltda denota nas suas colocações e observações ao Edital, o que lamentamos.

2. A Comprovação da capacidade técnica exigida é algo benéfico para qualquer empresa postulante ao Processo Licitatório, visto que comprova que é uma pessoa jurídica de direito privado idônea e que presta serviços corretos e honestos e que merecem ser reconhecidos pelas Instituições onde prestaram tais serviços, portanto, toda empresa que observa suas obrigações contratuais apresenta suas Comprovações de Capacidade Técnica sem restrições ou omissões, na verdade se trata de um mérito de confiança ao desempenho profissional da Empresa no Mercado e uma certificação positiva para as Instituições Públicas e Privadas.

3. Não visualizamos qualquer prejuízo das diretrizes do Edital a ampla concorrência das empresas, consideramos a sustentação e os fundamentos apresentados na IMPUGNAÇÃO AO EDITAL pela Empresa VIXBOT como improcedentes uma vez que o Edital está de acordo com a legislação em vigor para processo licitatório.

Diante do exposto esse apoio especializado entende que os fatos e fundamentos apresentados pela Empresa VIXBOT Ltda são improcedentes e endossamos pelo Indeferimento da Impugnação ao Edital”.

Cabe à unidade requisitante, ao descrever o objeto, mensurar a relevância de cada exigência contida no termo de referência. Dessa forma, decide-se pelo NÃO ACOLHIMENTO da IMPUGNAÇÃO ao ato convocatório.

Recife, 01 de outubro de 2020.
AURELAIDE DE SOUZA NASCIMENTO MENEZES
PREGOEIRA