PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/CLC

Assunto:	Decisão de impugnação ao Edital
Referência:	Pregão Eletrônico 025/2020
Processo	PROAD 10.022/2020

Trata-se de impugnação apresentada pela empresa RTA - REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA, CNPJ 00.429.640/0001-11, em face do Edital de Pregão Eletrônico nº 025/2020, que visa a aquisição de No-breaks com potências mínimas de 10 kVA.

Em 18/09/2020, foi publicado o aviso de licitação no Diário Oficial da União, conforme prescreve o art. 4º, I, da Lei nº 10.520/2002, além de disponibilizado o Edital de Pregão Eletrônico nº 025/2020 no Portal da Transparência do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região.

No dia 29/09/2020, a empresa RTA - REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA, apresentou TEMPESTIVAMENTE pedido de impugnação ao Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019.

Em seu pedido a Impugnante requer a alteração no instrumento convocatório, pelos motivos a seguir:

“(...) O item 3, do Anexo I – Termo de Referencia, por exemplo, diz expressamente que:

3.43- Devera ser fornecido software de monitoramento remoto com as características:

(...) Medidor de Consumo de Energia: Mostrar em KW/h o histórico do consumo de energia dos equipamentos ligados ao No-break no intervalo de no mínimo 12 meses;

Ocorre que, como se sabe, a referida característica exigida relativa ao histórico de medição de consumo de energia é uma característica exclusiva dos equipamentos fornecidos pela empresa LOGMASTER ENERGIA ININTERRUPTA, conforme se pode ver do catálogo da referida empresa: https://irpcdn.multiscreensite.com/820af5f6/files/uploaded/Catalogo_serie_vip_tm_7800. pdf.

(...) Tais exigências restringem a competitividade nas licitações, criando reservas de mercado para determinadas empresas, aumentando, automaticamente, o custo do órgão licitador.

(...) Assim, requer seja a presente Impugnação recebida e acolhida a fim de seja determinada a suspensão do edital para seja revista a exigência apontadas no Anexo I, item 3.43, do Edital, para evitar a restritividade de participação e competitividade das empresas interessadas, e consequente futura nulidade do certame”.

Inicialmente, submetida a presente impugnação à unidade requisitante da contratação (Seção de Sistemas Elétrico / Coordenadoria de Engenharia de Manutenção), que assim se posicionou, em síntese:

“O Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região preza pela transparência e pela excelência na Prestação de serviços aos Usuários da Justiça do Trabalho tendo como Objetivo Estratégico aprimorar a infraestrutura física, material, de tecnologia da informação e de segurança patrimonial, ou seja, prover recursos materiais e tecnológicos que permitam a otimização do desempenho das Unidades Judiciais do TRT6, garantindo aos magistrados e servidores segurança e ambiente de trabalho salubre, além da proteção e manutenção patrimonial: Os bens previstos no Edital darão suporte aos equipamentos de Informática do Fórum Advogado José Barbosa de Araújo com a certeza e o rigor do mantimento do fornecimento de energia elétrica, ou seja, os serviços prestados e desenvolvidos dependem 100% de tais equipamentos. As características técnicas mínimas indicadas no Edital são essenciais na aceitação do equipamento e os recursos tecnológicos solicitados estão compatíveis com a maioria das empresas do mercado, portanto, não há privilégio de marcas ou fabricantes.

1. A Tecnologia em Monitoramento remoto de no-breaks é revolucionária e de grande benefício ao Sistema Elétrico de uma Instituição que possui Unidades Judiciais distribuídas a curta, média e a longa distância e principalmente quando toda a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO é depende exclusiva do fornecimento ininterrupto de energia Elétrica, a Justiça do Trabalho, no caso do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região assume a vanguarda e a Liderança no Processo Judicial Eletrônico, onde os trabalhos repousam nos equipamentos de Informática. Além disso, o Regional supervisiona o consumo de Energia Elétrica em todo seu Sistema Elétrico e busca como meta a Eficiência Energética nas suas Instalações. Ressaltamos que o Monitoramento do Consumo de Energia dos No-breaks no Fórum Advogado José Barbosa De Araújo, onde serão instalados os equipamentos em Processo de Licitação, é de fundamental importância para reduzir o Consumo de KWh no horário de Ponta (17:00 às 20:00 h) onde a Hora de Ponta custa aproximadamente 5 vezes a Hora Fora de Ponta. A opção de tal tecnologia é estratégica ao Regional e disponível por vários Fabricantes nacionais e internacionais, restando a Empresa RTA Ltda desenvolver, aprimorar e incrementar nos seus equipamentos disponíveis no mercado.

2. Não visualizamos qualquer prejuízo das diretrizes do Edital a ampla concorrência das empresas uma vez que o Edital está de acordo com a legislação em vigor para processo licitatório.

Diante do exposto esse apoio especializado entende que os fatos e fundamentos apresentados pela Empresa RTA Ltda são improcedentes e endossamos pelo Indeferimento da Impugnação ao Edital”.

Cabe à unidade requisitante, ao descrever o objeto, mensurar a relevância de cada exigência contida no termo de referência. Dessa forma, decide-se pelo NÃO ACOLHIMENTO da IMPUGNAÇÃO ao ato convocatório.

Recife, 01 de outubro de 2020.

AURELAIDE DE SOUZA NASCIMENTO MENEZES
PREGOEIRA