LICITANTE:
Att.: Sr (a). Pregoeiro (a) e equipe de apoio
Referência: PREGÃO ELTRÔNICO Nº 20/2019
De acordo com o Item 17.5 do Edital, vimos pela presente, respeitosamente, solicitar o seguinte esclarecimento sobre a licitação acima:
1. Para o Item 2.2 do objeto da presente licitação é solicitado: “2.2 Instalação física, conexão à rede de dados e alimentação elétrica dos equipamentos;”. Entendemos que todos os pontos de energia, bem como o local de instalação (parede) estarão aptos para realizar a instalação, não sendo da responsabilidade da Contratada as instalações elétricas e alterações na estrutura. Nosso entendimento está correto?
Solicitamos responder-nos via fax ..... ou e-mail ........ No aguardo de vosso pronunciamento, agradecemos.

TRT6:
Resposta: Não está correto o entendimento da empresa, uma vez que o Regional disponibilizará um único ponto de energia elétrica a uma distância de 5 metros da parede de onde a contratada deverá distribuir a quantidade de pontos necessários à solução ofertada. O Regional disponibilizará parede em alvenaria com pintura em PVA na cor branco gelo. Caso o serviço de fixação da solução na parede produza danos à alvenaria ou à pintura existente, a contratada deverá promover a devida recuperação.