PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/CLC

Referente a: Impugnação ao Edital
Pregão Eletrônico: 039/2018
Proad: 17.367/2018

Trata-se de pedido de impugnação ao edital do pregão eletrônico nº 041/2018, que tem por objeto a aquisição de nobreaks apresentada regularmente pela empresa PICKLER SOLUÇÕES CORPORATIVAS, em 11/09/2018, tudo conforme subitem 17.1 do edital.

Alegou, a empresa impugnante questão relativa a exigência de comprovação da capacidade técnica, requerendo, ao final, a republicação do edital, escoimado do vício apontado, reabrindo o prazo inicialmente previsto.

Submetida a análise da Unidade Requisitante – Coordenadoria de Engenharia da Manutenção – CEMA, esta assim se pronunciou:

(...) Feito a análise técnica da solicitação de Impugnação aos Termos do Edital quanto ao Atestado de Capacidade Técnica, pela Empresa CPL – Pickler Soluções Corporativas, entende-se que:

1. “(...) Apresentação de 01 (um) ou mais atestados de capacidade técnica expedidos, em nome da licitante, por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o fornecimento com instalação de pelo menos 16 (dezesseis) no-breaks de potência igual ou superior a 10 KVA” foi baseado em licitações anteriores bem sucedidas e atendidas de forma satisfatória com aquisição de bens que comprovaram de excelente desempenho operacional, trazendo segurança e estabilidade ao sistema elétrico do TRT ao longo de mais de 8 anos.
2. A indicação de 16 (dezesseis) unidades de no-breaks de potência igual ou superior a 10 KVA frente ao quantitativo de 81 (oitenta e um) unidades no total representa um percentual de 19,75 %, portanto, razoável uma vez que a legislação permite tal procedimento. Tal indicativo possibilita a demonstração efetiva mínima da capacidade produtiva industrial da empresa e comprometimento contratual, seja ela de pequeno ou médio porte, tendo em vista a exigência no Edital de entrega das 81 (oitenta e um) unidades em 45 dias, parque produtivo que pode ser alcançado por uma ampla gama de empresa no mercado, além de assegurar o posicionamento de uma prestação de serviço de assistência técnica satisfatória bem como a integridade da relação LICITANTE/CONTRATANTE na PÓS-VENDA.
3. Recomendamos que devam ser observadas as características técnicas do equipamento no Edital, uma vez que a tecnologia requerida é ofertada pela maioria das empresas no mercado(...)”.
Dito isto, decido, em conformidade com a unidade técnica pelo NÃO ACOLHIMENTO do pedido de IMPUGNAÇÃO do edital formulado pela empresa PICKLER SOLUÇÕES CORPORATIVAS.

Recife (PE) 12 de setembro de 2018

CARLOS EDUARDO DE ALBUQUERQUE MELLO - Pregoeiro