	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO / TR
	PREGÃO ELETRÔNICO nº 41/20
Processo TRT6 nº 17.160/2020
OBJETO		Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para a realização de serviços de reforma para melhoria da acessibilidade do edifício da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região.
BASE LEGAL		Leis nºs 10.520/2002 e 8.666/1993; Lei Complementar n° 123/2006; e Decretos nºs 10.024/2019, 8.538/2015 e 9.507/2018, IN-05/2017-SEGES/MP e Res. 103/12 – CSJT (Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho).
TIPO		MENOR PREÇO
DATA DA ABERTURA		14/12/2020
HORÁRIO		10 horas
REFERÊNCIA DE TEMPO		Horário de Brasília/DF
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS		Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região – Cais do Apolo, 739 - 3º andar (Coordenadoria de Licitações e Contratos) – Bairro do Recife – Recife/PE – CEP: 50030-902 / Fones/Fax: (81) 3225-3444 / 3225-3445 / 3225-3446 / E-mail: cpl@trt6.jus.br
EDITAL		1) www.trt6.jus.br (links: Transparência – Aquisições – Licitações) / 2) www.comprasgovernamentais.gov.br – Portal de compras do Governo Federal / CÓDIGO da UASG: 080006 / CNPJ: 02.566.224/0001-90

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2020
(Processo Proad nº 17.160/2020)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, por meio do(a) pregoeiro(a) designado(a) pela Portaria TRT – SA nº 24/2019, de 25/02/2019, sediado no Cais do Apolo, 739, Recife/PE, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO (global) , nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, das Instruções Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Res. a 103/12 – CSJT (Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho)e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 14/12/2020
Horário: 10 horas
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

1. OBJETO

1.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para a realização de serviços de reforma para melhoria da acessibilidade do edifício da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 – A licitação será em um único item, conforme tabelas constantes no Termo de Referência (Anexo I).

1.3 - O critério de julgamento adotado será o menor preço global, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.4 - Os representantes das empresas licitantes deverão vistoriar o local onde serão executados os serviços e conferir os dados constantes do Termo de Referência e seus anexos.

1.4.1 - a vistoria técnica deverá ser agendada previamente junto à SEFAO na Avenida Cais do Apolo, 739, Anexo I, 1º andar, Bairro do Recife, Recife, Pernambuco, telefones 0(XX)81-3225-3465/0(XX)81-3225-3466, no horário de funcionamento deste Regional, para ocorrer até o último dia útil anterior a data da sessão de abertura de propostas, de segunda a sexta-feira, no horário de 08 às 15 horas;

1.4.2 - A visita deverá ser realizada por profissional habilitado da interessada e será acompanhada por representante do CONTRATANTE. A declaração comprobatória da vistoria efetuada será assinada por servidor da SEFAO/TRT6.

1.4.3 – É facultado à proponente deixar de realizar a vistoria técnica no local da prestação do serviço, desde que forneça, anexa à proposta comercial, uma declaração do licitante de que conhece as condições locais para a execução do objeto;

1.4.4 – A licitante não poderá alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximir das obrigações a serem assumidas, ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto deste Edital.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1 – As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2020, no Programa de Trabalho: 02.122.0033.4256.0026 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho no Estado de Pernambuco – Plano Orçamentário 0000 – Despesas diversas e Elemento de Despesa: 3390.39.16 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1 – O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2 – O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.

3.3 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4 – O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5 – É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1 - A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1 – Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

4.1.1 - Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.2 – Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.3 - Não poderão participar desta licitação os interessados que:
4.3.1 – estejam suspensos de participar de licitação realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, na forma do inc. III do art. 87 da Lei nº 8.666/93, ou impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02;

4.3.2 – tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, na forma do inc. IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93;

4.3.3 – sejam estrangeiros e não funcionem no país;

4.3.4 – tenham funcionário ou membro da Administração do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, mesmo subcontratado, como dirigente, acionista detentor de mais de 5% do capital com direito a voto, controlador ou responsável técnico;

4.3.5 – estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

4.3.6 – possuam em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou com menos de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal);

4.3.7 – sejam sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, ou seja, que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

4.3.8 – estejam reunidos em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

4.3.9 – sejam pessoas jurídicas cujo(s) sócio(s) que compõe(m) seu quadro societário incorra(m) na vedação constante do inc. VI do art. 2º da Resolução CNJ n.º 7/2005, acrescentado pela Resolução CNJ n.º 229/2016.

4.4 - Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:

4.4.1 - detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação; ou

4.4.2 - de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.

4.4.2.1 - Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);

4.5 - Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante.

4.6 - É vedada a contratação de uma mesma empresa para dois ou mais serviços licitados, quando, por sua natureza, esses serviços exigirem a segregação de funções, tais como serviços de execução e de assistência à fiscalização, assegurando a possibilidade de participação de todos licitantes em ambos os itens e seguindo-se a ordem de adjudicação entre eles (ou lotes/grupos) indicada no subitem seguinte.

4.7 - Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações de que:

4.7.1 – cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.7.1.1 – nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame.

4.7.1.2 - nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.7.2 – está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.7.3 - cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.7.4 – inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.7.5 – não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituição;

4.7.6 – a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4.7.7 - não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.7.8 - os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.8 – A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

4.9 - Caberá, ainda, ao licitante, em caso de instabilidades no sistema, direcionar sua ocorrência, em tempo hábil, ao CCS (Central de serviços Serpro) por meio do telefone 0800-978-9001.

4.10 – Não serão consideradas quaisquer reclamações posteriores decorrentes da não observância do disposto nos subitens acima, inclusive pedido de desistência de proposta.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1 – Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3.	Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.7 - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1 – O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1 – valor global;

6.1.2 – Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência.

6.2 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada.

6.3 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital.

6.4.	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1 – A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital.

7.2 – O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1 - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3 – O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.4.1 – A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes apenas ocorrerá após a sessão de lances por meio, exclusivamente, do “chat” de mensagens.

7.5 – Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1 – O lance deverá ser ofertado pelo valor global:

7.6 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.9 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.10 - A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.11 - Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.1 - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12 - Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1 - Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13 - Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

7.14 – Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

7.14.1 - Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

7.15 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.16 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.17 – No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.18 -	Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.19.	O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.20 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.21 - Em relação a item(ns) não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial.

7.21.1 - O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.21.2 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.21.3 - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
7.21.4 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.21.5 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.22 - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

7.23 - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.24 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.24.1 - no pais;

7.24.2 - por empresas brasileiras;

7.24.3 - por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.24.4 - por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.25 -	Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.26 -	Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.26.1 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.27 - O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.27.1 - A proposta a ser encaminhada deverá conter:

7.27.1.1 - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame.

7.27.1.2 - Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes dos projetos elaborados pela Administração;

7.27.1.3 - Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha Orçamentária anexo ao Edital;

7.27.1.3.1 - Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços;

7.27.1.3.2 - Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;

7.27.1.3.3 - Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

7.27.1.3.4 - Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da expressão “verba” ou de unidades genéricas.

7.27.1.4 - Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

7.27.1.4.1 - O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o cronograma de desembolso máximo por período constante do Termo de referência, bem como indicar os serviços pertencentes ao caminho crítico da obra.

7.27.1.5 - Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;

7.27.1.5.1 - Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária;

7.27.1.5.2 - As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária;

7.27.1.5.3 - Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI;

7.27.1.5.4 - As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária;

7.27.1.5.5 - As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006.

7.27.1.5.6 - A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;

7.27.1.5.7 - Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante deverá apresentar um percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza do objeto, conforme modelo anexo ao Edital;

7.27.1.5.8 - Será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à administração local relativamente ao andamento físico do objeto contratual, nos termos definidos no Termo de Referência e no respectivo cronograma.

7.28 -	Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1 - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.1.1 - Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

8.2 – Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.2.1 – Considera-se inexequível a proposta que apresente preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.

8.3 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.4 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.5 – A proposta final do licitante arrematante deverá ser encaminhada no prazo mínimo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

8.5.1 - Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;

8.5.2 - Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento;

8.5.3 - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso;

8.5.4 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada;

8.5.5 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

8.5.6 - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos;

8.5.7 - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação;

8.5.8 - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante;

8.5.9 - As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

8.6 - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.1 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro, por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

8.6.2 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.8 – Erros no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, atendidas as demais condições de aceitabilidade.

8.9 - Será desclassificada, inclusive, a proposta que:

8.9.1 - comprovadamente cotar objeto diverso do especificado no Anexo I deste Edital;

8.9.2 – apresentar defeito capaz de dificultar o julgamento;

8.9.3 – contrariar disposição constante deste Edital, de seus anexos ou das normas legais previstas no preâmbulo deste Edital;

8.9.4 – previr majoração do preço cotado em razão de expectativa inflacionária ou variação cambial;
8.9.5 – apresentar uma segunda opção ou custo adicional;

8.9.6 – houver identificação do licitante antes da fase de lances;

8.9.7 – for reprovada pela análise fundamentada da unidade requisitante e aceita pelo pregoeiro;

8.9.8 – apresentar a proposta definitiva em desacordo com a proposta eletrônica de preços inicialmente cadastrada no sistema “Compras Governamentais”;

8.9.9 – oferecer preço superior ao estabelecido no Termo de Referência (Anexo I) como parâmetro para a aceitabilidade da proposta, inclusive quanto aos preços unitários para cada item.

8.10 – Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.11 – Havendo necessidade, o pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade.

8.12 – O pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.12.1 – Também nas hipóteses em que o pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.12.2 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.13 – No caso de item(ns) não exclusivo(s) para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.14 - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO

9.1 – Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificará eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1 – Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF;

9.1.2 – Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

9.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.3 - Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.4 - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.5 - O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.6 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.7 - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.8 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.8.1 - O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03 de 2018, mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

9.8.2 - É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.8.3 - O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.9 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de mínimo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.10 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.11 - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.12 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.12.1 - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.13 - Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.14 – Habilitação jurídica

9.14.1 – No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.14.2 – Em se tratando de microempreendedor individual – MEI, Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.14.3 – No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.14.4 – Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.14.5 - No caso de sociedade simples, inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.14.6 – No caso de agricultor familiar, Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º, do Decreto nº 7.775, de 2012;

9.14.7 – No caso de produtor rural, matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165);

9.14.8 – No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, decreto de autorização;

9.14.9 – Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

9.15 – Regularidade fiscal e trabalhista

9.15.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.15.2 – Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.15.3 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (CRF);

9.15.4 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.15.5 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.15.6 – Prova de regularidade relativa à Fazenda Municipal do domicílio ou sede da empresa licitante;

9.16 - Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.16.1 – A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.16.2 - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização.

9.16.2.1 - O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.16.2.2 – A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.17 – Qualificação econômico-financeira

9.17.1 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.17.1.1 – No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

9.17.1.2 – No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.

9.17.1.3 - Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

9.17.1.4 – A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:

LG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =	Ativo Total
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =	Ativo Circulante
	Passivo Circulante

9.17.1.5 – As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou item pertinente;

9.17.1.6 – O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício

9.17.1.7 - Deverá a empresa provisoriamente vencedora apresentar a certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede (matriz) da empresa licitante nos últimos 180 (cento e oitenta) dias, contados da data designada no preâmbulo deste Edital, ressalvada a hipótese em que conste a data de validade na referida certidão.

9.18 – Disposto no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal

9.18.1 – A declaração da empresa licitante de que não emprega mão-de-obra infantil deverá ser encaminhada, de forma virtual, no sistema de Pregão eletrônico “Compras Governamentais”, nos termos do subitem 4.7.5.

9.19 – Qualificação técnica:

9.19.1 – Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.

9.19.2 - Comprovação da capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação:

9.19.2.1 – Fornecimento e assentamento de piso em concreto armado (lajota), 50 x 50 cm, para estacionamento de veículos – mínimo de 150,00m²;

9.19.2.2 - Fornecimento e instalação de gradil confeccionado em tubos e tela gradinese – mínimo 13,00 m²;

9.19.2.3 - A comprovação da capacidade técnico-operacional poderá ser realizada por meio do somatório de atestados de execução de serviços concomitantes.

9.19.3 - Comprovação da capacidade técnico-profissional – apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação;

9.19.3.1 - Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação.

9.19.3.2 - Os atestados de capacidade técnico-profissional, os Registros de Responsabilidade Técnica (RRT’s) ou Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) e Certificado de Acervo Técnico (CAT) deverão estar devidamente registrados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou no Conselho Regional de Engenharia (CREA) da região onde os serviços foram executados, comprovando que os arquitetos ou engenheiros constantes do quadro técnico da licitante executam ou executaram serviços similares, em vulto e tipologia aos da contratação pretendida, objeto deste edital, em cujo acervo conte:

9.19.3.2.1 - Fornecimento e assentamento de piso em concreto armado (lajota), 50 x 50 cm, para estacionamento de veículos – mínimo de 150,00m²;

9.19.3.2.2 - Fornecimento e instalação de gradil confeccionado em tubos e tela gradinese – mínimo 13,00 m².

9.20 – Demais disposições relativas à habilitação:

9.20.1 – Por solicitação da empresa e mediante autorização do pregoeiro, em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por e-mail (cpl@trt6.jus.br), com posterior encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload).

9.20.2 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.20.3 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.20.4 - Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.20.5 - Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.20.6 – Não serão aceitos “protocolos de entrega” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.

9.20.7 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10. DOS RECURSOS

10.1 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

10.2 – Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

10.2.1 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

10.3 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

10.4 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.5 – O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo.

10.6 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.7 – O pregoeiro submeterá o recurso devidamente informado à consideração da autoridade competente, que proferirá decisão definitiva antes da homologação do procedimento.

10.8 – Qualquer interessado poderá solicitar cópia dos documentos juntados aos autos do processo, mediante requerimento ao pregoeiro, o qual deverá ser encaminhado por meio “chat” de mensagens ou correio eletrônico.

10.8.1 – A concessão das cópias requeridas, conforme subitem anterior, dependerá da apresentação de Guia de Recolhimento da União - GRU, devidamente autenticada pelo Banco do Brasil, no valor de R$ 0,15 (quinze centavos de real), por folha.

10.8.1.1 – A retirada da GRU se dará por meio do sítio eletrônico www.stn.fazenda.gov.br - link SIAFI (Guia de Recolhimento da União - Impressão - GRU Simples).

10.8.1.1.1 – Para o correto preenchimento dos dados obrigatórios solicitados no formulário (GRU), a empresa interessada deverá indicar: UG (080006), gestão (00001), código de recolhimento (18806-9), referência (pregão nº 41/2020), CNPJ da empresa interessada e valor total das cópias solicitadas.

11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

11.1 – A sessão pública poderá ser reaberta:

11.1.1 – Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.2 – Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º, da LC nº 123/2006.

11.1.2.1 – Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2 – Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

11.2.1 – A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

11.2.2 - A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1 – O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

12.2 – Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

13.1 – Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

13.2 - Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

13.3 – Será contratada a empresa classificada cuja proposta tenha sido homologada pela Administração.

3.3.1 – A contratação será formalizada mediante instrumento de contrato ou, quando dispensado, emissão de nota de empenho, observadas todas as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

13.3.2 – As obrigações da contratante e da contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

13.4 – A adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

13.5 – Alternativamente à convocação para comparecer perante este Tribunal para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado/retirado no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

13.6 – O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor, desde que formalmente autorizado pela Administração.

13.7 – Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Edital e anexos.

13.8 -	Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

13.9 -	Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

13.10 – É vedada a subcontratação para a execução do objeto desta licitação.

14. DO PREÇO

14.1 - Os preços são fixos e irreajustáveis.

15. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

15.1 – Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência (Anexo I).

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1 -	As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I).

17. DO PAGAMENTO

17.1 - Os pagamentos referentes à contratação serão efetuados em 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da nota fiscal pela Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE, devidamente atestada pelo Gestor do contrato, obedecendo ao cronograma físico-financeiro, sem ressalvas, através de ordem bancária em nome da CONTRATADA, conforme dados bancários indicados pela CONTRATADA, ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste instrumento;
17.1.1 - De acordo com as normas do Tesouro Nacional a Ordem Bancária terá sua compensação em até 2 (dois) dias úteis;

17.1.2 - Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

17.2 - O gestor do contrato atestará a nota fiscal, com ou sem ressalvas, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da mesma;

17.2.1 - No caso da nota fiscal ser atestada com ressalva, o CONTRATANTE terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis, após a ciência do fato, para decidir sobre o pagamento;

17.3 - No ato do pagamento serão retidos na fonte os tributos federais e municipais de acordo com a legislação vigente.

17.3.1 - Os documentos comprobatórios das retenções ficarão à disposição do interessado na Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE.

17.4 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)/365	I= (6/100)/365	I= 0,0001644
TX = Percentual da taxa anual = 6%

17.5 - A compensação financeira prevista no item anterior será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência, se for o caso;

17.6 - O CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação do cumprimento das obrigações editalícias.

17.7 - Estão incluídos no preço unitário todos os tributos e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transporte, as quais correrão por conta da CONTRATADA.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1 – O licitante será sancionado com o impedimento de licitar e contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:

18.1.1 – cometer fraude fiscal;

18.1.2 – apresentar documento falso;

18.1.3 – fizer declaração falsa;

18.1.4 – comportar-se de modo inidôneo;

18.1.5 – não assinar o contrato no prazo estabelecido;

18.1.6 – deixar de entregar a documentação exigida no certame;

18.1.7 – não mantiver a proposta;

18.1.8 – não executar total ou parcialmente o objeto do contrato.

18.2 – Para os fins do subitem 18.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 da Lei n.º 8.666/93, bem como a apresentação de amostra falsificada ou deteriorada.

18.3 - Quando se tratar de atraso na execução do contrato, aplicar-se-á multa de 0,20% (zero vírgula vinte por cento) ao dia sobre o valor total do contrato, até a efetiva entrega do bem e/ou a execução do serviço contratado, respeitado o limite de 5% (cinco por cento) desse valor, aplicando-se também a multa prevista no subitem 16.1 deste Edital, caso o inadimplemento contratual persista em relação ao mesmo fato.

18.4 – A aplicação de qualquer penalidade à contratada será sempre precedida da oportunidade de ampla defesa, na forma da lei.

18.4.1 – A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

18.5 – Estima-se, para efeito de aplicação de multas, o valor global do contrato à época da infração cometida.

18.6 – O valor da multa deverá ser recolhido diretamente à União e apresentado o comprovante à Seção Financeira da Secretaria de Orçamento e Finanças da contratante, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, podendo ser abatido de pagamento a que a contratada ainda fizer jus, ou poderá ser cobrado judicialmente, nos termos do §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

18.7 – As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

19. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

19.1 – Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

19.2 – A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, por e-mail (cpl@trt6.jus.br).

19.3 – Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.
19.4 – Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

19.5 – Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

19.6 – O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

19.7 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
19.7.1 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

19.7.2 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

19.8 – As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo pregoeiro serão juntadas aos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 – Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

20.2 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo pregoeiro.

20.3 – No julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

20.4 – Em qualquer fase do procedimento, o Pregoeiro poderá promover as diligências que julgar necessárias à análise das propostas e da documentação, e os licitantes deverão atender às solicitações no prazo por ele estipulado, sempre contado do recebimento da notificação.

20.5 – A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

20.6 – As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

20.7 – Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

20.8 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

20.8.1 – Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

20.9 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

20.10 – Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

20.11 - Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes da legislação vigente.

20.12 – O Edital está disponível, na íntegra, nos endereços eletrônicos www.trt6.jus.br (links: Transparência – Aquisições – Licitações) e www.comprasgovernamentais.gov.br.

20.13 – Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO II – Minuta de Contrato.

Recife, 30 de novembro de 2020.

CARLOS EDUARDO DE ALBUQUERQUE MELLO
Coordenador de Licitações e Contratos-CLC/TRT6

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO

1.1 - Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para a realização de serviços de reforma para melhoria da acessibilidade do edifício da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região.

1.2 - Unidade Requisitante: Divisão de Planejamento Físico

1.3 - A licitação será realizada na modalidade Pregão, do tipo eletrônico, uma vez que o serviço é considerado comum, a teor do art. 3°, Inciso II, do Decreto n° 10.024/19.

2. LOCAL

2.1 - Rua Quarenta e Oito, 149, Espinheiro, Recife, Pernambuco.

3. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

3.1 - Os serviços deverão ser executados em conformidade com o projeto arquitetônico e especificações técnicas elaboradas pela arquiteta Patrícia Paegle da Seção de Projetos (SEPRO), planilhas orçamentárias elaboradas pelos engenheiros Cláudio Menezes e Durval Soares da seção de Fiscalização e Acompanhamento de obras (SEFAO), seções subordinadas à Divisão de Planejamento Físico (DPLAN). A fiscalização será de responsabilidade da equipe da SEPRO e SEFAO para os serviços da área de arquitetura, obras civis e instalações.

3.2 - O Termo de Referência contém os elementos necessários e suficientes à contratação de empresa de engenharia ou arquitetura que se responsabilize pela execução da obra de reforma para melhoria da acessibilidade do edifício da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região.

3.3 - Impõe-se ressaltar que a contratação deverá recair em empresa e/ou profissional com formação na área de engenharia ou arquitetura.

3.4 - Os trabalhos da obra de reforma encontram-se discriminados nas especificações técnicas e planilhas orçamentárias, constando sumariamente dos seguintes serviços:

      1. Despesas preliminares;
      2. Demolições e remoções;
      3. Movimento de terra;
      4. Infraestrutura;
      5. Superestrutura;
      6. Elevações;
      7. Impermeabilização/coberta;
      8. Revestimentos de paredes internas e externas;
      9. Revestimentos de pisos;
      10. Esquadrias metálicas/alumínio;
      11. Instalações de água/esgoto;
      12. Águas pluviais;
      13. Pintura;
      14. Urbanização;
      15. Paisagismo;
      16. Elétrica/climatização;
      17. Diversos; e
      18. Limpeza final da obra

4. JUSTIFICATIVA DO PEDIDO

4.1 - A reforma dos espaços para melhoria da acessibilidade do edifício onde funciona a Escola Judicial da 6ª Região, justifica-se pela necessidade de atendimento às demandas de acesso universal a serem contempladas pelo referido imóvel para o qual foi transferida a sede da área de treinamento deste Regional em 2019.
Ademais, a contratação dos serviços pretendidos é motivada pela necessidade de continuidade do processo de modernização das instalações deste Regional, definido pela Administração.

5. OBJETIVO

5.1 - O que se pretende com a contratação dos serviços é propiciar uma infraestrutura e espaços físicos adequados, seguros, confortáveis e acessíveis aos usuários da Escola Judicial da 6ª Região, com reflexos na qualidade dos seus serviços.

6. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

6.1 - Objetivo Estratégico: aprimorar a infraestrutura física, material, de tecnologia da informação e de segurança patrimonial.

6.2 - Descrição do objetivo: prover recursos materiais e tecnológicos (instalações, mobiliários, equipamentos de informática) que permitam a otimização do desempenho das unidades do TRT6, garantindo aos magistrados e servidores segurança e ambiente de trabalho salubre, além da proteção e manutenção patrimonial.

7. DOCUMENTOS TÉCNICOS ELABORADOS

7.1 - A execução dos serviços de reforma deverá seguir como referência o projeto executivo de arquitetura, especificações técnicas e planilhas orçamentárias, conforme documentação técnica em anexo, de competência das seções SEPRO e SEFAO da Divisão de Planejamento Físico - DPLAN, a seguir relacionados:

7.1.1 ANEXO I – PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

Arquiteta responsável: Patrícia Paegle

01/04 – Planta baixa
02/04 – Planta baixa – Especificação
03/04 – Lixeira
04/04 – Detalhes do gradil e base da escultura

7.1.2	ANEXO II– ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações técnicas elaboradas pela arquiteta Patrícia Paegle (SEPRO), pelo engenheiro Cláudio Menezes (DPLAN) e pelo engenheiro Durval Soares (SEFAO), de competência da Divisão de Planejamento Físico.

7.1.3 ANEXO III – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Planilhas orçamentárias com custos estimativos, de responsabilidade dos engenheiros Cláudio Menezes e Durval Soares, da Divisão de Planejamento Físico.

8. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

8.1 - A proposta de preço deverá conter obrigatoriamente a descrição do serviço, com todas as especificações mínimas exigidas.
8.2 - O critério de julgamento das propostas será o de menor preço global.

8.2.1 - Prazo de execução: máximo de 60 (sessenta) dias corridos a contar da data inicial fixada na ordem de serviços;

8.2.2 - Comprovação de vistoria prévia nos imóveis objeto da licitação, a qual deverá ser preliminarmente agendada com a SEFAO: Av. Cais do Apolo, 739, Anexo I, 1º andar, Bairro do Recife, Recife, Pernambuco, telefones 0(XX)81-3225-3465/0(XX)81-3225-3466, no horário de funcionamento deste Regional. A declaração do licitante de que conhece as condições locais para a execução do objeto supre a necessidade de vistoria técnica;

8.2.3 - Dos documentos relativos à qualificação técnica:

8.2.3.1 - Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA e/ou CAU, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade;

8.2.3.2 - Comprovação técnico-operacional – apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação:

- Fornecimento e assentamento de piso em concreto armado (lajota), 50 x 50 cm, para estacionamento de veículos – mínimo de 150,00m²;
- Fornecimento e instalação de gradil confeccionado em tubos e tela gradinese – mínimo 13,00 m²;

8.2.3.2.1 – A comprovação da capacidade técnico-operacional poderá ser realizada por meio do somatório de atestados de execução de serviços concomitantes.

8.2.3.3 - Comprovação da capacidade técnico-profissional – apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação;

8.2.3.3.1 - Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação.

8.2.3.3.2 - Os atestados de capacidade técnico-profissional, os Registros de Responsabilidade Técnica (RRT’s) ou Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) e Certificado de Acervo Técnico (CAT) deverão estar devidamente registrados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou no Conselho Regional de Engenharia (CREA) da região onde os serviços foram executados, comprovando que os arquitetos ou engenheiros constantes do quadro técnico da licitante executam ou executaram serviços similares, em vulto e tipologia aos da contratação pretendida, objeto deste Termo de Referência, em cujo acervo conte:

- Fornecimento e assentamento de piso em concreto armado (lajota), 50 x 50 cm, para estacionamento de veículos – mínimo de 150,00m²;
- Fornecimento e instalação de gradil confeccionado em tubos e tela gradinese – mínimo 13,00 m²;

8.2.4 - Apresentação de:

8.2.4.1 Planilha sintética de preços unitários, quantitativos e preços totais dos itens devidamente especificados os insumos com as suas respectivas marcas, ou em uma lista das mesmas em anexo à planilha e planilha de composição analítica de preços unitários.

8.2.4.1.1 Planilha de Custos e Formação de Preços:

- Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto;
- Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas relativas a mão de obra, materiais, equipamentos e serviços;
- Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;
- Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta, podendo a planilha ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não haja majoração do preço proposto.

8.2.4.2 A composição do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores nominais como também sob a forma percentual;

- Os custos relativos à administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária;
- As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária;
- Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do art. 9º, inc. II, do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Súmula 254);
- Os licitantes sujeitos ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária;
- As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei Complementar nº 123/2006;
- A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;
- Será utilizada a taxa de BDI do orçamento base da licitação nos casos de aditivos contratuais incluindo novos serviços, sempre que a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e ao art. 14 do Decreto 7.983/2013;
- Será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à administração local relativamente ao andamento físico da obra, nos termos definidos no Termo de Referência e no respectivo cronograma; e
- Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante deverá apresentar um percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza do objeto, não superior ao limite indicado no Termo de Referência.

8.2.4.3 - O cronograma físico-financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e demais aspectos fixados pela Administração no Termo de Referência, ajustado à proposta apresentada.

8.2.5 - A Divisão de Planejamento Físico do TRT6 pode solicitar informações adicionais caso considere as apresentadas insuficientes ou insatisfatórias, obrigando-se o licitante a fornecê-las sem nenhum ônus para este Regional.

9. SUSTENTABILIDADE

9.1 - Na concepção do projeto e especificações em geral foram considerados os seguintes requisitos:

9.1.1 - Emprego de tintas à base de água, livre de compostos orgânicos voláteis;

9.1.2 - Utilização de andaimes preferencialmente metálicos, ou de material que permita a reutilização;

9.1.3 - Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas edificações devem atender a critérios de sustentabilidade, tais como segurança, durabilidade e eficiência, de modo a gerar menos resíduos, menor desperdício e menor impacto ambiental;

9.1.4 - Utilização de revestimentos impermeáveis e antipoluentes nos ambientes internos, de fácil limpeza, e que favoreçam o conforto térmico e acústico das edificações;

9.2 - Nas revisões das instalações hidrossanitárias deverão ser contemplados os seguintes requisitos:

9.2.1 - Utilização de equipamentos economizadores de água, com baixa pressão, tais como torneiras com arejadores, de fechamento automático, sanitários com válvulas de descarga com duplo acionamento ou a vácuo;

9.3 - Nas revisões das instalações elétricas e de iluminação adotar-se-ão as seguintes soluções:

9.3.1 - Setorização adequada de comandos de iluminação (interruptores) com vistas ao aproveitamento da luz natural e utilização de sensores de presença, onde se aplicar;

9.3.2 - Uso de lâmpadas LED de alta eficiência energética, com Selo Procel de economia de energia ou tubulares de alto rendimento, e luminárias eficientes;

9.3.3 - Uso de cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila – PVC;

9.3.4 - Utilização da Norma ABNT NBR 15920 como referência para dimensionamento econômico dos cabos elétricos com base em perdas por efeito joule.

9.3.5 - Para garantir a acessibilidade para pessoas com deficiência deverão ser observados os requisitos previstos na NBR 9050 da ABNT.

10. IMPACTO AMBIENTAL DA OBRA

10.1 - Trata-se de uma obra de reforma na qual não são informados quaisquer reflexos na infraestrutura urbana e tampouco quanto aos aspectos relativos à preservação ambiental.

11. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

11.1 - O prazo de execução dos serviços é de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data estabelecida na ordem de serviços para o início das obras.

12. PREÇO DA OBRA

12.1 - O preço dos serviços será de até R$ 211.040,44 (duzentos e onze mil e quarenta reais e quarenta e quatro centavos), sem BDI; e de até R$ 255.675,49 (duzentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) com BDI adotado no percentual de 21,15% (vinte e um vírgula quinze por cento).

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1 - Responder por todas as despesas decorrentes de:

13.1.1 - Transporte dos equipamentos e materiais para o local de entrega;

13.1.2 - Materiais necessários à execução dos serviços de instalação;

13.1.3 - Mão – de - obra especializada (incluídas as obrigações sociais e trabalhistas);

13.1.4 - Equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços (entre eles os EPI’s -Equipamentos de Proteção Individual e os EPC’s - Equipamentos de Proteção Coletiva ) que, além de serem fornecidos, devem ter seu uso garantido pela contratada, de acordo com a NR 18; e

13.1.5 - Perdas, que porventura ocorram, até o efetivo recebimento pelo contratante;

13.2 - Executar os serviços rigorosamente de acordo com o disposto no Termo de Referência (projeto e especificações técnicas) e demais elementos que integrarem o Edital de Licitação;

13.3 - Registrar previamente o serviço no CREA ou CAU, cuja cópia da ART ou RRT deverá ser entregue à fiscalização, antes do início da execução do mesmo, e também deverá ser matriculada no INSS, cuja cópia do comprovante será entregue à fiscalização;

13.4 - Designar previamente o responsável pela execução dos serviços (durante todo o período de execução), o qual deverá recair em profissional habilitado (engenheiro ou arquiteto) devidamente registrado no CREA ou CAU;

13.5 - Apresentar certificados de treinamento de equipe de montagem em altura do pessoal designado pela empresa licitante para a execução dos serviços. A altura mínima a ser comprovada é de 2 metros, conforme dispõe a NR-35, item 35.1.2;

13.6 - Apresentar atestado de Saúde Ocupacional (ASO) contendo os exames de EEG e ECG, onde deverá estar escrito ‘apto para trabalho em altura’ do pessoal designado pela empresa licitante para a execução dos serviços;

13.7 - Cumprir as obrigações contratuais em obediência ao disposto nas normas de segurança do trabalho (NR-18 e NR-35 e correlatas);

13.8 - Manter no local de realização dos serviços um Diário de Ocorrências, fornecido pela contratada, destinado exclusivamente às anotações por parte da mesma e da fiscalização sobre o andamento dos serviços, modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei e que deverá ser entregue à fiscalização no ato do início dos serviços. O livro de ocorrências deverá ser devolvido ao fiscal da DPLAN por ocasião do recebimento provisório do objeto contratado, antes da entrega do Termo de Recebimento Definitivo;

13.9 - Manter no local de realização dos serviços um conjunto de todos os projetos e detalhes, especificações técnicas, planilhas, cronogramas e demais documentos relacionados com a mesma;

13.10 - Modificar as especificações e o projeto somente com a autorização prévia e expressa da fiscalização;

13.11 - Empregar na obra operários especializados, bem como a afastar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento de notificação, quaisquer deles em que o contratante identifique conduta inconveniente ou desempenho insatisfatório;

13.12 - Receber, uma vez tidos como concluídos os serviços contratados, o termo de recebimento provisório até a verificação da conformidade dos serviços entregues com as especificações do objeto licitado, após a qual será emitido termo de recebimento definitivo;

13.13 - Fazer acompanhar, quando da entrega da medição, a respectiva nota fiscal, na qual deve haver referência ao processo licitatório, à nota de empenho da despesa e ao objeto do contrato com seus valores correspondentes;

13.14 - Efetuar a execução e a entrega da obra de acordo com as condições e prazos propostos, bem como reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, os materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo definido pelo fiscal, conforme a complexidade do caso, a contar da notificação para tal. Será recusado o objeto que apresentar defeito ou cuja especificação não atenda às descrições do objeto contratado;

13.15 - Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, quaisquer alterações havidas no contrato social e outros dados da Contratada, tais como endereços, telefones e nome de representantes, durante o prazo de vigência do contrato, bem como apresentar os documentos comprobatórios da nova situação;

13.16 - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao contratante ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos funcionários / prepostos da contratada, independentemente de outras cominações contratuais e legais a que estiver sujeita;

13.17 - Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços constantes deste Termo de Referência, sem interrupção, seja por motivo de férias, licença, falta ao serviço e desligamento de empregados;

13.18 - Manter no quadro de pessoal permanente ou por meio de contrato de prestação de serviços, ainda que sem vínculo trabalhista, regido pela legislação civil comum, durante a execução dos serviços, profissional de nível superior, regularmente registrado no CREA ou CAU da região (engenheiro ou arquiteto);

13.19 - Comprovar, sempre que solicitado pelo contratante, a quitação dos encargos sociais, trabalhistas e tributários, decorrentes da execução dos serviços objetos deste Termo de Referência;

13.20 - Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação.
13.21 - Entregar as instalações físicas completamente limpas, inclusive com o piso e mobiliário sem manchas ou riscos, com todas as instalações funcionando perfeitamente e com a entrega pela contratada à Fiscalização, dos documentos comprobatórios do CND da obra expedido pelo INSS.

13.22 - Apresentar ao contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para execução das atividades contratadas;

13.23 - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante;

13.24 - Relatar ao contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execução do empreendimento;

13.25 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

13.26 - Manter preposto aceito pelo contratante nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

13.27 - Prestar todos os esclarecimentos ou informações solicitadas pelo contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;

13.28 - Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;

13.29 - Obter, junto ao município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

13.30 - Garantir sigilo às informações que seus empregados venham a tomar conhecimento, em razão do cumprimento deste contrato, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal.

14. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

14.1 - Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;

14.2 - Permitir o acesso dos funcionários da contratada aos locais de execução dos serviços em horário previamente combinado;

14.3 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos procedimentos de fornecimento e instalação do objeto contratado;

14.4 - Manter local disponível para o recebimento e instalação dos equipamentos;

14.5 - Fornecer pontos de força para ligação de ferramentas e equipamentos;

14.6 - Autorizar, quando necessária, a saída dos materiais a serem reparados/substituídos na sede da contratada;

14.7 - Receber o bem e serviço somente quando atenda às especificações exigidas, ao quantitativo e ao preço ofertado, rejeitando se não estiver de acordo, por meio de notificação à contratada;
14.8 - Atestar notas fiscais com ou sem ressalva no prazo fixado em edital;

14.9 - Promover o pagamento à contratada na forma e nos prazos previstos no Edital, após o cumprimento das formalidades legais;

14.10 - Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitados, desde que atendidas as obrigações contratuais;

14.11 - Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

15. GESTÃO E PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

15.1 - A administração indicará de forma precisa, individual e nominal, agente responsável para acompanhar e fiscalizar o objeto contratado, a quem competirá as atribuições e responsabilidades do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis.

15.2 - O contratante exercerá a fiscalização, desde o início dos serviços até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, através de profissionais qualificados integrantes da Divisão de Planejamento Físico - DPLAN, devidamente habilitados ao acompanhamento técnico e controle dos trabalhos.

15.3 - O contratante poderá paralisar e/ou solicitar a correção de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com o planejamento, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;

15.4 - O contratante poderá solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços objeto do contrato;

15.5 - O contratante exercerá rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

15.6 - O contratante poderá verificar e aprovar eventuais acréscimos ou decréscimos de serviços necessários ao perfeito atendimento do objeto do contrato, mediante prévia análise e aferição por profissional do Tribunal com a compatível atribuição técnica.

15.7 - Em caso de descumprimento do prazo de execução dos serviços, da entrega e instalação dos equipamentos, o gestor informará a administração que instaurará os procedimentos administrativos com vistas à aplicação das sanções impostas por lei.

16. FORMA DE PAGAMENTO

16.1 - Os pagamentos referentes à contratação serão efetuados em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da nota fiscal pela Secretaria de Orçamento e Finanças do contratante, devidamente atestada pelo Gestor do contrato, obedecendo ao cronograma físico-financeiro, sem ressalvas, através de ordem bancária em nome da contratada, conforme dados bancários indicados pela contratada, ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste instrumento;

16.1.1 - De acordo com as normas do Tesouro Nacional a Ordem Bancária terá sua compensação em até 2 (dois) dias úteis;

16.1.2 - Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.
16.2 - O gestor do contrato atestará a nota fiscal, com ou sem ressalvas, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da mesma;

16.2.1 - No caso da nota fiscal ser atestada com ressalva, o contratante terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis, após a ciência do fato, para decidir sobre o pagamento;

16.3 - No ato do pagamento serão retidos na fonte os tributos federais e municipais de acordo com a legislação vigente.

16.3.1 - Os documentos comprobatórios das retenções ficarão à disposição do interessado na Secretaria de Orçamento e Finanças do contratante.

16.4 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)/365	I= (6/100)/365	I= 0,0001644
TX = Percentual da taxa anual = 6%

16.5 - A compensação financeira prevista no item anterior será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência, se for o caso;

16.6 - O contratante poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação do cumprimento das obrigações editalícias; e

16.7 - Estão incluídos no preço unitário todos os tributos e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transporte, as quais correrão por conta da contratada.

17. SANÇÕES

17.1 - O licitante/contratado será sancionado com o impedimento de licitar e contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:

17.1.1 - cometer fraude fiscal;

17.1.2 - apresentar documento falso;

17.1.3 - fizer declaração falsa;

17.1.4 - comportar-se de modo inidôneo;

17.1.5 - não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido;

17.1.6 - não assinar o contrato no prazo estabelecido;

17.1.7 - deixar de entregar a documentação exigida no certame;

17.1.8 - não mantiver a proposta;

17.1.9 - não executar total ou parcialmente o objeto do contrato.
17.2 - Para os fins do subitem 17.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 da Lei n.º 8.666/93 e a apresentação de amostra falsificada ou deteriorada.

17.3 – Quando se tratar de atraso na execução do contrato aplicar-se-á multa de 0,20% (zero vírgula vinte por cento) ao dia sobre o valor total do contrato, até a efetiva entrega do bem e/ou a execução do serviço contratado, respeitado o limite de 5% (cinco por cento) desse valor e aplicando-se também a multa prevista no subitem 17.1 deste instrumento, caso o inadimplemento contratual persista em relação ao mesmo fato.

17.4 - A aplicação de qualquer penalidade à contratada será sempre precedida da oportunidade de ampla defesa, na forma da lei.

17.5 - Estima-se para efeito de aplicação de multas, o valor global do contrato, à época da infração cometida.

17.6 - O valor da multa deverá ser recolhido diretamente à União e apresentado o comprovante à Seção Financeira da Secretaria de Orçamento e Finanças do contratante, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, podendo ser abatido de pagamento a que a contratada ainda fizer jus, ou poderá ser cobrada judicialmente, nos termos do §1º, do artigo 87, da Lei nº. 8.666/93.

18. GARANTIA DA OBRA

18.1 - A obra deverá ser garantida conforme especificada no Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002) Artigo 618:

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito.

18.2 - Este prazo de garantia legal, que no caso dos edifícios é também chamado de garantia quinquenal, refere-se exclusivamente aos casos de solidez e segurança da edificação, ou seja, ocorrências que possam vir a causar ameaça à integridade física de pessoas. Entretanto, o Código de Defesa do Consumidor garante as obras através das ocorrências que se enquadram na definição de defeito, conforme artigo citado abaixo:

Art. 12 - O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1º - O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera,[...]

18.3 - O CDC estabelece ainda que deverá ser apresentado pelo contratado o Termo de Garantia da Obra, devidamente acompanhado do Manual de Instrução, de instalação e uso da construção e materiais instalados na obra:

Art. 50 - A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito.
Parágrafo único - O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer, de maneira adequada, em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso de produto em linguagem didática, com ilustrações.

19. ENTREGA DA OBRA
13- ENTREGA DA OBRA:
19.1 - Uma vez tidos como concluídos os serviços contratados, será dado o termo de recebimento provisório até a verificação da conformidade dos serviços, dos equipamentos entregues e instalados com as especificações do objeto licitado, após a qual será emitido termo de recebimento definitivo.

19.2 - Para emissão do termo de recebimento dos serviços, os locais deverão estar completamente limpos, sem manchas de qualquer tipo. Qualquer dano ao piso, parede e teto e a quaisquer materiais ou equipamentos que venha a comprometer a estética do setor e/ou gerar prejuízos à contratante, deverá ser reparado imediatamente, antes da efetiva comunicação de conclusão dos serviços.

19.3 - As instalações físicas deverão ser entregues em perfeito estado de funcionamento, junto com a entrega dos documentos comprobatórios do CND da obra expedido pelo INSS.

20. ORÇAMENTO

20.1 - A despesa correspondente ao objeto licitado tem por classificação: Elemento de Despesa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e Programa de Trabalho: 02.122.0571.4256.0026 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho no Estado de Pernambuco – Plano Orçamentário 1.

ANEXO I (do Termo de Referência)
PROJETOS ARQUITETÔNICOS
01 – Planta Baixa

02 – Planta baixa - Especificação

03 – Lixeira

04 – Detalhes Gradil e base escultura

ANEXO II (do Termo de Referência)
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DPLAN – Divisão de Planejamento Físico

DATA: Setembro de 2020
OBRA: Área externa frontal da Escola Judicial
LOCAL: Rua 48, 149, Espinheiro, Recife-PE

01. Disposições Preliminares

01.1. Os serviços serão executados rigorosamente de acordo com as presentes Especificações Técnicas, o Projeto, as Disposições Gerais e os demais elementos que integram o Aviso de Licitação.

01.2. Em caso de possíveis dúvidas na interpretação do projeto prevalecem as especificações do Projeto Arquitetônico.

01.3. Serão por conta da Contratada os materiais necessários à execução de todos os trabalhos, assim como toda a mão-de-obra, as obrigações sociais e da legislação trabalhista, além dos equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços, entre eles os EPIs (Equipamentos de proteção individual), que, além de serem fornecidos, devem ter seu uso garantido pela contratada.

01.4. A contratada ficará obrigada a empregar na construção operários especializados, bem como a afastar, no prazo máximo de 24 horas após o recebimento de notificação, qualquer deles que porventura faltar com o respeito à Fiscalização ou deixar de cumprir determinações desta.

01.5. As especificações ou projeto somente poderão ser modificados com autorização prévia e escrita da Fiscalização.

01.6. Qualquer serviço somente poderá ser considerado como extraordinário quando previamente autorizado por escrito pela Fiscalização.

01.7. Será mantido na obra um Diário de Ocorrências, fornecido pela Contratada, destinado exclusivamente às anotações por parte da mesma e da Fiscalização sobre o andamento das obras, modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei. Esse diário deverá ser entregue à fiscalização no ato do início da obra.

01.8. Para facilitar a Fiscalização, a Contratada manterá na obra um conjunto de todos os projetos e detalhes, especificações técnicas e demais documentos relacionados com a mesma, bem como deverá ter durante todo o período de execução dos serviços, um profissional habilitado, devidamente registrado no CREA.

01.9. Ao considerar concluída a obra, a Fiscalização providenciará o recebimento de acordo com a legislação.

02. Projetos complementares

02.1. Quando necessário, e será uma decisão específica da fiscalização no decorrer da obra, caberá à Contratada a elaboração dos projetos complementares: projeto estrutural; projeto de terraplenagem; elétricas; rede estruturada/ Telefônico; hidrossanitárias e destino final de esgoto; e outros que sejam necessários à boa execução da obra.
Todos estes projetos deverão estar em conformidade com as normas da ABNT e atender rigorosamente ao projeto arquitetônico, assumindo a contratada todo o ônus pela inobservância do mesmo.
Deverão ainda ser submetidos à apreciação das fiscalização do CPLAN antes do início das obras.
02.2. Será disponibilizado pelo TRT o projeto arquitetônico com detalhes.

03. Serviços Preliminares

03.1. Caberá à contratada a instalação de containers que servirão como barracão para a obra e deverão ser locados conforme orientação da fiscalização da CPLAN.

03.2. Durante a realização dos serviços, o canteiro de obras será isolado do exterior por telas tapumes laranja com 1,20m de altura, de modo a garantir a segurança dos usuários da edificação.

04. Demolições

Caberá à contratada executar todas as demolições necessárias à execução do projeto. Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 da ABNT. A empresa deverá estacionar um container no terreno do prédio, em local estabelecido pela fiscalização, durante toda a execução da obra, de forma a garantir a contínua retirada de entulhos.

05. Movimento de terra

05.1. O contratado se obriga a fazer o movimento de terra, tais como corte, aterro, raspagem, de modo a regularizar o terreno de acordo com as cotas indicadas no projeto e pela fiscalização.

05.2. Na área a ser aterrada, somente poderá ser empregado material isento de matéria orgânica que não possa prejudicar a estabilidade do prédio. Serão de inteira responsabilidade da contratada, a estabilidade do terreno, estruturas e outras instalações próximas às escavações. Acontecendo recalques, rupturas ou erosões de solo, o mesmo deverá restabelecer as condições originais de todas as obras efetuadas.

05.3. Posteriormente, ao término das obras executadas no interior das escavações, será realizado o reaterro. Esta operação exige cuidados especiais com o propósito de evitar abatimentos do solo posteriormente à sua execução, bem como deslocamento das fundações e/ou tubos já assentes.

06. Cavas para fundações

06.1. Se houver necessidade do serviço, deverão ser executadas rigorosamente de acordo com o projeto estrutural. Sob todas as peças que se apoiarem diretamente sobre o terreno, deverá ser empregada uma camada de concreto simples com espessura nunca inferior a 5 cm. As cavas terão dimensões compatíveis com as fundações a serem usadas, de acordo com o projeto estrutural.

06.2. Se por ocasião da abertura das cavas forem encontrados materiais estranhos à constituição normal do terreno, estes deverão ser removidos, sem ônus adicional ao preço das escavações propriamente ditas.

06.3. Deverá ser observado, com rigor, o nivelamento do fundo das valas em cada trecho, conforme o projeto estrutural. No caso de não se tratar de terreno arenoso, o referido nivelamento será executado em areia isenta de material orgânico, em camadas sucessivas não superiores a 0,20m, devidamente molhadas e apiloadas ou por solo-cimento se assim o cálculo estrutural o exigir.

06.4. Poderá ser adotado processo manual ou mecânico na execução das escavações, conforme localização. Será formado estoque de material para reaterro nas proximidades das escavações conservando-se, no entanto, uma distância conveniente a fim de não provocar desmoronamento e deslizamento de material para dentro das cavas, e que também não constitua obstáculo para realização de outros trabalhos. Será de inteira responsabilidade da Contratada a estabilidade do terreno, das estruturas e de outras instalações próximas às escavações. Acontecendo recalque, ruptura ou erosão do solo, a Contratada deverá restabelecer a condição original de todas as peças afetadas, sem ônus para o Tribunal.

07. Estruturas em concreto armado

07.1. Se houver necessidade do serviço, o concreto a ser utilizado em toda a estrutura deverá ter resistência característica igual ou maior que 25 MPa.

07.2. Cimento

07.2.1. Todo o cimento empregado deverá obedecer às prescrições das normas vigentes da ABNT, conforme o tipo de cimento utilizado, se portland comum ou pozolânico, respectivamente, e será periodicamente ensaiado, para verificação da obediência às prescrições normativas da ABNT, sendo rejeitado todo e qualquer lote que não atenda a qualquer uma das exigências.

07.2.2. Só serão aceitos na obra cimentos entregues em suas embalagens originais, com impressão visível do tipo de cimento, nome e marca do fabricante.

07.2.3. O armazenamento dos sacos será feito em local abrigado, devendo ser construído um depósito para tal. O piso do depósito deve ficar erguido do solo em pelo menos 10 cm. A sua capacidade deve propiciar armazenamento que garanta 15 (quinze) dias de consumo, sem abastecimento.

07.2.4. O cimento será armazenado em pilhas que não excedem a 10 sacos. Recebimentos em lotes de épocas diversas deverão ser armazenados separadamente e com identificação das datas de chegadas.

07.2.5. Não será permitido o uso, na confecção de concretos, de cimentos que apresentem início de hidratação.

07.3. Agregado Miúdo

07.3.1. As quantidades de substâncias nocivas devem ser determinadas de acordo com os métodos vigentes da ABNT e da ASTM.

07.3.2. O agregado miúdo utilizado nos concretos poderá ser a areia natural, quartzosa, ou areia artificial obtida pelo britamento das rochas estáveis. O agregado miúdo deverá estar de acordo com o especificado nas normas vigentes da ABNT.

07.3.3. Na estocagem do agregado miúdo, devem ser observadas as precauções necessárias com o propósito de evitar contaminação deste com outros materiais. Se forem usados agregados miúdos dos diferentes, a estocagem será, obrigatoriamente, em separado.

07.3.4. Antes de sua utilização, todo agregado miúdo deverá ser peneirado, usando-se para tal fim, peneiras confeccionadas com tela metálica de malhas quadradas de 4,8 mm de abertura.

07.3.5. A granulometria do agregado deverá ser determinada pelo método vigente da ABNT.

07.3.6. Os ensaios de qualidade e impurezas orgânicas deverão ser efetuados de acordo com os métodos vigentes da ABNT.

07.4. Agregado Graúdo

07.4.1. O agregado graúdo deverá provir da britagem de rochas estáveis, geralmente granito ou de seixos retirados dos leitos dos rios ou de jazidas.

07.4.2. A utilização de qualquer agregado graúdo está condicionado à perfeita obediência ao disposto nas normas vigentes da ABNT, devendo ter resistência superior à argamassa e, se necessário, ser lavado antes do seu emprego.

07.4.3. Devem ser determinadas as substâncias nocivas através dos métodos vigentes da ABNT e da ASTM.

07.4.4. A granulometria deverá ser determinada pelo método vigente da ABNT e se apresentar uniforme.

07.4.5. Não serão aceitos agregados que apresentarem formas lamelares e alongadas por isto impede a interpenetração dos grãos. O índice de forma dos grãos do agregado não deve ser superior a 3 (três), quando o determinado de acordo com o método da ABNT.

07.4.6. A dimensão máxima característica do agregado, em sua totalidade, deverá obedecer ao disposto nas normas vigentes da ABNT.

07.5. Água

07.5.1. A água a ser utilizada no amassamento das argamassas deverá satisfazer ao disposto nas normas vigentes da ABNT.

07.5.2. A água fornecida pela rede de abastecimento público é supostamente satisfatória. No entanto, a utilização, como de qualquer outra fonte, está sujeita à aprovação pela fiscalização, que poderá exigir análise de laboratório para comprovação de qualidade.

07.5.3. Os reservatórios de armazenamento serão periodicamente limpos, sempre que a fiscalização julgar necessário.

07.6. Dosagem

07.6.1. A contratada deverá determinar a proporção adequada dos materiais constituintes dos concretos. A dosagem será sempre experimental, levando-se em consideração a resistência mínima exigida em projeto, a qualidade dos materiais empregados, a permeabilidade, a durabilidade e consistência compatíveis com as dimensões e formas das peças, a armadura e os processos de lançamento e adensamento. Deverão, também, serem levadas em consideração, as peculiaridades relativas à prevenção contra a retração exagerada.

07.6.2. O início dos trabalhos de concretagem só será possível após aprovação, pela fiscalização, dos traços, mediante a apresentação, pela contratada, de todos os ensaios de caracterização dos materiais, memórias de cálculos dos traços e resultados dos rompimentos de corpos de prova cilíndricos ao 7 e 28 dias em número mínimo de 2 para cada idade.

07.7. Mistura

07.7.1. O traço de concreto a ser empregado deverá ser o indicado pelo autor do projeto estrutural, respeitando-se, no entanto, o mínimo de 400 kg de cimento por metro cúbico de concreto. Na mistura dos componentes do concreto, só serão permitidos processos mecânicos. As betoneiras terão que ser providas de auto carregadores. Atentando-se para o fator água/cimento, máximo de 0,6.

07.7.2. Para a introdução dos materiais nos carregadores, será conveniente observar a seguinte ordem: primeiramente o agregado graúdo todo ou em parte. Se o mesmo for colocado na sua totalidade seguidamente o serão, o cimento e o agregado miúdo. Caso contrário, serão colocados parte do agregado graúdo, agregado miúdo, cimento e o restante do agregado graúdo. A fiscalização poderá aumentar o tempo de mistura, a seu critério, quando este for insuficiente para obtenção de uma homogeneização compatível.

07.8. Transporte e Lançamento

07.8.1. O concreto deverá ser transportado de maneira a impedir ao máximo a segregação, devendo-se desta forma evitar vibrações.

07.8.2. Outro fator que deve levar em consideração é a rapidez, a fim de que seja evitada a perda de trabalhabilidade, principalmente quando a temperatura ambiente for elevada. Para o transporte poderão ser utilizados, dependendo da distância entre o local de produção e o de lançamento, carros-de-mão, ou equipamentos especiais. No caso da utilização de carros-de-mão, estes deverão ser providos de rodas pneumáticas.

07.9. Cura

07.9.1. Após o lançamento e adensamento, precauções serão adotadas para propiciar perfeita cura do concreto.

07.9.2. As formas deverão permanecer úmidas durante, pelo menos, quatorze dias. Caso haja retirada destas antes do prazo estipulado, as superfícies deverão ser mantidas úmidas até que se complete esse período.

07.9.3. Deverão ser protegidas da incidência dos raios solares todas as superfícies expostas durante, pelo menos, 7 (sete) dias após indicada a cura.

07.9.4. Visando evitar a possibilidade de fissuração, e principalmente em regiões de grande incidência de fortes ventos, altas temperaturas, devem ser tomadas providências que evitem a evaporação da água da mistura, como por exemplo, a cobertura das superfícies com papel impermeável ou tecido plástico após o alagamento das mesmas, mantendo-se sob um espelho de água.

07.9.5. A utilização de produtos especiais para a cura do concreto está condicionada à aprovação da fiscalização.

07.10. Não serão aceitas peças com falhas de concretagem, estando sujeitas a uma total demolição sem ônus para o Tribunal.

07.11. Somente poderá ser iniciado o lançamento do concreto, em qualquer trecho, após a verificação, pela Fiscalização, das ferragens e formas, sem o que o serviço ficará sujeito a demolição, sem ônus para o Tribunal.

07.12. Conforme preceitua a NBR 6118, deverão ser rompidos corpos de prova, cujos relatórios deverão ser apresentados sistematicamente à fiscalização.

07.13. Formas para concreto

A confecção das formas deverá obedecer, rigorosamente, as condições indicadas no projeto. Todos os materiais utilizados devem ser de boa qualidade, sendo rejeitados aqueles que a fiscalização julgar que não apresentem requisitos mínimos a um perfeito acabamento nas peças a serem concretadas, devendo ser obedecido ao estabelecido as normas vigentes da ABNT.

As formas deverão ser robustas a fim de resistirem aos esforços resultantes do lançamento e adensamento do concreto fresco, rígidas, não podendo sofrer deslocamentos nem deformações e estanques para ocorrer perda de argamassa do concreto.

Deverão ser deixadas aberturas denominadas janelas, que permitem a limpeza interna, próximas ao fundo das formas de pilares, paredes e vigas estreitas e profundas.
Os materiais com os quais serão confeccionadas as formas serão, não necessariamente, a madeira cerrada e a compensada. Formas metálicas poderão ser utilizadas desde que aprovadas pela fiscalização.

A madeira cerrada deverá ser de pinho ou outra de qualidade equivalente, não podendo apresentar empenos e falhas que não permitam uma perfeita estanqueidade. As chapas de madeira compensada deverão ter espessura mínima de 10 mm e protegidas com um filme de proteção impermeável.

As formas de estruturas em que o concreto não receberá revestimento - serão, obrigatoriamente, executadas em chapas compensadas plastificadas, - de primeira qualidade.
Para garantir a indeformabilidade das formas, os painéis deverão ser separados com elementos rígidos, como por exemplo, vigotas, confeccionadas com o mesmo traço do concreto a ser utilizado ou tubos de PVC rígidos e fixos externamente por meios de parafusos ou tensores metálicos introduzidos em orifícios deixados nas próprias vigotas ou nos tubos de PVC. A localização dos tubos ou vigotas espaçadoras será objeto de desenhos de detalhes a serem elaborados pela contratada e submetidos à aprovação da fiscalização. Após a retirada das formas, os orifícios serão obturados com argamassa de cimento e areia.

Não será permitido o uso de tirantes de arame ou ferro que não possam ser retirados após a concretagem.

As formas deverão ser construídas de forma que permitam a retirada de seus diversos elementos com relativa facilidade e sem choques.

As formas devem ser montadas de madeira que a estrutura, após o desmolde, reproduza, fielmente, a geometria indicada no projeto.

A contratada deverá submeter à aprovação da fiscalização os planos de escoramento das diversas estruturas, que deverão ser tais, que o deslocamento vertical das formas sob o peso do concreto fresco seja o menor possível.

Os pontaletes de madeira ou as estroncas, preferencialmente, não conterão emendas. Havendo necessidade destas, somente será permitida uma emenda por peça, a qual não poderá estar no terço médio e perfeitamente reforçada com cobre-juntas.

Quando a altura das escoras for superior a 3,0m ou a critério da fiscalização, será obrigatório o contraventamento em duas direções.

Todos os cuidados deverão ser tomados a fim de que sejam evitados recalques no suporte de escoramento, quer seja solo ou outra parte da estrutura.

A fiscalização poderá solicitar o aumento do número de escoras quando julgar que o executado é insuficiente.

Os desmoldes só poderão ser executados após decorridos os prazos mínimos prescritos a seguir:

- Faces laterais: 3 dias
- Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem acunhados e convenientemente espaçados: 14 dias
- Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias

Quando forem utilizados aditivos especiais para acelerar o processo de pega e endurecimento do concreto, os prazos acima poderão ser reduzidos desde que sejam efetuados ensaios que comprovem a eficiência do aditivo e com autorização expressa da fiscalização.
Onde forem deixados pontaletes, deve-se cuidar para que estes não produzam esforços de sinais contrários aqueles para os quais a estrutura foi dimensionada.

A desmoldagem deverá ser efetuada cuidadosamente e sem choques, por pessoal adequadamente capacitado para tal, e obedecer a um programa elaborado de acordo com o tipo de estrutura.

Não será permitido o uso de produtos com o propósito de facilitar o desmolde, sem prévia autorização da fiscalização.

07.14. Armadura para Concreto

Toda e qualquer partida de material recebida no canteiro de obras deverá ser inspecionada pela contratada, que providenciará o recolhimento de amostras para os ensaios de laboratório de acordo com o preconizado nas normas vigentes da ABNT.

A contratada deverá fornecer à fiscalização os relatórios dos ensaios, podendo esta rejeitar o lote ou os lotes, que não atendam ao exigido nas normas.
Quando forem utilizadas telas de aço soldadas deverá ser obedecido ao disposto nas normas vigentes da ABNT.

As armaduras serão executadas com o tipo de aço especificado no projeto, quer em relação ao diâmetro das barras, quer em relação as suas características mecânicas.

Nenhuma substituição no diâmetro de qualquer barra será permitida sem a autorização por escrito, da fiscalização.

As barras de aço só poderão ser cortadas e dobradas após terem sido desempenhadas convenientemente.

Os cortes e dobramentos serão executados com equipamentos apropriados e em perfeita obediência ao disposto nas normas da ABNT e nestas especificações.
Não será permitido o aquecimento do aço das armaduras para facilitar seu dobramento.

Os valores mínimos permitidos aos diâmetros de curvatura internas das barras curvadas são os seguintes:
- 10 diâmetros para o aço CA-25
- 12 diâmetros para o aço CA-40
- 15 diâmetros para o aço CA-50
- 18 diâmetros para o aço CA-60

No caso de estribos de bitola não superiores a 10, o diâmetro mínimo será de 3, devendo se executado em obediência ao disposto a seguir:

a. Ganchos semi-circulares, terão pontas retas com comprimento mínimo de 2 diâmetros;
b. Ganchos com ângulo de 45 graus terão pontas retas com comprimento mínimo de 4 diâmetros;
c. Ganchos em ângulo reto terão pontas retas com comprimento mínimo de 8 diâmetros.

Nos ganchos dos estribos, os comprimentos mínimos acima serão de 5 diâmetros para os casos a e b e 10 diâmetros para o caso c.

Após as operações de corte e dobramento, as barras serão etiquetadas e armazenadas sobre lastro de madeira ou outro material, evitando-se o contato com a terra e lama, assim como protegendo-as contra danos e deformações.

A disposição das armaduras deverá obedecer, rigorosamente, as indicações do projeto. As barras deverão estar completamente limpas, isentas de óleo, graxa, terra, escamas e sem apresentarem processo de oxidação ou quaisquer substâncias que provoquem redução da aderência. A não obediência ao acima exposto, implicará na retirada e limpeza das barras afetadas ou substituição das mesmas.

As armaduras deverão ser bem fixadas de modo a garantir o não deslocamento das barras, mantendo-se invariáveis os espaços entre estas últimas e as formas durante as concretagens.
Para obtenção das espessuras mínimas de recobrimento indicadas no projeto e/ou nas normas vigentes da ABNT, deverão ser utilizados espaçadores semi-cilíndricos ou semi-esféricos, confecçionados com argamassa no traço do concreto utilizado.

As emendas necessárias, segundo indicações em projeto, seguirão o prescrito na NBR-6118 e poderão ser executadas por traspasse ou por meio de solda. Quando forem utilizadas emendas por trapasse, serão obedecidos os comprimentos indicados. As emendas por soldas só poderão ser utilizadas após aprovação da fiscalização, sendo necessária a realização de ensaios de tração em amostras selecionadas, ficando o número de ensaios a critério da fiscalização. Nos ensaios, as emendas deverão suportar uma tensão superior em 25% (vinte e cinco por cento) à tensão de escoamento do aço ensaiado.

Todas as emendas necessárias por razão de indisponibilidade comercial dos comprimentos das barras, quando não explicadas em projeto, deverão situar-se em zonas de esforço mínimo.

Deverão ser evitadas as soldas nos aços encruados por deformação a frio classificados como classe b.

08. Embasamento

08.1. Será executado em alvenaria de tijolos cerâmicos, de compressão mecânica, de 1ª qualidade, procedentes das melhores cerâmicas do estado e de conformidade com as especificações fixadas pelas EB-19 e EB-20 da ABNT, assentados com argamassa de cimento e areia grossa no traço volumétrico de 1:6 apresentando juntas não superiores a 1,5cm.

08.2. Terão largura mínima de uma vez para paredes de 0,15 m e de uma vez e meia para paredes de 0,25 m.

09. Radier

09.1. Acima de todo o embasamento deverá ser executado radier de concreto simples, com traço volumétrico de 1:2:3 (cimento, areia, brita 25).

09.2. O radier terá altura mínima de 0,10m e largura correspondente à espessura do embasamento.

10. Laje de impermeabilização (contrapiso)

10.1. Toda a área a ser construída receberá laje de impermeabilização executada em camada de concreto simples, espessura maior ou igual a 8 cm, com traço volumétrico de 1:2:4 (cimento, areia e brita).
10.2. O concreto será bem batido após o espalhamento. Serão mantidos os desníveis previstos no projeto.

11. Alvenaria

11.1. As alvenarias em tijolo cerâmico indicadas no projeto arquitetônico serão executadas com tijolos cerâmicos de 6(seis) furos, nas dimensões de 12x19cm, espessura de 9cm, com resistência a compressão mecânica igual ou maior a 2,5MPa, de 1ª qualidade, conforme características fixadas nas Especificações Brasileiras EB-l9 e EB-20 da ABNT e assentados com argamassa de cimento e areia ao traço volumétrico de 1:8, apresentando juntas não superiores a 1,5cm.

11.2. Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de tijolos será o bastante para a Fiscalização poder determinar sua total ou parcial demolição, sem ônus para o Tribunal.

11.3. Todas as aberturas nas alvenarias serão encimadas por vergas ou vigas de concreto armado com apoio mínimo de 30,00 cm de cada lado das mesmas. Para vãos maiores que 2,00 metros as vergas deverão ser submetidas ao engenheiro calculista responsável pela obra sem ônus para o Tribunal. Para os vãos de até 1,20 metros será permitido o uso de armação nas juntas de alvenaria, mantendo-se as faces inferiores das vigas e lajes, previamente chapiscadas, e devendo o arremate final ser executado com blocos do tipo cunha, no mínimo oito dias após o levantamento das alvenarias superiores.

11.4. Nenhum pano de alvenaria deverá ser executado com altura superior a 3,00 metros sem a confecção de uma cinta de amarração de concreto com teor de armadura maior ou igual a 60 kg/m³. Para a perfeita aderência das alvenarias às superfícies de concreto, as mesmas deverão ser amarradas nas laterais com ferro de espera.

11.5. Deverão ser colocadas entre os panos de alvenaria e pilares, barras de aço redondo de 3.4 mm, distribuídas a fim de garantir uma perfeita ligação entre os dois. As superfícies de concreto em contato com a alvenaria (inclusive as faces inferiores das vigas) deverão ser previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

12. Impermeabilização

12.1. Antes de impermeabilização, as áreas deverão ser totalmente limpas, eliminando graxas, lodo, areia inerte, folhas, poeira, etc. Deverão também ser consertadas todas as eventuais falhas de seu revestimento, com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. Então, todas as superfícies a serem impermeabilizadas deverão ser regularizadas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura média de 2 cm, com caimento para os ralos e cantos entre paredes e pisos boleados;

12.2. As camadas de impermeabilização cobrirão todos os espaços, inclusive entrando nos ralos existentes, formando um funil.

12.3. As mantas asfálticas deverão ser devidamente apoiadas e encostadas à base, não devendo existir nenhum vazio, principalmente ao longo dos cantos e nos arremates junto a tubulações, nem devem existir perfurações ou outros danos que possam comprometer a impermeabilização.

12.4. Deverá ser executado um teste de, no mínimo 48 horas, tamponando-se as saídas, enchendo-se as superfícies, observando-se para que seja evitado transbordamento com eventuais incidências de chuva e observando-se a inexistência de infiltrações.

12.5. Onde indicado no projeto de arquitetura, as superfícies impermeabilizadas com manta asfáltica serão protegidas mecanicamente com argamassa no traço 1:4 nunca inferior a 2 cm de espessura, com acabamento desempolado.

13. Cobertura

13.1. Acima das argamassas de proteção mecânica das mantas impermeabilizantes das lajes, deverá ser posta uma camada de 5 cm de espessura.

14. Revestimentos

Todas as superfícies a serem revestidas deverão ser limpas antes do início de qualquer operação de revestimento. Essa limpeza visa eliminar gorduras, graxas, vestígios orgânicos e impurezas que possam provocar futuros desprendimentos.

14.1. Chapisco

Todas as paredes em alvenaria de tijolos receberão revestimento em chapisco constituído de argamassa de cimento e areia ao traço volumétrico de 1:3, empregando-se areia grossa, peneirada, que passa na malha de 4,8mm, em camadas bastante ásperas e homogêneas, recobrindo totalmente as superfícies.

14.2. Emboço / Massa única

14.2.1. Todas as superfícies chapiscadas receberão revestimento de massa única, executado com argamassa de cimento, cal e areia fina de fingir, no traço volumétrico 1:2:8 com 2,00cm de espessura média, ambos previamente peneirados e dosados com cimento de forma a se obter uma superfície resistente, sem desagregação e sem trincaduras ou receberão emboço nas paredes, conforme projeto, com acabamento final em revestimento cerâmicos, executado com argamassa de cimento, cal e areia média, no traço volumétrico 1:2:8 com 3,00 cm de espessura.

14.2.2. Não será permitida a utilização argamassas que apresentem sinais de endurecimento. A superfície de base para as diversas argamassas deverá ser bastante regular para que possa ser aplicada em espessura uniforme.

14.2.3. As superfícies deverão ser perfeitamente sarrafeadas, desempoladas e emborrachadas, para que se tenha um acabamento de 1ª qualidade, apresentando superfícies planas, cantos e arestas vivas e perfeitas.

14.2.4. O revestimento só poderá ser aplicado quando o chapisco tornar-se tão firme que não possa ser removido com a mão e, decorridas, no mínimo, 24 horas de sua aplicação.

14.3. Revestimento cerâmico (Paredes e Pisos)

14.3.1. Quando houver, o revestimento cerâmico a ser cortado ou furado, para passagem de canos, torneiras ou outros elementos de instalações, não deverá apresentar quaisquer rachaduras ou emendas, sob pena de ser substituído. Os furos terão diâmetros sempre inferiores às canoplas da torneira e do registro.

14.3.2. O rejuntamento das pedras deverá ser feito com rejunte apropriado, hidrofugante semiflexível.

14.3.3. A superfície a ser revestida deverá estar pronta no mínimo 10(dez) dias antes do assentamento e não deverá apresentar fissuras, partes ocas ou soltas.

14.3.4. As superfícies, depois de revestidas deverão apresentar-se totalmente limpas, sem resíduos de argamassa ou qualquer sujeira e apresentar seu rejuntamento totalmente uniforme e contínuo, de modo a fechar todos os espaços entre as placas cerâmica.

14.3.5. Será executado revestimento interno com cerâmica esmaltada na cor branca, 46x 46cm PEI 5, padrão semelhante ao Everest White da Elizabeth, conforme indicado no projeto executivo e detalhes das áreas molhadas.

14.3.6. Toda cerâmica, a ser aplicada internamente, deverá ser assentada com argamassa colante industrializada, tipo AC I, no padrão semelhante à da Quartzolit, Portobello ou Eliane.
O assentamento da cerâmica deverá ser executado através de argamassa colante do tipo AC I, misturada com água num intervalo máximo de uma hora, desde o início da mistura até a aplicação na parede, sendo respeitados os quinze minutos de repouso para que ocorram as reações dos constituintes sólidos do material, principalmente a passagem dos polímeros orgânicos à dissolução coloidal.
O vencimento do “tempo em aberto” (tempo de espera da argamassa, na superfície da fachada, esperando a colocação da cerâmica) deverá ser de no máximo, em 10 minutos.
A argamassa deverá ser aplicada sobre o tardoz da cerâmica com desempenadeira dentada (8 mm x 8 mm) ;
A cerâmica deverá ser aplicada a mão, com ligeiro movimento de rotação, com auxílio de martelos de borracha ou base plana de madeira, de modo que a deixe plenamente fixa na argamassa adensada e alinhada com as demais, nos dois sentidos.

14.3.7. O interior da lixeira será revestido com cerâmica esmaltada 10 x 10 cm, padrão semelhante ao da linha Lux na cor neve da Elizabeth.

14.3.8. Toda a superfície da fachada da guarita deverá ser limpa e onde houver necessidade deverá ocorrer substituição da cerâmica por igual a existente no local.

14.4. Granito natural levigado:

14.4.1. O revestimento de piso em granito natural levigado, em peças de 0,80m X 0,80m, padrão semelhante à cinza andorinha, deverá ser aplicado nos locais indicados nas plantas de especificações. Deverão ser utilizadas peças em granito de 1ª qualidade, sem falhas nem empenos, fixadas com argamassa colante industrializada, própria para pisos externos em granito.

14.4.2. O revestimento da base da escultura será em granito natural levigado, em peças inteiras conforme medidas do projeto, padrão semelhante à cinza andorinha, deverá ser aplicado nos locais indicados nas plantas de especificações. Deverão ser utilizadas peças em granito de 1ª qualidade, sem falhas nem empenos, fixadas com argamassa colante industrializada, própria para o uso em questão. A base da escultura será em alvenaria e concreto armado.

14.4.3. Chapim em granito natural levigado, em peças com tamanho conforme medidas do projeto, padrão semelhante à cinza andorinha, deverá ser aplicado nos locais indicados nas plantas de especificações. Deverão ser utilizadas peças em granito de 1ª qualidade, sem falhas nem empenos, fixadas com argamassa colante industrializada, própria para pisos externos em granito.

14.5. Piso em cimento polido

Na lixeira, conforme indicado no projeto de arquitetura, deverá ser executado piso em cimento polido, com inclinação de 1%.

14.6. Pavimentação em Blocos Intertravados

Nas locais indicados no projeto, serão aplicados blocos de concreto intertravado, reto, retangular, com aproximadamente 10,50cm X 21,00cm X 8,00cm e resistência à compressão mínima de 35 MPA, assentadas sobre camada de areia de modo conveniente a fim de possibilitar o entrosamento necessário e obedecer as condições projetadas de greide, alinhamento e perfil transversal.

15.7. Pavimentação em cobograma em concreto natural

Nas locais indicados no projeto, serão aplicados blocos de concreto tipo cobograma, próprio para estacionamento, assentadas conforme orientações do fabricante.

14.8. Piso tátil em concreto

Nos locais indicados no projeto, será instalado piso tátil de alerta e direcional em placas em concreto de 25 x 25 cm, de na cor cinza, e relevos em conformidade com a ABNT NBR 9050:2004, padrão semelhante ao PTC-A, da Arco.

14.9. Piso tátil por elementos

14.9.1. Piso tátil de alerta por elementos, em termoplástico de alta resistência na cor preta e relevos em conformidade com a ABNT NBR 9050:2004, padrão semelhante à linha Dome da Mosaik, colagem direta (uso em áreas internas e externas).

14.9.2. Piso tátil direcional por elementos, em termoplástico de alta resistência na cor preta e relevos em conformidade com a ABNT NBR 9050:2004, padrão semelhante à linha Dome da Mosaik, colagem direta (uso em áreas internas e externas).

14.10 Revestimento Piso em Concreto Armado (LAJOTA)

Após demolição das lajotas existentes o substrato deve ser todo regularizado, com argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura mínima de 5cm, ou que for determinado pela fiscalização no local depois da retirada do piso anterior.
Assentamento de lajotas em concreto armado pré-fabricadas com dimensões de 50cm x 50cm e espessura mínima de 4cm, com resistência para aplicação em pisos de estacionamento para veículos.
Os desníveis de piso deverão ser tratados em forma de rampa, com inclinação máxima de 1:2 (50%) obedecendo a NBR 9050.

14.11. Vagas para estacionamento

Demarcar vagas para estacionamento com pintura em resina acrílica estirenada, na cor branca, azul e amarela, conforme indicação do projeto, padrão semelhante à tinta Premium Novopiso, Hydronorth.

15.1. Pintura

Toda e qualquer superfície a ser pintada deverá ser limpa, seca e livre de quaisquer contaminações, tais como graxas, óleos, poeiras, etc. Todas as superfícies receberão, antes das tintas de acabamento, uma demão de tinta de aparelho ou de fundo preparador de superfície, apropriado às características da pintura de acabamento e de fundo. Todas as imperfeições rasas de superfícies revestidas com argamassa devem ser corrigidas com massa corrida. As imperfeições profundas devem ser corrigidas com reboco. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a demão anterior estiver completamente seca, observando-se um intervalo mínimo de 24 horas ou de acordo com as instruções do fabricante.
15.1.1. A lixeira, conforme indicação do projeto, receberá externamente massa padrão semelhante ao da massa acrílica interno e externo da Coral com alta resistência a intempérie e pintada com tinta acrílica padrão semelhante ao da tinta acrílica Fosco Premium, Sol e Chuva, proteção exterior, na cor branco neve, da Coral, em tantas demãos quanto for necessário ao completo recobrimento.

15.1.2. A marquise da guarita deverá ser lixada e emassada com massa padrão semelhante ao da massa acrílica interno e externo da Coral com alta resistência a intempérie e pintar com tinta acrílica padrão semelhante ao da tinta acrílica Fosco Premium, Sol e Chuva, proteção exterior, na cor branco neve, da Coral.

15.1.3. Os revestimentos dos dois muros laterais, nas áreas onde houver demolição, deverão ser refeitos com materiais iguais ao existente no local.

16. Esquadrias

As esquadrias deverão ser colocadas por profissionais especializados com ferramentas apropriadas e de acordo com a boa técnica, e somente poderão ser assentadas após a aprovação das amostras apresentadas à Fiscalização.

16.1. Gradis e portões em alumínio

16.1.1. Nos locais indicados no projeto serão instalados gradis e portões em alumínio anodizado na cor bronze, padrão semelhante ao da linha Gradinese, da Udinese, da série Búzios.

16.1.2. Conforme consta no projeto, haverá painéis fixos e portões corrediços e de giro. Todas as ferragens necessárias ao perfeito funcionamento das esquadrias serão fornecidas.

16.1.3. Os portões corrediços deverão ter sistema de automatização, via controle remoto.

16.1.4 O dimensionamento da estrutura dos gradis fixos e portões corrediços e de giro deverá ser compatível com suas dimensões e assegurar sua adequada movimentação sem tombamento ou travamento de seus rolamentos.

17. Jardim

17.1. Executar jardins nos locais indicadas no projeto arquitetônico, com plantio de grama e de plantas ornamentais, conforme indicadas, com previsão de plantio de forma que à época da entrega da obra já se encontrem vicejando.

17.2. Deverá ser expressamente garantida pelo contratado a manutenção dos jardins pelo prazo mínimo de 30 dias, após a conclusão da obra.

18. Instalações elétricas, rede lógica e climatização

Toda a instalação e seus equipamentos, serão dotados de condutor terra.
Não serão admitidas emendas de cabos dentro dos eletrodutos. O sistema de aterramento das tomadas estabilizadas deverá ser independente.
Não será admitida a prática de queima dos eletrodutos na execução de curvas in loco, sendo exigível a utilização adequada das curvas de PVC nos seus diversos ângulos.
Seguir o que é apontado na planilha orçamentária.

19. Deslocamento e recuperação de Obra de Arte existente

Fornecimento de Mão de Obra e material para Serviço de Recuperação e Relocação de Obra de Arte, inclusive Execução de Nova Base de Fixação.
Serviços de escarificação, remoção do concreto deteriorado, contaminado ou desagregado, limpeza através de escovação manual e/ou mecânica, recomposição do concreto com GRAUTH TIX/GRAUTH FLUIDO, pintura com tinta mineral, impermeabilização com Resina Acrílica Multiuso Concreto, execução de Base de apoio nas dimensões 2,60m x 0,90m x 0,80m (escavação, alvenaria dobrada com tijolos de 8 furos, reaterro, aterro do caixão, contra piso com 5cm de espessura, chapisco e emboço para receber revestimento em placas de granito natural), demolição de base concreto existente, relocação da escultura com equipamento do tipo guindaste e fixação da mesma na nova base.

20. Entrega da obra

20.1. Limpeza

A obra deverá ser entregue completamente limpa, removido todo entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos, inclusive com as áreas externas (calçadas, passeios, etc.), sem manchas ou crostas de qualquer tipo de argamassa.
Todas as cantarias, pavimentações, revestimentos, cimentados, ladrilhos, azulejos, aparelhos sanitários, esquadrias metálicas, alvenarias etc., serão limpos abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza.
Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

20.2. Verificação Final

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgoto, águas pluviais, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens, etc. Na verificação final serão obedecidas as normas da ABNT, dentre elas:

- NB-597/77: Recebimento de Serviços e Obras de Engenharia e Arquitetura (NBR 5675)
- NBR – 9050/2020: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;
- NBR-11170/2015: Define termos técnicos relativos à pavimentação de rodovias, ruas, aeroportos, pátios industriais e outros semelhantes.
- EB-829/77: Recebimento de Instalações Prediais de Água Fria (NBR 5651)
- NB-19/83: Instalações Prediais de Esgotos Sanitários (NBR 8160)
- NBR 14039: Instalações Elétricas Média Tensão de 1,0KV a 36,2KV

A obra deverá ser entregue completamente limpa, inclusive com o piso e mobiliário sem manchas ou riscos, com todas as instalações funcionando perfeitamente e com a entrega pela Contratada à Fiscalização, dos documentos comprobatórios do CND da obra expedido pelo INSS e do Habite-se, expedido pela Prefeitura local.

21. Planilha orçamentária

Será colocada à disposição dos licitantes uma planilha orçamentária com quantitativos e custos estimativos, cabendo aos mesmos a conferência dos dados constantes no demonstrativo supracitado quando da elaboração de suas propostas, uma vez que eventuais erros ou omissões verificados durante a execução da obra serão de inteira responsabilidade da contratada.

22. Cronograma Físico-Financeiro

A contratada se obriga a entregar antes da emissão da ordem de serviço para o início da execução da obra o cronograma físico-financeiro com as etapas correspondentes a cada medição contendo a itemização em anexo, a ser aprovado pelas unidades competentes do contratante, que passa a integrar os termos contratuais.

ANEXO III (do Termo de Referência)
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

				Descrição do Orçamento:					Banco					B.D.I.					Encargos Sociais
				Reforma da área externa frontal da Escola Judicial					SINAPI – 07/2020 - PE					21,15%					Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
				LOCAL: Rua Quarenta e oito Espinheiro RECIFE					DATA: 17/09/2020
Planilha Orçamentária Sintética
OBRAS CIVIS
Item	Código		Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total s/ BDI					Peso (%)
1.					DESPESAS PRELIMINARES					19.988,58					9,73%
1.1	comp.002		Próprio					ADMINISTRAÇÃO LOCAL (EQUIPE ADMINISTRATIVA DA OBRA).					un					1,00					14.678,00					14.678,00					7,15%
1.2	00010776		SINAPI					LOCAÇÃO DE CONTÊINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO.					MES					2,00					407,81					815,62					0,40%
1.3	00010777		SINAPI					LOCAÇÃO DE CONTÊINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO.					MES					2,00					592,68					1.185,36					0,58%
1.4	Composição própria		Próprio					MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.					un					1,00					695,67					695,67					0,34%
1.5	Composição própria		Próprio					LICENÇA DA OBRA, TAXAS E EMOLUMENTOS.					un					1,00					86,55					86,55					0,04%
1.6	98458		SINAPI					TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA.					m²					38,00					66,51					2.527,38					1,23%

2					REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES					12.061,98					5,87%
2.1	Composição					ORSE					CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA.					M³					72,00					14,32					1.031,04					0,50%
2.2	97622					SINAPI					DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017					M³					5,00					37,26					186,30					0,09%
2.3	97635					SINAPI					DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.					M²					55,00					10,33					568,15					0,28%
2.4	97627					SINAPI					DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017					M³					6,29					228,57					1.437,71					0,70%
2.5	Composição					ORSE					DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO.					M²					9,36					20,92					195,81					0,10%
2.6	97661					SINAPI					REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SERP 01/2020 0					M					220,00					0,43					94,60					0,05%
2.7	Composição					SETOP					REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA.					M					2,00					8,04					16,08					0,01%
2.8	Composição					CPOS					RETIRADA GRADIL E PORTÕES DE FERRO EXISTENTES.					M²					8,00					22,40					179,20					0,09%
2.9	Composição					PRÓPRIA					TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO / CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (BOTA FORA).					M³					72,00					70,00					5.040,00					2,45%
2.10	Composição					ORSE					RETIRADA DE POSTE EM CONCRETO					UN					1,00					191,14					191,14					0,09%
2.11	Composição					CPOS					RETIRADA DE LAJOTAS DE CONCRETO EXISTENTES, INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.					M²					363,44					8,59					3.121,95					1,52%

3					MOVIMENTO DE TERRA					2.953,52					1,44%
3.1	94316					SINAPI					ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016					M³					20,00					32,88					657,60					0,32%
3.2	96391					SINAPI					EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019					M³					12,80					71,97					921,22					0,45%
3.3	Composição					SINAPI					CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 PESO OPERACIONAL 11632 KG					M³					12,80					1,49					19,07					0,01%
3.4	Composição					SINAPI					ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,8 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013					M³					23,76					6,47					153,73					0,07%
3.5	96995					SINAPI					REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017					M³					35,00					34,34					1.201,90					0,59%

4					INFRAESTRUTURA					4.713,07					2,29%
4.1	Composição					SINAPI					ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA (base da lixeira 10,1x0,4=4,04 e base da obra de arte 8,00x0,8=6,40)					m²					10,44					125,36					1.308,76					0,64%
4.2	Composição					SINAPI					ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO.					UN					2,50					540,43					1.351,08					0,66%
4.3	94964					SINAPI					CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 FUES 01/2020					M³					2,50					317,57					793,93					0,39%
4.4	94962					SINAPI					CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016.					M³					1,38					267,32					368,90					0,18%
4.5	97086					SINAPI					FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017.					M²					5,95					73,35					436,43					0,21%
4.6	96535					SINAPI					FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017.					M²					3,66					88,57					324,17					0,16%
4.7	Composição					SINAPI					LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES.					M³					1,38					94,06					129,80					0,06%

5					SUPERESTRUTURA					3.537,37					1,72%
5.1	94966					SINAPI					CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016					M³					2,50					336,45					841,13					0,41%
5.2	92509					SINAPI					FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 02 UTILIZAÇÕES.					M²					6,00					40,02					240,12					0,12%
5.3	97086					SINAPI					FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIE, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017					M²					10,10					73,35					740,84					0,36%
5.4	Composição					SINAPI					ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO.					UN					2,50					540,43					1.351,08					0,66%
5.5	92873					SINAPI					LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015					M³					2,50					145,68					364,20					0,18%

6					ELEVAÇÕES					861,01					0,42%
6.1	89168					SINAPI					(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014					M²					14,50					59,38					861,01					0,42%

7					IMPERMEABILIZAÇÃO / COBERTA					1.062,93					0,52%
7.1	98546					SINAPI					IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018					M²					8,10					69,67					564,33					0,27%
7.2	98565					SINAPI					PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 IMPE 01/2020 (lixeira e guarita)					M²					15,00					33,24					498,60					0,24%

8					REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS / EXTERNAS					4.507,00					2,19%
8.1	87879					SINAPI					CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014					M²					46,50					2,93					136,25					0,07%
8.2	87531					SINAPI					EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014					M²					46,50					24,89					1.157,39					0,56%
8.3	87529					SINAPI					MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014					M²					2,00					25,77					51,54					0,03%
8.4	Composição					ORSE					REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES, 10 X 10, SIMILAR A LINHA LUX NEVE DA ELIZABETH, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,, REJUNTADO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.					M²					18,64					55,35					1.031,72					0,50%
8.5	Composição					ORSE					REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA, 5 X 5 CM, SIMILAR À LINHA PARADISE REF. SG8425 DA ATLAS, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.					M²					1,41					107,66					151,80					0,07%
8.6					MERCADO					REVESTIMENTO EM GRANITO NATURAL LEVIGADO CINZA ANDORINHA, INCLUSO ASSENTAMENTO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.					M²					5,42					365,00					1.978,30					0,96%

9					REVESTIMENTO DE PISO					68.255,82					33,23%
9.1	94996					SINAPI					PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 cm, ARMADO. AF_07/2016					M²					4,65					80,41					373,91					0,18%
9.2	92398					SINAPI					EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 cm, ESPESSURA 8 cm. AF_12/2015.					M²					160,81					49,76					8.001,91					3,90%
9.3	Composição					SEDOP					PISO TÁTIL ALERTA / DIRECIONAL, COMPOSTO POR ELEMENTOS EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR PRETA E RELEVOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 9050:2004, PADRÃO SEMELHANTE À LINHA DOME DA MOSAIK, COLAGEM DIRETA (USO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.					M					23,00					161,23					3.708,29					1,81%
9.4	Composição					SINAPI					PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PLACAS DE CONCRETO DE 25 X 25 CM, NA COR CINZA E RELEVOS EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 950:2004, PADRÃO SEMELHANTE AO PTC-A DA ARCO.					M					17,25					101,20					1.745,70					0,85%
9.5	94779					SINAPI					(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 cm ÁREAS SECAS E 3 cm ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014					M²					4,65					32,31					150,24					0,07%
9.6					MERCADO					PISO EM GRANITO LEVIGADO, CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.					M²					29,43					365,00					10.741,95					5,23%
9.7	Composição					FDE					FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO EM CONCRETO ARMADO (LAJOTA), 50 X 50 CM, PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.					M²					363,44					97,36					35.384,52					17,23%
9.8	Composição					SINAPI					CHAPIM EM GRANITO NATURAL LEVIGADO, PADRÃO SEMELHANTE AO CINZA ANDORINHA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.					M					5,54					88,74					491,62					0,24%
9.9	Composição					PRÓPRIO					REGULARIZAÇÃO DE PISO PARA REVESTIMENTO COM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA), 3,0 CM, PREPARO EM BETONEIRA.					M²					363,44					21,07					7.657,68					3,73%

10					ESQUADRIAS METÁLICAS/ALUMÍNIO					27.477,57					13,38%
10.1	Cotação					mercado					FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL CONFECCIONADO EM TUBOS E TELA GRADINESE, SÉRIE BÚZIOS, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO					M²					28,00					725,16					20.304,48					9,88%
10.2	Composição própria					mercado					FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO AUTOMÁTICO DE ENTRADA DE VEÍCULOS COM UMA FOLHA EM TELA GRADINESE, 4550 MM X 2050 MM, INCLUSIVE MOTOR P/ PORTÃO DESLIZANTE, SEMELHANTE AO SLIDE 1/2 HP 220V CT RCG.					UN					1,00					3.013,43					3.013,43					1,47%
10.3	Composição própria					mercado					FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER PARA PASSAGEM DE PEDESTRE COM UMA FOLHA EM TELA GRADINESE, SERIE BÚZIOS, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.					M²					2,10					718,21					1.508,24					0,73%
10.4	91341					SINAPI					PORTAS EM ALUMÍNIO:ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE CORRER, COR BRONZE, EM DUAS FOLHAS, COM FECHAMENTO COM FERROLHOS COM LUGAR PARA COLOCAR CADEADOS E FECHADURA COM CHAVE. (VER PRANCHA COM DETALHAMENTO DA LIXEIRA).					M²					6,60					401,73					2.651,42					1,29%

11					INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA/ESGOTO					1.985,08					0,97%
11.1	Composição própria					Próprio					PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DIAM. 100 MM (VASO SANITÁRIO)					PT					1,00					70,40					70,40					0,03%
11.2	Composição					SINAPI					LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN					1,00					469,89					469,89					0,23%
11.3	Composição própria					Próprio					LIGAÇÃO DE RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES, CONEXÕES E ABERTURAS E FECHAMENTO DE VALAS.					un					1,00					872,58					872,58					0,42%
11.4	89987					SINAPI					REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014					UN					1,00					68,31					68,31					0,03%
11.5	Composição própria					Próprio					RALO SIFONADO COM FECHAMENTO, ACABAMENTO EM GRELHA ROTATIVA 15 X 15 CM COM CAIXILHO EM AÇO INOX, REF. 1710-QUAD-15 X 15 DA FABRIMAR (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).					UN					1,00					63,86					63,86					0,03%
11.6	Composição própria					Próprio					PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, COM MATERIAL PVC RÍGIDO, DIAM. 25 MM.					UN					1,00					85,92					85,92					0,04%
11.7	Composição					SINAPI					FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PARA JARDIM, PADRÃO SEMELHANTE À REF. 1153 C1 DA DECA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.					UN					3,00					118,04					354,12					0,17%

12					ÁGUAS PLUVIAIS					3.535,47					1,72%
12.1	91791					SINAPI					(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015					M					45,00					56,33					2.534,85					1,23%
12.2	89591					SINAPI					JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014					UN					3,00					66,30					198,90					0,10%
12.3	72287					SINAPI					CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN					1,00					318,38					318,38					0,15%
12.4	97891					SINAPI					CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018					UN					2,00					140,87					281,74					0,14%
12.5	98107					SINAPI					CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018					UN					1,00					201,60					201,60					0,10%

13					PINTURA					6.484,04					3,16%
13.1	Composição					SINAPI					DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS C/ TINTA ACRÍLICA, NA COR BRANCA, PADRÃO SEMELHANTE À TINTA PREMIUM NOVOPISO, HYDRONORTH, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.					M²					17,92					187,79					3.365,20					1,64%
13.2	Composição					SINAPI					DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS C/ TINTA ACRÍLICA, NA COR AZUL, PADRÃO SEMELHANTE À TINTA PREMIUM NOVOPISO, HYDRONORTH, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.					M²					4,32					192,38					831,08					0,40%
13.3	comp.077					Próprio					PINTURA EM PAREDES COM APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EXTERNA 02 DEMÃOS, SELADOR ACRÍLICO 01 DEMÃO, COM TINTA ACRÍLICA, PADRÃO SEMELHANTE À LINHA ACRPILICA FOSCO PREMIUM, SOL E CHUVA, PROTEÇÃO EXTERIOR, NA COR BRANCO NEVE DA CORAL, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.					M²					55,57					31,09					1.727,67					0,84%
13.4	(Composição Própria56)					Próprio					PINTURA EM PAREDES COM APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA 02 DEMÃOS, SELADOR ACRÍLICO 01 DEMÃO, COM TINTA ACRÍLICA, PADRÃO SEMELHANTE À DECORA CORES DA CORAL, NA COR CINZA ESCURO.					M²					18,62					30,08					560,09					0,27%

14					URBANIZAÇÃO					8.320,03					4,05%
14.1	94275					SINAPI					ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 cm (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P					M					52,00					31,50					1.638,00					0,80%
14.2	(Composição Própria57)					Próprio					FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ALEGRETES EM CONCRETO ARMADO, CONFORME DEMARCAÇÃO DO PROJETO E NIVELAMENTO EFETUADO NA ÁREA.					M					21,00					21,70					455,70					0,22%
14.3	Composição					SINAPI					GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO					M					1,00					251,15					251,15					0,12%
14.4	Composição					ORSE					TAMPA DE CONCRETO PARA CALHA DE DRENAGEM 0,50X1,00MX0,07M.					UN					4,00					51,21					204,84					0,10%
14.5	(Composição Própria65)					Próprio					CALHA DE DRENAGEM EM CONCRETO, CHAPISCADA E REBOCADA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO (L: 0,40 X H: 0,30 M).					M					1,00					154,74					154,74					0,08%
14.6	Composição					SINAPI					CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA					UN					2,00					1.287,94					2.575,88					1,25%
14.7	83716					SINAPI					GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.					UN					6,00					334,91					2.009,46					0,98%
14.8	Composição					SINAPI					ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 8 CM BASE SUPERIOR X 25 CM X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO EXTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P					M					6,00					32,55					195,30					0,10%
14.9	94273					SINAPI					ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016_P					M					17,25					33,02					569,60					0,28%
14.10	Composição					SINAPI					GRELHA EM ALUMÍNIO PARA COLETA DE ÁGUA, L= 20 CM X C = 100 CM, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.					UN					1,00					265,36					265,36					0,13%

15					PAISAGISMO					12.272,26					5,97%
15.1	Composição					Próprio					FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.					M³					12,00					111,01					1.332,12					0,65%
15.2	Composição					ORSE					FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDA DE ARBUSTO FLORÍFERO, CLUSIA/GARDÊNIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA, PODOCARPO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= *50 A 70* cm 01/2020 .					UN					7,00					92,43					647,01					0,31%
15.3	Composição					SINAPI					FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO PARA ESTACIONAMENTO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO (cobograma).					M²					47,00					43,49					2.044,03					1,00%
15.4	Composição					ORSE					FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM(Arachis repens). 46,00 M² Obs. são plantadas 25 mudas em media por metro quadrado.					UN					1.125,00					7,18					8.077,50					3,93%
15.5	Composição					SINAPI					FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO (CERCA VIVA) - PODOCARPO (PODOCARPUS MACROPYLLUS)					UN					4,00					26,80					107,20					0,05%
15.6	98519					SINAPI					REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DO SOLO.					M²					46,00					1,40					64,40					0,03%

16					LIMPEZA FINAL DA OBRA					1.095,32					0,53%
16.1	Composição					ORSE					LIMPEZA GERAL DA OBRA					M²					534,30					2,05					1.095,32					0,53%

17					DIVERSOS					26.300,00					12,80%
17.1	Cotação					MERCADO					HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDES E GALERIAS, LIMPEZA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA INCLUINDO TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 120 KGF/CM2 128 L/MIN (INCLUI MONTAGEM, CAMINHÃO E PROTOCOLO DE DESCARTE DO MATERIAL					UN					1,00					7.800,00				7.800,00					3,80%
17.2	Cotação					MERCADO					DESLOCAMENTO E RECUPERAÇÃO DE OBRA DE ARTE EXISTENTE EM CONCRETO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.					UN					1,00					18.500,00				18.500,00					9,01%

SUBTOTAL SEM / BDI (OBRAS CIVIS):					R$ 205.411,05					100,00%

ELÉTRICA/CLIMATIZAÇÃO
18					INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / CLIMATIZAÇÃO					5.629,39					100,00%
18.1	38073					SINAPI					INTERRUPTOR SIMPLES + 2 INTERRUPTORES PARALELOS 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS					UN					1,00					22,95					22,95					0,41%
18.2	91871					SINAPI					ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					M					30,00					8,65					259,50					4,61%
18.3	91926					SINAPI					FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL 2,5MM2, 750 V.					M					200,00					2,88					576,00					10,23%
18.4	91927					SINAPI					FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL 2,5MM2, 1 KV.					M					100,00					3,82					382,00					6,79%
18.5	83479					SINAPI					83479 LUMINÁRIA ESTANQUE - PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE(lixeira)					UN					2,00					108,54					217,08					3,86%
18.6	91884					SINAPI					LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN					10,00					6,02					60,20					1,07%
18.7	93128					SINAPI					PONTO DE ILUMINAÇÃO COM INTERRUPTOR SIMPLES INCLUINDO CAIXAS, TAMPA E RASGOS.					UN					4,00					102,22					408,88					7,26%
18.8	Composição própria					Próprio					TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1/4"X 0,79MM (0,123KG/M) PARA AR CONDICIONADO.					M					10,00					19,75					197,50					3,51%
18.9	Composição própria					Próprio					TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3/8"X 0,79MM (0,193KG/M) PARA AR CONDICIONADO.					M					10,00					26,75					267,50					4,75%
18.10	Composição própria					Próprio					FITA PVC PARA ACABAMENTO DE TUBULAÇÕES CLIMATIZAÇÃO.					M					10,00					0,70					7,00					0,12%
18.11	Composição própria					Próprio					CABO CONDUTOR TIPO PP 4X2,5MM².					M					8,00					12,42					99,36					1,77%
18.12	Composição própria					Próprio					TUBO DE BORRACHA ESPONJOSA ISOLANTE TÉRMICO DE POLIETILENO EXPANDIDO COM PELÍCULA PROTETORA DIÂMETRO 16MM.					M					10,00					15,38					153,80					2,73%
18.13	Composição própria					Próprio					FITA ADESIVA TIPO SILVERTAPE PEÇA COM 10 METROS.					PÇ					1,00					31,32					31,32					0,56%
18.14	Composição própria					Próprio					INSTALAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS E EVAPORADORAS DO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIWALL INVERTER DE 24000BTU A 36000BTU, 220 VOLTS MONOFÁSICO 60HZ ( JÁ EXISTE A INFRAESTRUTURA COM REDE FRIGORÍGENA, PONTO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA NA CONDENSADORA E DRENO).					UN					1,00					107,92					107,92					1,92%
18.15	Composição					SINAPI					FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DIÂMETRO DE 4 POLEGADAS, ELÉTRICA, MONOFÁSICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTÁGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIÂMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H.					UN					1,00					2.838,38					2.838,38					50,42%
SUBTOTAL SEM / BDI (ELÉTRICA / CLIMATIZAÇÃO):					R$ 5.629,39					100,00%
Total Geral Custo					R$ 211.040,44
Total BDI (21,15%)					R$ 44.635,05
Total Geral c/ BDI (21,15% )					R$ 255.675,49
				Obra				Bancos					BDI					Encargos Sociais
				Reforma da área externa frontal da Escola Judicial LOCAL: Rua Quarenta e oito, Espinheiro RECIFE				SINAPI – 01/2020 Pernambuco					21,15%					84,81% - HORISTA Desonerada
Planilha Orçamentária Analítica
Etapa					1.					DESPESAS PRELIMINARES
				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição					1.1					comp. / 002				Próprio					Administração Local (Equipe Administrativa da Obra)					un					1					14.678,00					14.678,00
Composição Auxiliar					90777				SINAPI					ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					44					75,70					3.330,80
Composição Auxiliar					93572				SINAPI					ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					MES					2					5.673,60					11.347,20
				Valor BDI =>					3.104,40
				Preço Item=>					14.678,00

				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição					1.4					000001 (Composição Próprif)				Próprio					Mobilização de Equipamentos e Ferramentas					un					1					695,67					695,67
Composição Auxiliar					5824				SINAPI					CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014					CHP					2,104					117,88					248,02
Composição Auxiliar					5826				SINAPI					CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014					CHI					2,0					36,23					72,46
Composição Auxiliar					88316				SINAPI					SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					12,312					14,32					176,31
Composição Auxiliar					90780				SINAPI					MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					4,104					48,46					198,88
				Valor BDI =>					147,13
				Preço Item=>					695,67

				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição					1.5					PRÓPRIO					LICENÇA DA OBRA, TAXAS E EMOLUMENTOS.					UNID					1					86,55					86,55
Composição Auxiliar					CONSULTA					ART CREA (EXERCÍCIO 2020)					TAXA					1					86,55					86,55
				Valor BDI =>					18,31
				Preço Item =>					86,55

				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição					2.1					26				ORSE					COLETA E CARGA MANUAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA.					UNID					1					14,32					14,32
Composição Auxiliar					88316				SINAPI					SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					1					14,32					14,32
				Valor BDI =>					3,03
				Preço Item =>					14,32

				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição					2.5					16				ORSE					Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado					m²					1					20,92					20,92
Composição Auxiliar					88309				SINAPI					PEDREIRO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					0,13					17,68					2,30
Composição Auxiliar					88316				SINAPI					SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					1,3					14,32					18,62
				Valor BDI =>					4,42
				Preço Item =>					20,92

				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição					2.7					DEM-MFC-005				SETOP					REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA					M					1					8,04					8,04
Composição Auxiliar					88316				SINAPI					SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					0,5					14,32					7,16
Composição Auxiliar					88309				SINAPI					PEDREIRO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					0,05					17,68					0,88
				Valor BDI =>					1,70
				Preço Item =>					8,04

				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição					2.8					04.09.100				CPOS					Retirada gradil e portões de ferro existentes.					m²					1					22,40					22,40
Composição Auxiliar					88309				SINAPI					PEDREIRO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES					h					0,7					17,68					12,38
Composição Auxiliar					88316				SINAPI					SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES					h					0,7					14,32					10,02
				Valor BDI =>					4,74
				Preço Item =>					22,40

				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição					2.9					PRÓPRIO					TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO / CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (BOTA FORA)					M³					1					70,00					70,00
Insumo de composição					MERCADO					CAÇAMBA ESTACIONARIA (PAPA METRALHA - 5M³)					M³					1					70,00					70,00
				Valor BDI =>					14,81
				Preço Item =>					70,00

				Item					Código				Banco				Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição				2.10					3242				ORSE				Retirada de poste em concreto armado existente					m²					1					191,14					191,14
Composição Auxiliar					91634				SINAPI				CAMINHÃO GUINDAUTO 6,5 t					CHP					1					133,86					133,86
Composição Auxiliar					88316				SINAPI				SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES					h					4					14,32					57,28
				Valor BDI =>					40,43
				Preço Item =>					191,14

				Item					Código				Banco				Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição				2.11					04.40.070				CPOS				RETIRADA DE LAJOTAS DE CONCRETO EXISTENTES, INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.					m²					1					8,59					8,59
Composição Auxiliar					88316				SINAPI				SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES					h					0,6					14,32					8,59
				Valor BDI =>					1,82
				Preço Item =>					8,59
				Item					Código				Banco				Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição				3.3					74010/001				SINAPI				CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 PESO OPERACIONAL 11632 KG					m³					1					1,49					1,49
Composição Auxiliar					5811				SINAPI				CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014					CHP					0,003					122,10					0,37
Composição Auxiliar					5940				SINAPI				PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014					CHP					0,008					126,10					1,01
Composição Auxiliar					88316				SINAPI				SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					h					0,008					14,32					0,11
				Valor BDI =>					0,32
				Preço Item =>					1,49

				Item					Código				Banco				Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição				3.4					89906				SINAPI				ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,8 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013					m³					1					6,47					6,47
Composição Auxiliar					5631				SINAPI				ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014					CHP					0,0107					128,84					1,38
Composição Auxiliar					5632				SINAPI				ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014					CHI					0,0027					60,08					0,16
Composição Auxiliar					88316				SINAPI				SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					0,0134					14,32					0,19
Composição Auxiliar					89883				SINAPI				CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014					CHP					0,0209					212,06					4,43
Composição Auxiliar					89884				SINAPI				CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014					CHI					0,0058					52,92					0,31
				Valor BDI =>					1,37
				Preço Item =>					6,47

				Item					Código				Banco				Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição				4.1					72131				SINAPI				ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA (base da lixeira 10,1x0,4=4,04 e base da obra de arte 8,00x0,8=6,40)					m²					1					125,36					125,36
Composição Auxiliar					87335				SINAPI				ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019					M³					0,022					396,65					8,73
Composição Auxiliar					88309				SINAPI				PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					1,6					17,68					28,29
Composição Auxiliar					88316				SINAPI				SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					1,7					14,32					24,34
Composição Auxiliar					7258				SINAPI				TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM					UNID					160					0,40					64,00
				Valor BDI =>					26,51
				Preço Item =>					125,36

				Item					Código				Banco				Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição				4.2					73990/001				SINAPI				ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO.					UNID					1					540,43					540,43
Composição Auxiliar					92917				SINAPI				ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/201					KG					22					9,04					198,88
Composição Auxiliar					92922				SINAPI				ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015					KG					55					6,21					341,55
				Valor BDI =>					114,30
				Preço Item =>					540,43

				Item					Código				Banco				Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição				4.7					74157/004				SINAPI				LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES.					m³					1					94,06					94,06
Composição Auxiliar					90586				SINAPI				VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015					CPH					0,3					1,51					0,45
Composição Auxiliar					88309				SINAPI				PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					1,65					17,68					29,17
Composição Auxiliar					88316				SINAPI				SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					4,5					14,32					64,44
				Valor BDI =>					19,89
				Preço Item =>					94,06

				Item					Código				Banco				Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição				5.4					73990/001				SINAPI				ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO.					UNID					1					540,43					540,43
Composição Auxiliar					92917				SINAPI				ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/201					KG					22					9,04					198,88
Composição Auxiliar					92922				SINAPI				ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015					KG					55					6,21					341,55
				Valor BDI =>					114,30
				Preço Item =>					540,43
				Item					Código				Banco				Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição				8.4					4440				ORSE				REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES, 10 X 10, SIMILAR A LINHA LUX NEVE DA ELIZABETH, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,, REJUNTADO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.					m²					1					55,35					55,35
Insumo de Composição					34353				SINAPI				Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou simila					KG					4,0					1,11					4,44
Insumo de Composição					34357				SINAPI				Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos					KG					0,66					3,52					2,32
Insumo de Composição					MERCADO				Cerâmica 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve ou similar					M²					1,05					34,90					36,65
Composição Auxiliar					88309				SINAPI				PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					0,40					17,68					7,07
Composição Auxiliar					88316				SINAPI				SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					0,34					14,32					4,87
				Valor BDI =>					11,71
				Preço Item =>					55,35

				Item					Código				Banco				Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição				8.5					7207				ORSE				REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA, 5 X 5 CM, SIMILAR À LINHA PARADISE REF. SG8425 DA ATLAS, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.					m³					1					107,66					107,66
Insumo de Composição					34353				SINAPI				Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou simila					KG					4,5					1,11					5,00
Insumo de Composição					34357				SINAPI				Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos					KG					0,54					3,52					1,90
Insumo de Composição					MERCADO				Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série praias, cor branca c/bordas azuladas, ref.camburi - SG 8450 ou similar					M²					1,05					72,90					76,55
Composição Auxiliar					88309				SINAPI				PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					0,64					17,68					11,32
Composição Auxiliar					88316				SINAPI				SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					0,90					14,32					12,89
				Valor BDI =>					22,77
				Preço Item =>					107,66

				Item					Código				Banco				Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
mercado				8.6					Próprio				REVESTIMENTO EM GRANITO LEVIGADO, CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO.					m²					1,0					365,00					365,00
				Valor BDI =>					77,20
				Preço Item =>					365,00

				Item					Código				Banco				Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição				9.3					130890				SEDOP				PISO TÁTIL ALERTA / DIRECIONAL, COMPOSTO POR ELEMENTOS EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR PRETA E RELEVOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 9050:2004, PADRÃO SEMELHANTE À LINHA DOME DA MOSAIK, COLAGEM DIRETA (USO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.					M					1					161,23					161,23
Insumo da composição					38182				SINAPI				PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA					m²					16					9,35					149,60
Composição Auxiliar					88309				SINAPI				PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					0,17					17,68					3,01
Composição Auxiliar					88316				SINAPI				SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					0,17					14,32					2,43
Insumo da composição					1339				SINAPI				COLA A BASE DE RESINA SINTETICA					KG					0,33					18,75					6,19
				Valor BDI =>					34,10
				Preço Item =>					161,23

				Item					Código				Banco				Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição				9.4					101094				SINAPI				PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PLACAS DE CONCRETO DE 25 X 25 CM, NA COR CINZA E RELEVOS EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 950:2004, PADRÃO SEMELHANTE AO PTC-A DA ARCO.					M					1					101,20					101,20
Insumo da composição					MERCADO				PISO TATIL DIRECIONAL DE CONCRETO, 25 X 25 CM, PARA ARGAMASSA.					m²					16					5,50					88,00
Composição Auxiliar					88309				SINAPI				PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					0,437					17,68					7,73
Composição Auxiliar					88316				SINAPI				SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					0,218					14,32					3,12
Insumo da composição					1379				SINAPI				CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32					KG					0,24					0,45					0,11
Insumo da composição					37595				SINAPI				ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III					KG					1,215					1,84					2,24
				Valor BDI =>					21,40
				Preço Item =>					101,20

				Item					Código					Banco				Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
mercado				9.6					Próprio				PISO EM GRANITO LEVIGADO, CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO.					m²					1,0					365,00					365,00
				Valor BDI =>					77,20
				Preço Item =>					365,00

				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição				9.7					11.02..061				FDE					FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO EM CONCRETO ARMADO (LAJOTA), 50 X 50 CM, PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.					M					1					97,36					97,36
Insumo da composição					MERCADO					LAJOTA EM CONCRETO ARMADO, 50 X 50 cm					m²					1,05					42,50					44,63
Composição Auxiliar					88256				SINAPI					LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					1,5					20,18					30,27
Composição Auxiliar					88316				SINAPI					SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					1,05					14,32					15,04
Insumo da composição					1379				SINAPI					CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32					KG					10,63					0,45					4,78
Insumo da composição					370				SINAPI					AREIA MÉDIA					M³					0,032					82,5					2,64
				Valor BDI =>					20,59
				Preço Item =>					97,36
				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição				9.8					9753				ORSE					CHAPIM EM GRANITO NATURAL LEVIGADO, PADRÃO SEMELHANTE AO CINZA ANDORINHA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.					M					1					88,74					88,74
Composição Auxiliar					88309				SINAPI					PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					0,80					17,68					14,14
Insumo de composição					88629				SINAPI					ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019					M³					0,002					428,32					0,86
Insumo de composição					20232				SINAPI					CHAPIM EM GRANITO NATURAL LEVIGADO (L = 15 CM; E = 2 CM)					M					1,00					73,74					73,74
				Valor com BDI =>					18,77
				Preço Total =>					88,74

				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição				9.9					PRÓPRIO					REGULARIZAÇÃO DE PISO PARA REVESTIMENTO COM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA), 3,0 CM, PREPARO EM BETONEIRA.					M²					1					21,07					21,07
Composição Auxiliar					88309				SINAPI					PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					0,25					17,68					4,42
Insumo de composição					87301				SINAPI					ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L.					M³					0,03					435,57					13,07
Insumo de composição					88316				SINAPI					SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					0,25					14,32					3,58
				Valor com BDI =>					4,46
				Preço Total =>					21,07

				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
mercado				10,2					11.6				Próprio					Fornecimento e instalação de portão automático de entrada de veículos com uma folha em tela gradinese, 4550 mm x 2050 mm, inclusive motor p/ portão deslizante, semelhante ao Slide 1/2 HP 220v Ct Rcg.					un					1,0					3.013,43					3.013,43
mercado					Portão de correr com folha em tela gradineze.					m²					9,33					239,81					2.237,43
mercado					Motores com controle.					un					1,00					776,00					776,00
				Valor BDI =>					637,34
				Preço Item =>					3.013,43

				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
mercado				10.3					11.9				Próprio					Fornecimento e instalação de portão de correr para passagem de pedestre com uma folha em tela gradinese, serie Buzios, conforme projeto e especificação.					m²					1,0					718,21					718,21
				Valor BDI =>					151,90
				Preço Item =>					718,21

				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição				11.1					comp.051				Próprio					Ponto de esgoto com tubo pvc rígido soldável diam. 100 mm (vaso sanitário)					pt					1					70,40					70,40
Composição Auxiliar					88267				SINAPI					ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					0,4					17,26					6,90
Composição Auxiliar					88316				SINAPI					SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					0,4					14,32					5,73
Insumo da Composição					00000122				SINAPI					ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR					UN					0,015					47,87					0,72
Insumo da Composição					00000013				SINAPI					ESTOPA					KG					0,05					11,93					0,60
Insumo da Composição					00003520				SINAPI					JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL					UN					2					5,07					10,14
Insumo da Composição					00009836				SINAPI					TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)					M					4					8,92					35,68
Insumo da Composição					00010908				SINAPI					JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL					UN					1					10,63					10,63
				Valor BDI =>					14,89
				Preço Item =>					70,40

				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição				11.2					73658				SNAPI					LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UNID					1					469,89					469,89
Composição Auxiliar					88267				SINAPI					ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					10					17,26					172,60
Composição Auxiliar					88316				SINAPI					SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					10					14,32					143,20
Insumo da Composição					367				SINAPI					AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)					M³					0,1					90,00					9,00
Insumo da Composição					1379				SINAPI					CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32					KG					30					0,45					13,50
Insumo da Composição					4718				SINAPI					PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE					M³					0,05					59,13					2,96
Insumo da Composição					5061				SINAPI					PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)					KG					0,02					11,2					0,22
Insumo da Composição					6189				SINAPI					TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO					M					0,3					7,31					2,19
Insumo da Composição					7271				SINAPI					BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM					UNID					62,50					0,47					29,38
Insumo da Composição					9836				SINAPI					TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)					M					10					8,92					89,20
Insumo da Composição					43059				SINAPI					ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO					KG					1,4					5,03					7,04
Insumo da Composição					43132				SINAPI					ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)					KG					0,05					12					0,60
				Valor BDI =>					99,38
				Preço Item =>					469,89

				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição				11.3					comp.055				Próprio					Ligação de ramal de alimentação de água fria, inclusive tubulações, conexões e aberturas e fechamento de valas.					un					1					872,58					872,58
Composição Auxiliar					88316				SINAPI					SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					9,65					14,32					138,19
Composição Auxiliar					88267				SINAPI					ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					4,55					17,26					78,53
Composição Auxiliar					96995				SINAPI					REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL					m³					0,18					34,34					6,18
Composição Auxiliar					comp.056				Próprio					Escavação em material de 1ª categoria com profundidade de 1,50 m, sem esgotamento / escoramento.					m³					0,18					50,12					9,02
Insumo da Composição					00009859				SINAPI					TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL					M					88,98					7,20					640,66
				Valor BDI =>					184,55
				Preço Item =>					872,58

				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição				11.5					comp.070				Próprio					Ralo sifonado com fechamento, acabamento em grelha rotativa 15 x 15 cm com caixilho em aço inox, ref. 1710-QUAD-15 x 15 da Fabrimar (fornecimento e instalação).					un					1					63,86					63,86
Composição Auxiliar					88248				SINAPI					AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					0,07					13,39					0,94
Composição Auxiliar					88267				SINAPI					ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					0,07					17,26					1,21
Insumo da Composição					00000122				SINAPI					ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR					UN					0,0049					47,87					0,23
Insumo da Composição					00011741				SINAPI					RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA					UN					1					8,08					8,08
Insumo da Composição					00020083				SINAPI					SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3					UN					0,0075					41,57					0,31
Insumo da Composição					00038383				SINAPI					LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100					UN					0,017					2,05					0,03
Insumo da Composição					3.3				Próprio					Grelha rotativa 15 x 15 cm com caixilho em aço inox, referência 1710-QUAD - 15 x 15 da Fabrimar.					un					1					53,06					53,06
				Valor BDI =>					13,51
				Preço Item =>					63,86

				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição				11.6					comp.057				Próprio					Ponto de água fria embutido, com material pvc rígido, diam. 25 mm.					un					1					85,92					85,92
Composição Auxiliar					88267				SINAPI					ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					0,835					17,26					14,41
Composição Auxiliar					88309				SINAPI					PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					0,75					17,68					13,26
Composição Auxiliar					88316				SINAPI					SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					2,1					14,32					30,07
Insumo da Composição					00000122				SINAPI					ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR					UN					0,0095					47,87					0,45
Insumo da Composição					00020083				SINAPI					SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3					UN					0,135					41,57					5,61
Insumo da Composição					00000013				SINAPI					ESTOPA					KG					0,25					11,93					2,98
Insumo da Composição					00003767				SINAPI					LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)					UN					1					0,45					0,45
Insumo da Composição					00009868				SINAPI					TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)					M					7					2,67					18,69
				Valor BDI =>					18,17
				Preço Item =>					85,92

				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição				11,7					86911				SINAPI					FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PARA JARDIM, PADRÃO SEMELHANTE À REF. 1153 C1 DA DECA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.					un					1					118,04					118,04
Composição Auxiliar					88267				SINAPI					ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					0,1164					17,26					2,01
Composição Auxiliar					88316				SINAPI					SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					0,0367					14,32					0,53
Insumo da Composição					3146				SINAPI					FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)					UN					0,021					3,6					0,08
Insumo da Composição					MERCADO					TORNEIRA PARA JARDIM PADRÃO SEMELHANTE À REF. 1153 C51 DA DECA					UN					1,00					115,42					115,42
				Valor BDI =>					24,97
				Preço Item =>					118,04

				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição				13.1					41595				SINAPI					Demarcação de pavimentos c/ tinta acrílica cor branca, conforme priojeto e especificação.					m²					1					187,79					187,79
Composição Auxiliar					88310				SINAPI					PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					2					18,79					37,58
Composição Auxiliar					88316				SINAPI					SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					10					14,32					143,2
Insumo da Composição					00007343				SINAPI					TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)					L					0,6					11,69					7,014
Insumo da Composição					12815				SINAPI					FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M					UNID					0,4					8,41					3,364
				Valor BDI =>					39,72
				Preço Item =>					187,79
				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição				13.2					41595				SINAPI					Demarcação de pavimentos c/ tinta acrílica azul, conforme projeto e especifiicação.					m²					1					192,38					192,38
Composição Auxiliar					88310				SINAPI					PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					2					18,79					37,58
Composição Auxiliar					88316				SINAPI					SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					10					14,32					143,2
Insumo da Composição					7348				SINAPI					TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO					L					0,6					13,72					8,232
Insumo da Composição					12815				SINAPI					FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M					UNID					0,4					8,41					3,364
				Valor BDI =>					40,69
				Preço Item =>					192,38

				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição				13.3					(Composição Própria56)				Próprio					Pintura em paredes com aplicação e lixamento de massa acrílica 02 demãos, selador acrílico 01 demão, com tinta acrílica, padrão semelhante à Decora Brancos da Coral, na cor branca.					m²					1					31,09					31,09
Composição Auxiliar					96135				SINAPI					APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017					m²					1,00					17,87					17,87
Composição Auxiliar					88485				SINAPI					APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014					m²					1,00					1,95					1,95
Composição Auxiliar					88489				SINAPI					APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014					m²					1,00					11,27					11,27
				Valor BDI =>					6,58
				Preço Item =>					31,09

				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição				13.4					(Composição Própria56)				Próprio					Pintura em paredes com aplicação e lixamento de massa acrílica 02 demãos, selador acrílico 01 demão, com tinta acrílica, padrão semelhante à Decora cores da Coral, na cor cinza escuro.					m²					1					30,08					30,08
Composição Auxiliar					96135				SINAPI					APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017					m²					1,00					17,87					17,87
Composição Auxiliar					88485				SINAPI					APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014					m²					1,00					1,95					1,95
Composição Auxiliar					(Composição própria60)				SINAPI					APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, CINZA ESCURO.					m²					1,00					10,26					10,26
				Valor BDI =>					6,36
				Preço Item =>					30,08

				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição				14.2					(Composição Própria57)				Próprio					Fornecimento e assentamento de alegretes em concreto armado, conforme demarcação do projeto e nivelamento efetuado na área.					m					1					21,70					21,70
Composição Auxiliar					88309				SINAPI					PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					0,08					17,68					1,41
Composição Auxiliar					88316				SINAPI					SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					0,16					14,32					2,29
Composição Auxiliar					94963				SINAPI					CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016					m³					0,005					292,67					1,46
Composição Auxiliar					88628				SINAPI					ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014					m³					0,0001					388,04					0,04
Insumo da Composição					mercado					Guia em concreto armado, medindo (c: 2,00 m x alt.= 0,20 m x esp. 0,07 m)					m					1,0					16,50					16,50
				Valor BDI =>					4,59
				Preço Item =>					21,70

				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição				14.3					83623				SINAPI					GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO					m²					1					251,15					251,15
Composição Auxiliar					88316				SINAPI					SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					0,16					14,32					2,29
Insumo da Composição					11245				SINAPI					GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO					UNID					1,00					248,86					248,86
				Valor BDI =>					53,12
				Preço Item =>					251,15

				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição				14.4					9750				ORSE					Tampa de concreto para calha de drenagem 0,50x1,00mx0,07m					un					1					51,21					51,21
Composição Auxiliar					6456				ORSE					Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)					m³					0,035					1463,13					51,21

				Valor BDI =>					10,83
				Preço Item =>					51,21

				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição				14.5					(Composição Própria65)				Próprio					Calha de drenagem em concreto 0,40 x 0,30 m, chapiscada e rebocada, inclusive escavação					m					1					154,74					154,74
Composição Auxiliar					97086				SINAPI					FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017					m²					0,21					73,35					15,40
Composição Auxiliar					74157/004				SINAPI					LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES					m³					0,107					94,06					10,06
Composição Auxiliar					87894				SINAPI					CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014					m²					2,502					4,67					11,68
Composição Auxiliar					87794				SINAPI					EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014					m²					2,502					27,78					69,51
Composição Auxiliar					94963				SINAPI					CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016					m³					0,107					292,67					31,32
Composição Auxiliar					93358				SINAPI					ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016					m³					0,296					56,64					16,77
				Valor com BDI =>					32,73
				Preço Total =>					154,74

				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição				14.6					74206/001				SINAPI					CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA					unid					1					1.287,94					1.287,94
Composição Auxiliar					88242				SINAPI					AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE					H					27,5					14,32					393,80
Composição Auxiliar					88309				SINAPI					PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					20,73					17,68					366,51
Insumo de composição					43053				SINAPI					ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO					KG					23,92					5,10					121,99
Insumo de composição					43132				SINAPI					ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M					KG					0,416					12,00					4,99
Insumo de composição					370				SINAPI					AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)					M³					0,6648					82,5					54,85
Insumo de composição					1379				SINAPI					CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32					KG					248,6					0,45					111,87
Insumo de composição					4721				SINAPI					PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE					M³					0,334					59,13					19,75
Insumo de composição					5061				SINAPI					PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)					KG					0,05					11,2					0,56
Insumo de composição					6189				SINAPI					TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA					M					2,219					7,31					16,22
Insumo de composição					7271				SINAPI					BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM					UNID					420					0,47					197,40
				Valor com BDI =>					272,40
				Preço Total =>					1.287,94

				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição				14.8					94273				SINAPI					ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 8 CM BASE SUPERIOR X 25 CM X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO EXTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P					M					1					32,55					32,55
Composição Auxiliar					88242				SINAPI					SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					0,394					14,32					5,64
Composição Auxiliar					88309				SINAPI					PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					0,394					17,68					6,97
Insumo de composição					88629				SINAPI					ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019					M³					0,002					428,32					0,86
Insumo de composição					MERCADO					MEIO FIO PREMOLDADO BASE SUPERIOR 8 CM, ALTURA 25CM, POR 1,00 M DE COMPRIMENTO					UNID.					1					18,50					18,50
Insumo de composição					370				SINAPI					AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)					M³					0,007					82,5					0,58
				Valor com BDI =>					6,88
				Preço Total =>					32,55

				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição				14,10					73799/001				SINAPI					GRELHA EM ALUMÍNIO PARA COLETA DE ÁGUA, L= 20 CM X C =100 CM, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.					M					1					265,36					265,36
Composição Auxiliar					88242				SINAPI					SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					2,651					14,32					37,96
Composição Auxiliar					88309				SINAPI					PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					2,60					17,68					45,97
Insumo de composição					88629				SINAPI					ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019					M³					0,008					428,32					3,43
Insumo de composição					MERCADO					GRELHA EM ALUMÍNIO 20 X 50 CM					UNID.					2					89,00					178,00
				Valor com BDI =>					56,12
				Preço Total =>					265,36

				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição				15.1					2394				ORSE					Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada					m³					1					111,01					111,01
Insumo da Composição					140				ORSE					Adubo orgânico bovino, cacau ou similar					m³					0,1					109,58					10,96
Insumo da Composição					7253				SINAPI					Terra vegetal					m³					0,9					85,71					77,14
Composição Auxiliar					88316				SINAPI					SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					1,6					14,32					22,91
				Valor BDI =>					23,48
				Preço Item =>					111,01

				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição				15.2					7774				ORSE					FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDA DE ARBUSTO FLORÍFERO, CLUSIA/GARDÊNIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA, PODOCARPO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= *50 A 70* cm 01/2020 .					m					1					92,43					92,43
Composição Auxiliar					88441				SINAPI					JARDINEIRO					H					0,09					17,11					1,54
Composição Auxiliar					88316				SINAPI					SERVENTE DE OBRAS					H					0,09					14,32					1,29
Insumo de composição					10826				SINAPI					MUDA DE ARBUSTO FLORÍFERO, CLUSIA/GARDÊNIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA, PODOCARPO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= *50 A 70* cm 01/2020 .					UNID					1					86,2					86,20
Insumo de composição					25951				SINAPI					Adubo mineral NPK (10-10-10)					KG					0,074					1,52					0,11
Insumo de composição					7253				SINAPI					Terra vegetal					M³					0,032					85,71					2,74
				Valor com BDI =>					19,55
				Preço Total =>					92,43

				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição				15.3					92391				SINAPI					FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO PARA ESTACIONAMENTO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO (cobograma).					M²					1					43,49					43,49
Composição Auxiliar					88260				SINAPI					CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					0,097					17,59					1,71
Composição Auxiliar					88309				SINAPI					SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					0,097					14,32					1,39
Composição Auxiliar					91277				SINAPI					PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015					CHP					0,0041					6,78					0,03
Composição Auxiliar					91278				SINAPI					PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015					CHI					0,0444					0,38					0,02
Composição Auxiliar					91283				SINAPI					CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015					CHP					0,0037					15,39					0,06
Composição Auxiliar					91285				SINAPI					CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015					CHI					0,0448					0,52					0,02
Insumo de composição					370				SINAPI					AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE					M³					0,0528					82,5					4,36
Insumo de composição					4741				SINAPI					PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)					M³					0,0036					56,44					0,20
Insumo de composição					MERCADO					ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO PARA ESTACIONAMENTO.					M²					1,00					35,70					35,70
				Valor com BDI =>					9,20
				Preço Total =>					43,49

				Item					Código					Banco		Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição				15.4					7616					ORSE		FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM(Arachis repens). 46,00 M² Obs. são plantadas 25 mudas em media por metro quadrado.					m					1					7,18					7,18
Composição Auxiliar					88441					SINAPI		JARDINEIRO					H					0,09					17,11					1,54
Composição Auxiliar					88316					SINAPI		SERVENTE DE OBRAS					H					0,09					14,32					1,29
Insumo de composição					7082					SINAPI		GRAMA AMENDOIM (ARACHIS REPENS)					UNID					1					0,95					0,95
Insumo de composição					25951					SINAPI		Adubo mineral NPK (10-10-10)					KG					0,074					1,52					0,11
Insumo de composição					7253					SINAPI		Terra vegetal					M³					0,032					85,71					2,74
Insumo de composição					140					ORSE		Adubo orgânico bovino, cacau ou similar					M³					0,005					109,58					0,55

				Valor com BDI =>					1,52
				Preço Total =>					7,18

				Item					Código					Banco		Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição				15.5					98509					SINAPI		FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO (CERCA VIVA) - PODOCARPO (PODOCARPUS MACROPYLLUS)					m					1					26,80					26,80
Composição Auxiliar					88441					SINAPI		JARDINEIRO					H					0,0255					17,11					0,44
Composição Auxiliar					88316					SINAPI		SERVENTE DE OBRAS					H					0,1018					14,32					1,46
Insumo de composição					7082					SINAPI		MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM					UNID					1					24,9					24,90
				Valor com BDI =>					5,67
				Preço Total =>					26,80

				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição				16.1					2450				ORSE					LIMPEZA GERAL DA OBRAL					M²					1					2,05					2,05
Composição Auxiliar					88316				SINAPI					SERVENTE DE OBRAS					H					0,1					14,32					1,43
Insumo de composição					38400				SINAPI					VASSOURA DE PIAÇAVA					UNID					0,05					12,49					0,62
				Valor com BDI =>					0,43
				Preço Total =>					2,05

				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição				18.8					PRÓPRIO					TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1/4"X 0,79MM (0,123KG/M) PARA AR CONDICIONADO.					M					1					19,75					19,75
Insumo da Composição					39662				SINAPI					TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1/4"X 0,79MM (0,123KG/M) PARA AR CONDICIONADO.					M					1					13,01					13,01
Insumo da Composição					34794				SINAPI					Mecânico refrigeração					H					0,5					13,49					6,74
				Valor BDI =>					4,18
				Preço Item =>					19,75

				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição					18.9					PRÓPRIO					TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3/8"X 0,79MM (0,193KG/M) PARA AR CONDICIONADO.					M					1					26,75					26,75
Insumo da Composição					39664				SINAPI					TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3/8"X 0,79MM (0,193KG/M) PARA AR CONDICIONADO.					m					1					20,01					20,01
Insumo da Composição					34794				SINAPI					Mecânico refrigeração					H					0,5					13,49					6,74
				Valor BDI =>					5,66
				Preço Item =>					26,75

				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição					18.10					PRÓPRIO					FITA PVC PARA ACABAMENTO DE TUBULAÇÕES CLIMATIZAÇÃO.					M					1					0,70					0,70
Insumo da Composição					Mercado					FITA PVC PARA ACABAMENTO DE TUBULAÇÕES CLIMATIZAÇÃO.					m					1					0,30					0,30
Insumo da Composição					34794				SINAPI					Mecânico refrigeração					H					0,03					13,49					0,40
				Valor BDI =>					0,15
				Preço Item =>					0,70

				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição					18.11					PRÓPRIO					CABO CONDUTOR TIPO PP 4X2,5MM².					M					1					12,42					12,42
Insumo da Composição					Mercado					CABO CONDUTOR TIPO PP 4X2,5MM².					m					1					7,96					7,96
Insumo da Composição					2436				SINAPI					Eletricista					m³					0,2					13,1					2,62
Insumo da Composição					247				SINAPI					ajudante de eletricista					m³					0,2					9,21					1,84
				Valor BDI =>					2,63
				Preço Item =>					12,42

				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição					18.12					PRÓPRIO					TUBO DE BORRACHA ESPONJOSA ISOLANTE TÉRMICO DE POLIETILENO EXPANDIDO COM PELÍCULA PROTETORA DIÂMETRO 16MM.					M					1					15,38					15,38
Insumo da Composição					34853				SINAPI					TUBO DE BORRACHA ESPONJOSA ISOLANTE TÉRMICO DE POLIETILENO EXPANDIDO COM PELÍCULA PROTETORA DIÂMETRO 16MM.					M					1					14,04					14,04
Insumo da Composição					34794				SINAPI					Mecânico refrigeração					H					0,1					13,49					1,34
				Valor BDI =>					3,25
				Preço Item =>					15,38

				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição					18.13					PRÓPRIO					FITA ADESIVA TIPO SILVERTAPE PEÇA COM 10 METROS.					PÇ					1					31,32					31,32
Insumo da Composição					Mercado					FITA ADESIVA TIPO SILVERTAPE PEÇA COM 10 METROS.					PÇ					1					29,98					29,98
Insumo da Composição					34794				SINAPI					Mecânico refrigeração					H					0,1					13,49					1,34
				Valor BDI =>					6,62
				Preço Item =>					31,32

				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição					18.14					PRÓPRIO					INSTALAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS E EVAPORADORAS DO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIWALL INVERTER DE 24000BTU A 36000BTU, 220 VOLTS MONOFÁSICO 60HZ ( JÁ EXISTE A INFRAESTRUTURA COM REDE FRIGORÍGENA, PONTO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA NA CONDENSADORA E DRENO).					UNID					1					107,92					107,92
Insumo da Composição					34794				SINAPI					Mecânico refrigeração					H					8					13,49					107,92
				Valor BDI =>					22,83
				Preço Item =>					107,92

				Item					Código				Banco					Descrição					Und					Quant.					Valor Unit					Total
Composição					18.15					10587				SINAPI					FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DIÂMETRO DE 4 POLEGADAS, ELÉTRICA, MONOFÁSICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTÁGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIÂMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H					m					1					2.838,38					2.838,38
Composição Auxiliar					88267				SINAPI					ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					2,5					17,26					43,15
Composição Auxiliar					88316				SINAPI					SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					5					14,32					71,60
Composição Auxiliar					88277				SINAPI					MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H					2,5					41,48					103,70
Composição Auxiliar					95139				SINAPI					TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016					CHP					2,5					0,06					0,15
Insumo de composição					10587				SINAPI					BOMBA SUBMERSA PARA POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DIÂMETRO DE 4 POLEGADAS, ELÉTRICA, MONOFÁSICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTÁGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIÂMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H					UNID.					1					2619,78					2.619,78
				Valor com BDI =>					600,32
				Preço Total =>					2.838,38

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO
OBRA:			REFORMA DA ÁREA EXTERNA FRONTAL DA ESCOLA JUDICIAL
LOCAL:			RUA QUARENTA E OITO, ESPINHEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL
N.º		ITENS DE INVESTIMENTO		VALOR PREVISTO					MÊS 01					MÊS 02					TOTAL GERAL
				R$		%			%			R$		%			R$				%		R$
OBRAS CIVIS
1	DESPESAS PRELIMINARES				19.988,58	9,47%			33,14%		6.624,21			66,86%		13.364,36				100,00%				19.988,58
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				12.061,98	5,72%			100,00%		12.061,98					100,00%				12.061,98
3	MOVIMENTO DE TERRA				2.953,52	1,40%			80,00%		2.362,82			20,00%		590,70				100,00%				2.953,52
4	INFRAESTRUTURA				4.713,07	2,23%			100,00%		4.713,07					100,00%				4.713,07
5	SUPERESTRUTURA				3.537,37	1,68%			80,00%		2.829,90			20,00%		707,47				100,00%				3.537,37
6	ELEVAÇÕES				861,01	0,41%			80,00%		688,81			20,00%		172,20				100,00%				861,01
7	IMPERMEABILIZAÇÃO / COBERTA				1.062,93	0,50%					100,00%		1.062,93				100,00%				1.062,93
8	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS				4.507,00	2,14%			40,00%		1.802,80			60,00%		2.704,20				100,00%				4.507,00
9	REVESTIMENTOS DE PISOS				68.255,82	32,34%			25,00%		17.063,96			75,00%		51.191,87				100,00%				68.255,82
10	ESQUADRIAS METÁLICAS / ALUMÍNIO				27.477,57	13,02%			20,00%		5.495,51			80,00%		21.982,06				100,00%				27.477,57
11	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA / ESGOTO				1.985,08	0,94%			75,00%		1.488,81			25,00%		496,27				100,00%				1.985,08
12	ÁGUAS PLUVIAIS				3.535,47	1,68%			25,00%		883,87			75,00%		2.651,60				100,00%				3.535,47
13	PINTURA				6.484,04	3,07%			10,00%		648,40			90,00%		5.835,64				100,00%				6.484,04
14	URBANIZAÇÃO				8.320,03	3,94%			40,00%		3.328,01			60,00%		4.992,02				100,00%				8.320,03
15	PAISAGISMO				12.272,26	5,82%					100,00%		12.272,26				100,00%				12.272,26
16	LIMPEZA FINAL DA OBRA				1.095,32	0,52%			20,00%		219,06			80,00%		876,26				100,00%				1.095,32
17	DIVERSOS				26.300,00	12,46%			30,00%		7.890,00			70,00%		18.410,00				100,00%				26.300,00
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / CLIMATIZAÇÃO				5.629,39	2,67%					100,00%		5.629,39				100,00%				5.629,39

	TOTAL GERAL CUSTO				211.040,44	100,00%			32,27%		68.101,21			67,73%		142.939,23				100,00%				211.040,44
BDI	21,15%				44.635,05					14.403,41					30.231,65					44.635,05
TOTAL GERAL COM BDI					255.675,49	100,00%			32,27%		82.504,62			67,73%		173.170,88				100,00%				255.675,49
MEDIÇÕES					MEDIÇÃO 01					MEDIÇÃO 02

			Descrição do Orçamento:		Banco	B.D.I.		Encargos Sociais
			Reforma da área externa frontal da Escola Judicial		SINAPI – 07/2020 - PE	21,15%		Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
			LOCAL: Rua Quarenta e oito Espinheiro RECIFE
CURVA ABC
Classificação	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Total s/ BDI	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
1º	9.7	Composição	FDE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO EM CONCRETO ARMADO (LAJOTA), 50 X 50 CM, PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M²	363,44	97,36		35.384,52	16,7667%	16,7667%
2º	10.1	Cotação	mercado	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL CONFECCIONADO EM TUBOS E TELA GRADINESE, SÉRIE BÚZIOS, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M²	28,00	725,16		20.304,48	9,6211%	26,3878%
3º	17.2	Cotação	MERCADO	DESLOCAMENTO E RECUPERAÇÃO DE OBRA DE ARTE EXISTENTE EM CONCRETO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	1,00	18.500,00		18.500,00	8,7661%	35,1539%
4º	1.1	comp.002	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (EQUIPE ADMINISTRATIVA DA OBRA).	un	1,00	14.678,00		14.678,00	6,9551%	42,1090%
5º	9.6		MERCADO	PISO EM GRANITO LEVIGADO, CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M²	29,43	365,00		10.741,95	5,0900%	47,1990%
6º	15.4	Composição	ORSE	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM(Arachis repens). 46,00 M² Obs. são plantadas 25 mudas em media por metro quadrado.	UN	1.125,00	7,18		8.077,50	3,8275%	51,0265%
7º	9.2	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 cm, ESPESSURA 8 cm. AF_12/2015.	M²	160,81	49,76		8.001,91	3,7916%	54,8181%
8º	17.1	Cotação	MERCADO	HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDES E GALERIAS, LIMPEZA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA INCLUINDO TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 120 KGF/CM2 128 L/MIN (INCLUI MONTAGEM, CAMINHÃO E PROTOCOLO DE DESCARTE DO MATERIAL	UN	1,00	7.800,00		7.800,00	3,6960%	58,5141%
9º	9.9	Composição	PRÓPRIO	REGULARIZAÇÃO DE PISO PARA REVESTIMENTO COM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA), 3,0 CM, PREPARO EM BETONEIRA.	M²	363,44	21,07		7.657,68	3,6285%	62,1426%
10º	2.9	Composição	PRÓPRIA	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO / CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (BOTA FORA).	M³	72,00	70,00		5.040,00	2,3882%	64,5308%
11º	9.3	Composição	SEDOP	PISO TÁTIL ALERTA / DIRECIONAL, COMPOSTO POR ELEMENTOS EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR PRETA E RELEVOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 9050:2004, PADRÃO SEMELHANTE À LINHA DOME DA MOSAIK, COLAGEM DIRETA (USO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M	23,00	161,23		3.708,29	1,7571%	66,2879%
12º	13.1	Composição	SINAPI	DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS C/ TINTA ACRÍLICA, NA COR BRANCA, PADRÃO SEMELHANTE À TINTA PREMIUM NOVOPISO, HYDRONORTH, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M²	17,92	187,79		3.365,20	1,5946%	67,8825%
13º	2.11	Composição	CPOS	RETIRADA DE LAJOTAS DE CONCRETO EXISTENTES, INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M²	363,44	8,59		3.121,95	1,4793%	69,3618%
14º	10.2	Composição própria	mercado	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO AUTOMÁTICO DE ENTRADA DE VEÍCULOS COM UMA FOLHA EM TELA GRADINESE, 4550 MM X 2050 MM, INCLUSIVE MOTOR P/ PORTÃO DESLIZANTE, SEMELHANTE AO SLIDE 1/2 HP 220V CT RCG.	UN	1,00	3.013,43		3.013,43	1,4279%	70,7897%
15º	18.15	Composição	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DIÂMETRO DE 4 POLEGADAS, ELÉTRICA, MONOFÁSICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTÁGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIÂMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H.	UN	1,00	2.838,38		2.838,38	1,3449%	72,1346%
16º	10.4	91341	SINAPI	PORTAS EM ALUMÍNIO:ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE CORRER, COR BRONZE, EM DUAS FOLHAS, COM FECHAMENTO COM FERROLHOS COM LUGAR PARA COLOCAR CADEADOS E FECHADURA COM CHAVE. (VER PRANCHA COM DETALHAMENTO DA LIXEIRA).	M²	6,60	401,73		2.651,42	1,2564%	73,3910%
17º	14.6	Composição	SINAPI	CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	UN	2,00	1.287,94		2.575,88	1,2206%	74,6116%
18º	12.1	91791	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	45,00	56,33		2.534,85	1,2011%	75,8127%
19º	1.6	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA.	m²	38,00	66,51		2.527,38	1,1976%	77,0103%
20º	15.3	Composição	SINAPI	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO PARA ESTACIONAMENTO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO (cobograma).	M²	47,00	43,49		2.044,03	0,9685%	77,9788%
21º	14.7	83716	SINAPI	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	6,00	334,91		2.009,46	0,9522%	78,9310%
22º	8.6		MERCADO	REVESTIMENTO EM GRANITO NATURAL LEVIGADO CINZA ANDORINHA, INCLUSO ASSENTAMENTO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M²	5,42	365,00		1.978,30	0,9374%	79,8684%
23º	9.4	Composição	SINAPI	PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PLACAS DE CONCRETO DE 25 X 25 CM, NA COR CINZA E RELEVOS EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 950:2004, PADRÃO SEMELHANTE AO PTC-A DA ARCO.	M	17,25	101,20		1.745,70	0,8272%	80,6956%
24º	13.3	comp.077	Próprio	PINTURA EM PAREDES COM APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EXTERNA 02 DEMÃOS, SELADOR ACRÍLICO 01 DEMÃO, COM TINTA ACRÍLICA, PADRÃO SEMELHANTE À LINHA ACRPILICA FOSCO PREMIUM, SOL E CHUVA, PROTEÇÃO EXTERIOR, NA COR BRANCO NEVE DA CORAL, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M²	55,57	31,09		1.727,67	0,8186%	81,5142%
25º	14.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 cm (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	52,00	31,50		1.638,00	0,7762%	82,2904%
26º	10.3	Composição própria	mercado	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER PARA PASSAGEM DE PEDESTRE COM UMA FOLHA EM TELA GRADINESE, SERIE BÚZIOS, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M²	2,10	718,21		1.508,24	0,7147%	83,0051%
27º	2.4	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	6,29	228,57		1.437,71	0,6812%	83,6863%
28º	4.2	Composição	SINAPI	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO.	UN	2,50	540,43		1.351,08	0,6402%	84,3265%
29º	5.4	Composição	SINAPI	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO.	UN	2,50	540,43		1.351,08	0,6402%	84,9667%
30º	15.1	Composição	Próprio	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M³	12,00	111,01		1.332,12	0,6312%	85,5979%
31º	4.1	Composição	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA (base da lixeira 10,1x0,4=4,04 e base da obra de arte 8,00x0,8=6,40)	m²	10,44	125,36		1.308,76	0,6201%	86,2180%
32º	3.5	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	35,00	34,34		1.201,90	0,5695%	86,7875%
33º	1.3	00010777	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTÊINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO.	MES	2,00	592,68		1.185,36	0,5617%	87,3492%
34º	8.2	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	46,50	24,89		1.157,39	0,5484%	87,8976%
35º	16.1	Composição	ORSE	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M²	534,30	2,05		1.095,32	0,5190%	88,4166%
36º	8.4	Composição	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES, 10 X 10, SIMILAR A LINHA LUX NEVE DA ELIZABETH, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,, REJUNTADO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M²	18,64	55,35		1.031,72	0,4889%	88,9055%
37º	2.1	Composição	ORSE	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA.	M³	72,00	14,32		1.031,04	0,4886%	89,3941%
38º	3.2	96391	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	12,80	71,97		921,22	0,4365%	89,8306%
39º	11.3	Composição própria	Próprio	LIGAÇÃO DE RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES, CONEXÕES E ABERTURAS E FECHAMENTO DE VALAS.	un	1,00	872,58		872,58	0,4135%	90,2441%
40º	6.1	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M²	14,50	59,38		861,01	0,4080%	90,6521%
41º	5.1	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	2,50	336,45		841,13	0,3986%	91,0507%
42º	13.2	Composição	SINAPI	DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS C/ TINTA ACRÍLICA, NA COR AZUL, PADRÃO SEMELHANTE À TINTA PREMIUM NOVOPISO, HYDRONORTH, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M²	4,32	192,38		831,08	0,3938%	91,4445%
43º	1.2	00010776	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTÊINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO.	MES	2,00	407,81		815,62	0,3865%	91,8310%
44º	4.3	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 FUES 01/2020	M³	2,50	317,57		793,93	0,3762%	92,2072%
45º	5.3	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIE, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M²	10,10	73,35		740,84	0,3510%	92,5582%
46º	1.4	Composição própria	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.	un	1,00	695,67		695,67	0,3296%	92,8878%
47º	3.1	94316	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	M³	20,00	32,88		657,60	0,3116%	93,1994%
48º	15.2	Composição	ORSE	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDA DE ARBUSTO FLORÍFERO, CLUSIA/GARDÊNIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA, PODOCARPO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= *50 A 70* cm 01/2020 .	UN	7,00	92,43		647,01	0,3066%	93,5060%
49º	18.3	91926	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL 2,5MM2, 750 V.	M	200,00	2,88		576,00	0,2729%	93,7789%
50º	14.9	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016_P	M	17,25	33,02		569,60	0,2699%	94,0488%
51º	2.3	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	M²	55,00	10,33		568,15	0,2692%	94,3180%
52º	7.1	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M²	8,10	69,67		564,33	0,2674%	94,5854%
53º	13.4	(Composição Própria56)	Próprio	PINTURA EM PAREDES COM APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA 02 DEMÃOS, SELADOR ACRÍLICO 01 DEMÃO, COM TINTA ACRÍLICA, PADRÃO SEMELHANTE À DECORA CORES DA CORAL, NA COR CINZA ESCURO.	M²	18,62	30,08		560,09	0,2654%	94,8508%
54º	7.2	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 IMPE 01/2020 (lixeira e guarita)	M²	15,00	33,24		498,60	0,2363%	95,0871%
55º	9.8	Composição	SINAPI	CHAPIM EM GRANITO NATURAL LEVIGADO, PADRÃO SEMELHANTE AO CINZA ANDORINHA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M	5,54	88,74		491,62	0,2330%	95,3201%
56º	11.2	Composição	SINAPI	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	469,89		469,89	0,2227%	95,5428%
57º	14.2	(Composição Própria57)	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ALEGRETES EM CONCRETO ARMADO, CONFORME DEMARCAÇÃO DO PROJETO E NIVELAMENTO EFETUADO NA ÁREA.	M	21,00	21,70		455,70	0,2159%	95,7587%
58º	4.5	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017.	M²	5,95	73,35		436,43	0,2068%	95,9655%
59º	18.7	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO COM INTERRUPTOR SIMPLES INCLUINDO CAIXAS, TAMPA E RASGOS.	UN	4,00	102,22		408,88	0,1937%	96,1592%
60º	18.4	91927	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL 2,5MM2, 1 KV.	M	100,00	3,82		382,00	0,1810%	96,3402%
61º	9.1	94996	SINAPI	PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 cm, ARMADO. AF_07/2016	M²	4,65	80,41		373,91	0,1772%	96,5174%
62º	4.4	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016.	M³	1,38	267,32		368,90	0,1748%	96,6922%
63º	5.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	2,50	145,68		364,20	0,1726%	96,8648%
64º	11.7	Composição	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PARA JARDIM, PADRÃO SEMELHANTE À REF. 1153 C1 DA DECA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	3,00	118,04		354,12	0,1678%	97,0326%
65º	4.6	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017.	M²	3,66	88,57		324,17	0,1536%	97,1862%
66º	12.3	72287	SINAPI	CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	318,38		318,38	0,1509%	97,3371%
67º	12.4	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018	UN	2,00	140,87		281,74	0,1335%	97,4706%
68º	18.9	Composição própria	Próprio	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3/8"X 0,79MM (0,193KG/M) PARA AR CONDICIONADO.	M	10,00	26,75		267,50	0,1268%	97,5974%
69º	14.10	Composição	SINAPI	GRELHA EM ALUMÍNIO PARA COLETA DE ÁGUA, L= 20 CM X C = 100 CM, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	1,00	265,36		265,36	0,1257%	97,7231%
70º	18.2	91871	SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	30,00	8,65		259,50	0,1230%	97,8461%
71º	14.3	Composição	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	1,00	251,15		251,15	0,1190%	97,9651%
72º	5.2	92509	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 02 UTILIZAÇÕES.	M²	6,00	40,02		240,12	0,1138%	98,0789%
73º	18.5	83479	SINAPI	83479 LUMINÁRIA ESTANQUE - PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE(lixeira)	UN	2,00	108,54		217,08	0,1029%	98,1818%
74º	14.4	Composição	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CALHA DE DRENAGEM 0,50X1,00MX0,07M.	UN	4,00	51,21		204,84	0,0971%	98,2789%
75º	12.5	98107	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	1,00	201,60		201,60	0,0955%	98,3744%
76º	12.2	89591	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	3,00	66,30		198,90	0,0942%	98,4686%
77º	18.8	Composição própria	Próprio	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1/4"X 0,79MM (0,123KG/M) PARA AR CONDICIONADO.	M	10,00	19,75		197,50	0,0936%	98,5622%
78º	2.5	Composição	ORSE	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO.	M²	9,36	20,92		195,81	0,0928%	98,6550%
79º	14.8	Composição	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 8 CM BASE SUPERIOR X 25 CM X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO EXTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	6,00	32,55		195,30	0,0925%	98,7475%
80º	2.10	Composição	ORSE	RETIRADA DE POSTE EM CONCRETO	UN	1,00	191,14		191,14	0,0906%	98,8381%
81º	2.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	5,00	37,26		186,30	0,0883%	98,9264%
82º	2.8	Composição	CPOS	RETIRADA GRADIL E PORTÕES DE FERRO EXISTENTES.	M²	8,00	22,40		179,20	0,0849%	99,0113%
83º	14.5	(Composição Própria65)	Próprio	CALHA DE DRENAGEM EM CONCRETO, CHAPISCADA E REBOCADA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO (L: 0,40 X H: 0,30 M).	M	1,00	154,74		154,74	0,0733%	99,0846%
84º	18.12	Composição própria	Próprio	TUBO DE BORRACHA ESPONJOSA ISOLANTE TÉRMICO DE POLIETILENO EXPANDIDO COM PELÍCULA PROTETORA DIÂMETRO 16MM.	M	10,00	15,38		153,80	0,0729%	99,1575%
85º	3.4	Composição	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,8 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013	M³	23,76	6,47		153,73	0,0728%	99,2303%
86º	8.5	Composição	ORSE	REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA, 5 X 5 CM, SIMILAR À LINHA PARADISE REF. SG8425 DA ATLAS, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M²	1,41	107,66		151,80	0,0719%	99,3022%
87º	9.5	94779	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 cm ÁREAS SECAS E 3 cm ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M²	4,65	32,31		150,24	0,0712%	99,3734%
88º	8.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	46,50	2,93		136,25	0,0646%	99,4380%
89º	4.7	Composição	SINAPI	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES.	M³	1,38	94,06		129,80	0,0615%	99,4995%
90º	18.14	Composição própria	Próprio	INSTALAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS E EVAPORADORAS DO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIWALL INVERTER DE 24000BTU A 36000BTU, 220 VOLTS MONOFÁSICO 60HZ ( JÁ EXISTE A INFRAESTRUTURA COM REDE FRIGORÍGENA, PONTO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA NA CONDENSADORA E DRENO).	UN	1,00	107,92		107,92	0,0511%	99,5506%
91º	15.5	Composição	SINAPI	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO (CERCA VIVA) - PODOCARPO (PODOCARPUS MACROPYLLUS)	UN	4,00	26,80		107,20	0,0508%	99,6014%
92º	18.11	Composição própria	Próprio	CABO CONDUTOR TIPO PP 4X2,5MM².	M	8,00	12,42		99,36	0,0471%	99,6485%
93º	2.6	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SERP 01/2020 0	M	220,00	0,43		94,60	0,0448%	99,6933%
94º	1.5	Composição própria	Próprio	LICENÇA DA OBRA, TAXAS E EMOLUMENTOS.	un	1,00	86,55		86,55	0,0410%	99,7343%
95º	11.6	Composição própria	Próprio	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, COM MATERIAL PVC RÍGIDO, DIAM. 25 MM.	UN	1,00	85,92		85,92	0,0407%	99,7750%
96º	11.1	Composição própria	Próprio	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DIAM. 100 MM (VASO SANITÁRIO)	PT	1,00	70,40		70,40	0,0334%	99,8084%
97º	11.4	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00	68,31		68,31	0,0324%	99,8408%
98º	15.6	98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DO SOLO.	M²	46,00	1,40		64,40	0,0305%	99,8713%
99º	11.5	Composição própria	Próprio	RALO SIFONADO COM FECHAMENTO, ACABAMENTO EM GRELHA ROTATIVA 15 X 15 CM COM CAIXILHO EM AÇO INOX, REF. 1710-QUAD-15 X 15 DA FABRIMAR (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UN	1,00	63,86		63,86	0,0303%	99,9016%
100º	18.6	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	6,02		60,20	0,0285%	99,9301%
101º	8.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	2,00	25,77		51,54	0,0244%	99,9545%
102º	18.13	Composição própria	Próprio	FITA ADESIVA TIPO SILVERTAPE PEÇA COM 10 METROS.	PÇ	1,00	31,32		31,32	0,0148%	99,9693%
103º	18.1	38073	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES + 2 INTERRUPTORES PARALELOS 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS	UN	1,00	22,95		22,95	0,0109%	99,9802%
104º	3.3	Composição	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 PESO OPERACIONAL 11632 KG	M³	12,80	1,49		19,07	0,0090%	99,9892%
105º	2.7	Composição	SETOP	REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA.	M	2,00	8,04		16,08	0,0076%	99,9968%
106º	18.10	Composição própria	Próprio	FITA PVC PARA ACABAMENTO DE TUBULAÇÕES CLIMATIZAÇÃO.	M	10,00	0,70		7,00	0,0033%	100,0001%
					TOTAL SEM BDI				R$ 211.040,44

PLANILHA DE CÁLCULO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS
OBRA:	REFORMA DA ÁREA EXTERNA FRONTAL DA ESCOLA JUDICIAL (RUA QUARENTA E OITO, ESPINHEIRO)
FÓRMULA (MODELO TCU - 2014) DO BDI:

				(1 + (AC + S + R + G)) (1 + DF) (1 + L)
				________________________________________________					-1				X 100
				( 1 - l )

AC = taxa de rateio da administração central
S = taxa de representativa de seguros
R = Corresp. Riscos e Imprevistos
G = repres.ônus das garantias exigidas em Edital
DF = taxa de repres. Despesas financeiras
L = Corresp. Remuneração Bruta do Construtor
l =taxa represent. Dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS)
Faixas de Referência conforme Acórdão do TCU 2.622/2013:
Tipo de Obra: Construção de Edifícios

AC - Administração Central					S + G - Seguro + Garantia
1º Quartil			Médio	3º Quartil					1º Quartil				Médio					3º Quartil
3,00%			4,00%	5,50%					0,80%				0,80%					1,00%

R - Riscos					DF - Despesa Financeira
1º Quartil			Médio	3º Quartil					1º Quartil				Médio					3º Quartil
0,97%			1,27%	1,27%					0,59%				1,23%					1,39%

L - Rem. Bruta do Construtor (Lucro)
1º Quartil			Médio	3º Quartil
6,16%			7,40%	8,96%
Considerados para essa Obra:

AC - Administração Central =					3,00%

S + G - Seguro + Garantia =					0,80%

R - Riscos =					0,97%

DF - Despesa Financeira =					0,59%

L - Rem. Bruta do Construtor (Lucro) =					6,16%

Cálculo de t - Tributos Federais

Tributos federais com material - LUCRO PRESUMIDO
PIS =		0,65%
COFINS =		3,00%
CPRB =		2,00%			Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546/2011, obrigatório até 31.05.2015,
					A partir de 01.06.2015 o contribuinte pode optar, com opção irretratável no ano calendário, entre recolher a CPRB (desde que a lei o possibilite) ou recolher a contribuição previdenciária sobre a folha. Escolherá, obviamente, o que for mais vantajoso (de menor custo tributário).
t =				5,65%

Cálculo de ISS - Tributo municipal

ISS =					5%					Municípios.
Considera-se				40% x 5%				2,00%
BDI					21,15%					DATA 17/09/2020
FONTES:
Apostila - Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas / Tribunal de Contas da União, Coordenação-Geral
de Controle Externo da Área de Infraestrutura e da Região Sudeste - Brasília : TCU, 2014

ANEXO II do edital
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO TRT6 Nº ____/____

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO RELATIVO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PARA MELHORIA DA ACESSIBILIDADE DO EDIFÍCIO DA ESCOLA JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO.

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEXTA REGIÃO, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 02.566.224/0001-90, com sede no Cais do Apolo, n.º 739, Bairro do Recife, Recife/PE, CEP: 50.030-902, neste ato representada pelo(a) Exmo.(a) Desembargador(a) Presidente _____________________________, brasileiro(a), magistrado(a), inscrito(a) no CPF/MF sob o n.º _____________________ e portador(a) do RG n.º __________________, residente e domiciliado(a) em ____________/PE, e a empresa ________________, inscrita no CNPJ/MF sob n.º _________________________, estabelecida à _____________________________________________________, CEP:_______, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) _______________________, _________, _______, _________, inscrito(a) no CPF/MF sob n.º ________________, portador(a) do RG n.º _________________, residente e domiciliado(a) à _____________________, CEP: ________, doravante denominados CONTRATANTE e CONTRATADA, consoante Proad TRT6 n.º 17.160/2020, têm, por mútuo consenso, por meio do presente instrumento, contratado o que a seguir declaram:

DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato fundamenta-se:

I -	No Pregão eletrônico n.º 41/20, na Lei n.º 10.520/2002, nos Decretos n.os 10.024/2019, 8.535/15 e 9.507/2018, na Lei Complementar n.º 123/2006 e na Instrução Normativa n.º 05/2017 - SEGES/MP e Res. 103/12 – CSJT (Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho);
II -	Nos termos propostos pela CONTRATADA que simultaneamente:
		a) constem no Proad TRT6 n. 17.160/2020;
		b) não contrariem o interesse público.
III -	Nas demais determinações da Lei n.º 8.666/1993;
IV -	Nos preceitos de Direito Público; e
V -	Subsidiariamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado.

DO OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto deste contrato consiste na contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de serviços de reforma para melhoria da acessibilidade do edifício da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região.

PARÁGRAFO ÚNICO – Os serviços deverão ser executados em conformidade com o projeto arquitetônico executivo e especificações técnicas elaborados pela Divisão de Planejamento Físico - DPLAN do CONTRATANTE, discriminados no Edital, e consistindo, sumariamente, nos seguintes serviços:

I - Despesas preliminares;
 II - Demolições e remoções;

III - Movimento de terra;

IV - Infraestrutura;

V - Superestrutura;

VI - Elevações;

VII - Impermeabilização/coberta;

VIII - Revestimentos de paredes internas e externas;

IX - Revestimentos de pisos;

X - Esquadrias metálicas/alumínio;

XI - Instalações de água/esgoto;

XII - Águas pluviais;

XIII - Pintura;

XIV - Urbanização;

XV - Paisagismo;

XVI - Elétrica/climatização;

XVII - Diversos;

XVIII - Limpeza final da obra;

DO REGIME DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA – Os serviços objeto do presente contrato serão realizados sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global.

DO PREÇO

CLÁUSULA QUARTA – O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$__________ sem BDI e de R$ __________ (_____________), com BDI de ________%.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA QUINTA – O pagamento será efetuado em 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da nota fiscal pela Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE, devidamente atestada pelo gestor do contrato, obedecendo ao cronograma físico-financeiro, sem ressalvas, por meio de ordem bancária em nome da CONTRATADA, conforme dados bancários por ela indicados, ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A ordem bancária terá sua compensação em até 02 (dois) dias úteis, consoante normas do Tesouro Nacional.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O gestor do contrato atestará a nota fiscal em até 10 (dez) dias úteis, com ou sem ressalvas, a contar do seu recebimento.

PARÁGRAFO QUARTO – No caso de a nota fiscal ser atestada com ressalva, o CONTRATANTE terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis, após a ciência do fato, para decidir sobre o pagamento.

PARÁGRAFO QUINTO – O CONTRATANTE poderá autorizar o pagamento da nota fiscal questionada, se ainda existirem prestações futuras que possibilitem a compensação de qualquer obrigação financeira de responsabilidade da CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEXTO – No ato do pagamento, serão retidos na fonte os tributos federais e municipais de acordo com a legislação vigente, ficando os documentos comprobatórios das retenções à disposição do interessado na Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Nenhum pagamento será devido à CONTRATADA pela execução da garantia prevista neste contrato.

PARÁGRAFO OITAVO – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

##### EM= I x N x VP, onde:
EM= Encargos moratórios;
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP= Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I= (TX/100)/365	I= (6/100)/365	I= 0,0001644
TX= Percentual da taxa anual = 6%.

###### PARÁGRAFO NONO – A compensação financeira, prevista no parágrafo anterior, será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência, se for o caso.

###### PARÁGRAFO DÉCIMO – No preço pago pelo CONTRATANTE estão incluídas todas as despesas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, seguro, frete e outras necessárias ao cumprimento integral do objeto da contratação, as quais correrão por conta da CONTRATADA.
###### PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – O CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação da manutenção dos requisitos de habilitação e qualificação exigidos no procedimento licitatório.

DO REAJUSTE

CLÁUSULA SEXTA – O valor do presente contrato é irreajustável.

DA VIGÊNCIA
CLÁUSULA SÉTIMA – O presente contrato terá vigência de 180(cento e oitenta) dias, contados da data de sua assinatura.
DO PRAZO DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA OITAVA – O prazo de execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data estabelecida na ordem de serviço para seu início.

CLÁUSULA NONA – A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA DÉCIMA – Os recursos necessários à execução deste contrato correrão por conta do Elemento de Despesa n.º_________, Programa de Trabalho __________________________ (___________________ – Plano Orçamentário ___), do orçamento do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO – Para cobertura das despesas relativas ao presente contrato foi emitida a nota de empenho n.º________________, datada de ______________, no valor de R$__________________.

GARANTIA DA OBRA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os serviços executados são cobertos pela garantia quinquenal prevista no art. 618, do Código Civil Brasileiro, prazo durante o qual deverá, quando necessário e cabível, ser prestada assistência técnica.

PARÁGRAFO ÚNICO – Deverá ser apresentado pela CONTRATADA, nos moldes do art. 12 e 50, do Código de Defesa do Consumidor, o Termo de Garantia da Obra, devidamente acompanhado do Manual de Instrução, de Instalação e uso da construção e materiais instalados na obra.

DA ENTREGA DA OBRA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Uma vez tidos como concluídos os serviços contratados, será dado o termo de recebimento provisório até a verificação da conformidade dos serviços, dos equipamentos entregues e instalados com as especificações do objeto licitado, após a qual será emitido termo de recebimento definitivo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para emissão do termo de recebimento dos serviços, os locais deverão estar completamente limpos, sem manchas de qualquer tipo. Qualquer dano ao piso, parede e teto e a quaisquer materiais ou equipamentos que venha a comprometer a estética do setor e/ou gerar prejuízos à CONTRATANTE, deverá ser reparado imediatamente, antes da efetiva comunicação de conclusão dos serviços.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As instalações físicas deverão ser entregues em perfeito estado de funcionamento, junto com a entrega dos documentos comprobatórios do CND da obra expedido pelo INSS.

DA PRESTAÇÃO DA GARANTIA

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– Será exigida da CONTRATADA a apresentação ao Núcleo de Contratos da Coordenadoria de Licitações e Contratos do CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da ciência da assinatura do contrato, de comprovante de prestação de garantia correspondente a 03% (três por cento) do valor global do contrato, com validade conforme o disposto no parágrafo sétimo desta cláusula, mediante a opção por uma das seguintes modalidades:

I - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

II - Seguro-garantia;

III - Fiança bancária.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os comprovantes de prestação de garantia citados nos incisos II e III desta cláusula poderão ser entregues via correio eletrônico, por meio do endereço contratos@trt6.jus.br, estando sujeitos à confirmação de recebimento e conferência de autenticidade via internet.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A garantia constante no inciso I, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em favor do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

I – prejuízos decorrentes do inadimplemento do objeto do contrato ou do não cumprimento das demais obrigações nele consignadas;

II – prejuízos causados pela CONTRATADA ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, na execução contratual;

III – multas moratórias e punitivas impostas à CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUARTO – A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no parágrafo anterior.

PARÁGRAFO QUINTO – A garantia em dinheiro deverá ser prestada em conta específica com correção monetária, em favor do CONTRATANTE, na Caixa Econômica Federal.

PARÁGRAFO SEXTO – A garantia sofrerá adequações sempre que ocorrer alteração do valor e vigência do contrato, inclusive nas repactuações, a fim de ser mantido o percentual supramencionado.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A garantia deverá ter validade de 03 (três) meses após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação efetivada no contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n.º 8.666/1993.

PARÁGRAFO OITAVO – O valor da garantia que for utilizado em pagamento de qualquer obrigação ou indenização deverá ser reposto pela CONTRATADA no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da notificação.

PARÁGRAFO NONO – Aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, até o percentual máximo de (geralmente de 2% (dois por cento), caso a CONTRATADA não observe o prazo estabelecido para a apresentação da garantia.

PARÁGRAFO DÉCIMO – O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou sanções à CONTRATADA.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Caso a CONTRATADA retarde a apresentação da garantia por prazo superior a 25 (vinte e cinco) dias, o CONTRATANTE fica desde logo autorizado a rescindir o contrato, com lastro nos incisos I e II do art. 78 da Lei n.º 8.666/1993, em razão de descumprimento ou de cumprimento irregular das cláusulas contratuais.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Somente nas hipóteses seguintes o CONTRATANTE não executará a garantia:

I – caso fortuito ou força maior;

II – alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;

III – descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrente de atos ou fatos da Administração;

IV – prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração do CONTRATANTE.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Os serviços executados são cobertos pela garantia prevista no art. 618, do Código Civil Brasileiro, bem assim por aquela constante do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor.

DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Obriga-se a CONTRATADA a:

Responder por todas as despesas decorrentes de:

Transporte dos equipamentos e materiais para o local de entrega;

Materiais necessários à execução dos serviços de instalação;

Mão – de - obra especializada (incluídas as obrigações sociais e trabalhistas);

Equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços (entre eles os EPI’s -Equipamentos de Proteção Individual e os EPC’s - Equipamentos de Proteção Coletiva ) que, além de serem fornecidos, devem ter seu uso garantido pela CONTRATADA, de acordo com a NR 18;

Perdas, que porventura ocorram, até o efetivo recebimento pelo CONTRATANTE;

Executar os serviços rigorosamente de acordo com o disposto no Projeto Básico (projeto e especificações técnicas) e demais elementos que integrarem o Edital de Licitação;

Registrar previamente o serviço no CREA ou CAU, cuja cópia da ART ou RRT deverá ser entregue à fiscalização, antes do início da execução do mesmo, e também deverá ser matriculada no INSS, cuja cópia do comprovante será entregue à fiscalização;

Designar previamente o responsável pela execução dos serviços (durante todo o período de execução), o qual deverá recair em profissional habilitado (engenheiro ou arquiteto) devidamente registrado no CREA ou CAU;

Apresentar certificados de treinamento de equipe de montagem em altura do pessoal designado pela empresa licitante para a execução dos serviços. A altura mínima a ser comprovada é de 2 metros, conforme dispõe a NR-35, item 35.1.2;

Apresentar atestado de Saúde Ocupacional (ASO) contendo os exames de EEG e ECG, onde deverá estar escrito ‘apto para trabalho em altura’ do pessoal designado pela empresa licitante para a execução dos serviços;

Cumprir as obrigações contratuais em obediência ao disposto nas normas de segurança do trabalho (NR-18 e NR-35 e correlatas);

Manter no local de realização dos serviços um Diário de Ocorrências, fornecido pela CONTRATADA, destinado exclusivamente às anotações por parte da mesma e da fiscalização sobre o andamento dos serviços, modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei e que deverá ser entregue à fiscalização no ato do início dos serviços. O livro de ocorrências deverá ser devolvido ao fiscal da DPLAN por ocasião do recebimento provisório do objeto contratado, antes da entrega do Termo de Recebimento Definitivo;

Manter no local de realização dos serviços um conjunto de todos os projetos e detalhes, especificações técnicas, planilhas, cronogramas e demais documentos relacionados com a mesma;

Modificar as especificações e o projeto somente com a autorização prévia e expressa da fiscalização;

Empregar na obra operários especializados, bem como a afastar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento de notificação, quaisquer deles em que o CONTRATANTE identifique conduta inconveniente ou desempenho insatisfatório;

Receber, uma vez tidos como concluídos os serviços contratados, o termo de recebimento provisório até a verificação da conformidade dos serviços entregues com as especificações do objeto licitado, após a qual será emitido termo de recebimento definitivo;

Fazer acompanhar, quando da entrega da medição, a respectiva nota fiscal, na qual deve haver referência ao processo licitatório, à nota de empenho da despesa e ao objeto do contrato com seus valores correspondentes;

Efetuar a execução e a entrega da obra de acordo com as condições e prazos propostos, bem como reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, os materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo definido pelo fiscal, conforme a complexidade do caso, a contar da notificação para tal. Será recusado o objeto que apresentar defeito ou cuja especificação não atenda às descrições do objeto contratado;

Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, quaisquer alterações havidas no contrato social e outros dados da CONTRATADA, tais como endereços, telefones e nome de representantes, durante o prazo de vigência do contrato, bem como apresentar os documentos comprobatórios da nova situação;

Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos funcionários / prepostos da CONTRATADA, independentemente de outras cominações contratuais e legais a que estiver sujeita;

Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços constantes deste instrumento, sem interrupção, seja por motivo de férias, licença, falta ao serviço e desligamento de empregados;

Manter no quadro de pessoal permanente ou por meio de contrato de prestação de serviços, ainda que sem vínculo trabalhista, regido pela legislação civil comum, durante a execução dos serviços, profissional de nível superior, regularmente registrado no CREA ou CAU da região (engenheiro ou arquiteto);

Comprovar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a quitação dos encargos sociais, trabalhistas e tributários, decorrentes da execução dos serviços objetos deste instrumento;

Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação.

Entregar as instalações físicas completamente limpas, inclusive com o piso e mobiliário sem manchas ou riscos, com todas as instalações funcionando perfeitamente e com a entrega pela CONTRATADA à Fiscalização, dos documentos comprobatórios do CND da obra expedido pelo INSS.

Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para execução das atividades contratadas;

Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;

Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execução do empreendimento;

Abster-se da utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter preposto aceito pelo CONTRATANTE nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

Prestar todos os esclarecimentos ou informações solicitadas pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;

Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;

Obter, junto ao município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

Garantir sigilo às informações que seus empregados venham a tomar conhecimento, em razão do cumprimento deste contrato, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Obriga-se o CONTRATANTE a:

Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

Permitir o acesso dos funcionários da CONTRATADA aos locais de execução dos serviços em horário previamente combinado;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos procedimentos de fornecimento e instalação do objeto contratado;

Manter local disponível para o recebimento e instalação dos equipamentos;

Fornecer pontos de força para ligação de ferramentas e equipamentos;

Autorizar, quando necessária, a saída dos materiais a serem reparados/substituídos na sede da CONTRATADA;

Receber o bem e serviço somente quando atenda às especificações exigidas, ao quantitativo e ao preço ofertado, rejeitando se não estiver de acordo, por meio de notificação à CONTRATADA;

Atestar notas fiscais com ou sem ressalva;

Efetuar o pagamento do objeto em conformidade com as normas estabelecidas neste contrato;

Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitados, desde que atendidas as obrigações contratuais;

Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – A Administração do CONTRATANTE indicará de forma precisa, individual e nominal, agente responsável para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, a quem competirá as atribuições e responsabilidades do art. 67 da Lei n.º 8.666/1993, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATANTE exercerá a fiscalização, desde o início dos serviços até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, através de profissionais qualificados integrantes da Divisão de Planejamento Físico - DPLAN, devidamente habilitados ao acompanhamento técnico e controle dos trabalhos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O CONTRATANTE poderá paralisar e/ou solicitar a correção de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com o planejamento, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;

PARÁGRAFO TERCEIRO - O CONTRATANTE poderá solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços objeto do contrato;

PARÁGRAFO QUARTO - O CONTRATANTE exercerá rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

PARÁGRAFO QUINTO - O CONTRATANTE poderá verificar e aprovar eventuais acréscimos ou decréscimos de serviços necessários ao perfeito atendimento do objeto do contrato, mediante prévia análise e aferição por profissional do Tribunal com a compatível atribuição técnica.

PARÁGRAFO SEXTO - Em caso de descumprimento do prazo de execução dos serviços, da entrega e instalação dos equipamentos, o gestor informará a administração que instaurará os procedimentos administrativos com vistas à aplicação das sanções impostas por lei.

DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Os empregados e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE, correndo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar na época própria.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– A CONTRATADA será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:

I – cometer fraude fiscal;

II – apresentar documento falso;

III – fizer declaração falsa;

IV – comportar-se de modo inidôneo;

V – não executar total ou parcialmente o objeto do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para os fins do inciso IV, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 da Lei n.º 8.666/1993 e a apresentação de amostra falsificada ou deteriorada.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Quando se tratar de atraso na execução do contrato, aplicar-se-á multa de 0,20% (zero vírgula vinte por cento) ao dia sobre o valor total do contrato, até a efetiva entrega do bem e/ou a execução do serviço contratado, respeitado o limite de 5% (cinco por cento) desse valor e aplicando-se também a multa prevista no caput da presente cláusula, caso o inadimplemento contratual persista em relação ao mesmo fato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A aplicação de qualquer penalidade à CONTRATADA será sempre precedida da oportunidade de ampla defesa, na forma da lei.

PARÁGRAFO QUARTO – Estima-se, para efeito de aplicação de multas, o valor global do contrato à época da infração cometida.

PARÁGRAFO QUINTO – O valor da multa deverá ser recolhido diretamente à União e apresentado o comprovante à Seção Financeira da Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, podendo ser abatido de pagamento a que a CONTRATADA ainda fizer jus, ou poderá ser cobrado judicialmente, nos termos do §1º do artigo 87 da Lei n.º 8.666/1993.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – O presente contrato poderá ser rescindido nos casos previstos nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8666/93, sem prejuízo das penalidades estabelecidas neste instrumento.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e serão formalizadas mediante Termo Aditivo, a fim de atender aos interesses das partes e ao objeto deste contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n.º 8.666/1993, na Lei n.º 10.520/2002 e nas demais normas aplicáveis.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – O CONTRATANTE providenciará a publicação do resumo do presente contrato no Diário Oficial da União – DOU.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – Fica eleito o foro da Justiça Federal na cidade do Recife, Seção Judiciária de Pernambuco, para dirimir qualquer litígio oriundo do presente instrumento contratual que não puder ser administrativamente solucionado.

E, por estarem justos e acordados, foi o presente instrumento confeccionado em 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmo fim, que vai subscrito pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA para que produza todos os efeitos legais.

Recife (PE), de de

        ________________________________________
CONTRATANTE – TRT6

________________________________________
CONTRATADA - EMPRESA

VISTO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Coordenador da CLC/TRT 6ª Região

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Chefe do Núcleo de Contratos/CLC/TRT 6ª Região