ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO/VALOR DE REFERÊNCIA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO UNITÁRIO	PREÇO MÉDIO TOTAL
01	SELADORA COM GUILHOTINA E SUPORTE PARA ROLO / DESCRICAO DO PRODUTO: / Bivolt; / Interruptor liga/desliga; / Controle de temperatura, possibilitando a selagem de materiais de diferentes espessuras; / Indicador luminoso de resistência ligada; / Sistema integrado com suporte para rolo e guilhotina para corte; / Espessura da embalagem: até 13 mm; / Área de selagem - comprimento: 20 a 30 cm; / Gabinete em Plástico ABS. / Garantia mínima de 12 meses.	03	R$ 717,80	R$ 2.153,39
02	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO / DESCRICAO DO PRODUTO: / Acionamento por botão liga/desliga; / Dois reservatórios com uso independentes, sendo um para água e outro para líquido irrigante; / Bomba Peristáltica. / Visualização do volume de bicarbonato sem a necessidade de retirar a tampa do reservatório; / Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com freqüência de 32.000Hz, estabilizado eletronicamente; / Ajuste do nível da potência ultra-sônica; / Caneta do ultra-som com sistema de capa removível e autoclavável; / Caneta do jato de bicarbonato com ponteira autoclavável; / Pedal de acionamento único. / Garantia mínima de 12 meses.	01	R$ 1.908,34	R$ 1.908,34
03	FOTOPOLIMERIZADOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO: / Fotopolimerizador a Led sem fio, indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440nm à 480nm (aproximadamente, podendo variar 20nm para mais ou para menos); / Acionamento por botão; / Bivolt; / Timer de programação, com indicação sonora do tempo programado; / Protetor ocular. / Garantia mínima de 12 meses.	02	R$ 592,30	R$ 1.184,61
04	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM PUSH BOTTON / DESCRIÇÃO DO PRODUTO: / Fixação da broca com sistema Push Botton; rolamento cerâmico; spray triplo; conexão tipo Borden; Autoclavável; Rotação de 400.000 rpm, +/- 15%. / Garantia mínima de 12 meses.	06	R$ 300,95	R$ 1.805,67
05	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO, COM MICROMOTOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO: / Caneta de baixa rotação, com acionamento de até 40.000 rpm | máxima de até 200.000 rpm; irrigação triplo spray; sistema troca-broca Press Button. Motor com acoplamento Borden; spray interno; rotação de 5.000 a 20.000rpm. / Garantia mínima de 12 meses.	06	R$ 292,27	R$ 1.753,60
06	ONDAS CURTAS: PULSADO E CONTÍNUO / DESCRIÇÃO DO PRODUTO: / Modo de funcionamento contínuo e pulsado com varredura automática de frequência - 50Hz a 160Hz; Tecnologia de estado sólido (transistores - não utiliza válvulas); Sintonia Automática; Eletrodos Capacitivos (150W); Eletrodo Indutivo (80W). / Garantia mínima de 12 meses.	01	R$ 6.725,37	R$ 6.725,37
07	ELETROESTIMULADOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO: / Aparelho estimulador elétrico neuromuscular transcutâneo multifuncional, sendo indicado como recurso analgésico, reforço muscular, estímulo circulatório, iontoforese e contraturas. Deve conter, no mínimo, as seguintes correntes: / Corrente Interferencial: Bipolar, Vetor Manual, Vetor Automático e Isoplanar; / Corrente Russa: Síncrono, Sequencial Alternado, Recíproco; / FES VAP (Variação de Amplitude de Pulso), FES VLP (Variação de Largura de Pulso); / Galvânica Direta e 8KHz, para aplicação de Iontoforeses; / TENS Convencional, TENS VLP (Variação da Largura do Pulso), TENS VFP (Variação da Freqüência do Pulso), TENS VPF (Variação da Largura e da Freqüência do Pulso), TENS VIF (Variação da Intensidade e da Freqüência do Pulso), TENS BURST (Tens de Pulso - baixa frequência) / Interferencial Bipolar (Inter-Bipolar) / Diadinâmicas de Bernard: DF (Corrente Difásica), MF (Corrente Monofásica), CP (Corrente Curto Período), LP ( Corrente Longo Período), CPid (Corrente Curto Período Isodinâmica) / Ultra-excitante. / Quatro (04) canais de saída, no mínimo; / Características técnicas: Tensão Nominal – 127 a 230 V~+/- 10%, Frequência Nominal: 50/60 Hz , Potência Nominal: 150 VA , Conexões de saída: 4, Temporizador: 1 a 30 minutos, Classe de Segurança: Classe II com parte aplicada de tipo BF / NBR IEC 60601, Registro na ANVISA. Acessórios: Cabo de força, Cabos de conexão do paciente, Eletrodos de Silicone, Cinta para fixação dos eletrodos. / Garantia mínima de 12 meses.	01	R$ 1.541,91	R$ 1.541,91
08	Rampa De Alongamento Para Fisioterapia / DESCRIÇÃO DO PRODUTO: / Rampa de alongamento para auxiliar no processo de reabilitação de membros inferiores, pois permite trabalhar o aumento da amplitude de movimento da articulação do tornozelo, alongando a musculatura envolvida e ainda trabalhar outras formas de exercícios para tais articulações. / Indicações / Exercícios de alongamento, coordenação motora e propriocepção de membros inferiores / Material: Madeira de reflorestamento, piso sintético antiderrapante, base com material feito em EVA para melhor fixação no chão. / Dimensões aproximadas: 40 a 44cm x 32 a 38cm x 15cm (C x L x A) / Garantia mínima de 06 meses.	01	R$ 100,88	R$ 100,88
09	ROLO PARA EXERCÍCIO – EVA / DESCRIÇÃO DO PRODUTO: / Rolo de exercício em EVA, sólido, adequado para trabalhar equilíbrio, força, reestruturação postural, alongamento de membros, alívio de tensões musculares e stress. Dimensões aproximadas: 15 x 90 x 15 cm (A x C x L). / Garantia mínima de 03 meses.	01	R$ 158,27	R$ 158,27
10	ESFIGMOMANÔMETRO / DESCRIÇÃO DO PRODUTO: / Aparelho para uso em pacientes adultos, certificado pelo Inmetro e registro na ANVISA, equipado com manômetro de alta precisão, manguito com pêra em látex, bracadeira em nylon com fecho de velcro. / Garantia mínima de 01 ano.	06	R$ 87,19	R$ 523,12
11	OTOSCÓPIO / DESCRIÇÃO DO PRODUTO: / Otoscópio para diagnóstico médico, com transmissão de Luz direta; Lâmpada vácuo, halógena ou LED; Material da cabeça e do cabo de metal; Acabamento do cabo recartilhado; Alimentação 2 pilhas tipo C; Reostato para controle da luz; Lente de aumento 4 vezes; Abertura na base do cabo, para permitir utilizar bateria recarregável. / Garantia mínima de 12 meses.	02	R$ 259,96	R$ 519,92
12	BOLSA MOCHILA PARA SOCORRISTA, TIPO SAMU / DESCRIÇÃO DO PRODUTO: / Bolsa mochila para socorrista, com divisórias e elásticos para fixação de materiais diversos. Tecido nylon 600; costuras duplas; alça 50 mm; acessórios em nylon; pegador de mão. Cor: Vermelha ou Laranja.	02	R$ 158,79	R$ 317,57