	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 049/17
Processo TRT6 nº 15.062/2017
OBJETO		Serviços de reforma do edifício destinado ao funcionamento do Fórum Trabalhista de Petrolina.
BASE LEGAL		Leis nºs 10.520/2002 e 8.666/1993; Lei Complementar n° 123/2006; Decretos nºs 5.450/2005 e 8.538/2015, Res. 103/12 – CSJT (Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho).
TIPO		MENOR PREÇO
DATA DA ABERTURA		20 de novembro de 2017
HORÁRIO		12 horas
REFERÊNCIA DE TEMPO		Horário de Brasília/DF
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS		Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região – Cais do Apolo, 739 - 3º andar (Coordenadoria de Licitações e Contratos) – Bairro do Recife – Recife/PE – CEP: 50030-902 / Fones/Fax: (81) 3225-3444 / 3225-3445 / 3225-3446 / E-mail: cpl@trt6.jus.br
EDITAL		1) www.trt6.jus.br (links: Transparência – Contas Públicas – Licitações – Licitações em Andamento) / 2) www.comprasgovernamentais.gov.br – Portal de compras do Governo Federal / CÓDIGO da UASG: 080006 / CNPJ: 02.566.224/0001-90

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/CLC
##### Cais do Apolo nº 739, 3° andar, Recife – PE, CEP 50030-902
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2017
Processo TRT6 nº 12.635/2017

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, por meio do(a) pregoeiro(a) designado(a) pela Portaria TRT – SA nº 01/2017, de 10/02/2017, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 20 de novembro de 2017
Horário: 12 horas
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

1. OBJETO

1.1 – O objeto da presente licitação é a contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para realização dos serviços de reforma do edifício destinado ao funcionamento do Fórum Trabalhista de Petrolina, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 – A licitação será de 1 (um) lote único, conforme tabela constante do Termo de Referência (ANEXO I).

1.2.1 - As empresas interessadas em participar deste certame poderão adquirir os arquivos gravados em mídia eletrônica (CD-R) junto à Coordenadoria de Licitações e Contratos, devendo para tanto, apresentar apenas Guia de Recolhimento da União - GRU, devidamente autenticada pelo Banco do Brasil, no valor de R$ 2,00 (dois Reais).

1.2.1.1 - A retirada da GRU se dará por meio da internet, página (www.stn.fazenda.gov.br), link SIAFI - Sistema de Administração Financeira (lado esquerdo) Guia de Recolhimento da União - Impressão - GRU Simples.

1.2.1.1.1 - Para o correto preenchimento dos dados obrigatórios solicitados no formulário (GRU), a empresa interessada deverá indicar: UG: 080006, GESTÃO: 00001, CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 18806-9, REFERÊNCIA: 0012011, CNPJ DA EMPRESA INTERESSADA, VALOR: R$ 2,00 (dois Reais).

1.3 – Os representantes das empresas licitantes deverão vistoriar o local onde serão executados os serviços e conferir os dados constantes do Termo de Referência e seus anexos.

1.3.1 - a vistoria técnica deverá ser agendada previamente junto à SEFAO/CPLAN, por meio do telefone (81) 3225-3465 e 3225-3466, para ocorrer até o dia útil anterior a data da sessão de abertura de propostas, no horário de funcionamento do Tribunal;

1.3.2 – a vistoria poderá ser dispensada pelo licitante mediante declaração formal e escrita de total conhecimento da infraestrutura objeto dos serviços ora licitados;

1.3.3 – não serão aceitas alegações futuras quanto ao desconhecimento de fatos, quantidades, especificações, levantamentos, medições ou quaisquer outros fatores inerentes que venham a compor as propostas de preços a serem apresentadas.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1 – As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2017, no Programa de Trabalho: 02.122.0571.1P66.0001 e Elementos de Despesa: 3390.39.16 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis, 4490.52.42 – Mobiliário em Geral e 4490.52.24 – Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1 – O credenciamento do licitante bem assim a sua manutenção dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no § 2º do art. 3º do Decreto nº 5.450/2005.

3.2 – O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.

3.3 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4 – O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5 – A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1 – Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do art. 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

4.2 – Não poderão participar desta licitação os interessados que:

4.2.1 – estejam suspensos de participar de licitação realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, na forma do inc. III do art. 87 da Lei nº 8.666/93, ou impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02;

4.2.2 – tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, na forma do inc. IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93;

4.2.3 – sejam estrangeiros e não funcionem no país;

4.2.4 – tenham funcionário ou membro da Administração do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, mesmo subcontratado, como dirigente, acionista detentor de mais de 5% do capital com direito a voto, controlador ou responsável técnico;

4.2.5 – se encontrem em situação de concordatários ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução, liquidação ou em recuperação judicial;

4.2.6 – possuam em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou com menos de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal);

4.2.7 – sejam sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, ou seja, que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

4.2.8 – estejam reunidos em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

4.2.9 – sejam pessoas jurídicas cujo(s) sócio(s) que compõe(m) seu quadro societário incorra(m) na vedação constante do inc. VI do art. 2º da Resolução CNJ n.º 7/2005, acrescentado pela Resolução CNJ n.º 229/2016.

4.3 – Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações de que:

4.3.1 – cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.3.1.1 – a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte.

4.3.2 – está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

4.3.3 – inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.3.4 – não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituição;

4.3.5 – a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS

5.1 – O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

5.2 – O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.3 – Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.4 – Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

5.5 – O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.5.1 – descrição detalhada do objeto, indicando, no que for aplicável, modelo, prazos de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente.

5.6 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada.

5.7 – Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

5.8 – A proposta de preços cadastrada terá prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da sessão de abertura do certame.

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1 – A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital.

6.2 – O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

6.3 – A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.4 – A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.5 – O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.6 – O sistema disponibilizará, nesta fase, campo próprio para envio de mensagem do pregoeiro aos licitantes.

6.6.1 – A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes apenas ocorrerá após a sessão de lances por meio, exclusivamente, do “chat” de mensagens.

6.7 – Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.7.1 – O lance deverá ser ofertado pelo VALOR GLOBAL.

6.7.2 – Não há fixação de intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta.

6.7.3 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e inferiores aos últimos por eles ofertados e registrados pelo sistema.

6.7.3.1 – Não serão aceitos pelo sistema dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.7.3.2 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.7.4 – No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.7.4.1 – Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.7.5 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro, ocasião em que o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será encerrada de forma automática a recepção de lances.

6.7.6 – Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

6.7.7 – Encerrada a etapa de lances será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial.

6.7.7.1 – O sistema identificará em coluna própria os licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.7.7.2 – Caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as propostas de licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.7.8 – A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.7.8.1 – Caso o licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificado desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocados os demais licitantes qualificados como microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.7.8.2 – Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate.

6.7.8.2.1 – Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, e eventual desempate.

6.7.9 – Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado, o que será observado numa eventual convocação.

6.7.9.1 – A apresentação de novas propostas na forma do subitem 6.7.9 não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1 – Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, à sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

7.2 – Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

7.2.1 – Considera-se inexequível a proposta que apresente preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.

7.3 – O pregoeiro convocará o licitante provisoriamente vencedor para enviar a proposta definitiva (documento digital), por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo não inferior a 30 (trinta) minutos, sob pena de não aceitação da proposta.

7.3.1 – Por solicitação da empresa licitante e mediante autorização do pregoeiro, em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta definitiva apenas por e-mail (cpl@trt6.jus.br), com posterior encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload).

7.4 – O prazo estabelecido pelo pregoeiro poderá ser prorrogado, caso sejam verificadas instabilidades no sistema, por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido e formalmente aceita pelo pregoeiro.

7.4.1 – Eventual prorrogação de prazo não se aplicará automaticamente às empresas remanescentes.

7.5 – Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

7.6 – Juntamente com a proposta de preços, deverá a empresa licitante, provisoriamente classificada em primeiro lugar, apresentar:

7.6.1 - Planilha sintética de preços unitários, quantitativos e preços totais dos itens devidamente especificados os insumos com as suas respectivas marcas, ou em uma lista das mesmas em anexo à planilha;

7.6.2 - Planilha de composição analítica de preços unitários;

7.6.3 - Cronograma físico-financeiro; e

7.6.4 - Cálculo da Composição do BDI;

7.7 – Será desclassificada, inclusive, a proposta que:

7.7.1 – comprovadamente cotar objeto diverso do especificado no Anexo I deste Edital;

7.7.2 – apresentar defeito capaz de dificultar o julgamento;

7.7.3 – contrariar disposição constante deste Edital, de seus anexos ou das normas legais previstas no preâmbulo deste Edital;

7.7.4 – previr majoração do preço cotado em razão de expectativa inflacionária ou variação cambial;

7.7.5 – apresentar uma segunda opção ou custo adicional;

7.7.6 – houver identificação do licitante antes da fase de lances;

7.7.7 – for reprovada pela análise fundamentada da unidade requisitante e aceita pelo pregoeiro;

7.7.8 – apresentar a proposta definitiva em desacordo com a proposta eletrônica de preços inicialmente cadastrada no sistema “Compras Governamentais”;

7.7.9 – oferecer preço superior ao estabelecido no Termo de Referência (Anexo I) como parâmetro para a aceitabilidade da proposta, inclusive quanto aos preços unitários para cada item.

7.8 – Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.9 – Havendo necessidade, o pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

7.10 – O pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

7.11 – Também nas hipóteses em que o pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

7.12 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.13 – A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da aceitação da proposta, juntamente com os documentos relacionados no item 8 deste Edital e deverá:

7.13.1 – ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;

7.13.2 – conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento;

7.13.3 – ser documentada nos autos e levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à contratada, se for o caso.

7.14 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a contratada.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1 – Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificará eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1 – Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF;
8.1.1.1 - Os documentos relativos aos requisitos de habilitação porventura não compreendidos no SICAF deverão ser remetidos, imediatamente após a convocação do Pregoeiro, em prazo não inferior a 30 (trinta) minutos, preferencialmente via campo próprio do sistema (Enviar Anexo) ou por correio eletrônico (cpl@trt6.jus.br), com o posterior encaminhamento do original em até dois dias úteis, contados da data da aceitação da proposta, sob pena de inabilitação.

8.1.2 – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

8.2 – Constatada a existência de sanção, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

8.3 – O pregoeiro consultará o SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação econômico-financeira.

8.3.1 – Se algum documento exigido para a habilitação não constar no SICAF ou constar com a validade exaurida, a empresa deverá enviar obrigatoriamente, sob pena de inabilitação.

8.3.2 – Os licitantes que não estiverem cadastrados no SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a documentação relativa à habilitação jurídica e à regularidade fiscal e trabalhista.

8.4 – Dos documentos relativos à habilitação jurídica

8.4.1 – No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.4.2 – Em se tratando de microempreendedor individual – MEI, Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

8.4.3 – No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

8.4.4 – No caso de sociedade simples, inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

8.4.5 – No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC;

8.4.6 – No caso de cooperativa, ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

8.4.7 – No caso de agricultor familiar, Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º, do Decreto nº 7.775, de 2012;

8.4.8 – No caso de produtor rural, matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165);

8.4.9 – No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, decreto de autorização;

8.5 – Os documentos indicados no subitem 8.4 deverão estar acompanhados das respectivas alterações ou consolidações.

8.6 – Dos documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista

8.6.1 – Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.6.2 – Prova de regularidade relativa ao FGTS (CRF);

8.6.3 – Prova de regularidade relativa à Fazenda Estadual;

8.6.4 – Prova de regularidade relativa à Fazenda Municipal do domicílio ou sede da empresa licitante;

8.6.5 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440/11).

8.7 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, contado da decisão do pregoeiro que declarar a empresa vencedora do certame, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de certidão negativa.

8.7.1 – A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

8.8 – Dos documentos relativos à qualificação econômico-financeira

8.8.1 – Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF no nível da qualificação econômico-financeira, conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação:

8.8.1.1 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;

8.8.1.1.1 – No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.

8.8.1.2 – A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:

LG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =	Ativo Total
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =	Ativo Circulante
	Passivo Circulante

8.8.1.3 – As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou item pertinente;

8.8.1.4 – Deverá a empresa provisoriamente vencedora apresentar a certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede (matriz) da empresa licitante nos últimos 180 (cento e oitenta) dias, contados da data designada no preâmbulo deste Edital, ressalvada a hipótese em que conste a data de validade na referida certidão.

8.9 – Do cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal:

8.9.1 – A declaração da empresa licitante de que não emprega mão-de-obra infantil deverá ser encaminhada, de forma virtual, no sistema de Pregão eletrônico “Compras Governamentais”, nos termos do subitem 4.3.4.

8.10 – Dos documentos relativos à qualificação técnica:

8.10.1 - A empresa licitante deverá estar devidamente registrada no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou no Conselho Regional de Engenharia (CREA).

8.10.2 - Comprovação técnico-operacional – apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação:

8.10.2.1 - Forro em placa de gesso removível, na cor branca, modulação 615 x 615mm, apoiados em perfis metálicos tipo "t" suspensos por perfis rígidos, e=15 mm., fixado com arame duplo, e recoberto com pvc. Quantitativo mínimo: 320 m²

8.10.2.2 - Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plásticas. Quantitativo mínimo: 250 m²

8.10.2.3 - Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedação. Quantitativo mínimo: 9 m²

8.10.3 – A comprovação da capacidade técnico-operacional poderá ser realizada por meio do somatório de atestados de execução de serviços concomitantes.

8.10.4 - Comprovação da capacidade técnico-profissional – apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação:

8.10.4.1 - Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data do certame, conforme anexo I (termo de referência).

8.10.4.2 Os atestados de capacidade técnico-profissional, os Registros de Responsabilidade Técnica (RRT’s) ou Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) e Certificado de Acervo Técnico (CAT) deverão estar devidamente registrados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou no Conselho Regional de Engenharia (CREA) da região onde os serviços foram executados, comprovando que os arquitetos ou engenheiros constantes do quadro técnico da licitante executam ou executaram serviços similares, em vulto e tipologia aos da contratação pretendida, em cujo acervo conte:

8.10.4.2.1 - de gesso removivel, na cor branca, modulação 615 x 615mm, apoiados em perfis metálicos tipo "t" suspensos por perfis rígidos, e=15 mm., fixado com arame duplo, e recoberto com pvc. Quantitativo mínimo: 320 m²

8.10.4.2.2 - Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plásticas. Quantitativo mínimo: 250 m²

8.10.4.2.3 - Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedação. Quantitativo mínimo: 9 m²

8.11 – Demais disposições relativas à habilitação:

8.11.1 – Por solicitação da empresa e mediante autorização do Pregoeiro, em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por e-mail (cpl@trt6.jus.br), com posterior encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload).

8.11.1.1 – Posteriormente, os documentos deverão ser remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas ou por servidor do TRT6, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 02 (dois) dias, após a aceitação da proposta.

8.11.2 – Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.11.3 – A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que o licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarado vencedor, desde que atenda a todas as demais exigências do Edital.

8.11.4 – A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

8.11.5 – Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o pregoeiro poderá suspender a sessão.

8.11.6 – Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

8.11.7 – Não serão aceitos “protocolos de entrega” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.

# 9. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

9.1 – A sessão pública, após encerrada, poderá ser reaberta:

9.1.1 – Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

9.1.2 – Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º, da LC nº 123/2006.

9.1.2.1 – Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

9.2 – Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

9.3 – A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), de acordo com a fase do procedimento licitatório.

10. DOS RECURSOS

10.1 – Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal do licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de, no mínimo, 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

10.1.1 – Na impossibilidade de conclusão do certame nos termos do subitem 10.1, o pregoeiro retomará a sessão por meio de aviso no “chat” de mensagem e concederá, posteriormente, quando da declaração de vencedor, prazo de, no mínimo, 30 (trinta) minutos, para o registro (em campo próprio do sistema) dos motivos da intenção de recurso.

10.2 – Havendo quem se manifeste, caberá ao pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

10.3 – Nesse momento o pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

10.3.1 – Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

10.4 – A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

10.5 – Uma vez admitido o recurso, as razões deverão ser apresentadas, no prazo de 3 (três) dias:

10.5.1 – pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente;

10.5.2 – ao pregoeiro no endereço da sede do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, localizado no Cais do Apolo, 739, 3º andar, Bairro do Recife, Recife/PE, em dias úteis, no horário das 8:00 às 17:00 horas, o qual deverá receber, examinar, decidir e, conforme o caso, submetê-las à autoridade competente, que decidirá sobre a pertinência;

10.5.3 – por meio do correio eletrônico (cpl@trt6.jus.br).

10.6 – O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo.

10.7 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.8 – O pregoeiro submeterá o recurso devidamente informado à consideração da autoridade competente, que proferirá decisão definitiva antes da homologação do procedimento.

10.9 – Os autos permanecerão com vistas franqueadas aos interessados no Núcleo de Licitações e Compras Diretas do TRT da 6ª Região, no endereço constante neste Edital.

10.10 – Qualquer interessado poderá solicitar cópia dos documentos juntados aos autos do processo, mediante requerimento ao pregoeiro, o qual deverá ser encaminhado por meio “chat” de mensagens ou correio eletrônico.
10.10.1 – A concessão das cópias requeridas, conforme subitem anterior, dependerá da apresentação de Guia de Recolhimento da União - GRU, devidamente autenticada pelo Banco do Brasil, no valor de R$ 0,15 (quinze centavos de real), por folha.

10.10.1.1 – A retirada da GRU se dará por meio do sítio eletrônico www.stn.fazenda.gov.br - link SIAFI (Guia de Recolhimento da União - Impressão - GRU Simples).

10.10.1.1.1 – Para o correto preenchimento dos dados obrigatórios solicitados no formulário (GRU), a empresa interessada deverá indicar: UG (080006), gestão (00001), código de recolhimento (18806-9), referência (Pregão nº. 49/17), CNPJ da empresa interessada e valor total das cópias solicitadas.

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1 – O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

11.2 – Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

12. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

12.1 – Previamente à contratação, a unidade competente do TRT6 realizará consulta ao SICAF para identificar eventual proibição do licitante adjudicatário de contratar com o Poder Público.

12.2 – Será contratada a empresa classificada cuja proposta tenha sido homologada pela Administração.

12.2.1 – A contratação será formalizada mediante instrumento de contrato, observadas todas as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

12.2.2 – As obrigações da contratante e da contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

12.3 – A adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

12.4 – Alternativamente à convocação para comparecer perante este Tribunal para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado/retirado no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

12.5 – O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor, desde que formalmente autorizado pela Administração.

12.6 – Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

12.7 – Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Edital e anexos.

12.8 – É vedada a subcontratação para a execução do objeto desta licitação.

13. DO PREÇO E DO REAJUSTE

13.1 – Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INCC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

14. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

14.1 – Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência (ANEXO I).

15. DO PAGAMENTO

15.1 – O pagamento será efetuado à empresa contratada, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da nota fiscal devidamente atestada, obedecendo ao cronograma físico-financeiro, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, conforme disposto no Anexo I deste Edital.

15.2 – O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.

15.3 – Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a contratada providencie as medidas saneadoras.

15.3.1 – Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a contratante.

15.4 – Será considerada data do pagamento o dia em que constar a emissão da respectiva ordem bancária.

15.5 – Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no Edital.

15.6 – Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

15.6.1 – O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

15.7 – Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

15.8 – Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

15.9 – Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

15.10 – Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.

15.11 – Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

15.12 – A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime.

15.12.1 – O pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

15.13 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)	I =	( 6 / 100 )	I = 0,00016438 / TX = Percentual da taxa anual = 6%
		365

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1 – O licitante será sancionado com o impedimento de licitar e contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:

16.1.1 – cometer fraude fiscal;

16.1.2 – apresentar documento falso;

16.1.3 – fizer declaração falsa;

16.1.4 – comportar-se de modo inidôneo;

16.1.5 – não assinar o contrato no prazo estabelecido;

16.1.6 – deixar de entregar a documentação exigida no certame;

16.1.7 – não mantiver a proposta;

16.1.8 – não executar total ou parcialmente o objeto do contrato.

16.2 – Para os fins do subitem 16.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 da Lei n.º 8.666/93, bem como a apresentação de amostra falsificada ou deteriorada.

16.3 – Quando se tratar de atraso na execução do contrato, aplicar-se-á multa de 0,20% (zero vírgula vinte por cento) ao dia sobre o valor total do contrato, até a efetiva entrega do bem e/ou a execução do serviço contratado, respeitado o limite de 5% (cinco por cento) desse valor, aplicando-se também a multa prevista no subitem 16.1 deste Edital, caso o inadimplemento contratual persista em relação ao mesmo fato.

16.4 – A aplicação de qualquer penalidade à contratada será sempre precedida da oportunidade de ampla defesa, na forma da lei.

16.4.1 – A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

16.5 – Estima-se, para efeito de aplicação de multas, o valor global do contrato à época da infração cometida.

16.6 – O valor da multa deverá ser recolhido diretamente à União e apresentado o comprovante à Seção Financeira da Secretaria de Orçamento e Finanças da contratante, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, podendo ser abatido de pagamento a que a contratada ainda fizer jus, ou poderá ser cobrado judicialmente, nos termos do §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

16.7 – As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

17. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

17.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

17.2 – A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, por e-mail (cpl@trt6.jus.br) ou por petição dirigida ou protocolada no endereço constante do preâmbulo deste Edital.

17.3 – Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

17.4 – Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

17.5 – Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico (cpl@trt6.jus.br).

17.6 – As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

17.7 – As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo pregoeiro serão juntadas aos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo pregoeiro.

18.2 – No julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

18.3 – Em qualquer fase do procedimento, o Pregoeiro poderá promover as diligências que julgar necessárias à análise das propostas e da documentação, e os licitantes deverão atender às solicitações no prazo por ele estipulado, sempre contado do recebimento da notificação.

18.4 – A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

18.5 – As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

18.6 – Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

18.7 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

18.7.1 – Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

18.8 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

18.9 – Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

18.10 – Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes da legislação vigente.

18.11 – O Edital está disponível, na íntegra, nos endereços eletrônicos www.trt6.jus.br (links: Transparência – Contas Públicas – Licitações – Licitações em andamento) e www.comprasgovernamentais.gov.br, bem como na Coordenadoria de Licitações e Contratos do TRT6, no horário de expediente, no endereço constante do preâmbulo deste Edital.

18.12 – Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO II – Minuta de contrato.

Recife, 31 de outubro de 2017

Carlos Eduardo Albuquerque Mello
Pregoeiro

ANEXO I DO EDITAL
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 - Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para a realização de serviços de reforma do edifício destinado ao funcionamento do Fórum Trabalhista de Petrolina.

1.2 - Unidade Requisitante: Coordenadoria de Planejamento Físico.

1.3 - A licitação será realizada na modalidade Pregão, do tipo eletrônico, uma vez que o serviço é considerado comum, a teor do art. 4° do Decreto n° 5.450/05.

2. LOCAL

##### 2.1 - Avenida Fernando Menezes de Góes, s/nº , Centro, Petrolina, Pernambuco.

3. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

3.1 - O Termo de Referência contém os elementos necessários e suficientes à contratação de empresa de engenharia ou arquitetura que se responsabilize pela realização de serviços de reforma do edifício destinado ao Fórum Trabalhista de Petrolina.

3.2 - Os serviços deverão ser executados em conformidade com o projeto arquitetônico elaborado pela arquiteta Heloisa Ferraz e com as especificações técnicas, elaboradas pela SEFAO, seção da Coordenadoria de Planejamento Físico - CPLAN. A fiscalização será de responsabilidade da equipe da SEFAO/CPLAN para os serviços da área de engenharia civil.

3.3 - Os trabalhos da obra de reforma encontram-se discriminados nas especificações técnicas e planilhas orçamentárias, constando sumariamente dos seguintes serviços:

1. Despesas preliminares;
2. Instalação do canteiro de obras;
3. Demolição, retirada e remoções;
4. Movimento de terra;
5. Infraestrutura;
6. Elevações;
7. Revestimentos de paredes internas e tetos;
8. Forros;
9. Revestimentos de pisos;
10. Esquadria de madeira;
11. Esquadria de alumínio e metálica;
12. Vidros / esquadrias de vidro;
13. Instalações hidrossanitárias;
14. Aparelhos e metais sanitários;
15. Peças de mármore e granito;
16. Pintura;
17. Armários e balcões;
18. Serviços complementares;
19. Instalações de combate à incêndio; e
20. Limpeza final e geral da obra.
21. Instalações elétricas
22. Instalações de rede de dados (rede lógica)
23. Climatização (infraestrutura)

3.4 - Impõe-se ressaltar que a contratação deverá recair em empresa e/ou profissional com formação na área de engenharia ou arquitetura, em conformidade com as especificações técnicas e planilhas orçamentárias constantes deste instrumento.

4. JUSTIFICATIVA

4.1 – A reforma objeto deste Termo de Referência encontra justificativa na ordem de prioridade do Plano de Obras deste Regional.

A reforma do Fórum de Petrolina viabilizou-se pela liberação de recursos em tempo oportuno para atendimento de demanda que se encontrava pendente de execução, ressaltando que o imóvel já é de propriedade deste Regional. A obra resultará em economia de recursos, liberando despesas do contrato de locação do imóvel onde se encontra instalada atualmente a 3ª Vara. Também haverá economia de recursos com custos de manutenção e de operacionalização dos serviços para o funcionamento do Fórum.

Ainda será possibilitado um melhor atendimento aos jurisdicionados e otimização dos serviços da vara, dando continuidade ao processo de modernização das instalações deste Tribunal.

5 – OBJETIVO

5.1 - O que se pretende com a contratação do objeto em questão é aparelhar a Justiça do Trabalho da 6ª Região com mais um fórum para agrupamento das varas do trabalho destinadas à prestação dos serviços jurisdicionais com a maior economia de recursos e melhor comodidade aos usuários e servidores da justiça trabalhista.

6 – ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

6.1 - Objetivo Estratégico: aprimorar a infraestrutura física, material, de tecnologia da informação e de segurança patrimonial.

6.2 - Descrição do objetivo: prover recursos materiais e tecnológicos (instalações, mobiliários, equipamentos de informática) que permitam a otimização do desempenho das unidades do TRT6, garantindo aos magistrados e servidores segurança e ambiente de trabalho salubre, além da proteção e manutenção patrimonial

7. DESCRIÇÃO DO OBJETO/DOCUMENTOS TÉCNICOS ELABORADOS

7.1 - A execução dos serviços de reforma do edifício destinado ao Fórum Trabalhista de Petrolina deverá seguir como referência o projeto de arquitetura e as especificações técnicas, conforme documentação técnica em anexo:

7.1.1 - Anexo I – Projeto arquitetônico
Projeto arquitetônico executivo de responsabilidade da arquiteta Heloísa Ferraz, composto de 07 ( sete ) pranchas, assim dispostas:

- 01/07 - PLANTA BAIXA – EXECUTIVO
- 02/07 – PLANTA BAIXA – ESPECIFICAÇÕES
- 03/07 – PLANTA BAIXA - INSTALAÇÕES
- 04/07 – PLANTA DE PAGINAÇÃO DE FORRO
- 05/07 – DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS
- 06/07 – DETALHAMENTO ÁREAS MOLHADAS
- 07/07 – DETALHE BALCÕES DE ATENDIMENTO

7.1.2 - Anexo II – Especificações técnicas

Especificações técnicas elaboradas pela arquiteta Heloísa Ferraz e pelos engenheiros Cláudio Menezes, Durval Soares, Paulo Queiroz e Wilson Firmino, referentes às obras civis em geral, elétrica, lógica e climatização de competência da Coordenadoria de Planejamento Físico - CPLAN.

7.1.3 Anexo III - Planilhas orçamentárias

Planilhas orçamentárias com custos estimativos referentes às obras civis, elétrica, lógica e climatização elaboradas pelos engenheiros Cláudio Menezes, Durval Soares, Paulo Queiroz e Wilson Firmino, de responsabilidade da CPLAN.

8. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO/JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1 - A proposta de preço deverá conter obrigatoriamente a descrição do serviço, com todas as especificações mínimas exigidas.

8.2 - O critério de julgamento das propostas será o de menor preço global.

8.2.1 - Prazo de execução: máximo de 120 (cento e vinte) dias corridos a contar da data inicial fixada na ordem de serviços;

8.2.2 - Comprovação de vistoria prévia nos imóveis objeto da licitação, a qual deverá ser preliminarmente agendada com a SEFAO: Av. Martin Luther King, 739 – Anexo I – 1º andar – Bairro do Recife/PE, telefones 0(XX)81-3225-3465/0(XX)81-3225-3466, no horário de funcionamento deste Regional. A declaração do licitante de que conhece as condições locais para a execução do objeto supre a necessidade de vistoria técnica;

8.2.3 - Dos documentos relativos à qualificação técnica:

8.2.3.1 - A empresa licitante deverá estar devidamente registrada no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou no Conselho Regional de Engenharia (CREA).

8.2.3.2 - Comprovação técnico-operacional – apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação:

Forro em placa de gesso removível, na cor branca, modulação 615 x 615mm, apoiados em perfis metálicos tipo "t" suspensos por perfis rígidos, e=15 mm., fixado com arame duplo, e recoberto com pvc. Quantitativo mínimo: 320 m²

Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plásticas. Quantitativo mínimo: 250 m²

Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedação. Quantitativo mínimo: 9 m²

8.2.3.2.1 – A comprovação da capacidade técnico-operacional poderá ser realizada por meio do somatório de atestados de execução de serviços concomitantes.

8.2.3.3 - Comprovação da capacidade técnico-profissional – apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação:

8.2.3.3.1 - Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação.

8.2.3.3.2 - Os atestados de capacidade técnico-profissional, os Registros de Responsabilidade Técnica (RRT’s) ou Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) e Certificado de Acervo Técnico (CAT) deverão estar devidamente registrados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou no Conselho Regional de Engenharia (CREA) da região onde os serviços foram executados, comprovando que os arquitetos ou engenheiros constantes do quadro técnico da licitante executam ou executaram serviços similares, em vulto e tipologia aos da contratação pretendida, objeto deste Termo de Referência, em cujo acervo conte:

Forro em placa de gesso removivel, na cor branca, modulação 615 x 615mm, apoiados em perfis metálicos tipo "t" suspensos por perfis rígidos, e=15 mm., fixado com arame duplo, e recoberto com pvc. Quantitativo mínimo: 320 m²

Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plásticas. Quantitativo mínimo: 250 m²

Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedação. Quantitativo mínimo: 9 m²

8.2.4 - Por ocasião da contratação deverá ser comprovada a capacidade técnico-profissional da empresa por meio de contrato de prestação de serviços, vínculo trabalhista ou certidão do CREA ou CAU, de que possui em seu quadro técnico, profissional de nível superior, regularmente registrado no CREA ou CAU.

8.2.5 - Apresentação de:

8.2.5.1 - Planilha sintética de preços unitários, quantitativos e preços totais dos itens devidamente especificados os insumos com as suas respectivas marcas, ou em uma lista das mesmas em anexo à planilha e planilha de composição analítica de preços unitários.

8.2.5.1.1 - Planilha de Custos e Formação de Preços:

- Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto;
- Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas relativas a mão de obra, materiais, equipamentos e serviços;
- Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;
- Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta, podendo a planilha ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não haja majoração do preço proposto.

8.2.5.2 - A composição do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores nominais como também sob a forma percentual;

- Os custos relativos à administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária;
- As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária;
- Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do art. 9º, inc. II, do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Súmula 254);
- Os licitantes sujeitos ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária;
- As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei Complementar nº 123/2006;
- A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;
- Será utilizada a taxa de BDI do orçamento base da licitação nos casos de aditivos contratuais incluindo novos serviços, sempre que a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e ao art. 14 do Decreto 7.983/2013;
- Será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à administração local relativamente ao andamento físico da obra, nos termos definidos no Termo de Referência e no respectivo cronograma; e
- Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante deverá apresentar um percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza do objeto, não superior ao limite indicado no Termo de Referência.

8.2.5.3 - O cronograma físico-financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e demais aspectos fixados pela Administração no Termo de Referência, ajustado à proposta apresentada.

8.2.6 - A Coordenadoria de Planejamento Físico do TRT 6ª Região pode solicitar informações adicionais caso considere as apresentadas insuficientes ou insatisfatórias, obrigando-se o licitante a fornecê-las sem nenhum ônus para o TRT 6ª Região.

9. SUSTENTABILIDADE

9.1 - Na concepção dos projetos e especificações em geral foram considerados os seguintes requisitos:

9.1.1 - Emprego de tintas à base de água, livre de compostos orgânicos voláteis;

9.1.2 - Utilização de andaimes preferencialmente metálicos, ou de material que permita a reutilização;

9.1.3 - Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas edificações devem atender a critérios de sustentabilidade, tais como segurança, durabilidade e eficiência, de modo a gerar menos resíduos, menor desperdício e menor impacto ambiental;

9.1.4 - Utilização de revestimentos impermeáveis e antipoluentes nos ambientes internos, de fácil limpeza, e que favoreçam o conforto térmico e acústico das edificações;

9.2 - No projeto de instalações hidrossanitárias deverão ser contemplados os seguintes requisitos:

9.2.1 - Utilização de equipamentos economizadores de água, com baixa pressão, tais como torneiras com arejadores, de fechamento automático, sanitários com válvulas de descarga com duplo acionamento ou a vácuo;

9.3 - Nos projetos elétricos e de iluminação adotar-se-ão as seguintes soluções:

9.3.1 - Setorização adequada de comandos de iluminação (interruptores) com vistas ao aproveitamento da luz natural e utilização de sensores de presença, onde se aplicar;

9.3.2 - Uso de lâmpadas de LED de alta eficiência energética, qualidade e durabilidade, e luminárias eficientes;

9.3.3 - Uso de cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila – PVC;

9.3.4 - Utilização da Norma ABNT NBR 15920 como referência para dimensionamento econômico dos cabos elétricos com base em perdas por efeito joule.

9.4 - Para garantir a acessibilidade para pessoas com deficiência deverão ser observados os requisitos previstos na NBR 9050 da ABNT , dentre os quais:

9.4.1 - Construção de rampas com inclinação adequada para acesso dos pedestres com dificuldades de locomoção;

9.4.2 - Adequação de sanitários;

9.4.3 - Reserva de vagas para cadeirante nas salas de espera;

9.4.4 - Instalação de piso tátil direcional e de alerta, quando necessário;

9.4.5 - Adaptação de mobiliário, portas e corredores em todas as dependências e em todos os acessos.

10. IMPACTO AMBIENTAL DA INSTALAÇÃO

10.1 - Trata-se de uma reforma no qual não são identificados reflexos significativos na infraestrutura urbana e tampouco quanto aos aspectos relativos à preservação ambiental.

# 11. PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
# 11.1 - O prazo de execução é de até 120 (cento e vinte) dias corridos para a realização dos serviços com entrega e instalação dos equipamentos, contados da data inicial prevista no termo de ordem de serviço.

# 12. PREÇO

12.1 - O custo dos serviços será de até R$ 625.429,65 (seiscentos e vinte e cinco mil e quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos), sem BDI; e de até R$ 785.664,73 (setecentos e oitenta e cinco mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e três centavos) com BDI de 25,62 %.

13. ENTREGA DA OBRA

13.1 - Uma vez tidos como concluídos os serviços contratados, será dado o termo de recebimento provisório até a verificação da conformidade dos serviços, dos equipamentos entregues e instalados com as especificações do objeto licitado, após a qual será emitido termo de recebimento definitivo.

13.2 - Para emissão do termo de recebimento dos serviços, os locais deverão estar completamente limpos, sem manchas de qualquer tipo. Qualquer dano ao piso, parede e teto e a quaisquer materiais ou equipamentos que venha a comprometer a estética do setor e/ou gerar prejuízos à contratante, deverá ser reparado imediatamente, antes da efetiva comunicação de conclusão dos serviços.

14. DEVERES DA CONTRATADA

14.1 - Responder por todas as despesas decorrentes de:

14.1.1 - Transporte dos equipamentos e materiais para o local de entrega;

14.1.2 - Materiais necessários à execução dos serviços de instalação;

14.1.3 - Mão–de-obra especializada (incluídas as obrigações sociais e trabalhistas);

14.1.4 - Equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços (entre eles os EPI’s -Equipamentos de Proteção Individual e os EPC’s - Equipamentos de Proteção Coletiva ) que, além de serem fornecidos, devem ter seu uso garantido pela contratada, de acordo com a NR 18; e
14.1.5 - Perdas, que porventura ocorram, até o efetivo recebimento pelo contratante;

14.2 - Executar os serviços rigorosamente de acordo com o disposto no Termo de Referência (projeto e especificações técnicas) e demais elementos que integrarem o Edital de Licitação;

14.3 -- Registrar previamente o serviço no CREA ou CAU, cuja cópia da ART ou RRT deverá ser entregue à fiscalização, antes do início da execução do mesmo, e também deverá ser matriculada no INSS, cuja cópia do comprovante será entregue à fiscalização;

14.4 - Designar previamente o responsável pela execução dos serviços (durante todo o período de execução), o qual deverá recair em profissional habilitado (engenheiro ou arquiteto) devidamente registrado no CREA ou CAU;

14.5 - Apresentar certificados de treinamento de equipe de montagem em altura do pessoal designado pela empresa licitante para a execução dos serviços. A altura mínima a ser comprovada é de 2 metros, conforme dispõe a NR-35, item 35.1.2;

14.6 - Apresentar atestado de Saúde Ocupacional (ASO) contendo os exames de EEG e ECG, onde deverá estar escrito ‘apto para trabalho em altura’ do pessoal designado pela empresa licitante para a execução dos serviços;

14.7 - Cumprir as obrigações contratuais em obediência ao disposto nas normas de segurança do trabalho (NR18 e NR-35 e correlatas).

14.8 - Manter no local de realização dos serviços um Diário de Ocorrências, fornecido pela contratada, destinado exclusivamente às anotações por parte da mesma e da fiscalização sobre o andamento dos serviços, modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei e que deverá ser entregue à fiscalização no ato do início dos serviços. O livro de ocorrências deverá ser devolvido ao fiscal da CPLAN por ocasião do recebimento provisório do objeto contratado, antes da entrega do Termo de Recebimento Definitivo;

14.9 - Manter no local de realização dos serviços um conjunto de todos os projetos e detalhes, especificações técnicas, planilha, cronogramas e demais documentos relacionados com a mesma;

14.10 - Modificar as especificações e o projeto somente com a autorização prévia e expressa da fiscalização;

14.11 - Empregar na obra operários especializados, bem como a afastar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento de notificação, quaisquer deles em que o contratante identifique conduta inconveniente ou desempenho insatisfatório;

14.12 - Receber, uma vez tidos como concluídos os serviços contratados, o termo de recebimento provisório até a verificação da conformidade dos serviços entregues com as especificações do objeto licitado, após a qual será emitido termo de recebimento definitivo;

14.13 - Fazer acompanhar, quando da entrega da medição, a respectiva nota fiscal, na qual deve haver referência ao processo licitatório, à nota de empenho da despesa e ao objeto do contrato com seus valores correspondentes;

14.14 - Efetuar a execução e a entrega da obra de acordo com as condições e prazos propostos, bem como reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, os materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo definido pelo fiscal, conforme a complexidade do caso, a contar da notificação para tal. Será recusado o objeto que apresentar defeito ou cuja especificação não atenda às descrições do objeto contratado;

14.15 - Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, quaisquer alterações havidas no contrato social e outros dados da Contratada, tais como endereços, telefones e nome de representantes, durante o prazo de vigência do contrato, bem como apresentar os documentos comprobatórios da nova situação;

14.16 - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao contratante ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos funcionários / prepostos da contratada, independentemente de outras cominações contratuais e legais a que estiver sujeita;

14.17 - Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços constantes deste Termo de Referência, sem interrupção, seja por motivo de férias, licença, falta ao serviço e desligamento de empregados;

14.18 - Manter no quadro de pessoal permanente ou por meio de contrato de prestação de serviços, ainda que sem vínculo trabalhista, regido pela legislação civil comum, durante a execução dos serviços, profissional de nível superior, regularmente registrado no CREA ou CAU da região (engenheiro ou arquiteto);

14.19 - Comprovar, sempre que solicitado pelo contratante, a quitação dos encargos sociais, trabalhistas e tributários, decorrentes da execução dos serviços objetos deste Termo de Referência;

14.20 - Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação.

14.21 - Entregar as instalações físicas completamente limpas, inclusive com o piso e mobiliário sem manchas ou riscos, com todas as instalações funcionando perfeitamente e com a entrega pela Contratada à Fiscalização, dos documentos comprobatórios do CND da obra expedido pelo INSS.

14.22 - Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para execução das atividades contratadas;

14.23 - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;

14.24 - Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execução do empreendimento;

14.25 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

14.26 - Manter preposto aceito pelo CONTRATANTE nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

14.27 - Prestar todos os esclarecimentos ou informações solicitadas pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;

14.28 - Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;

14.29 - Obter, junto ao município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

14.30 - Garantir sigilo às informações que seus empregados venham a tomar conhecimento, em razão do cumprimento deste contrato, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal.

14.30.1 - A altura mínima a ser comprovada, de que trata subitem 14.5 da presente cláusula, é de 2 metros, conforme dispõe a NR-35, item 35.1.2.

15. DEVERES DO CONTRATANTE

15.1 - Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;

15.2 - Permitir o acesso dos funcionários da contratada aos locais de execução dos serviços em horário previamente combinado;

15.3 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos procedimentos de fornecimento e instalação do objeto contratado;

15.4 - Manter local disponível para o recebimento e instalação dos equipamentos;

15.5 - Fornecer pontos de força para ligação de ferramentas e equipamentos;

15.6 - Autorizar, quando necessária, a saída dos materiais a serem reparados/substituídos na sede da contratada;

15.7 - Receber o bem e serviço somente quando atenda às especificações exigidas, ao quantitativo e ao preço ofertado, rejeitando se não estiver de acordo, por meio de notificação à contratada;

15.8 - Atestar notas fiscais com ou sem ressalva no prazo fixado em edital;

15.9 - Promover o pagamento à contratada na forma e nos prazos previstos no Edital, após o cumprimento das formalidades legais;

15.10 - Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitados, desde que atendidas às obrigações contratuais;

15.11 - Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

16. GESTÃO E PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

16.1 - A administração indicará de forma precisa, individual e nominal, agente responsável para acompanhar e fiscalizar o objeto contratado, a quem competirá as atribuições e responsabilidades do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis.

16.2 - O contratante exercerá a fiscalização, desde o início dos serviços até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, através de profissionais qualificados integrantes da Coordenadoria de Planejamento Físico - CPLAN, devidamente habilitados ao acompanhamento técnico e controle dos trabalhos.

16.3 - O contratante poderá paralisar e/ou solicitar a correção de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com o planejamento, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;

16.4 - O contratante poderá solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços objeto do contrato;

16.5 - O contratante exercerá rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

16.6 - O contratante poderá verificar e aprovar eventuais acréscimos ou decréscimos de serviços necessários ao perfeito atendimento do objeto do contrato, mediante prévia análise e aferição por profissional do Tribunal com a compatível atribuição técnica.

17.SANÇÕES

17.1 - O licitante/contratado será sancionado com o impedimento de licitar e contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:

17.1.1 - cometer fraude fiscal;

17.1.2 - apresentar documento falso;

17.1.3 - fizer declaração falsa;

17.1.4 - comportar-se de modo inidôneo;

17.1.5 - não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido;

17.1.6 - não assinar o contrato no prazo estabelecido;

17.1.7 - deixar de entregar a documentação exigida no certame;

17.1.8 - não mantiver a proposta;

17.1.9 - não executar total ou parcialmente o objeto do contrato.

17.2 - Para os fins do subitem 17.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 da Lei n.º 8.666/93 e a apresentação de amostra falsificada ou deteriorada.

17.3 - Quando se tratar de atraso na execução do contrato aplicar-se-á multa de 0,20% (zero vírgula vinte por cento) ao dia sobre o valor total do contrato, até a efetiva entrega do bem e/ou a execução do serviço contratado, respeitado o limite de 5% (cinco por cento) desse valor e aplicando-se também a multa prevista no subitem 17.1 deste instrumento, caso o inadimplemento contratual persista em relação ao mesmo fato.

17.4 - A aplicação de qualquer penalidade à CONTRATADA será sempre precedida da oportunidade de ampla defesa, na forma da lei.

17.5 - Estima-se para efeito de aplicação de multas, o valor global do contrato, à época da infração cometida.

17.6 - O valor da multa deverá ser recolhido diretamente à União e apresentado o comprovante à Seção Financeira da Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, podendo ser abatido de pagamento a que a CONTRATADA ainda fizer jus, ou poderá ser cobrada judicialmente, nos termos do §1º, do artigo 87, da Lei nº. 8.666/93.

18. FORMA DE PAGAMENTO

18.1 - Os pagamentos referentes à contratação serão efetuados em 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da nota fiscal pela Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE, devidamente atestada pelo Gestor do contrato, obedecendo ao cronograma físico-financeiro, sem ressalvas, através de ordem bancária em nome da CONTRATADA, conforme dados bancários indicados pela CONTRATADA, ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste instrumento;

18.1.1 - De acordo com as normas do Tesouro Nacional a Ordem Bancária terá sua compensação em até 2 (dois) dias úteis;

18.1.2 - Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

18.2 - O gestor do contrato atestará a nota fiscal, com ou sem ressalvas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da mesma;

18.2.1 - No caso da nota fiscal ser atestada com ressalva, o CONTRATANTE terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis, após a ciência do fato, para decidir sobre o pagamento;

18.3 - No ato do pagamento serão retidos na fonte os tributos federais e municipais de acordo com a legislação vigente.

18.3.1 - Os documentos comprobatórios das retenções ficarão à disposição do interessado na Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE.

18.4 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)/365	I= (6/100)/365	I= 0,0001644
TX = Percentual da taxa anual = 6%

18.5 - A compensação financeira prevista no item anterior será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência, se for o caso;

18.6 - O CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação do cumprimento das obrigações editalícias.

18.7 - Estão incluídos no preço unitário todos os tributos e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transporte, as quais correrão por conta da CONTRATADA

19. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

19.1 - A obra deverá ser garantida conforme especificado no Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002) Artigo 618:

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.
Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito.

19.2 - Este prazo de garantia legal, que no caso dos edifícios é também chamado de garantia quinquenal, refere-se exclusivamente aos casos de solidez e segurança da edificação, ou seja, ocorrências que possam vir a causar ameaça à integridade física de pessoas. Entretanto, o Código de Defesa do Consumidor garante as obras através das ocorrências que se enquadram na definição de defeito, conforme artigo citado abaixo:

Art. 12 - O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.
§ 1º - O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera,[...]

19.3 - O CDC estabelece ainda que deverá ser apresentado pelo contratado o Termo de Garantia da Obra, devidamente acompanhado do Manual de Instrução, de instalação e uso da construção e materiais instalados na obra:

Art. 50 - A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito.
Parágrafo único - O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer, de maneira adequada, em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso de produto em linguagem didática, com ilustrações.

20. Orçamento

20.1 - A despesa correspondente ao objeto licitado tem por classificação: Elementos de Despesa: 3390.39.16 – manutenção e Conservação de bens imóveis; 449052.42 – mobiliário em geral; 4490.52.24 – equipamento de proteção, segurança e socorro e Programa de Trabalho: 02.122.0571.4256.0026 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho no Estado de Pernambuco – Plano Orçamentário 1.

Anexo I do termo de referência
Projeto arquitetônico

Projeto arquitetônico executivo, composto de 07 ( sete ) pranchas, assim dispostas:

01/07 - PLANTA BAIXA – EXECUTIVO

02/07 – PLANTA BAIXA – ESPECIFICAÇÕES

03/07 – PLANTA BAIXA - INSTALAÇÕES

04/07 – PLANTA DE PAGINAÇÃO DE FORRO

05/07 – DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS

06/07 – DETALHAMENTO ÁREAS MOLHADAS

07/07 – DETALHE BALCÕES DE ATENDIMENTO

Anexo II do termo de referência
Especificações técnicas

# 01. Disposições Preliminares

01.1. Os serviços serão executados rigorosamente de acordo com as presentes Especificações Técnicas, o Projeto, as Disposições Gerais e os demais elementos que integram o Aviso de Licitação.

01.2. Em caso de possíveis dúvidas na interpretação do projeto prevalecem as especificações do Projeto Arquitetônico.

01.3. Serão por conta da Contratada os materiais necessários à execução de todos os trabalhos, assim como toda a mão-de-obra, as obrigações sociais e da legislação trabalhista, além dos equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços, entre eles os EPIs (Equipamentos de proteção individual), que, além de serem fornecidos, devem ter seu uso garantido pela contratada.

01.4. A contratada ficará obrigada a empregar na construção operários especializados, bem como a afastar, no prazo máximo de 24 horas após o recebimento de notificação, qualquer deles que porventura faltar com o respeito à Fiscalização ou deixar de cumprir determinações desta.

01.5. As especificações ou projeto somente poderão ser modificados com autorização prévia e escrita da Fiscalização.

01.6. Qualquer serviço somente poderá ser considerado como extraordinário quando previamente autorizado por escrito pela Fiscalização.

01.7. Será mantido na obra um Diário de Ocorrências, fornecido pela Contratada, destinado exclusivamente às anotações por parte da mesma e da Fiscalização sobre o andamento das obras, modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei. Esse diário deverá ser entregue à fiscalização no ato do início da obra.

01.8. Para facilitar a Fiscalização, a Contratada manterá na obra um conjunto de todos os projetos e detalhes, especificações técnicas e demais documentos relacionados com a mesma, bem como deverá ter durante todo o período de execução dos serviços, um profissional habilitado, devidamente registrado no CREA.

01.9. Ao considerar concluída a obra, a Fiscalização providenciará o recebimento de acordo com a legislação.

# 02. Projetos

02.1. Será disponibilizado pelo TRT o projeto arquitetônico com detalhes.

02.2. Caberá à Contratada providenciar a licença de construção junto aos órgãos competentes, bem como o respectivo “habite-se”.

# 03. Serviços Preliminares

03.1. Caberá à contratada a construção de um barracão para a obra de no mínimo 20,00 m², conforme as normas da ABNT, que deverá ser locado conforme orientação da fiscalização do CPLAN.

03.2. A contratada confeccionará, fixará e conservará em local indicado pela fiscalização a placa da obra obedecendo às exigências dos órgãos competentes.

03.3. Durante a realização dos serviços, o canteiro de obras será isolado do exterior por TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REA PROVEITAMENTO DE 2X que deverão ser mantidos em bom estado de conservação e limpeza. Os tapumes terão aproximadamente 2,20 m de altura.

# 04. Demolições

04.1 Caberá à contratada executar todas as demolições necessárias à execução do projeto. Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 da ABNT. A empresa deverá estacionar um container no terreno do prédio, em local estabelecido pela fiscalização, durante toda a execução da obra, de forma a garantir a contínua retirada de entulhos.

# 05. Movimento de terra

05.1. O contratado se obriga a fazer o movimento de terra, tais como corte, aterro, raspagem, de modo a regularizar o terreno de acordo com as cotas indicadas no projeto e pela fiscalização.

05.2. Na área a ser aterrada, somente poderá ser empregado material isento de matéria orgânica que não possa prejudicar a estabilidade do prédio. Serão de inteira responsabilidade da contratada, a estabilidade do terreno, estruturas e outras instalações próximas às escavações. Acontecendo recalques, rupturas ou erosões de solo, o mesmo deverá restabelecer as condições originais de todas as obras efetuadas.

05.3. Posteriormente, ao término das obras executadas no interior das escavações, será realizado o reaterro. Esta operação exige cuidados especiais com o propósito de evitar abatimentos do solo posteriormente à sua execução, bem como deslocamento das fundações e/ou tubos já assentes.

# 06. Cavas para fundações

06.1. Deverão ser executadas rigorosamente de acordo com o projeto estrutural. Sob todas as peças que se apoiarem diretamente sobre o terreno, deverá ser empregada uma camada de concreto simples com espessura nunca inferior a 5 cm. As cavas terão dimensões compatíveis com as fundações a serem usadas, de acordo com o projeto estrutural.

06.2. Se por ocasião da abertura das cavas forem encontrados materiais estranhos à constituição normal do terreno, estes deverão ser removidos, sem ônus adicional ao preço das escavações propriamente ditas.

06.3. Deverá ser observado, com rigor, o nivelamento do fundo das valas em cada trecho, conforme o projeto estrutural. No caso de não se tratar de terreno arenoso, o referido nivelamento será executado em areia isenta de material orgânico, em camadas sucessivas não superiores a 0,20m, devidamente molhadas e apiloadas ou por solo-cimento se assim o cálculo estrutural o exigir.

06.4. Poderá ser adotado processo manual ou mecânico na execução das escavações, conforme localização. Será formado estoque de material para reaterro nas proximidades das escavações conservando-se, no entanto, uma distância conveniente a fim de não provocar desmoronamento e deslizamento de material para dentro das cavas, e que também não constitua obstáculo para realização de outros trabalhos. Será de inteira responsabilidade da Contratada a estabilidade do terreno, das estruturas e de outras instalações próximas às escavações. Acontecendo recalque, ruptura ou erosão do solo, a Contratada deverá restabelecer a condição original de todas as peças afetadas, sem ônus para o Tribunal.

# 07. Estruturas em concreto armado

07.1. O concreto a ser utilizado em toda a estrutura deverá ter resistência característica igual ou maior que 25 MPa.

07.2. Cimento

07.2.1. Todo o cimento empregado deverá obedecer às prescrições das normas vigentes da ABNT, conforme o tipo de cimento utilizado, se portland comum ou pozolânico, respectivamente, e será periodicamente ensaiado, para verificação da obediência às prescrições normativas da ABNT, sendo rejeitado todo e qualquer lote que não atenda a qualquer uma das exigências.

07.2.2. Só serão aceitos na obra cimentos entregues em suas embalagens originais, com impressão visível do tipo de cimento, nome e marca do fabricante.

07.2.3. O armazenamento dos sacos será feito em local abrigado, devendo ser construído um depósito para tal. O piso do depósito deve ficar erguido do solo em pelo menos 10 cm. A sua capacidade deve propiciar armazenamento que garanta 15 (quinze) dias de consumo, sem abastecimento.

07.2.4. O cimento será armazenado em pilhas que não excedem a 10 sacos. Recebimentos em lotes de épocas diversas deverão ser armazenados separadamente e com identificação das datas de chegadas.

07.2.5. Não será permitido o uso, na confecção de concretos, de cimentos que apresentem início de hidratação.

07.3. Agregado Miúdo

07.3.1. As quantidades de substâncias nocivas devem ser determinadas de acordo com os métodos vigentes da ABNT e da ASTM.

07.3.2. O agregado miúdo utilizado nos concretos poderá ser a areia natural, quartzosa, ou areia artificial obtida pelo britamento das rochas estáveis. O agregado miúdo deverá estar de acordo com o especificado nas normas vigentes da ABNT.

07.3.3. Na estocagem do agregado miúdo, devem ser observadas as precauções necessárias com o propósito de evitar contaminação deste com outros materiais. Se forem usados agregados miúdos dos diferentes, a estocagem será, obrigatoriamente, em separado.

07.3.4. Antes de sua utilização, todo agregado miúdo deverá ser peneirado, usando-se para tal fim, peneiras confeccionadas com tela metálica de malhas quadradas de 4,8 mm de abertura.

07.3.5. A granulometria do agregado deverá ser determinada pelo método vigente da ABNT.

07.3.6. Os ensaios de qualidade e impurezas orgânicas deverão ser efetuados de acordo com os métodos vigentes da ABNT.

07.4. Agregado Graúdo

07.4.1. O agregado graúdo deverá provir da britagem de rochas estáveis, geralmente granito ou de seixos retirados dos leitos dos rios ou de jazidas.

07.4.2. A utilização de qualquer agregado graúdo está condicionado à perfeita obediência ao disposto nas normas vigentes da ABNT, devendo ter resistência superior à argamassa e, se necessário, ser lavado antes do seu emprego.

07.4.3. Devem ser determinadas as substâncias nocivas através dos métodos vigentes da ABNT e da ASTM.

07.4.4. A granulometria deverá ser determinada pelo método vigente da ABNT e se apresentar uniforme.

07.4.5. Não serão aceitos agregados que apresentarem formas lamelares e alongadas por isto impede a interpenetração dos grãos. O índice de forma dos grãos do agregado não deve ser superior a 3 (três), quando o determinado de acordo com o método da ABNT.

07.4.6. A dimensão máxima característica do agregado, em sua totalidade, deverá obedecer ao disposto nas normas vigentes da ABNT.

07.5. Água

07.5.1. A água a ser utilizada no amassamento das argamassas deverá satisfazer ao disposto nas normas vigentes da ABNT.

07.5.2. A água fornecida pela rede de abastecimento público é supostamente satisfatória. No entanto, a utilização, como de qualquer outra fonte, está sujeita à aprovação pela fiscalização, que poderá exigir análise de laboratório para comprovação de qualidade.

07.5.3. Os reservatórios de armazenamento serão periodicamente limpos, sempre que a fiscalização julgar necessário.

07.6. Dosagem

07.6.1. A contratada deverá determinar a proporção adequada dos materiais constituintes dos concretos. A dosagem será sempre experimental, levando-se em consideração a resistência mínima exigida em projeto, a qualidade dos materiais empregados, a permeabilidade, a durabilidade e consistência compatíveis com as dimensões e formas das peças, a armadura e os processos de lançamento e adensamento. Deverão, também, serem levadas em consideração, as peculiaridades relativas à prevenção contra a retração exagerada.

07.6.2. O início dos trabalhos de concretagem só será possível após aprovação, pela fiscalização, dos traços, mediante a apresentação, pela contratada, de todos os ensaios de caracterização dos materiais, memórias de cálculos dos traços e resultados dos rompimentos de corpos de prova cilíndricos ao 7 e 28 dias em número mínimo de 2 para cada idade.

07.7. Mistura

07.7.1. O traço de concreto a ser empregado deverá ser o indicado pelo autor do projeto estrutural, respeitando-se, no entanto, o mínimo de 400 kg de cimento por metro cúbico de concreto. Na mistura dos componentes do concreto, só serão permitidos processos mecânicos. As betoneiras terão que ser providas de auto carregadores. Atentando-se para o fator água/cimento, máximo de 0,6.

07.7.2. Para a introdução dos materiais nos carregadores, será conveniente observar a seguinte ordem: primeiramente o agregado graúdo todo ou em parte. Se o mesmo for colocado na sua totalidade seguidamente o serão, o cimento e o agregado miúdo. Caso contrário, serão colocados parte do agregado graúdo, agregado miúdo, cimento e o restante do agregado graúdo. A fiscalização poderá aumentar o tempo de mistura, a seu critério, quando este for insuficiente para obtenção de uma homogeneização compatível.

07.8. Transporte e Lançamento

07.8.1. O concreto deverá ser transportado de maneira a impedir ao máximo a segregação, devendo-se desta forma evitar vibrações.

07.8.2. Outro fator que deve levar em consideração é a rapidez, a fim de que seja evitada a perda de trabalhabilidade, principalmente quando a temperatura ambiente for elevada. Para o transporte poderão ser utilizados, dependendo da distância entre o local de produção e o de lançamento, carros-de-mão, ou equipamentos especiais. No caso da utilização de carros-de-mão, estes deverão ser providos de rodas pneumáticas.

07.9. Cura

07.9.1. Após o lançamento e adensamento, precauções serão adotadas para propiciar perfeita cura do concreto.

07.9.2. As formas deverão permanecer úmidas durante, pelo menos, quatorze dias. Caso haja retirada destas antes do prazo estipulado, as superfícies deverão ser mantidas úmidas até que se complete esse período.

07.9.3. Deverão ser protegidas da incidência dos raios solares todas as superfícies expostas durante, pelo menos, 7 (sete) dias após indicada a cura.

07.9.4. Visando evitar a possibilidade de fissuração, e principalmente em regiões de grande incidência de fortes ventos, altas temperaturas, devem ser tomadas providências que evitem a evaporação da água da mistura, como por exemplo, a cobertura das superfícies com papel impermeável ou tecido plástico após o alagamento das mesmas, mantendo-se sob um espelho de água.

07.9.5. A utilização de produtos especiais para a cura do concreto está condicionada à aprovação da fiscalização.

07.9.6. Não serão aceitas peças com falhas de concretagem, estando sujeitas a uma total demolição sem ônus para o Tribunal.

07.9.7. Somente poderá ser iniciado o lançamento do concreto, em qualquer trecho, após a verificação, pela Fiscalização, das ferragens e formas, sem o que o serviço ficará sujeito a demolição, sem ônus para o Tribunal.

07.9.8. Conforme preceitua a NBR 6118, deverão ser rompidos corpos de prova, cujos relatórios deverão ser apresentados sistematicamente à fiscalização.

07.10. Formas para concreto

A confecção das formas deverá obedecer, rigorosamente, as condições indicadas no projeto. Todos os materiais utilizados devem ser de boa qualidade, sendo rejeitados aqueles que a fiscalização julgar que não apresentem requisitos mínimos a um perfeito acabamento nas peças a serem concretadas, devendo ser obedecido ao estabelecido as normas vigentes da ABNT.
As formas deverão ser robustas a fim de resistirem aos esforços resultantes do lançamento e adensamento do concreto fresco, rígidas, não podendo sofrer deslocamentos nem deformações e estanques para ocorrer perda de argamassa do concreto.
Deverão ser deixadas aberturas denominadas janelas, que permitem a limpeza interna, próximas ao fundo das formas de pilares, paredes e vigas estreitas e profundas.
Os materiais com os quais serão confeccionadas as formas serão, não necessariamente, a madeira cerrada e a compensada. Formas metálicas poderão ser utilizadas desde que aprovadas pela fiscalização.
A madeira cerrada deverá ser de pinho ou outra de qualidade equivalente, não podendo apresentar empenos e falhas que não permitam uma perfeita estanqueidade. As chapas de madeira compensada deverão ter espessura mínima de 10 mm e protegidas com um filme de proteção impermeável.
As formas de estruturas em que o concreto não receberá revestimento - serão, obrigatoriamente, executadas em chapas compensadas plastificadas, - de primeira qualidade.
Para garantir a indeformabilidade das formas, os painéis deverão ser separados com elementos rígidos, como por exemplo, vigotas, confeccionadas com o mesmo traço do concreto a ser utilizado ou tubos de PVC rígidos e fixos externamente por meios de parafusos ou tensores metálicos introduzidos em orifícios deixados nas próprias vigotas ou nos tubos de PVC. A localização dos tubos ou vigotas espaçadoras será objeto de desenhos de detalhes a serem elaborados pela contratada e submetidos à aprovação da fiscalização. Após a retirada das formas, os orifícios serão obturados com argamassa de cimento e areia.
Não será permitido o uso de tirantes de arame ou ferro que não possam ser retirados após a concretagem.
As formas deverão ser construídas de forma que permitam a retirada de seus diversos elementos com relativa facilidade e sem choques.
As formas devem ser montadas de madeira que a estrutura, após o desmolde, reproduza, fielmente, a geometria indicada no projeto.
A contratada deverá submeter à aprovação da fiscalização os planos de escoramento das diversas estruturas, que deverão ser tais, que o deslocamento vertical das formas sob o peso do concreto fresco seja o menor possível.
Os pontaletes de madeira ou as estroncas, preferencialmente, não conterão emendas. Havendo necessidade destas, somente será permitida uma emenda por peça, a qual não poderá estar no terço médio e perfeitamente reforçada com cobre-juntas.
Quando a altura das escoras for superior a 3,0m ou a critério da fiscalização, será obrigatório o contraventamento em duas direções.
Todos os cuidados deverão ser tomados a fim de que sejam evitados recalques no suporte de escoramento, quer seja solo ou outra parte da estrutura.
A fiscalização poderá solicitar o aumento do número de escoras quando julgar que o executado é insuficiente.
Os desmoldes só poderão ser executados após decorridos os prazos mínimos prescritos a seguir:

- Faces laterais: 3 dias
- Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem acunhados e convenientemente espaçados: 14 dias
- Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias

Quando forem utilizados aditivos especiais para acelerar o processo de pega e endurecimento do concreto, os prazos acima poderão ser reduzidos desde que sejam efetuados ensaios que comprovem a eficiência do aditivo e com autorização expressa da fiscalização.

Onde forem deixados pontaletes, deve-se cuidar para que estes não produzam esforços de sinais contrários aqueles para os quais a estrutura foi dimensionada.

A desmoldagem deverá ser efetuada cuidadosamente e sem choques, por pessoal adequadamente capacitado para tal, e obedecer a um programa elaborado de acordo com o tipo de estrutura.

Não será permitido o uso de produtos com o propósito de facilitar o desmolde, sem prévia autorização da fiscalização.

07.11. Armadura para Concreto

Toda e qualquer partida de material recebida no canteiro de obras deverá ser inspecionada pela contratada, que providenciará o recolhimento de amostras para os ensaios de laboratório de acordo com o preconizado nas normas vigentes da ABNT.

A contratada deverá fornecer à fiscalização os relatórios dos ensaios, podendo esta rejeitar o lote ou os lotes, que não atendam ao exigido nas normas.

Quando forem utilizadas telas de aço soldadas deverá ser obedecido ao disposto nas normas vigentes da ABNT.

As armaduras serão executadas com o tipo de aço especificado no projeto, quer em relação ao diâmetro das barras, quer em relação as suas características mecânicas.
Nenhuma substituição no diâmetro de qualquer barra será permitida sem a autorização por escrito, da fiscalização.

As barras de aço só poderão ser cortadas e dobradas após terem sido desempenhadas convenientemente.

Os cortes e dobramentos serão executados com equipamentos apropriados e em perfeita obediência ao disposto nas normas da ABNT e nestas especificações.

Não será permitido o aquecimento do aço das armaduras para facilitar seu dobramento.

Os valores mínimos permitidos aos diâmetros de curvatura internas das barras curvadas são os seguintes:
- 10 diâmetros para o aço CA-25
- 12 diâmetros para o aço CA-40
- 15 diâmetros para o aço CA-50
- 18 diâmetros para o aço CA-60
No caso de estribos de bitola não superiores a 10, o diâmetro mínimo será de 3, devendo se executado em obediência ao disposto a seguir:
a. Ganchos semi-circulares, terão pontas retas com comprimento mínimo de 2 diâmetros;
b. Ganchos com ângulo de 45 graus terão pontas retas com comprimento mínimo de 4 diâmetros;
c. Ganchos em ângulo reto terão pontas retas com comprimento mínimo de 8 diâmetros.
Nos ganchos dos estribos, os comprimentos mínimos acima serão de 5 diâmetros para os casos a e b e 10 diâmetros para o caso c.
Após as operações de corte e dobramento, as barras serão etiquetadas e armazenadas sobre lastro de madeira ou outro material, evitando-se o contato com a terra e lama, assim como protegendo-as contra danos e deformações.
A disposição das armaduras deverá obedecer, rigorosamente, as indicações do projeto. As barras deverão estar completamente limpas, isentas de óleo, graxa, terra, escamas e sem apresentarem processo de oxidação ou quaisquer substâncias que provoquem redução da aderência. A não obediência ao acima exposto, implicará na retirada e limpeza das barras afetadas ou substituição das mesmas.
As armaduras deverão ser bem fixadas de modo a garantir o não deslocamento das barras, mantendo-se invariáveis os espaços entre estas últimas e as formas durante as concretagens.
Para obtenção das espessuras mínimas de recobrimento indicadas no projeto e/ou nas normas vigentes da ABNT, deverão ser utilizados espaçadores semi-cilíndricos ou semi-esféricos, confecçionados com argamassa no traço do concreto utilizado.
As emendas necessárias, segundo indicações em projeto, seguirão o prescrito na NBR-6118 e poderão ser executadas por traspasse ou por meio de solda. Quando forem utilizadas emendas por trapasse, serão obedecidos os comprimentos indicados. As emendas por soldas só poderão ser utilizadas após aprovação da fiscalização, sendo necessária a realização de ensaios de tração em amostras selecionadas, ficando o número de ensaios a critério da fiscalização. Nos ensaios, as emendas deverão suportar uma tensão superior em 25% (vinte e cinco por cento) à tensão de escoamento do aço ensaiado.
Todas as emendas necessárias por razão de indisponibilidade comercial dos comprimentos das barras, quando não explicadas em projeto, deverão situar-se em zonas de esforço mínimo.
Deverão ser evitadas as soldas nos aços encruados por deformação a frio classificados como classe b.

# 08. Embasamento

08.1. Será executado em alvenaria de tijolos cerâmicos, de compressão mecânica, de 1ª qualidade, procedentes das melhores cerâmicas do estado e de conformidade com as especificações fixadas pelas EB-19 e EB-20 da ABNT, assentados com argamassa de cimento e areia grossa no traço volumétrico de 1:6 apresentando juntas não superiores a 1,5cm.

08.2. Terão largura mínima de uma vez para paredes de 0,15 m e de uma vez e meia para paredes de 0,25 m.

# 09. Radier

09.1. Acima de todo o embasamento deverá ser executado radier de concreto simples, com traço volumétrico de 1:2:3 (cimento, areia, brita 25).

09.2. O radier terá altura mínima de 0,10m e largura correspondente à espessura do embasamento.

# 10. Laje de impermeabilização (contrapiso)

10.1. Toda a área a ser construída receberá laje de impermeabilização executada em camada de concreto simples, espessura maior ou igual a 8 cm, com traço volumétrico de 1:2:4 (cimento, areia e brita).

10.2. O concreto será bem batido após o espalhamento. Serão mantidos os desníveis previstos no projeto.

# 11. Elevações

# 11.1. Alvenaria de tijolos

11.1.1. As alvenarias em tijolo cerâmico indicadas no projeto arquitetônico serão executadas com tijolos cerâmicos de 6(seis) furos, nas dimensões de 12x19cm, espessura de 9cm, com resistência a compressão mecânica igual ou maior a 2,5MPa, de 1ª qualidade, conforme características fixadas nas Especificações Brasileiras EB-l9 e EB-20 da ABNT e assentados com argamassa de cimento e areia ao traço volumétrico de 1:8, apresentando juntas não superiores a 1,5cm.

11.1.2. Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de tijolos será o bastante para a Fiscalização poder determinar sua total ou parcial demolição, sem ônus para o Tribunal.

11.1.3. Todas as aberturas nas alvenarias serão encimadas por vergas ou vigas de concreto armado com apoio mínimo de 30,00 cm de cada lado das mesmas. Para vãos maiores que 2,00 metros as vergas deverão ser submetidas ao engenheiro calculista responsável pela obra sem ônus para o Tribunal. Para os vãos de até 1,20 metros será permitido o uso de armação nas juntas de alvenaria, mantendo-se as faces inferiores das vigas e lajes, previamente chapiscadas, e devendo o arremate final ser executado com blocos do tipo cunha, no mínimo oito dias após o levantamento das alvenarias superiores.

11.1.4. Nenhum pano de alvenaria deverá ser executado com altura superior a 3,00 metros sem a confecção de uma cinta de amarração de concreto com teor de armadura maior ou igual a 60 kg/m³. Para a perfeita aderência das alvenarias às superfícies de concreto, as mesmas deverão ser amarradas nas laterais com ferro de espera.

11.1.5. Deverão ser colocadas entre os panos de alvenaria e pilares, barras de aço redondo de 3.4 mm, distribuídas a fim de garantir uma perfeita ligação entre os dois. As superfícies de concreto em contato com a alvenaria (inclusive as faces inferiores das vigas) deverão ser previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

# 11.2. Parede em gesso acartonado do tipo Drywall.

11.2.1. Deverão ser executadas, nos locais indicados no projeto, paredes internas constituídas por placas de gesso acartonado em uma ou mais camadas, pré-fabricadas a partir de gipsita natural, aparafusadas sobre uma estrutura de perfis metálicos, constituídos por guias, montantes e cantoneiras, que possam receber pintura na superfície final.

11.2.2. Deverão ser seguidas todas as recomendações de montagem do fabricante, tais como procedimentos de marcação e fixação das guias, espaçamento correto de acordo com a necessidade da distância interna da parede, etc. O uso de suportes ou reforços, na estrutura, deverão estar previstos no caso de fixação de peças sanitárias e bancadas.

11.2.3. Para uso em locais úmidos como banheiros e copas deverão ser utilizadas, nos dois lados, as placas RU resistentes à umidade, da Placogyps ou similar. Os montantes devem possuir aberturas para passagem de tubulações e conduítes. Para evitar corrosão, em função do contato das instalações com os montantes, deverão ser aplicados anéis de proteção ou forrações nas aberturas dos montantes.

11.2.4. Deverá ser executado, também, nas áreas úmidas, o tratamento impermeabilizante, o uso de rodapé metálico de impermeabilização, proteção mecânica e posterior assentamento do revestimento em pastilhas ou em porcelanato com argamassa e rejunte flexíveis de acordo com o produto a ser assentado.

# 12. Impermeabilização

12.1. Antes de impermeabilização, as áreas deverão ser totalmente limpas, eliminando graxas, lodo, areia inerte, folhas, poeira, etc. Deverão também ser consertadas todas as eventuais falhas de seu revestimento, com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. Então, todas as superfícies a serem impermeabilizadas deverão ser regularizadas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura média de 2 cm, com caimento para os ralos e cantos entre paredes e pisos boleados;

12.2. Os ambientes de “área molhada” (Copa, WCs, etc.), as lajes aparentes, as calhas, os rufos de concreto, os reservatórios inferiores e superiores, e todos os demais que entrem em contato com a água serão impermeabilizados com mantas continuas de elastômeros sintéticos, calandrados e prevulcanizados, aplicados sobre berço amortecedor, com 4 mm de espessura, aplicadas a maçarico, sobre primer asfáltico. Deverão ser tomadas as devidas precauções nos acabamentos dos ralos e tubos de queda de águas pluviais.

12.3. As camadas de impermeabilização cobrirão todos os espaços, inclusive entrando nos ralos existentes, formando um funil.

12.4. As mantas asfálticas deverão ser devidamente apoiadas e encostadas à base, não devendo existir nenhum vazio, principalmente ao longo dos cantos e nos arremates junto a tubulações, nem devem existir perfurações ou outros danos que possam comprometer a impermeabilização.

12.5. Deverá ser executado um teste de, no mínimo 48 horas, tamponando-se as saídas, enchendo-se as superfícies, observando-se para que seja evitado transbordamento com eventuais incidências de chuva e observando-se a inexistência de infiltrações.

12.6. Onde indicado no projeto de arquitetura, as superfícies impermeabilizadas com manta asfáltica serão protegidas mecanicamente com argamassa no traço 1:4 nunca inferior a 2 cm de espessura, com acabamento desempolado.

# 13. Revestimentos

Todas as superfícies a serem revestidas deverão ser limpas antes do início de qualquer operação de revestimento. Essa limpeza visa eliminar gorduras, graxas, vestígios orgânicos e impurezas que possam provocar futuros desprendimentos.

# 13.1. Chapisco

Todas as paredes em alvenaria de tijolos receberão revestimento em chapisco constituído de argamassa de cimento e areia ao traço volumétrico de 1:3, empregando-se areia grossa, peneirada, que passa na malha de 4,8mm, em camadas bastante ásperas e homogêneas, recobrindo totalmente as superfícies.
# 13.2. Emboço / Massa única

13.2.1. Todas as superfícies chapiscadas receberão revestimento de massa única, executado com argamassa de cimento, cal e areia fina de fingir, no traço volumétrico 1:2:8 com 2,00cm de espessura média, ambos previamente peneirados e dosados com cimento de forma a se obter uma superfície resistente, sem desagregação e sem trincaduras ou receberão emboço nas paredes, conforme projeto, com acabamento final em revestimento cerâmicos, executado com argamassa de cimento, cal e areia média, no traço volumétrico 1:2:8 com 3,00 cm de espessura.

13.2.2. Não será permitida a utilização argamassas que apresentem sinais de endurecimento. A superfície de base para as diversas argamassas deverá ser bastante regular para que possa ser aplicada em espessura uniforme.

13.2.3. As superfícies deverão ser perfeitamente sarrafeadas, desempoladas e emborrachadas, para que se tenha um acabamento de 1ª qualidade, apresentando superfícies planas, cantos e arestas vivas e perfeitas.

13.2.4. O revestimento só poderá ser aplicado quando o chapisco tornar-se tão firme que não possa ser removido com a mão e, decorridas, no mínimo, 24 horas de sua aplicação.

# 13.3. Revestimentos cerâmicos

13.3.1. O revestimento cerâmico a ser cortado ou furado, para passagem de canos, torneiras ou outros elementos de instalações, não deverá apresentar quaisquer rachaduras ou emendas, sob pena de ser substituído. Os furos terão diâmetros sempre inferiores às canoplas da torneira e do registro.
13.3.2. O rejuntamento das pedras deverá ser feito com rejunte apropriado, hidrofugante semiflexível.

13.3.3. A superfície a ser revestida deverá estar pronta no mínimo 10(dez) dias antes do assentamento e não deverá apresentar fissuras, partes ocas ou soltas.

13.3.4. As superfícies, depois de revestidas deverão apresentar-se totalmente limpas, sem resíduos de argamassa ou qualquer sujeira e apresentar seu rejuntamento totalmente uniforme e contínuo, de modo a fechar todos os espaços entre as placas cerâmica.

13.3.5. Será executado revestimento interno com cerâmica esmaltada na cor branca, 46x 46 cm, PEI 5, padrão semelhante ao Everest White da Elizabeth, conforme indicado no projeto executivo e detalhes das áreas molhadas.

13.3.6. Toda cerâmica, a ser aplicada internamente, deverá ser assentada com argamassa colante industrializada, tipo AC I, no padrão semelhante à da Quartzolit, Portobello ou Eliane.

O assentamento da cerâmica deverá ser executado através de argamassa colante do tipo AC I, misturada com água num intervalo máximo de uma hora, desde o início da mistura até a aplicação na parede, sendo respeitados os quinze minutos de repouso para que ocorram as reações dos constituintes sólidos do material, principalmente a passagem dos polímeros orgânicos à dissolução coloidal.

O vencimento do “tempo em aberto” (tempo de espera da argamassa, na superfície da fachada, esperando a colocação da cerâmica) deverá ser de no máximo, em 10 minutos.
A argamassa deverá ser aplicada sobre o tardoz da cerâmica com desempenadeira dentada (8 mm x 8 mm) ;

A cerâmica deverá ser aplicada a mão, com ligeiro movimento de rotação, com auxílio de martelos de borracha ou base plana de madeira, de modo que a deixe plenamente fixa na argamassa adensada e alinhada com as demais, nos dois sentidos.

# 14. Piso em Placas de concreto lavado

Serão executadas nas áreas externas, conforme indicado no projeto de arquitetura, piso em placas de concreto lavado, moldadas in loco, com junta seca de 1m x 1m.

# 15. Piso em granito artificial

15.1. Nos locais indicados no projeto será aplicado revestimento em granito artificial de alta resistência (tipo “durbeton”) na cor cinza claro, com juntas de plástico, em módulos quadrados de 1,00m x 1,00m, devidamente polidos.

15.2. Nos locais onde houver indicação de piso em granito artificial, os rodapés também serão em granito artificial, cor cinza claro, com altura de 8 cm, constituídos de peças moldadas ou fundidas no local, executadas com cimento comum e pedras iguais às empregadas nos pisos, na proporção volumétrica de 1:2.

15.3. Os desníveis de piso de até 2cm deverão ser tratados em forma de rampa, com inclinação máxima de 1:2 (50%) obedecendo a NBR 9050, e serão também em granito artificial na cor cinza claro.

15.4. A regularização para assentamento do granito artificial deverá ser constituída com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, sobre o piso de concreto plenamente “estanhado”, com limpeza completa do substrato, eliminando pó, graxas, óleo e respingos de argamassa a agregados, e aplicação de nata com água e resina acrílica de aderência, no padrão semelhante ao do Bianco, no traço de 1:1:3 (cimento: resina:água).

# 16. Granitos e mármores

# 16.1. Granito natural Cinza Andorinha:
Serão executadas bancadas, respaldo, soleira e prateleiras em granito natural Cinza Andorinha polido, conforme detalhamento, com bordas bisotadas visando um acabamento perfeito e uniforme. Deverão ser utilizadas peças em granito de 1ª qualidade, sem falhas nem empenos, fixadas com argamassa colante industrializada, própria para granitos (respaldos, soleiras), com massa plástica sobre cerâmica e chumbadas em rasgos nas paredes, com profundidade média de 3 cm, com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:4 (bancadas, prateleiras).

# 16.2. Mármore natural branco rajado:
Serão executados balcões de atendimento em mármore branco rajado, polido, conforme detalhamento, com bordas bisotadas, visando um acabamento perfeito e uniforme. Deverão ser utilizadas peças em mármore de 1ª qualidade, sem falhas nem empenos, fixadas com argamassa colante industrializada, própria para mármores.

# 17. Instalações hidrossanitárias

17.1. Os serviços de instalação hidrossanitária deverão ser executados de forma a atender rigorosamente o projeto arquitetônico, não se deixando, contudo, de respeitar o respectivo projeto de instalações, de responsabilidade do construtor e todas as normas técnicas e dos fabricantes, que regulamentam a matéria.

17.2. A tubulação para água será em tubos de PVC, com conexões tipo soldável, no padrão semelhante da Tigre, sendo que as conexões nos pontos de fixação de torneiras ou qualquer outra peça de acabamento deverão ser em rosca reforçada com anel de latão. Deverão ser embutidas nas paredes e lajes de forro ou de piso, conforme projeto.

17.3. A tubulação sanitária deverá ser igualmente em tubos de PVC, com dimensões compatíveis com as normas da ABNT.

17.4. Nos WCs e nas copas deverão ser instalados registros do tipo gaveta, com canopla, no padrão semelhante ao da linha Aquarius, com acabamento cromado, da Fabrimar.

17.5. Os sifões dos lavatórios serão do tipo “copo” em latão cromado.

17.6. As peças sanitárias e acessórios, indicados no projeto arquitetônico, constarão de:

Bacia sanitária branca com caixa de descarga acoplada, no padrão semelhante ao de ref. 31360, linha Acesso Confort da Celite e assento universal em plástico branco, no mesmo padrão do fabricante da bacia sanitária. A bacia deverá ser fixada ao piso através de parafusos de latão cromado e buchas de naylon, sobre manta de borracha, com o devido rejuntamento das extremidades e anel de vedação, evitando assim qualquer vazamento.

Porta papel higiênico em rolos de 500m em ABS na cor branca, padrão semelhante à ref. AE 00500, linha Brasil da Jofel.

- Porta papel-higiênico em louça branca padrão semelhante ao da Deca.
- Toalheiro interfolhas em ABS na cor branca, padrão semelhante à Ref.: AH 00100, da Linha Brasil, da JOFEL.

Saboneteira para sabonete líquido em refil de 800 ml, em ABS na cor branca, padrão semelhante à de ref. AC 00800, linha Brasil da Jofel.

Cuba para sobrepor redonda em louça branca, com diâmetro de 36 cm, padrão semelhante à ref. 10159 da Celite.

Cuba para embutir redonda em louça branca, com diâmetro de 36 cm, padrão semelhante à ref. 10129 da Celite.

Cuba retangular em aço inoxidável, padrão semelhante à Ref. 94081506 (340 x 400 mm), da Tramontina

Torneira de banca com fechamento automático e arejador anti-vandalismo embutido, padrão semelhante à Ref.: 1180-BIO, linha Biopress, da Fabrimar.

Torneira de saída lateral banca, padrão semelhante à ref. 1167-A, linha Aquarius da Fabrimar.

Ducha higiênica com registro sem derivação, mangueira cromada, padrão semelhante à Ref. 2195-A, linha Aquarius da Fabrimar.

Espelho cristal incolor de 4 mm, com acabamento lapidado, colado sobre MDF de 6 mm

Sifão em latão cromado, padrão semelhante aos da Fabrimar.

Ralo sifonado, com fechamento e acabamento cromado.

Chuveiro elétrico 3 temperaturas com potência de 4500 W, padrão semelhante ao MAXI DUCHA LORENZETI.

Divisória de box do tipo corrediça em vidro temperado incolor, conforme detalhe.

17.7. Todas as louças, peças e ferragens deverão ser de fabricação reconhecidamente superior (Deca, Celite, Docol ou similar), devendo todas ter o mesmo modelo e serem previamente submetidos à apreciação da Fiscalização.

17.8. Os serviços de esgoto dos ambientes deverão ser executados com as devidas furações previamente executadas na laje de concreto existente, sendo depois devidamente grauteadas com graute no padrão semelhante ao do “Graute Fácil” da Quartzolit, se aberturas pequenas, ou com concreto estrutural, fck = 20 MPA, se com grandes aberturas, inclusive reforço de barras de ferro, onde necessário. A ferragem da laje não deverá, em nenhuma hipótese, ser seccionada, podendo ser simplesmente afastada para a passagem da nova tubulação.

17.9. O destino final de esgoto deverá ser devidamente ligado ao sistema público existente, de acordo com as normas locais.

# 18. Pintura

Toda e qualquer superfície a ser pintada deverá ser limpa, seca e livre de quaisquer contaminações, tais como graxas, óleos, poeiras, etc. Todas as superfícies receberão, antes das tintas de acabamento, uma demão de tinta de aparelho ou de fundo preparador de superfície, apropriado às características da pintura de acabamento e de fundo. Todas as imperfeições rasas de superfícies revestidas com argamassa devem ser corrigidas com massa corrida. As imperfeições profundas devem ser corrigidas com reboco. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a demão anterior estiver completamente seca, observando-se um intervalo mínimo de 24 horas ou de acordo com as instruções do fabricante.

18.1. As paredes internas que, conforme indicação do projeto, receberão acabamento em pintura, deverão ser preparadas com massa PVA e uma demão de selador acrílico e pintadas conforme especificado no projeto com:
- Tinta acrílica, padrão semelhante à Decora Brancos, da Coral, na cor branca.

18.2. As paredes externas que conforme indicação do projeto, receberão acabamento em textura acrílica, padrão semelhante ao texturizado rústico, da Coral, efeito riscado, com desempenadeira em movimentos verticais, serão pintadas em tinta acrílica, padrão semelhante à Decora Cores, da Coral, na cor cinza escuro ou Decora Brancos, da Coral, na cor branca.

18.3. Os forros em gesso deverão ser preparados com massa PVA e uma demão de selador acrílico e pintados com tinta PVA LATEX, padrão semelhante à RENDE MUITO, da Coral, na cor branca.

18.4. As lajes, conforme indicação do projeto serão preparadas com massa de PVA e uma demão de selador acrílico e pintados com PVA LÁTEX, padrão semelhante à RENDE MUITO, da Coral, na cor branca; ou receberão acabamento em textura acrílica, padrão semelhante ao texturizado rústico, da Coral, efeito riscado, com desempenadeira em movimentos verticais, e serão pintadas em tinta acrílica, padrão semelhante à Decora Cores, da Coral, na cor cinza escuro ou Decora Brancos, da Coral, na cor branca.

18.5. As grades das portas e os alisares deverão ser tratados com verniz incolor sem brilho.

18.6. As superfícies em ferro (grades e portões) deverão estar completamente limpas de toda ferrugem e resíduos para receberem pintura. A limpeza poderá ser feita por meio de escova, palha de aço, ou lixamento e posteriormente deve-se retirar todo o pó. Após a limpeza deverão ser revestidas com duas demãos de “primmer” anti-ferruginoso e pintadas à pistola em duas ou mais demãos (quantas forem necessárias para um perfeito recobrimento) de tinta, padrão semelhante ao GRAFITE ESCURO, da CORAL. A pintura não poderá ter manchas ou outros defeitos que comprometam o bom acabamento.

# 19. Marcenaria

# 19.1. Armários

Serão instalados armários na copa e WCs confeccionados em blocos MDF 18 mm, revestidos internamente em melamina e externamente em laminado de PVC microtextura branco, conforme detalhamento.

# 19.2. Garantia do mobiliário

Os móveis novos deverão ter garantia contra defeitos de fabricação e infestação por insetos de pelo menos 05 (cinco) anos e assistência técnica permanente, do fabricante ou indicado por ele, na cidade do Recife.

# 20. Esquadrias e grades

As esquadrias deverão ser colocadas por profissionais especializados com ferramentas apropriadas e de acordo com a boa técnica, e somente poderão ser assentadas após a aprovação das amostras apresentadas à Fiscalização.

# 20.1. Portas em madeira

Nos locais indicados no projeto arquitetônico, deverão ser assentadas portas internas com grades em madeira de lei (Maçaranduba, Sucupira ou similar) com acabamento em verniz incolor sem brilho, e folha em compensado EDAI ou similar revestida com laminado plástico texturizado na cor BRANCO NEVE conforme projeto. Todas as ferragens inclusas e fechaduras da linha CLASSIC da LA FONTE ou similar.

# 20.2. Esquadrias em alumínio e vidro

Nos locais indicados no projeto arquitetônico deverão ser instaladas esquadrias de alumínio anodizado natural, conforme quadro de esquadrias. As janelas serão do tipo correr, fixas, ou boca-de-lobo, extrudados na liga 6060/T5, padrão semelhante ao da linha Inova fabricado pela Alcoa, de acordo com a NBR 8117, sem baguete, com escova, trilho duplo e fecho concha. Os vidros deverão ter acabamento jateado nos banheiros e deverão ser translúcidos nos demais ambientes, com as espessuras de acordo com as dimensões das janelas estabelecidas pelo construtor obedecendo as Normas Brasileiras NB 226, CB 2 e NBR 7199. Tudo conforme projeto arquitetônico e planta de detalhe.
20.2.1. As esquadrias, bem como fechos, travas, dobradiças, maçanetas, obedecerão ao indicado no projeto. As barras, perfis, e demais componentes de alumínio, não deverão apresentar empenas, defeitos de superfície ou quaisquer falhas, devendo ter seções que atendam ao coeficiente de resistência.

20.2.2. Após a instalação, as esquadrias deverão ser integralmente protegidas contra choques e salpicos de qualquer matéria agressiva tais como cimento, gesso, tinta ácidos etc.

20.2.3. Todas as esquadrias deverão ter contramarco de alumínio adequado a seu vão e plenamente embutidos no revestimento, que deverá ser totalmente estanque em suas ligações.

20.2.4. Todas as esquadrias deverão ser montadas sobre cama uniforme de silicone pastoso de cura acética.

# 20.3. Esquadrias em vidro temperado

Nos locais indicados no projeto arquitetônico, deverão ser instaladas portas de giro e painéis fixos em vidro temperado com todas as ferragens, fechaduras e molas incluídas. Os puxadores serão duplos em tubo de aço inox e as portas terão aplicação de sign, conforme projeto gráfico.

# 20.4. Grades e portões de ferro

Nos locais indicados no projeto arquitetônico deverão ser instaladas grades para proteção de janelas e portões de ferro, com fechaduras, conforme detalhamento. Acabamento em pintura padrão semelhante ao GRAFITE ESCURO, da Coral, aplicada à pistola, sobre aparelhamento em zarcão, tudo em duas ou mais demãos.

21. Forro

# 21.1. Forro em gesso

21.1.1. Nos ambientes indicados no projeto arquitetônico, será colocado forro em placas de gesso, com acabamento final liso. As placas deverão ser fixadas com peças atirantadas na laje, com arame galvanizado, seção mínima de 16 AWG, devidamente estruturado, de modo a serem evitadas deformações, com acabamento liso, conseguido através de emassamento e pintura com tinta PVA látex, cor branco neve.

21.1.2. Em todos os ambientes onde forem aplicados forros de gesso, haverá juntas de dilatação, nos cantos - entre o forro a as paredes - nas dimensões de 3 cm de largura por 3 cm de profundidade, conforme projeto arquitetônico.

21.2. Forro termoacústico

Nos locais indicados no projeto, será instalado forro termoacústico em fibra mineral modelada úmida apoiadas sobre perfil em aço tipo "T" invertido de 24 mm de base. Cada painel termoacústico obedece à modulação de 1.250 x 625 x 15 mm (medida nominal). As placas acústicas apresentam textura fina, devido às pequenas perfurações ao longo de sua superfície acabada, onde é aplicada, em fábrica, tinta vinílica à base de látex. O perfil de assentamento das placas acústicas tipo "T" invertido em aço galvanizado com pintura a base de poliéster e capa de alumínio. Sistema de sustentação: os perfis “T” são montados formando módulos quadrados ou retangulares, fixados ao teto por meio de tirantes. Os arremates são feitos com cantoneiras metálicas tipo "L" com 24 mm de base.
O acoplamento com o sistema de iluminação incandescente tipo "spot" ou fluorescente, obedecem exatamente às modulações dos painéis e dos perfis e devem ser fixadas com pendurais independentes. O serviço de instalação do forro é executado pelo distribuidor autorizado e orientado pelo fabricante.

22. Instalações elétricas, telefônicas, de rede estruturada e de refrigeração

Serão utilizados sistemas elétricos, telefônicos e de dados embutidos em paredes ou em eletrocalhas. Nas áreas onde há indicação de forro removível, os sistemas serão instalados em calhas, conforme especificações da rede de informática.

# 22.1. Instalações elétricas

22.1.1. Os quadros de distribuição terão todos os seus componentes compatíveis com os circuitos que protegerão, incluindo as potências de curto-circuito, e capacidades dos seu barramentos.

22.1.2. Todos os equipamentos e componentes serão fornecidos e instalados conforme constar nesta especificação e planilha de elétrica, assim como no projeto. Havendo dúvida, deve ser tratada com representante deste TRT.

22.1.3. Os postes decorativos de jardim serão instalados nos locais conforme projeto, através de circuitos alimentadores de cabos tipo sintenax de 4,00mm², eletrodutos de PVC rígido e caixas de passagem de concreto no piso. Serão acionados através de circuitos independentes para conjunto de dois postes no quadro de distribuição do edifício;

22.1.4. As luminárias de emergência serão instaladas nos locais conforme projeto em pontos de energia em circuitos independentes para o conjunto de pontos. Toda a instalação do prédio, e seus equipamentos, serão dotados de condutor terra.

22.2. Instalações de refrigeração
# 22.2.1. A pré-instalação para condicionador de ar tipo split constará de:
-Kit completo de interligação entre as unidades condensadoras e evaporadoras de cada conjunto split, com todos os tubos de cobre, sem emenda nem costura em sua extensão, nas dimensões especificadas para cada capacidade e distância entre as unidades, devidos cabos de interligação (mínimo de três+fio terra, em cabo tipo PP, atendendo ao tipo de equipamento e sua capacidade), isolamento térmico nas duas linhas frigorígenas, mecânico (fita branca vinílica), e outros elementos que se fizerem necessários para executar esse tipo de ligação, seguindo as normas técnicas oficiais do assunto.

22.2.2. Cada equipamento (evaporador e condensador), com sua capacidade e tipo, será localizado no projeto.

22.2.3. Será disponibilizado ponto de alimentação elétrica para cada equipamento split, no local apropriado de acordo com o seu tipo e potência (evaporador ou condensador)

22.2.4. Os pontos de dreno serão instalados em posição, na parede, que permitirá a interligação deste, a saída do dreno da unidade evaporadora (interna) de cada equipamento, de forma que, após instalação dessa unidade, não fique visível essa ligação. O dreno deverá ser direcionado para o sistema de água pluvial.

22.2.5. Toda a instalação, tanto de dreno, interligação de Kit’s e instalações elétricas ficarão completamente embutidas nos elementos construtivos do imóvel.
# 22.2.6. As unidades dos split’s serão localizadas no projeto, e suas unidades condensadoras (externas) ficarão em espaço reservado.

# 22.3. Instalações de rede estruturada/dados/informática

# 22.3.1. O padrão de cores utilizado para a rede elétrica estabilizada será o seguinte: preto para fase, azul claro para neutro e verde para terra;

# 22.3.2. O padrão de cores a ser utilizado para a rede 220V será o seguinte: vermelho para fase, azul claro para neutro e verde para terra;

22.3.3. O padrão para conectorização da rede de comunicação será o 568B;

# 22.3.4. A instalação sobre o teto de gesso será efetuada com eletrocalhas 100X50x50 com duas divisórias internas;

22.3.5. As descidas e derivações horizontais serão feitas com calhas dutotec ref. 13340.00, também com duas divisórias internas;

22.3.6. As estações de trabalho são compostas por três tomadas da rede estabilizada, uma tomada da rede da concessionária e dois pontos de dados, exceto as elencadas a seguir

# 22.3.7. As estações de trabalho dos diretores e juízes terão 5 pontos de dados;

# 22.3.8. As estações de trabalho dos assistentes e calculistas terão 3 pontos de dados;

22.3.9. Nas salas de audiência serão 6 pontos de dados;

# 22.3.10. Cada circuito da rede estabilizada deve conter no máximo quatro estações de trabalho;

22.3.11. Cada sala de audiência deve estar em um circuito exclusivo.

23. Entrega da obra

# 23.1. Limpeza

A obra deverá ser entregue completamente limpa, removido todo entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos, inclusive com as áreas externas (calçadas, passeios, etc.), sem manchas ou crostas de qualquer tipo de argamassa.
Todas as cantarias, pavimentações, revestimentos, cimentados, ladrilhos, azulejos, aparelhos sanitários, esquadrias metálicas, alvenarias etc., serão limpos abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza.
Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

23.2. Verificação na Execução e Final

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgoto, águas pluviais, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens, etc. Na verificação final serão obedecidas as normas da ABNT, dentre elas:
1. NBR 16.280: Reforma em Edificações – Sistema de Gestão de Reformas
2. NB-597/77: Recebimento de Serviços e Obras de Engenharia e Arquitetura (NBR 5675)
3. EB-829/77: Recebimento de Instalações Prediais de Água Fria (NBR 5651)
4. NB-19/83: Instalações Prediais de Esgotos Sanitários (NBR 8160)
5. NBR 14039: Instalações Elétricas Média Tensão de 1,0KV a 36,2KV

A obra deverá ser entregue completamente limpa, inclusive com o piso e mobiliário sem manchas ou riscos, com todas as instalações funcionando perfeitamente e com a entrega pela Contratada à Fiscalização, dos documentos comprobatórios do CND da obra expedido pelo INSS e do Habite-se, expedido pela Prefeitura local.

24. Planilha orçamentária

Será colocada à disposição dos licitantes uma planilha orçamentária com quantitativos e custos estimativos, cabendo aos mesmos a conferência dos dados constantes no demonstrativo supracitado quando da elaboração de suas propostas, uma vez que eventuais erros ou omissões verificados durante a execução da obra serão de inteira responsabilidade da contratada.

25. Cronograma Físico-Financeiro

A contratada se obriga a entregar antes da emissão da ordem de serviço para o início da execução da obra o cronograma físico-financeiro com as etapas correspondentes a cada medição contendo a itemização em anexo, a ser aprovado pelas unidades competentes do contratante, que passa a integrar os termos contratuais.

Anexo III do termo de referência
Planilhas orçamentárias

Planilhas orçamentárias com custos estimativos referentes às obras civis, elétrica, lógica e climatização de responsabilidade da CPLAN.

Fonte: Sinapi Junho 2017-PE
TRT 6ª Região
Orçamento Sintético Global (GLOBAL)
Taxa: BDI: LS = 89,75%
OBRA: Reforma do Fórum de Petrolina/PE
ORÇAMENTO: Obras Civis
		LOCAL: PETROLINA/PE

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL (R$)
1.0		DESPESAS PRELIMINARES
		MOBILIZAÇÕES.
1.1	composição	MOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE (FRETE) DE EQUIPAMENTOS.	UN	1,00	2.454,21	2.454,21
1.2	composição	MOBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE INICIAL DE PESSOAL	UN	1,00	2.220,00	2.220,00
1.3	compoaição	FERRAMENTO E EPC's	UN	1,00	1.871,83	1.871,83
1.4	composição	ASO TREINAMENTOS E OUTROS	UN	1,00	480,00	480,00
1.5	composição c/ itens do sinapi	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (EQUIPE ADMINISTRATIVA DA OBRA, ENGENHEIRO CIVIL RESIDENTE E ENCARREGADO DA OBRA DESPESAS GERAIS).	UN	1,00	69.756,36	69.756,36
		LICENÇA DA OBRA, TAXA EMOLUMENTOS
1.1.1	consulta	ART Crea.	UN	1,00	214,82	214,82
1.1.2	consulta	LICENÇA DE CONTRUÇÃO (prefeitura)	UN	1,00	1.168,74	1.168,74
SUBTOTAL (Etapa):					78.165,96
2.0		INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1	sinapi 74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.	M2	12,00	280,56	3.366,72
2.2	sinapi 93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO NÃO INCLUSO MOBILIARIO	M²	20,00	476,91	9.538,20
2.3	sinapi/ 74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	30,00	50,47	1.514,10
SUBTOTAL (Etapa):					14.419,02
3.0		DEMOLIÇÃO, RETIRADASE REMOÇÕES
3.1	itens do sinapi 85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE FERRO, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	13,42	15,64	209,89
3.2	composição c/ itens do sinapi	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO.	UN	2,00	53,68	107,36
3.3	composição c/ itens do sinapi	RETIRADA CUIDADOSA DE ARMÁRIO / BALCÃO, CONFORME PROJETO.	M2	1,25	51,36	64,20
3.4	itens do sinapi 85420	RETIRADA DE PONTOS DE ÁGUA / ESGOTO.	PT	18,00	9,39	169,02
3.5	composição c/ itens do sinapi	RETIRADA DE ELETROCALHA METÁLICA.	M	54,45	5,37	292,40
3.6	itens do sinapi 85332	RETIRADA DE LUMINÁRIAS.	UN	127,00	4,36	553,72
3.7	85372	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	M²	873,70	2,12	1.852,24
3.8	/ itens do sinapi 85407	REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA.	M	615,00	8,14	5.006,10
3.9	composição c/ itens do sinapi	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR.	UN	5,00	26,85	134,25
3.10	sinapi C-73899/002	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO, SEM REAPROVEITAMENTO. (ESPESSURA = 15CM).	M3	8,70	79,84	694,61
3.11	sinapi C-73801/1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA.	M2	580,00	21,24	12.319,20
3.12	sinapi C-73616	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES.	M3	1,27	206,65	262,45
3.13	sinapi C-85406	RETIRADA DE REVESTIMENTO EM AZULEJO/CERÂMICA EXISTENTE EM PISOS E PAREDES, CONFORME PROJETO.	M2	64,15	39,72	2.548,04
3.14	sinapi C-85419	RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES 2 1/2" A 4".	M	12,00	3,91	46,92
3.15	sinapi C-85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	13,50	14,16	191,16
3.16	sinapi 85408/1	REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO	M2	2,07	28,59	59,18
3.17	sinapi C-85333	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO.	UN	5,00	15,71	78,55
3.18	sinapi 72887	REMOÇÃO DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE, D.M.T = 12 KM.	M3XKM	713,00	0,95	677,35
3.19	sinapi 72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE.	M3	65,14	3,68	239,72
SUBTOTAL (Etapa):					25.506,36
4.0		MOVIMENTO DE TERRA
4.1	sinapi C-79475	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M.	M3	7,11	322,60	2.293,69
4.2	sinapi 94342	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO.	M3	17,90	83,68	1.497,87
4.3	55835/00	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M³	2,64	49,56	130,84
SUBTOTAL (Etapa):					3.922,40
5.0		INFRAESTRUTURA
5.1	sinapi 5970	FORMA DE MADEIRA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, COM REAPROVEITAMENTO 2x.	M2	25,00	49,10	1.227,50
5.2	94962	CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, CONSUMO 210 KG /M3, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA, COM LANÇAMENTO.	M3	3,50	210,94	738,29
5.3	sinapi C-92915	ARMACAO DE AÇO CA-60 DIAM. 5,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	150,00	11,30	1.695,00
SUBTOTAL (Etapa):					3.660,79
6.0		ELEVAÇÕES
6.1	sinapi 89168	ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO FURADO 9x19x19CM, 1/2 VEZ, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃO E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO EM BETONEIRA.	M2	79,82	57,05	4.553,73
6.2	mercado	PAREDE EM PLACA DE GESSO ACARTONADO DO TIPO DRYWALL .	M2	172,50	67,00	11.557,50
SUBTOTAL (Etapa):					16.111,23
7.0		REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E TETOS
7.1	sinapi C-87531	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES INTERNA DE AMBIENTE ENTRE 5M² E 10M², ARGAMASSA CIM:CAL:AREIA MÉDIA 1:2:8, ESPESSURA DE 2,0CM.	M2	61,00	22,42	1.367,62
7.2	sinapi C-90406	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 2,0CM.	M2	98,64	30,50	3.008,52
7.3	sinapi C-87879	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO EM BETONEIRA.	M2	159,64	2,46	392,71
7.4	composição c/ itens do sinap	CERÂMICA ESMALTADA EM PAREDES INTERNAS, PEI-5, 46X46CM, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, PADRÃO SEMELHANTE À LINHA EVEREST WHITE DA ELIZABETH (CONF. PROJETO E ESPECIF.)	M²	61,00	43,82	2.673,02
7.5	composição c/ itens sinapi	CERÂMICA ESMALTADA EM PAREDES DE FACHADA, COR IGUAL A EXISTENTE, 10X10CM, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, PADRÃO SEMELHANTE À LUX PRATA DA ELIZABETH (CONF. PROJETO E ESPECIF.)	M2	52,00	58,26	3.029,52
SUBTOTAL (Etapa):					10.471,39
8.0		FORROS
8.1	mercado	FORRO EM PLACA DE GESSO REMOVIVEL, NA COR BRANCA, MODULAÇÃO 615 x 615mm, APOIADOS EM PERFIS METÁLICOS TIPO "T" SUSPENSOS POR PERFIS RÍGIDOS, E=15 mm., FIXADO COM ARAME DUPLO, E RECOBERTO COM PVC.	M2	804,50	51,20	41.190,40
8.2	SINAPI C-73986/1	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME.	M²	13,50	22,84	308,34
SUBTOTAL (Etapa):					41.498,74
9.0		REVESTIMENTOS DE PISOS
9.1	sinapi/ 84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	625,00	103,45	64.656,25
9.2	sinapi/ 87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	32,50	40,45	1.314,63
9.3	73850	RODAPE EM MARMORE BRANCO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 7CM	M	354,00	21,09	7.465,86
9.4	sinapi/ 87682	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM	M2	45,00	27,98	1.259,10
9.5	sinapi/composiçao 10856	SOLEIRA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15 CM	M	12,00	74,13	889,56
9.6	sinapi/ 94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRI M3 CR 217,34 TA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M2	35,20	208,66	7.344,83
SUBTOTAL (Etapa):					82.930,23
10.0		ESQUADRIA DE MADEIRA
10.1	composição c/ itens do sinapi	PORTA DE COMPENSADO INTERNA COMPLETA, TIPO N2 (PORTA CEGA + BANDEIRA EM VIDRO), COLOCAÇÃO E ACABAMENTO PARA ACOPLAMENTO EM DIVISÓRIAS DE PAINEL MIOLO TIPO COLMEIA REVEST. C/ FÓRMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA COM MONTANTES EM ALUMÍNIO, E=35 MM.	UN	4,00	1.048,81	4.195,24
10.2	composição c/ itens do sinapi	PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PADRÃO SEMEL. AO EDAI, 0,86X2,50M, COM GRADE EM MADEIRA DE LEI, REVEST. EM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE NAS DUAS FACES, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, DOBRADIÇA, BANDEIRA EM VIDRO LISO INCOLOR FIXO DE 6MM.	UN	9,00	1.065,90	9.593,10
10.3	composiçao com item do sinapi.	PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PADRÃO SEMEL. AO EDAI, 0,90X1,10M, COM GRADE EM MADEIRA DE LEI, REVEST. EM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE NAS DUAS FACES, INCLUSO ADUELA 2A, DOBRADIÇA VAI E VEM.	M²	5,67	773,27	4.384,44
10.4	composição c/ itens do sinapi	PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PADRÃO SEMEL. AO EDAI, 0,76X2,50M, COM GRADE EM MADEIRA DE LEI, REVEST. EM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE NAS DUAS FACES, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, DOBRADIÇA, BANDEIRA EM VIDRO LISO INCOLOR FIXO DE 6MM.	UN	1,00	1.028,32	1.028,32
SUBTOTAL (Etapa):					19.201,10
11.0		ESQUADRIA DE ALUMINIO E METÁLICA
		ALUMINIO
11.1	mercado	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS LISO INCOLOR, 6mm PADRONIZADA. NAS DIMENSOES DE 4,59X1,40 CONFORME PROJETO	M2	12,85	420,00	5.397,00
11.2	mercado	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS LISO INCOLOR, 6mm PADRONIZADA NAS DIMENSÕES 1,70X1,40. CONF. PROJETO	M²	9,52	400,00	3.808,00
11.3	94580/sinapi	JANELA DE ALUMÍNIO DE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS JATEADOS, 6mm PADRONIZADA.NAS DIMENSÕES 0,50X1,40 CONFORME PROJETO (BOCA DE LOBO)	M²	0,70	400,00	280,00
11.4	mercado	ESQUADRIA DE ALUMINIO DE CORRER DUAS FOLHAS ANONIZADO NATURAL E VIDRO JATEADO DE 6MM, NAS DIMENSÕES 1,50X0,50 CONFORME PROJETO.	M2	0,75	400,00	300,00
11.5	mercado	ESQUADRIA DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL E VIDRO LISO INCOLOR DE 6MM FIXO AS NAS DIMENSÕES 1,60X1,40 FIXO CONFORME PROJETO,	M²	4,48	400,00	1.792,00
11.6	mercado	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS LISO INCOLOR, 6mm PADRONIZADA. NAS DIMENSOES DE 4,70X0,60 CONFORME PROJETO	M²	2,82	420,00	1.184,40
11.7	mercado	GRADE DE FERRO PARA PROTEÇÕA EM BARRA CHATA DE 11/4” X 1/8” E CO 15CM DE ESPAÇAMENTO DE EIXO CONFORME DETALHES E ACABAMENTO EM PINTURA COM ESMALTE SINTETICO SEMELHANTE AO GRAFITE ESCURO DA CORAL OU SIMILAR, SOBRE APARELHAMENTO EM ZARCÃO, TUDO COM DUAS DEMÃOS. NAS DIMENSÕES DE 1,70 X 1,40 (FIXA)	M²	9,52	230,00	2.189,60
11.8	mercado	GRADE DE FERRO PARA PROTEÇÕA EM BARRA CHATA DE 11/4” X 1/8” E CO 15CM DE ESPAÇAMENTO DE EIXO CONFORME DETALHES E ACABAMENTO EM PINTURA COM ESMALTE SINTETICO SEMELHANTE AO GRAFITE ESCURO DA CORAL OU SIMILAR, SOBRE APARELHAMENTO EM ZARCÃO, TUDO COM DUAS DEMÃOS. NAS DIMENSÕES DE 4,59 X 1,40 (FIXA)	M²	12,85	230,00	2.955,50
11.9	mercado	GRADE DE FERRO PARA PROTEÇÕA EM BARRA CHATA DE 11/4” X 1/8” E CO 15CM DE ESPAÇAMENTO DE EIXO CONFORME DETALHES E ACABAMENTO EM PINTURA COM ESMALTE SINTETICO SEMELHANTE AO GRAFITE ESCURO DA CORAL OU SIMILAR, SOBRE APARELHAMENTO EM ZARCÃO, TUDO COM DUAS DEMÃOS. NAS DIMENSÕES DE 1,50 X 2,40 (FIXA E DE GIRO)	M²	12,85	230,00	2.955,50
11.10	mercado	GRADE DE FERRO PARA PROTEÇÕA EM BARRA CHATA DE 11/4” X 1/8” E CO 15CM DE ESPAÇAMENTO DE EIXO CONFORME DETALHES E ACABAMENTO EM PINTURA COM ESMALTE SINTETICO SEMELHANTE AO GRAFITE ESCURO DA CORAL OU SIMILAR, SOBRE APARELHAMENTO EM ZARCÃO, TUDO COM DUAS DEMÃOS. NAS DIMENSÕES DE 1,50 X 2,40 (FIXA E DE GIRO)	M²	7,20	230,00	1.656,00
11.11	mercado	GRADE DE FERRO PARA PROTEÇÕA EM BARRA CHATA DE 11/4” X 1/8” E CO 15CM DE ESPAÇAMENTO DE EIXO CONFORME DETALHES E ACABAMENTO EM PINTURA COM ESMALTE SINTETICO SEMELHANTE AO GRAFITE ESCURO DA CORAL OU SIMILAR, SOBRE APARELHAMENTO EM ZARCÃO, TUDO COM DUAS DEMÃOS. NAS DIMENSÕES DE 4,70 X 0,60 (FIXA)	M²	2,82	230,00	648,60
SUBTOTAL (Etapa):					23.166,60
12.0		VIDROS / ESQUADRIAS DE VIDRO
12.1	72120/sinapi	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO.	M2	24,17	252,16	6.094,71
12.2	73838/001 / sinapi. preço por M² 895,50	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,90 x 2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS, conforme projeto EV-7	UN	1,00	1.692,49	1.692,49
12.3	72120/sinapi	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO, conforme projeto EV-7	M²	2,96	215,72	638,53
12.4	73838/001 / sinapi. preço por M² 895,50	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,90 x 2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS, conforme projeto EV-8	UN	1,00	1.692,49	1.692,49
12.5	72120/sinapi	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO, conforme projeto EV-8	M²	4,48	215,72	966,43
12.6	73838/001 / sinapi. preço por M² 895,50	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,90 x 2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS, conforme projeto EV-6	UN	1,00	1.692,49	1.692,49
12.7	72120/sinapi	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO, conforme projeto EV-5	M²	6,15	215,72	1.326,68
12.8	73838/001 / sinapi. preço por M² 895,50	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,90 x 2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS, conforme projeto EV-6	UN	1,00	1.692,49	1.692,49
12.9	72120/sinapi	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO, conforme projeto EV-5	M²	3,36	215,72	724,82
12.10	73838/001 / sinapi. preço por M² 895,50	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,90 x 2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS, conforme projeto EV-4	UN	1,00	1.692,49	1.692,49
12.11	72120/sinapi	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO, conforme projeto EV-4	M²	3,86	215,72	832,68
12.12	73838/001 / sinapi. preço por M² 895,50	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,90 x 2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS, conforme projeto EV-3	UN	1,00	1.692,49	1.692,49
12.13	72120/sinapi	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO, conforme projeto EV-3	M²	2,29	215,72	494,00
12.14	73838/001 / sinapi. preço por M² 895,50	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,90 x 2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS, conforme projeto EV-1	UN	2,00	1.692,49	3.384,98
12.15	72120/sinapi	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO, conforme projeto EV-1	M²	0,88	215,72	189,83
12.16	73838/001 / sinapi. preço por M² 895,50	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,10 x 2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS, conforme projeto EV-2	UN	1,00	2.068,60	2.068,60
12.17	72120/sinapi	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO, conforme projeto EV-2	M²	0,44	215,72	94,92
12.18	mercado	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM,LISO FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE COM DUA POTA DE CORRER EM FORMALO DE “L” E FIXA NAS DIMENSÕES 1,00 X 1,00.CONFORME PROJETO (BOX)	M²	3,60	250,00	900,00
12.19	compoaição sinapi/ 84885	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	8,00	544,47	4.355,76
12.20	composição/sinapi 84886	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	9,00	997,00	8.973,00
12.21	composição/sinapi 84885	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	9,00	544,47	4.900,23
SUBTOTAL (Etapa):					46.100,11
13.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
		ESGOTO
13.1	sinapi 89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	12,00	36,08	432,96
13.2	sinapi 89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	30,28	181,68
13.3	sinapi 89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	34,47	103,41
13.4	sinapi 89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014.	UN	3,00	8,27	24,81
13.5	73658	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	450,95	901,90
13.6	sinapi 89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	8,74	26,22
13.7	sinapi 6087	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO	M	20,00	21,59	431,80
13.8	sinapi 89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P INCLUINDO DRENOS DE AR CONDICIONADO	M	20,00	14,82	296,40
13.9	sinapi 89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.	M	10,00	12,82	128,20
13.10	sinapi-90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO , PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM x 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL E ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	UN	4,00	10,28	41,12
13.11	sinapi 89397	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	3,00	9,87	29,61
13.12	sinapi 89984	REGISTRO DE PRESSÃO, LATÃO, ROSCÁVEL 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	68,65	68,65
13.13	sinapi 89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	74,42	74,42
SUBTOTAL (Etapa):					2.741,18
14.0		APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS
14.1	037401/composicao/sinapi	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	5,00	56,60	283,00
14.2	38190/ composicao/ sinapi	DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	UN	5,00	393,60	1.968,00
14.3	11758 composicao/sinapi	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO	UN	5,00	46,00	230,00
14.4	37400/composicao/sinapi	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	5,00	47,89	239,45
14.5	86936/sinapi	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_12/2013	UN	2,00	286,42	572,84
14.6	37399/composicao/sinapi	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	12,00	34,58	414,96
14.7	composição c/ itens do sinapi	TORNEIRA DE SAÍDA LATERAL BRANCA PADRÃO SEMEL. LINHA AQUARIUS REF. 1167-A FABRIMAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	2,00	220,08	440,16
14.8	composição c/ itens do sinapi	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO E AREJADOR ANTI-VANDALISMO EMBUTIDO, CROMADA DE BANCADA, PADRAO SEMELHANTE A REF. 1180-BIO FABRIMAR, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	5,00	203,13	1.015,65
14.9	36209/composica/sinapi	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	10,00	583,21	5.832,10
14.10	composição c/ itens do sinapi	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCA, PADRÃO SEMELHANTE À REF. 91353, DA LINHA AZÁLEA DA CELITE COM CAIXA ECOFLUSH ( 3 E 6 LITROS) REF. 91570 E ASSENTO UNIVERSAL EM PLÁSTICO BRANCO, PADRÃO SEMELHANTE AO DE REF. 58981 DA CELITE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	4,00	530,61	2.122,44
14.11	composição c/ itens do sinapi	CUBA DE SOBREPOR REDONDA EM LOUÇA BRANCA, PADRÃO SEMELHANTE À REFERÊNCIA 10159 DA CELITE, INCLUSIVE SIFÃO EM LATÃO CROMADO, PADRÃO SEMELHANTE AO DA FABRIMAR, E VÁLVULA DE ESCOAMENTO, CONF. ESPECIFICAÇÃO. E PROJETOCONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	4,00	238,41	953,64
14.12	mercado	GRELHA INOX P/ RALO SINFONADO, COM FECHAMENTO..	UN	4,00	34,90	139,60
SUBTOTAL (Etapa):					14.211,84
15.0		PEÇAS DE MÁRMORE E GRANITO
15.1	79627	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	6,84	615,63	4.210,91
15.2	mercado	MÁRMORE BRANCO RAJADO POLIDO COM BORDAS BISOTADAS PARA BALCÃO SECRETARIA EDF. 01, FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONF. DETALHES E ESPECIFICAÇÃO.vara 02 e 03	UN	2,00	4.298,75	8.597,50
15.3	mercado	MÁRMORE BRANCO RAJADO POLIDO COM BORDAS BISOTADAS PARA BALCÃO SECRETARIA EDF. 02, FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONF. DETALHES E ESPECIFICAÇÃO. Vara 01	UN	2,00	3.898,71	7.797,42
15.4	mercado	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA PARA REVESTIMENTO BANCADAS, SOLEIRA, PRATELEIRA, RESPALDO, DIVIBOX, FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M2	10,00	241,38	2.413,83
15.5	mercado	DIVISÓRIA EM CHAPA DE GRANITO NATURAL POLIDO (DUAS FACES) CINZA ANDORINHA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M2	5,50	312,50	1.718,75
SUBTOTAL (Etapa):					24.738,41
16.0		PINTURA
16.1	sinapi C-88497 + C-88485 + C-88489	PINTURA EM PAREDES INTERNAS COM APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX (02 DEMÃOS OU MAIS), SELADOR ACRÍLICO (01 DEMÃO), COM TINTA ACRILICA BRANCA, PADRÃO SEMEL. A DECORA BRANCOS DA CORAL COM DUAS DEMÃOS OU MAIS, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M2	955,50	20,59	19.673,75
16.2	composição c/ itens do sinapi	PINTURA RÚSTICA ACRÍLICA EFEITO RISCADO, DESEMP. MOV. VERTICAIS, PINTADA EM TINTA ACRÍLICA, COM DUAS DEMÃOS OU MAIS, PADRÃO SEMELHANTE À DECORA BRANCOS DA CORAL, NA COR BRANCA, SELADOR ACRÍLICO (01 DEMÃO), EM PAREDES CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M2	35,00	26,30	920,50
16.3	95468 / pini	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUS IVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	25,00	32,38	809,50
SUBTOTAL (Etapa):					21.403,75
17.0		ARMÁRIOS E BALCÕES
17.1	composição c/ itens do sinapi	ARMÁRIO COM CINCO PORTAS ACIMA DA BANCADA – DML - EDF. 2- ARMÁRIO MEDINDO 2,30X0,50X0,35 (LXHXP), CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDF COM 18MM DE ESPESSURA, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES.	UN	1,00	1.527,93	1.527,93
SUBTOTAL (Etapa):					1.527,93
18.0		SERVIÇOS COMPLEMETARES
18.1	composiçao	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4mm, LAPIDADE, COLADO SOBRE CHAPA DE MDF, DE 6mm CONF. PROJETO	M²	1,05	272,81	286,45
18.2	composição	SUPORTE PARA ESPELHO CRISTAL EM BLOCO MDF, COM ILUMINAÇÃO EMBUTIDA E DETALHE EM VIDRO JATEADO	M²	1,05	641,32	673,39
SUBTOTAL (Etapa):					959,84
19.0		INSTALAÇAO DE COMBATE A INCENDIO
19.01	73775/002	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	155,72	778,60
19.02	72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	489,69	1.958,76
SUBTOTAL (Etapa):					2.737,36
20.0	LIMPEZA FINA E GERAL DE OBRA
20.1	73948	LIMPEZA AZULEJO	M²	90,50	5,63	509,52
20.2	73948/008	LIMPEZA VIDRO COMUM M2 CR 11,73	M²	85,00	10,84	921,40
20.3	73948/011	LIMPEZA PISO CERAMICO	M²	44,00	18,69	822,36
20.4	73948/015	LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE	M²	578,75	13,40	7.755,25
SUBTOTAL (Etapa):					10.008,53
			TOTAL GERAL:			R$ 443.482,77
		Total BDI 25,62%				R$113.620,29
		Total Preço com BDI				R$557.103,06

	COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS
	OBRAS CIVIS
ITEM 1.0	Mobilizações

Código/Sinapi - abril/17	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	L. Sociais	Total
subitem 1.1	Mobilização e Transporte (frete) de Equipamentos (betoneiras, serra circular, máquinas cortar/dobrar ferro), Peças Metálicas, outros.	Unidade	1,00	2454,21		2.454,21
subitem 1.2	Mobilização de transporte inicial de pessoal	Unidade	1,00	2220,00		2.220,00
subitem 1.3	Ferramentas, EPC'S	Unidade	1,00	1.871,83		1.871,83
subitem 1.4	ASO, Treinamentos e outros	Unidade	1,00	480,00		480,00
	Total: Composições 01.01.1+01.01.2+01.01.3+01.01.4					7.026,04
ITEM 1.1.1	Licença da Obra,Taxa e Emolumentos

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	L. Sociais	Total
consulta	ART Crea	unid.	1,00	214,82		214,82
consulta	ISS profissional	unid.	1,00	161,26		161,26
consulta	Licença de Construção (Prefeitura)	unid.	1,00	1.007,48		1.007,48
	Total					1.383,56

subitem 1.1	Mobilização de equipametos
Código/Sinapi - abril/17	descrição	Quant. Unid.	distância ida e volta km (Recife/ Petrolina)	tempo de viagem (h)	Preço transp. Terrestre	Preço Total
I-10537	betoneira 320 L, sem carregador, motor a diesel de 5 HP	1	713	13,40	61,05	818,07
I-13475	vibrador de imersão c/ motor a gasolina 5,5 HP	1	713	13,40	61,05	818,07
I-14618	serra circular de c/ motor elétrico, potência de 1600 W, para disco de 10".	1	713	13,40	61,05	818,07
	subtotal					2.454,21

subitem 1.2	Mobilização de transporte inicial de pessoal
Código/Sinapi - abril/17	descrição	unid.	coeficiente	Quant. Funcionário	Custo/Médio Transporte	Preço Total
I-2706	Engenheiro Residente	unid.	1	1	148,00	148,00
I-4083	Encarregado de obra	unid.	1	1	148,00	148,00
I-532	Técnico em Edificações	unid.	1	1	148,00	148,00
I-253	Almoxarife	unid.	1	1	148,00	148,00
I-4750	Profissionais	unid.	1	3	148,00	444,00
I-6111	Servente	unid.	1	5	148,00	740,00
I-10508	Vigia Noturno	unid.	1	3	148,00	444,00
	subitem					2.220,00

subitem 1.3	Ferramentas e EPI'S
tempo (mês)	descrição	custo	vida útil	número empregados	fator	Preço Total
16	picareta	42,80	12	1	1,333333333	57,07
16	colher de pedreiro	13,50	6	3	2,666666667	108,00
16	enxada	33,90	5	1	3,2	108,48
16	serrote de 22”	48,90	12	1	1,333333333	65,20
16	martelo	19,90	12	2	1,333333333	53,07
16	nível de pedreiro	23,90	8	3	2,0	143,40
16	alicate	18,90	12	3	1,333333333	75,60
16	marreta de 2 kg	38,00	24	2	0,666666667	50,67
16	carrinho de mão	88,90	6	3	2,666666667	711,20
	subtotal					1.372,69
Código/Sinapi - abril/17	descrição	unid	coeficiente	preço unit.	L. sociais	Preço Total
I-34498	cone de sinalização em pvc flexível (H= 70 / 76 cm)	unid	6,0	73,64	-	441,84
mercado	tela tapume laranja para sinalização em obras (1,20 x 0,50)	m	30,0	1,91	-	57,30
	subtotal					499,14
	SUBTOTAL. SOMATORIO 1.372,69 + 499,14					1.871,83
subitem1.4	Atestado de Saúde Ocupacional
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	L. Sociais	Total
mercado	Exame Clínico (Admissional - obrigatório)	unid.	30,00	16,00	-	480,00
	subtotal					480,00
ITEM 1.5	Administração Local (Equipe administrativa da obra, despesas gerais)

Código/Sinapi - abril/17	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	L. Sociais 50,22%	Total
C-90777	Engenheiro Residente c/ encargos complementares (5h diárias)	h	30,9693	34,65	17,40	1.611,95
C-90776	Encarregado de obra c/ encargos complementares	h	220,00	16,61	8,34	5.489,00
C-93563	Almoxarife com encargos complementares	h	220,00	12,45	6,25	4.114,00
subitem 01.03.1	Manutenção do canteiro de obras, material de escritório, expedientes, materiais diversos	Unid.	1,00	346,81	174,17	346,81
C-88326	Vigia Noturno - valor registro CTPS (tabela salarial válida de 01/fev/2016 a 30/set/2016 - Sinduscon/PE)	h	3,00	1304,16	654,95	5.877,33
	Total parcial					17.439,09
	Período de execução de obra	mês	4,00	R$ 17.439,09		69.756,36
ITEM	Demolição de Reboco

Código/Sinapi - abril/17	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	L. Sociais 89,83%	V.Total
C-88316	servente c/ encargos complementares	H	0,5	6,329380764	5,68568274	6,01
	Total					6,01
ITEM 3.2	Retirada de cx de ar condicionado

Código/Sinapi - abril/17	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	L. Sociais 89,83%	V.Total
C-88316	servente c/ encargos complementares	H	2,0	6,329380764	5,68568274	24,03
C-88309	pedreiro c/ encargos complementares	H	2,0	7,810276680	7,015971542	29,65
	Total					53,68

ITEM 3.3	Retirada de Armário c/ reaproveitamento

Código/Sinapi - abril/17	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	L. Sociais 89,83%	V.Total
C-88316	servente c/ encargos complementares	H	2,0	6,329380764	5,68568274	24,03
C-88273	marceneiro c/ encargos complementares	H	2,0	7,198945982	6,466813176	27,33
	Total					51,36
ITEM 3.5	Retirada de eletrocalha metálica

Código/Sinapi - abril/17	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	L. Sociais 89,83%	V.Total
C-88316	servente c/ encargos complementares	H	0,20	6,329380764	5,68568274	2,40
C-88264	eletricista c/ encargos complementares	H	0,20	7,810276680	7,015971542	2,97
	Total					5,37

ITEM 3.9	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor

Código/Sinapi - abril/17	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	L. Sociais 89,83%	V.Total
C-88316	servente c/ encargos complementares	H	1,00	6,329380764	5,68568274	12,02
C-88309	pedreiro c/ encargos complementares	H	1,00	7,810276680	7,015971542	14,83
	Total					26,85
ITEM 7.4	Cerâmica c/ arg. Pré-fabricada acima de 900cm² PEI-5, p/ parede

Código/Sinapi - abril/17	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	L. Sociais 89,83%	V.Total
I-34353	Argamassa pré-fabricada	kg	8,00	0,88	-	7,04
mercado	Cerâmica c/ arg. Pré-fabricada acima de 900cm² PEI-5	m²	1,10	15,90	-	17,49
C-88256	Ladrilhista com encargos complementares	h	0,72	7,262187088	6,523622661	9,93
C 88316	Servente com encargos complementares	h	0,72	6,329380764	5,68568274	8,65
I-34357	rejunte colorito quartzolit	kg	0,25	2,82	-	0,71
	Total					43,82
ITEM 7.5	Cerâmica c/ arg. Pré-fabricada até 10x10(100cm²) PEI-5 p/ parede (Lux Neve da Elizabeth)

Código/Sinapi - abril/17	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	L. Sociais 89,83%	V.Total
I-34353	Argamassa pré-fabricada	kg	4,00	0,88	-	3,52
mercado	Cerâmica c/ arg. Pré-fabricada acima de 900cm² PEI-5	m²	1,10	31,90	-	35,09
C-88256	Ladrilhista com encargos complementares	h	0,72	7,262187088	6,523622661	9,93
C 88316	Servente com encargos complementares	h	0,72	6,329380764	5,68568274	8,65
I-34357	rejunte colorito quartzolit	kg	0,38	2,82	-	1,07
	Total					58,26
ITEM 10.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ (0,76 X 2,50M), INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL (Un)

Código/Sinapi - abril/17	Descrição	Unid.	Coef.	Valor Unitário	L. Sociais 89,83%	Valor Total
I-2433	dobradiça	unid	3	8,18	-	24,54
C-88261	carpinteiro com encargos complementares	h	2,05	7,731225296	6,944959684	30,09
I-183	aduela(guarnição,batente ou caixão) de porta 13x3cm	jg	1	89,99	-	89,99
I-187	alizar/guarnição	m	10	6,58	-	65,80
I-20247	prego	kg	0,6	10,20	-	6,12
I-4419	pç de madeira 1A	unid	6	0,68	-	4,08
C-88309	pedreiro com encargos complementares	h	1,4	7,81027668	7,015971542	20,76
I-10555	porta compensada 80 x 210 x 3,5cm	unid	1	44,95	-	44,95
C-88316	servente com encargos complementares	h	2,68	6,329380764	5,68568274	32,20
subitem 13.02.3	argamassa	m³	0,01	341,50	-	3,42
subitem 13.02.1	revestimento em laminado melamínico	m²	3,36	75,03	-	252,10
I-3093	fechadura completa	unid.	1	48,37	-	48,37
subitem 13.2.2	bandeira com vidro incolor 6mm fixo (76 x 40cm)	m2	0,304	269,45	-	81,91
	Total					704,33

subitem 10.1	Revest. em Laminado Melamínico em esquadria mad.

Código/Sinapi - abril/17	Descrição	Unid.	Coef.	Valor Unitário	L. Sociais 89,83%	Valor Total
C-88316	servente com encargos complementares	h	2	6,329380764	5,68568274	24,03012701
C-88273	Marceneiro com encargos complementares	h	2	7,198945982	6,466813175	27,33151831
I-1341	Laminado melamínico	m2	1,5	13,37	-	20,06
I-1339	Cola à base de resina para laminado melamínico	kg	0,3	12,04	-	3,61
	subtotal					75,03

subitem 10.1	Esquadria de madeira e vidro

Código/Sinapi - abril/17	Descrição	Unid.	Coef.	Valor Unitário	L. Sociais 89,83%	Valor Total
10498	Massa para vidro	kg	1,3500	3,9	-	5,27
3989	madeira de lei serrada aparelhada	m3	0,0380	1.800,00	-	68,40
I-11189	vidro liso, e=6mm (colocado)	m2	1,0500	122,9	-	129,05
C-88261	carpinteiro com encargos complementares	h	2,5000	7,731225296	6,944959684	36,69
C-88316	servente com encargos complementares	h	2,5000	6,329380764	5,68568274	30,04
	subtotal					269,45

subitem 13.03.1	Revest. em Laminado Melamínico em esquadria mad.

Código/Sinapi - abril/17	Descrição	Unid.	Coef.	Valor Unitário	L. Sociais 89,83%	Valor Total
C-88316	servente com encargos complementares	h	2	6,329380764	5,68568274	24,03012701
C-88273	Marceneiro com encargos complementares	h	2	7,198945982	6,466813175	27,33151831
I-1341	Laminado melamínico	m2	1,5	13,37	-	20,06
I-1339	Cola à base de resina para laminado melamínico	kg	0,3	12,04	-	3,61
	subtotal					75,03

subitem 13.03.2	Argamassa cimento/areia 1:4 - preparo manual - P (m³)

Código/Sinapi - abril/17	Descrição	Unid.	Coef.	Valor Unitário	L. Sociais 89,83%	Valor Total
I-1379	cimento portland comum cpi-32	kg	365	0,44	-	160,60
I-370	areia média	m³	1,216	50,00		60,80
C-88316	servente com encargos complementares	h	10	6,329380764	5,68568274	120,15
	subtotal					341,55
10.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ (0,86 X 2,50M), INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL (Un)

Código/Sinapi - abril/17	Descrição	Unid.	Coef.	Valor Unitário	L. Sociais 89,83%	Valor Total
I-2433	dobradiça	unid	3	8,18	-	24,54
C-88261	carpinteiro com encargos complementares	h	2,05	7,731225296	6,944959684	30,09
I-183	aduela(guarnição,batente ou caixão) de porta 13x3cm	jg	1	89,99	-	89,99
I-187	alizar/guarnição	m	10	6,58	-	65,80
I-20247	prego	kg	0,6	10,20	-	6,12
I-4419	pç de madeira 1A	unid	6	0,68	-	4,08
C-88309	pedreiro com encargos complementares	h	1,4	7,81027668	7,015971542	20,76
I-10556	porta compensada 90 x 210 x 3,5cm	unid	1	51,26	-	51,26
C-88316	servente com encargos complementares	h	2,68	6,329380764	5,68568274	32,20
subitem 13.04.3	argamassa	m³	0,01	341,55	-	3,42
subitem 13.04.1	revestimento em laminado melamínico	m²	3,36	75,03	-	252,10
I-3093	fechadura completa	unid.	1	48,37	-	48,37
subitem 13.04.2	bandeira com vidro incolor 6mm fixo (86 x 40cm)	m2	0,344	269,45	-	92,69
	Total					721,42

subitem 10.2	Revest. em Laminado Melamínico em esquadria mad.

Código/Sinapi - abril/17	Descrição	Unid.	Coef.	Valor Unitário	L. Sociais 89,83%	Valor Total
C-88316	servente com encargos complementares	h	2	6,329380764	5,68568274	24,03012701
C-88273	Marceneiro com encargos complementares	h	2	7,198945982	6,466813175	27,33151831
I-1341	Laminado melamínico	m2	1,5	13,37	-	20,06
I-1339	Cola à base de resina para laminado melamínico	kg	0,3	12,04	-	3,61
	subtotal					75,03

subitem 10.2	Esquadria de madeira e vidro

Código/Sinapi - abril/17	Descrição	Unid.	Coef.	Valor Unitário	L. Sociais 89,83%	Valor Total
10498	Massa para vidro	kg	1,3500	3,9	-	5,27
3989	madeira de lei serrada aparelhada	m3	0,0380	1.800,00	-	68,40
I-11189	vidro liso, e=6mm (colocado)	m2	1,0500	122,9	-	129,05
C-88261	carpinteiro com encargos complementares	h	2,5000	7,731225296	6,944959684	36,69
C-88316	servente com encargos complementares	h	2,5000	6,329380764	5,68568274	30,04
	subtotal					269,45

subitem 13.04.3	Argamassa cimento/areia 1:4 - preparo manual - P (m³)

Código/Sinapi - abril/17	Descrição	Unid.	Coef.	Valor Unitário	L. Sociais 89,83%	Valor Total
I-1379	cimento portland comum cpi-32	kg	365	0,44	-	160,60
I-370	areia média	m³	1,216	50,00	60,80	60,80
C-88316	servente com encargos complementares	h	10	6,329380764	5,68568274	120,15
	subtotal					341,55

ITEM 10.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ (0,86 X 2,50M), INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL (UM)

Código/Sinapi - abril/17	Descrição	Unid.	Coef.	Valor Unitário	L. Sociais 89,83%	Valor Total
I-2433	dobradiça	unid	3	8,18	-	24,54
C-88261	carpinteiro com encargos complementares	h	2,05	7,73	6,943859	30,08
I-183	aduela(guarnição,batente ou caixão) de porta 13x3cm	jg	1	89,99	-	89,99
I-187	alizar/guarnição	m	10	6,58	-	65,80
I-20247	prego	kg	0,6	10,20	-	6,12
I-4419	pç de madeira 1A	unid	6	0,68	-	4,08
C-88309	pedreiro com encargos complementares	h	1,4	7,81	7,015723	20,76
I-10556	porta compensada 90 x 210 x 3,5cm	unid	1	51,26	-	51,26
C-88316	servente com encargos complementares	h	2,68	6,33	5,686239	32,20
subitem 13.05.3	argamassa	m³	0,01	341,55	-	3,42
subitem 13.05.1	revestimento em laminado melamínico	m²	3,36	75,03	-	252,10
I-3093	fechadura completa	unid.	1	48,37	-	48,37
subitem 13.05.2	bandeira com vidro incolor 6mm fixo (86 x 30cm)	m2	0,258	269,45	-	69,52
	Total					698,24

subitem 10.3	Revest. em Laminado Melamínico em esquadria mad.

Código/Sinapi - abril/17	Descrição	Unid.	Coef.	Valor Unitário	L. Sociais 89,83%	Valor Total
C-88316	servente com encargos complementares	h	2	6,329380764	5,68568274	24,03012701
C-88273	Marceneiro com encargos complementares	h	2	7,198945982	6,466813175	27,33151831
I-1341	Laminado melamínico	m2	1,5	13,37	-	20,06
I-1339	Cola à base de resina para laminado melamínico	kg	0,3	12,04	-	3,61
	subtotal					75,03

subitem 13.05.2	Esquadria de madeira e vidro

Código/Sinapi - abril/17	Descrição	Unid.	Coef.	Valor Unitário	L. Sociais 89,83%	Valor Total
10498	Massa para vidro	kg	1,3500	3,9	-	5,27
3989	madeira de lei serrada aparelhada	m3	0,0380	1.800,00	-	68,40
I-11189	vidro liso, e=6mm (colocado)	m2	1,0500	122,9	-	129,05
C-88261	carpinteiro com encargos complementares	h	2,5000	7,731225296	6,944959684	36,69
C-88316	servente com encargos complementares	h	2,5000	6,329380764	5,68568274	30,04
	subtotal					269,45

subitem 13.05.3	Argamassa cimento/areia 1:4 - preparo manual - P (m³)

Código/Sinapi - abril/17	Descrição	Unid.	Coef.	Valor Unitário	L. Sociais 89,83%	Valor Total
I-1379	cimento portland comum cpi-32	kg	365	0,44	-	160,60
I-370	areia média	m³	1,216	50,00		60,80
C-88316	servente com encargos complementares	h	10	6,329380764	5,68568274	120,15
	subtotal					341,55
ITEM 10.4	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ (0,76 X 2,40M), INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL (UM)

Código/Sinapi - abril/17	Descrição	Unid.	Coef.	Valor Unitário	L. Sociais89,83%	Valor Total
I-2433	dobradiça	unid	3	8,18	-	24,54
C-88261	carpinteiro com encargos complementares	h	2,05	7,73	6,943859	30,08
I-183	aduela(guarnição,batente ou caixão) de porta 13x3cm	jg	1	89,99	-	89,99
I-187	alizar/guarnição	m	10	6,58	-	65,80
I-20247	prego	kg	0,6	10,20	-	6,12
I-4419	pç de madeira 1A	unid	6	0,68	-	4,08
C-88309	pedreiro com encargos complementares	h	1,4	7,81	7,015723	20,76
I-10555	porta compensada 80 x 210 x 3,5cm	unid	1	44,95	-	44,95
C-88316	servente com encargos complementares	h	2,68	6,33	5,686239	32,20
subitem 13.06.3	argamassa	m³	0,01	341,50	-	3,42
subitem 13.06.1	revestimento em laminado melamínico	m²	3,36	75,03	-	252,10
I-3093	fechadura completa	unid.	1	48,37	-	48,37
subitem 13.6.2	bandeira com vidro incolor 6mm fixo (76 x 30cm)	m2	0,228	269,45	-	61,43
	Total					683,84

subitem 10.4	Revest. em Laminado Melamínico em esquadria mad.

Código/Sinapi - abril/17	Descrição	Unid.	Coef.	Valor Unitário	L. Sociais 89,83%	Valor Total
C-88316	servente com encargos complementares	h	2	6,329380764	5,68568274	24,03012701
C-88273	Marceneiro com encargos complementares	h	2	7,198945982	6,466813175	27,33151831
I-1341	Laminado melamínico	m2	1,5	13,37	-	20,06
I-1339	Cola à base de resina para laminado melamínico	kg	0,3	12,04	-	3,61
	subtotal					75,03

subitem 10.4	Esquadria de madeira e vidro

Código/Sinapi - abril/17	Descrição	Unid.	Coef.	Valor Unitário	L. Sociais 89,83%	Valor Total
10498	Massa para vidro	kg	1,3500	3,9	-	5,27
3989	madeira de lei serrada aparelhada	m3	0,0380	1.800,00	-	68,40
I-11189	vidro liso, e=6mm (colocado)	m2	1,0500	122,9	-	129,05
C-88261	carpinteiro com encargos complementares	h	2,5000	7,731225296	6,944959684	36,69
C-88316	servente com encargos complementares	h	2,5000	6,329380764	5,68568274	30,04
	subtotal					269,45

subitem 13.06.3	Argamassa cimento/areia 1:4 - preparo manual - P (m³)

Código/Sinapi - abril/17	Descrição	Unid.	Coef.	Valor Unitário	L. Sociais 89,83%	Valor Total
I-1379	cimento portland comum cpi-32	kg	365	0,44	-	160,60
I-370	areia média	m³	1,216	50,00	60,80	60,80
C-88316	servente com encargos complementares	h	10	6,329380764	5,680619236	120,10
	subtotal					341,50

ITEM 13.07	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ (0,96 X 2,40M), INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL (UM)

Código/Sinapi - abril/17	Descrição	Unid.	Coef.	Valor Unitário	L. Sociais 89,83%	Valor Total
I-2433	dobradiça	unid	3	8,18	-	24,54
C-88261	carpinteiro com encargos complementares	h	2,05	7,73	6,943859	30,08
I-194	aduela(guarnição,batente ou caixão) de porta 7x3cm	jg	1	39,74	-	39,74
I-4982	porta compensada 100 x 210 x 3,5cm	unid	1	65,99	-	65,99
C-88316	servente com encargos complementares	h	2,68	6,33	5,686239	32,20
subitem 13.07.1	revestimento em laminado melamínico	m²	3,36	205,37	-	690,04
	Total					882,59
ITEM 10.4	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ (0,80 X 1,10M), DOBRADIÇA COM ANEL (Un)

Código/Sinapi - fev/17	Descrição	Unid.	Coef.	Valor Unitário	L.Sociais 89,83%	Valor Total
I-2432	dobradiça	unid	3,00	26,64	-	79,92
C-88261	carpinteiro com encargos complementares	h	2,05	9,01	8,093683	35,06
I-194	aduela(guarnição,batente ou caixão) de porta 7x3cm	jg	1,00	48,13	-	48,13
I-4982	porta compensada 100 x 210 x 3,5cm	unid	1,00	144,52	-	144,52
C-88316	servente com encargos complementares	h	2,68	7,50	6,73725	38,16
subitem 13.07.1	revestimento em laminado melamínico	m²	2,11	97,33		205,37
	Total					551,16

Código/Sinapi - abril/17	Descrição	Unid.	Coef.	Valor Unitário	L. Sociais 89,83%	Valor Total
C-88316	servente com encargos complementares	h	0,90	6,329380764	5,68568274	10,81
C-88325	Vidraceiro com encargos complementares	h	1,20	6,9828722	6,272714097	15,91
C-88273	Maceneiro com encargos complementares	h	0,80	7,198945982	6,466813175	10,93
I-11186	Espelho cristal esp. 4mm	m2	1,050	176,160	-	184,97
I-34676	chapa de MDF 6mm (1,85 x 2,75cm)	m²	5,09	9,86	-	50,19
	Total					272,81

ITEM 18.2	Suporte para espelho cristal em bloco MDF, com iluminação embutida e detalhe em vidro jateado

Código/Sinapi - abril/17	Descrição	Unid.	Coef.	Valor Unitário	L. Sociais 89,83%	Valor Total
C-88316	servente com encargos complementares	h	0,90	6,329380764	5,68568274	10,81
C-88325	Vidraceiro com encargos complementares	h	1,20	6,9828722	6,272714097	15,91
C-88273	Maceneiro com encargos complementares	h	0,80	7,198945982	6,466813175	10,93
I-11186	Espelho cristal esp. 4mm	m2	1,050	176,160	-	184,97
I-34676	chapa de MDF 6mm (1,85 x 2,75cm)	m²	5,09	9,86	-	50,19
subitem 15.08.1	reator de partida rápida p/ 2 lâmpada fluorescente 20w	unid.	2,00	42,21		84,42
subitem 15.08.2	abraçadeira de aço p/ lâmpada fluoresecente	unid.	8,00	6,77		54,16
C-83468	lâmpada fluorescente de 20w - fornecimento e instalação	Unid.	4,00	5,11		20,44
I-6141	engate/ rabicho flexível plástico (abs ou pvc) branco	unid.	8,00	2,44		19,52
mercado	vidro jateado	m²	0,41	463,33		189,97
	Total					641,32

subitem	reator de partida rápida p/ 2 lâmpada fluorescente 20w
Código/Sinapi - abril/17	Descrição	Unid.	Coef.	Valor Unitário	L. Sociais 89,83%	Valor Total
I-1086	reator de partida rápida p/ 2 lâmpada fluorescente 20w	unid.	1,0000	37,32	-	37,32
C-88264	eletricista c/ encargos complementares	h	0,33	7,81028	7,01597	4,89
	subtotal					42,21

subitem	abraçadeira de aço para lâmpada fluorescente
Código/Sinapi - abril/17	Descrição	Unid.	Coef.	Valor Unitário	L. Sociais 89,83%	Valor Total
mercado	rebite de alumínio ead 440 diam. 1/8"	unid.	0,01	0,33	-	0,003
C-88264	eletricista c/ encargos complementares	h	0,20	7,81028	7,01597	2,97
	abraçadeira de aço para lâmpada fluorescente	unid.	1,00	3,80000	-	3,80
	subtotal					6,77

ITEM 14.01	Toalheiro interfolhas em ABS na cor branca

Código/Sinapi - abril/17	Descrição	Unid.	Coef.	Valor Unitário	L. Sociais 89,83%	Valor Total
C-88316	servente com encargos complementares	h	0,20	6,32938	5,68568	2,40
C-88267	encanador com encargos complementares	h	0,25	7,81028	7,01597	3,71
mercado	Toalheiro interfolhas em ABS na cor branca	Unid.	1,00	29,90		29,90
	Total					36,01

ITEM14.6	Cabide de parede em latão cromado

Código/Sinapi - abril/17	Descrição	Unid.	Coef.	Valor Unitário	L. Sociais 89,83%	Valor Total
C-88316	servente com encargos complementares	h	0,20	6,32938	5,68568	2,40
C-88267	encanador com encargos complementares	h	0,20	7,81028	7,01597	2,97
mercado	Cabide de parede em latão cromado - fabrimar	Unid.	1,00	63,80	-	63,80
	Total					69,17

ITEM 14.7	torneira de saída lateral branca

Código/Sinapi - abril/17	Descrição	Unid.	Coef.	Valor Unitário	L. Sociais 89,83%	Valor Total
C-88316	servente com encargos complementares	h	0,45	6,32938	5,68568	5,41
C-88267	encanador com encargos complementares	h	0,45	7,81028	7,01597	6,67
mercado	torneira de saída lateral branca, conf. Especificação.	Unid.	1,00	208,00		208,00
	Total					220,08

ITEM	Torneira para lavatório de fechamento automático e arejador antivandalismo embutido, cromada de bancada
14.8
Código/Sinapi - abril/17	Descrição	Unid.	Coef.	Valor Unitário	L. Sociais 89,83%	Valor Total
C-88316	servente com encargos complementares	h	0,50	6,32938	5,68568	6,01
C-88267	encanador com encargos complementares	h	0,50	7,81028	7,01597	7,41
I-3146	fita veda rosca em rolo de 18mm x 10m	Unid.	0,28	2,55	-	0,71
mercado	Torneira para lavatório de fechamento automático e arejador antivandalismo	Unid.	1,00	189,00	-	189,00
	Total					203,13
ITEM	bacia sanitária com caixa acoplada na cor branca
14.10
Código/Sinapi - abril/17	Descrição	Unid.	Coef.	Valor Unitário	L. Sociais 89,83%	Valor Total
C-88316	servente com encargos complementares	h	2,00	6,32938	5,68568	24,03
C-88309	encanador com encargos complementares	h	2,00	7,81028	7,01597	29,65
I-4384	Parafuso niquelado p/ fixar peça sanitária, incl porca cega e bucha de nylon.	un	2,00	12,26	-	24,52
I-1380	cimento branco	kg	0,25	2,58	-	0,65
I-3146	Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 1/2 ")	m	0,56	2,55	-	1,43
I-6092	Junta plástica de vedação bisnaga 250g	kg	0,10	79,82	-	7,98
mercado	Bacia sanitária na cor branca, celite	un	1,00	194,00	-	194,00
mercado	Caixa acoplada ecoflush ( 3 e 6 litros)	un	1,00	120,00	-	120,00
11684	Engate ou rabicho flexível em metal cromado	un	1,00	22,35	-	22,35
mercado	Assento plástico para bacia universal- Celite	un	1,00	106,00	-	106,00
	Total					530,61

ITEM	cuba de sobrepor redonda em louça branca
14.11
Código/Sinapi - abril/17	Descrição	Unid.	Coef.	Valor Unitário	L. Sociais 89,83%	Valor Total
mercado	cuba de sobrepor redonda em louça branca, padrão semelhante à referência 10159 da celite.	Unid.	1,00	99,00		99,00
mercado	Sifão cromado em metal cromado p/ lavatório- Fabrimar	Unid.	1,00	109,00		109,00
I-6157	Válvula de escoamento	Unid.	1,00	30,41		30,41
	Total					238,41

ITEM 16.2	pintura rústica acrílica efeito riscado desemp. mov. verticais semlhante à decora brancos da coral

Código/Sinapi - abril/17	Descrição	Unid.	Coef.	Valor Unitário	L. Sociais 89,83%	Valor Total
subitem 19.05.1	Revestimento texturizado rústico	m²	1,0	13,85	-	13,85
C-88485	Fundo selador acrílico 1D	m²	1,0	3,90	-	3,90
subitem 19.05.2	Pintura acrílica tinta cor branco 2D	m²	1,0	8,55	-	8,55
	Total					26,30

ITEM	ARMÁRIO COM TRÊS PORTAS C/ GAVETAS ABAIXO DA BANCADA – COPA / EDF. 02 - Armário medindo
17.1	1750 x 580 x 590 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura
Código/Sinapi - abril/17	Descrição	Unid.	Coef.	Valor Unitário	L. Sociais 50,22%	Valor Total
C-88316	servente c/ encargos complementares	h	3,70	6,329380764	3,17861502	35,1796
C-88239	Ajudante de carpinteiro c/ encargos complementares	h	22,22	6,313570487	3,170675099	210,7399
C-88273	Marceneiro c/ encargos complementares	h	22,22	7,198945982	3,615310672	240,2928
mercado	Chapa de MDF com 18mm de espessura (2,75x1,85m)	m2	4,63	107,55	-	497,9565
I-1341	Laminado melamínico	m2	8,38	51,47	-	431,3186
I-1339	Cola para laminado melamínico	kg	2,37	12,04	-	28,5348
mercado	Dobradiças pressão reta (kit 10)	unid	6,00	1,44	-	8,6400
mercado	Puxador (barra alumínio 3m)	m	2,67	11,00	-	29,3700
mercado	corrediça para gaveteiro (par)	unid	3,00	15,30	-	45,9000
	Total					1.527,93

TRT 6ª Região
CURVA ABC

OBRA: Reforma do Forum de Petrolina/PE

Obras Civis

CLASSE	ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL (R$)	ACUMULADO	PERCENTAGEM	CLASSE
1º	1.5	composição c/ itens do sinapi	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (EQUIPE ADMINISTRATIVA DA OBRA, ENGENHEIRO CIVIL RESIDENTE E ENCARREGADO DA OBRA DESPESAS GERAIS).	UN	1,00	69.756,36	69.756,36	69.756,36	15,73%	A
2º	9.1	sinapi/ 84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	625,00	103,45	64.656,25	134.412,61	30,31%
3º	8.1	mercado	FORRO EM PLACA DE GESSO REMOVIVEL, NA COR BRANCA, MODULAÇÃO 615 x 615mm, APOIADOS EM PERFIS METÁLICOS TIPO "T" SUSPENSOS POR PERFIS RÍGIDOS, E=15 mm., FIXADO COM ARAME DUPLO, E RECOBERTO COM PVC.	M2	804,50	51,20	41.190,40	175.603,01	39,60%
4º	16.1	sinapi C-88497 + C-88485 + C-88489	PINTURA EM PAREDES INTERNAS COM APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX (02 DEMÃOS OU MAIS), SELADOR ACRÍLICO (01 DEMÃO), COM TINTA ACRILICA BRANCA, PADRÃO SEMEL. A DECORA BRANCOS DA CORAL COM DUAS DEMÃOS OU MAIS, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M2	955,50	20,59	19.673,75	195.276,76	44,03%
5º	3.11	sinapi C-73801/1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA.	M2	580,00	21,24	12.319,20	207.595,96	46,81%
6º	6.2	mercado	PAREDE EM PLACA DE GESSO ACARTONADO DO TIPO DRYWALL .	M2	172,50	67,00	11.557,50	219.153,46	49,42%
7º	10.2	composição c/ itens do sinapi	PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PADRÃO SEMEL. AO EDAI, 0,86X2,50M, COM GRADE EM MADEIRA DE LEI, REVEST. EM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE NAS DUAS FACES, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, DOBRADIÇA, BANDEIRA EM VIDRO LISO INCOLOR FIXO DE 6MM.	UN	9,00	1.065,90	9.593,10	228.746,56	51,58%
8º	2.2	sinapi 93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO NÃO INCLUSO MOBILIARIO	M²	20,00	476,91	9.538,20	238.284,76	53,73%
9º	12.20	composição/sinapi 84886	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	9,00	997,00	8.973,00	247.257,76	55,75%
10º	15.2	mercado	MÁRMORE BRANCO RAJADO POLIDO COM BORDAS BISOTADAS PARA BALCÃO SECRETARIA EDF. 01, FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONF. DETALHES E ESPECIFICAÇÃO.vara 02 e 03	UN	2,00	4.298,75	8.597,50	255.855,26	57,69%
11º	15.3	mercado	MÁRMORE BRANCO RAJADO POLIDO COM BORDAS BISOTADAS PARA BALCÃO SECRETARIA EDF. 02, FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONF. DETALHES E ESPECIFICAÇÃO. Vara 01	UN	2,00	3.898,71	7.797,42	263.652,68	59,45%
12º	20.4	73948/015	LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE	M²	578,75	13,40	7.755,25	271.407,93	61,20%
13º	9.3	73850	RODAPE EM MARMORE BRANCO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 7CM	M	354,00	21,09	7.465,86	278.873,79	62,88%
14º	9.6	sinapi/ 94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRI M3 CR 217,34 TA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M2	35,20	208,66	7.344,83	286.218,62	64,54%
15º	12.1	72120/sinapi	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO.	M2	24,17	252,16	6.094,71	292.313,33	65,91%
16º	14.9	36209/composica/sinapi	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	10,00	583,21	5.832,10	298.145,43	67,23%
17º	11.1	mercado	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS LISO INCOLOR, 6mm PADRONIZADA. NAS DIMENSOES DE 4,59X1,40 CONFORME PROJETO	M2	12,85	420,00	5.397,00	303.542,43	68,45%
18º	3.8	/ itens do sinapi 85407	REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA.	M	615,00	8,14	5.006,10	308.548,53	69,57%
19º	12.21	composição/sinapi 84885	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	9,00	544,47	4.900,23	313.448,76	70,68%
20º	6.1	sinapi 89168	ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO FURADO 9x19x19CM, 1/2 VEZ, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃO E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO EM BETONEIRA.	M2	79,82	57,05	4.553,73	318.002,49	71,71%
21º	10.3	composiçao com item do sinapi.	PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PADRÃO SEMEL. AO EDAI, 0,90X1,10M, COM GRADE EM MADEIRA DE LEI, REVEST. EM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE NAS DUAS FACES, INCLUSO ADUELA 2A, DOBRADIÇA VAI E VEM.	M²	5,67	773,27	4.384,44	322.386,93	72,69%
22º	12.19	compoaição sinapi/ 84885	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	8,00	544,47	4.355,76	326.742,69	73,68%
23º	15.1	79627	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	6,84	615,63	4.210,91	330.953,60	74,63%
24º	10.1	composição c/ itens do sinapi	PORTA DE COMPENSADO INTERNA COMPLETA, TIPO N2 (PORTA CEGA + BANDEIRA EM VIDRO), COLOCAÇÃO E ACABAMENTO PARA ACOPLAMENTO EM DIVISÓRIAS DE PAINEL MIOLO TIPO COLMEIA REVEST. C/ FÓRMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA COM MONTANTES EM ALUMÍNIO, E=35 MM.	UN	4,00	1.048,81	4.195,24	335.148,84	75,57%
25º	11.2	mercado	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS LISO INCOLOR, 6mm PADRONIZADA NAS DIMENSÕES 1,70X1,40. CONF. PROJETO	M²	9,52	400,00	3.808,00	338.956,84	76,43%
26º	12.14	73838/001 / sinapi. preço por M² 895,50	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,90 x 2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS, conforme projeto EV-1	UN	2,00	1.692,49	3.384,98	342.341,82	77,19%
27º	2.1	sinapi 74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.	M2	12,00	280,56	3.366,72	345.708,54	77,95%
28º	7.5	composição c/ itens sinapi	CERÂMICA ESMALTADA EM PAREDES DE FACHADA, COR IGUAL A EXISTENTE, 10X10CM, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, PADRÃO SEMELHANTE À LUX PRATA DA ELIZABETH (CONF. PROJETO E ESPECIF.)	M2	52,00	58,26	3.029,52	348.738,06	78,64%
29º	7.2	sinapi C-90406	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 2,0CM.	M2	98,64	30,50	3.008,52	351.746,58	79,31%
30º	11.8	mercado	GRADE DE FERRO PARA PROTEÇÕA EM BARRA CHATA DE 11/4” X 1/8” E CO 15CM DE ESPAÇAMENTO DE EIXO CONFORME DETALHES E ACABAMENTO EM PINTURA COM ESMALTE SINTETICO SEMELHANTE AO GRAFITE ESCURO DA CORAL OU SIMILAR, SOBRE APARELHAMENTO EM ZARCÃO, TUDO COM DUAS DEMÃOS. NAS DIMENSÕES DE 4,59 X 1,40 (FIXA)	M²	12,85	230,00	2.955,50	354.702,08	79,98%
31º	11.9	mercado	GRADE DE FERRO PARA PROTEÇÕA EM BARRA CHATA DE 11/4” X 1/8” E CO 15CM DE ESPAÇAMENTO DE EIXO CONFORME DETALHES E ACABAMENTO EM PINTURA COM ESMALTE SINTETICO SEMELHANTE AO GRAFITE ESCURO DA CORAL OU SIMILAR, SOBRE APARELHAMENTO EM ZARCÃO, TUDO COM DUAS DEMÃOS. NAS DIMENSÕES DE 1,50 X 2,40 (FIXA E DE GIRO)	M²	12,85	230,00	2.955,50	357.657,58	80,65%
32º	7.4	composição c/ itens do sinap	CERÂMICA ESMALTADA EM PAREDES INTERNAS, PEI-5, 46X46CM, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, PADRÃO SEMELHANTE À LINHA EVEREST WHITE DA ELIZABETH (CONF. PROJETO E ESPECIF.)	M²	61,00	43,82	2.673,02	360.330,60	81,25%	B
33º	3.13	sinapi C-85406	RETIRADA DE REVESTIMENTO EM AZULEJO/CERÂMICA EXISTENTE EM PISOS E PAREDES, CONFORME PROJETO.	M2	64,15	39,72	2.548,04	362.878,64	81,82%
34º	1.1	composição	MOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE (FRETE) DE EQUIPAMENTOS.	UN	1,00	2.454,21	2.454,21	365.332,85	82,38%
35º	15.4	mercado	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA PARA REVESTIMENTO BANCADAS, SOLEIRA, PRATELEIRA, RESPALDO, DIVIBOX, FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M2	10,00	241,38	2.413,83	367.746,68	82,92%
36º	4.1	sinapi C-79475	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M.	M3	7,11	322,60	2.293,69	370.040,37	83,44%
37º	1.2	composição	MOBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE INICIAL DE PESSOAL	UN	1,00	2.220,00	2.220,00	372.260,37	83,94%
38º	11.7	mercado	GRADE DE FERRO PARA PROTEÇÕA EM BARRA CHATA DE 11/4” X 1/8” E CO 15CM DE ESPAÇAMENTO DE EIXO CONFORME DETALHES E ACABAMENTO EM PINTURA COM ESMALTE SINTETICO SEMELHANTE AO GRAFITE ESCURO DA CORAL OU SIMILAR, SOBRE APARELHAMENTO EM ZARCÃO, TUDO COM DUAS DEMÃOS. NAS DIMENSÕES DE 1,70 X 1,40 (FIXA)	M²	9,52	230,00	2.189,60	374.449,97	84,43%
39º	14.10	composição c/ itens do sinapi	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCA, PADRÃO SEMELHANTE À REF. 91353, DA LINHA AZÁLEA DA CELITE COM CAIXA ECOFLUSH ( 3 E 6 LITROS) REF. 91570 E ASSENTO UNIVERSAL EM PLÁSTICO BRANCO, PADRÃO SEMELHANTE AO DE REF. 58981 DA CELITE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	4,00	530,61	2.122,44	376.572,41	84,91%
40º	12.16	73838/001 / sinapi. preço por M² 895,50	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,10 x 2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS, conforme projeto EV-2	UN	1,00	2.068,60	2.068,60	378.641,01	85,38%
41º	14.2	38190/ composicao/ sinapi	DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	UN	5,00	393,60	1.968,00	380.609,01	85,82%
42º	19.02	72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	489,69	1.958,76	382.567,77	86,26%
43º	1.3	compoaição	FERRAMENTO E EPC's	UN	1,00	1.871,83	1.871,83	384.439,60	86,69%
44º	3.7	85372	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	M²	873,70	2,12	1.852,24	386.291,84	87,10%
45º	11.5	mercado	ESQUADRIA DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL E VIDRO LISO INCOLOR DE 6MM FIXO AS NAS DIMENSÕES 1,60X1,40 FIXO CONFORME PROJETO,	M²	4,48	400,00	1.792,00	388.083,84	87,51%
46º	15.5	mercado	DIVISÓRIA EM CHAPA DE GRANITO NATURAL POLIDO (DUAS FACES) CINZA ANDORINHA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M2	5,50	312,50	1.718,75	389.802,59	87,90%
47º	5.3	sinapi C-92915	ARMACAO DE AÇO CA-60 DIAM. 5,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	150,00	11,30	1.695,00	391.497,59	88,28%
48º	12.2	73838/001 / sinapi. preço por M² 895,50	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,90 x 2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS, conforme projeto EV-7	UN	1,00	1.692,49	1.692,49	393.190,08	88,66%
49º	12.4	73838/001 / sinapi. preço por M² 895,50	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,90 x 2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS, conforme projeto EV-8	UN	1,00	1.692,49	1.692,49	394.882,57	89,04%
50º	12.6	73838/001 / sinapi. preço por M² 895,50	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,90 x 2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS, conforme projeto EV-6	UN	1,00	1.692,49	1.692,49	396.575,06	89,42%
51º	12.8	73838/001 / sinapi. preço por M² 895,50	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,90 x 2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS, conforme projeto EV-6	UN	1,00	1.692,49	1.692,49	398.267,55	89,80%
52º	12.10	73838/001 / sinapi. preço por M² 895,50	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,90 x 2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS, conforme projeto EV-4	UN	1,00	1.692,49	1.692,49	399.960,04	90,19%
53º	12.12	73838/001 / sinapi. preço por M² 895,50	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,90 x 2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS, conforme projeto EV-3	UN	1,00	1.692,49	1.692,49	401.652,53	90,57%
54º	11.10	mercado	GRADE DE FERRO PARA PROTEÇÕA EM BARRA CHATA DE 11/4” X 1/8” E CO 15CM DE ESPAÇAMENTO DE EIXO CONFORME DETALHES E ACABAMENTO EM PINTURA COM ESMALTE SINTETICO SEMELHANTE AO GRAFITE ESCURO DA CORAL OU SIMILAR, SOBRE APARELHAMENTO EM ZARCÃO, TUDO COM DUAS DEMÃOS. NAS DIMENSÕES DE 1,50 X 2,40 (FIXA E DE GIRO)	M²	7,20	230,00	1.656,00	403.308,53	90,94%
55º	17.1	composição c/ itens do sinapi	ARMÁRIO COM CINCO PORTAS ACIMA DA BANCADA – DML - EDF. 2- ARMÁRIO MEDINDO 2,30X0,50X0,35 (LXHXP), CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDF COM 18MM DE ESPESSURA, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES.	UN	1,00	1.527,93	1.527,93	404.836,46	91,29%
56º	2.3	sinapi/ 74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	30,00	50,47	1.514,10	406.350,56	91,63%
57º	4.2	sinapi 94342	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO.	M3	17,90	83,68	1.497,87	407.848,43	91,96%
58º	7.1	sinapi C-87531	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES INTERNA DE AMBIENTE ENTRE 5M² E 10M², ARGAMASSA CIM:CAL:AREIA MÉDIA 1:2:8, ESPESSURA DE 2,0CM.	M2	61,00	22,42	1.367,62	409.216,05	92,27%
59º	12.7	72120/sinapi	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO, conforme projeto EV-5	M²	6,15	215,72	1.326,68	410.542,73	92,57%
60º	9.2	sinapi/ 87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	32,50	40,45	1.314,63	411.857,36	92,87%
61º	9.4	sinapi/ 87682	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM	M2	45,00	27,98	1.259,10	413.116,46	93,15%
62º	5.1	sinapi 5970	FORMA DE MADEIRA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, COM REAPROVEITAMENTO 2x.	M2	25,00	49,10	1.227,50	414.343,96	93,43%
63º	11.6	mercado	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS LISO INCOLOR, 6mm PADRONIZADA. NAS DIMENSOES DE 4,70X0,60 CONFORME PROJETO	M²	2,82	420,00	1.184,40	415.528,36	93,70%
64º	1.1.2	consulta	LICENÇA DE CONTRUÇÃO (prefeitura)	UN	1,00	1.168,74	1.168,74	416.697,10	93,96%
65º	10.4	composição c/ itens do sinapi	PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PADRÃO SEMEL. AO EDAI, 0,76X2,50M, COM GRADE EM MADEIRA DE LEI, REVEST. EM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE NAS DUAS FACES, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, DOBRADIÇA, BANDEIRA EM VIDRO LISO INCOLOR FIXO DE 6MM.	UN	1,00	1.028,32	1.028,32	417.725,42	94,19%
66º	14.8	composição c/ itens do sinapi	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO E AREJADOR ANTI-VANDALISMO EMBUTIDO, CROMADA DE BANCADA, PADRAO SEMELHANTE A REF. 1180-BIO FABRIMAR, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	5,00	203,13	1.015,65	418.741,07	94,42%
67º	12.5	72120/sinapi	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO, conforme projeto EV-8	M²	4,48	215,72	966,43	419.707,50	94,64%
68º	14.11	composição c/ itens do sinapi	CUBA DE SOBREPOR REDONDA EM LOUÇA BRANCA, PADRÃO SEMELHANTE À REFERÊNCIA 10159 DA CELITE, INCLUSIVE SIFÃO EM LATÃO CROMADO, PADRÃO SEMELHANTE AO DA FABRIMAR, E VÁLVULA DE ESCOAMENTO, CONF. ESPECIFICAÇÃO. E PROJETOCONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	4,00	238,41	953,64	420.661,14	94,85%
69º	20.2	73948/008	LIMPEZA VIDRO COMUM M2 CR 11,73	M²	85,00	10,84	921,40	421.582,54	95,06%
70º	16.2	composição c/ itens do sinapi	PINTURA RÚSTICA ACRÍLICA EFEITO RISCADO, DESEMP. MOV. VERTICAIS, PINTADA EM TINTA ACRÍLICA, COM DUAS DEMÃOS OU MAIS, PADRÃO SEMELHANTE À DECORA BRANCOS DA CORAL, NA COR BRANCA, SELADOR ACRÍLICO (01 DEMÃO), EM PAREDES CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M2	35,00	26,30	920,50	422.503,04	95,27%	C
71º	13.5	73658	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	450,95	901,90	423.404,94	95,47%
72º	12.18	mercado	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM,LISO FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE COM DUA POTA DE CORRER EM FORMALO DE “L” E FIXA NAS DIMENSÕES 1,00 X 1,00.CONFORME PROJETO (BOX)	M²	3,60	250,00	900,00	424.304,94	95,68%
73º	9.5	sinapi/composiçao 10856	SOLEIRA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15 CM	M	12,00	74,13	889,56	425.194,50	95,88%
74º	12.11	72120/sinapi	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO, conforme projeto EV-4	M²	3,86	215,72	832,68	426.027,18	96,06%
75º	20.3	73948/011	LIMPEZA PISO CERAMICO	M²	44,00	18,69	822,36	426.849,54	96,25%
76º	16.3	95468 / pini	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUS IVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	25,00	32,38	809,50	427.659,04	96,43%
77º	19.01	73775/002	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	155,72	778,60	428.437,64	96,61%
78º	5.2	94962	CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, CONSUMO 210 KG /M3, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA, COM LANÇAMENTO.	M3	3,50	210,94	738,29	429.175,93	96,77%
79º	12.9	72120/sinapi	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO, conforme projeto EV-5	M²	3,36	215,72	724,82	429.900,75	96,94%
80º	3.10	sinapi C-73899/002	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO, SEM REAPROVEITAMENTO. (ESPESSURA = 15CM).	M3	8,70	79,84	694,61	430.595,36	97,09%
81º	3.18	sinapi 72887	REMOÇÃO DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE, D.M.T = 12 KM.	M3XKM	713,00	0,95	677,35	431.272,71	97,25%
82º	18.2	composição	SUPORTE PARA ESPELHO CRISTAL EM BLOCO MDF, COM ILUMINAÇÃO EMBUTIDA E DETALHE EM VIDRO JATEADO	M²	1,05	641,32	673,39	431.946,10	97,40%
83º	11.11	mercado	GRADE DE FERRO PARA PROTEÇÕA EM BARRA CHATA DE 11/4” X 1/8” E CO 15CM DE ESPAÇAMENTO DE EIXO CONFORME DETALHES E ACABAMENTO EM PINTURA COM ESMALTE SINTETICO SEMELHANTE AO GRAFITE ESCURO DA CORAL OU SIMILAR, SOBRE APARELHAMENTO EM ZARCÃO, TUDO COM DUAS DEMÃOS. NAS DIMENSÕES DE 4,70 X 0,60 (FIXA)	M²	2,82	230,00	648,60	432.594,70	97,54%
84º	12.3	72120/sinapi	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO, conforme projeto EV-7	M²	2,96	215,72	638,53	433.233,23	97,69%
85º	14.5	86936/sinapi	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_12/2013	UN	2,00	286,42	572,84	433.806,07	97,82%
86º	3.6	itens do sinapi 85332	RETIRADA DE LUMINÁRIAS.	UN	127,00	4,36	553,72	434.359,79	97,94%
87º	20.1	73948	LIMPEZA AZULEJO	M²	90,50	5,63	509,52	434.869,31	98,06%
88º	12.13	72120/sinapi	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO, conforme projeto EV-3	M²	2,29	215,72	494,00	435.363,31	98,17%
89º	1.4	composição	ASO TREINAMENTOS E OUTROS	UN	1,00	480,00	480,00	435.843,31	98,28%
90º	14.7	composição c/ itens do sinapi	TORNEIRA DE SAÍDA LATERAL BRANCA PADRÃO SEMEL. LINHA AQUARIUS REF. 1167-A FABRIMAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	2,00	220,08	440,16	436.283,47	98,38%
91º	13.1	sinapi 89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	12,00	36,08	432,96	436.716,43	98,47%
92º	13.7	sinapi 6087	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO	M	20,00	21,59	431,80	437.148,23	98,57%
93º	14.6	37399/composicao/sinapi	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	12,00	34,58	414,96	437.563,19	98,67%
94º	7.3	sinapi C-87879	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO EM BETONEIRA.	M2	159,64	2,46	392,71	437.955,90	98,75%
95º	8.2	SINAPI C-73986/1	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME.	M²	13,50	22,84	308,34	438.264,24	98,82%
96º	11.4	mercado	ESQUADRIA DE ALUMINIO DE CORRER DUAS FOLHAS ANONIZADO NATURAL E VIDRO JATEADO DE 6MM, NAS DIMENSÕES 1,50X0,50 CONFORME PROJETO.	M2	0,75	400,00	300,00	438.564,24	98,89%
97º	13.8	sinapi 89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P INCLUINDO DRENOS DE AR CONDICIONADO	M	20,00	14,82	296,40	438.860,64	98,96%
98º	3.5	composição c/ itens do sinapi	RETIRADA DE ELETROCALHA METÁLICA.	M	54,45	5,37	292,40	439.153,04	99,02%
99º	18.1	composiçao	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4mm, LAPIDADE, COLADO SOBRE CHAPA DE MDF, DE 6mm CONF. PROJETO	M²	1,05	272,81	286,45	439.439,49	99,09%
100º	14.1	037401/composicao/sinapi	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	5,00	56,60	283,00	439.722,49	99,15%
101º	11.3	94580/sinapi	JANELA DE ALUMÍNIO DE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS JATEADOS, 6mm PADRONIZADA.NAS DIMENSÕES 0,50X1,40 CONFORME PROJETO (BOCA DE LOBO)	M²	0,70	400,00	280,00	440.002,49	99,22%
102º	3.12	sinapi C-73616	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES.	M3	1,27	206,65	262,45	440.264,94	99,27%
103º	3.19	sinapi 72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE.	M3	65,14	3,68	239,72	440.504,66	99,33%
104º	14.4	37400/composicao/sinapi	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	5,00	47,89	239,45	440.744,11	99,38%
105º	14.3	11758 composicao/sinapi	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO	UN	5,00	46,00	230,00	440.974,11	99,43%
106º	1.1.1	consulta	ART Crea.	UN	1,00	214,82	214,82	441.188,93	99,48%
107º	3.1	itens do sinapi 85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE FERRO, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	13,42	15,64	209,89	441.398,82	99,53%
108º	3.15	sinapi C-85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	13,50	14,16	191,16	441.589,98	99,57%
109º	12.15	72120/sinapi	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO, conforme projeto EV-1	M²	0,88	215,72	189,83	441.779,81	99,62%
110º	13.2	sinapi 89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	30,28	181,68	441.961,49	99,66%
111º	3.4	itens do sinapi 85420	RETIRADA DE PONTOS DE ÁGUA / ESGOTO.	PT	18,00	9,39	169,02	442.130,51	99,70%
112º	14.12	mercado	GRELHA INOX P/ RALO SINFONADO, COM FECHAMENTO..	UN	4,00	34,90	139,60	442.270,11	99,73%
113º	3.9	composição c/ itens do sinapi	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR.	UN	5,00	26,85	134,25	442.404,36	99,76%
114º	4.3	55835/00	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M³	2,64	49,56	130,84	442.535,20	99,79%
115º	13.9	sinapi 89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.	M	10,00	12,82	128,20	442.663,40	99,82%
116º	3.2	composição c/ itens do sinapi	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO.	UN	2,00	53,68	107,36	442.770,76	99,84%
117º	13.3	sinapi 89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	34,47	103,41	442.874,17	99,86%
118º	12.17	72120/sinapi	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO, conforme projeto EV-2	M²	0,44	215,72	94,92	442.969,09	99,88%
119º	3.17	sinapi C-85333	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO.	UN	5,00	15,71	78,55	443.047,64	99,90%
120º	13.13	sinapi 89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	74,42	74,42	443.122,06	99,92%
121º	13.12	sinapi 89984	REGISTRO DE PRESSÃO, LATÃO, ROSCÁVEL 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	68,65	68,65	443.190,71	99,93%
122º	3.3	composição c/ itens do sinapi	RETIRADA CUIDADOSA DE ARMÁRIO / BALCÃO, CONFORME PROJETO.	M2	1,25	51,36	64,20	443.254,91	99,95%
123º	3.16	sinapi 85408/1	REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO	M2	2,07	28,59	59,18	443.314,09	99,96%
124º	3.14	sinapi C-85419	RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES 2 1/2" A 4".	M	12,00	3,91	46,92	443.361,01	99,97%
125º	13.10	sinapi-90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO , PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM x 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL E ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	UN	4,00	10,28	41,12	443.402,13	99,98%
126º	13.11	sinapi 89397	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	3,00	9,87	29,61	443.431,74	99,99%
127º	13.6	sinapi 89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	8,74	26,22	443.457,96	99,99%
128º	13.4	sinapi 89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014.	UN	3,00	8,27	24,81	443.482,77	100,00%
							443.482,77

Orçamento Sintético

			DESONERADO	Taxa:		LS = 89,75%
				Fonte:		Sinapi junho / 2017-PE
OBRA: REFORMA FORUM DE PETROLINA
					Agosto / 2017
ORÇAMENTO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

item	FONTE	ITEM COMP	descrição	quant.	unid	P. Unit.	P. Total
1	COMPOSIÇÃO SINAPI/MERCADO	1	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA PUREZA, CONTROLE DE OFUSCAMENTO RIGOROSO, PARA QUATRO LAMPADAS LED TUBULARES 9W COM CERTIFICAÇÃO INMETRO	140	UNID	314,24	43.993,60
2	COMPOSIÇÃO SINAPI/MERCADO	3	LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA UMA LÂMPADA LED DE 18W E27, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, SIMILAR AO MODELO PRASIO DA ITAIM ILUMINAÇÕES. LAMPADA CERTIFICADA PELO INMETRO	68	UNID	93,53	6.360,04
3	COMPOSIÇÃO SINAPI/MERCADO	4	LUMINARIA CIRCULAR DE SOBREPOR PARA UMA LÂMPADA LED DE 18W E27, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRNCA, SIMILAR AO MODELO BLENDA DA ITAIM ILUMINAÇÕES. LAMPADA CERTIFICADA PELO INMETRO	23	UNID	107,36	2.469,28
4	SINAPI 91959	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA.	3	UNID	38,93	116,79
5	SINAPI 91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3	UNID	54,76	164,28
6	SINAPI 91953	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA.	37	UNID	20,29	750,73
7	SINAPI 92004	SINAPI	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	26	UNID	39,30	1.021,80
8	SINAPI 92556	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CAIXA DE PASSAGEM 4X2".	40	UNID	9,97	398,80
9	COMPOSIÇÃO SINAPI/MERCADO	15	FORNECIMENTO DE QUADRO ELÉTRICO MONTADO EM CAIXA DE COMANDO 600X400X200 DA CEMAR, OU EQUIVALENTE, COM DISJUNTOR GERAL TRIFASICO , QUATRO PARCIAIS TRIFÁSICOS E TRES MONOFÁSICOS BARRAMENTO PARA 500A	1	UNID	562,62	562,62
10	COMPOSIÇÃO SINAPI/MERCADO	14	FORNECIMENTO DE QUADRO ELÉTRICO MONTADO EM CAIXA DE COMANDO 600X400X200 DA CEMAR, OU EQUIVALENTE, COM DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO 20 PARCIAIS BARRAMENTO PARA 200A	7	UNID	452,62	3.168,34
11	MERCADO	MERCADO	DISJUNTOR EASYPACT 3P 60A CURVA C 25KA/220V - SCHNEIDER OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8	UNID	251,56	2.012,48
12	SINAPI 74130/4	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FABRICANTE SCHNEIDER OU EQUIVALENTE.	2	UNID	97,95	195,90
13	SINAPI 74130/1	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FABRICANTE SCHNEIDER OU EQUIVALENTE.	60	UNID	14,88	892,80
14	COMPOSIÇÃO	5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DR (DIFERENCIAL RESIDUAL) TRIPOLAR 40A - 30MMA. FABRICANTE SCHNEIDER OU EQUIVALENTE.	1	UNID	120,50	120,50
15	SINAPI 91927	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 450/750V 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2900	M	3,18	9.222,00
16	SINAPI 91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16MM², ANTI-CHAMA 450/750VV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	40	M	14,44	577,60
17	SINAPI 92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25MM², ANTI-CHAMA0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	80	M	16,02	1.281,60
18	SINAPI 92996	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 150MM2 ANTI-CHAMA -	100	m	87,33	8.733,00
19	COMPOSIÇÃO SINAPI/MERCADO	6	TAMPAS PARA RESERVA TÉCNICA DOS QUADRO DE DISJUNTORES	4	UNID	3,08	12,32
20	COMPOSIÇÃO SINAPI/MERCADO	7	IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS COM PLACAS DE ACRÍLICO APROPRIADAS	4	UNID	5,98	23,92
21	COMPOSIÇÃO /MERCADO	8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA TIPO "U" DE 100X50MM, COM TAMPA, REF. 1310100/050-Z, FAB. MOPA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE TALAS, PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE, PORCAS SEXTAVAS, ARRUELAS E DEMAIS MATERIAIS PARA EMENDA.	157	M	30,51	4.790,07
22	MERCADO	18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSAO TIPO "U", DE 100X50MM, , REF. 121-06-100/50-Z FAB. MOPA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE TALAS, PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE, PORCAS SEXTAVAS, ARRUELAS E DEMAIS MATERIAIS PARA EMENDA.	10	UNID	32,54	325,40
23	SINAPI 83485	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE HASTE COPPERWELD 5/8" - 2400mm TEL - 5814 TERMOTÉCNICA OU SIMILAR	5	UNID	46,49	232,45
24	SINAPI 72252	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABO DE COBRE NU, SEÇÃO CABO DE COBRE NU 25MM2	13	M	20,98	272,74
25	SINAPI 83449	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA, FUNDO DE BRITA EM ALVENARIA, DE 60X60X70 CM	5	UNID	304,77	1.523,85
26	SINAPI/73688	SINAPI	CABO TELEFONICO CTP/APL50 30 PARES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	30	m	19,60	588,00
27	SINAPI 93008	SINAPI	ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 50mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	25	m	10,52	263,00
28	COMPOSIÇÃO SINAPI/MERCADO	17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE calha de aluminio ref. (DUTOTEC), com duas divisórias internas	30	unid	63,24	1.897,20
			Total Geral Custo				R$ 91.971,11
			Total BDI 25,62%				R$ 23.563,00
			Total Preço com BDI				R$ 115.534,11

Data: 28/08/2017
Fonte: Sinapi junho / 2017-PE
Orçamento Sintético Global (GLOBAL)
Taxa: LS = 89,75%
OBRA: REFORMA FORUM PETROLINA
ORÇAMENTO: REDE DE DADOS E ELETRICA ESTABILIZADA
item	fonte	ITEM COMP	descrição	quant.	unid	P. Unit.	P. Total
1	composição	13	FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE TOMADA 2P+T 10A/110V (REDE ESTABILIZADA), E 220V A SEREM FIXADAS NAS CALHAS DO MOBILIARIO	217,00	UNID	13,55	2.940,35
2	sinapi/91926	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 450/750V 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2.800,00	M	3,30	9.240,00
3	SINAP74130/005	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 60 A 100	2,00	UND	132,81	265,62
4	composição SINAPI/MERCADO	9	cabo UTP cat 6 furukawa ou equivalente com lançamento	5.500,00	m	3,51	19.305,00
5	composição SINAPI/MERCADO	10	fornecimento e instalação de patch panel cat 6 24 portas, conectorizado	9,00	unid	653,54	5.881,86
6	composição	17	fornecimento e instalação de calha dutotec R40 com divisória interna inclusive a tampa	48,00	unid	63,24	3.035,52
7	composição	18	curva 90 100x50	6,00	unid	32,54	195,24
8	composição	19	"T" horizontal 100x50	3,00	unid	30,27	90,81
9	mercado	mercado	saida lateral eletrocalha/eletroduto 1"	16,00	unid	3,20	51,20
10	composição SINAPI/MERCADO	11	fornecimento e instalação de tomada RJ45 cat 6	184,00	unid	25,33	4.660,72
11	MERCADO	mercado	fornecimento de patch cabel cat 6 1,5m	184,00	unid	8,80	1.619,20
12	MERCADO	mercado	fornecimento de patch cabel 2,5 m cat 6	184,00	unid	9,60	1.766,40
13	mercado	mercado	organizador de cabos 1 U	14,00	unid	16,00	224,00
14	mercado	mercado	fornecimento de tomada industrial 63A, com plug	6,00	unid	399,00	2.394,00
15	mercado	mercado	fornecimeto de tomada industrial 32A com plug	2,00	unid	75,00	150,00
			TOTAL GERAL CUSTO				R$ 51.819,92
			Total BDI 25,62%				R$ 13.276,26
			Total Preço com BDI				R$ 65.096,18

CURVA ABC

OBRA: REFORMA FORUM DE PETROLINA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CLASSIF.	item	FONTE	ITEM COMP	descrição	quant.	unid	P. Unit.	P. Total	ACUMULADO	PORCENTAGEM	CLASSE

1º	1	COMPOSIÇÃO SINAPI/MERCADO	1	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA PUREZA, CONTROLE DE OFUSCAMENTO RIGOROSO, PARA QUATRO LAMPADAS LED TUBULARES 9W COM CERTIFICAÇÃO INMETRO	140	UNID	314,24	43.993,60	43.993,60	47,83%	A
4º	2	SINAPI 91927	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 450/750V 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2900	M	3,18	9.222,00	53.215,60	57,86%
5º	3	SINAPI 92996	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 150MM2 ANTI-CHAMA -	100	m	87,33	8.733,00	61.948,60	67,36%
6º	2	COMPOSIÇÃO SINAPI/MERCADO	3	LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA UMA LÂMPADA LED DE 18W E27, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, SIMILAR AO MODELO PRASIO DA ITAIM ILUMINAÇÕES. LAMPADA CERTIFICADA PELO INMETRO	68	UNID	93,53	6.360,04	68.308,64	74,27%
7º	3	COMPOSIÇÃO /MERCADO	8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA TIPO "U" DE 100X50MM, COM TAMPA, REF. 1310100/050-Z, FAB. MOPA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE TALAS, PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE, PORCAS SEXTAVAS, ARRUELAS E DEMAIS MATERIAIS PARA EMENDA.	157	M	30,51	4.790,07	73.098,71	79,48%
8º	4	COMPOSIÇÃO SINAPI/MERCADO	14	FORNECIMENTO DE QUADRO ELÉTRICO MONTADO EM CAIXA DE COMANDO 600X400X200 DA CEMAR, OU EQUIVALENTE, COM DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO 20 PARCIAIS BARRAMENTO PARA 200A	7	UNID	452,62	3.168,34	76.267,05	82,93%
9º	5	COMPOSIÇÃO SINAPI/MERCADO	4	LUMINARIA CIRCULAR DE SOBREPOR PARA UMA LÂMPADA LED DE 18W E27, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRNCA, SIMILAR AO MODELO BLENDA DA ITAIM ILUMINAÇÕES. LAMPADA CERTIFICADA PELO INMETRO	23	UNID	107,36	2.469,28	78.736,33	85,61%
10º	6	MERCADO	MERCADO	DISJUNTOR EASYPACT 3P 60A CURVA C 25KA/220V - SCHNEIDER OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8	UNID	251,56	2.012,48	80.748,81	87,80%	B
11º	7	COMPOSIÇÃO SINAPI/MERCADO	17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE calha de aluminio ref. (DUTOTEC), com duas divisórias internas	30	unid	63,24	1.897,20	82.646,01	89,86%
12º	8	SINAPI 83449	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA, FUNDO DE BRITA EM ALVENARIA, DE 60X60X70 CM	5	UNID	304,77	1.523,85	84.169,86	91,52%
13º	9	SINAPI 92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25MM², ANTI-CHAMA0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	80	M	16,02	1.281,60	85.451,46	92,91%
14º	10	SINAPI 92004	SINAPI	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	26	UNID	39,30	1.021,80	86.473,26	94,02%
15º	11	SINAPI 74130/1	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FABRICANTE SCHNEIDER OU EQUIVALENTE.	60	UNID	14,88	892,80	87.366,06	94,99%
16º	12	SINAPI 91953	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA.	37	UNID	20,29	750,73	88.116,79	95,81%
17º	13	SINAPI/73688	SINAPI	CABO TELEFONICO CTP/APL50 30 PARES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	30	m	19,60	588,00	88.704,79	96,45%	C
18º	14	SINAPI 91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16MM², ANTI-CHAMA 450/750VV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	40	M	14,44	577,60	89.282,39	97,08%
19º	15	COMPOSIÇÃO SINAPI/MERCADO	15	FORNECIMENTO DE QUADRO ELÉTRICO MONTADO EM CAIXA DE COMANDO 600X400X200 DA CEMAR, OU EQUIVALENTE, COM DISJUNTOR GERAL TRIFASICO , QUATRO PARCIAIS TRIFÁSICOS E TRES MONOFÁSICOS BARRAMENTO PARA 500A	1	UNID	562,62	562,62	89.845,01	97,69%
20º	16	SINAPI 92556	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CAIXA DE PASSAGEM 4X2".	40	UNID	9,97	398,80	90.243,81	98,12%
21º	17	MERCADO	18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSAO TIPO "U", DE 100X50MM, , REF. 121-06-100/50-Z FAB. MOPA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE TALAS, PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE, PORCAS SEXTAVAS, ARRUELAS E DEMAIS MATERIAIS PARA EMENDA.	10	UNID	32,54	325,40	90.569,21	98,48%
22º	18	SINAPI 72252	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABO DE COBRE NU, SEÇÃO CABO DE COBRE NU 25MM2	13	M	20,98	272,74	90.841,95	98,77%
23º	19	SINAPI 93008	SINAPI	ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 50mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	25	m	10,52	263,00	91.104,95	99,06%
24º	20	SINAPI 83485	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE HASTE COPPERWELD 5/8" - 2400mm TEL - 5814 TERMOTÉCNICA OU SIMILAR	5	UNID	46,49	232,45	91.337,40	99,31%
25º	21	SINAPI 74130/4	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FABRICANTE SCHNEIDER OU EQUIVALENTE.	2	UNID	97,95	195,90	91.533,30	99,52%
26º	22	SINAPI 91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3	UNID	54,76	164,28	91.697,58	99,70%
27º	23	COMPOSIÇÃO	5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DR (DIFERENCIAL RESIDUAL) TRIPOLAR 40A - 30MMA. FABRICANTE SCHNEIDER OU EQUIVALENTE.	1	UNID	120,50	120,50	91.818,08	99,83%
28º	24	SINAPI 91959	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA.	3	UNID	38,93	116,79	91.934,87	99,96%
29º	25	COMPOSIÇÃO SINAPI/MERCADO	7	IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS COM PLACAS DE ACRÍLICO APROPRIADAS	4	UNID	5,98	23,92	91.958,79	99,99%
30º	26	COMPOSIÇÃO SINAPI/MERCADO	6	TAMPAS PARA RESERVA TÉCNICA DOS QUADRO DE DISJUNTORES	4	UNID	3,08	12,32	91.971,11	100,00%

				Total Geral Custo				R$ 91.971,11

CURVA ABC

OBRA: REFORMA FORUM DE PETROLINA

REDE DE DADOS E ELETRICA ESTABILIZADA

CLASSIF.	item	fonte	ITEM COMP	descrição	quant.	unid	P. Unit.	P. Total	ACUMULADO	PORCENTAGEM	CLASSE

1	1	composição SINAPI/MERCADO	9	cabo UTP cat 6 furukawa ou equivalente com lançamento	5.500,00	m	3,51	19.305,00	19.305,00	37,25%	A
2	2	sinapi/91926	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 450/750V 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2.800,00	M	3,30	9.240,00	28.545,00	55,08%
3	3	composição SINAPI/MERCADO	12	fornecimento e instalação de patch panel cat 6 24 portas, conectorizado	9,00	unid	653,54	5.881,86	34.426,86	66,44%
4	4	composição SINAPI/MERCADO	11	fornecimento e instalação de tomada RJ45 cat 6	184,00	unid	25,33	4.660,72	39.087,58	75,43%
5	5	composição	17	fornecimento e instalação de calha dutotec R40 com divisória interna inclusive a tampa	48,00	unid	63,24	3.035,52	42.123,10	81,29%
6	1	composição	13	FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE TOMADA 2P+T 10A/110V (REDE ESTABILIZADA), E 220V A SEREM FIXADAS NAS CALHAS DO MOBILIARIO	217,00	UNID	13,55	2.940,35	45.063,45	86,96%
7	2	mercado	mercado	fornecimento de tomada industrial 63A, com plug	6,00	unid	399,00	2.394,00	47.457,45	91,58%	B
8	3	MERCADO	mercado	fornecimento de patch cabel 2,5 m cat 6	184,00	unid	9,60	1.766,40	49.223,85	94,99%
9	4	MERCADO	mercado	fornecimento de patch cabel cat 6 1,5m	184,00	unid	8,80	1.619,20	50.843,05	98,11%	C
10	5	SINAP74130/005	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 60 A 100	2,00	UND	132,81	265,62	51.108,67	98,63%
11	6	mercado	mercado	organizador de cabos 1 U	14,00	unid	16,00	224,00	51.332,67	99,06%
12	7	composição	18	curva 90 100x50	6,00	unid	32,54	195,24	51.527,91	99,44%
13	8	mercado	mercado	fornecimeto de tomada industrial 32A com plug	2,00	unid	75,00	150,00	51.677,91	99,73%
14	9	composição	19	"T" horizontal 100x50	3,00	unid	30,27	90,81	51.768,72	99,90%
15	10	mercado	mercado	saida lateral eletrocalha/eletroduto 1"	16,00	unid	3,20	51,20	51.819,92	100,00%
				TOTAL GERAL CUSTO				R$ 51.819,92

Orçamento Sintético Global (GLOBAL)
				Taxa: DESONERADO
					BASE - JUN/2017
OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE PETROLINA
ORÇAMENTO: CLIMATIZAÇÃO (INFRAESTRUTURA)

item	fonte	descrição	quant.		unid		P. Unit.	P. Total
1	COMPOSIÇÃO	Tubo de cobre flexível de 1/4"x 0,79mm (0,123kg/m) para ar condicionado	315		m		13,81	4.350,15
2	COMPOSIÇÃO	Tubo de cobre flexível de 3/8"x 0,79mm (0,193kg/m) para ar condicionado	105		m		18,67	1.960,35
3	COMPOSIÇÃO	Tubo de cobre flexível de 1/2"x 0,79mm (0,263kg/m) para ar condicionado	135		m		23,61	3.187,35
4	COMPOSIÇÃO	Tubo de cobre flexível de 5/8"x 0,79mm (0,333kg/m) para ar condicionado	150		m		30,60	4.590,00
5	COMPOSIÇÃO	Tubo de cobre flexível de 7/8"x 0,79mm (0,473kg/m) para ar condicionado	30		m		28,03	840,90
6	COMPOSIÇÃO	Tubo de cobre flexível de 3/4" para ar condicionado	27		m		35,73	964,71
7	COMPOSIÇÃO	Fita PVC para acabamento de tubulações climatização	600		m		0,42	252,00
8	COMPOSIÇÃO	cabo condutor tipo PP 4x1,5mm²	350		m		5,01	1.753,50
9	COMPOSIÇÃO	cabo condutor tipo PP 4x2,5mm²	370		m		6,18	2.286,60
10	COMPOSIÇÃO	tubo de borracha esponjosa isolante térmico de polietileno expandido com película protetora diâmetro 16mm	285		m		2,25	641,25
11	COMPOSIÇÃO	tubo de borracha esponjosa isolante térmico de polietileno expandido com película protetora diâmetro 19mm	210		M		2,44	512,40
12	COMPOSIÇÃO	tubo de borracha esponjosa isolante térmico de polietileno expandido com película protetora diâmetro 22mm	165		M		2,74	452,10
13	COMPOSIÇÃO	tubo de borracha esponjosa isolante térmico de polietileno expandido com película protetora diâmetro 28mm	30		M		2,84	85,20
14	COMPOSIÇÃO	fita adesiva tipo silvertape peça com 10 metros	5		pç		11,07	55,35
15	COMPOSIÇÃO	abraçadeira de nylon BN 4,5X250	200		unid		0,47	94,00
16	COMPOSIÇAÕ	cabo condutor tipo PP 4x1,5mm²	350		m		5,01	1.753,50
17	COMPOSIÇÃO	cabo condutor tipo PP 4x2,5mm²	370		m		6,18	2.286,60
18	COMPOSIÇÃO	dreno para split	26		unid		51,25	1.332,50
19	COMPOSIÇÃO	Instalação de circuito alimentador monofásico de 4mm²(acj, split, etc.) média de 20 metros com eletrodutos(acj e split de 9.000 BTU a 18.000 BTU, na unidade condensadora.	16		UND		226,23	3.619,68
20	COMPOSIÇÃO	Instalação de circuito alimentador monofásico de 6mm²( split) média de 20 metros com eletrodutos(split de 24000 a 36000BTU)	8		UND		280,83	2.246,64
21	COMPOSIÇÃO	Instalação de circuito alimentador TRIFÁSICO de 4mm². média de 20 metros com eletrodutos( 48.000 BTU), na unidade condensadora.	2		UND		303,20	606,40
22	COMPOSIÇÃO	Instalação das Unidades condensadoras e evaporadoras do Condicionador de ar tipo split hiwall inverter de 9000BTU a 18000BTU, 220 volts monofásico 60Hz ( já existe a infra-estrutura com rede frigorígena, ponto de alimentação elétrica na condensadora e dreno).	16		UND		141,94	2.271,04
23	COMPOSIÇÃO	Instalação das Unidades condensadoras e evaporadoras do Condicionador de ar tipo split hiwall inverter de 24000BTU a 36000BTU, 220 volts monofásico 60Hz ( já existe a infra-estrutura com rede frigorígena, ponto de alimentação elétrica na condensadora e dreno).	8		UND		195,65	1.565,20
24	COMPOSIÇÃO	Instalação das Unidades condensadoras e evaporadoras do Condicionador de ar tipo split PISO-TETO de 48000BTU, 380 volts trifásico 60Hz ( já existe a infra-estrutura com rede frigorígena, ponto de alimentação elétrica na condensadora e dreno).	2		UND		224,23	448,46
		CUSTO TOTAL CLIMATIZAÇÃO					R$ 38.155,88
		Total BDI 25,62%					R$ 9.775,54
		Total Preço com BDI					R$ 47.931,42

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS
CLIMATIZAÇÃO ( INFRAESTRUTURA)
			06/17
1	Tubo de cobre 1/4

39662	tubo de cobre 1/4	m	1,0000	9,01	9,01
251	AUXILIAR	H CR	0,2000	11,95	2,39
34794	Mecânico	H CR	0,2000	12,03	2,41

				total	13,81

2	Tubo de cobre 3/8

251	AUXILIAR	H CR	0,2000	11,95	2,39
34794	Mecânico	H CR	0,2000	12,03	2,41
39664	tubo de cobre 3/8	m	1,0000	13,87	13,87
				total	18,67

3	Tubo de cobre 1/2

251	AUXILIAR	H CR	0,2000	11,95	2,39
34794	Mecânico	H CR	0,2000	12,03	2,41
39660	tubo de cobre 1/2	m	1,0000	18,81	18,81
				total	23,61

4	Tubo de cobre 5/8

251	AUXILIAR	H CR	0,3000	11,95	3,59
34794	Mecânico	H CR	0,3000	12,03	3,61
39665	tubo de cobre 5/8	m	1,0000	23,4	23,40
				total	30,60

5	Tubo de cobre 7/8

251	AUXILIAR	H CR	0,3100	11,95	3,70
34794	Mecânico	H CR	0,3100	12,03	3,73
mercado	tubo de cobre 7/8	m	1,0000	20,6	20,60
				total	28,03

6	Tubo de cobre 3/4

251	AUXILIAR	H CR	0,3100	11,95	3,70
34794	Mecânico	H CR	0,3100	12,03	3,73
39666	tubo de cobre 3/4	m	1,0000	28,3	28,30
				total	35,73

7	Fita PVC para acabamento de tubulações climatização

251	AUXILIAR	H CR	0,0050	11,95	0,06
34794	Mecânico	H CR	0,0050	12,03	0,06
mercado	fita	m	1,0000	0,3	0,30
				total	0,42

8	cabo PP de 4x1,5mm²
C 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,0500	14,28	0,71
C 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,0500	17,49	0,87

34624	cabo	m	1,0000	3,43	3,43
				total	5,01

9	cabo PP de 4x2,5mm²
C 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,0500	14,28	0,71
C 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,0500	17,49	0,87

mercado	Cabo	m	1,0000	4,6	4,60
				total	6,18

10	tubo de borracha esponjosa diâmetro 16mm

251	AUXILIAR	H CR	0,0100	11,95	0,12
34794	Mecânico	H CR	0,0100	12,03	0,12
mercado	tubo borracha	M	1,0000	2,01	2,01
				total	2,25

11	tubo de borracha esponjosa diâmetro 19mm

251	AUXILIAR	H CR	0,0100	11,95	0,12
34794	Mecânico	H CR	0,0100	12,03	0,12
mercado	tubo borracha	M	1,0000	2,2	2,20
				total	2,44

12	tubo de borracha esponjosa diâmetro 22mm

251	AUXILIAR	H CR	0,0100	11,95	0,12
34794	Mecânico	H CR	0,0100	12,03	0,12
mercado	tubo borracha	M	1,0000	2,5	2,50
				total	2,74

13	tubo de borracha esponjosa diâmetro 28mm

251	AUXILIAR	H CR	0,0100	11,95	0,12
34794	Mecânico	H CR	0,0100	12,03	0,12
mercado	tubo borracha	M	1,0000	2,6	2,60
				total	2,84

14	Fita Silver Tape

251	AUXILIAR	H CR	0,0800	11,95	0,96
34794	Mecânico	H CR	0,0800	12,03	0,96
mercado	fita ( PEÇA 10 METROS)	und	1,0000	9,15	9,15
				total	11,07

15	Abraçadeira nylon

C 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,0050	14,28	0,07
C 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,0092	17,49	0,16
411	abarçadeira nylon	UND	1,0000	0,24	0,24
				total	0,47

16	cabo PP de 4x1,5mm²
C 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,0500	14,28	0,71
C 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,0500	17,49	0,87

34624	cabo	m	1,0000	3,43	3,43
				total	5,01

17	cabo PP de 4x2,5mm²
C 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,0500	14,28	0,71
C 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	0,0500	17,49	0,87

mercado	Cabo	m	1,0000	4,6	4,60
				total	6,18
18	Dreno para split
6121	auxiliar	H CR	1,6000	8,40	13,44
2696	Encanador	H CR	1,6000	12,45	19,92
9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	m	3,0000	2,90	8,70
9869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	m	0,5000	6,21	3,11
3534	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	m	1,3000	2,88	3,74
mercado	Tubo esponjoso de 16mm	m	1,0000	1,76	1,76
3529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	m	1,0000	0,58	0,58
				total	51,25

19	ponto elétrico para ligação de spli de 9000 a 18000 monofásico a 20m de distância em média com aproveitamento de parte de leito.
C 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	2,0000	14,28	28,56
C 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	2,0000	17,49	34,98
91863	eletroduto de PVC rígido de 3/4	m	3,0000	7,61	22,83
39128	abraçadeira de aço para eletroduto de 3/4	und	3,0000	1,42	4,26
981	cabo de 4mm² 650V	M	60,0000	2,26	135,60

				total	226,23

20	ponto elétrico para ligação de spli de 24000 a 36000 monofásico a 20m de distância em média com aproveitamento de parte de leito.
C 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	2,0000	14,28	28,56
C 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	2,0000	17,49	34,98
91863	eletroduto de PVC rígido de 3/4	m	3,0000	7,61	22,83
39128	abraçadeira de aço para eletroduto de 3/4	und	3,0000	1,42	4,26
982	cabo de 6mm² 650V	M	60,0000	3,17	190,20

				total	280,83
21	ponto elétrico para ligação de spli de 48000 TRIFÁSICO a 20m de distância em média com aproveitamento de parte de leito.
C 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	3,0000	14,28	42,84
C 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H CR	3,0000	17,49	52,47
91863	eletroduto de PVC rígido de 3/4	m	3,0000	7,61	22,83
39128	abraçadeira de aço para eletroduto de 3/4	und	3,0000	1,42	4,26
981	cabo de 4mm² 650V	M	80,0000	2,26	180,80

				total	303,20

22	instalação de split de 12000 a 18000

251	AUXILIAR	H CR	4,0000	11,95	47,80
34794	Mecânico	H CR	4,0000	12,03	48,12
mercado	gás R410A	kg	0,8000	57,52	46,02
				total	141,94

23	instalação de split de 24000 a 36000

251	AUXILIAR	H CR	6,0000	11,95	71,70
34794	Mecânico	H CR	6,0000	12,03	72,18
mercado	gás R410A	kg	0,9000	57,52	51,77
				total	195,65

24	instalação de split de 48000BTU

251	AUXILIAR	H CR	7,0000	11,95	83,65
34794	Mecânico	H CR	7,0000	12,03	84,21
mercado	gás R410A	kg	0,9800	57,52	56,37
				total	224,23

		TRT 6ª REGIÃO

		CURVA ABC

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE PETROLINA

CLIMATIZAÇÃO (INFRAESTRUTURA)

Class.	item	descrição	quant.	unid	P. Unit.	P. Total	Acumulado	Percentual
1º	1	Tubo de cobre flexível de 1/4"x 0,79mm (0,123kg/m) para ar condicionado	315,00	m	13,81	4.350,15	4.350,15	11,40%	A
2º	4	Tubo de cobre flexível de 5/8"x 0,79mm (0,333kg/m) para ar condicionado	150,00	m	30,60	4.590,00	8.940,15	23,43%
3º	19	Instalação de circuito alimentador monofásico de 4mm²(acj, split, etc.) média de 20 metros com eletrodutos(acj e split de 9.000 BTU a 18.000 BTU, na unidade condensadora.	16,00	UND	226,23	3.619,68	12.559,83	32,92%
4º	3	Tubo de cobre flexível de 1/2"x 0,79mm (0,263kg/m) para ar condicionado	135,00	m	23,61	3.187,35	15.747,18	41,27%
5º	9	cabo condutor tipo PP 4x2,5mm²	370,00	m	6,18	2.286,60	18.033,78	47,26%
6º	17	cabo condutor tipo PP 4x2,5mm²	370,00	m	6,18	2.286,60	20.320,38	53,26%
7º	22	Instalação das Unidades condensadoras e evaporadoras do Condicionador de ar tipo split hiwall inverter de 9000BTU a 18000BTU, 220 volts monofásico 60Hz ( já existe a infra-estrutura com rede frigorígena, ponto de alimentação elétrica na condensadora e dreno).	16,00	UND	141,94	2.271,04	22.591,42	59,21%
8º	20	Instalação de circuito alimentador monofásico de 6mm²( split) média de 20 metros com eletrodutos(split de 24000 a 36000BTU)	8,00	UND	280,83	2.246,64	24.838,06	65,10%
9º	2	Tubo de cobre flexível de 3/8"x 0,79mm (0,193kg/m) para ar condicionado	105,00	m	18,67	1.960,35	26.798,41	70,23%
10º	8	cabo condutor tipo PP 4x1,5mm²	350,00	m	5,01	1.753,50	28.551,91	74,83%
11º	16	cabo condutor tipo PP 4x1,5mm²	350,00	m	5,01	1.753,50	30.305,41	79,43%
12º	23	Instalação das Unidades condensadoras e evaporadoras do Condicionador de ar tipo split hiwall inverter de 24000BTU a 36000BTU, 220 volts monofásico 60Hz ( já existe a infra-estrutura com rede frigorígena, ponto de alimentação elétrica na condensadora e dreno).	8,00	UND	195,65	1.565,20	31.870,61	83,53%
13º	18	dreno para split	26,00	unid	51,25	1.332,50	33.203,11	87,02%	B
14º	6	Tubo de cobre flexível de 3/4" para ar condicionado	27,00	m	35,73	964,71	34.167,82	89,55%
15º	5	Tubo de cobre flexível de 7/8"x 0,79mm (0,473kg/m) para ar condicionado	30,00	m	28,03	840,90	35.008,72	91,75%
16º	10	tubo de borracha esponjosa isolante térmico de polietileno expandido com película protetora diâmetro 16mm	285,00	m	2,25	641,25	35.649,97	93,43%
17º	21	Instalação de circuito alimentador TRIFÁSICO de 4mm². média de 20 metros com eletrodutos( 48.000 BTU), na unidade condensadora.	2,00	UND	303,20	606,40	36.256,37	95,02%
18º	11	tubo de borracha esponjosa isolante térmico de polietileno expandido com película protetora diâmetro 19mm	210,00	M	2,44	512,40	36.768,77	96,36%	C
19º	12	tubo de borracha esponjosa isolante térmico de polietileno expandido com película protetora diâmetro 22mm	165,00	M	2,74	452,10	37.220,87	97,55%
20º	24	Instalação das Unidades condensadoras e evaporadoras do Condicionador de ar tipo split PISO-TETO de 48000BTU, 380 volts trifásico 60Hz ( já existe a infra-estrutura com rede frigorígena, ponto de alimentação elétrica na condensadora e dreno).	2,00	UND	224,23	448,46	37.669,33	98,72%
21º	7	Fita PVC para acabamento de tubulações climatização	600,00	m	0,42	252,00	37.921,33	99,39%
22º	15	abraçadeira de nylon BN 4,5X250	200,00	unid	0,47	94,00	38.015,33	99,63%
23º	13	tubo de borracha esponjosa isolante térmico de polietileno expandido com película protetora diâmetro 28mm	30,00	M	2,84	85,20	38.100,53	99,85%
24º	14	fita adesiva tipo silvertape peça com 10 metros	5,00	pç	11,07	55,35	38.155,88	100,00%
		CUSTO TOTAL CLIMATIZAÇÃO				38.155,88

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO
OBRA: Reforma Fórum de Petrolina/PE
LOCAL: Petrolina - PE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL
N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	VALOR PREVISTO				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL GERAL
		R$		%		%	R$					%	R$
OBRAS CIVIS
1	DESPESAS PRELIMINARES	78.165,96		12,50%		33,00%	25.794,77	22,33%	17.454,46	22,33%	17.454,46	22,34%	17.462,28	100,00%	78.165,96
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	14.419,02		2,31%		100,00%	14.419,02					100,00%	14.419,02
3	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES	25.506,36		4,08%		60,00%	15.303,82	40,00%	10.202,54					100,00%	25.506,36
4	MOVIMENTO DE TERRA	3.922,40		0,63%		40,00%	1.568,96	60,00%	2.353,44					100,00%	3.922,40
5	INFRAESTRUTURA	3.660,79		0,59%		80,00%	2.928,63	20,00%	732,16					100,00%	3.660,79
7	ELEVAÇÕES	16.111,23		2,58%		20,00%	3.222,25	60,00%	9.666,74	20,00%	3.222,25			100,00%	16.111,23
9	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E TETOS	10.471,39		1,67%				30,00%	3.141,42	50,00%	5.235,70	20,00%	2.094,28	100,00%	10.471,39
11	FORROS	41.498,74		6,64%				20,00%	8.299,75	40,00%	16.599,50	40,00%	16.599,50	100,00%	41.498,74
12	REVESTIMENTOS DE PISOS	82.930,23		13,26%				30,00%	24.879,07	50,00%	41.465,12	20,00%	16.586,05	100,00%	82.930,23
13	ESQUADRIA DE MADEIRA	19.201,10		3,07%				30,00%	5.760,33	60,00%	11.520,66	10,00%	1.920,11	100,00%	19.201,10
14	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E METÁLICA	23.166,60		3,70%				15,00%	3.474,99	55,00%	12.741,63	30,00%	6.949,98	100,00%	23.166,60
15	VIDROS / ESQUADRIAS DE VIDRO	46.100,11		7,37%					60,00%	27.660,07	40,00%	18.440,04	100,00%	46.100,11
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2.741,18		0,44%		10,00%	274,12	35,00%	959,41	45,00%	1.233,53	10,00%	274,12	100,00%	2.741,18
17	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	14.211,84		2,27%				20,00%	2.842,37	40,00%	5.684,74	40,00%	5.684,74	100,00%	14.211,84
18	PEÇAS DE MÁRMORE E GRANITO	24.738,38		3,96%				10,00%	2.473,84	55,00%	13.606,11	35,00%	8.658,43	100,00%	24.738,38
19	PINTURA	21.403,75		3,42%				10,00%	2.140,38	45,00%	9.631,69	45,00%	9.631,69	100,00%	21.403,75
20	ARMÁRIOS E BALCÕES	1.527,93		0,24%					50,00%	763,97	50,00%	763,97	100,00%	1.527,93
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	959,84		0,15%					100,00%	959,84	100,00%	959,84
22	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO	2.737,36		0,44%					100,00%	2.737,36	100,00%	2.737,36
23	LIMPEZA FINAL E GERAL DA OBRA	10.008,53		1,60%					100,00%	10.008,53	100,00%	10.008,53
INSTALAÇÕES
1	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		91.971,11		14,71%	10,00%	9.197,11	35,00%	32.189,889	35,00%	32.189,889	20,00%	18.394,222	100,00%	91.971,11
5	REDE LÓGICA / ESTABILIZADA		51.819,92		8,29%	10,00%	5.181,99	35,00%	18.136,972	35,00%	18.136,972	20,00%	10.363,984	100,00%	51.819,92
6	CLIMATIZAÇÃO (INFRAESTRUTURA)		38.155,88		6,10%			25,00%	9.538,970	65,00%	24.801,322	10,00%	3.815,588	100,00%	38.155,88
	TOTAL GERAL CUSTO		625.429,65		100,00%	12,45%	77.890,66	24,66%	154.246,72	38,69%	241.947,58	24,20%	151.344,69	100,00%	625.429,65
BDI	25,62%		160.235,08				19.955,59		39.518,01		61.986,97		38.774,51		160.235,08
TOTAL GERAL COM BDI			785.664,73		100,00%	12,45%	97.846,25	24,66%	193.764,73	38,69%	303.934,55	24,20%	190.119,20	100,00%	785.664,73
MEDIÇÕES					MEDIÇÃO 01		MEDIÇÃO 02		MEDIÇÃO 03		MEDIÇÃO 04

PLANILHA DE CÁLCULO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS
OBRA : REFORMA DO FÓRUM DE PETROLINA
FÓRMULA (MODELO TCU - 2014) DO BDI:

		(1 + (AC + S + R + G)) (1 + DF) (1 + L)
		________________________________________________				-1
					X 100
			( 1 - l )

AC = taxa de rateio da administração central
S = taxa de representativa de seguros
R = Corresp. Riscos e Imprevistos
G = repres.ônus das garantias exigidas em Edital
DF = taxa de repres. Despesas financeiras
L = Corresp. Remuneração Bruta do Construtor
l =taxa represent. Dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS)

Faixas de Referência conforme Acórdão do TCU 2.622/2013:

Tipo de Obra: Construção de Edifícios

AC - Administração Central				S + G - Seguro + Garantia
1º Quartil	Médio	3º Quartil		1º Quartil	Médio	3º Quartil
3,00%	4,00%	5,50%		0,80%	0,80%	1,00%

R - Riscos				DF - Despesa Financeira
1º Quartil	Médio	3º Quartil		1º Quartil	Médio	3º Quartil
0,97%	1,27%	1,27%		0,59%	1,23%	1,39%

L - Rem. Bruta do Construtor (Lucro)
1º Quartil	Médio	3º Quartil
6,16%	7,40%	8,96%

Considerados para essa Obra:

AC - Administração Central =			3,00%

S + G - Seguro + Garantia =			0,80%

R - Riscos =			0,97%

DF - Despesa Financeira =			0,59%

L - Rem. Bruta do Construtor (Lucro) =			6,50%

Cálculo de t - Tributos Federais

Tributos federais com material - LUCRO PRESUMIDO
PIS =	0,65%
COFINS =	3,00%
CPRB =	4,50%	Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546/2011

t =	8,15%

Cálculo de s - Tributo municipal

ISS =	5%	Município de Petrolina
Considera-se		50% x 5%	2,50%

BDI =	25,62%					DATA 08/09/2017

FONTES:
Apostila - Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas / Tribunal de Contas da União, Coordenação-Geral
de Controle Externo da Área de Infraestrutura e da Região Sudeste - Brasília : TCU, 2014

ANEXO II DO EDITAL
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO PARA REFORMA DO EDIFÍCIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FÓRUM TRABALHISTA DE PETROLINA/PE.

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEXTA REGIÃO, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 02.566.224/0001-90, com sede no Cais do Apolo, n.º 739, Bairro do Recife, Recife/PE, CEP: 50.030-902, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Desembargador Presidente, IVAN DE SOUZA VALENÇA ALVES, brasileiro, casado, Magistrado, inscrito no CPF/MF sob o nº 225139814-72 e portador da Cédula de Identidade nº 1701937, SSP/PE, residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, e a empresa ___________________, inscrita no CNPJ/MF sob n.º ____________________________________, estabelecida à ___________________________________________, neste ato representado pelo Sr., inscrito no CPF/MF sob n.º , portador do CNH n.º ___________________, residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, doravante denominados CONTRATANTE e CONTRATADA, consoante PROAD 15.062/2017, têm, por mútuo consenso, por meio do presente instrumento, contratado o que a seguir declaram:

DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato fundamenta-se:

I -	No Pregão Eletrônico n.º 49/2017, na Lei n.º 10.520/2002, nos Decretos n.os 5.450/2005 e 8.538/2015, na Lei Complementar n.º 123/2006, na Instrução Normativa MPOG n.º 05/2017 e na Resolução 103/2012 – CSJT.
II -	Nos termos propostos pela CONTRATADA que simultaneamente:
		a) constem no PROAD n.º 15.062/2017;
		b) não contrariem o interesse público.
III -	Nas demais determinações da Lei n.º 8.666/1993;
IV -	Nos preceitos de Direito Público; e
V -	Subsidiariamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado.

DO OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto deste instrumento consiste na contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para a realização de serviços de reforma do edifício destinado ao funcionamento do Fórum Trabalhista de Petrolina.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O edital, bem como seus anexos, e a proposta da CONTRATADA fazem parte deste instrumento, independentemente de sua transcrição.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços serão executados na Avenida Fernando Menezes de Góes, s/nº, Petrolina, Pernambuco.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os serviços deverão ser executados em conformidade com o projeto arquitetônico elaborado pela arquiteta Heloísa Ferraz e com as especificações técnicas, elaboradas pela SEFAO, seção da Coordenadoria de Planejamento Físico – CPLAN.

PARÁGRAFO QUARTO - Os trabalhos da obra de reforma encontram-se discriminados nas especificações técnicas e planilhas orçamentárias, constando sumariamente dos seguintes serviços:

I - Despesas preliminares;
II - Instalação do canteiro de obras;
III - Demolição, retirada e remoções;
IV - Movimento de terra;
V - Infraestrutura;
VI - Elevações;
VII - Revestimentos de paredes internas e tetos;
IX - Forros;
X - Revestimentos de pisos;
XI - Esquadria de madeira;
XII - Esquadria de alumínio e metálica;
XIII - Vidros / esquadrias de vidro;
XIV - Instalações hidrossanitárias;
XV - Aparelhos e metais sanitários;
XVI - Peças de mármore e granito;
XVII - Pintura;
XVIII - Armários e balcões;
XIX - Serviços complementares;
XX - Instalações de combate à incêndio;
XXI - Limpeza final e geral da obra;
XXII - Instalações elétricas;
XXIII - Instalações de rede de dados (rede lógica);
XXIV - Climatização (infraestrutura).

PARAGRÁFO QUINTO - A contratação deve recair em empresa e/ou profissional com formação na área de engenharia ou arquitetura, em conformidade com as especificações técnicas e planilhas orçamentárias constantes do Termo de Referência, anexo do Edital.

DO REGIME DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA – Os serviços objeto do presente contrato serão realizados sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global.

DO PREÇO

CLÁUSULA QUARTA – O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ ______________ sem BDI e de R$ ________________ (__________________), com BDI de ­­_____%.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA QUINTA – O pagamento será efetuado em 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da nota fiscal pela Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE, devidamente atestada pelo gestor do contrato, obedecendo ao cronograma físico-financeiro, sem ressalvas, por meio de ordem bancária em nome da CONTRATADA, conforme dados bancários por ela indicados, ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A ordem bancária terá sua compensação em até 02 (dois) dias úteis, consoante normas do Tesouro Nacional.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O gestor do contrato atestará a nota fiscal em até 05 (cinco) dias úteis, com ou sem ressalvas, a contar do seu recebimento.

PARÁGRAFO QUARTO – No caso de a nota fiscal ser atestada com ressalva, o CONTRATANTE terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis, após a ciência do fato, para decidir sobre o pagamento.

PARÁGRAFO QUINTO – O CONTRATANTE poderá autorizar o pagamento da nota fiscal questionada, se ainda existirem prestações futuras que possibilitem a compensação de qualquer obrigação financeira de responsabilidade da CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEXTO – No ato do pagamento, serão retidos na fonte os tributos federais e municipais de acordo com a legislação vigente, ficando os documentos comprobatórios das retenções à disposição do interessado na Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Nenhum pagamento será devido à CONTRATADA pela execução da garantia prevista neste contrato.

PARÁGRAFO OITAVO – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

##### EM= I x N x VP, onde:
EM= Encargos moratórios;
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP= Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I= (TX/100)/365	I= (6/100)/365	I= 0,0001644
TX= Percentual da taxa anual = 6%.

###### PARÁGRAFO NONO – A compensação financeira, prevista no parágrafo anterior, será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência, se for o caso.

###### PARÁGRAFO DÉCIMO – No preço pago pelo CONTRATANTE estão incluídas todas as despesas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, seguro, frete e outras necessárias ao cumprimento integral do objeto da contratação, as quais correrão por conta da CONTRATADA.
###### PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – O CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação da manutenção dos requisitos de habilitação e qualificação exigidos no procedimento licitatório.

DO REAJUSTE

CLÁUSULA SEXTA – O preço do contrato poderá ser reajustado quanto às parcelas a serem executadas após o interregno mínimo de um ano, contado da data limite para apresentação da proposta, observada a variação do INCC (Índice Nacional da Construção Civil) no período e desde que a CONTRATADA não tenha dado causa.

DA VIGÊNCIA
CLÁUSULA SÉTIMA - A vigência do contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da data de sua assinatura.

DO PRAZO DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA OITAVA – O prazo de execução dos serviços é de até 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da data inicial fixada no termo de ordem de serviço.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA NONA – Os recursos necessários à execução deste contrato correrão por conta dos Elementos de Despesa n.º 3390.39.16 – Manutenção e Conservação de Bens imóveis, nº 4490.52.42 – Mobiliário em Geral e nº 4490.52.24 – Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro do Programa de Trabalho 02.122.0571.1P66.0001 (Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho - Nacional), do orçamento do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO – Para cobertura das despesas relativas ao presente contrato foi emitida a nota de empenho n.º ___________, datada de ___________, no valor de R$ _________ (__________________).

DA PRESTAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL E DO TERMO DE GARANTIA DA OBRA

CLÁUSULA DÉCIMA – Será exigida da CONTRATADA a apresentação ao Núcleo de Contratos da Coordenadoria de Licitações e Contratos do CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da ciência da assinatura do contrato, de comprovante de prestação de garantia correspondente a 3% (três por cento) do valor global do contrato, com validade conforme o disposto no parágrafo sétimo desta cláusula, mediante a opção por uma das seguintes modalidades:

I - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

II - Seguro-garantia;

III - Fiança bancária.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os comprovantes de prestação de garantia citados nos incisos II e III desta cláusula poderão ser entregues via correio eletrônico, por meio do endereço contratos@trt6.jus.br, estando sujeitos à confirmação de recebimento e conferência de autenticidade via internet.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A garantia constante no inciso I, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em favor do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

I – prejuízos decorrentes do inadimplemento do objeto do contrato ou do não cumprimento das demais obrigações nele consignadas;

II – prejuízos causados pela CONTRATADA ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, na execução contratual;

III – multas moratórias e punitivas impostas à CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUARTO – A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no parágrafo anterior.

PARÁGRAFO QUINTO – A garantia em dinheiro deverá ser prestada em conta específica com correção monetária, em favor do CONTRATANTE, na Caixa Econômica Federal.

PARÁGRAFO SEXTO – A garantia sofrerá adequações sempre que ocorrer alteração do valor e vigência do contrato, inclusive nas repactuações, a fim de ser mantido o percentual supramencionado.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A garantia deverá ter validade de 03 (três) meses após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação efetivada no contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n.º 8.666/1993.

PARÁGRAFO OITAVO – O valor da garantia que for utilizado em pagamento de qualquer obrigação ou indenização deverá ser reposto pela CONTRATADA no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da notificação.

PARÁGRAFO NONO – Aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, até o percentual máximo de 2% (dois por cento), caso a CONTRATADA não observe o prazo estabelecido para a apresentação da garantia.

PARÁGRAFO DÉCIMO – O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou sanções à CONTRATADA

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Caso a CONTRATADA retarde a apresentação da garantia por prazo superior a 25 (vinte e cinco) dias, o CONTRATANTE fica desde logo autorizado a rescindir o contrato, com lastro nos incisos I e II do art. 78 da Lei n.º 8.666/1993, em razão de descumprimento ou de cumprimento irregular das cláusulas contratuais.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Somente nas hipóteses seguintes o CONTRATANTE não executará a garantia:

I – caso fortuito ou força maior;

II – alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;

III – descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrente de atos ou fatos da Administração;

IV – prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração do CONTRATANTE.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Os serviços executados são cobertos pela garantia quinquenal prevista no art. 618, do Código Civil Brasileiro, prazo durante o qual deverá, quando necessário e cabível, ser prestada assistência técnica.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – Deverá ser apresentado pela CONTRATADA, nos moldes do art. 12 e 50, do Código de Defesa do Consumidor, o Termo de Garantia da Obra, devidamente acompanhado do Manual de Instrução, de Instalação e uso da construção e materiais instalados na obra.

DA ENTREGA DA OBRA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Concluídos os serviços contratados, será dado termo de recebimento provisório até a verificação da conformidade dos serviços, dos equipamentos entregues e instalados com as especificações do objeto contratado, após o qual será emitido termo de recebimento definitivo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para emissão do termo de recebimento dos serviços, os locais deverão estar completamente limpos, sem manchas de qualquer tipo.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer dano ao piso, parede e teto e a quaisquer materiais ou equipamentos que venha a comprometer a estética do setor e/ou gerar prejuízos ao CONTRATANTE, deverá ser reparado imediatamente, antes da efetiva comunicação de conclusão dos serviços.

DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Obriga-se a CONTRATADA a:

I - Responder por todas as despesas decorrentes de:

a) Transporte dos equipamentos e materiais para o local de entrega;

b) Materiais necessários à execução dos serviços de instalação;

c) Mão-de-obra especializada, incluídas as obrigações sociais e trabalhistas;

d) Equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços, entre eles os EPI’s -Equipamentos de Proteção Individual e os EPC’s - Equipamentos de Proteção Coletiva, que, além de serem fornecidos, devem ter seu uso garantido pela CONTRATADA, de acordo com a NR 18; e

e) Perdas, que porventura ocorram, até o efetivo recebimento pelo CONTRATANTE.

II - Executar os serviços rigorosamente de acordo com o disposto neste instrumento e nos demais elementos que integram o Edital de Licitação;

III - Registrar previamente o serviço no CREA ou CAU, sendo que a cópia da ART ou RRT deverá ser entregue à fiscalização, antes do início da execução do mesmo, e também deverá ser matriculada no INSS, com a cópia do comprovante sendo entregue à fiscalização;

IV - Designar previamente o responsável pela execução dos serviços durante todo o período de execução o qual deverá recair em profissional habilitado, engenheiro ou arquiteto, devidamente registrado no CREA ou CAU;

V - Apresentar certificados de treinamento de equipe de montagem em altura do pessoal designado pela empresa CONTRATADA para a execução dos serviços, sendo que a altura mínima a ser comprovada é de 2 metros, conforme dispõe a NR-35, item 35.1.2;

VI - Apresentar atestado de Saúde Ocupacional (ASO) contendo os exames de EEG e ECG, onde deverá estar escrito ‘apto para trabalho em altura’ do pessoal designado pela empresa CONTRATADA para a execução dos serviços;

VII - Cumprir as obrigações contratuais em obediência ao disposto nas normas de segurança do trabalho (NR18 e NR-35 e correlatas);

VIII - Manter no local de realização dos serviços um Diário de Ocorrências por si mesma fornecido, destinado exclusivamente às anotações por parte da mesma e da fiscalização sobre o andamento dos serviços, modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei e que deverá ser entregue à fiscalização no ato do início dos serviços, sendo certo que o livro de ocorrências deverá ser devolvido ao fiscal da CPLAN por ocasião do recebimento provisório do objeto contratado, antes da entrega do Termo de Recebimento Definitivo;

IX - Manter no local de realização dos serviços um conjunto de todos os projetos e detalhes, especificações técnicas, planilha, cronogramas e demais documentos relacionados com a mesma;

X - Modificar as especificações e o projeto somente com a autorização prévia e expressa da fiscalização;

XI - Empregar na obra operários especializados, bem como a afastar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento de notificação, quaisquer deles em que o CONTRATANTE identifique conduta inconveniente ou desempenho insatisfatório;

XII - Receber, uma vez considerados concluídos os serviços contratados, o termo de recebimento provisório até a verificação da conformidade dos serviços entregues com as especificações do objeto licitado, após a qual será emitido termo de recebimento definitivo;

XIII - Fazer acompanhar, quando da entrega da medição, a respectiva nota fiscal, na qual deve haver referência ao processo licitatório, à nota de empenho da despesa e ao objeto do contrato com seus valores correspondentes;

XIV - Efetuar a execução e a entrega da obra de acordo com as condições e prazos propostos, bem como reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, os materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo definido pelo fiscal, conforme a complexidade do caso, a contar da notificação para tal, sendo recusado o objeto que apresentar defeito ou cuja especificação não atenda às descrições do objeto contratado;

XV - Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, quaisquer alterações havidas no contrato social e outros dados da CONTRATADA, tais como endereços, telefones, e-mails e nome de representantes, durante o prazo de vigência do contrato, bem como apresentar os documentos comprobatórios da nova situação;

XVI - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos funcionários / prepostos, independentemente de outras cominações contratuais e legais a que estiver sujeita;

XVII - Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços objeto deste instrumento, sem interrupção, seja por motivo de férias, licença, falta ao serviço e desligamento de empregados;

XVIII - Manter no quadro de pessoal permanente ou por meio de contrato de prestação de serviços, ainda que sem vínculo trabalhista, regido pela legislação civil comum, durante a execução dos serviços, profissional de nível superior, regularmente registrado no CREA ou CAU da região (engenheiro ou arquiteto);

XIX - Comprovar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a quitação dos encargos sociais, trabalhistas e tributários, decorrentes da execução dos serviços objeto deste contrato;

XX - Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;

XXI - Entregar as instalações físicas completamente limpas, inclusive com o piso e mobiliário sem manchas ou riscos, com todas as instalações funcionando perfeitamente e com a entrega à Fiscalização, dos documentos comprobatórios do CND da obra expedido pelo INSS;

XXII - Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para execução das atividades contratadas;

XXIII - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;

XXIV - Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execução do empreendimento;

XXV - Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

XXVI - Manter preposto aceito pelo CONTRATANTE nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

XXVII - Prestar todos os esclarecimentos ou informações solicitadas pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;

XXVIII - Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;

XXIX - Obter, junto ao município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

XXX - Garantir sigilo às informações que seus empregados venham a tomar conhecimento, em razão do cumprimento deste contrato, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Obriga-se o CONTRATANTE a:

I - Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

II - Permitir o acesso dos funcionários da CONTRATADA aos locais de execução dos serviços em horário previamente combinado;

III - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos procedimentos de fornecimento e instalação do objeto contratado;

IV - Manter local disponível para o recebimento e instalação dos equipamentos;

V - Fornecer pontos de força para ligação de ferramentas e equipamentos;

VI - Autorizar, quando necessária, a saída dos materiais a serem reparados/substituídos na sede da CONTRATADA;

VII - Receber o bem e serviço somente quando atenda às especificações exigidas, ao quantitativo e ao preço ofertado, rejeitando se não estiver de acordo, por meio de notificação à CONTRATADA;

VIII - Atestar notas fiscais com ou sem ressalva no prazo estabelecido neste instrumento;

IX - Promover o pagamento à CONTRATADA na forma e nos prazos previstos neste instrumento, após o cumprimento das formalidades legais;

X - Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitados, desde que atendidas às obrigações contratuais;

XI - Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Os Contratantes e seus colaboradores se obrigam a obedecer ao disposto no Código de Ética do CONTRATANTE, em atenção aos termos do art. 16, da Resolução Administrativa TRT nº 14/2016.

DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – A Administração do CONTRATANTE indicará de forma precisa, individual e nominal, agente responsável para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, a quem competirá as atribuições e responsabilidades do art. 67, da Lei n.º 8.666/1993, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATANTE exercerá a fiscalização, desde o início dos serviços até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, por meio de profissionais qualificados integrantes da Coordenadoria de Planejamento Físico - CPLAN, devidamente habilitados ao acompanhamento técnico e controle dos trabalhos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O CONTRATANTE poderá paralisar e/ou solicitar a correção de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com o planejamento, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O CONTRATANTE poderá solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços objeto do contrato.

PARÁGRAFO QUARTO - O CONTRATANTE exercerá rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos.

PARÁGRAFO QUINTO - O CONTRATANTE poderá verificar e aprovar eventuais acréscimos ou decréscimos de serviços necessários ao perfeito atendimento do objeto do contrato, mediante prévia análise e aferição por profissional do Tribunal com a compatível atribuição técnica.

DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Os empregados e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE, correndo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar em época própria.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – A CONTRATADA será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:

I – cometer fraude fiscal;

II – apresentar documento falso;

III – fizer declaração falsa;

IV – comportar-se de modo inidôneo;

V – não executar total ou parcialmente o objeto do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para os fins do inciso IV, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 da Lei n.º 8.666/1993 e a apresentação de amostra falsificada ou deteriorada.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Quando se tratar de atraso na execução do contrato, aplicar-se-á multa de 0,20% (zero vírgula vinte por cento) ao dia sobre o valor total do contrato, até a efetiva entrega do bem e/ou a execução do serviço contratado, respeitado o limite de 5% (cinco por cento) desse valor e aplicando-se também a multa prevista no caput da presente cláusula, caso o inadimplemento contratual persista em relação ao mesmo fato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A aplicação de qualquer penalidade à CONTRATADA será sempre precedida da oportunidade de ampla defesa, na forma da lei.

PARÁGRAFO QUARTO – Estima-se, para efeito de aplicação de multas, o valor global do contrato à época da infração cometida.

PARÁGRAFO QUINTO – O valor da multa deverá ser recolhido diretamente à União e apresentado o comprovante à Seção Financeira da Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, podendo ser abatido de pagamento a que a CONTRATADA ainda fizer jus, ou poderá ser cobrado judicialmente, nos termos do §1º do artigo 87 da Lei n.º 8.666/1993.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – O presente contrato poderá ser rescindido nos casos previstos nos artigos 78 e 79, da Lei nº 8666/93, sem prejuízo das penalidades estabelecidas neste instrumento.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65, da Lei nº 8.666/1993 e serão formalizadas mediante Termo Aditivo, a fim de atender aos interesses das partes e ao objeto deste contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA– Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n.º 8.666/1993, na Lei n.º 10.520/2002 e nas demais normas aplicáveis.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – O CONTRATANTE providenciará a publicação do resumo do presente contrato no Diário Oficial da União – DOU.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – Fica eleito o foro da Justiça Federal na cidade do Recife, Seção Judiciária de Pernambuco, para dirimir qualquer litígio oriundo do presente instrumento contratual que não puder ser administrativamente solucionado.

E, por estarem justos e acordados, foi o presente instrumento confeccionado em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo fim, que vai subscrito pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA para que produza todos os efeitos legais.

Recife (PE), de de 2017.

_____________________________________
CONTRATANTE

________________________________________
CONTRATADA