	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 053/17
Processo TRT6 nº 15.764/2017
OBJETO		Serviços de reforma do edifício destinado ao funcionamento do Fórum Trabalhista de São Lourenço da Mata (2ª etapa).
BASE LEGAL		Leis nºs 10.520/2002 e 8.666/1993; Lei Complementar n° 123/2006; Decretos nºs 5.450/2005 e 8.538/2015, Res. 103/12 – CSJT (Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho).
TIPO		MENOR PREÇO
DATA DA ABERTURA		28 de novembro de 2017
HORÁRIO		11 horas
REFERÊNCIA DE TEMPO		Horário de Brasília/DF
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS		Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região – Cais do Apolo, 739 - 3º andar (Coordenadoria de Licitações e Contratos) – Bairro do Recife – Recife/PE – CEP: 50030-902 / Fones/Fax: (81) 3225-3444 / 3225-3445 / 3225-3446 / E-mail: cpl@trt6.jus.br
EDITAL		1) www.trt6.jus.br (links: Transparência – Contas Públicas – Licitações – Licitações em Andamento) / 2) www.comprasgovernamentais.gov.br – Portal de compras do Governo Federal / CÓDIGO da UASG: 080006 / CNPJ: 02.566.224/0001-90

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/CLC
##### Cais do Apolo nº 739, 3° andar, Recife – PE, CEP 50030-902
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2017
Processo TRT6 nº 15.764/2017

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, por meio do(a) pregoeiro(a) designado(a) pela Portaria TRT – SA nº 01/2017, de 10/02/2017, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 28 de novembro de 2017
Horário: 11 horas
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

1. OBJETO

1.1 – O objeto da presente licitação é a contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para realização dos serviços de reforma do edifício destinado ao funcionamento do Fórum Trabalhista de São Lourenço da Mata (2ª etapa), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 – A licitação será de 1 (um) lote único, conforme tabela constante do Termo de Referência (ANEXO I).

1.2.1 - As empresas interessadas em participar deste certame poderão adquirir os arquivos gravados em mídia eletrônica (CD-R) junto à Coordenadoria de Licitações e Contratos, devendo para tanto, apresentar apenas Guia de Recolhimento da União - GRU, devidamente autenticada pelo Banco do Brasil, no valor de R$ 2,00 (dois Reais).

1.2.1.1 - A retirada da GRU se dará por meio da internet, página (www.stn.fazenda.gov.br), link SIAFI - Sistema de Administração Financeira (lado esquerdo) Guia de Recolhimento da União - Impressão - GRU Simples.

1.2.1.1.1 - Para o correto preenchimento dos dados obrigatórios solicitados no formulário (GRU), a empresa interessada deverá indicar: UG: 080006, GESTÃO: 00001, CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 18806-9, REFERÊNCIA: 0012011, CNPJ DA EMPRESA INTERESSADA, VALOR: R$ 2,00 (dois Reais).

1.3 – Os representantes das empresas licitantes deverão vistoriar o local onde serão executados os serviços e conferir os dados constantes do Termo de Referência e seus anexos.

1.3.1 - a vistoria técnica deverá ser agendada previamente junto à SEFAO/CPLAN, por meio do telefone (81) 3225-3465 e 3225-3466, para ocorrer até o dia útil anterior a data da sessão de abertura de propostas, no horário de funcionamento do Tribunal;

1.3.2 – a vistoria poderá ser dispensada pelo licitante mediante declaração formal e escrita de total conhecimento da infraestrutura objeto dos serviços ora licitados;

1.3.3 – não serão aceitas alegações futuras quanto ao desconhecimento de fatos, quantidades, especificações, levantamentos, medições ou quaisquer outros fatores inerentes que venham a compor as propostas de preços a serem apresentadas.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1 – As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2017, no Programa de Trabalho: 02.122.0571.4256.0026 e Elementos de Despesa: 3390.39.16 – Manut. e Conserv. de Bens Imóveis.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1 – O credenciamento do licitante bem assim a sua manutenção dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no § 2º do art. 3º do Decreto nº 5.450/2005.

3.2 – O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.

3.3 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4 – O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5 – A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1 – Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do art. 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

4.2 – Não poderão participar desta licitação os interessados que:

4.2.1 – estejam suspensos de participar de licitação realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, na forma do inc. III do art. 87 da Lei nº 8.666/93, ou impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02;

4.2.2 – tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, na forma do inc. IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93;

4.2.3 – sejam estrangeiros e não funcionem no país;

4.2.4 – tenham funcionário ou membro da Administração do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, mesmo subcontratado, como dirigente, acionista detentor de mais de 5% do capital com direito a voto, controlador ou responsável técnico;

4.2.5 – se encontrem em situação de concordatários ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução, liquidação ou em recuperação judicial;

4.2.6 – possuam em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou com menos de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal);

4.2.7 – sejam sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, ou seja, que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

4.2.8 – estejam reunidos em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

4.2.9 – sejam pessoas jurídicas cujo(s) sócio(s) que compõe(m) seu quadro societário incorra(m) na vedação constante do inc. VI do art. 2º da Resolução CNJ n.º 7/2005, acrescentado pela Resolução CNJ n.º 229/2016.

4.3 – Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações de que:

4.3.1 – cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.3.1.1 – a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte.

4.3.2 – está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

4.3.3 – inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.3.4 – não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituição;

4.3.5 – a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS

5.1 – O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

5.2 – O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.3 – Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.4 – Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

5.5 – O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.5.1 – descrição detalhada do objeto, indicando, no que for aplicável, modelo, prazos de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente.

5.6 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada.

5.7 – Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

5.8 – A proposta de preços cadastrada terá prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da sessão de abertura do certame.

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1 – A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital.

6.2 – O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

6.3 – A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.4 – A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.5 – O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.6 – O sistema disponibilizará, nesta fase, campo próprio para envio de mensagem do pregoeiro aos licitantes.

6.6.1 – A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes apenas ocorrerá após a sessão de lances por meio, exclusivamente, do “chat” de mensagens.

6.7 – Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.7.1 – O lance deverá ser ofertado pelo VALOR GLOBAL.

6.7.2 – Não há fixação de intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta.

6.7.3 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e inferiores aos últimos por eles ofertados e registrados pelo sistema.

6.7.3.1 – Não serão aceitos pelo sistema dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.7.3.2 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.7.4 – No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.7.4.1 – Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.7.5 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro, ocasião em que o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será encerrada de forma automática a recepção de lances.

6.7.6 – Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

6.7.7 – Encerrada a etapa de lances será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial.

6.7.7.1 – O sistema identificará em coluna própria os licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.7.7.2 – Caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as propostas de licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.7.8 – A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.7.8.1 – Caso o licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificado desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocados os demais licitantes qualificados como microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.7.8.2 – Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate.

6.7.8.2.1 – Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, e eventual desempate.

6.7.9 – Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado, o que será observado numa eventual convocação.

6.7.9.1 – A apresentação de novas propostas na forma do subitem 6.7.9 não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1 – Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, à sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

7.2 – Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

7.2.1 – Considera-se inexequível a proposta que apresente preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.

7.3 – O pregoeiro convocará o licitante provisoriamente vencedor para enviar a proposta definitiva (documento digital), por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo não inferior a 30 (trinta) minutos, sob pena de não aceitação da proposta.

7.3.1 – Por solicitação da empresa licitante e mediante autorização do pregoeiro, em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta definitiva apenas por e-mail (cpl@trt6.jus.br), com posterior encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload).

7.4 – O prazo estabelecido pelo pregoeiro poderá ser prorrogado, caso sejam verificadas instabilidades no sistema, por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido e formalmente aceita pelo pregoeiro.

7.4.1 – Eventual prorrogação de prazo não se aplicará automaticamente às empresas remanescentes.

7.5 – Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

7.6 – Juntamente com a proposta de preços, deverá a empresa licitante, provisoriamente classificada em primeiro lugar, apresentar:

7.6.1 - Planilha sintética de preços unitários, quantitativos e preços totais dos itens devidamente especificados os insumos com as suas respectivas marcas, ou em uma lista das mesmas em anexo à planilha;

7.6.2 - Planilha de composição analítica de preços unitários;

7.6.3 - Cronograma físico-financeiro; e

7.6.4 - Cálculo da Composição do BDI;

7.7 – Será desclassificada, inclusive, a proposta que:

7.7.1 – comprovadamente cotar objeto diverso do especificado no Anexo I deste Edital;

7.7.2 – apresentar defeito capaz de dificultar o julgamento;

7.7.3 – contrariar disposição constante deste Edital, de seus anexos ou das normas legais previstas no preâmbulo deste Edital;

7.7.4 – previr majoração do preço cotado em razão de expectativa inflacionária ou variação cambial;

7.7.5 – apresentar uma segunda opção ou custo adicional;

7.7.6 – houver identificação do licitante antes da fase de lances;

7.7.7 – for reprovada pela análise fundamentada da unidade requisitante e aceita pelo pregoeiro;

7.7.8 – apresentar a proposta definitiva em desacordo com a proposta eletrônica de preços inicialmente cadastrada no sistema “Compras Governamentais”;

7.7.9 – oferecer preço superior ao estabelecido no Termo de Referência (Anexo I) como parâmetro para a aceitabilidade da proposta, inclusive quanto aos preços unitários para cada item.

7.8 – Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.9 – Havendo necessidade, o pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

7.10 – O pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

7.11 – Também nas hipóteses em que o pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

7.12 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.13 – A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da aceitação da proposta, juntamente com os documentos relacionados no item 8 deste Edital e deverá:

7.13.1 – ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;

7.13.2 – conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento;

7.13.3 – ser documentada nos autos e levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à contratada, se for o caso.

7.14 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a contratada.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1 – Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificará eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1 – Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF;

8.1.1.1 - Os documentos relativos aos requisitos de habilitação porventura não compreendidos no SICAF deverão ser remetidos, imediatamente após a convocação do Pregoeiro, em prazo não inferior a 30 (trinta) minutos, preferencialmente via campo próprio do sistema (Enviar Anexo) ou por correio eletrônico (cpl@trt6.jus.br), com o posterior encaminhamento do original em até dois dias úteis, contados da data da aceitação da proposta, sob pena de inabilitação.

8.1.2 – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

8.2 – Constatada a existência de sanção, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

8.3 – O pregoeiro consultará o SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação econômico-financeira.

8.3.1 – Se algum documento exigido para a habilitação não constar no SICAF ou constar com a validade exaurida, a empresa deverá enviar obrigatoriamente, sob pena de inabilitação.

8.3.2 – Os licitantes que não estiverem cadastrados no SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a documentação relativa à habilitação jurídica e à regularidade fiscal e trabalhista.

8.4 – Dos documentos relativos à habilitação jurídica

8.4.1 – No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.4.2 – Em se tratando de microempreendedor individual – MEI, Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

8.4.3 – No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

8.4.4 – No caso de sociedade simples, inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

8.4.5 – No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC;

8.4.6 – No caso de cooperativa, ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

8.4.7 – No caso de agricultor familiar, Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º, do Decreto nº 7.775, de 2012;

8.4.8 – No caso de produtor rural, matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165);

8.4.9 – No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, decreto de autorização;

8.5 – Os documentos indicados no subitem 8.4 deverão estar acompanhados das respectivas alterações ou consolidações.

8.6 – Dos documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista

8.6.1 – Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.6.2 – Prova de regularidade relativa ao FGTS (CRF);

8.6.3 – Prova de regularidade relativa à Fazenda Estadual;

8.6.4 – Prova de regularidade relativa à Fazenda Municipal do domicílio ou sede da empresa licitante;

8.6.5 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440/11).

8.7 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, contado da decisão do pregoeiro que declarar a empresa vencedora do certame, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de certidão negativa.

8.7.1 – A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

8.8 – Dos documentos relativos à qualificação econômico-financeira

8.8.1 – Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF no nível da qualificação econômico-financeira, conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação:

8.8.1.1 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;

8.8.1.1.1 – No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.

8.8.1.2 – A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:

LG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =	Ativo Total
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =	Ativo Circulante
	Passivo Circulante

8.8.1.3 – As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou item pertinente;

8.8.1.4 – Deverá a empresa provisoriamente vencedora apresentar a certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede (matriz) da empresa licitante nos últimos 180 (cento e oitenta) dias, contados da data designada no preâmbulo deste Edital, ressalvada a hipótese em que conste a data de validade na referida certidão.

8.9 – Do cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal:

8.9.1 – A declaração da empresa licitante de que não emprega mão-de-obra infantil deverá ser encaminhada, de forma virtual, no sistema de Pregão eletrônico “Compras Governamentais”, nos termos do subitem 4.3.4.

8.10 – Dos documentos relativos à qualificação técnica:

8.10.1 - Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA e/ou CAU, conforme as áreas de atuação previstas no Anexo I (Termo de Referência), em plena validade.

8.10.1.1 – A comprovação da capacidade técnico-operacional poderá ser realizada por meio do somatório de atestados de execução de serviços concomitantes:

Fornecimento e instalação de estrutura metálica tipo pré-montada, para coberta. Quantitativo mínimo: 12 m²

Piso industrial de alta resistência, espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado. Quantitativo mínimo: 30 m²

8.10.2 - Comprovação da capacidade técnico-profissional – apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação;

8.10.2.1 – Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação.

8.10.3 - Comprovação da capacidade técnico-profissional – apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação;

8.10.3.1 – Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação.

8.10.3.2 - Os atestados de capacidade técnico-profissional, os Registros de Responsabilidade Técnica (RRT’s) ou Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) e Certificado de Acervo Técnico (CAT) deverão estar devidamente registrados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou no Conselho Regional de Engenharia (CREA) da região onde os serviços foram executados, comprovando que os arquitetos ou engenheiros constantes do quadro técnico da licitante executam ou executaram serviços similares, em vulto e tipologia aos da contratação pretendida, em cujo acervo conte:

Fornecimento e instalação de estrutura metálica tipo pré-montada, para coberta. Quantitativo mínimo: 12 m²

Piso industrial de alta resistência, espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado. Quantitativo mínimo: 30 m².

8.11 – Demais disposições relativas à habilitação:

8.11.1 – Por solicitação da empresa e mediante autorização do Pregoeiro, em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por e-mail (cpl@trt6.jus.br), com posterior encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload).

8.11.1.1 – Posteriormente, os documentos deverão ser remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas ou por servidor do TRT6, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 02 (dois) dias, após a aceitação da proposta.

8.11.2 – Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.11.3 – A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que o licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarado vencedor, desde que atenda a todas as demais exigências do Edital.

8.11.4 – A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

8.11.5 – Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o pregoeiro poderá suspender a sessão.

8.11.6 – Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

8.11.7 – Não serão aceitos “protocolos de entrega” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.

# 9. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

9.1 – A sessão pública, após encerrada, poderá ser reaberta:

9.1.1 – Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

9.1.2 – Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º, da LC nº 123/2006.

9.1.2.1 – Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

9.2 – Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

9.3 – A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), de acordo com a fase do procedimento licitatório.

10. DOS RECURSOS

10.1 – Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal do licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de, no mínimo, 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

10.1.1 – Na impossibilidade de conclusão do certame nos termos do subitem 10.1, o pregoeiro retomará a sessão por meio de aviso no “chat” de mensagem e concederá, posteriormente, quando da declaração de vencedor, prazo de, no mínimo, 30 (trinta) minutos, para o registro (em campo próprio do sistema) dos motivos da intenção de recurso.

10.2 – Havendo quem se manifeste, caberá ao pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

10.3 – Nesse momento o pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

10.3.1 – Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

10.4 – A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

10.5 – Uma vez admitido o recurso, as razões deverão ser apresentadas, no prazo de 3 (três) dias:

10.5.1 – pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente;

10.5.2 – ao pregoeiro no endereço da sede do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, localizado no Cais do Apolo, 739, 3º andar, Bairro do Recife, Recife/PE, em dias úteis, no horário das 8:00 às 17:00 horas, o qual deverá receber, examinar, decidir e, conforme o caso, submetê-las à autoridade competente, que decidirá sobre a pertinência;

10.5.3 – por meio do correio eletrônico (cpl@trt6.jus.br).

10.6 – O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo.

10.7 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.8 – O pregoeiro submeterá o recurso devidamente informado à consideração da autoridade competente, que proferirá decisão definitiva antes da homologação do procedimento.

10.9 – Os autos permanecerão com vistas franqueadas aos interessados no Núcleo de Licitações e Compras Diretas do TRT da 6ª Região, no endereço constante neste Edital.

10.10 – Qualquer interessado poderá solicitar cópia dos documentos juntados aos autos do processo, mediante requerimento ao pregoeiro, o qual deverá ser encaminhado por meio “chat” de mensagens ou correio eletrônico.

10.10.1 – A concessão das cópias requeridas, conforme subitem anterior, dependerá da apresentação de Guia de Recolhimento da União - GRU, devidamente autenticada pelo Banco do Brasil, no valor de R$ 0,15 (quinze centavos de real), por folha.

10.10.1.1 – A retirada da GRU se dará por meio do sítio eletrônico www.stn.fazenda.gov.br - link SIAFI (Guia de Recolhimento da União - Impressão - GRU Simples).

10.10.1.1.1 – Para o correto preenchimento dos dados obrigatórios solicitados no formulário (GRU), a empresa interessada deverá indicar: UG (080006), gestão (00001), código de recolhimento (18806-9), referência (Pregão nº. 49/17), CNPJ da empresa interessada e valor total das cópias solicitadas.

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1 – O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

11.2 – Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

12. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

12.1 – Previamente à contratação, a unidade competente do TRT6 realizará consulta ao SICAF para identificar eventual proibição do licitante adjudicatário de contratar com o Poder Público.

12.2 – Será contratada a empresa classificada cuja proposta tenha sido homologada pela Administração.

12.2.1 – A contratação será formalizada mediante instrumento de contrato, observadas todas as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

12.2.2 – As obrigações da contratante e da contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

12.3 – A adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

12.4 – Alternativamente à convocação para comparecer perante este Tribunal para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado/retirado no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

12.5 – O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor, desde que formalmente autorizado pela Administração.

12.6 – Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

12.7 – Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Edital e anexos.

12.8 – É vedada a subcontratação para a execução do objeto desta licitação.

13. DO PREÇO E DO REAJUSTE

13.1 – Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INCC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

14. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

14.1 – Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência (ANEXO I).

15. DO PAGAMENTO

15.1 – O pagamento será efetuado à empresa contratada, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da nota fiscal devidamente atestada, obedecendo ao cronograma físico financeiro, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, conforme disposto no Anexo I deste Edital.

15.2 – O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.

15.3 – Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a contratada providencie as medidas saneadoras.

15.3.1 – Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a contratante.

15.4 – Será considerada data do pagamento o dia em que constar a emissão da respectiva ordem bancária.

15.5 – Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no Edital.

15.6 – Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

15.6.1 – O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

15.7 – Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

15.8 – Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

15.9 – Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

15.10 – Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.

15.11 – Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

15.12 – A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime.

15.12.1 – O pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

15.13 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)	I =	( 6 / 100 )	I = 0,00016438 / TX = Percentual da taxa anual = 6%
		365

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1 – O licitante será sancionado com o impedimento de licitar e contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:

16.1.1 – cometer fraude fiscal;

16.1.2 – apresentar documento falso;

16.1.3 – fizer declaração falsa;

16.1.4 – comportar-se de modo inidôneo;

16.1.5 – não assinar o contrato no prazo estabelecido;

16.1.6 – deixar de entregar a documentação exigida no certame;

16.1.7 – não mantiver a proposta;

16.1.8 – não executar total ou parcialmente o objeto do contrato.

16.2 – Para os fins do subitem 16.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 da Lei n.º 8.666/93, bem como a apresentação de amostra falsificada ou deteriorada.

16.3 – Quando se tratar de atraso na execução do contrato, aplicar-se-á multa de 0,20% (zero vírgula vinte por cento) ao dia sobre o valor total do contrato, até a efetiva entrega do bem e/ou a execução do serviço contratado, respeitado o limite de 5% (cinco por cento) desse valor, aplicando-se também a multa prevista no subitem 16.1 deste Edital, caso o inadimplemento contratual persista em relação ao mesmo fato.

16.4 – A aplicação de qualquer penalidade à contratada será sempre precedida da oportunidade de ampla defesa, na forma da lei.

16.4.1 – A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

16.5 – Estima-se, para efeito de aplicação de multas, o valor global do contrato à época da infração cometida.

16.6 – O valor da multa deverá ser recolhido diretamente à União e apresentado o comprovante à Seção Financeira da Secretaria de Orçamento e Finanças da contratante, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, podendo ser abatido de pagamento a que a contratada ainda fizer jus, ou poderá ser cobrado judicialmente, nos termos do §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

16.7 – As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

17. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

17.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

17.2 – A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, por e-mail (cpl@trt6.jus.br) ou por petição dirigida ou protocolada no endereço constante do preâmbulo deste Edital.

17.3 – Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

17.4 – Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

17.5 – Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico (cpl@trt6.jus.br).

17.6 – As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

17.7 – As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo pregoeiro serão juntadas aos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo pregoeiro.

18.2 – No julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

18.3 – Em qualquer fase do procedimento, o Pregoeiro poderá promover as diligências que julgar necessárias à análise das propostas e da documentação, e os licitantes deverão atender às solicitações no prazo por ele estipulado, sempre contado do recebimento da notificação.

18.4 – A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

18.5 – As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

18.6 – Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

18.7 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

18.7.1 – Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

18.8 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

18.9 – Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

18.10 – Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes da legislação vigente.

18.11 – O Edital está disponível, na íntegra, nos endereços eletrônicos www.trt6.jus.br (links: Transparência – Contas Públicas – Licitações – Licitações em andamento) e www.comprasgovernamentais.gov.br, bem como na Coordenadoria de Licitações e Contratos do TRT6, no horário de expediente, no endereço constante do preâmbulo deste Edital.

18.12 – Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO II – Minuta de contrato.

Recife, 14 de novembro de 2017

Carlos Eduardo Albuquerque Mello
Pregoeiro

ANEXO I DO EDITAL
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 - Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para a realização de serviços de reforma do edifício da Vara Trabalhista de São Lourenço da Mata (2ª etapa).

1.2 - Unidade Requisitante: Coordenadoria de Planejamento Físico.

1.3 - A licitação será realizada na modalidade Pregão, do tipo eletrônico, uma vez que o serviço é considerado comum, a teor do art. 4° do Decreto n° 5.450/05.

2. LOCAL

2.1 - Rua Dr. João Severiano, 30, São Lourenço da Mata, Pernambuco.

3. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

3.1 - O Termo de Referência contém os elementos necessários e suficientes à contratação de empresa de engenharia ou arquitetura que se responsabilize pela realização de serviços de reforma do edifício da Vara Trabalhista de São Lourenço da Mata.

3.2 - Os serviços deverão ser executados em conformidade com o projeto arquitetônico elaborado pela arquiteta Vera França e com as especificações técnicas, elaboradas pela SEFAO, seção da Coordenadoria de Planejamento Físico - CPLAN. A fiscalização será de responsabilidade da equipe da SEFAO/CPLAN para os serviços da área de engenharia civil.

3.3 - Os trabalhos da obra de reforma encontram-se discriminados nas especificações técnicas e planilhas orçamentárias, constando sumariamente dos seguintes serviços:

1. Despesas preliminares;
2. Instalação do canteiro de obras;
3. Remoções e demolições;
4. Movimento de terra;
5. Infraestrutura;
6. Superestrutura;
7. Elevações;
8. Impermeabilização e coberta;
9. Revestimentos de paredes internas e externas;
10. Forros;
11. Revestimentos de pisos;
12. Esquadrias de madeira;
13. Esquadrias metálicas;
14. Vidros / esquadrias de vidro;
15. Instalações hidrossanitárias;
16. Aparelhos e metais sanitários;
17. Peças de mármore e granito;
18. Pintura;
19. Paisagismo;
20. Limpeza final e desmobilização; e
21. Instalações elétricas

3.4 - Impõe-se ressaltar que a contratação deverá recair em empresa e/ou profissional com formação na área de engenharia ou arquitetura, em conformidade com as especificações técnicas e planilhas orçamentárias constantes deste instrumento.

4. JUSTIFICATIVA

4.1 – No ano de 2015 o edifício sede da Vara do Trabalho de São Lourenço da Mata encontrava-se em condições físicas que demandavam reforma, conforme relatórios de vistoria realizados pelos fiscais desta CPLAN. Tal necessidade de intervenção se apresentou em face do decurso de tempo desde a última reforma realizada no imóvel no ano 2000, o que reivindicava a melhoria das suas condições físicas e melhor aproveitamento dos espaços de trabalho, otimizando o desempenho dos serviços jurisdicionais, proporcionando conforto e segurança aos seus servidores e jurisdicionados. Para tanto foi realizada a 1ª etapa da reforma da referida unidade em 2016, conforme Processo nº 211/2015, ficando a 2ª etapa para ser realizada posteriormente de acordo com a disponibilidade orçamentária deste Tribunal.

Assim sendo, a contratação dos serviços pretendidos é motivada pela necessidade de posseguimento com a 2ª etapa da reforma dos espaços existentes e pela continuidade do processo de modernização das instalações deste Regional, definido pela Administração.

5. OBJETIVO

5.1 - O que se pretende com a contratação do objeto em epígrafe é garantir o uso do referido imóvel pertencente a este Regional para o funcionamento da Vara do Trabalho de São Lourenço da Mata em condições adequadas ao bom funcionamento dos serviços e atendimento aos jurisdicionados bem como à segurança e comodidade dos seus servidores e magistrados.

6. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

6.1 - Objetivo Estratégico: aprimorar a infraestrutura física, material, de tecnologia da informação e de segurança patrimonial.

6.2 - Descrição do objetivo: prover recursos materiais e tecnológicos (instalações, mobiliários, equipamentos de informática) que permitam a otimização do desempenho das unidades do TRT6, garantindo aos magistrados e servidores segurança e ambiente de trabalho salubre, além da proteção e manutenção patrimonial.

7. DESCRIÇÃO DO OBJETO/DOCUMENTOS TÉCNICOS ELABORADOS

7.1 - A execução dos serviços de reforma do edifício da Vara do Trabalho de São Lourenço da Mata deverá seguir como referência o projeto de arquitetura e as especificações técnicas, conforme documentação técnica em anexo:

7.1.1 - Anexo I – Projeto arquitetônico
Projeto arquitetônico executivo de responsabilidade da arquiteta Vera França, composto de 10 ( dez ) pranchas, assim dispostas:

- 01/10 - PLANTA LOCAÇÃO E COBERTA
- 02/10 – PLANTA BAIXA – ESPECIFICAÇÃO - TÉRREO
- 03/10 – PLANTA BAIXA – ESPECIFICAÇÃO - SUBSOLO
- 04/10 – CORTES - ESPECIFICAÇÃO
- 05/10 – CORTES E FACHADAS - ESPECIFICAÇÃO
- 06/10 – MARCAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS
- 07/10 – PAISAGISMO
- 08/10 – DETALHAMENTO ÁREAS MOLHADAS
- 09/10 – DETALHAMENTO ÁREAS MOLHADAS
- 10/10 – DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS

7.1.2 - Anexo II – Especificações técnicas
Especificações técnicas elaboradas pela arquiteta Vera França e pelo engenheiro Cláudio Menezes, de competência da Coordenadoria de Planejamento Físico - CPLAN.

7.1.3 - Anexo III - Planilhas orçamentárias
Planilhas orçamentárias com custos estimativos referentes às obras civis elaboradas pelo engenheiro Cláudio Menezes, de responsabilidade da CPLAN.

8. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO/JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1 - A proposta de preço deverá conter obrigatoriamente a descrição do serviço, com todas as especificações mínimas exigidas.

8.2 - O critério de julgamento das propostas será o de menor preço global.

8.2.1 - Prazo de execução: máximo de 90 (noventa) dias corridos a contar da data inicial fixada na ordem de serviços;

8.2.2 - Comprovação de vistoria prévia nos imóveis objeto da licitação, a qual deverá ser preliminarmente agendada com a SEFAO: Av. Martin Luther King, 739 – Anexo I – 1º andar – Bairro do Recife/PE, telefones 0(XX)81-3225-3465/0(XX)81-3225-3466, no horário de funcionamento deste Regional. A declaração do licitante de que conhece as condições locais para a execução do objeto supre a necessidade de vistoria técnica;

8.2.3 - Dos documentos relativos à qualificação técnica:

8.2.3.1 - Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA e/ou CAU, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade;

8.2.3.2 - Comprovação técnico-operacional – apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação;

8.2.3.2.1 – A comprovação da capacidade técnico-operacional poderá ser realizada por meio do somatório de atestados de execução de serviços concomitantes:

Fornecimento e instalação de estrutura metálica tipo pré-montada, para coberta. Quantitativo mínimo: 12 m²

Piso industrial de alta resistência, espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado. Quantitativo mínimo: 30 m²

8.2.3.3 - Comprovação da capacidade técnico-profissional – apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação;

8.2.3.3.1 - Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação.

8.2.3.3.2 - Os atestados de capacidade técnico-profissional, os Registros de Responsabilidade Técnica (RRT’s) ou Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) e Certificado de Acervo Técnico (CAT) deverão estar devidamente registrados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou no Conselho Regional de Engenharia (CREA) da região onde os serviços foram executados, comprovando que os arquitetos ou engenheiros constantes do quadro técnico da licitante executam ou
executaram serviços similares, em vulto e tipologia aos da contratação pretendida, objeto deste Termo de Referência, em cujo acervo conte:

Fornecimento e instalação de estrutura metálica tipo pré-montada, para coberta. Quantitativo mínimo: 12 m²

Piso industrial de alta resistência, espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado. Quantitativo mínimo: 30 m²

8.2.4 - Apresentação de:

8.2.4.1 - Planilha sintética de preços unitários, quantitativos e preços totais dos itens devidamente especificados os insumos com as suas respectivas marcas, ou em uma lista das mesmas em anexo à planilha e planilha de composição analítica de preços unitários.

8.2.4.1.1 - Planilha de Custos e Formação de Preços:

- Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto;
- Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas relativas a mão de obra, materiais, equipamentos e serviços;
- Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;
- Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta, podendo a planilha ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço proposto.

8.2.4.2 - A composição do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores nominais como também sob a forma percentual;

- Os custos relativos à administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária;
- As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária;
- Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do art. 9º, inc. II, do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Súmula 254);
- Os licitantes sujeitos ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária;
- As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei Complementar nº 123/2006;
- A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;
- Será utilizada a taxa de BDI do orçamento base da licitação nos casos de aditivos contratuais incluindo novos serviços, sempre que a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e ao art. 14 do Decreto 7.983/2013;
- Será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à administração local relativamente ao andamento físico da obra, nos termos definidos no Termo de Referência e no respectivo cronograma; e
- Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante deverá apresentar um percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza do objeto, não superior ao limite indicado no Termo de Referência.

8.2.4.3 - O cronograma físico-financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e demais aspectos fixados pela Administração no Termo de Referência, ajustado à proposta apresentada.

8.2.5 - A Coordenadoria de Planejamento Físico do TRT 6ª Região pode solicitar informações adicionais caso considere as apresentadas insuficientes ou insatisfatórias, obrigando-se o licitante a fornecê-las sem nenhum ônus para o TRT 6ª Região.

9. SUSTENTABILIDADE

9.1 - Na concepção dos projetos e especificações em geral foram considerados os seguintes requisitos:

9.1.1 - Emprego de tintas à base de água, livre de compostos orgânicos voláteis;

9.1.2 - Utilização de andaimes preferencialmente metálicos, ou de material que permita a reutilização;

9.1.3 - Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas edificações devem atender a critérios de sustentabilidade, tais como segurança, durabilidade e eficiência, de modo a gerar menos resíduos, menor desperdício e menor impacto ambiental;

9.1.4 - Utilização de revestimentos impermeáveis e antipoluentes nos ambientes internos, de fácil limpeza, e que favoreçam o conforto térmico e acústico das edificações;

9.2 - No projeto de instalações hidrossanitárias deverão ser contemplados os seguintes requisitos:

9.2.1 - Utilização de equipamentos economizadores de água, com baixa pressão, tais como torneiras com arejadores, de fechamento automático, sanitários com válvulas de descarga com duplo acionamento ou a vácuo;

9.3 - Nos projetos elétricos e de iluminação adotar-se-ão as seguintes soluções:

9.3.1 - Setorização adequada de comandos de iluminação (interruptores) com vistas ao aproveitamento da luz natural e utilização de sensores de presença, onde se aplicar;

9.3.2 - Uso de lâmpadas de LED de alta eficiência energética, qualidade e durabilidade, e luminárias eficientes;

9.3.3 - Uso de cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila – PVC;

9.3.4 - Utilização da Norma ABNT NBR 15920 como referência para dimensionamento econômico dos cabos elétricos com base em perdas por efeito joule.

9.4 - Para garantir a acessibilidade para pessoas com deficiência deverão ser observados os requisitos previstos na NBR 9050 da ABNT , dentre os quais:

9.4.1 - Adequação de sanitários

10. IMPACTO AMBIENTAL DA INSTALAÇÃO

10.1 - Trata-se de uma reforma no qual não são identificados reflexos significativos na infraestrutura urbana e tampouco quanto aos aspectos relativos à preservação ambiental.

# 11. PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
# 11.1 - O prazo de execução é de até 90 (noventa) dias corridos para a realização dos serviços com entrega e instalação dos equipamentos, contados da data inicial prevista no termo de ordem de serviço.

# 12. PREÇO

12.1 - O custo dos serviços será de até R$ 149.334,94 (cento e quarenta e nove mil e trezentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos), sem BDI; e de até R$ 186.997,21 (cento e oitenta e seis mil e novecentos e noventa e sete reais e vinte e um centavos) com BDI de 25,22 %.

13. ENTREGA DA OBRA

13.1 - Uma vez tidos como concluídos os serviços contratados, será dado o termo de recebimento provisório até a verificação da conformidade dos serviços, dos equipamentos entregues e instalados com as especificações do objeto licitado, após a qual será emitido termo de recebimento definitivo.

13.2 - Para emissão do termo de recebimento dos serviços, os locais deverão estar completamente limpos, sem manchas de qualquer tipo. Qualquer dano ao piso, parede e teto e a quaisquer materiais ou equipamentos que venha a comprometer a estética do setor e/ou gerar prejuízos à contratante, deverá ser reparado imediatamente, antes da efetiva comunicação de conclusão dos serviços.

14. DEVERES DA CONTRATADA

14.1 - Responder por todas as despesas decorrentes de:

14.1.1 - Transporte dos equipamentos e materiais para o local de entrega;

14.1.2 - Materiais necessários à execução dos serviços de instalação;

14.1.3 - Mão – de - obra especializada (incluídas as obrigações sociais e trabalhistas);

14.1.4 - Equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços (entre eles os EPI’s -Equipamentos de Proteção Individual e os EPC’s - Equipamentos de Proteção Coletiva ) que, além de serem fornecidos, devem ter seu uso garantido pela contratada, de acordo com a NR 18; e

14.1.5 - Perdas, que porventura ocorram, até o efetivo recebimento pelo contratante;

14.2 - Executar os serviços rigorosamente de acordo com o disposto no Termo de Referência (projeto e especificações técnicas) e demais elementos que integrarem o Edital de Licitação;

14.3 - Registrar previamente o serviço no CREA ou CAU, cuja cópia da ART ou RRT deverá ser entregue à fiscalização, antes do início da execução do mesmo, e também deverá ser matriculada no INSS, cuja cópia do comprovante será entregue à fiscalização;

14.4 - Designar previamente o responsável pela execução dos serviços (durante todo o período de execução), o qual deverá recair em profissional habilitado (engenheiro ou arquiteto) devidamente registrado no CREA ou CAU;

14.5 - Apresentar certificados de treinamento de equipe de montagem em altura do pessoal designado pela empresa licitante para a execução dos serviços. A altura mínima a ser comprovada é de 2 metros, conforme dispõe a NR-35, item 35.1.2;

14.6 - Apresentar atestado de Saúde Ocupacional (ASO) contendo os exames de EEG e ECG, onde deverá estar escrito ‘apto para trabalho em altura’ do pessoal designado pela empresa licitante para a execução dos serviços;

14.7 - Cumprir as obrigações contratuais em obediência ao disposto nas normas de segurança do trabalho (NR18 e NR-35 e correlatas).

14.8 - Manter no local de realização dos serviços um Diário de Ocorrências, fornecido pela contratada, destinado exclusivamente às anotações por parte da mesma e da fiscalização sobre o andamento dos serviços, modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei e que deverá ser entregue à fiscalização no ato do início dos serviços. O livro de ocorrências deverá ser devolvido ao fiscal da CPLAN por ocasião do recebimento provisório do objeto contratado, antes da entrega do Termo de Recebimento Definitivo;

14.9 - Manter no local de realização dos serviços um conjunto de todos os projetos e detalhes, especificações técnicas, planilha, cronogramas e demais documentos relacionados com a mesma;

14.10 - Modificar as especificações e o projeto somente com a autorização prévia e expressa da fiscalização;

14.11 - Empregar na obra operários especializados, bem como a afastar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento de notificação, quaisquer deles em que o contratante identifique conduta inconveniente ou desempenho insatisfatório;

14.12 - Receber, uma vez tidos como concluídos os serviços contratados, o termo de recebimento provisório até a verificação da conformidade dos serviços entregues com as especificações do objeto licitado, após a qual será emitido termo de recebimento definitivo;

14.13 - Fazer acompanhar, quando da entrega da medição, a respectiva nota fiscal, na qual deve haver referência ao processo licitatório, à nota de empenho da despesa e ao objeto do contrato com seus valores correspondentes;

14.14 - Efetuar a execução e a entrega da obra de acordo com as condições e prazos propostos, bem como reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, os materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo definido pelo fiscal, conforme a complexidade do caso, a contar da notificação para tal. Será recusado o objeto que apresentar defeito ou cuja especificação não atenda às descrições do objeto contratado;

14.15 - Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, quaisquer alterações havidas no contrato social e outros dados da Contratada, tais como endereços, telefones e nome de representantes, durante o prazo de vigência do contrato, bem como apresentar os documentos comprobatórios da nova situação;

14.16 - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao contratante ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos funcionários / prepostos da contratada, independentemente de outras cominações contratuais e legais a que estiver sujeita;

14.17 - Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços constantes deste Termo de Referência, sem interrupção, seja por motivo de férias, licença, falta ao serviço e desligamento de empregados;

14.18 - Manter no quadro de pessoal permanente ou por meio de contrato de prestação de serviços, ainda que sem vínculo trabalhista, regido pela legislação civil comum, durante a execução dos serviços, profissional de nível superior, regularmente registrado no CREA ou CAU da região (engenheiro ou arquiteto);

14.19 - Comprovar, sempre que solicitado pelo contratante, a quitação dos encargos sociais, trabalhistas e tributários, decorrentes da execução dos serviços objetos deste Termo de Referência;

14.20 - Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação.

14.21 - Entregar as instalações físicas completamente limpas, inclusive com o piso e mobiliário sem manchas ou riscos, com todas as instalações funcionando perfeitamente e com a entrega pela Contratada à Fiscalização, dos documentos comprobatórios do CND da obra expedido pelo INSS.

14.22 - Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para execução das atividades contratadas;

14.23 - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;

14.24 - Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execução do empreendimento;

14.25 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

14.26 - Manter preposto aceito pelo CONTRATANTE nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

14.27 - Prestar todos os esclarecimentos ou informações solicitadas pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;

14.28 - Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;

14.29 - Obter, junto ao município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

14.30 - Garantir sigilo às informações que seus empregados venham a tomar conhecimento, em razão do cumprimento deste contrato, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal.

15. DEVERES DO CONTRATANTE

15.1 - Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;

15.2 - Permitir o acesso dos funcionários da contratada aos locais de execução dos serviços em horário previamente combinado;

15.3 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos procedimentos de fornecimento e instalação do objeto contratado;

15.4 - Manter local disponível para o recebimento e instalação dos equipamentos;

15.5 - Fornecer pontos de força para ligação de ferramentas e equipamentos;

15.6 - Autorizar, quando necessária, a saída dos materiais a serem reparados/substituídos na sede da contratada;

15.7 - Receber o bem e serviço somente quando atenda às especificações exigidas, ao quantitativo e ao preço ofertado, rejeitando se não estiver de acordo, por meio de notificação à contratada;

15.8 - Atestar notas fiscais com ou sem ressalva no prazo fixado em edital;

15.9 - Promover o pagamento à contratada na forma e nos prazos previstos no Edital, após o cumprimento das formalidades legais;

15.10 - Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitados, desde que atendidas às obrigações contratuais;

15.11 - Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

16. GESTÃO E PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

16.1 - A administração indicará de forma precisa, individual e nominal, agente responsável para acompanhar e fiscalizar o objeto contratado, a quem competirá as atribuições e responsabilidades do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis.

16.2 - O contratante exercerá a fiscalização, desde o início dos serviços até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, através de profissionais qualificados integrantes da Coordenadoria de Planejamento Físico - CPLAN, devidamente habilitados ao acompanhamento técnico e controle dos trabalhos.

16.3 - O contratante poderá paralisar e/ou solicitar a correção de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com o planejamento, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;

16.4 - O contratante poderá solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços objeto do contrato;

16.5 - O contratante exercerá rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

16.6 - O contratante poderá verificar e aprovar eventuais acréscimos ou decréscimos de serviços necessários ao perfeito atendimento do objeto do contrato, mediante prévia análise e aferição por profissional do Tribunal com a compatível atribuição técnica.

17.SANÇÕES

17.1 - O licitante/contratado será sancionado com o impedimento de licitar e contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:

17.1.1 - cometer fraude fiscal;

17.1.2 - apresentar documento falso;

17.1.3 - fizer declaração falsa;

17.1.4 - comportar-se de modo inidôneo;

17.1.5 - não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido;

17.1.6 - não assinar o contrato no prazo estabelecido;

17.1.7 - deixar de entregar a documentação exigida no certame;

17.1.8 - não mantiver a proposta;

17.1.9 - não executar total ou parcialmente o objeto do contrato.

17.2 - Para os fins do subitem 17.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 da Lei n.º 8.666/93 e a apresentação de amostra falsificada ou deteriorada.

17.3 - Quando se tratar de atraso na execução do contrato aplicar-se-á multa de 0,20% (zero vírgula vinte por cento) ao dia sobre o valor total do contrato, até a efetiva entrega do bem e/ou a execução do serviço contratado, respeitado o limite de 5% (cinco por cento) desse valor e aplicando-se também a multa prevista no subitem 17.1 deste instrumento, caso o inadimplemento contratual persista em relação ao mesmo fato.

17.4 - A aplicação de qualquer penalidade à CONTRATADA será sempre precedida da oportunidade de ampla defesa, na forma da lei.

17.5 - Estima-se para efeito de aplicação de multas, o valor global do contrato, à época da infração cometida.

17.6 - O valor da multa deverá ser recolhido diretamente à União e apresentado o comprovante à Seção Financeira da Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, podendo ser abatido de pagamento a que a CONTRATADA ainda fizer jus, ou poderá ser cobrada judicialmente, nos termos do §1º, do artigo 87, da Lei nº. 8.666/93.

18. FORMA DE PAGAMENTO

18.1 - Os pagamentos referentes à contratação serão efetuados em 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da nota fiscal pela Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE, devidamente atestada pelo Gestor do contrato, obedecendo ao cronograma físico-financeiro, sem ressalvas, através de ordem bancária em nome da CONTRATADA, conforme dados bancários indicados pela CONTRATADA, ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste instrumento;

18.1.1 - De acordo com as normas do Tesouro Nacional a Ordem Bancária terá sua compensação em até 2 (dois) dias úteis;

18.1.2 - Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

18.2 - O gestor do contrato atestará a nota fiscal, com ou sem ressalvas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da mesma;

18.2.1 - No caso da nota fiscal ser atestada com ressalva, o CONTRATANTE terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis, após a ciência do fato, para decidir sobre o pagamento;

18.3 - No ato do pagamento serão retidos na fonte os tributos federais e municipais de acordo com a legislação vigente.

18.3.1 - Os documentos comprobatórios das retenções ficarão à disposição do interessado na Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE.

18.4 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)/365	I= (6/100)/365	I= 0,0001644
TX = Percentual da taxa anual = 6%

18.5 - A compensação financeira prevista no item anterior será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência, se for o caso;

18.6 - O CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação do cumprimento das obrigações editalícias.

18.7 - Estão incluídos no preço unitário todos os tributos e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transporte, as quais correrão por conta da CONTRATADA

19. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

19.1 - A obra deverá ser garantida conforme especificado no Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002) Artigo 618:

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.
Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito.

19.2 - Este prazo de garantia legal, que no caso dos edifícios é também chamado de garantia quinquenal, refere-se exclusivamente aos casos de solidez e segurança da edificação, ou seja, ocorrências que possam vir a causar ameaça à integridade física de pessoas. Entretanto, o Código de Defesa do Consumidor garante as obras através das ocorrências que se enquadram na definição de defeito, conforme artigo citado abaixo:

Art. 12 - O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.
§ 1º - O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera,[...]

19.3 - O CDC estabelece ainda que deverá ser apresentado pelo contratado o Termo de Garantia da Obra, devidamente acompanhado do Manual de Instrução, de instalação e uso da construção e materiais instalados na obra:

Art. 50 - A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito.

Parágrafo único - O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer, de maneira adequada, em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso de produto em linguagem didática, com ilustrações.

20. ORÇAMENTO

20.1 - A despesa correspondente ao objeto licitado tem por classificação: Elemento de Despesa: 3390.39.16 – Manutençã e conservação de bens imóveis e Programa de Trabalho: 02.122.0571.4256.0026 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho no Estado de Pernambuco – Plano Orçamentário.

Anexo I do termo de referência
Projeto arquitetônico

01/10 - PLANTA LOCAÇÃO E COBERTA

02/10 – PLANTA BAIXA – ESPECIFICAÇÃO - TÉRREO

03/10 – PLANTA BAIXA – ESPECIFICAÇÃO - SUBSOLO

04/10 – CORTES - ESPECIFICAÇÃO

05/10 – CORTES E FACHADAS - ESPECIFICAÇÃO

06/10 – MARCAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS

07/10 – PAISAGISMO

08/10 – DETALHAMENTO ÁREAS MOLHADAS

09/10 – DETALHAMENTO ÁREAS MOLHADAS

10/10 – DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS

Anexo II do termo de referência
Especificações técnicas

01. Disposições Preliminares

01.1. Os serviços serão executados rigorosamente de acordo com as presentes Especificações Técnicas, o Projeto, as Disposições Gerais e os demais elementos que integram o Aviso de Licitação.

01.2. Em caso de possíveis dúvidas na interpretação do projeto prevalecem as especificações do Projeto Arquitetônico.

01.3. Serão por conta da Contratada os materiais necessários à execução de todos os trabalhos, assim como toda a mão-de-obra, as obrigações sociais e da legislação trabalhista, além dos equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços, entre eles os EPIs (Equipamentos de proteção individual), que, além de serem fornecidos, devem ter seu uso garantido pela contratada.

01.4. A contratada ficará obrigada a empregar na construção operários especializados, bem como a afastar, no prazo máximo de 24 horas após o recebimento de notificação, qualquer deles que porventura faltar com o respeito à Fiscalização ou deixar de cumprir determinações desta.

01.5. As especificações ou projeto somente poderão ser modificados com autorização prévia e escrita da Fiscalização.

01.6. Qualquer serviço somente poderá ser considerado como extraordinário quando previamente autorizado por escrito pela Fiscalização.

01.7. Será mantido na obra um Diário de Ocorrências, fornecido pela Contratada, destinado exclusivamente às anotações por parte da mesma e da Fiscalização sobre o andamento das obras, modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei. Esse diário deverá ser entregue à fiscalização no ato do início da obra.

01.8. Para facilitar a Fiscalização, a Contratada manterá na obra um conjunto de todos os projetos e detalhes, especificações técnicas e demais documentos relacionados com a mesma, bem como deverá ter durante todo o período de execução dos serviços, um profissional habilitado, devidamente registrado no CREA.

01.9. Ao considerar concluída a obra, a Fiscalização providenciará o recebimento de acordo com a legislação.

02. Projetos

02.1. Será disponibilizado pelo TRT o projeto arquitetônico com detalhes.

02.2. Caberá à Contratada providenciar a licença de construção junto aos órgãos competentes, bem como o respectivo “habite-se”.

03. Serviços Preliminares

03.1. Caberá à contratada a Locação de Containers para administração da obra, conforme itens 2.1 e 2.2 da planilha orçamentária e atendendo as normas da ABNT, que deverão ser locados conforme orientação da fiscalização do CPLAN.

03.2. Durante a realização dos serviços, o canteiro de obras será isolado do exterior por tapumes metálicos que deverão ser mantidos em bom estado de conservação e limpeza. Os tapumes terão aproximadamente 2,00 m de altura e serão confeccionados em chapas metálicas com espessura de 0,5 mm, de modo a garantir a segurança.

04. Demolições

Caberá à contratada executar todas as demolições necessárias à execução do projeto. Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 da ABNT. A empresa deverá estacionar um container no terreno do prédio e/ou remover em caminhão basculante 6 m³, d.m.t = 12 km (conforme planilha) fica a critério da contratada, em local estabelecido pela fiscalização, durante toda a execução da obra, de forma a garantir a contínua retirada de entulhos.

05. Movimento de terra

05.1. O contratado se obriga a fazer o movimento de terra, tais como corte, aterro, raspagem, de modo a regularizar o terreno de acordo com as cotas indicadas no projeto e pela fiscalização.

05.2. Na área a ser aterrada, somente poderá ser empregado material isento de matéria orgânica que não possa prejudicar a estabilidade do prédio. Serão de inteira responsabilidade da contratada, a estabilidade do terreno, estruturas e outras instalações próximas às escavações. Acontecendo recalques, rupturas ou erosões de solo, o mesmo deverá restabelecer as condições originais de todas as obras efetuadas.

05.3. Posteriormente, ao término das obras executadas no interior das escavações, será realizado o reaterro. Esta operação exige cuidados especiais com o propósito de evitar abatimentos do solo posteriormente à sua execução, bem como deslocamento das fundações e/ou tubos já assentes.

06. Cavas para fundações

06.1. Deverão ser executadas rigorosamente de acordo com o projeto estrutural. Sob todas as peças que se apoiarem diretamente sobre o terreno, deverá ser empregada uma camada de concreto simples com espessura nunca inferior a 5 cm. As cavas terão dimensões compatíveis com as fundações a serem usadas, de acordo com o projeto estrutural.

06.2. Se por ocasião da abertura das cavas forem encontrados materiais estranhos à constituição normal do terreno, estes deverão ser removidos, sem ônus adicional ao preço das escavações propriamente ditas.

06.3. Deverá ser observado, com rigor, o nivelamento do fundo das valas em cada trecho, conforme o projeto estrutural. No caso de não se tratar de terreno arenoso, o referido nivelamento será executado em areia isenta de material orgânico, em camadas sucessivas não superiores a 0,20m, devidamente molhadas e apiloadas ou por solo-cimento se assim o cálculo estrutural o exigir.

06.4. Poderá ser adotado processo manual ou mecânico na execução das escavações, conforme localização. Será formado estoque de material para reaterro nas proximidades das escavações conservando-se, no entanto, uma distância conveniente a fim de não provocar desmoronamento e deslizamento de material para dentro das cavas, e que também não constitua obstáculo para realização de outros trabalhos. Será de inteira responsabilidade da Contratada a estabilidade do terreno, das estruturas e de outras instalações próximas às escavações. Acontecendo recalque, ruptura ou erosão do solo, a Contratada deverá restabelecer a condição original de todas as peças afetadas, sem ônus para o Tribunal.

07. Estruturas em concreto armado

07.1. O concreto a ser utilizado em toda a estrutura deverá ter resistência característica igual ou maior que 20 MPa.

07.2. Cimento

07.2.1. Todo o cimento empregado deverá obedecer às prescrições das normas vigentes da ABNT, conforme o tipo de cimento utilizado, se portland comum ou pozolânico, respectivamente, e será periodicamente ensaiado, para verificação da obediência às prescrições normativas da ABNT, sendo rejeitado todo e qualquer lote que não atenda a qualquer uma das exigências.

07.2.2. Só serão aceitos na obra cimentos entregues em suas embalagens originais, com impressão visível do tipo de cimento, nome e marca do fabricante.

07.2.3. O armazenamento dos sacos será feito em local abrigado, devendo ser construído um depósito para tal. O piso do depósito deve ficar erguido do solo em pelo menos 10 cm. A sua capacidade deve propiciar armazenamento que garanta 15 (quinze) dias de consumo, sem abastecimento.

07.2.4. O cimento será armazenado em pilhas que não excedem a 10 sacos. Recebimentos em lotes de épocas diversas deverão ser armazenados separadamente e com identificação das datas de chegadas.

07.2.5. Não será permitido o uso, na confecção de concretos, de cimentos que apresentem início de hidratação.

07.3. Agregado Miúdo

07.3.1. As quantidades de substâncias nocivas devem ser determinadas de acordo com os métodos vigentes da ABNT e da ASTM.

07.3.2. O agregado miúdo utilizado nos concretos poderá ser a areia natural, quartzosa, ou areia artificial obtida pelo britamento das rochas estáveis. O agregado miúdo deverá estar de acordo com o especificado nas normas vigentes da ABNT.

07.3.3. Na estocagem do agregado miúdo, devem ser observadas as precauções necessárias com o propósito de evitar contaminação deste com outros materiais. Se forem usados agregados miúdos dos diferentes, a estocagem será, obrigatoriamente, em separado.

07.3.4. Antes de sua utilização, todo agregado miúdo deverá ser peneirado, usando-se para tal fim, peneiras confeccionadas com tela metálica de malhas quadradas de 4,8 mm de abertura.

07.3.5. A granulometria do agregado deverá ser determinada pelo método vigente da ABNT.

07.3.6. Os ensaios de qualidade e impurezas orgânicas deverão ser efetuados de acordo com os métodos vigentes da ABNT.

07.4. Agregado Graúdo

07.4.1. O agregado graúdo deverá provir da britagem de rochas estáveis, geralmente granito ou de seixos retirados dos leitos dos rios ou de jazidas.

07.4.2. A utilização de qualquer agregado graúdo está condicionada à perfeita obediência ao disposto nas normas vigentes da ABNT, devendo ter resistência superior à argamassa e, se necessário, ser lavado antes do seu emprego.

07.4.3. Devem ser determinadas as substâncias nocivas através dos métodos vigentes da ABNT e da ASTM.

07.4.4. A granulometria deverá ser determinada pelo método vigente da ABNT e se apresentar uniforme.

07.4.5. Não serão aceitos agregados que apresentarem formas lamelares e alongadas por isto impede a interpenetração dos grãos. O índice de forma dos grãos do agregado não deve ser superior a 3 (três), quando o determinado de acordo com o método da ABNT.

07.4.6. A dimensão máxima característica do agregado, em sua totalidade, deverá obedecer ao disposto nas normas vigentes da ABNT.

07.5. Água

07.5.1. A água a ser utilizada no amassamento das argamassas deverá satisfazer ao disposto nas normas vigentes da ABNT.

07.5.2. A água fornecida pela rede de abastecimento público é supostamente satisfatória. No entanto, a utilização, como de qualquer outra fonte, está sujeita à aprovação pela fiscalização, que poderá exigir análise de laboratório para comprovação de qualidade.

07.5.3. Os reservatórios de armazenamento serão periodicamente limpos, sempre que a fiscalização julgar necessário.

07.6. Dosagem

07.6.1. A contratada deverá determinar a proporção adequada dos materiais constituintes dos concretos. A dosagem será sempre experimental, levando-se em consideração a resistência mínima exigida em projeto, a qualidade dos materiais empregados, a permeabilidade, a durabilidade e consistência compatíveis com as dimensões e formas das peças, a armadura e os processos de lançamento e adensamento. Deverão, também, serem levadas em consideração, as peculiaridades relativas à prevenção contra a retração exagerada.

07.6.2. O início dos trabalhos de concretagem só será possível após aprovação, pela fiscalização, dos traços, mediante a apresentação, pela contratada, de todos os ensaios de caracterização dos materiais, memórias de cálculos dos traços e resultados dos rompimentos de corpos de prova cilíndricos no sétimo e vigésimo oitavo dia em número mínimo de dois para cada idade.

07.7. Mistura

07.7.1. O traço de concreto a ser empregado deverá ser o indicado pelo autor do projeto estrutural, respeitando-se, no entanto, o mínimo de 400 kg de cimento por metro cúbico de concreto. Na mistura dos componentes do concreto, só serão permitidos processos mecânicos. As betoneiras terão que ser providas de auto carregadores. Atentando-se para o fator água/cimento, máximo de 0,6.

07.7.2. Para a introdução dos materiais nos carregadores, será conveniente observar a seguinte ordem: primeiramente o agregado graúdo todo ou em parte. Se o mesmo for colocado na sua totalidade seguidamente o serão, o cimento e o agregado miúdo. Caso contrário, serão colocados parte do agregado graúdo, agregado miúdo, cimento e o restante do agregado graúdo. A fiscalização poderá aumentar o tempo de mistura, a seu critério, quando este for insuficiente para obtenção de uma homogeneização compatível.

07.8. Transporte e Lançamento

07.8.1. O concreto deverá ser transportado de maneira a impedir ao máximo a segregação, devendo-se desta forma evitar vibrações.

07.8.2. Outro fator que deve levar em consideração é a rapidez, a fim de que seja evitada a perda de trabalhabilidade, principalmente quando a temperatura ambiente for elevada. Para o transporte poderão ser utilizados, dependendo da distância entre o local de produção e o de lançamento, carros-de-mão, ou equipamentos especiais. No caso da utilização de carros-de-mão, estes deverão ser providos de rodas pneumáticas.

07.8.3. Somente poderá ser iniciado o lançamento do concreto, em qualquer trecho, após a verificação, pela Fiscalização, das ferragens e formas, sem o que o serviço ficará sujeito a demolição, sem ônus para o Tribunal.

07.9. Cura

07.9.1. Após o lançamento e adensamento, precauções serão adotadas para propiciar perfeita cura do concreto.

07.9.2. As formas deverão permanecer úmidas durante, pelo menos, quatorze dias. Caso haja retirada destas antes do prazo estipulado, as superfícies deverão ser mantidas úmidas até que se complete esse período.

07.9.3. Deverão ser protegidas da incidência dos raios solares todas as superfícies expostas durante, pelo menos, 7 (sete) dias após indicada a cura.

07.9.4. Visando evitar a possibilidade de fissuração, e principalmente em regiões de grande incidência de fortes ventos, altas temperaturas, devem ser tomadas providências que evitem a evaporação da água da mistura, como por exemplo, a cobertura das superfícies com papel impermeável ou tecido plástico após o alagamento das mesmas, mantendo-se sob um espelho de água.

07.9.5. A utilização de produtos especiais para a cura do concreto está condicionada à aprovação da fiscalização.

07.9.6. Não serão aceitas peças com falhas de concretagem, estando sujeitas a uma total demolição sem ônus para o Tribunal.

07.9.7 Conforme preceitua a NBR 6118, deverão ser rompidos corpos de prova, cujos relatórios deverão ser apresentados sistematicamente à fiscalização.

07.10. Formas para concreto

A confecção das formas deverá obedecer, rigorosamente, as condições indicadas no projeto. Todos os materiais utilizados devem ser de boa qualidade, sendo rejeitados aqueles que a fiscalização julgar que não apresentem requisitos mínimos a um perfeito acabamento nas peças a serem concretadas, devendo ser obedecido ao estabelecido as normas vigentes da ABNT.

As formas deverão ser robustas a fim de resistirem aos esforços resultantes do lançamento e adensamento do concreto fresco, rígidas, não podendo sofrer deslocamentos nem deformações e estanques para ocorrer perda de argamassa do concreto.

Deverão ser deixadas aberturas denominadas janelas, que permitem a limpeza interna, próximas ao fundo das formas de pilares, paredes e vigas estreitas e profundas.
Os materiais com os quais serão confeccionadas as formas serão, não necessariamente, a madeira cerrada e a compensada. Formas metálicas poderão ser utilizadas desde que aprovadas pela fiscalização.

A madeira cerrada deverá ser de pinho ou outra de qualidade equivalente, não podendo apresentar empenos e falhas que não permitam uma perfeita estanqueidade. As chapas de madeira compensada deverão ter espessura mínima de 10 mm e protegidas com um filme de proteção impermeável.

As formas de estruturas em que o concreto não receberá revestimento - serão, obrigatoriamente, executadas em chapas compensadas plastificadas, - de primeira qualidade.
Para garantir a indeformabilidade das formas, os painéis deverão ser separados com elementos rígidos, como por exemplo, vigotas, confeccionadas com o mesmo traço do concreto a ser utilizado ou tubos de PVC rígidos e fixos externamente por meios de parafusos ou tensores metálicos introduzidos em orifícios deixados nas próprias vigotas ou nos tubos de PVC. A localização dos tubos ou vigotas espaçadoras será objeto de desenhos de detalhes a serem elaborados pela contratada e submetidos à aprovação da fiscalização. Após a retirada das formas, os orifícios serão obturados com argamassa de cimento e areia.

Não será permitido o uso de tirantes de arame ou ferro que não possam ser retirados após a concretagem.

As formas deverão ser construídas de forma que permitam a retirada de seus diversos elementos com relativa facilidade e sem choques.

As formas devem ser montadas de madeira que a estrutura, após o desmolde, reproduza, fielmente, a geometria indicada no projeto.

A contratada deverá submeter à aprovação da fiscalização os planos de escoramento das diversas estruturas, que deverão ser tais, que o deslocamento vertical das formas sob o peso do concreto fresco seja o menor possível.

Os pontaletes de madeira ou as estroncas, preferencialmente, não conterão emendas.

Havendo necessidade destas, somente será permitida uma emenda por peça, a qual não poderá estar no terço médio e perfeitamente reforçada com cobre-juntas.

Quando a altura das escoras for superior a 3,0m ou a critério da fiscalização, será obrigatório o contraventamento em duas direções.

Todos os cuidados deverão ser tomados a fim de que sejam evitados recalques no suporte de escoramento, quer seja solo ou outra parte da estrutura.

A fiscalização poderá solicitar o aumento do número de escoras quando julgar que o executado é insuficiente.

Os desmoldes só poderão ser executados após decorridos os prazos mínimos prescritos a seguir:

- Faces laterais: 3 dias
- Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem acunhados e convenientemente espaçados: 14 dias
- Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias

Quando forem utilizados aditivos especiais para acelerar o processo de pega e endurecimento do concreto, os prazos acima poderão ser reduzidos desde que sejam efetuados ensaios que comprovem a eficiência do aditivo e com autorização expressa da fiscalização.

Onde forem deixados pontaletes, deve-se cuidar para que estes não produzam esforços de sinais contrários aqueles para os quais a estrutura foi dimensionada.

A desmoldagem deverá ser efetuada cuidadosamente e sem choques, por pessoal adequadamente capacitado para tal, e obedecer a um programa elaborado de acordo com o tipo de estrutura.

Não será permitido o uso de produtos com o propósito de facilitar o desmolde, sem prévia autorização da fiscalização.

07.11. Armadura para Concreto

Toda e qualquer partida de material recebida no canteiro de obras deverá ser inspecionada pela contratada, que providenciará o recolhimento de amostras para os ensaios de laboratório de acordo com o preconizado nas normas vigentes da ABNT.

A contratada deverá fornecer à fiscalização os relatórios dos ensaios, podendo esta rejeitar o lote ou os lotes, que não atendam ao exigido nas normas.

Quando forem utilizadas telas de aço soldadas deverá ser obedecido ao disposto nas normas vigentes da ABNT.

As armaduras serão executadas com o tipo de aço especificado no projeto, quer em relação ao diâmetro das barras, quer em relação as suas características mecânicas.
Nenhuma substituição no diâmetro de qualquer barra será permitida sem a autorização por escrito, da fiscalização.

As barras de aço só poderão ser cortadas e dobradas após terem sido desempenhadas convenientemente.

Os cortes e dobramentos serão executados com equipamentos apropriados e em perfeita obediência ao disposto nas normas da ABNT e nestas especificações.

Não será permitido o aquecimento do aço das armaduras para facilitar seu dobramento.
Os valores mínimos permitidos aos diâmetros de curvatura internas das barras curvadas são os seguintes:

- 10 diâmetros para o aço CA-25
- 12 diâmetros para o aço CA-40
- 15 diâmetros para o aço CA-50
- 18 diâmetros para o aço CA-60

No caso de estribos de bitola não superiores a 10, o diâmetro mínimo será de 3, devendo se executado em obediência ao disposto a seguir:

a. Ganchos semi-circulares, terão pontas retas com comprimento mínimo de 2 diâmetros;

b. Ganchos com ângulo de 45 graus terão pontas retas com comprimento mínimo de 4 diâmetros;

c. Ganchos em ângulo reto terão pontas retas com comprimento mínimo de 8 diâmetros.
Nos ganchos dos estribos, os comprimentos mínimos acima serão de 5 diâmetros para os casos a e b e 10 diâmetros para o caso c.

Após as operações de corte e dobramento, as barras serão etiquetadas e armazenadas sobre lastro de madeira ou outro material, evitando-se o contato com a terra e lama, assim como protegendo-as contra danos e deformações.

A disposição das armaduras deverá obedecer, rigorosamente, as indicações do projeto. As barras deverão estar completamente limpas, isentas de óleo, graxa, terra, escamas e sem apresentarem processo de oxidação ou quaisquer substâncias que provoquem redução da aderência. A não obediência ao acima exposto, implicará na retirada e limpeza das barras afetadas ou substituição das mesmas.

As armaduras deverão ser bem fixadas de modo a garantir o não deslocamento das barras, mantendo-se invariáveis os espaços entre estas últimas e as formas durante as concretagens.

Para obtenção das espessuras mínimas de recobrimento indicadas no projeto e/ou nas normas vigentes da ABNT, deverão ser utilizados espaçadores semi-cilíndricos ou semi-esféricos, confecçionados com argamassa no traço do concreto utilizado.

As emendas necessárias, segundo indicações em projeto, seguirão o prescrito na NBR-6118 e poderão ser executadas por traspasse ou por meio de solda. Quando forem utilizadas emendas por trapasse, serão obedecidos os comprimentos indicados. As emendas por soldas só poderão ser utilizadas após aprovação da fiscalização, sendo necessária a realização de ensaios de tração em amostras selecionadas, ficando o número de ensaios a critério da fiscalização. Nos ensaios, as emendas deverão suportar uma tensão superior em 25% (vinte e cinco por cento) à tensão de escoamento do aço ensaiado.

Todas as emendas necessárias por razão de indisponibilidade comercial dos comprimentos das barras, quando não explicadas em projeto, deverão situar-se em zonas de esforço mínimo.

Deverão ser evitadas as soldas nos aços encruados por deformação a frio classificados como classe b.

08. Embasamento

08.1. Será executado em alvenaria de tijolos cerâmicos, de compressão mecânica, de 1ª qualidade, procedentes das melhores cerâmicas do estado e de conformidade com as especificações fixadas pelas EB-19 e EB-20 da ABNT, assentados com argamassa de cimento e areia grossa no traço volumétrico de 1:6 apresentando juntas não superiores a 1,5cm.

08.2. Terão largura mínima de uma vez para paredes de 0,15 m e de uma vez e meia para paredes de 0,25 m.

09. Radier

09.1. Acima de todo o embasamento deverá ser executado radier de concreto simples, com traço volumétrico de 1:2:3 (cimento, areia, brita 25).

09.2. O radier terá altura mínima de 0,10m e largura correspondente à espessura do embasamento.

10. Laje de impermeabilização (contrapiso)

10.1. Toda a área a ser construída receberá laje de impermeabilização executada em camada de concreto simples, espessura maior ou igual a 8 cm, com traço volumétrico de 1:2:4 (cimento, areia e brita).

10.2. O concreto será bem batido após o espalhamento. Serão mantidos os desníveis previstos no projeto.

11. Alvenaria

11.1. As alvenarias em tijolo cerâmico indicadas no projeto arquitetônico serão executadas com tijolos cerâmicos de 6(seis) furos, nas dimensões de 12x19cm, espessura de 9cm, com resistência a compressão mecânica igual ou maior a 2,5MPa, de 1ª qualidade, conforme características fixadas nas Especificações Brasileiras EB-l9 e EB-20 da ABNT e assentados com argamassa de cimento e areia ao traço volumétrico de 1:8, apresentando juntas não superiores a 1,5cm.

11.2. Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de tijolos será o bastante para a Fiscalização poder determinar sua total ou parcial demolição, sem ônus para o Tribunal.

11.3. Todas as aberturas nas alvenarias serão encimadas por vergas ou vigas de concreto armado com apoio mínimo de 20,00 cm de cada lado das mesmas. Para vãos maiores que 2,00 metros as vergas deverão ser submetidas ao engenheiro calculista responsável pela obra sem ônus para o Tribunal. Para os vãos de até 1,20 metros será permitido o uso de armação nas juntas de alvenaria, mantendo-se as faces inferiores das vigas e lajes, previamente chapiscadas, e devendo o arremate final ser executado com blocos do tipo cunha, no mínimo oito dias após o levantamento das alvenarias superiores.

11.4. Nenhum pano de alvenaria deverá ser executado com altura superior a 3,00 metros sem a confecção de uma cinta de amarração de concreto com teor de armadura maior ou igual a 60 kg/m³. Para a perfeita aderência das alvenarias às superfícies de concreto, as mesmas deverão ser amarradas nas laterais com ferro de espera.

11.5. Deverão ser colocadas entre os panos de alvenaria e pilares, barras de aço redondo de 3.4 mm, distribuídas a fim de garantir uma perfeita ligação entre os dois. As superfícies de concreto em contato com a alvenaria (inclusive as faces inferiores das vigas) deverão ser previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

12. Impermeabilização

12.1. Antes de impermeabilização, as áreas deverão ser totalmente limpas, eliminando graxas, lodo, areia inerte, folhas, poeira, etc. Deverão também ser consertadas todas as eventuais falhas de seu revestimento, com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. Então, todas as superfícies a serem impermeabilizadas deverão ser regularizadas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura média de 2 cm, com caimento para os ralos e cantos entre paredes e pisos boleados;

12.2. Os ambientes de “área molhada” (Copa, WCs, etc.), as lajes aparentes, as calhas, os rufos de concreto, os reservatórios inferiores e superiores, e todos os demais que entrem em contato com a água serão impermeabilizados com mantas continuas de elastômeros sintéticos, calandrados e prevulcanizados, aplicados sobre berço amortecedor, com 4 mm de espessura, aplicadas a maçarico, sobre primer asfáltico. Deverão ser tomadas as devidas precauções nos acabamentos dos ralos e tubos de queda de águas pluviais.

12.3. As camadas de impermeabilização cobrirão todos os espaços, inclusive entrando nos ralos existentes, formando um funil.

12.4. As mantas asfálticas deverão ser devidamente apoiadas e encostadas à base, não devendo existir nenhum vazio, principalmente ao longo dos cantos e nos arremates junto a tubulações, nem devem existir perfurações ou outros danos que possam comprometer a impermeabilização.

12.5. Deverá ser executado um teste de, no mínimo 48 horas, tamponando-se as saídas, enchendo-se as superfícies, observando-se para que seja evitado transbordamento com eventuais incidências de chuva e observando-se a inexistência de infiltrações.

12.6. Onde indicado no projeto de arquitetura, as superfícies impermeabilizadas com manta asfáltica serão protegidas mecanicamente com argamassa no traço 1:4 nunca inferior a 2 cm de espessura, com acabamento desempolado.

13. Coberta

13.1. Estrutura metálica tipo pré-moldada, para coberta em telhas tipo sanduíche (forro-telha), fabricada em perfil “U” de 6” e 4”, nas dimensões de 7,10 x 4,50 x 2,60 m, fixação no piso por sapata em chapa de 8 mm (5/16). Calhas coletoras (02 lados) fabricadas em chapa galvanizada com saída de 75 mm.

A estrutura metálica deverá estar completamente limpa de toda ferrugem e resíduos para receberem pintura. A limpeza poderá ser feita por meio de escova, palha de aço, ou lixamento e posteriormente deve-se retirar todo o pó. Após a limpeza deverão ser revestidas com duas demãos de “primmer” anti-ferruginoso e pintadas à pistola em duas ou mais demãos (quantas forem necessárias para um perfeito recobrimento) de tinta, padrão semelhante a da CORAL, na cor branca. A pintura não poderá ter manchas ou outros defeitos que comprometam o bom acabamento.

13.2. Telhamento em telha metálica trapezoidal termoacústica em zincalume pintada na cor branca, nas duas faces, espessura da chapa de 0,5 mm com preenchimento em EPS (Poliestireno Expandido) de 30 mm. Fixadas com parafuso autobrocante de 4”. Cumeeira Trapezoidal de Zincalume de 0,43 mm x 600 mm x 1000 mm, pintada na face superior na cor branca.

13.3. É fundamental que a estrutura do telhado esteja em perfeito esquadro para que não haja empeno no madeiramento (madeira) e não prejudicar o efeito estético e a segurança do mesmo. Usar madeiras de qualidade, de boa resistência e durabilidade. Usar madeiramentos aparelhados. Recomenda-se comprar sempre bitola maior do que a especificada, como viga especificada 6x12 comprar 6x16, caibro 5x6 comprar 6x8 e assim por diante, pela perda de grossura no aparelhamento. Usar vigamento com no mínimo 6 x 12 na cumeeira, terças e tesouras (quando houver). Terças intermediárias com distanciamento de no Máximo 1,50 Mts. Os caibros devem ter medidas mínima de 5 x 6 e distanciamento de 45 cm no máximo eixo a eixo. A colocação das ripas inicia-se de cima para baixo, ou seja, da cumeeira para o beiral e distanciamento (galga) de acordo com a telha a ser usada. Não aconselhamos que inicie a colocação das ripas sem ter o lote das telhas a serem usadas disponível na obra. As ripas devem ter medida padrão de 1,5 x 5cm ou ripão de 2,5x5cm, conforme a telha a ser utilizada.O verdadeiro calculo das necessidades de resistência e suporte de um telhado, deve ser feito por um profissional habilitado, as medidas informadas são somente para orientar, pois cada vão e cada tipo de cobertura tem suas próprias especificações. MADEIRA INADEQUADA PARA TELHADO: Não devem ser empregadas na estrutura peças de madeira que sofreram esmagamentos ou outros danos que possam comprometer a segurança da estrutura. Madeira com alto teor de umidade (madeira verde). Com defeitos como nós soltos, nós que abrangem grande parte da seção transversal da peça, fendas exageradas, arqueamento acentuado(forma de arco de um trecho inteiro). Madeiras com sinais de deterioração, por ataque de fungos ou insetos.

13.4. Deverão ser utilizadas telhas cerâmicas, tipo colonial ou capa-canal, da Simonassi, Capelli ou similar, com encaixe para fixação no madeiramento, de forma a possibilitar a inclinação de 50%, sem escorregamento das peças. Serão utilizadas uma média de 26 peças por m2. Medidas médias das telhas: 48cm x 20cm x 15cm (comprimento x largura ponta sup. x largura ponta inf.). Peso Médio das telhas 2,50 Kg por peça ou 60 Kg por m2. Inclinação: utilizar a mesma hoje existente, acompanhando a empena preservada da edificação. As telhas colonial variam conforme o fabricante.

14. Revestimentos

Todas as superfícies a serem revestidas deverão ser limpas antes do início de qualquer operação de revestimento. Essa limpeza visa eliminar gorduras, graxas, vestígios orgânicos e impurezas que possam provocar futuros desprendimentos.

14.1. Chapisco

Todas as paredes em alvenaria de tijolos receberão revestimento em chapisco constituído de argamassa de cimento e areia ao traço volumétrico de 1:3, empregando-se areia grossa, peneirada, que passa na malha de 4,8mm, em camadas bastante ásperas e homogêneas, recobrindo totalmente as superfícies.

14.2. Emboço / Massa única

14.2.1. Todas as superfícies chapiscadas receberão revestimento de massa única, executado com argamassa de cimento, cal e areia fina de fingir, no traço volumétrico 1:2:8 com 2,00cm de espessura média, ambos previamente peneirados e dosados com cimento de forma a se obter uma superfície resistente, sem desagregação e sem trincaduras ou receberão emboço nas paredes, conforme projeto, com acabamento final em revestimento cerâmicos, executado com argamassa de cimento, cal e areia média, no traço volumétrico 1:2:8 com 2,00 cm de espessura.

14.2.2. Não será permitida a utilização argamassas que apresentem sinais de endurecimento. A superfície de base para as diversas argamassas deverá ser bastante regular para que possa ser aplicada em espessura uniforme.

14.2.3. As superfícies deverão ser perfeitamente sarrafeadas, desempoladas e emborrachadas, para que se tenha um acabamento de 1ª qualidade, apresentando superfícies planas, cantos e arestas vivas e perfeitas.

14.2.4. O revestimento só poderá ser aplicado quando o chapisco tornar-se tão firme que não possa ser removido com a mão e, decorridas, no mínimo, 24 horas de sua aplicação.

14.3. Revestimentos cerâmicos

14.3.1. O revestimento cerâmico a ser cortado ou furado, para passagem de canos, torneiras ou outros elementos de instalações, não deverá apresentar quaisquer rachaduras ou emendas, sob pena de ser substituído. Os furos terão diâmetros sempre inferiores às canoplas da torneira e do registro.

14.3.2. O rejuntamento das pedras deverá ser feito com rejunte apropriado, hidrofugante semiflexível.

14.3.3. A superfície a ser revestida deverá estar pronta no mínimo 10(dez) dias antes do assentamento e não deverá apresentar fissuras, partes ocas ou soltas.

14.3.4. As superfícies, depois de revestidas deverão apresentar-se totalmente limpas, sem resíduos de argamassa ou qualquer sujeira e apresentar seu rejuntamento totalmente uniforme e contínuo, de modo a fechar todos os espaços entre as placas cerâmica.

14.3.5. Será executado revestimento interno com cerâmica esmaltada na cor branca, 46x 46cm PEI 5, padrão semelhante ao Everest White da Elizabeth, conforme indicado no projeto executivo e detalhes das áreas molhadas.

14.3.7. Toda cerâmica, a ser aplicada internamente, deverá ser assentada com argamassa colante industrializada, tipo AC II, no padrão semelhante à da Quartzolit, Portobello ou Eliane.

O assentamento da cerâmica deverá ser executado através de argamassa colante do tipo AC II, misturada com água num intervalo máximo de uma hora, desde o início da mistura até a aplicação na parede, sendo respeitados os quinze minutos de repouso para que ocorram as reações dos constituintes sólidos do material, principalmente a passagem dos polímeros orgânicos à dissolução coloidal.

O vencimento do “tempo em aberto” (tempo de espera da argamassa, na superfície da fachada, esperando a colocação da cerâmica) deverá ser de no máximo, em 10 minutos.

A argamassa deverá ser aplicada sobre o tardoz da cerâmica com desempenadeira dentada (8 mm x 8 mm) ;

A cerâmica deverá ser aplicada a mão, com ligeiro movimento de rotação, com auxílio de martelos de borracha ou base plana de madeira, de modo que a deixe plenamente fixa na argamassa adensada e alinhada com as demais, nos dois sentidos.

14.4. Piso em granito artificial

14.4.1. Nos locais indicados no projeto será aplicado revestimento em granito artificial de alta resistência (tipo “durbeton”) na cor cinza claro, com juntas de plástico, em módulos quadrados de 1,00m x 1,00m, devidamente polidos.

14.4.2. Nos locais onde houver indicação de piso em granito artificial, os rodapés também serão em granito artificial, cor cinza claro, com altura de 8 cm, constituídos de peças moldadas ou fundidas no local, executadas com cimento comum e pedras iguais às empregadas nos pisos, na proporção volumétrica de 1:2, exceto nos locais onde houver revestimento cerâmico nas paredes, pois nestes casos, o revestimento das paredes deverá descer até o piso.

14.4.3. Os desníveis de piso de até 2cm deverão ser tratados em forma de rampa, com inclinação máxima de 1:2 (50%) obedecendo a NBR 9050, e serão também em granito artificial na cor cinza claro.

14.4.4. A regularização para assentamento do granito artificial deverá ser constituída com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, sobre o piso de concreto plenamente “estanhado”, com limpeza completa do substrato, eliminando pó, graxas, óleo e respingos de argamassa a agregados, e aplicação de nata com água e resina acrílica de aderência, no padrão semelhante ao do Bianco, no traço de 1:1:3 (cimento: resina:água).

15. Granitos

15.1. Granito natural Cinza Andorinha:
Serão executadas bancadas, respaldo, divibox, soleira e prateleiras em granito natural Cinza Andorinha polido, conforme detalhamento, com bordas bisotadas visando um acabamento perfeito e uniforme. Deverão ser utilizadas peças em granito de 1ª qualidade, sem falhas nem empenos, fixadas com argamassa colante industrializada, própria para granitos (respaldos, soleiras), com massa plástica sobre cerâmica, com rejunte semi-flexível (divibox) e chumbadas em rasgos nas paredes, com profundidade média de 3 cm, com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:4 (bancadas, prateleiras).

16. Instalações hidrossanitárias

16.1. Os serviços de instalação hidrossanitária deverão ser executados de forma a atender rigorosamente o projeto arquitetônico, não se deixando, contudo, de respeitar o respectivo projeto de instalações, de responsabilidade do construtor e todas as normas técnicas e dos fabricantes, que regulamentam a matéria.

16.2. A tubulação para água será em tubos de PVC, com conexões tipo soldável, no padrão semelhante da Tigre, sendo que as conexões nos pontos de fixação de torneiras ou qualquer outra peça de acabamento deverão ser em rosca reforçada com anel de latão. Deverão ser embutidas nas paredes e lajes de forro ou de piso, conforme projeto.

16.3. A tubulação sanitária deverá ser igualmente em tubos de PVC, com dimensões compatíveis com as normas da ABNT.

16.4. Nos WCs, nas copas e no DML deverão ser instalados registros do tipo gaveta, com canopla, no padrão semelhante ao da linha Aquarius, com acabamento cromado, da Fabrimar.

16.5. Os sifões dos lavatórios serão do tipo “copo” em latão cromado.

16.6. As peças sanitárias e acessórios, indicados no projeto arquitetônico, constarão de:

Bacia sanitária branca com caixa de descarga acoplada, no padrão semelhante ao de ref. 91353, linha Azálea da Celite, caixa Ecoflush(3 e 6 litros)ref. 91570 e assento universal em plástico branco, ref. 58981, no mesmo padrão do fabricante da bacia sanitária. A bacia deverá ser fixada ao piso através de parafusos de latão cromado e buchas de naylon, sobre manta de borracha, com o devido rejuntamento das extremidades e anel de vedação, evitando assim qualquer vazamento.

Porta papel higiênico em rolos de 500m em ABS na cor branca, padrão semelhante à ref. AE 00500, linha Brasil da Jofel.

Toalheiro interfolhas em ABS na cor branca, padrão semelhante à Ref.: AH 00100, da Linha Brasil, da JOFEL.

Saboneteira para sabonete líquido em refil de 800 ml, em ABS na cor branca, padrão semelhante à de ref. AC 00800, linha Brasil da Jofel.

Chuveiro plástico com acabamento cromado.

Lavatório com coluna em louça branca, padrão semelhante ao da linha Azálea da Celite.

Tanque de aço inoxidável acetinado 550 x 450 mm, padrão semelhante à Ref. 94400107 (550 x 450 mm), da Tramontina.

Torneira de banca com fechamento automático e arejador anti-vandalismo embutido, padrão semelhante à Ref.: 1180-BIO, linha Biopress, da Fabrimar.

Torneira de pressão para chuveiro, com acabamento todo cromado, padrão semelhante ao da Linha Aquarius da Fabrimar.

Torneira de cozinha parede com arejador, padrão semelhante à ref. 1159-A, linha Aquarius da Fabrimar.

Ducha higiênica com registro sem derivação, mangueira cromada, padrão semelhante à Ref. 2195-A, linha Aquarius da Fabrimar.

Cabide de parede em latão cromado, padrão semelhante ao de Ref. 5080-UN, da Fabrimar.

Espelho cristal incolor de 4 mm, com acabamento lapidado, colado sobre MDF de 6 mm

Porta de box em vidro temperado incolor de 8 mm, tipo corrediça com ferragens cromadas.

Sifão em latão cromado, padrão semelhante aos da Fabrimar.

Ralo sifonado, com fechamento e acabamento cromado.

16.7. Todas as louças, peças e ferragens deverão ser de fabricação reconhecidamente superior (Deca, Celite, Docol ou similar), devendo todas ter o mesmo modelo e serem previamente submetidos à apreciação da Fiscalização.

16.8. Os serviços de esgoto dos ambientes deverão ser executados com as devidas furações previamente executadas na laje de concreto existente, sendo depois devidamente grauteadas com graute no padrão semelhante ao do “Graute Fácil” da Quartzolit, se aberturas pequenas, ou com concreto estrutural, fck = 20 MPA, se com grandes aberturas, inclusive reforço de barras de ferro, onde necessário. A ferragem da laje não deverá, em nenhuma hipótese, ser seccionada, podendo ser simplesmente afastada para a passagem da nova tubulação.

16.9. O destino final de esgoto deverá ser devidamente ligado ao sistema público existente, de acordo com as normas locais.

17. Pintura

Toda e qualquer superfície a ser pintada deverá ser limpa, seca e livre de quaisquer contaminações, tais como graxas, óleos, poeiras, etc. Todas as superfícies receberão, antes das tintas de acabamento, uma demão de tinta de aparelho ou de fundo preparador de superfície, apropriado às características da pintura de acabamento e de fundo. Todas as imperfeições rasas de superfícies revestidas com argamassa devem ser corrigidas com massa corrida. As imperfeições profundas devem ser corrigidas com reboco. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a demão anterior estiver completamente seca, observando-se um intervalo mínimo de 24 horas ou de acordo com as instruções do fabricante.

17.1. As paredes internas que, conforme indicação do projeto, receberão acabamento em pintura, deverão ser preparadas com massa PVA e uma demão de selador acrílico e pintadas conforme especificado no projeto com:
- Tinta acrílica, padrão semelhante à Decora Luz e Espaço, acrílico premium, da Coral, na cor branca.

17.2. As paredes externas que conforme indicação do projeto, receberão acabamento em tinta acrílica, padrão semelhante à Decora Luz e Espaço, acrílico premium, da Coral, na cor branca ou acrílico total-premium, da Coral, na cor Violeta do Trópicos 70BB 24/245, em tantas demãos quanto for necessário ao completo recobrimento da cor existente.

17.3. Os forros em gesso e tetos em laje deverão ser preparados com massa PVA e uma demão de selador acrílico e pintados com tinta acrílica, padrão semelhante à Decora Luz & Espaço, acrílico premium, da Coral, na cor branca.

17.4. As grades das portas deverão ser pintadas com esmalte sintético acetinado na cor branco neve da CORAL DULUX ou similar, sobre superfície previamente emassada com massa a óleo e lixada, em tantas demãos quantas necessárias para se obter um perfeito acabamento. Os alisares para arremate com alvenaria deverão receber o mesmo tratamento.

17.5. As superfícies em ferro (grades, portões e corrimãos) deverão estar completamente limpas de toda ferrugem e resíduos para receberem pintura. A limpeza poderá ser feita por meio de escova, palha de aço, ou lixamento e posteriormente deve-se retirar todo o pó. Após a limpeza deverão ser revestidas com duas demãos de “primmer” anti-ferruginoso e pintadas à pistola em duas ou mais demãos (quantas forem necessárias para um perfeito recobrimento) de tinta, padrão semelhante ao GRAFITE ESCURO, da CORAL. A pintura não poderá ter manchas ou outros defeitos que comprometam o bom acabamento.

18. Esquadrias

As esquadrias deverão ser colocadas por profissionais especializados com ferramentas apropriadas e de acordo com a boa técnica, e somente poderão ser assentadas após a aprovação das amostras apresentadas à Fiscalização.

18.1. Portas em madeira

Nos locais indicados no projeto arquitetônico, deverão ser assentadas portas internas com grades em madeira de lei (Maçaranduba, Sucupira ou similar) pintada com esmalte sintético acetinado na cor BRANCO NEVE e folha em compensado EDAI ou similar revestida com laminado plástico texturizado na cor BRANCO NEVE conforme projeto. Todas as ferragens inclusas e fechaduras da linha CLASSIC da LA FONTE ou similar.

18.2. Portas em vidro temperado

Nos locais indicados no projeto arquitetônico, deverão ser instaladas portas de giro em vidro temperado com todas as ferragens, fechaduras e molas incluídas. Os puxadores serão duplos em tubo de aço inox.

19. Jardim

19.1. Executar jardins nos locais indicadas no projeto arquitetônico, com plantio de grama e de plantas ornamentais, conforme indicadas, com previsão de plantio de forma que à época da entrega da obra já se encontrem vicejando.

19.2. Deverá ser expressamente garantida pelo contratado a manutenção dos jardins pelo prazo mínimo de 30 dias, após a conclusão da obra.

20. Forro

20.1. Forro em gesso

201.1. Nos ambientes indicados no projeto arquitetônico, será colocado forro em placas de gesso, com acabamento final liso. As placas deverão ser fixadas com peças atirantadas na laje, com arame galvanizado, seção mínima de 16 AWG, devidamente estruturado, de modo a serem evitadas deformações, com acabamento liso, conseguido através de emassamento e pintura com tinta PVA látex, cor branco neve.

20.1.2. Em todos os ambientes onde forem aplicados forros de gesso, haverá juntas de dilatação, nos cantos - entre o forro a as paredes - nas dimensões de 3 cm de largura por 3 cm de profundidade, conforme projeto arquitetônico.

20.2. Forro em gesso removível

Nos locais indicados no projeto, será instalado forro em gesso removível modelada úmida apoiadas sobre perfil em aço tipo "T" invertido de 24 mm de base. Cada painel obedece à modulação de 615 x 615 mm, espessura 20 mm, padrão semelhante ao modelo Ipanema, da Trevo Industrial de Gesso. O perfil de assentamento das placas acústicas tipo "T" invertido em aço galvanizado com pintura a base de poliéster e capa de alumínio. Sistema de sustentação: os perfis “T” são montados formando módulos quadrados ou retangulares, fixados ao teto por meio de tirantes. Os arremates são feitos com cantoneiras metálicas tipo "L" com 24 mm de base.

O acoplamento com o sistema de iluminação incandescente tipo "spot" ou fluorescente, obedecem exatamente às modulações dos painéis e dos perfis e devem ser fixadas com pendurais independentes. O serviço de instalação do forro é executado pelo distribuidor autorizado e orientado pelo fabricante.

21. Instalações elétricas

21.1. Todos os equipamentos e componentes serão fornecidos e instalados conforme constar nesta especificação e planilha de elétrica, assim como no projeto. Havendo dúvida, deve ser tratada com representante deste TRT.

22. Entrega da obra

22.1. Limpeza

A obra deverá ser entregue completamente limpa, removido todo entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos, inclusive com as áreas externas (calçadas, passeios, etc.), sem manchas ou crostas de qualquer tipo de argamassa.
Todas as cantarias, pavimentações, revestimentos, cimentados, ladrilhos, azulejos, aparelhos sanitários, esquadrias metálicas, alvenarias etc., serão limpos abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza.
Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

22.2. Verificação Final

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgoto, águas pluviais, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens, etc. Na verificação final serão obedecidas as normas da ABNT, dentre elas:

1. NB-597/77: Recebimento de Serviços e Obras de Engenharia e Arquitetura (NBR 5675)
2. EB-829/77: Recebimento de Instalações Prediais de Água Fria (NBR 5651)
3. NB-19/83: Instalações Prediais de Esgotos Sanitários (NBR 8160)
4. NBR 14039: Instalações Elétricas Média Tensão de 1,0KV a 36,2KV

A obra deverá ser entregue completamente limpa, inclusive com o piso e mobiliário sem manchas ou riscos, com todas as instalações funcionando perfeitamente e com a entrega pela Contratada à Fiscalização, dos documentos comprobatórios do CND da obra expedido pelo INSS e do Habite-se, expedido pela Prefeitura local.

23. Planilha orçamentária

Será colocada à disposição dos licitantes uma planilha orçamentária com quantitativos e custos estimativos, cabendo aos mesmos a conferência dos dados constantes no demonstrativo supracitado quando da elaboração de suas propostas, uma vez que eventuais erros ou omissões verificados durante a execução da obra serão de inteira responsabilidade da contratada.

24. Cronograma Físico-Financeiro

A contratada se obriga a entregar antes da emissão da ordem de serviço para o início da execução da obra o cronograma físico-financeiro com as etapas correspondentes a cada medição contendo a itemização em anexo, a ser aprovado pelas unidades competentes do contratante, que passa a integrar os termos contratuais.

Anexo III do termo de referência
Planilhas orçamentárias

1) Planilha Orçamentária Sintética - Obras Civis

Planilha Orçamentária Sintética - Obras Civis
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1			DESPESAS PRELIMINARES				27.466,00
1.1	comp.001	Próprio	Administração Local (Equipe Administrativa da Obra)	un	1,00	26.453,22	26.453,22
1.2	comp.002	Próprio	Licença da Obra, Taxas e Emolumentos	un	1,00	315,88	315,88
1.3	comp. 003	Próprio	Mobilização de Equipamentos e Ferramentas	un	1,00	696,90	696,90

2	Código	Banco	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	Und	Quant.	Valor Unit	3.514,53
2.1	95135	SINAPI	Locação de andaime metálico tubular tipo torre.	M/MES	12,00	17,55	210,60
2.2	00010776	SINAPI	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário.	MES	3,00	429,68	1.289,04
2.3	00010777	SINAPI	Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictório.	MES	3,00	624,47	1.873,41
2.4	comp.004	Próprio	Plataforma madeira p/ andaime tubular aproveitamento 20 vezes.	m²	6,00	23,58	141,48

3	Código	Banco	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	Und	Quant.	Valor Unit	4.888,47
3.1	72897	SINAPI	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3.	m³	11,91	20,39	242,84
3.2	73899/002	SINAPI	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento.	m³	0,85	79,17	67,29
3.3	85364	SINAPI	Demolição manual de estrutura de concreto armado.	m³	0,32	205,84	65,87
3.4	85370	SINAPI	Demolição manual de laje premoldada com transporte e carga em caminhão basculante.	m³	0,58	216,58	125,62
3.5	comp. 005	Próprio	Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado.	m²	100,76	20,58	2.073,64
3.6	comp. 006	Próprio	Remoção de acessórios sanitários	un	8,00	10,97	87,76
3.7	85406	SINAPI	Remoção de azulejo e substrato de aderência em argamassa.	m²	21,99	39,58	870,36
3.8	comp. 007	Próprio	Remoção de caixa de descarga de sobrepor.	un	2,00	15,67	31,34
3.9	85407	SINAPI	Remoção de fiação elétrica, inclusive canaleta.	M	2,30	8,12	18,68
3.10	comp.008	Próprio	Remoção de lavatório.	un	4,00	10,19	40,76
3.11	comp. 009	Próprio	Remoção de luminária.	un	5,00	9,45	47,25
3.12	comp. 010	Próprio	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.).	un	15,00	15,67	235,05
3.13	comp.011	Próprio	Remoção de vaso sanitário.	un	4,00	10,19	40,76
3.14	comp. 012	Próprio	Retirada cuidadosa, para possível reaproveitamento, de telhamento com telhas cerâmicas.	m²	17,96	9,50	170,62
3.15	comp. 013	Próprio	Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados.	m	9,49	7,53	71,46
3.16	comp. 014	Próprio	Retirada de caixa de ar condicionado	UN	1,00	62,70	62,70
3.17	72226	SINAPI	Retirada de estrutura de madeira para telhas cerâmicas ou de vidro, para possível reaproveitamento.	m²	10,68	9,32	99,54
3.18	comp. 015	Próprio	Retirada de grade de ferro.	m²	10,27	6,27	64,39
3.19	comp.016	Próprio	Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral.	m²	1,00	21,95	21,95
3.20	comp.017	Próprio	Retirada de ponto de água/esgoto.	Pt	5,00	15,97	79,85
3.21	comp.018	Próprio	Retirada de portas e janelas, inclusive batentes.	m²	14,46	12,67	183,21
3.22	85417	SINAPI	Retirada de tubulação hidrossanitária aparente com conexões, ø 1/2" a 2".	M	3,00	3,13	9,39
3.23	comp.019	Próprio	Retiradas de forros em placas apoiadas, inclusive perfis.	m²	6,40	4,65	29,76
3.24	72887	SINAPI	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada.	M3XKM	149,88	0,99	148,38

4	Código	Banco	MOVIMENTO DE TERRA	Und	Quant.	Valor Unit	821,35
4.1	comp.020	Próprio	Carga manual de material de 1ª categoria.	m³	5,31	16,89	89,69
4.2	comp.021	Próprio	Escavação manual com profundidade até 1,5 m.	m³	9,74	49,39	481,06
4.3	73964/006	SINAPI	Reaterro de vala com compactação manual.	m³	4,43	42,33	187,52
4.4	72887	SINAPI	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada.	M3XKM	63,72	0,99	63,08

5	Código	Banco	INFRAESTRUTURA	Und	Quant.	Valor Unit	2.749,73
5.1	73990/001	SINAPI	Armação aço ca-50 p/1,0m3 de concreto, exceto radier.	UN	1,57	495,99	778,70
5.2	comp.022	Próprio	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l, inclusive lançamento.	m³	2,44	341,33	832,85
5.3	comp.023	Próprio	Concreto não-estrutural, preparo mecânico, inclusive lançamento.	m³	0,28	320,53	89,75
5.4	72131	SINAPI	Alvenaria em tijolo ceramico macico 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia).	m²	4,13	100,44	414,82
5.5	5970	SINAPI	Forma tabua para concreto em fundação, c/ reaproveitamento 2x.	m²	12,96	48,89	633,61

6	Código	Banco	SUPERESTRUTURA	Und	Quant.	Valor Unit	6.707,83
6.1	73990/001	SINAPI	Armação aço ca-50 p/1,0m3 de concreto.	UN	2,49	495,99	1.235,02
6.2	comp.024	Próprio	concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l, inclusive lançamento.	m³	2,49	341,33	849,91
6.3	92451	SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af_12/2015	m²	14,07	109,17	1.536,02
6.4	92414	SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_12/2015	m²	8,96	85,58	766,80
6.5	74202/001	SINAPI	Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vãos até 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa.	m²	19,41	56,93	1.105,01
6.6	74202/002	SINAPI	Laje pré-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m2, vãos até 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa.	m²	19,41	62,60	1.215,07

7	Código	Banco	ELEVAÇÕES	Und	Quant.	Valor Unit	9.389,45
7.1	89168	SINAPI	(Composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_11/2014.	m²	83,90	56,35	4.727,77
7.2	comp. 025	Próprio	Alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19)cm c/argamassa mista de cal hidratada esp.=20 cm	m²	52,70	80,19	4.226,01
7.3	93196	SINAPI	Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016.	M	1,80	32,84	59,11
7.4	93186	SINAPI	Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	M	1,80	35,10	63,18
7.5	93188	SINAPI	Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016.	M	5,82	36,07	209,93
7.6	93189	SINAPI	Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016.	M	2,55	40,57	103,45

8	Código	Banco	IMPERMEABILIZAÇÃO / COBERTA	Und	Quant.	Valor Unit	14.425,86
8.1	75220	SINAPI	Cumeeira Trapezoidal de Zincalume de 0,43 mm x 600 mm x 1000 mm pintada na face superior de branco.	M	6,00	48,55	291,30
8.2	comp. 026	Próprio	Fornecimento e instalação de estrutura metálica tipo pré-montada, para coberta em telhas tipo sanduíche (forro-telha), fabricada em perfil "U" de 6" e 4", nas dimensões de 7,10 x 4,50 x 2,60, fixação no piso por sapatas em chapa 8 mm (5/16), inclusive calhas coletoras (02 lados) fabricadas em chapa galvanizada com saídas de 75 mm. (Tudo na cor branca).	m²	31,95	203,44	6.499,91
8.3	83737	SINAPI	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e=3 mm.	m²	35,43	64,71	2.292,68
8.4	73753/001	SINAPI	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica protegida com filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicação de emulsão asfáltica, e=3mm.	m²	13,75	75,17	1.033,59
8.5	74121/001	SINAPI	Junta de dilatação para impermeabilização, com selante elástico monocomponente a base de poliuretano, dimensões 1x1cm.	M	6,28	20,09	126,17
8.6	comp. 027	Próprio	Proteção mecânica com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2 cm	m²	16,29	22,72	370,11
8.7	comp. 028	Próprio	Regularização de piso / base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 3,0 cm, preparo mecânico.	m²	14,69	15,98	234,75
8.8	comp. 029	Próprio	Revisão trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, com reposição de terça, incluso transporte vertical. af_12/2015	m²	4,75	40,54	192,57
8.9	94442	SINAPI	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com aproveitamento de telhas removidas, incluso transporte vertical.	m²	7,28	24,74	180,11
8.10	94216	SINAPI	Telhamento com telha metálica trapezoidal termoacústica, preenchimento em EPS (poliestireno expandido de e = 30 mm), pintada nas duas faces na cor branca, espessura da chapa de 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento e acessórios. af_06/2016.	m²	26,41	106,43	2.810,82
8.11	92539	SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_12/2015.	m²	7,28	54,10	393,85

9	Código	Banco	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS / EXTERNAS	Und	Quant.	Valor Unit	9.933,11
9.1	87879	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014.	m²	230,09	2,46	566,02
9.2	87531	SINAPI	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014.	m²	100,21	22,17	2.221,66
9.3	87529	SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014.	m²	129,88	23,05	2.993,73
9.4	comp. 030	Próprio	Revestimento cerâmico para parede, 46 x 46 cm, pei 5, na cor branca, padrão semelhante ao Everest White da Elizabeth, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, inclusive rejunte.	m²	100,21	41,43	4.151,70

10	Código	Banco	FÔRRO	Und	Quant.	Valor Unit	688,30
10.1	96109	SINAPI	Fornecimento e colocação de fôrro de gesso, placa de 60 x 60 cm e espessura de 12 mm (30 mm nas bordas) com colocação.	m²	2,98	24,96	74,38
10.2	comp. 031	Próprio	Fornecimento e instalação de fôrro em placa de gesso removível Trevo Ipanema (615 x 615 mm).	m²	12,79	48,00	613,92

11	Código	Banco	REVESTIMENTOS DE PISO	Und	Quant.	Valor Unit	12.650,27
11.1	comp. 032	Próprio	Lajota pré-moldada de concreto e=7cm - junta de grama.	m²	16,25	37,58	610,68
11.2	73806/001	SINAPI	Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água.	m²	58,53	1,45	84,87
11.3	72136	SINAPI	Piso industrial de alta resistência, espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado.	m²	76,30	70,78	5.400,51
11.4	comp. 033	Próprio	Rodapé com argamassa de alta resistência.	m	42,34	35,55	1.505,19
11.5	comp. 034	Próprio	Placas em concreto armado aparente com 3cm de espessura (piso em concreto estrutural 20mpa preparo mecânico, com armação em tela soldada	m²	12,63	28,78	363,49
11.6	comp. 035	Próprio	Placas em concreto lavado, moldado in loco, com junta seca de aproximadamente 1,00 x 1,00 m.	m²	43,86	59,94	2.628,97
11.7	comp.036	Próprio	Regularização de piso base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 3,0 cm, preparo em betoneira.	m²	65,11	17,35	1.129,66
11.8	comp. 037	Próprio	Revestimento cerâmico para piso, 46 x 46 cm, pei 5, Incenor, comum branco, anti-derrapante, retificado, ref.62650 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base.	m²	14,69	41,43	608,61
11.9	comp. 038	Próprio	Soleira pré-moldada em granilite, largura = 15 cm.	m	3,95	80,58	318,29

12	Código	Banco	ESQUADRIAS DE MADEIRA	Und	Quant.	Valor Unit	1.076,78
12.1	comp. 039	Próprio	Porta de madeira revestida em laminado melamínico texturizado, grade em madeira pintada, bandeira em vidro 4 mm (0,86 x 2,60 m).	un	1,00	1.076,78	1.076,78

13	Código	Banco	ESQUADRIAS METÁLICAS	Und	Quant.	Valor Unit	14.127,14
13.1			ALUMÍNIO				11.154,02
13.1.1	comp.040	Próprio	Janela de alumínio anodizado na cor branca, tipo correr (02 folhas), completa, vidro incolor de 6 mm, inclusive contramarco de alumínio, acessórios, fechadura - fornecimento e instalação.	m²	2,25	473,28	1.064,88
13.1.2	comp.041	Próprio	Janela de alumínio anodizado na cor branca, tipo correr (02 folhas), completa, vidro jateado de 6 mm, inclusive contramarco de alumínio, acessórios, fechadura - fornecimento e instalação.	m²	1,05	513,28	538,94
13.1.3	comp.042	Próprio	Janela em alumínio anodizado tipo veneziana, fixa, na cor branca, fornecimento e instalação.	m²	0,60	559,36	335,62
13.1.4	comp.043	Próprio	Porta de alumínio anodizado na cor branca com veneziana, tipo correr (02 folhas), inclusive fechadura, acessórios, fornecimento e instalação.	m²	4,73	571,11	2.701,35
13.1.5	91341	SINAPI	Porta em alumínio anodizado na cor branca com veneziana, tipo giro, completa, inclusive fechadura, acessórios, conforme projeto e especificação - fornecimento e instalação (EA01, EA05 e EA06).	m²	7,49	869,59	6.513,23
13.2			FERRO				2.973,12
13.2.1	comp.044	Próprio	Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 2", com suporte em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2", conforme projeto e especificação.	m²	7,76	174,40	1.353,34
13.2.2	comp.045	Próprio	Fornecimento e instalação de grade de ferro para proteção em barra chata de 1 1/4" x 3/16", com 6 a 7 cm de espaçamento de eixo, contraventamentos em barras chatas de 1 1/4", conforme detalhe e especificação.	m²	2,25	465,07	1.046,41
13.2.3	comp.046	Próprio	Guarda-corpo em tubo de ferro galvanizado com barras verticais (1 1/2"), barra horizontal intermediária (2") e barra horizontal superior (2"), conforme projeto e especificação (fornecimento e instalação).	m	2,16	265,45	573,37

14	Código	Banco	VIDROS / ESQUADRIAS DE VIDRO	Und	Quant.	Valor Unit	8.057,08
14.1	comp.047	Próprio	Espelho cristal espessura 4 mm, lapidado colado sobre chapa de MDF 6 mm, conforme projeto e detalhamento (fornecimento e instalação).	m²	3,36	314,78	1.057,66
14.2	comp.048	Próprio	Fornecimento e instalação de box corrediço em vidro incolor translúcido, 1,50 x 1,80 m.	un	1,00	600,00	600,00
14.3	comp.049	Próprio	Fornecimento e instalação de vidro temperado incolor de 8 mm (box blindex - 1,10 x 1,80 m).	un	1,00	440,00	440,00
14.4	comp.050	Próprio	Porta de vidro temperado 0,83 x 2,10 m, espessura 10 mm, inclusive acessórios.	m²	2,00	1.663,39	3.326,78
14.5	73838/001	SINAPI	Porta de vidro temperado, 0,9x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios.	UN	1,00	1.692,50	1.692,50
14.6	comp.051	Próprio	Suporte para espelho com iluminação embutida e detalhe em vidro jateado - incluindo espelho – wc juizes - medindo 900 x 700 mm (lxh), conforme projeto e especificações.	un	1,00	500,30	500,30
14.7	comp.052	Próprio	suporte para espelho com iluminação embutida e detalhe em vidro jateado - incluindo espelho – wc juizes - medindo 590 x 700 mm (lxh), conforme projeto e especificações.	un	1,00	439,84	439,84

15	Código	Banco	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Und	Quant.	Valor Unit	4.025,54
15.1			ESGOTO				458,02
15.1.1	comp.053	Próprio	Ponto de esgoto com tubo pvc rígido soldável de diam. 40 mm (lavatórios ralos sifonados).	pt	4,00	47,09	188,36
15.1.2	comp.054	Próprio	Ponto de esgoto com tubo pvc rígido soldável diam. 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00	68,34	136,68
15.1.3	comp.055	Próprio	Ponto de esgoto com tubo pvc rígido soldável diam. 50 mm (pia copa).	pt	2,00	66,49	132,98
15.2			ÁGUA FRIA				3.158,56
15.2.1	88503	SINAPI	Caixa d´água em polietileno, 1000 litros, com acessórios.	un	1,00	624,07	624,07
15.2.2	comp.056	Próprio	Ligação de ramal de alimentação de água fria, inclusive tubulações, conexões e aberturas e fechamento de valas.	un	1,00	931,25	931,25
15.2.3	comp.057	Próprio	Ponto de água fria embutido, com material pvc rígido, diam. 25 mm, inclusive deslocamento torneira de jardim.	un	8,00	85,48	683,84
15.2.4	comp.058	Próprio	Ponto de válvula de descarga, exclusive válvula.	un	3,00	121,89	365,67
15.2.5	89987	SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	un	4,00	84,39	337,56
15.2.6	89985	SINAPI	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014.	un	1,00	80,07	80,07
15.2.7	4472	SINAPI	Viga de madeira não aparelhada 6 x 16 cm, Maçaramduba, ou equivalente, para apoio da caixa d' água.	m	5,00	27,22	136,10
15.3			ÁGUAS PLUVIAIS				408,96
15.3.1	91789	SINAPI	(Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, corte e fixações, para prédios. af_10/2015	m	16,00	25,56	408,96
16	Código	Banco	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	Und	Quant.	Valor Unit	7.691,50
16.1	comp.059	Próprio	Bacia sanitária com caixa acoplada na cor branca, padrão semelhante à ref. 91353 da linha Azálea, da Celite, com caixa Ecoflush (3 e 6 litros), ref. 91570 e assento universal em plástico branco, semelhante ao de ref. 58981 da Celite. (fornecimento e instalação).	un	1,00	488,45	488,45
16.2	comp060	Próprio	Bacia sanitária convencional, padrão semelhante à linha Acesso Confort, ref. 31310 da Celite, com assento universal em plástico branco padrão semelhante ao de ref. 58981 da Celite, conforme projeto e especificação.	un	3,00	342,90	1.028,70
16.3	comp.061	Próprio	Bancada em aço inox acetinado, com 01 cuba e base inferior concretada, 1,40 m x 0,59, inclusive sifão e válvula, fornecimento e instalação.	un	1,00	487,16	487,16
16.4	comp.062	Próprio	Barra de apoio em tubo de latão cromado de 11/4", 40 cm, padrão semelhante ao da linha Confort da Deca (fornecimento e instalação).	un	2,00	255,67	511,34
16.5	comp.063	Próprio	Torneira de bancada com fechamento automático e arejador anti-vandalismo, ref. 1180-BIO, da linha BIOPRESS da Fabrimar (fornecimento e instalação).	un	4,00	181,75	727,00
16.6	comp.064	Próprio	Barra de apoio em tubo de latão cromado de 11/4", 80 cm, padrão semelhante ao da linha Confort da Deca (fornecimento e instalação).	un	2,00	315,67	631,34
16.7	comp. 065	Próprio	Cabide de parede em latão cromado, padrão semelhante ao de ref. 5080-UN da Fabrimar.	un	1,00	63,56	63,56
16.8	comp.066	Próprio	Chuveiro plástico com acabamento cromado, conforme projeto e especificação.	un	1,00	29,33	29,33
16.9	comp.067	Próprio	Ducha higiênica com registro e mangueira cromada, linha Aquarius, ref. 2195-A da Fabrimar (fornecimento e instalação).	un	1,00	166,91	166,91
16.10	comp.068	Próprio	Lavatório com coluna em louça branca, padrão semelhante ao Azálea da Celite, inclusive sifão tipo garrafa, válvula e engate flexíve, fornecimento e instalação.	un	4,00	426,17	1.704,68
16.11	comp.,069	Próprio	Porta papel higiênico em rolos de 500 m em ABS na cor branca, AE 00500, da linha Brasil da Jofel (fornecimento e instalação).	un	4,00	41,13	164,52
16.12	comp.070	Próprio	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm	un	4,00	28,67	114,68
16.13	comp.,071	Próprio	Ralo sifonado com fechamento, acabamento em grelha rotativa 15 x 15 cm com caixilho em aço inox, ref. 1710-QUAD-15 x 15 da Fabrimar (fornecimento e instalação).	un	4,00	94,91	379,64
16.14	95547	SINAPI	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_10/2016	UN	4,00	62,08	248,32
16.15	comp.072	Próprio	Tanque de aço inoxidável acetinado 550 x 450 mm, referência 94400107, da Tramontina, inclusive válvula e sifão tipo garrafa em metal cromando (fornecimento e instalação).	un	1,00	434,99	434,99
16.16	comp.073	Próprio	Toalheiro interfolhas em ABS na cor branca, referência AH 00100 da linha Brasil da Jofel (fornecimento e instalação).	un	4,00	65,32	261,28
16.17	comp.074	Próprio	Torneira de cozinha parede com arejador, padrão semelhante ao da linha Aquarius, ref. 1159-A da Fabrimar (fornecimento e instalação).	un	2,00	124,80	249,60

17	Código	Banco	PEÇAS DE MÁRMORE E GRANITO	Und	Quant.	Valor Unit	3.533,23
17.1	comp.075	Próprio	Fornecimento e aplicação de granito natural polido cinza andorinha (divibox, testeira, respaldo).	m²	3,14	252,83	793,89
17.2	comp.076	Próprio	Fornecimento e aplicação de revestimento em placas de mármore natural branco rajado polido.	m²	5,36	215,44	1.154,76
17.3	comp.077	Próprio	Fornecimento e instalação de bancada de granito natural polido (duas faces) cinza andorinha.	m²	1,34	484,58	649,34
17.4	comp.078	Próprio	Fornecimento e instalação de bancada de mármore natural branco rajado polido.	m²	1,93	484,58	935,24

18	Código	Banco	PINTURA	Und	Quant.	Valor Unit	11.850,04
18.1	74133/002	SINAPI	Emassamento com massa a óleo, duas demãos.	m²	1,20	15,18	18,22
18.2	comp.079	Próprio	Pintura acrílica 02 demãos, padrão semelhante a Decora Luz &amp; Espaço, acrílico Premium da Coral, na cor branca, com aplicação e lixamento de massa PVA látex 02 demãos, em forros / teto, inclusive selador acrílico 01 demão.	m²	2,98	27,42	81,71
18.3	comp.080	Próprio	Pintura de parede com tinta acrílica, duas demãos, padrão semelhante à Acrílico Total - Premium da Coral, na cor Violeta dos Trópicos 70BB 24/245, inclusive retoque de massa acrílica, duas demãos, para o completo recobrimento, nos locais onde estiver danificado.	m²	138,22	23,47	3.244,02
18.4	comp.081	Próprio	Pintura de parede com tinta acrílica, duas demãos, padrão semelhante à Decora Luz &amp; Espaço, acrílico premium da Coral, na cor Branca, inclusive refazendo o emassamento em massa acrílica, duas demãos, para o completo recobrimento, nos locais onde estiver danificado.	m²	15,01	17,29	259,52
18.5	comp.082	Próprio	Pintura em esmalte c/ 02 demãos de zarcão. pintada a pistola com tinta com esmalte sintético acetinado branco, em dua demãos, conforme especificação.	m²	69,73	18,39	1.282,33
18.6	comp.083	Próprio	Pintura em paredes com aplicação e lixamento de massa látex 02 demãos, selador acrílico 01 demão, com tinta acrílica, padrão semelhante à Decora Brancos da Coral, na cor branca.	m²	162,92	27,21	4.433,05
18.7	comp,084	Próprio	Pintura em paredes com aplicação e lixamento de massa PVA, 02 demãos, selador acrílico 01 demão, com tinta acrílica, padrão semelhante à Decora Brancos da Coral, na cor branca.	m²	43,24	20,16	871,72
18.8	comp.085	Próprio	Pintura esmalte 2 demaos c/2 demao zarcão e pintadas a pistola com tinta grafite escuro escuro semelhante a da coral, em duas ou mais demãos, (tubos e mastros), conforme projetos e especificação.	m²	17,89	18,81	336,51
18.9	73739/001	SINAPI	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos.	m²	1,20	14,24	17,09
18.10	comp.086	Próprio	Pintura esmalte c/2 demãos de zarcão e pintadas a pistola com tinta padrão semelhante ao grafite escuro da coral, em duas ou mais demãos, (tubos), inclusive lixamento, conforme projeto e especificação.	m²	47,19	24,79	1.169,84
18.11	comp.087	Próprio	Retocar emassamento de forro em gesso existente(duas demãos) e aplicar pintura em tinta acrílica, padrão semelhante à Decora Luz &amp; Espaço, acrílico premium da Coral, na cor branca, duas demãos.	m²	8,72	15,60	136,03

19	Código	Banco	PAISAGISMO	Und	Quant.	Valor Unit	2.044,45
19.1	comp.088	Próprio	Fornecimento e plantio de planta - Alpinia vermelha (alpinia purpurata).	un	20,00	21,56	431,20
19.2	comp.089	Próprio	Grama São Carlos em placas, fornecimento e plantio.	m²	78,00	10,81	843,18
19.3	73948/016	SINAPI	Limpeza manual do terreno, retirando todas as herbácias e grama existente, bem entulho e restos de obra.	m²	81,70	3,52	287,58
19.4	85186	SINAPI	Poda de árvores, com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas, incluindo remoção de entulho..	UN	3,00	73,93	221,79
19.5	comp.090	Próprio	Preparo de terra, molhando o solo e escarificando até 20 cm e posterior espalhamento de esterco de gado e pó-de-côco na proporção 1:2.	m²	6,70	30,08	201,54
19.6	comp.091	Próprio	Remoção das herbáceas Moisés-no-berço existentes no jardim para as partes vazias da jardineira frontal. As herbáceas devem ser removidas com os torrões para facilitar o enraizamento.	un	12,00	4,93	59,16

20	Código	Banco	LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO	Und	Quant.	Valor Unit	1.053,83
20.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	163,73	2,18	356,93
20.2	comp.091	Próprio	Desmobilização de Equipamentos e Ferramentas.	un	1,00	696,90	696,90

21	Código	Banco	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Und	Quant.	Valor Unit	2.640,45
21.1	83443	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA C/TAMPA.	un	3,00	140,85	422,55
21.2	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL 1" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	24,00	9,94	238,56
21.3	91926	SINAPI	CABO COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5mm2, ANTI-CHAMA 450/750V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	50,00	2,53	126,50
21.4	COMPOSIÇÃO	Próprio	TOMADA RJ45 CAT6 FORNECIMETNO E INSTALAÇÃO	un	3,00	25,33	75,99
21.5	COMPOSIÇÃO	Próprio	CABO UTP CAT6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	60,00	3,51	210,60
21.6	COMPOSIÇÃO	Próprio	TOMADA 2P+T PARA INSTALAÇÃO EM CANALETAS DUTOTEC OU SIMILAR, COM CAIXA.	un	6,00	13,55	81,30
21.7	COMPOSIÇÃO	Próprio	CANALETA DUTOTEC FORNECIMETNO E INSTALAÇÃO.	m	2,00	63,24	126,48
21.8	COMPOSIÇÃO	Próprio	LUMINARIA CIRCULAR DE SOBREPOR PARA UMA LAMPADA LED BULBO E27 18W, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, SIMILAR AO MODELO PRASIO DA ITAIM ILUMINAÇÕES.	un	1,00	107,36	107,36
21.9	COMPOSIÇÃO	Próprio	LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA UMA LAMPADA LED BULBO E27 18W, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, SIMILAR AO MODELO PRASIO DA ITAIM ILUMINAÇÕES.	un	8,00	93,53	748,24
21.10	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	5,00	20,24	101,20
21.11	COMPOSIÇÃO	Próprio	EXAUSTOR PARA BANHEIRO 15 CM 22 WATS COM MANGUEIRA E GRELHA DE SAIDA.	un	1,00	147,27	147,27
21.12	91927	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 450/750V 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	80,00	3,18	254,40

				Total sem BDI		R$ 149.334,94
				Total BDI (25,22%)		R$ 37.662,27
				Total Geral		R$ 186.997,21

2) COMPOSIÇÃO ANALÍTICA - ELÉTRICA - REFORMA VT SÃO LOURENÇO DA MATA

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1.1	comp.001	Próprio	Administração Local (Equipe Administrativa da Obra)	mês	3	8.817,74	26.453,22
Composição Auxiliar		93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,272727	12.155,40	3.315,11
Composição Auxiliar		93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	5.502,63	5.502,63
					Valor do BDI =>		0
					Valor com BDI =>		8.817,74

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1.2	comp.002	Próprio	Licença da Obra, Taxas e Emolumentos	un	1	315,88	315,88
Insumo da Composição		subitem 003.1	Próprio	ART Crea	un	1	214,82	214,82
Insumo da Composição			consulta	Licença de Construção (0,50 x UFM -Unidade Financ. Municipal - 1,09) x Área acrécimo - 61,81 m².	un	1	33,69	33,69
Insumo da Composição			consulta	Habite-se (1,0 x UFM -Unidade Financ. Municipal - 1,09) x Área acrécimo - 61,81 m².	un	1	67,37	67,37
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		315,88

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1.3	comp. 003	Próprio	Mobilização de Equipamentos e Ferramentas	un	1	696,90	696,90
Composição Auxiliar		5824	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2,104	120,34	253,20
Composição Auxiliar		5826	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2	37,19	74,38
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,312	14,11	173,72
Composição Auxiliar		90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,104	47,66	195,60
					Valor do BDI =>		0
					Valor com BDI =>		696,90

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2.4	comp.004	Próprio	Plataforma madeira p/ andaime tubular aproveitamento 20 vezes.	m²	1	23,58	23,58
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	14,11	1,41
Insumo da Composição		00006189	SINAPI	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	3	7,39	22,17
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		23,58

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3.5	comp. 005	ORSE	Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado.	m²	1	20,58	20,58
Insumo da Composição		88309	SINAPI	PEDREIRO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	17,24	2,24
Insumo da Composição		88316	SINAPI	SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3	14,11	18,34
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		20,58

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3.6	comp. 006	ORSE	Remoção de acessórios sanitários	un	1	10,97	10,97
Insumo da Composição		88309	SINAPI	PEDREIRO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	17,24	6,03
Insumo da Composição		88316	SINAPI	SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	14,11	4,94
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		10,97

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3.8	comp.007	ORSE	Remoção de caixa de descarga de sobrepor	un	1	15,67	15,67
Insumo da Composição		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	17,21	8,61
Insumo da Composição		88316	SINAPI	SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	14,11	7,06
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		15,67

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3.10	comp.008	ORSE	Remoção de lavatório	un	1	10,19	10,19
Insumo da Composição		88309	SINAPI	PEDREIRO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	17,24	1,72
Insumo da Composição		88316	SINAPI	SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	14,11	8,47
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		10,19

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3.11	comp. 009	ORSE	Remoção de luminária	un	1	9,45	9,45
Insumo da Composição		88264	SINAPI	ELETRICISTA C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	17,4	5,22
Insumo da Composição		88316	SINAPI	SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	14,11	4,23
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		9,45

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3.12	comp. 010	ORSE	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	1	15,67	15,67
Insumo da Composição		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	17,21	8,61
Insumo da Composição		88316	SINAPI	SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	14,11	7,06
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		15,67

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3.13	comp. 011	ORSE	Remoção de vaso sanitário	un	1	10,19	10,19
Insumo da Composição		88309	SINAPI	PEDREIRO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	17,24	1,72
Insumo da Composição		88316	SINAPI	SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	14,11	8,47
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		10,19

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3.14	comp. 012	Próprio	Retirada cuidadosa, para possível reaproveitamento, de telhamento com telhas cerâmicas.	m²	1	9,50	9,50
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	14,11	8,47
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	17,14	1,03
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		9,50

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3.15	comp. 013	CPOS	Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados	m	1	7,53	7,53
Insumo da Composição		88309	SINAPI	PEDREIRO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,24	17,24	4,14
Insumo da Composição		88316	SINAPI	SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,24	14,11	3,39
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		7,53

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3.16	comp. 014	SEINFRA	Retirada de caixa de ar condicionado	UN	1	62,70	62,70
Insumo da Composição		88309	SINAPI	PEDREIRO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0	17,24	34,48
Insumo da Composição		88316	SINAPI	SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0	14,11	28,22
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		62,70

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3.18	comp. 015	SEINFRA	Retirada de grade de ferro.	m²	1	6,27	6,27
Insumo da Composição		88309	SINAPI	PEDREIRO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	17,24	3,45
Insumo da Composição		88316	SINAPI	SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	14,11	2,82
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		6,27

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3.19	comp. 016	CPOS	Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral	m²	1	21,95	21,95
Insumo da Composição		88309	SINAPI	PEDREIRO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,7	17,24	12,07
Insumo da Composição		88316	SINAPI	SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,7	14,11	9,88
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		21,95

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3.20	comp. 017	SEDOP	Retirada de ponto de água/esgoto	Pt	1	15,97	15,97
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	14,11	5,64
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	17,21	10,33
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		15,97

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3.21	comp. 018	SEINFRA	Retirada de portas e janelas, inclusive batentes.	m²	1	12,67	12,67
Insumo da Composição		88309	SINAPI	PEDREIRO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	17,24	1,38
Insumo da Composição		88316	SINAPI	SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	14,11	11,29
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		12,67

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3.23	comp. 019	FDE	Retiradas de forros em placas apoiadas, inclusive perfis.	m²	1	4,65	4,65
Insumo da Composição		88239	FDE	AJUDANTE DE CARPINTEIRO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	14,02	2,10
Insumo da Composição		88261	FDE	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	16,98	2,55
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		4,65

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4.1	comp. 020	Próprio	Carga manual de material de 1ª categoria.	m³	1	16,89	16,89
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	14,11	8,47
Composição Auxiliar		5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,2	42,11	8,42
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		16,89

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4.2	comp. 021	Próprio	Escavação manual com profundidade até 1,5 m.	m³	1	49,39	49,39
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5	14,11	49,39
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		49,39

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5.2	comp.022	Próprio	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l, inclusive lançamento.	m³	1	341,33	341,33
Composição Auxiliar		94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,0	248,97	248,97
Composição Auxiliar		74157/004	SINAPI	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	1,0	92,36	92,36
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		341,33

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5.3	comp.023	Próprio	Concreto não-estrutural, preparo mecânico, inclusive lançamento.	m³	1	320,53	320,53
Composição Auxiliar		74157/004	SINAPI	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	1,0	92,36	92,36
Composição Auxiliar		94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,0	228,17	228,17
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		320,53

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6.2	comp.024	Próprio	concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l, inclusive lançamento.	m³	1	341,33	341,33
Composição Auxiliar		94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,0	248,97	248,97
Composição Auxiliar		74157/004	SINAPI	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	1,0	92,36	92,36
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		341,33

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7.2	comp.025	SEINFRA	Alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19)cm c/argamassa mista de cal hidratada esp.=20 cm	m²	1	80,19	80,19
Insumo da Composição		370	SINAPI	AREIA MEDIA	m³	0,0413	50	2,07
Insumo da Composição		1106	SINAPI	CAL HIDRATADA	KG	6,19	0,68	4,21
Insumo da Composição		1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND	KG	6,19	0,38	2,35
Insumo da Composição		88309	SINAPI	PEDREIRO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	17,24	25,86
Insumo da Composição		88316	SINAPI	SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,84	14,11	25,96
Insumo da Composição		7266	SINAPI	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	47,0	0,42	19,74
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		80,19

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8.2	comp. 026	Próprio	Fornecimento e instalação de estrutura metálica tipo pré-montada, para coberta em telhas tipo sanduíche (forro-telha), fabricada em perfil "U" de 6" e 4", fixação no piso por sapatas em chapa 8 mm (5/16), inclusive calhas coletoras (02 lados) fabricadas em chapa galvanizada com saídas de 75 mm. (Tudo na cor branca).	un	1	5.730,00	5.730,00
Insumo da Composição		7.8	Próprio	Estrutura metálica tipo pré-montada, para coberta em telhas tipo sanduíche (forro-telha), fabricada em perfil "U" de 6" e 4", fixação no piso por sapatas em chapa 8 mm (5/16), inclusive calhas coletoras (02 lados) fabricadas em chapa galvanizada com saídas de 75 mm. (Tudo na cor branca).	un	1,0	5.730,00	5.730,00
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		5.730,00

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8.6	comp. 027	Próprio	Proteção mecânica com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2 cm	m²	1	22,72	22,72
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	14,11	7,06
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	17,24	8,62
Composição Auxiliar		87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m³	0,02	352,17	7,04
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		22,72

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8.7	comp.028	Próprio	Regularização de piso / base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 3,0 cm, preparo mecânico.	m²	1	15,98	15,98
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	14,11	3,53
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	17,24	4,31
Composição Auxiliar		88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	m³	0,03	271,34	8,14
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		15,98

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8.8	comp. 029	Próprio	Revisão trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, com reposição de terça, incluso transporte vertical. af_12/2015	m²	1	40,54	40,54
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,394	14,02	5,52
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,367	17,14	6,29
Composição Auxiliar		93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,413	16,86	6,96
Composição Auxiliar		93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,572	16,00	9,15
Insumo da Composição		6.4	Próprio	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (código sinapi Insumo 00004425	m	0,631	20,00	12,62
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		40,54

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9.4	comp. 030	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 46 x 46 cm, pei 5, na cor branca, padrão semelhante ao Everest White da Elizabeth, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, inclusive rejunte.	m²	1	41,43	41,43
Composição Auxiliar		34353	SINAPI	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	kg	4,0	0,84	3,36
Insumo da Composição		34357	SINAPI	Rejunte acrílico para revestimentos cerâmicos	kg	0,11	2,68	0,29
Insumo da Composição		4.5	Próprio	Cerâmica 46 x 46 cm,Comum Branco,ante-derrapante PEI-5, ref.62650 Retificado - INCENOR ou similar	m²	1,05	20,9	21,95
Insumo da Composição		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,55	17,24	9,48
Insumo da Composição		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	14,11	6,35
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		41,43

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10.2	comp. 031	Próprio	Fornecimento e instalação de fôrro em placa de gesso removível Trevo Ipanema (615 x 615 mm).	m²	1	48,00	48,00
Insumo da Composição		4.3	Próprio	Forro em placas de gesso removível Trevo Ipanema (615 x 615 mm).	m²	1,0	48,00	48,00
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		48,00

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11.1	comp. 032	Próprio	Lajota pré-moldada de concreto e=5cm.	m²	1	37,58	37,58
Composição Auxiliar		C-88262	SINAPI	carpinteiro c/ encargos complementares	h	0,0088	17,14	0,15
Insumo da Composição		I-4509	SINAPI	peça de madeira 3a. Qualidade 2,5 x 10 cm não aparelhad	m	0,016	3,31	0,05
Insumo da Composição		I-5061	SINAPI	prego de aço 18 x 27	kg	0,0016	9,79	0,02
Insumo da Composição		C-88309	SINAPI	pedreiro com encargos complementares	h	0,45	17,24	7,76
Insumo da Composição		C-88316	SINAPI	servente com encargos complementares	h	1,2088	14,11	17,06
Insumo da Composição		I-6212	SINAPI	tabua madeira 3a qualidade 2,5 x 30 cm (1 x 12") não aparelhada	m	0,01333	7,02	0,09
Insumo da Composição		C-94964	SINAPI	concreto fck=20MPA, virado em betoneira (1x1x0,05)	m³	0,05	248,97	12,45
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		37,58

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11.4	comp.033	Próprio	Rodapé com argamassa de alta resistência	m	1	35,55	35,55
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0	17,24	17,24
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,03	14,11	14,53
Insumo da Composição		00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	4,302	0,36	1,55
Insumo da Composição		00004824	SINAPI	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	KG	6,0	0,34	2,04
Insumo da Composição		00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0031	60,00	0,19
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		35,55

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11.5	comp.034	Próprio	Placas em concreto armado aparente com 3cm de espessura (piso em concreto estrutural 20mpa preparo mecânico, com armação em tela soldada	m²	1	28,78	28,78
Composição Auxiliar		72183	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	m²	0,4286	67,15	28,78
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		28,78

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11.6	comp.035	Próprio	PLACAS EM CONCRETO LAVADO, MOLDADO IN LOCO, COM JUNTA SECA DE APROXIMADAMENTE 1,00 X 1,00 M.	m²	1	59,94	59,94
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0	17,24	17,24
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7	14,11	23,99
Composição Auxiliar		91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,5	8,26	4,13
Insumo da Composição		00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	25,26	0,36	9,09
Insumo da Composição		00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0438	50,00	2,19
Insumo da Composição		00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,0184	53,69	0,99
Insumo da Composição		00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,0431	53,69	2,31
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		59,94

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11.7	comp.036	Próprio	Regularização de piso base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 3,0 cm, preparo em betoneira.	m²	1	17,35	17,35
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	14,11	3,53
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	17,24	4,31
Composição Auxiliar		87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m³	0,03	317,02	9,51
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		17,35

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11.8	comp.037	ORSE	Revestimento cerâmico para piso, 46 x 46 cm, pei 5, Incenor, comum branco, anti-derrapante, retificado, ref.62650 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço	m²	1	41,43	41,43
Composição Auxiliar		34353	SINAPI	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	kg	4,0	0,84	3,36
Insumo da Composição		34357	SINAPI	Rejunte acrílico para revestimentos cerâmicos	kg	0,11	2,68	0,29
Insumo da Composição		4.5	Próprio	Cerâmica 46 x 46 cm,Comum Branco,ante-derrapante PEI-5, ref.62650 Retificado - INCENOR ou similar	m²	1,05	20,9	21,95
Insumo da Composição		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,55	17,24	9,48
Insumo da Composição		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	14,11	6,35
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		41,43

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11.9	comp.038	Próprio	Soleira pré-moldada em granilite, largura = 15 cm.	m	1	80,58	80,58
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	17,24	2,59
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	14,11	1,41
Insumo da Composição		00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,135	0,41	0,06
Insumo da Composição		00010856	SINAPI	SOLEIRA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15 CM	M	1,0	76,52	76,52
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		80,58

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12.1	comp. 039	Próprio	Porta de madeira revestida em laminado melamínico texturizado, grade em madeira pintada, bandeira em vidro 4 mm (0,86 x 2,60 m).	un	1	1.076,78	1.076,78
Composição Auxiliar		90803	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN	1,0	169,29	169,29
Composição Auxiliar		90819	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UN	1,0	66,18	66,18
Composição Auxiliar		90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,0	284,89	284,89
Composição Auxiliar		90829	SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,0	26,48	52,96
Composição Auxiliar		90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,0	82,94	82,94
Composição Auxiliar		00000001 (Composição Próprih)	Próprio	Revestimento em laminado melamínico em esquadria de madeira	m²	3,36	95,83	321,99
Composição Auxiliar		(Composição Próprib2)	Próprio	Esquadria de madeira e vidro	m²	0,43	229,14	98,53
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		1.076,78

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13.1.1	comp. 040	Próprio	Janela de alumínio anodizado na cor branca, tipo correr (02 folhas), completa, vidro incolor de 6 mm, inclusive contramarco de alumínio, acessórios, fechadura - fornecimento e instalação.	m²	1	473,28	473,28
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,519	17,24	8,95
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,259	14,11	3,65
Insumo da Composição		00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	9,2	0,07	0,64
Insumo da Composição		00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6233	12,65	7,88
Insumo da Composição		6.6	Próprio	Janela de alumínio anodizado na cor branca, tipo correr (02 folhas), vidro incolor de 6 mm.	m²	1,0	452,16	452,16
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		473,28

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13.1.2	comp.041	Próprio	Janela de alumínio anodizado na cor branca, tipo correr (02 folhas), completa, vidro jateado de 6 mm, inclusive contramarco de alumínio, acessórios, fechadura - fornecimento e instalação.	m²	1	513,28	513,28
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,519	17,24	8,95
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,259	14,11	3,65
Insumo da Composição		00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	9,2	0,07	0,64
Insumo da Composição		00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6233	12,65	7,88
Insumo da Composição		6.7	Próprio	Janela de alumínio anodizado na cor branca, tipo correr (02 folhas), vidro jateado de 6 mm.	m²	1,0	492,16	492,16
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		513,28

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13.1.3	comp.042	Próprio	Janela em alumínio anodizado tipo veneziana, fixa, na cor branca, fornecimento e instalação.	m²	1	559,36	559,36
Composição Auxiliar		88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	m³	0,009	336,09	3,02
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,084	17,24	18,69
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,542	14,11	7,65
Insumo da Composição		5.5	Próprio	Janela fixa de alumínio anodizado, na cor branca, com perfis tipo veneziana (2,00 x 0,30 m)	un	1,66667	318,00	530,00
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		559,36

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13.1.4	comp.043	Próprio	Porta de alumínio anodizado na cor branca com veneziana, tipo correr (02 folhas), inclusive fechadura, acessórios, fornecimento e instalação.	m²	1	571,11	571,11
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	17,24	25,86
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0	14,11	14,11
Composição Auxiliar		88626	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	m³	0,004	284,51	1,14
Insumo da Composição		6.8	Próprio	Porta de alumínio anodizado na cor branca com veneziana, tipo correr (02 folhas), inclusive fechadura, acessórios.	m²	1,0	530,00	530,00
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		571,11

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13.2.1	comp. 044	Próprio	Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 2", com suporte em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2", conforme projeto e especificação.	m²	1	174,40	174,40
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	14,11	35,28
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0	17,24	17,24
Composição Auxiliar		88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	16,43	8,22
Composição Auxiliar		88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	17,14	8,57
Composição Auxiliar		94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,015	228,17	3,42
Composição Auxiliar		92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,015	142,94	2,14
Insumo da Composição		00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,25	24,30	6,08
Insumo da Composição		00021013	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	2,0	31,27	62,54
Insumo da Composição		00021012	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	1,29	23,96	30,91
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		174,40

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13.2.2	comp. 045	Próprio	Fornecimento e instalação de grade de ferro para proteção em barra chata de 1 1/4" x 3/16", com 6 a 7 cm de espaçamento de eixo, contraventamentos em barras chatas de 1 1/4", conforme detalhe e especificação.	m²	1	465,07	465,07
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0	14,11	56,44
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5	17,24	77,58
Composição Auxiliar		88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	m³	0,0127	310,51	3,94
Insumo da Composição		5.2	Próprio	Grade de ferro para proteção em barra chata de 11/4" x 3/16" com 6 a 7 cm de espaçamento de eixo.	m²	1,0	327,11	327,11
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		465,07

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13.2.3	comp. 046	Próprio	Guarda-corpo em tubo de ferro galvanizado com barras verticais (1 1/2"), barra horizontal intermediária (2") e barra horizontal superior (2"), conforme projeto e especificação (fornecimento e instalação).	m	1	265,45	265,45
Composição Auxiliar		94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,015	228,17	3,42
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	14,11	35,28
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0	17,24	17,24
Composição Auxiliar		88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	16,43	8,22
Composição Auxiliar		88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	17,14	8,57
Composição Auxiliar		92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,015	142,94	2,14
Insumo da Composição		00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,25	24,30	6,08
Insumo da Composição		00021013	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	2,0	31,27	62,54
Insumo da Composição		00021012	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	5,09	23,96	121,96
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		265,45

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	14.1	comp.047	Próprio	Espelho cristal espessura 4 mm, lapidado colado sobre chapa de MDF 6 mm, conforme projeto e detalhamento (fornecimento e instalação).	m²	1	314,78	314,78
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9	14,11	12,70
Composição Auxiliar		88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	15,42	18,50
Composição Auxiliar		88273	SINAPI	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	15,89	12,71
Insumo da Composição		00011186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	m²	1,05	198,83	208,77
Insumo da Composição		00034676	SINAPI	CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M	m²	5,09	12,20	62,10
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		314,78

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	14.2	comp. 048	Próprio	Fornecimento e instalação de box corrediço em vidro incolor translúcido, 1,50 x 1,80 m.	un	1	600,00	600,00
Insumo da Composição		5.1	Próprio	Vidro temperado incolor de 8 mm (box blindex - 1,50 x 1,80 m).	un	1,0	600,00	600,00
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		600,00

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	14.3	comp.049	Próprio	Fornecimento e instalação de vidro temperado incolor de 8 mm (box blindex - 1,10 x 1,80 m).	un	1	440,00	440,00
Insumo da Composição		6.9	Próprio	Vidro temperado incolor de 8 mm (box blindex - 1,10 x 1,80 m).	un	1,0	440,00	440,00
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		440,00

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	14.4	comp.050	Próprio	Porta de vidro temperado 0,83 x 2,10 m, espessura 10 mm, inclusive acessórios.	m²	1	1.663,39	1.663,39
Composição Auxiliar		88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	15,42	4,63
Insumo da Composição		00011523	SINAPI	PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA)	UN	1,0	10,92	10,92
Insumo da Composição		00011499	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM	UN	1,0	981,21	981,21
Insumo da Composição		00003104	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO	CJ	1,0	328,81	328,81
Insumo da Composição		5.7	Próprio	vidro temperado incolor e =10 mm, sem colocação	m²	1,74	194,15	337,82
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		1.663,39

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	14.6	comp.051	Próprio	SUPORTE PARA ESPELHO COM ILUMINAÇÃO EMBUTIDA E DETALHE EM VIDRO JATEADO - INCLUINDO ESPELHO – WC JUIZES - Medindo 900 x 700 mm (LxH), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES.	un	1	500,30	500,30
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9	14,11	12,70
Composição Auxiliar		88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	15,42	18,50
Composição Auxiliar		88273	SINAPI	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	15,89	12,71
Composição Auxiliar		(Composição Própria35)	Próprio	Reator de partida rápida p/ 02 lâmpadas fluorescentes 20W	un	2,0	30,96	61,92
Composição Auxiliar		(Composição Própria34)	Próprio	Abraçadeira de aço para lâmpada fluorescente (fornecimento e instalação).	un	8,0	7,28	58,24
Composição Auxiliar		83468	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0	8,34	33,36
Insumo da Composição		00011186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	m²	0,63	198,83	125,26
Insumo da Composição		00034676	SINAPI	CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M	m²	5,09	12,20	62,10
Insumo da Composição		00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	UN	8,0	2,69	21,52
Insumo da Composição		2.0	Próprio	Vidro jateado	m²	0,38	247,33	93,99
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		500,30

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	14.7	comp.052	Próprio	SUPORTE PARA ESPELHO COM ILUMINAÇÃO EMBUTIDA E DETALHE EM VIDRO JATEADO - INCLUINDO ESPELHO – WC JUIZES - Medindo 590 x 700 mm (LxH), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES.	un	1	439,84	439,84
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9	14,11	12,70
Composição Auxiliar		88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	15,42	18,50
Composição Auxiliar		88273	SINAPI	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	15,89	12,71
Composição Auxiliar		(Composição Própria35)	Próprio	Reator de partida rápida p/ 02 lâmpadas fluorescentes 20W	un	2,0	30,96	61,92
Composição Auxiliar		(Composição Própria34)	Próprio	Abraçadeira de aço para lâmpada fluorescente (fornecimento e instalação).	un	8,0	7,28	58,24
Composição Auxiliar		83468	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0	8,34	33,36
Insumo da Composição		00011186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	m²	0,413	198,83	82,12
Insumo da Composição		00034676	SINAPI	CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M	m²	5,09	12,20	62,10
Insumo da Composição		00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	UN	8,0	2,69	21,52
Insumo da Composição		2.0	Próprio	Vidro jateado	m²	0,31	247,33	76,67
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		439,84

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	15.1.1	comp.053	Próprio	Ponto de esgoto com tubo pvc rígido soldável de diam. 40 mm (lavatórios ralos sifonados).	pt	1	47,09	47,09
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	17,21	11,19
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	14,11	9,17
Insumo da Composição		00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,039	44,80	1,75
Insumo da Composição		00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)	UN	0,09	16,40	1,48
Insumo da Composição		00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,06	38,91	2,33
Insumo da Composição		00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,0	1,81	5,43
Insumo da Composição		00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,0	1,10	3,30
Insumo da Composição		00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,2	0,39	0,08
Insumo da Composição		00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	4,0	3,09	12,36
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		47,09

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	15.1.2	comp.054	Próprio	Ponto de esgoto com tubo pvc rígido soldável diam. 100 mm (vaso sanitário)	pt	1	68,34	68,34
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	17,21	6,88
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	14,11	5,64
Insumo da Composição		00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,015	44,80	0,67
Insumo da Composição		00000013	SINAPI	ESTOPA	KG	0,05	12,62	0,63
Insumo da Composição		00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,0	5,66	11,32
Insumo da Composição		00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	4,0	8,17	32,68
Insumo da Composição		00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0	10,52	10,52
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		68,34

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	15.1.3	comp.055	Próprio	Ponto de esgoto com tubo pvc rígido soldável diam. 50 mm (pia copa).	pt	1	66,49	66,49
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	17,21	5,16
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	14,11	4,23
Insumo da Composição		00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,015	44,80	0,67
Insumo da Composição		00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)	UN	0,06	16,40	0,98
Insumo da Composição		00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,023	38,91	0,89
Insumo da Composição		00000013	SINAPI	ESTOPA	KG	0,05	12,62	0,63
Insumo da Composição		00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,0	2,20	6,60
Insumo da Composição		00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,2	0,39	0,08
Insumo da Composição		00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0	4,77	4,77
Insumo da Composição		00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	8,0	5,31	42,48
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		66,49

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	15.2.2	comp.056	Próprio	Ligação de ramal de alimentação de água fria, inclusive tubulações, conexões e aberturas e fechamento de valas.	un	1	931,25	931,25
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,65	14,11	136,16
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,55	17,21	78,31
Composição Auxiliar		73964/006	SINAPI	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	0,18	42,33	7,62
Composição Auxiliar		comp.056	Próprio	Escavação em material de 1ª categoria com profundidade de 1,50 m, sem esgotamento / escoramento.	m³	0,18	49,39	8,89
Insumo da Composição		00009859	SINAPI	TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	M	88,98	7,87	700,27
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		931,25

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	15.2.3	comp.057	Próprio	Ponto de água fria embutido, com material pvc rígido, diam. 25 mm.	un	1	85,48	85,48
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,835	17,21	14,37
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	17,24	12,93
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1	14,11	29,63
Insumo da Composição		00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0095	44,80	0,43
Insumo da Composição		00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,135	38,91	5,25
Insumo da Composição		00000013	SINAPI	ESTOPA	KG	0,25	12,62	3,16
Insumo da Composição		00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	1,0	0,39	0,39
Insumo da Composição		00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	7,0	2,76	19,32
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		85,48

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	15.2.4	comp.058	Próprio	Ponto de válvula de descarga, exclusive válvula.	un	1	121,89	121,89
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,665	17,21	63,07
Insumo da Composição		00000112	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA	UN	2,0	3,95	7,90
Insumo da Composição		00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	M	2,323	10,71	24,88
Insumo da Composição		00003540	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	3,0	3,86	11,58
Insumo da Composição		00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	1,516	9,14	13,86
Insumo da Composição		00000119	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	0,0518	4,96	0,26
Insumo da Composição		00020082	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3	UN	0,0222	15,15	0,34
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		121,89

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.1	comp.059	Próprio	Bacia sanitária com caixa acoplada na cor branca, padrão semelhante à ref. 91353 da linha Azálea, da Celite, com caixa Ecoflush (3 e 6 litros), ref. 91570 e assento universal em plástico branco, semelhante ao de ref. 58981 da Celite.(fornecimento e instalação).	un	1	488,45	488,45
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44	14,11	6,21
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,78	17,21	13,42
Composição Auxiliar		comp.063	Próprio	Engate flexível 1/2 40 cm, fornecimento e instalação.	un	1,0	29,53	29,53
Insumo da Composição		00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,0	8,83	17,66
Insumo da Composição		00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,1469	36,08	5,30
Insumo da Composição		00006138	SINAPI	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	1,0	1,54	1,54
Insumo da Composição		2.6	Próprio	Assento sanitário Vogue Plus branco, referência AP.50.17 da Deca.	un	1,0	95,94	95,94
Insumo da Composição		8.6	Próprio	Bacia sanitária p/ caixa acoplada na cor branca, ref. 91353 da linha Azálea da Celite.	un	1,0	194,47	194,47
Insumo da Composição		8.7	Próprio	Caixa acoplada ecoflush (3 e 6 litros), ref. 91570, linha Azálea da Celite.	un	1,0	124,38	124,38
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		488,45

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.2	comp.060	Próprio	Bacia sanitária convencional, padrão semelhante à linha Acesso Confort, ref. 31310 da Celite, com assento universal em plástico branco padrão semelhante ao de ref. 58981 da Celite, conforme projeto e especificação.	un	1	342,90	342,90
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44	14,11	6,21
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,78	17,21	13,42
Insumo da Composição		00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,0	8,83	17,66
Insumo da Composição		00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,1469	36,08	5,30
Insumo da Composição		00011686	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2 '' X 20 CM)	UN	1,0	6,53	6,53
Insumo da Composição		00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0	5,66	5,66
Insumo da Composição		00006138	SINAPI	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	1,0	1,54	1,54
Insumo da Composição		00006140	SINAPI	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM)	UN	1,0	2,16	2,16
Insumo da Composição		4.8	Próprio	Assento plástico universal para bacia.	un	1,0	40,00	40,00
Insumo da Composição		4.7	Próprio	Bacia convencional linha Acesso Confort (sem abertura frontal), referência 31310, da Celite.	un	1,0	244,42	244,42
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		342,90

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.3	comp.061	Próprio	Bancada em aço inox acetinado, com 01 cuba e base inferior concretada, 1,40 m x 0,59, inclusive sifão e válvula, fornecimento e instalação.	un	1	487,16	487,16
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	17,24	43,10
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	14,11	35,28
Composição Auxiliar		86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0	110,42	110,42
Composição Auxiliar		86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0	39,36	39,36
Insumo da Composição		8.4	Próprio	Bancada em aço inox acetinado, com 01 cuba e base inferior concretada.	un	1,0	259,00	259,00
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		487,16

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.4	comp.062	Próprio	Barra de apoio em tubo de latão cromado de 11/4", 40 cm, padrão semelhante ao da linha Confort da Deca (fornecimento e instalação).	un	1	255,67	255,67
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	17,24	5,17
Insumo da Composição		00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	6,0	0,25	1,50
Insumo da Composição		8.1	Próprio	Barra de apoio em cromado de 40 cm, linha Confort da Deca.	un	1,0	249,00	249,00
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		255,67

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.5	comp.063	Próprio	Torneira de bancada com fechamento automático e arejador anti-vandalismo, ref. 1180-BIO, da linha BIOPRESS da Fabrimar (fornecimento e instalação).	un	1	181,75	181,75
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	14,11	7,06
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	17,21	8,61
Insumo da Composição		00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,28	2,48	0,69
Insumo da Composição		2.8	Próprio	Torneira de banca com fechamento automático e arejador anti-vandalismo embutido, linha BIOPRESS, ref. 1180-BIO da Fabrimar.	un	1,0	165,39	165,39
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		181,75

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.6	comp.064	Próprio	Barra de apoio em tubo de latão cromado de 11/4", 80 cm, padrão semelhante ao da linha Confort da Deca (fornecimento e instalação).	un	1	315,67	315,67
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	17,24	5,17
Insumo da Composição		00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	6,0	0,25	1,50
Insumo da Composição		8.2	Próprio	Barra de apoio em aço cromado de 80 cm, linha Confort da Deca.	un	1,0	309,00	309,00
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		315,67

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.7	comp.065	Próprio	Cabide de parede em latão cromado, ref. 5080-UN da Fabrimar (fornecimento e instalação).	un	1	63,56	63,56
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	17,24	12,07
Insumo da Composição		8.9	Próprio	Cabide de parede em latão cromado, ref. 5080-UN da Fabrimar.	un	1,0	51,49	51,49
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		63,56

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.8	comp.066	Próprio	Chuveiro plástico com acabamento cromado - fornecimento e instalação.	un	1	29,33	29,33
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	17,21	6,88
Insumo da Composição		00011680	SINAPI	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES	UN	1,0	4,55	4,55
Insumo da Composição		8.8	Próprio	Chuveiro plástico com acabamento cromado.	un	1,0	17,90	17,90
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		29,33

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.9	comp.067	Próprio	Ducha higiênica com registro e mangueira cromada, linha Aquarius, ref. 2195-A da Fabrimar (fornecimento e instalação).	un	1	166,91	166,91
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	14,11	5,64
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	17,21	7,74
Insumo da Composição		3.2	Próprio	Ducha higiênica com registro e mangueira cromada, linha Aquarius, referência 2195-A da Fabrimar.	un	1,0	153,53	153,53
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		166,91

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.10	comp.068	Próprio	Lavatório com coluna em louça branca, padrão semelhante ao Azálea da Celite, fornecimento e instalação.	un	1	426,17	426,17
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,47	17,21	25,30
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	14,11	9,17
Composição Auxiliar		86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0	23,41	23,41
Composição Auxiliar		86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0	110,42	110,42
Composição Auxiliar		86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0	29,52	29,52
Insumo da Composição		00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,0	6,54	39,24
Insumo da Composição		00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,1443	36,08	5,21
Insumo da Composição		8.5	Próprio	Lavatório com coluna em louça branca linha Azálea da Celite.	un	1,0	183,90	183,90
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		426,17

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.11	comp.069	Próprio	Porta papel higiênico em rolos de 500 m em ABS na cor branca, AE 00500, da linha Brasil da Jofel (fornecimento e instalação).	un	1	41,13	41,13
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	14,11	3,10
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24	17,21	4,13
Insumo da Composição		3.4	Próprio	Porta papel higiênico em rolos de 500 m em ABS na cor branca, padrão, ref. AE 00500, linha Brasil da Jofel.	un	1,0	33,90	33,90
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		41,13

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.12	comp.070	ORSE	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm	un	1	28,67	28,67
Insumo da Composição		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	17,21	8,61
Insumo da Composição		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	14,11	7,06
Insumo da Composição		00011708	SINAPI	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	1,0	13,00	13,00
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		28,67

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.13	comp.071	Próprio	Ralo sifonado com fechamento, acabamento em grelha rotativa 15 x 15 cm com caixilho em aço inox, ref. 1710-QUAD-15 x 15 da Fabrimar (fornecimento e instalação).	un	1	94,91	94,91
Composição Auxiliar		88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	14,04	0,98
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	17,21	1,20
Insumo da Composição		00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0049	44,80	0,22
Insumo da Composição		00011741	SINAPI	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	1,0	5,04	5,04
Insumo da Composição		00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0075	38,91	0,29
Insumo da Composição		00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,017	1,83	0,03
Insumo da Composição		3.3	Próprio	Grelha rotativa 15 x 15 cm com caixilho em aço inox, referência 1710-QUAD - 15 x 15 da Fabrimar.	un	1,0	87,15	87,15
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		94,91

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.15	comp.072	Próprio	Tanque de aço inoxidável acetinado 550 x 450 mm, referência 94400107, da Tramontina (fornecimento e instalação).	un	1	434,99	434,99
Composição Auxiliar		86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0	110,42	110,42
Composição Auxiliar		86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0	39,36	39,36
Insumo da Composição		2.2	Próprio	Tanque de aço inoxidável acetinado 500 x 400 mm, referência 94400107, da Tramontina.	un	1,0	285,21	285,21
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		434,99

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.16	comp.073	Próprio	Toalheiro interfolhas em ABS na cor branca, referência AH 00100 da linha Brasil da Jofel (fornecimento e instalação).	un	1	65,32	65,32
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	14,11	2,82
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	17,21	4,30
Insumo da Composição		00037401	SINAPI	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,0	58,20	58,20
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		65,32

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.17	comp.074	Próprio	Torneira de cozinha parede com arejador, padrão semelhante ao da linha Aquarius, ref. 1159-A da Fabrimar (fornecimento e instalação).	un	1	124,79	124,79
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	17,21	2,07
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	14,11	0,56
Insumo da Composição		00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0304	2,48	0,08
Insumo da Composição		8.3	Próprio	Torneira de cozinha parede com arejador, padrão semelhante ao da linha Aquarius, ref. 1159-A da Fabrimar.	un	1,0	122,09	122,09
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		124,80

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	17.1	comp.075	Próprio	Fornecimento e aplicação de granito natural polido cinza andorinha.	m²	1	252,83	252,83
Composição Auxiliar		88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,49	16,42	24,47
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,98	14,11	13,83
Insumo da Composição		7.1	Próprio	granito natural polido (01 face) cinza andorinha.	m²	1,0	195,00	195,00
Insumo da Composição		00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228	37,35	19,53
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		252,83

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	17.2	comp.076	Próprio	Fornecimento e aplicação de revestimento em placas de mármore natural branco rajado polido.	m²	1	215,44	215,44
Composição Auxiliar		88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	16,42	8,21
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	14,11	7,06
Composição Auxiliar		87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m³	0,02	258,59	5,17
Insumo da Composição		7.0	Próprio	Mármore natural branco rajado polido.	m²	1,0	195,00	195,00
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		215,44

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	17.3	comp. 077	Próprio	Fornecimento e instalação de bancada de granito natural polido (duas faces) cinza andorinha.	m²	1	484,58	484,58
Composição Auxiliar		88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,49	16,42	24,47
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,98	14,11	13,83
Insumo da Composição		00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228	37,35	19,53
Insumo da Composição		00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	18,0	0,67	12,06
Insumo da Composição		00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,0351	36,08	1,27
Insumo da Composição		00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	6,0	28,07	168,42
Insumo da Composição		7.3	Próprio	Prateleira granito cinza andorinha 2 cm polida (02 faces)	m²	1,0	245,00	245,00
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		484,58

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	17.4	comp. 078	Próprio	Fornecimento e instalação de bancada de mármore natural branco rajado polido.	m²	1	484,58	484,58
Composição Auxiliar		88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,49	16,42	24,47
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,98	14,11	13,83
Insumo da Composição		00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228	37,35	19,53
Insumo da Composição		00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	18,0	0,67	12,06
Insumo da Composição		00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,0351	36,08	1,27
Insumo da Composição		00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	6,0	28,07	168,42
Insumo da Composição		7.4	Próprio	prateleira em mármore natural branco rajado polido (02 faces).	m²	1,0	245,00	245,00
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		484,58

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	18.2	comp.079	Próprio	Pintura acrílica 02 demãos, padrão semelhante a Decora Luz & Espaço, acrílico Premium da Coral, na cor branca, com aplicação e lixamento de massa PVA látex 02 demãos, em forros / teto, inclusive selador acrílico 01 demão.	m²	1	27,42	27,42
Composição Auxiliar		88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1,0	8,10	8,10
Composição Auxiliar		88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1,0	2,09	2,09
Composição Auxiliar		88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1,0	17,23	17,23
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		27,42

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	18.3	comp.080	Próprio	Pintura de parede com tinta acrílica, duas demãos, padrão semelhante à Acrílico Total - Premium da Coral, na cor Violeta dos Trópicos 70BB 24/245, inclusive retoque de massa acrílica, duas demãos, para o completo recobrimento, nos locais onde estiver danificado.	m²	1	23,47	23,47
Composição Auxiliar		(Composição Própria43)	Próprio	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	1,0	15,36	15,36
Composição Auxiliar		96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	0,5	16,22	8,11
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		23,47

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	18.4	comp. 081	Próprio	Pintura de parede com tinta acrílica, duas demãos, padrão semelhante à Decora Luz & Espaço, acrílico premium da Coral, na cor Branca, inclusive refazendo o emassamento em massa acrílica, duas demãos, para o completo recobrimento, nos locais onde estiver danificado.	m²	1	17,29	17,29
Composição Auxiliar		88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1,0	9,18	9,18
Composição Auxiliar		96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	0,5	16,22	8,11
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		17,29

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	18.5	comp.082	Próprio	Pintura em esmalte c/ 02 demãos de zarcão. pintada a pistola com tinta com esmalte sintético acetinado branco, em dua demãos, conforme especificação.	m²	1	18,39	18,39
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21	17,17	3,61
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	14,11	1,55
Insumo da Composição		00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,55	1,65	0,91
Insumo da Composição		00005320	SINAPI	REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	L	0,044	35,76	1,57
Insumo da Composição		00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,264	24,50	6,47
Insumo da Composição		00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	0,176	24,30	4,28
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		18,39

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	18.6	comp.083	Próprio	Pintura em paredes com aplicação e lixamento de massa látex 02 demãos, selador acrílico 01 demão, com tinta acrílica, padrão semelhante à Decora Brancos da Coral, na cor branca.	m²	1	27,21	27,21
Composição Auxiliar		96135	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1,0	16,22	16,22
Composição Auxiliar		88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1,0	1,81	1,81
Composição Auxiliar		88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1,0	9,18	9,18
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		27,21

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	18.7	comp.084	Próprio	Pintura em paredes com aplicação e lixamento de massa PVA, 02 demãos, selador acrílico 01 demão, com tinta acrílica, padrão semelhante à Decora Brancos da Coral, na cor branca.	m²	1	20,16	20,16
Composição Auxiliar		88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1,0	1,81	1,81
Composição Auxiliar		88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1,0	9,18	9,18
Composição Auxiliar		88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1,0	9,17	9,17
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		20,16

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	18.8	comp.085	Próprio	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/2 DEMAO ZARCÃO E PINTADAS A PISTOLA COM TINTA GRAFITE ESCURO ESCURO SEMELHANTE A DA CORAL, EM DUAS OU MAIS DEMÃOS, (TUBOS E MASTROS), CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO.	m²	1	18,81	18,81
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21	17,17	3,61
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	14,11	1,55
Insumo da Composição		00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,55	1,65	0,91
Insumo da Composição		00005320	SINAPI	REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	L	0,044	35,76	1,57
Insumo da Composição		00007288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	0,176	26,73	4,70
Insumo da Composição		00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,264	24,50	6,47
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		18,81

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	18.10	comp.086	Próprio	Pintura esmalte c/2 demãos de zarcão e pintadas a pistola com tinta padrão semelhante ao grafite escuro da coral, em duas ou mais demãos, (tubos), inclusive lixamento, conforme projeto e especificação.	m²	1	24,79	24,79
Composição Auxiliar		(Composição Própria24)	Próprio	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/2 DEMAO ZARCÃO E PINTADAS A PISTOLA COM TINTA GRAFITE ESCURO ESCURO SEMELHANTE A DA CORAL, EM DUAS OU MAIS DEMÃOS, (TUBOS E MASTROS), CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO.	m²	1,0	18,81	18,81
Composição Auxiliar		(Composição Própria40)	Próprio	Lixamento de superfície metálica	m²	1,0	5,98	5,98
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		24,79

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	18.11	comp.087	Próprio	Retocar emassamento de forro em gesso existente(duas demãos) e aplicar pintura em tinta acrílica, padrão semelhante à Decora Luz & Espaço, acrílico premium da Coral, na cor branca, duas demãos.	m²	1	15,60	15,60
Composição Auxiliar		88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1,0	10,43	10,43
Composição Auxiliar		88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	0,3	17,23	5,17
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		15,60

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	19.1	comp.088	Próprio	Fornecimento e plantio de planta - Alpinia vermelha (alpinia purpurata).	un	1	21,56	21,56
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	14,11	1,27
Composição Auxiliar		88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	14,04	1,26
Insumo da Composição		00007253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	0,032	70,71	2,26
Insumo da Composição		00025951	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG	0,074	1,93	0,14
Insumo da Composição		7.7	Próprio	Planta Alpina Purpurata (Alpinia)	un	1,0	16,63	16,63
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		21,56

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	19.2	comp.089	Próprio	Grama amendoim (arachis repens), fornecimento e plantio.	un	1	10,81	10,81
Composição Auxiliar		88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	14,04	1,40
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	14,11	1,41
Insumo da Composição		8.0	Próprio	Grama São Carlos em placa	un	0,8	10	8,00
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		10,81

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	19.5	comp.090	Próprio	Preparo de terra, molhando o solo e escarificando até 20 cm e posterior espalhamento de esterco de gado e pó-de-côco na proporção 1:2.	m²	1	30,08	30,08
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6	14,11	22,58
Insumo da Composição		7.5	Próprio	Esterco de gado saco 25kg	sc	0,25	10,00	2,50
Insumo da Composição		7.6	Próprio	Pó-de-côco saco 25 kg	sc	0,5	10,00	5,00
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		30,08

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	19.6	comp.091	Próprio	Remoção das herbáceas Moisés-no-berço existentes no jardim para as partes vazias da jardineira frontal. As herbáceas devem ser removidas com os torrões para facilitar o enraizamento.	un	1	4,93	4,93
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	14,11	1,27
Composição Auxiliar		88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	14,04	1,26
Insumo da Composição		00025951	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG	0,074	1,93	0,14
Insumo da Composição		00007253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	0,032	70,71	2,26
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		4,93

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	20.2	comp.092	Próprio	Desmobilização de Equipamentos e Ferramentas	un	1	696,90	696,90
Composição Auxiliar		5824	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2,104	120,34	253,20
Composição Auxiliar		5826	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2,0	37,19	74,38
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,312	14,11	173,72
Composição Auxiliar		90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,104	47,66	195,60
					Valor do BDI =>		0,00
					Valor com BDI =>		696,90

3) COMPOSIÇÃO ANALÍTICA - ELÉTRICA - REFORMA VT SÃO LOURENÇO DA MATA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA - ELÉTRICA - REFORMA VT SÃO LOURENÇO DA MATA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P.U	PREÇO TOTAL
21.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA RJ45 CAT 6 FIXADAS NAS CALHA DO MOBILI[ARIO	UN
MERCADO	TOMADA RJ45 CAT 6 FURUKAWA OU EQUIVALENTE	UN	1	15,8	R$ 15,80

88247/SINAPI	AUXILIAR ELETRICISTA	H	0,3	14,28	R$ 4,28
88264/SINAPI	ELETRICISTA	H	0,3	17,49	R$ 5,25
	TOTAL				R$ 25,33

21.5	FORNECIMENTOE LANÇAMENTO CABO UTP CAT 6	UN
MERCADO	CABO UTP CAT 6	M	1	2,87	R$ 2,87
88247/SINAPI	AUXILIAR ELETRICISTA	H	0,02	14,28	R$ 0,29
88264/SINAPI	ELETRICISTA	H	0,02	17,49	R$ 0,35
	TOTAL				R$ 3,51

21.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 2P+T 10A para fixação nas calhas do mobiliário	UN
MERCADO	tomada 2P+T 10A para fixação nas calhas do mobiliário	UN	1	8,79	R$ 8,79
88247/SINAPI	AUXILIAR ELETRICISTA	H	0,15	14,28	R$ 2,14
88264/SINAPI	ELETRICISTA	H	0,15	17,49	R$ 2,62
	TOTAL				R$ 13,55

21.7	fornecimetno e instalação de canaleta dutotec R40 com tampa	UN
MERCADO	eletrocalha dutotec R40	UN	1	36,07	R$ 36,07
MERCADO	tampa para calha R40	unid	1	20,81	R$ 20,81
88247/SINAPI	AUXILIAR ELETRICISTA	H	0,2	14,28	R$ 2,86
88264/SINAPI	ELETRICISTA	H	0,2	17,49	R$ 3,50
	TOTAL				R$ 63,24

21.8	LUMINARIA CIRCULAR DE SOBREPOR PARA UMA LAMPADA LED BULBO E27 18W, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, SIMILAR AO MODELO PRASIO DA ITAIM ILUMINAÇÕES
	LAMPADA LED BULBO E27 18W CERTIFICADA PELO INMETRO	UNID	1,00	30,00	30,00
	LUMINARIA CIRCULAR DE SOBREPOR PARA UMA LAMPADA LED BULBO E27 12W, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, SIMILAR AO MODELO PRASIO DA ITAIM ILUMINAÇÕES	UN	1,00	71,00	R$ 71,00
88247/SINAPI	AUXILIAR ELETRICISTA	H	0,20	14,28	R$ 2,86
88264/SINAPI	ELETRICISTA	H	0,20	17,49	R$ 3,50
	TOTAL				R$ 107,36

21.9	LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA UMA LAMPADA LED BULBO E27 18W, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, SIMILAR AO MODELO PRASIO DA ITAIM ILUMINAÇÕES
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	14,28	R$ 4,28
80264/SINAPI	ELETRICISA	H	0,30	17,49	R$ 5,25
MERCADO	LAMPADA LED BULBO E27 18W CERTIFICADA PELO INMETRO	UNID	1,00	30,00	R$ 30,00
MERCADO	LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA UMA LAMPADA LED BULBO E27 12W, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, SIMILAR AO MODELO PRASIO DA ITAIM ILUMINAÇÕES	UNID	1,00	54,00	R$ 54,00
	TOTAL				R$ 93,53

21.11	EXAUSTOR PARA BANHEIRO 15 CM 22 WATS COM MANGUEIRA E GRELHA DE SAIDA
	EXAUSTOR PARA BANHEIRO 15 CM 22 WATS COM MANGUEIRA E GRELHA DE SAIDA	UNID	1,00	89,50	89,50
	MANGUEIRA PARA EXAUSTOR	M	5	5,2	26,00
88247/SINAPI	AUXILIAR ELETRICISTA	H	1,00	14,28	14,28
88264/SINAPI	ELETRICISTA	H	1,00	17,49	17,49
	TOTAL				147,27

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO
OBRA: REFORMA DA VARA DO TRABLAHO DE SÃO LOURENÇO DA MATA / PE - 2ª ETAPA
LOCAL: RECIFE - PE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	VALOR PREVISTO		MÊS 01			MÊS 02		MÊS 03		TOTAL GERAL
		R$	%	%		R$	%	R$	%	R$	%	R$
OBRAS CIVIS
1	DESPESAS PRELIMINARES	27.466,00	18,39%	35,79%		9.830,52	32,10%	8.817,74	32,10%	8.817,74	100,00%	27.466,00
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	3.514,53	2,35%	100,00%		3.514,53					100,00%	3.514,53
3	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES	4.888,47	3,27%	100,00%		4.888,47					100,00%	4.888,47
4	MOVIMENTO DE TERRA	821,35	0,55%	100,00%		821,35					100,00%	821,35
5	INFRAESTRUTURA	2.749,73	1,84%	100,00%		2.749,73					100,00%	2.749,73
6	SUPERESTRUTURA	6.707,83	4,49%	25,00%		1.676,96	75,00%	5.030,87			100,00%	6.707,83
7	ELEVAÇÕES	9.389,45	6,29%				80,00%	7.511,56	20,00%	1.877,89	100,00%	9.389,45
8	IMPERMEABILIZAÇÃO / COBERTA	14.425,86	9,66%				41,91%	6.045,88	58,09%	8.379,98	100,00%	14.425,86
9	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E TETOS	9.933,11	6,65%				35,00%	3.476,59	65,00%	6.456,52	100,00%	9.933,11
10	FORROS	688,30	0,46%					100,00%	688,30	100,00%	688,30
11	REVESTIMENTOS DE PISOS	12.650,27	8,47%				30,00%	3.795,08	70,00%	8.855,19	100,00%	12.650,27
12	ESQUADRIA DE MADEIRA	1.076,78	0,72%					100,00%	1.076,78	100,00%	1.076,78
13	ESQUADRIAS METÁLICAS	14.127,14	9,46%				15,00%	2.119,07	85,00%	12.008,07	100,00%	14.127,14
14	VIDROS / ESQUADRIAS DE VIDRO	8.057,08	5,40%					100,00%	8.057,08	100,00%	8.057,08
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4.025,54	2,70%	20,00%		805,11	40,00%	1.610,22	40,00%	1.610,22	100,00%	4.025,54
16	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	7.691,50	5,15%				50,00%	3.845,75	50,00%	3.845,75	100,00%	7.691,50
17	PEÇAS DE MÁRMORE E GRANITO	3.533,23	2,37%					100,00%	3.533,23	100,00%	3.533,23
18	PINTURA	11.850,04	7,94%				30,00%	3.555,01	70,00%	8.295,03	100,00%	11.850,04
19	PAISAGISMO	2.044,45	1,37%	3,00%		61,33	20,00%	408,89	77,00%	1.574,23	100,00%	2.044,45
20	LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO	1.053,83	0,71%				30,00%	316,15	70,00%	737,68	100,00%	1.053,83
INSTALAÇÕES
21	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2.640,45	1,77%				25,04%	661,17	74,96%	1.979,28	100,00%	2.640,45
	TOTAL GERAL CUSTO	149.334,94	100,00%	16,30%		24.348,00	31,60%	47.193,98	52,09%	77.792,96	100,00%	149.334,94
BDI	25,22%	37.662,27				6.140,57		11.902,32		19.619,39		37.662,27
TOTAL GERAL COM BDI		186.997,21	100,00%	16,30%		30.488,57	31,60%	59.096,30	52,09%	97.412,35	100,00%	186.997,21
MEDIÇÕES				MEDIÇÃO 01			MEDIÇÃO 02		MEDIÇÃO 03

ANEXO II DO EDITAL
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO PARA REFORMA DO EDIFÍCIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE – 2ª Etapa.

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEXTA REGIÃO, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 02.566.224/0001-90, com sede no Cais do Apolo, n.º 739, Bairro do Recife, Recife/PE, CEP: 50.030-902, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Desembargador Presidente, IVAN DE SOUZA VALENÇA ALVES, brasileiro, casado, Magistrado, inscrito no CPF/MF sob o nº 225139814-72 e portador da Cédula de Identidade nº 1701937, SSP/PE, residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, e a empresa ___________________, inscrita no CNPJ/MF sob n.º ____________________________________, estabelecida à ___________________________________________, neste ato representado pelo Sr., inscrito no CPF/MF sob n.º , portador do CNH n.º ___________________, residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, doravante denominados CONTRATANTE e CONTRATADA, consoante PROAD 15.764/2017, têm, por mútuo consenso, por meio do presente instrumento, contratado o que a seguir declaram:

DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato fundamenta-se:

I -	No Pregão Eletrônico n.º 53/2017, na Lei n.º 10.520/2002, nos Decretos n.os 5.450/2005 e 8.538/2015, na Lei Complementar n.º 123/2006, na Instrução Normativa MPOG n.º 05/2017 e na Resolução 103/2012 – CSJT.
II -	Nos termos propostos pela CONTRATADA que simultaneamente:
		a) constem no PROAD n.º 15.764/2017;
		b) não contrariem o interesse público.
III -	Nas demais determinações da Lei n.º 8.666/1993;
IV -	Nos preceitos de Direito Público; e
V -	Subsidiariamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado.

DO OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto deste instrumento consiste na contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para a realização de serviços de reforma do edifício destinado ao funcionamento da Vara do Trabalho de São Lourenço da Mata (2ª etapa).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Edital, bem como seus anexos, e a proposta da CONTRATADA fazem parte deste instrumento, independentemente de sua transcrição.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços serão executados na Rua Dr. João Severiano, 30, São Lourenço da Mata, Pernambuco.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os serviços deverão ser executados em conformidade com o projeto arquitetônico elaborado pela arquiteta Vera França e com as especificações técnicas, elaboradas pelo engenheiro Cláudio Menezes, seção da Coordenadoria de Planejamento Físico – CPLAN.

PARÁGRAFO QUARTO - Os trabalhos da obra de reforma encontram-se discriminados nas especificações técnicas e planilhas orçamentárias, constando sumariamente dos seguintes serviços:
I - Despesas preliminares;
II - Instalação do canteiro de obras;
III - Remoções e demolições;
IV - Movimento de terra;
V - Infraestrutura;
VI - Superestrutura;
VII - Elevações;
VIII - Impermeabilização e coberta;
IX - Revestimentos de paredes internas e externas;
X - Forros;
XI - Revestimentos de pisos;
XII - Esquadrias de madeira;
XIII - Esquadrias metálicas;
XIV - Vidros / esquadrias de vidro;
XV - Instalações hidrossanitárias;
XVI - Aparelhos e metais sanitários;
XVII - Peças de mármore e granito;
XVIII – Pintura;
XIX - Paisagismo;
XX - Limpeza final e desmobilização; e
XXI - Instalações elétricas

PARAGRÁFO QUINTO - A contratação deve recair em empresa e/ou profissional com formação na área de engenharia ou arquitetura, em conformidade com as especificações técnicas e planilhas orçamentárias constantes do Termo de Referência, anexo do Edital.

DO REGIME DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA – Os serviços objeto do presente contrato serão realizados sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global.

DO PREÇO

CLÁUSULA QUARTA – O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ ______________ sem BDI e de R$ ________________ (__________________), com BDI de ______%.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA QUINTA – O pagamento será efetuado em 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da nota fiscal pela Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE, devidamente atestada pelo gestor do contrato, obedecendo ao cronograma físico-financeiro, sem ressalvas, por meio de ordem bancária em nome da CONTRATADA, conforme dados bancários por ela indicados, ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A ordem bancária terá sua compensação em até 02 (dois) dias úteis, consoante normas do Tesouro Nacional.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O gestor do contrato atestará a nota fiscal em até 05 (cinco) dias úteis, com ou sem ressalvas, a contar do seu recebimento.

PARÁGRAFO QUARTO – No caso de a nota fiscal ser atestada com ressalva, o CONTRATANTE terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis, após a ciência do fato, para decidir sobre o pagamento.

PARÁGRAFO QUINTO – O CONTRATANTE poderá autorizar o pagamento da nota fiscal questionada, se ainda existirem prestações futuras que possibilitem a compensação de qualquer obrigação financeira de responsabilidade da CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEXTO – No ato do pagamento, serão retidos na fonte os tributos federais e municipais de acordo com a legislação vigente, ficando os documentos comprobatórios das retenções à disposição do interessado na Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Nenhum pagamento será devido à CONTRATADA pela execução da garantia prevista neste contrato.

PARÁGRAFO OITAVO – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

##### EM= I x N x VP, onde:
EM= Encargos moratórios;
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP= Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I= (TX/100)/365	I= (6/100)/365	I= 0,0001644
TX= Percentual da taxa anual = 6%.
###### PARÁGRAFO NONO – A compensação financeira, prevista no parágrafo anterior, será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência, se for o caso.
###### PARÁGRAFO DÉCIMO – No preço pago pelo CONTRATANTE estão incluídas todas as despesas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, seguro, frete e outras necessárias ao cumprimento integral do objeto da contratação, as quais correrão por conta da CONTRATADA.
###### PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – O CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação da manutenção dos requisitos de habilitação e qualificação exigidos no procedimento licitatório.

DO REAJUSTE

CLÁUSULA SEXTA – O presente contrato é irreajustável.

DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA SÉTIMA - A vigência do contrato é de 270 (duzentos e setenta) dias, contados da data de sua assinatura.

DO PRAZO DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA OITAVA – O prazo de execução dos serviços é de até 90 (noventa) dias corridos, contados da data inicial fixada no termo de ordem de serviço.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA NONA – Os recursos necessários à execução deste contrato correrão por conta do Elemento de Despesa n.º ______ do Programa de Trabalho 02.122.0571.4256.0026 (Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho no Estado de Pernambuco – Plano Orçamentário 01), do orçamento do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO – Para cobertura das despesas relativas ao presente contrato foi emitida a nota de empenho n.º ___________, datada de ___________, no valor de R$ _________ (__________________).

DA PRESTAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA – Será exigida da CONTRATADA a apresentação ao Núcleo de Contratos da Coordenadoria de Licitações e Contratos do CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da ciência da assinatura do contrato, de comprovante de prestação de garantia correspondente a 3% (três por cento) do valor global do contrato, com validade conforme o disposto no parágrafo sétimo desta cláusula, mediante a opção por uma das seguintes modalidades:

I - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

II - Seguro-garantia;

III - Fiança bancária.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os comprovantes de prestação de garantia citados nos incisos II e III desta cláusula poderão ser entregues via correio eletrônico, por meio do endereço contratos@trt6.jus.br, estando sujeitos à confirmação de recebimento e conferência de autenticidade via internet.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A garantia constante no inciso I, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em favor do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

I – prejuízos decorrentes do inadimplemento do objeto do contrato ou do não cumprimento das demais obrigações nele consignadas;

II – prejuízos causados pela CONTRATADA ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, na execução contratual;

III – multas moratórias e punitivas impostas à CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUARTO – A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no parágrafo anterior.

PARÁGRAFO QUINTO – A garantia em dinheiro deverá ser prestada em conta específica com correção monetária, em favor do CONTRATANTE, na Caixa Econômica Federal.

PARÁGRAFO SEXTO – A garantia sofrerá adequações sempre que ocorrer alteração do valor e vigência do contrato, inclusive nas repactuações, a fim de ser mantido o percentual supramencionado.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A garantia deverá ter validade de 03 (três) meses após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação efetivada no contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n.º 8.666/1993.

PARÁGRAFO OITAVO – O valor da garantia que for utilizado em pagamento de qualquer obrigação ou indenização deverá ser reposto pela CONTRATADA no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da notificação.

PARÁGRAFO NONO – Aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, até o percentual máximo de 2% (dois por cento), caso a CONTRATADA não observe o prazo estabelecido para a apresentação da garantia.

PARÁGRAFO DÉCIMO – O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou sanções à CONTRATADA

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Caso a CONTRATADA retarde a apresentação da garantia por prazo superior a 25 (vinte e cinco) dias, o CONTRATANTE fica desde logo autorizado a rescindir o contrato, com lastro nos incisos I e II do art. 78 da Lei n.º 8.666/1993, em razão de descumprimento ou de cumprimento irregular das cláusulas contratuais.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Somente nas hipóteses seguintes o CONTRATANTE não executará a garantia:

I – caso fortuito ou força maior;

II – alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;

III – descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrente de atos ou fatos da Administração;

IV – prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Os serviços executados são cobertos pela garantia quinquenal prevista no art. 618, do Código Civil Brasileiro, prazo durante o qual deverá, quando necessário e cabível, ser prestada assistência técnica.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – Deverá ser apresentado pela CONTRATADA, nos moldes do art. 12 e 50 do Código de Defesa do Consumidor, o Termo de Garantia da Obra, devidamente acompanhado do Manual de Instrução, de Instalação e uso da construção e materiais instalados na obra.

DA ENTREGA DA OBRA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Concluídos os serviços contratados, será dado termo de recebimento provisório até a verificação da conformidade dos serviços, dos equipamentos entregues e instalados com as especificações do objeto contratado, após o qual será emitido termo de recebimento definitivo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para emissão do termo de recebimento dos serviços, os locais deverão estar completamente limpos, sem manchas de qualquer tipo.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer dano ao piso, parede e teto e a quaisquer materiais ou equipamentos que venha a comprometer a estética do setor e/ou gerar prejuízos ao CONTRATANTE, deverá ser reparado imediatamente, antes da efetiva comunicação de conclusão dos serviços.

DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Obriga-se a CONTRATADA a:

I - Responder por todas as despesas decorrentes de:
a) Transporte dos equipamentos e materiais para o local de entrega;

b) Materiais necessários à execução dos serviços de instalação;

c) Mão-de-obra especializada, incluídas as obrigações sociais e trabalhistas;

d) Equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços, entre eles os EPI’s -Equipamentos de Proteção Individual e os EPC’s - Equipamentos de Proteção Coletiva, que, além de serem fornecidos, devem ter seu uso garantido pela CONTRATADA, de acordo com a NR 18; e

e) Perdas, que porventura ocorram, até o efetivo recebimento pelo CONTRATANTE.

II - Executar os serviços rigorosamente de acordo com o disposto neste instrumento e nos demais elementos que integram o Edital de Licitação;

III - Registrar previamente o serviço no CREA ou CAU, sendo que a cópia da ART ou RRT deverá ser entregue à fiscalização, antes do início da execução do mesmo, e também deverá ser matriculada no INSS, com a cópia do comprovante devendo ser entregue à fiscalização;

IV - Designar previamente o responsável pela execução dos serviços durante todo o período de execução o qual deverá recair em profissional habilitado, engenheiro ou arquiteto, devidamente registrado no CREA ou CAU;

V - Apresentar certificados de treinamento de equipe de montagem em altura do pessoal designado pela empresa CONTRATADA para a execução dos serviços, sendo que a altura mínima a ser comprovada é de 2 metros, conforme dispõe a NR-35, item 35.1.2;

VI - Apresentar atestado de Saúde Ocupacional (ASO) contendo os exames de EEG e ECG, onde deverá estar escrito ‘apto para trabalho em altura’ do pessoal designado pela empresa CONTRATADA para a execução dos serviços;

VII - Cumprir as obrigações contratuais em obediência ao disposto nas normas de segurança do trabalho (NR-18 e NR-35 e correlatas);

VIII - Manter no local de realização dos serviços um Diário de Ocorrências, por si mesma fornecido, destinado exclusivamente às anotações, por parte da CONTRATADA e da fiscalização, sobre o andamento dos serviços, modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei e que deverá ser entregue à fiscalização no ato do início dos serviços, sendo certo que o livro de ocorrências deverá ser devolvido ao fiscal da CPLAN por ocasião do recebimento provisório do objeto contratado, antes da entrega do Termo de Recebimento Definitivo;

IX - Manter no local de realização dos serviços um conjunto de todos os projetos e detalhes, especificações técnicas, planilha, cronogramas e demais documentos relacionados com a mesma;

X - Modificar as especificações e o projeto somente com a autorização prévia e expressa da fiscalização;

XI - Empregar na obra operários especializados, bem como afastar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento de notificação, quaisquer deles em que o CONTRATANTE identifique conduta inconveniente ou desempenho insatisfatório;

XII - Receber, uma vez considerados concluídos os serviços contratados, o termo de recebimento provisório até a verificação da conformidade dos serviços entregues com as especificações do objeto licitado, após a qual será emitido termo de recebimento definitivo;

XIII - Fazer acompanhar, quando da entrega da medição, a respectiva nota fiscal, na qual deve haver referência ao processo licitatório, à nota de empenho da despesa e ao objeto do contrato com seus valores correspondentes;

XIV - Efetuar a execução e a entrega da obra de acordo com as condições e prazos propostos, bem como reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, os materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo definido pelo fiscal, conforme a complexidade do caso, a contar da notificação para tal, sendo recusado o objeto que apresentar defeito ou cuja especificação não atenda às descrições do objeto contratado;

XV - Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, quaisquer alterações havidas no contrato social e em outros dados da CONTRATADA, tais como endereços, telefones, e-mails e nome de representantes, durante o prazo de vigência do contrato, bem como apresentar os documentos comprobatórios da nova situação;

XVI - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos funcionários / prepostos, independentemente de outras cominações contratuais e legais a que estiver sujeita;

XVII - Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços objeto deste instrumento, sem interrupção, seja por motivo de férias, licença, falta ao serviço e desligamento de empregados;

XVIII - Manter no quadro de pessoal permanente ou por meio de contrato de prestação de serviços, ainda que sem vínculo trabalhista, regido pela legislação civil comum, durante a execução dos serviços, profissional de nível superior, regularmente registrado no CREA ou CAU da região (engenheiro ou arquiteto);

XIX - Comprovar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a quitação dos encargos sociais, trabalhistas e tributários, decorrentes da execução dos serviços objeto deste contrato;

XX - Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;

XXI - Entregar as instalações físicas completamente limpas, inclusive com o piso e mobiliário sem manchas ou riscos, com todas as instalações funcionando perfeitamente e com a entrega à Fiscalização, dos documentos comprobatórios do CND da obra expedido pelo INSS;

XXII - Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para execução das atividades contratadas;

XXIII - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;

XXIV - Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execução do empreendimento;

XXV – Abster-se de utilizar qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

XXVI - Manter preposto aceito pelo CONTRATANTE nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

XXVII - Prestar todos os esclarecimentos ou informações solicitadas pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;

XXVIII - Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;

XXIX - Obter, junto ao município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

XXX - Garantir sigilo às informações que seus empregados venham a tomar conhecimento, em razão do cumprimento deste contrato, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal.

XXXI - Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;

XXXII – Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios de qualidade e quantidade compatíveis com as especificações contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este contrato, bem como na sua proposta;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Obriga-se o CONTRATANTE a:

I - Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

II - Permitir o acesso dos funcionários da CONTRATADA aos locais de execução dos serviços em horário previamente combinado;

III - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos procedimentos de fornecimento e instalação do objeto contratado;

IV - Manter local disponível para o recebimento e instalação dos equipamentos;
V - Fornecer pontos de força para ligação de ferramentas e equipamentos;

VI - Autorizar, quando necessária, a saída dos materiais a serem reparados/substituídos na sede da CONTRATADA;

VII - Receber o bem e serviço somente quando atenda às especificações exigidas, ao quantitativo e ao preço ofertado, rejeitando se não estiver de acordo, por meio de notificação à CONTRATADA;

VIII - Atestar notas fiscais com ou sem ressalva no prazo estabelecido neste instrumento;

IX - Promover o pagamento à CONTRATADA na forma e nos prazos previstos neste instrumento, após o cumprimento das formalidades legais;

X - Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitados, desde que atendidas às obrigações contratuais;

XI - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Os Contratantes e seus colaboradores se obrigam a obedecer ao disposto no Código de Ética do CONTRATANTE, em atenção aos termos do art. 16, da Resolução Administrativa TRT nº 14/2016.

DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – A Administração do CONTRATANTE indicará de forma precisa, individual e nominal, agente responsável para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, a quem competirá as atribuições e responsabilidades do art. 67, da Lei n.º 8.666/1993, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATANTE exercerá a fiscalização, desde o início dos serviços até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, por meio de profissionais qualificados integrantes da Coordenadoria de Planejamento Físico - CPLAN, devidamente habilitados ao acompanhamento técnico e controle dos trabalhos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O CONTRATANTE poderá paralisar e/ou solicitar a correção de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com o planejamento, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O CONTRATANTE poderá solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços objeto do contrato.

PARÁGRAFO QUARTO - O CONTRATANTE exercerá rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos.

PARÁGRAFO QUINTO - O CONTRATANTE poderá verificar e aprovar eventuais acréscimos ou decréscimos de serviços necessários ao perfeito atendimento do objeto do contrato, mediante prévia análise e aferição por profissional do Tribunal com a compatível atribuição técnica.

DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Os empregados e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE, correndo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar em época própria.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – A CONTRATADA será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:

I – cometer fraude fiscal;

II – apresentar documento falso;

III – fizer declaração falsa;

IV – comportar-se de modo inidôneo;

V – não executar total ou parcialmente o objeto do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para os fins do inciso IV, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 da Lei n.º 8.666/1993 e a apresentação de amostra falsificada ou deteriorada.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Quando se tratar de atraso na execução do contrato, aplicar-se-á multa de 0,20% (zero vírgula vinte por cento) ao dia sobre o valor total do contrato, até a efetiva entrega do bem e/ou a execução do serviço contratado, respeitado o limite de 5% (cinco por cento) desse valor e aplicando-se também a multa prevista no caput da presente cláusula, caso o inadimplemento contratual persista em relação ao mesmo fato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A aplicação de qualquer penalidade à CONTRATADA será sempre precedida da oportunidade de ampla defesa, na forma da lei.

PARÁGRAFO QUARTO – Estima-se, para efeito de aplicação de multas, o valor global do contrato à época da infração cometida.

PARÁGRAFO QUINTO – O valor da multa deverá ser recolhido diretamente à União e apresentado o comprovante à Seção Financeira da Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, podendo ser abatido de pagamento a que a CONTRATADA ainda fizer jus, ou poderá ser cobrado judicialmente, nos termos do §1º do artigo 87 da Lei n.º 8.666/1993.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – O presente contrato poderá ser rescindido nos casos previstos nos artigos 78 e 79, da Lei nº 8666/93, sem prejuízo das penalidades estabelecidas neste instrumento.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65, da Lei nº 8.666/1993 e serão formalizadas mediante Termo Aditivo, a fim de atender aos interesses das partes e ao objeto deste contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA– Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n.º 8.666/1993, na Lei n.º 10.520/2002 e nas demais normas aplicáveis.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – O CONTRATANTE providenciará a publicação do resumo do presente contrato no Diário Oficial da União – DOU.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – Fica eleito o foro da Justiça Federal na cidade do Recife, Seção Judiciária de Pernambuco, para dirimir qualquer litígio oriundo do presente instrumento contratual que não puder ser administrativamente solucionado.

E, por estarem justos e acordados, foi o presente instrumento confeccionado em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo fim, que vai subscrito pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA para que produza todos os efeitos legais.

Recife (PE), de de 2017.

______________________________
CONTRATANTE – TRT6

___________________________________
CONTRATADA - EMPRESA
VISTO

__________________________________________
DEYSE DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA MENDES
Coordenadora de Licitações e Contratos/TRT6

______________________________________
ALLICE ANDREZA MEILE COSTA
Chefe do Núcleo de Contratos/TRT6