## ENERGIACompar2015-2018
CONSUMO E GASTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA
Demonstrativo 2015 – 2018 (jan-dez)
E N E R G I A E L É T R I C A - Consumo e Gasto
C O M P A R A T I V O 2 0 1 5 - 2 0 1 8
PERÍODO			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	DIFERENÇA NO PERÍODO
Consumo (kWh)		2015	416.147	488.715	537.742	540.962	580.330	507.697	420.947	427.168	473.462	512.212	479.313	540.973	5.925.669	Ano Base 2018 em relação ao Ano Referência 2015 (PLS)
		2016	351.509	426.004	490.911	437.203	428.596	383.598	345.504	341.159	364.022	407.171	390.331	438.063	4.804.072
		2017	305.369	431.626	442.652	441.847	429.093	400.195	377.782	346.535	377.698	402.888	416.275	461.432	4.833.391	1.169.868
		2018	288.195	441.994	454.239	413.207	416.226	387.439	342.701	356.974	358.982	417.934	416.954	460.956	4.755.801
META PLS (Redução de 5% do consumo em relação ao ano de 2015)			395.340	464.279	510.855	513.914	551.314	482.312	399.900	405.809	449.789	486.602	455.348	513.924	5.629.386
Variação (%) (Ano Base 2018 em relação ao Ano Referência 2015)	#DIV/0!	0,1%	-30,7%	-9,6%	-15,5%	-23,6%	-28,3%	-23,7%	-18,6%	-16,4%	-24,2%	-18,4%	-13,0%	-14,8%	80,3%
D I F E R E N Ç A D O P E R Í O D O ( 2 0 1 8 em relação a 2 0 1 5)					-19,7%

Valor Gasto (R$)		2015	194.174,67	274.948,22	283.692,64	291.759,06	331.022,41	313.510,85	247.522,94	247.660,36	254.430,20	301.980,84	293.279,04	353.787,94	3.387.769,17	Ano Base 2018 em relação ao Ano Referência 2015 (PLS)
		2016	211.618,44	270.040,66	275.039,83	233.628,00	234.875,59	227.121,28	214.978,07	187.655,68	208.881,26	222.562,04	232.512,37	249.241,08	2.768.154,30
		2017	179.039,02	232.922,14	244.198,92	231.493,57	249.025,66	253.549,93	228.950,67	213.933,86	237.067,50	261.955,78	279.793,02	295.398,49	2.907.328,56	241.310,79
		2018	189.706,68	255.264,45	266.751,40	243.163,46	268.027,08	267.686,20	253.024,75	269.423,70	266.895,55	295.135,45	279.787,43	291.592,23	3.146.458,38
Variação (%) (Ano Base 2018 em relação ao Ano Referência 2015)	#DIV/0!	0,1%	-2,3%	-7,2%	-6,0%	-16,7%	-19,0%	-14,6%	2,2%	8,8%	4,9%	-2,3%	-4,6%	-17,6%	92,9%
D I F E R E N Ç A D O P E R Í O D O ( 2 0 1 8 em relação a 2 0 1 5)					-7,1%
Obs. Os valores acima são nominais, não levando em conta os reajustes ocorridos em todo o período.
NOTA ¹ - Os percentuais NEGATIVOS grafados em AZUL significam REDUÇÃO no consumo/gasto, enquanto que os grafados em VERMELHO representam AUMENTO no consumo/gasto.
NOTA ² - O dado da VARIAÇÃO apresentado na coluna TOTAL registra quanto do valor apurado em 2018, representa em relação ao valor TOTAL do ano de 2015.
NOTA ³ - O dado da DIFERENÇA consiste no resultado encontrado entre 2015 e 2018 (período JAN-DEZ).

## DemonstENERGIA2017-2018Completo
CONSUMO E GASTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA
Demonstrativo 2017 – 2018 (jan - dez)
E N E R G I A E L É T R I C A - Consumo e Gasto
C O M P A R A T I V O 2 0 1 7 - 2 0 1 8
PERÍODO			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	DIFERENÇA NO PERÍODO
Consumo (kWh)		2017	305.369	431.626	442.652	441.847	429.093	400.195	377.782	346.535	377.698	402.888	416.275	461.432	4.833.391	77.590
		2018	288.195	441.994	454.239	413.207	416.226	387.439	342.701	356.974	358.982	417.934	416.954	460.956	4.755.801
Variação (%)			-5,6%	2,4%	2,6%	-6,5%	-3,0%	-3,2%	-9,3%	3,0%	-5,0%	3,7%	0,2%	-0,1%	98,4%
DIFERENÇA (%) EM RELAÇÃO AO PERÍODO APURADO					-1,6%
Valor Gasto (R$)		2017	179.039,02	232.922,14	244.198,92	231.493,57	249.025,66	253.549,93	228.950,67	213.933,86	237.067,50	261.955,78	279.793,02	295.398,49	2.907.328,56	-239.129,82
		2018	189.706,68	255.264,45	266.751,40	243.163,46	268.027,08	267.686,20	253.024,75	269.423,70	266.895,55	295.135,45	279.787,43	291.592,23	3.146.458,38
Variação (%)			6,0%	9,6%	9,2%	5,0%	7,6%	5,6%	10,5%	25,9%	12,6%	12,7%	0,0%	-1,3%	108,2%
DIFERENÇA (%) EM RELAÇÃO AO PERÍODO APURADO					8,2%

Obs. Os valores acima são nominais, não levando em conta os reajustes ocorridos no período.
NOTA ¹ - Os dados grafados em AZUL significam REDUÇÃO no consumo/gasto, enquanto que os grafados em VERMELHO (valores/percentuais) representam AUMENTO no consumo/gasto.
NOTA ² - O dado da VARIAÇÃO apresentado na coluna TOTAL registra quanto do valor apurado em 2018, representa em relação ao valor TOTAL do ano de 2017.
NOTA ³ - O dado da DIFERENÇA consiste no resultado encontrado entre 2017 e 2018 (período JAN-DEZ).

CONSUMO E GASTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - Média por Dias Úteis (TRT6)
Demonstrativos - Ano 2017 e Ano 2018
ENERGIA ELÉTRICA - Média por Dias Úteis (TRT6) Ano 2016	ENERGIA ELÉTRICA - Média por Dias Úteis (TRT6) Ano 2017
	Quant.Dias Úteis 2017 (TRT6)		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
			17	18	22	16	22	20	21	22	20	21	19	12	230
	Consumo (m³)		305.369	431.626	442.652	441.847	429.093	400.195	377.782	346.535	377.698	402.888	416.275	461.432	4.833.391
	Média Mensal (m³)		17.963	23.979	20.121	27.615	19.504	20.010	17.990	15.752	18.885	19.185	21.909	38.453	21.015

	Gasto (R$)		179.039,02	232.922,14	244.198,92	231.493,57	249.025,66	253.549,93	228.950,67	213.933,86	237.067,50	261.955,78	279.793,02	295.398,49	2.907.328,56
	Média Mensal (R$)		10.531,71	12.940,12	11.099,95	14.468,35	11.319,35	12.677,50	10.902,41	9.724,27	11.853,38	12.474,08	14.725,95	24.616,54	12.640,56

ENERGIA ELÉTRICA - Média por Dias Úteis (TRT6) Ano 2017	ENERGIA ELÉTRICA - Média por Dias Úteis (TRT6) Ano 2018
	Quant.Dias Úteis 2018 (TRT6)		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
			18	17	18	21	22	20	22	23	19	22	19	13	234
	Consumo (m³)		288.195	441.994	454.239	413.207	416.226	387.439	342.701	356.974	358.982	417.934	416.954	460.956	4.755.801
	Média Mensal (m³)		16.011	26.000	25.236	19.677	18.919	19.372	15.577	15.521	18.894	18.997	21.945	35.458	20.324

	Gasto (R$)		189.706,68	255.264,45	266.751,40	243.163,46	268.027,08	267.686,20	253.024,75	269.423,70	266.895,55	295.135,45	279.787,43	291.592,23	3.146.458,38
	Média Mensal (R$)		10.539,26	15.015,56	14.819,52	11.579,21	12.183,05	13.384,31	11.501,13	11.714,07	14.047,13	13.415,25	14.725,65	22.430,17	13.446,40

	Obs. Os valores acima são nominais, não levando em conta os reajustes ocorridos no período.
	NOTA - O resultado da Média Mensal na coluna TOTAL considera o número de dias úteis (TRT6) ocorridos em 2018.
MÉDIA DO CONSUMO E GASTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DIAS ÚTEIS (TRT6)
Demonstrativo 2017 – 2018
	ENERGIA ELÉTRICA - Média Mensal (Dias Úteis TRT6)
	C O M P A R A T I V O 2 0 1 7 - 2 0 1 8
	Consumo (kWh)		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
	Média Mensal 2017		17.963	23.979	20.121	27.615	19.504	20.010	17.990	15.752	18.885	19.185	21.909	38.453	21.015
	Média Mensal 2018		16.011	26.000	25.236	19.677	18.919	19.372	15.577	15.521	18.894	18.997	21.945	35.458	20.324
	Diferença (kWh)		1.952	-2.020	-5.115	7.939	585	638	2.412	231	-9	188	-36	2.995	691
	Variação da Média (%) (Ano Base 2018 em relação ao Ano Referência 2017)		-10,9%	8,4%	25,4%	-28,7%	-3,0%	-3,2%	-13,4%	-1,5%	0,0%	-1,0%	0,2%	-7,8%	-3,3%

	Gasto (R$)		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
	Média Mensal 2017		10.531,71	12.940,12	11.099,95	14.468,35	11.319,35	12.677,50	10.902,41	9.724,27	11.853,38	12.474,08	14.725,95	24.616,54	12.640,56
	Média Mensal 2018		10.539,26	15.015,56	14.819,52	11.579,21	12.183,05	13.384,31	11.501,13	11.714,07	14.047,13	13.415,25	14.725,65	22.430,17	13.446,40
	Diferença (R$)		-7,55	-2.075,44	-3.719,57	2.889,14	-863,70	-706,81	-598,71	-1.989,81	-2.193,76	-941,16	0,29	2.186,37	-805,84
	Variação da Média (%) (Ano Base 2018 em relação ao Ano Referência 2017)		0,1%	16,0%	33,5%	-20,0%	7,6%	5,6%	5,5%	20,5%	18,5%	7,5%	0,0%	-8,9%	6,4%

	Obs. Os valores acima são nominais, não levando em conta os reajustes ocorridos em todo o período.
	NOTA ¹ - Os percentuais NEGATIVOS grafados em AZUL significam REDUÇÃO no consumo/gasto, enquanto que os grafados em VERMELHO representam AUMENTO no consumo/gasto.
	NOTA ² - O dado da VARIAÇÃO apresentado na coluna TOTAL registra quanto do valor apurado em 2018, representa em relação ao valor TOTAL do ano de 2015.
	NOTA ³ - O dado da DIFERENÇA consiste no resultado encontrado entre 2017 e 2018 (período JAN-DEZ).

## DemonstENERGIA2016-2017Completo
CONSUMO E GASTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA
Demonstrativo 2016 - 2017
E N E R G I A E L É T R I C A - Consumo e Gasto
C O M P A R A T I V O 2 0 1 6 - 2 0 1 7
PERÍODO			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	DIFERENÇA NO PERÍODO
Consumo (kWh)		2016	351.509	426.004	490.911	437.203	428.596	383.598	345.504	341.159	364.022	407.171	390.331	438.063	4.804.072	-29.320
		2017	305.369	431.626	442.652	441.847	429.093	400.195	377.782	346.535	377.698	402.888	416.275	461.432	4.833.391
Variação (%)			-13,1%	1,3%	-9,8%	1,1%	0,1%	4,3%	9,3%	1,6%	3,8%	-1,1%	6,6%	5,3%	100,6%
DIFERENÇA (%) EM RELAÇÃO AO PERÍODO APURADO					0,6%
Valor Gasto (R$)		2016	211.618,44	270.040,66	275.039,83	233.628,00	234.875,59	227.121,28	214.978,07	187.655,68	208.881,26	222.562,04	232.512,37	249.241,08	2.768.154,30	-139.174,26
		2017	179.039,02	232.922,14	244.198,92	231.493,57	249.025,66	253.549,93	228.950,67	213.933,86	237.067,50	261.955,78	279.793,02	295.398,49	2.907.328,56
Variação (%)			-15,4%	-13,7%	-11,2%	-0,9%	6,0%	11,6%	6,5%	14,0%	13,5%	17,7%	20,3%	18,5%	105,0%
DIFERENÇA (%) EM RELAÇÃO AO PERÍODO APURADO					5,0%

Obs. Os valores acima são nominais, não levando em conta os reajustes ocorridos no período.
NOTA ¹ - Os dados grafados em AZUL significam REDUÇÃO no consumo/gasto, enquanto que os grafados em VERMELHO (valores/percentuais) representam AUMENTO no consumo/gasto.
NOTA ² - O dado da VARIAÇÃO apresentado na coluna TOTAL registra quanto do valor apurado em 2017, representa em relação ao valor TOTAL do ano de 2016.
NOTA ³ - O dado da DIFERENÇA consiste no resultado encontrado entre 2016 e 2017 (período JAN-DEZ).

CONSUMO E GASTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - Média por Dias Úteis (TRT6)
Demonstrativos - Ano 2016 e Ano 2017
ENERGIA ELÉTRICA - Média por Dias Úteis (TRT6) Ano 2016	ENERGIA ELÉTRICA - Média por Dias Úteis (TRT6) Ano 2016
	Quant.Dias Úteis 2016 (TRT6)		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
			17	18	20	20	21	20	21	22	21	19	19	16	234
	Consumo (m³)		351.509	426.004	490.911	437.203	428.596	383.598	345.504	341.159	364.022	407.171	390.331	438.063	4.804.072
	Média Mensal (m³)		20.677	23.667	24.546	21.860	20.409	19.180	16.453	15.507	17.334	21.430	20.544	27.379	20.530

	Gasto (R$)		211.618,44	270.040,66	275.039,83	233.628,00	234.875,59	227.121,28	214.978,07	187.655,68	208.881,26	222.562,04	232.512,37	249.241,08	2.768.154,30
	Média Mensal (R$)		12.448,14	15.002,26	13.751,99	11.681,40	11.184,55	11.356,06	10.237,05	8.529,80	9.946,73	11.713,79	12.237,49	15.577,57	11.829,72

ENERGIA ELÉTRICA - Média por Dias Úteis (TRT6) Ano 2017	ENERGIA ELÉTRICA - Média por Dias Úteis (TRT6) Ano 2017
	Quant.Dias Úteis 2017 (TRT6)		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
			17	18	22	16	22	20	21	22	20	21	19	12	230
	Consumo (m³)		305.369	431.626	442.652	441.847	429.093	400.195	377.782	346.535	377.698	402.888	416.275	461.432	4.833.391
	Média Mensal (m³)		17.963	23.979	20.121	27.615	19.504	20.010	17.990	15.752	18.885	19.185	21.909	38.453	21.015

	Gasto (R$)		179.039,02	232.922,14	244.198,92	231.493,57	249.025,66	253.549,93	228.950,67	213.933,86	237.067,50	261.955,78	279.793,02	295.398,49	2.907.328,56
	Média Mensal (R$)		10.531,71	12.940,12	11.099,95	14.468,35	11.319,35	12.677,50	10.902,41	9.724,27	11.853,38	12.474,08	14.725,95	24.616,54	12.640,56

	NOTA - O resultado da Média Mensal na coluna TOTAL considera o número de dias úteis (TRT6) ocorridos em 2017.

MÉDIA DO CONSUMO E GASTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DIAS ÚTEIS (TRT6)
Demonstrativo 2016 - 2017
	ENERGIA ELÉTRICA - Média Mensal (Dias Úteis TRT6)
	C O M P A R A T I V O 2 0 1 6 - 2 0 1 7
	Consumo (kWh)		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
	Média Mensal 2016		20.677	23.667	24.546	21.860	20.409	19.180	16.453	15.507	17.334	21.430	20.544	27.379	20.530
	Média Mensal 2017		17.963	23.979	20.121	27.615	19.504	20.010	17.990	15.752	18.885	19.185	21.909	38.453	21.015
	Diferença (kWh)		2.714	-312	4.425	-5.755	905	-830	-1.537	-244	-1.551	2.245	-1.365	-11.074	-485
	Variação da Média (%) (Ano Base 2017 em relação ao Ano Referência 2016)		-13,1%	1,3%	-18,0%	26,3%	-4,4%	4,3%	9,3%	1,6%	8,9%	-10,5%	6,6%	40,4%	2,4%

	Gasto (R$)		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
	Média Mensal 2016		12.448,14	15.002,26	13.751,99	11.681,40	11.184,55	11.356,06	10.237,05	8.529,80	9.946,73	11.713,79	12.237,49	15.577,57	11.829,72
	Média Mensal 2017		10.531,71	12.940,12	11.099,95	14.468,35	11.319,35	12.677,50	10.902,41	9.724,27	11.853,38	12.474,08	14.725,95	24.616,54	12.640,56
	Diferença (R$)		1.916,44	2.062,14	2.652,04	-2.786,95	-134,80	-1.321,43	-665,36	-1.194,46	-1.906,65	-760,29	-2.488,46	-9.038,97	-810,84
	Variação da Média (%) (Ano Base 2017 em relação ao Ano Referência 2016)		-15,4%	-13,7%	-19,3%	23,9%	1,2%	11,6%	6,5%	14,0%	19,2%	6,5%	20,3%	58,0%	6,9%

	Obs. Os valores acima são nominais, não levando em conta os reajustes ocorridos no período.
	NOTA ¹ - O resultado da Média Mensal 2017 na coluna TOTAL considera o número de dias úteis (TRT6) ocorridos em 2017.
	NOTA ² - Os dados (valores/percentuais) grafados em AZUL destacam a REDUÇÃO no consumo/gasto, enquanto que os grafados em VERMELHO representam o AUMENTO no consumo/gasto.
	NOTA ³ - O dado da VARIAÇÃO apresentado na coluna TOTAL resulta da Média Mensal apurada no ano de 2017, em relação à Média Mensal registrada no ano de 2016.

## Demonstr.ENERGIA2015-2016Completo
CONSUMO E GASTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA
Demonstrativo 2015 - 2016 (jan a dez)
C O M P A R A T I V O 2 0 1 5 / 2 0 1 6
ENERGIA ELÉTRICA - Consumo e Gasto
TEMA / QUESITO		PERÍODO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	DIFERENÇA NO PERÍODO
ENERGIA ELÉTRICA	Consumo (kWh)	2015	416.147	488.715	537.742	540.962	580.330	507.697	420.947	427.168	473.462	512.212	479.313	540.973	5.925.669	1.121.598
		2016	351.509	426.004	490.911	437.203	428.596	383.598	345.504	341.159	364.022	407.171	390.331	438.063	4.804.072
	Variação (%)		-15,5%	-12,8%	-8,7%	-19,2%	-26,1%	-24,4%	-17,9%	-20,1%	-23,1%	-20,5%	-18,6%	-19,0%	81,1%
	DIFERENÇA (%) EM RELAÇÃO AO PERÍODO APURADO					-18,9%
	Valor Gasto (R$)	2015	194.174,67	274.948,22	283.692,64	291.759,06	331.022,41	313.510,85	247.522,94	247.660,36	254.430,20	301.980,84	293.279,04	353.787,94	3.387.769,17	619.614,87
		2016	211.618,44	270.040,66	275.039,83	233.628,00	234.875,59	227.121,28	214.978,07	187.655,68	208.881,26	222.562,04	232.512,37	249.241,08	2.768.154,30
	Variação (%)		9,0%	-1,8%	-3,1%	-19,9%	-29,0%	-27,6%	-13,1%	-24,2%	-17,9%	-26,3%	-20,7%	-29,6%	81,7%
	DIFERENÇA (%) EM RELAÇÃO AO PERÍODO APURADO					-18,3%

NOTA ¹ - Os percentuais NEGATIVOS grafados em AZUL significam REDUÇÃO no consumo/gasto, enquanto que os grafados em VERMELHO representam AUMENTO no consumo/gasto.
NOTA ² - O dado da VARIAÇÃO apresentado na coluna TOTAL registra quanto do valor apurado em 2016, representa em relação ao valor TOTAL do ano de 2015.
NOTA ³ - O dado da DIFERENÇA consiste nos resultados encontrados entre os anos de 2015 e 2016.

CONSUMO E GASTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - Média por Dias Úteis (TRT6)
Demonstrativo - Ano 2015 e Ano 2016 (jan-dez)
	ENERGIA ELÉTRICA - Média por Dias Úteis (TRT6) Ano 2015
	Quant. Dias Úteis 2015 (TRT6)		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
			18	17	22	18	20	19	23	20	21	20	20	13	231
	CONSUMO (kWh)		416.147	488.715	537.742	540.962	580.330	507.697	420.947	427.168	473.462	512.212	479.313	540.973	5.925.669
	Média Mensal (kWh)		23.119	28.748	24.443	30.053	29.017	26.721	18.302	21.358	22.546	25.611	23.966	41.613	25.652

	GASTO (R$)		194.174,67	274.948,22	283.692,64	291.759,06	331.022,41	313.510,85	247.522,94	247.660,36	254.430,20	301.980,84	293.279,04	353.787,94	3.387.769,17
	Média Mensal (R$)		10.787,48	16.173,42	12.895,12	16.208,84	16.551,12	16.500,57	10.761,87	12.383,02	12.115,72	15.099,04	14.663,95	27.214,46	14.665,67
	NOTA - Apuração dos Dias úteis TRT6 - Exclusão de SÁBADOS, DOMINGOS, FERIADOS (NACIONAIS e ESTADUAIS) e o PERÍODO DE RECESSO.

	ENERGIA ELÉTRICA - Média por Dias Úteis (TRT6) Ano 2016
	Quant. Dias Úteis 2016 (TRT6)		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
			17	18	20	20	21	20	21	22	21	19	19	16	234
	CONSUMO (kWh)		351.509	426.004	490.911	437.203	428.596	383.598	345.504	341.159	364.022	407.171	390.331	438.063	4.804.072
	Média Mensal (kWh)		20.677	23.667	24.546	21.860	20.409	19.180	16.453	15.507	17.334	21.430	20.544	27.379	20.530

	GASTO (R$)		211.618,44	270.040,66	275.039,83	233.628,00	234.875,59	227.121,28	214.978,07	187.655,68	208.881,26	222.562,04	232.512,37	249.241,08	2.768.154,30
	Média Mensal (R$)		12.448,14	15.002,26	13.751,99	11.681,40	11.184,55	11.356,06	10.237,05	8.529,80	9.946,73	11.713,79	12.237,49	15.577,57	11.829,72
	NOTA - Apuração dos Dias úteis TRT6 - Exclusão de SÁBADOS, DOMINGOS, FERIADOS (NACIONAIS e ESTADUAIS) e o PERÍODO DE RECESSO.

MÉDIA DO CONSUMO E GASTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DIAS ÚTEIS (TRT6)
Comparativo 2015 - 2016 (jan a dez)
	C O M P A R A T I V O 2 0 1 5 / 2 0 1 6
	ENERGIA ELÉTRICA - Média Mensal (Dias Úteis TRT6)
	CONSUMO (kWh)		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
	Média Mensal 2015		23.119	28.748	24.443	30.053	29.017	26.721	18.302	21.358	22.546	25.611	23.966	41.613	25.652
	Média Mensal 2016		20.677	23.667	24.546	21.860	20.409	19.180	16.453	15.507	17.334	21.430	20.544	27.379	20.530
	Variação (%)		-10,6%	-17,7%	0,4%	-27,3%	-29,7%	-28,2%	-10,1%	-27,4%	-23,1%	-16,3%	-14,3%	-34,2%	80,0%
	DIFERENÇA		2.442	5.081	-103	8.193	8.607	7.541	1.849	5.851	5.211	4.181	3.422	14.234	66.511

	GASTO (R$)		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
	Média Mensal 2015		R$ 10.787,48	R$ 16.173,42	R$ 12.895,12	R$ 16.208,84	R$ 16.551,12	R$ 16.500,57	R$ 10.761,87	R$ 12.383,02	R$ 12.115,72	R$ 15.099,04	R$ 14.663,95	R$ 27.214,46	R$ 14.665,67
	Média Mensal 2016		R$ 12.448,14	R$ 15.002,26	R$ 13.751,99	R$ 11.681,40	R$ 11.184,55	R$ 11.356,06	R$ 10.237,05	R$ 8.529,80	R$ 9.946,73	R$ 11.713,79	R$ 12.237,49	R$ 15.577,57	R$ 11.829,72
	Variação (%)		15,4%	-7,2%	6,6%	-27,9%	-32,4%	-31,2%	-4,9%	-31,1%	-17,9%	-22,4%	-16,5%	-42,8%	80,7%
	DIFERENÇA		-R$ 1.660,66	R$ 1.171,17	-R$ 856,87	R$ 4.527,44	R$ 5.366,57	R$ 5.144,51	R$ 524,82	R$ 3.853,21	R$ 2.169,00	R$ 3.385,25	R$ 2.426,46	R$ 11.636,89	R$ 37.687,77

	NOTA ¹ - Os percentuais NEGATIVOS grafados em AZUL significam REDUÇÃO no consumo/gasto, enquanto que os grafados em VERMELHO representam AUMENTO no consumo/gasto.
	NOTA ² - O dado da VARIAÇÃO apresentado na coluna TOTAL resulta da Média Mensal apurada em 2016, em relação à Média Mensal registrada no ano de 2015.
	NOTA ³ - O dado da DIFERENÇA consiste no resultado total encontrado entre os anos de 2015 e 2016.

## DIAS ÚTEIS
LEVANTAMENTO ANUAL - DIAS ÚTEIS (TRT6)

Ano 2015	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Quant. Dias no Mês	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365
Quant. Dias Úteis no Mês	21	18	22	20	20	21	23	21	21	21	20	22	250
Quant. Dias Úteis TRT6	18	17	22	18	20	19	23	20	21	20	20	13	231

Ano 2015	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Quant. Dias no Mês	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366
Quant. Dias Úteis no Mês	20	19	22	20	21	22	21	23	21	20	20	22	251
Quant. Dias Úteis TRT6	17	18	20	20	21	20	21	22	21	19	19	16	234

Ano 2017	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Quant. Dias no Mês	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365
Quant. Dias Úteis no Mês	22	19	23	18	22	21	21	23	20	21	20	20	250
Quant. Dias Úteis TRT6	17	18	22	16	22	20	21	22	20	21	19	12	230

Ano 2018	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Quant. Dias no Mês	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365
Quant. Dias Úteis no Mês	22	17	20	21	21	21	22	23	19	22	20	20	248
Quant. Dias Úteis TRT6	18	17	18	21	22	20	22	23	19	22	19	13	234
NOTA - Apuração dos Dias úteis TRT6 - Exclusão de SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS NACIONAIS E ESTADUAIS E O PERÍODO DE RECESSO.