FCL EH -CLI CIAR IC
JC S I IÇA DC I RABALHC
I HXIEIJNAL REGICNAL DC I RABALHC L A	REGIÃO
Nuclec de Saude Calf dc Apolo n o . / 39, ealrrc dc Recife 3 c andar Recite/PY CEP 30.030-902 h(J11e (81' 3225-c49C // 3225<49/

DOCUMENTO DE FORMALIZA Áo DA DEMANDA
Orgäo: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6 d REGIAO
Setor Requisitante (Unidade/ setor/ueptc): Seçao de Odcntulogia / Nuclec de Saude
Responsavel pele Demande: Seçao de / Odontologia / Nucleu de Saude
E-mails: saudeatrt6.1us.br // terezd.rnirtlsatrt6.Jus.br	leletones: (81) 3225-3496 // (81) 3225-3497
1, Justificativa da necessidade da ccntrataçao de serviçc terceirizado, considerandc u / Planejarrentu Estrategico, se tor c caso
A Manutençao tendiCE JC r te de ct vidades tecnico-acrr vus, de licttrtzZc preventiva e corretiva, com vistas à preservação da vida útil, sem perda das características, integridade física, rendimento e ponto ótimo de operação do equipamento, instalações, sistemas ou suas partes. / 1.2 - Considera-se Manuteção Preventiva os serviços a serem realizados com Periodicidade Mensal, constando, dentre outros, dos seguintes procedimentos técnicos: / revisão geral; / fixação e troca de parafusos, roscas, bielas, anéis, borrachas de vedação, fusíveis e garrafas externas de reservatório de água dos equipos bem como as placas etetrônicas das cadeiras odontológicas; / correção de vazamentos de ar e água; / limpeza; / -Compreende-se como manutenção corretiva, entre outros, os serviços de reparos para eliminar defeitos técnicos e/ou decorrentes do uso normal, incluída a substituição de peças danificadas ou que não funcionam adequadamente, porventura necessárias, visando restabelecer o perfeito e regular funcionamento dos equipamentos da Seção de odontologia. / - A Manutenção dos consultórios odontológicos/equipamentos são de grande importância para não haver paralisação nos atendimentos clínicos odontológicos de servidores, Magistrados e dependentes

Documento juntado por terezam - TEREZA MIRTIS MONTEIRO
Este documento foi assinado por: [TEREZA MIRTIS MONTEIRO]

deste Regional
2. Quantidade de serviço a ser contratada
Contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM 03 (TRÊS) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS / EQUIPAMENTOS, de diversas marcas e modelos, descriminados na Listagem de Bens constante do item 17 ( Discriminação dos equipamentos ) do Termo de Referência / Incluem-se no preço mensal do contrato o fornecimento integral de peças, componentes, materiais de reposição e de consumo, mão de obra, transporte e demais despesas demandadas para realização dos serviços de manutenção contratados
3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços
16/10/2019
4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela fiscalização
Tereza Mirtis Monteiro / Chefe da Seção de Odontologia (Gestora/Fiscal)	Rogério Marcos Farias de Araújo / Seção de Odontologia (Gestor/Fiscal Substituto)
Recife, 07 de maio de 2019 / Semírames Rocha de Oliveira Chefe do Núcleo de Saúde- TRT6