JOSE
ROBERTO
GOUVEIA
RODRIGUE
S
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
PERNAMBUCO
OBRA: Reforma e Recuperação da Vara do Trabalho de Timbaúba.
LOCAL: Av. Estudante Micheline P. Campos, 290 Lot. Araruna - Timbaúba - PE
DATA: Dezembro/ 2017
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
1. Disposições Preliminares
1.1.
Os
serviços
serão
executados
rigorosamente
de
acordo
com
as
presentes
Especificações Técnicas, os Projetos, as Disposições Gerais e os demais elementos
que integram o Aviso de Licitação.
1.2.
Ao elaborar sua planilha orçamentaria, assim como seu plano de trabalho, a
licitante/futura contratada deverá fazer a previsão de que os Serviços serão
realizados concomitantemente ao funcionamento da Vara.
1.3. Em caso de possíveis dúvidas na interpretação dos projetos e/ou das planilhas
orçamentárias, prevalecem as presentes Especificações Técnicas.
1.4. Serão por conta da Contratada os materiais necessários à execução de todos os
trabalhos,
assim
como
toda
a
mão-de-obra,
as
obrigações
sociais
e
da
legislação
trabalhista, além dos equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços.
l.5. A contratada ficará obrigada a empregar, na construção, operários especializados,
bem como a afastar, no prazo máximo de 24 horas, após o recebimento de notificação,
qualquer deles que porventura faltar com o respeito à Fiscalização ou deixar de cumprir
determinações desta.
l.6. As especificações somente poderão ser modificadas com autorização prévia e escritas
da Fiscalização.
1.7.
Qualquer serviço
somente poderá ser considerado como extraordinário quando
previamente autorizado por escrito pela Fiscalização.
1.8.
Será
mantido
na
obra
um
Diário
Ocorrências,
fornecido
pela
Contratada,
destinado exclusivamente às anotações por parte da mesma e da Fiscalização sobre o
andamento das obras, modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei.
Esse diário deverá ser entregue à fiscalização no ato do início da obra.

---
1.9. Para facilitar a Fiscalização, a Contratada manterá na obra um conjunto de todos os
projetos e detalhes, especificações técnicas e demais documentos relacionados com a
mesma, bem como deverá ter durante todo o período de execução dos serviços, um
profissional habilitado, devidamente registrado no CREA.
1.10. Deverá ser registrada a obra no CREA, cuja cópia da ART deverá ser entregue à
fiscalização, antes do início da execução da obra, e no INSS, cuja cópia do comprovante
deverá também ser entregue à fiscalização com suas devidas quitações por parte da
Empresa Contratada.
1.11. Ao considerar concluída a obra, a Fiscalização providenciará o recebimento de
acordo com a legislação, e o ultimo pagamento só será realizado após a baixa do CEI da
Obra.
2. Serviços Preliminares
2.1. Caberão à Contratada as instalações provisórias e definitivas para alimentação de
água
e
luz,
por
parte
das
concessionárias
locais,
cujos
custos
serão
inteira
responsabilidade da construtora. O consumo da água e da energia elétrica utilizada para
realização da Obra será de ônus da Contratada.
2.2. Caberá à Contratada a construção de um barracão para a obra de no mínimo 15,00
m², conforme as normas da ABNT, que deverá ser locado conforme orientação da
fiscalização do CPLAN. Será facultada a substituição da construção do barracão por
Containers adequados. Mínimo : 02 containers.
2.3. A contratada confeccionará, fixará e conservará em local indicado pela fiscalização a
placa da obra obedecendo às exigências dos órgãos competentes.
2.4. Durante a realização dos serviços, os locais onde ocorrem os trabalhos, deverão ser
isolados por tapumes ou telas, dependendo do caso, que deverão ser mantidos em bom
estado
conservação
e
limpeza.
Quando
for
utilizado
tapume,
estes
terão
aproximadamente
2,20 m
altura e serão confeccionados em chapas
madeira
compensada com espessura mínima de 6 mm, de modo a garantir a segurança, contudo
permitindo que as outras áreas permaneçam em funcionamento.
3. Demolições e Movimento de Terra
3.1. Demolições
Caberá à contratada executar todas as demolições necessárias à execução do projeto,
conforme projetos, especificações e a planilha orçamentária, atentando para o fato de que,
em alguns casos, é fundamental a aplicação do escoramento antes do inicio da
demolição. Esta, por sua vez, deverá ser feita de forma seqüenciada e em muitos casos o
produto da demolição terá reaproveitamento, conforme prever o projeto e a planilha
orçamentária.

---
3.1.2. Considerando tratar-se de uma obra de reforma, na ocasião da elaboração da
proposta,
é
imprescindível
o
comparecimento
do
construtor
ao
local
da
obra
para
levantamento preciso dos itens a demolir que não ficaram absolutamente expressos nas
plantas baixas e cortes do projeto executivo, haja vista, a planilha apresentar custos
estimativos.
03.2. Movimento de terra
03.2.1. O contratado se obriga a fazer o movimento de terra, tais como corte, aterro,
raspagem, de modo a regularizar o terreno de acordo com as cotas indicadas no projeto e
pela fiscalização. As escavações serão realizadas de forma intercalada, a cada metro.
03.2.2. Na área a ser aterrada, somente poderá ser empregado material isento de matéria
orgânica, que não possa prejudicar a estabilidade do prédio. Tanto no aterro como no
reaterro serão aplicados as especificações previstas no projeto e/ou na planilha
orçamentária.
03.2.3. Os locais, onde serão necessárias escavações, poderão sobre mudanças durante o
transcorrer da Obra.
03.3. Cavas para fundações e fundações
03.3.1. Deverão ser executadas rigorosamente de acordo com o projeto estrutural. Sob
todas as peças que se apoiarem diretamente sobre o terreno, deverá ser empregada uma
camada de concreto simples com espessura nunca inferior a 5,0cm. As cavas terão
dimensões compatíveis com as fundações existentes, de acordo com o projeto estrutural
de recuperação.
03.3.2. Se por ocasião da abertura das cavas forem encontrados materiais estranhos à
constituição normal do terreno, estes deverão ser removidos, sem ônus adicional ao preço
das escavações propriamente ditas.
03.3.3. Deverá ser observado, com rigor, o nivelamento do fundo das valas em cada
trecho, conforme o projeto estrutural. No caso de não se tratar de terreno arenoso, o
referido nivelamento será executado em areia isenta de material orgânico, em camadas
sucessivas não superiores a 0,20m, devidamente molhadas e apiloadas ou por solo-
cimento, sempre de acordo com o projeto executivo.
03.3.4. Deverá ser adotado processo manual na execução das escavações, ficando à custa
da contratada à opção por processo mecânico. Será formado estoque de material para
reaterro nas proximidades das escavações conservando-se, no entanto, uma distância
conveniente a fim de não provocar desmoronamento e deslizamento de material para
dentro das cavas, e que também não constitua obstáculo para realização de outros
trabalhos. Será de inteira responsabilidade da Contratada a estabilidade do terreno, das
estruturas e de outras instalações próximas às escavações. Acontecendo recalque, ruptura

---
ou erosão do solo, a Contratada deverá restabelecer a condição original de todas as peças
afetadas, sem ônus para o Tribunal.
03.3.5. A recuperação das fundações deverá obedecer ao seguinte critério :
A cinta de concreto armado que apresenta armadura oxidada ou fissuras do concreto,
indicando patologia, deverá se submeter aos seguintes procedimentos:
a)
Retirada
todo
o
concreto
contaminado
ou
desagregado
descobrindo-se
armadura naquele trecho.
b)
Constatada a deterioração do trecho de armadura, deverá ser removida todo o
concreto no entorno das barras, deixando, pelo menos, 2 cm livres. Limpar a
armadura,
livrando
o
produto
da
corrosão,
com
lixamento
e
escova
aço,
conforme o caso, remover os detritos com ar comprimido e, em seguida, proceder
com o hidro-jateamento cuidadoso de toda a superfície em recuperação;
c)
Proteger toda a ferragem exposta e já livre de oxidação, com primer rico em zinco
(com base cimentícia), esperar a secagem por, pelo menos 30 minutos e, aplicar a
ponte de aderência, à base de cimento, resina acrílica e água (traço 1:1:3). Também
pode ser utilizada resina com base epóxi, tais como: Sikadur 32 ou Compound
Adesivo;
d)
Com a ponte de aderência ainda úmida, aplicar a argamassa de reparo, que,
conforme
o
caso
pode
ser
graute
tixotrópico
ou
argamassa
estrutural,
base
cimentícia, para profundidades maiores ou menores, etc., adensando-a de forma
“dry pack” (manual), respeitando-se a espessura de camadas máximas para o
material adotado;
e)
A cura da superfície reparada deverá ser feita de uma das seguintes maneiras: (1)
molhar abundantemente a superfície com água, três vezes ao dia, pelo período de
07(sete) dias ou (2) Aplicar na superfície uma pintura da mistura de cimento, resina
acrílica e água (traço 1:1:3), sob forma de pintura;
f)
Reconstituir o revestimento original da peça.
g)
Os trechos dos varões de ferro corroídos, cuja secção encontra-se reduzida em 10%
(dez por cento) ou mais, da seção nominal do ferro, deverão receber armadura
complementar, de mesma seção, aplicada sob forma de transpasse, colada com
epóxi, devidamente ancorada, com o correspondente comprimento de ancoragem e
espaçamento dos varões, conforme preceitua a NBR 6118 (ABNT).
h)
Caso não haja a necessidade de substituição dos varões de aço ou parte dele, que é o
caso
das
cintas
que
apenas
sofrerão
o
recobrimento,
o
item
“G”
deve
ser
desconsiderado. Em qualquer caso, o projeto executivo servirá de guia.
3.3.6
Os reforços das cintas, com uso de pequenas sapatas de concreto, poderão ser
feitos com moldagem em loco ou confeccionando estas pequenas sapatas, no todo
ou
em
parte,
previamente
e
depois
“soldando-as” em seus devidos lugares.
Sempre de forma intercalada. O escoramento só poderá ser retirado após a
completa cura do concreto, porém, sendo este de concreto, poderá ser incorporado
peça
que
está
sendo
moldada.
Estas
sapatas
poderão
mudar
lugar

---
aplicação, dependendo da situação encontrada quando da escavação (item 04.03
da Planilha).
03.3.7 A alvenaria de fechamento sob as cintas só poderá ser reconstituída após a
conclusão de cada etapa dos serviços de reforço de fundação.
4. Remoção de entulhos
A empresa contratada deverá retirar os entulhos provenientes da obra. Desta forma,
deverá
periodicamente
(semanalmente)
através
caminhão
basculante
recolher
e
transportar
uma
distância
da
obra
estimada
na
planilha
orçamentária,
em
local
legalizado para tal função, durante toda a execução da obra, de forma a garantir a
normalidade dos serviços. Neste item, também estão inclusos: Plano de Resíduos, Cargas
e Descargas.
5. Estrutura
05.01. Cimento
05.01.1 Todo o cimento empregado deverá obedecer às prescrições das normas vigentes
da ABNT, conforme o tipo de cimento utilizado, se portland comum ou pozolânico,
respectivamente,
e
será periodicamente ensaiado,
para
verificação da obediência às
prescrições normativas da ABNT, sendo rejeitado todo e qualquer lote que não atenda a
qualquer uma das exigências.
05.01.2 Só serão aceitos na obra cimentos entregues em suas embalagens originais, com
impressão visível do tipo de cimento, nome e marca do fabricante.
05.01.3 O armazenamento dos sacos será feito em local abrigado, devendo ser construído
um depósito para tal. O piso do depósito deve ficar erguido do solo em pelo menos 10
cm. A sua capacidade deve propiciar armazenamento que garanta 15 (quinze) dias de
consumo, sem abastecimento.
05.01.4
O
cimento
será
armazenado
em
pilhas
que
não
excedem
10
sacos.
Recebimentos em lotes de épocas diversas deverão ser armazenados separadamente e
com identificação das datas de chegadas.
05.01.5
Não
será
permitido
o
uso,
na
confecção
concretos,
cimentos
que
apresentem início de hidratação.
05.02. Agregado Miúdo
05.02.1 As quantidades de substâncias nocivas devem ser determinadas de acordo com os
métodos vigentes da ABNT e da ASTM.

---
05.02.2 O agregado miúdo utilizado nos concretos poderá ser a areia natural, quartzosa,
ou areia artificial obtida pelo britamento das rochas estáveis. O agregado miúdo deverá
estar de acordo com o especificado nas normas vigentes da ABNT.
05.02.3
Na
estocagem
do
agregado
miúdo,
devem
ser
observadas
as
precauções
necessárias com o propósito de evitar contaminação deste com outros materiais. Se forem
usados agregados miúdos diferentes, a estocagem será, obrigatoriamente, em separado.
05.02.4 Antes de sua utilização, todo agregado miúdo deverá ser peneirado, usando-se
para tal fim, peneiras confeccionadas com tela metálica de malhas quadradas.
05.02.5 A granulometria do agregado deverá ser determinada pelo método vigente da
ABNT.
05.02.6 Os ensaios de qualidade e impurezas orgânicas deverão ser efetuados de acordo
com os métodos vigentes da ABNT.
05.03. Agregado Graúdo
05.03.1 O agregado graúdo deverá provir da britagem de rochas estáveis, geralmente
granito ou de seixos retirados dos leitos dos rios ou de jazidas.
05.03.2 A utilização de qualquer agregado graúdo está condicionada à perfeita obediência
ao disposto nas normas vigentes da ABNT, devendo ter resistência superior à argamassa
e, se necessário, ser lavado antes do seu emprego.
05.03.3 Devem ser determinadas as substâncias nocivas através dos métodos vigentes da
ABNT e da ASTM.
05.03.4 A granulometria deverá ser determinada pelo método vigente da ABNT e se
apresentar uniforme.
05.03.5 Não serão aceitos agregados que apresentarem formas lamelares e alongadas, que
por isto impede a interpenetração dos grãos. O índice de forma dos grãos do agregado não
deve ser superior a 3 (três), quando o determinado de acordo com o método da ABNT.
05.03.6
A dimensão máxima característica
do agregado,
em
sua
totalidade, deverá
obedecer ao disposto nas normas vigentes da ABNT.
05.04. Água
05.04.1 A água a ser utilizada no amassamento das argamassas deverá satisfazer ao
disposto nas normas vigentes da ABNT.
05.04.2
A
água
fornecida
pela
rede
abastecimento
público
é,
supostamente,
satisfatória.
No
entanto
utilização,
como
qualquer
outra
fonte,
está
sujeita
à

---
aprovação pela fiscalização, que poderá exigir análise de laboratório para comprovação
de qualidade.
05.04.3 Os reservatórios de armazenamento serão periodicamente limpos, sempre que a
fiscalização julgar necessário.
05.05. Dosagem
05.05.1 A contratada deverá determinar a proporção adequada dos materiais constituintes
dos concretos. A dosagem será sempre experimental, levando-se em consideração a
resistência
mínima
exigida
em
projeto,
qualidade
dos
materiais
empregados,
permeabilidade, a durabilidade e consistência compatíveis com as dimensões e formas
das peças, a armadura e os processos de lançamento e adensamento. Deverão, também,
serem levadas em consideração, as peculiaridades relativas à prevenção contra a retração
exagerada.
05.05.2 O início dos trabalhos de concretagem só será possível após aprovação, pela
fiscalização, dos traços, mediante a apresentação, pela contratada, de todos os ensaios de
caracterização
dos
materiais,
memórias
cálculos
dos
traços
e
resultados
dos
rompimentos de corpos de prova cilíndricos aos 3, 7 e 28 dias em número mínimo de 2
para cada idade.
05.06. Mistura
05.06.1
Na
mistura
dos
componentes
do
concreto,
só
serão
permitidos
processos
mecânicos. As betoneiras terão que ser providas de auto carregadores, quando para
grandes volumes.
05.06.2 Para a introdução dos materiais nos carregadores, será conveniente observar a
seguinte ordem: primeiramente o agregado graúdo todo ou em parte. Se o mesmo for
colocado na sua totalidade seguidamente o serão, o cimento e o agregado miúdo. Caso
contrário, serão colocados parte do agregado graúdo, agregado miúdo, cimento e o
restante do agregado graúdo. A fiscalização poderá aumentar o tempo de mistura, a seu
critério, quando este for insuficiente para obtenção de uma homogeneização compatível.
05.07. Transporte e Lançamento
05.07.1
O
concreto
deverá
ser
transportado
maneira
impedir
ao
máximo
segregação, devendo-se desta forma evitar vibrações.
05.07.2 Outro fator que deve levar em consideração é a rapidez, a fim de que seja evitada
a perda de trabalhabilidade, principalmente quando a temperatura ambiente for elevada.
Para o transporte poderão ser utilizados, dependendo da distância entre o local de
produção e o de lançamento, carros-de-mão, ou equipamentos especiais. No caso da
utilização de carros-de-mão, estes deverão ser providos de rodas pneumáticas.

---
05.08. Cura
05.08.1 Após o lançamento e adensamento, precauções serão adotadas para propiciar
perfeita cura do concreto.
05.08.2 As formas deverão permanecer úmidas durante, pelo menos, quatorze dias. Caso
haja retirada destas antes do prazo estipulado, as superfícies deverão ser mantidas úmidas
até que se complete esse período.
05.08.3 Deverão ser protegidas da incidência dos raios solares todas as superfícies
expostas durante, pelo menos, 7 (sete) dias após iniciada a cura.
05.09. Adensamento
05.09.1 Todas as peças das estruturas e fundações serão concretadas com o lançamento
em
camadas.
Essas
camadas
serão
adensadas
mecanicamente,
usando-se
para
tal,
vibradores de imersão, podendo, também, ser usado vibrador de parede para as peças
delgadas.
05.09.2 Nos processos de adensamento, serão exigidos cuidados especiais, a fim de que
sejam evitadas a formação de ninhos e/ou a segregação do concreto. Vibrações excessivas
ou mal feitas podem provocar, além da segregação, a alteração da posição das armaduras
e deslocamento das formas.
05.09.3 Os vibradores de imersão deverão ser de diâmetro compatível com a geometria
das formas e serão operados na posição vertical. Suas introduções na massa de concreto
serão de tal modo que não ultrapassem a camada que estará sendo adensada e atinjam a
camada inferior, se nesta o concreto já tiver iniciado o processo de pega.
05.09.4 Os vibradores não poderão entrar em contato direto com as armaduras, o que
poderá eliminar a aderência.
05.09.5 Na aplicação do vibrador de imersão devem-se observar as seguintes regras:
a. Introduzir e retirar a agulha lentamente, de modo que a cavidade formada pelo vibrador
se feche naturalmente (caso não se feche, o concreto não possui a trabalhabilidade
mínima necessária);
b. Não vibrar espessura de concreto superior ao comprimento da agulha, a qual deve
introduzir-se totalmente na massa de concreto, penetrando ainda 2 cm a 5 cm na camada
anterior, se esta não tiver endurecido, evitando assim, o aparecimento de uma junta fria;
c. Não deslocar a agulha do vibrador horizontalmente;
d. Não introduzir a agulha até menos de 10 cm a 15 cm das formas, para não deformá-las
e evitar a formação de bolhas e de caldo de cimento ao longo dos moldes.

---
e. Não vibrar além do necessário. O aparecimento de ligeira câmara de argamassa na
superfície do concreto, assim como a cessação quase completa de desprendimento de
bolhas de ar, corresponde ao término do período útil de vibração.
f.
Exercer
vibração
durante
períodos
tempos
5
30
segundos
conforme
consistência do concreto (não esquecer que o excesso de vibração é provavelmente pior
que a falta).
5.10.
Formas
05.10.1 A confecção das formas, quando necessárias, deverá obedecer, rigorosamente,
as condições indicadas no projeto. Todos os materiais utilizados devem ser de boa
qualidade,
sendo
rejeitados
aqueles
que
fiscalização
julgar
que
não
apresentem
requisitos mínimos a um perfeito acabamento nas peças a serem concretadas, devendo ser
obedecido ao estabelecido às normas vigentes da ABNT.
05.10.2 As formas deverão ser robustas a fim de resistirem aos esforços resultantes do
lançamento e adensamento do concreto fresco, rígidas, não podendo sofrer deslocamentos
nem deformações e estanques para ocorrer perda de argamassa do concreto.
05.10.3 As peças de grande vão devem ter a contraflecha correspondente para compensar
a deformação inevitável sob a ação das cargas.
05.10.4 Deverão ser deixadas aberturas denominadas janelas, que permitem a limpeza
interna, próximas ao fundo das formas de pilares, paredes e vigas estreitas e profundas.
05.10.5
Os
materiais
com
os
quais
serão
confeccionadas
as
formas
serão,
não
necessariamente, a madeira serrada e a compensada. Formas metálicas poderão ser
utilizadas desde que aprovadas pela fiscalização.
05.10.6 A madeira serrada deverá ser de pinho ou outra de qualidade equivalente, não
podendo apresentar empenos e falhas que não permitam uma perfeita estanqueidade. As
chapas de madeira compensada deverão ter espessura mínima de 12 mm e protegidas com
um filme de proteção impermeável.
05.10.7 As formas de estruturas em que o concreto não receberá revestimento, e serão,
obrigatoriamente,
executadas
em
chapas
compensadas
plastificadas,
primeira
qualidade.
05.11. Armadura
05.11.1 Toda e qualquer partida de material recebida no canteiro de obras deverá ser
inspecionada pela contratada, que providenciará o recolhimento de amostras para os
ensaios de laboratório de acordo com o preconizado nas normas vigentes da ABNT.
05.11.2 A contratada deverá fornecer à fiscalização os relatórios dos ensaios, podendo
esta rejeitar o lote ou os lotes, que não atendam ao exigido nas normas.

---
05.11.3 Quando forem utilizadas telas de aço soldadas deverá ser obedecido ao disposto
nas normas vigentes da ABNT.
05.11.4 As armaduras serão executadas com o tipo de aço especificado no projeto, quer
em relação ao diâmetro das barras, quer em relação as suas características mecânicas.
05.11.5 Nenhuma substituição no diâmetro de qualquer barra será permitida sem a
autorização por escrito, da fiscalização.
05.12. Recuperação da Estrutura
A esta forma, abaixo detalhada, soma-se a informada no subitem 03.3.5 e é
aplicada, também, ao pilar circular.
05.12.1. Limpar a área criando uma superfície aderente. Verificar a superfície, com um
martelo, para detectar áreas não aderidas ou deterioradas. Recomenda-se delimitar a área
a ser reparada mediante corte de, no mínimo, 5 mm de profundidade com equipamento
dotado de disco diamantado. Apicoar e eliminar todas as áreas deterioradas e/ou áreas não
aderidas, formando arestas retas na área a ser reparada.
05.12.2. Retirar todo o concreto em volta das armaduras corroídas, deixando, no mínimo,
2 cm livres em seu contorno. Inspecionar a ferragem quanto a redução de área resistente
por oxidação. Se a seção da armadura estiver muito deteriorada e com perdas, será
necessário substituí-la. Consulte um especialista no assunto para indicar o procedimento
mais adequado para cada caso.
05.12.3. Para a Armadura com uma agressão apenas superficial, limpar a armadura
eliminando a ferrugem com uma escova de aço ou jato de areia. Aplicar sobre toda área
da armadura, com pincel, uma camada de um produto inibidor de corrosão, evitando
manchar o concreto. Deixar secar totalmente por, no mínimo, 1 hora.
05.12.4. A superfície deve estar resistente, rugosa, limpa e isenta de partículas soltas,
pintura ou óleos que impeçam a aderência do produto.
05.12.5. Molhar a área a ser recuperada, regulando a absorção de água da base para evitar
perda de água da argamassa de recuperação.
05.12.6. Iniciar a recuperação da área chapando a argamassa e, depois, moldando-a com
colher ou mesmo com as próprias mãos protegidas com luvas.
05.12.7. Aplicar em camadas de 0,5 cm a 5 cm no máximo, preenchendo a área a ser
recuperada. Compactar as camadas. Para espessuras maiores que 5 cm, fazer em duas
camadas, com espaço de tempo entre as camadas de, aproximadamente, 6 horas.
05.12.8. Após o tempo de puxamento, fazer o acabamento da área afetada, com uma
desempenadeira de plástico ou de madeira. Tempo para realizar o acabamento: de 1 a 3
horas. Tempo de cura para o revestimento cimentício: 7 dias, no mínimo.

---
05.12.9. Se houver recuperações em áreas com altas taxas de armadura, estruturas
complexas e para locais de difícil acesso recomenda-se o uso do Grout - concreto fluido
com características de autonivelamento, dispensando, praticamente, a vibração.
05.12.10. Seguir as recomendações de limpeza, proteção e preparo da base, descritas nos
itens acima. Montar a forma necessária de maneira que permita o lançamento do Grout.
Após 24 horas, realizar a remoção das formas. Para áreas expostas ao sol e/ou vento,
deve-se realizar cura úmida ou química por, no mínimo, 3 dias.
6. Alvenaria
6.1. Exceto por especificação direta em planilha orçamentária, as alvenarias em tijolo
cerâmico indicadas no projeto arquitetônico serão executadas com tijolos cerâmicos de 6
(seis) furos, nas dimensões de 9x10x19cm, com resistência a compressão mecânica igual
ou maior a 0,3MPa, de 1ª qualidade, conforme características fixadas nas Especificações
Brasileiras EB-l9 e EB-20 da ABNT e assentados com argamassa de cimento e areia ao
traço volumétrico de 1:6, apresentando juntas não superiores a 1,5cm.
6.2. Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de tijolos será o
bastante para a Fiscalização poder determinar sua total ou parcial demolição, sem ônus
para o Tribunal.
6.3. Todas as aberturas nas alvenarias serão encimadas por vergas ou vigas de concreto
armado com apoio mínimo de 30,00cm de cada lado das mesmas. Para vãos maiores que
2,00 metros as vergas deverão ser submetidas ao engenheiro calculista responsável pela
obra sem ônus para o Tribunal.
6.4. Nenhum pano de alvenaria deverá ser executado com altura superior a 3,00 metros
sem a confecção de uma cinta de amarração de concreto com teor de armadura maior ou
igual a 60 kg/m³. Para a perfeita aderência das alvenarias às superfícies de concreto, as
mesmas deverão ser amarradas nas laterais com ferro de espera.
6.5. Deverão ser colocadas entre os panos de alvenaria e os pilares, barras de aço redondo
de 3.4 mm,
distribuídas
a fim
garantir uma perfeita ligação entre os dois. As
superfícies de concreto em contato com a alvenaria (inclusive as faces inferiores das
vigas) deverão ser previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço
1:3.
6.5. As alvenarias que estejam fissuradas e/ou rachadas e que necessitem recuperação, e
sempre quando possível, deverão ser recuperadas da seguinte forma:
Nas trincas entre de alvenaria x peças de concreto ou alvenaria x alvenaria, proceder com
rasgo, com largura média de 5,0cm, da alvenaria, no ponto de ligação entre as peças e
preencher o vazio com argamassa dosada com expansor (traço de 100mg por saco de
cimento). Aplicar faixa de tela de poliéster nos trechos de transição entre alvenaria e

---
estrutura ou alvenaria e alvenaria, fixada com cola sintética na argamassa, abaixo da
superfície do revestimento e recompor o revestimento com chapisco do trecho, com
argamassa de cimento e areia (traço 1:3 ou 1:4) e reboco com argamassa industrializada
ou de cimento, cal e areai, traço volumétrico de 1:2:9.
Caso a relação beneficio/custo não justifique a recuperação, a parcela da alvenaria
atingida pelas trincas deverá ser adequadamente substituída. Este critério deve ser
adotado tanto para as paredes internas, assim como para os muros divisórios. Sempre
recordando que toda parede que for reconstruída e nela venha a constar alguma esquadria,
nesta deverá ser aplicada vergas superiores, ou inferiores ou ambas.
7. Revestimentos
7.1. Todas as superfícies a serem revestidas deverão ser limpas antes do início de
qualquer operação de revestimento. Essa limpeza visa eliminar gorduras, graxas, vestígios
orgânicos e impurezas que possam provocar futuros desprendimentos.
7.2. Chapisco
Todas as paredes em alvenaria de tijolos receberão revestimento em chapisco constituído
de argamassa de cimento e areia ao traço volumétrico de 1:3 ou 1:4, dependendo do caso,
empregando-se areia grossa, em camadas bastante ásperas e homogêneas, recobrindo
totalmente as superfícies.
7.3. Emboço ou Massa única
As
superfícies
chapiscadas
que
receberão
revestimento
em
emboço
são
aquelas,
conforme projeto, com acabamento final em revestimento cerâmicos, executado com
argamassa de cimento, cal e areia média, no traço volumétrico 1:2:8 com 3,00 cm de
espessura.
Argamassas
pré-fabricadas
podem
ser
utilizadas
com
concordância
da
fiscalização.
7.4.
Não
será
permitida
utilização
argamassas
que
apresentem
sinais
endurecimento. A superfície de base para as diversas argamassas deverá ser bastante
regular para que possa ser aplicada em espessura uniforme.
7.5. As superfícies de emboço deverão ser perfeitamente sarrafeadas e desempoladas
apresentando superfícies planas, cantos e arestas vivos e perfeitos, com acabamento
rugoso para recebimento do revestimento cerâmico.
7.6. O revestimento só poderá ser aplicado quando o chapisco tornar-se tão firme que não
possa ser removido com a mão e decorrido o tempo mínimo de 24 horas de sua aplicação.
7.7. Revestimentos Cerâmicos ( Quando necessário)

---
7.7.1. Nas paredes do WC e nas Paredes da Copa, conforme indicado no projeto
arquitetônico, será executado revestimento em cerâmica 0,46 x 0,46m, tipo A, sem falhas
nem empenos, conforme abaixo:
- Deverá ser executado revestimento em cerâmica tipo
PARA PISO OU PAREDE, 46 X 46 CM,
PEI 5, NA COR BRANCA, PADRÃO SEMELHANTE AO EVEREST WHITE DA ELIZABETH OU
SIMILAR, APLICADA C/ ARGAMASSA IND. AC-II, REJUNTE ACRÍLICO.
7.7.2.
O
rejuntamento
do
revestimento
em
cerâmica
deverá
ser
feito
com
rejunte
hidrofugante semiflexível, apropriado para o uso, na cor cinza platina ou na cor que o
SEPRO indicar.
7.7.3. O revestimento cerâmico a ser cortado ou furado, para passagem de canos, torneiras
ou outros elementos de instalações, não deverá apresentar quaisquer rachaduras ou
emendas, sob pena de ser substituído. Os furos terão diâmetros sempre inferiores às
canoplas da torneira e do registro.
7.7.4. A superfície a ser revestida deverá estar pronta no mínimo 10(dez) dias antes do
assentamento e não deverá apresentar fissuras, partes ocas ou soltas.
7.7.5. A lavagem final das cerâmicas deve ser feita depois de transcorridos no mínimo
15(dias) da conclusão do rejuntamento, com solução de ácido clorídrico e água na
proporção de 1:10. Em seguida, elas devem ser lavadas com água limpa.
7.7.6. Toda cerâmica a ser aplicada em paredes externas deverá ser assentada com
argamassa colante industrializada, tipo AC II, no padrão semelhante à da Quartzolit,
Portobello ou padrão semelhante, misturada com água num intervalo máximo de uma
hora, desde o início da mistura até a aplicação na parede, sendo respeitados os quinze
minutos de repouso para que ocorram as reações dos constituintes sólidos do material,
principalmente a passagem dos polímeros orgânicos à dissolução coloidal.
7.7.7. O vencimento do “tempo em aberto” (tempo de espera da argamassa, na superfície
da fachada, esperando a colocação da cerâmica) deverá ser de no máximo, em 10
minutos.
7.7.8. A argamassa deverá ser aplicada sobre a base da parede e também no tardoz da
cerâmica com desempenadeira dentada (8mm x 8mm).
7.7.9. A cerâmica deverá ser aplicada a mão, com ligeiro movimento de rotação, com
auxílio de martelos de borracha ou base plana de madeira, de modo que a deixe
plenamente fixa na argamassa adensada e alinhada com as demais, nos dois sentidos.
7.7.10. Além de ser exigido, com rigor, um perfeito alinhamento no conjunto de todas as
peças assentadas, deverá ser observado também o mais perfeito nivelamento em fiadas
consecutivas, fazendo-se coincidências de juntas verticais e horizontais.

---
7.7.11. Deverão ser executadas juntas de movimentação com tarucel e mastique segundo
as recomendações feitas pelo fabricante
e normas a este respeito, horizontais e/ou
verticais. Tal a junta poderá ser usada na recuperação do WC dos deficientes.
8. Pisos e Pavimentações
8.1. Os pisos, conforme indicado nas plantas, serão revestidos com granito artificial de
alta resistência (tipo “durbeton”) na cor cinza claro, similar ao existente, aplicado com
juntas de plástico, em módulos quadrados de 1,00m x 1,00m, devidamente polidos.
8.2. Os rodapés serão também em granito artificial, cor cinza claro, com altura de 10 cm,
constituídos de peças moldadas ou fundidas no local, executadas com cimento comum e
pedras iguais às empregadas nos pisos, na proporção volumétrica de 1:2, exceto nos
banheiros, copas, arquivos e no DML em que o revestimento em cerâmica vai até o piso.
08.3. Os desníveis de piso deverão ser tratados em forma de rampa, com inclinação
máxima de 1:2 (50%) obedecendo a NBR 9050, e serão também em granito artificial na
cor cinza claro.
08.4. A regularização para assentamento do granito artificial deverá ser constituída com
argamassa
cimento
e
areia,
traço
1:4,
sobre
o
piso
concreto
plenamente
“estanhado”, com limpeza completa do substrato, eliminando pó, graxas, óleo e respingos
de argamassa a agregados, e aplicação de nata com água e resina acrílica de aderência, no
padrão semelhante ao do Bianco, no traço de 1:1:3 (cimento: resina:água).
08.5. A execução o piso em cimentado será realizado na garagem do apartamento
funcional.
9. Forro
Nos ambientes predefinidos pelo projeto arquitetônico, será colocado forro em placas de
gesso, com acabamento final liso. As placas deverão ser fixadas com peças atirantadas na
laje, com arame galvanizado e recoberto, com secção mínima de 1mm², presos em piso
aplicados
ar
comprimido,
devidamente
estruturado,
modo
serem
evitadas
deformações, com acabamento liso, conseguido através de emassamento e pintura com
tinta PVA látex, cor branco neve.
10. Esquadrias, grades e vidros
As esquadrias deverão ser colocadas por profissionais especializados com ferramentas
apropriadas e de acordo com a boa técnica, e somente poderão ser assentadas após a
aprovação das amostras apresentadas à Fiscalização.

---
10.1. Portas em madeira
Nos locais indicados no projeto arquitetônico deverão ser assentadas portas internas com
grades em madeira de lei (Maçaranduba, Sucupira ou similar) pintada com esmalte
sintético acetinado na cor BRANCO NEVE e folha em compensado EDAI ou similar
revestida com laminado melaminico texturizado na cor das portas existentes, conforme
projeto (vide planilha orçamentaria).
As esquadrias, bem como fechos, travas, dobradiças, maçanetas, obedecerão ao indicado
no projeto. As barras, perfis, e demais componentes de alumínio, não deverão apresentar
empenas, defeitos de superfície ou quaisquer falhas, devendo ter seções que atendam ao
coeficiente de resistência. Após a instalação, as esquadrias deverão ser integralmente
protegidas contra choques e salpicos de qualquer matéria agressiva tais como cimento,
gesso, tinta ácidos etc.
Todas
as
esquadrias
deverão
ter
contramarco
alumínio
adequado
seu
vão
e
plenamente embutidos no revestimento, que deverá ser totalmente estanque em suas
ligações. Todas as esquadrias deverão ser montadas sobre cama uniforme de silicone
pastoso de cura acética.
10.2. Grades de ferro
Nos locais indicados no projeto arquitetônico deverão ser retiradas e reinstaladas grades
de proteção para portas e/ou janelas em ferro com barras chatas de 11/4" x 1/4",
quadriculada, com distanciamento de 10cm, tratamento anti-corrosivo com duas demãos,
conforme detalhes. Acabamento em pintura com esmalte sintético padrão semelhante ao
GRAFITE da Coral Dulux, na cor cinza escuro, com aparelhamento em zarcão, tudo em
duas demãos, com ferragens e fechaduras de sobrepor para as portas da Stam ou similar,
conforme projeto e quadro de esquadrias. Todas as grades de ferro serão instaladas pelo
lado externo das esquadrias e dentro dos caixilhos, conforme o projeto.
10.3. Esquadrias metálicas e Vidros
As esquadrias metálicas retiradas no inicio da obra, serão colocadas nas mesmas posições
encontradas
originalmente
e
caso
haja
necessidade
reposição
vidros
das
esquadrias metálicas, estes serão de 4,0mm, cristal comum liso. A nova janela deverá
obedecer ao previsto no projeto executivo.
11. Coberta
11.1.
Será
realizada
revisão
das
duas
cobertas
existentes,
prédio
principal
e
Apartamento funcional, rearrumando as telhas, instalando tirantes de fixação, revisão as
calhas e as respectivas descidas de águas pluviais e substituindo, quando necessário, até
5,0% das telhas;
11.2. As calhas serão revisadas, em especial a calha existente por sobre a Sala da
Secretaria, recuperando sua estanqueidade e, sendo colocada uma camada de argamassa
de Proteção de Proteção sobre esta, com aditivo impermeabilizante.

---
12. Outros
12.1. O balcão de atendimento terá seu revestimento substituído por outro, texturizado e
na cor definida pela fiscalização, e sendo reconstituído de forma similar.
12.2. O ajardinamento, quando necessário, será realizado de acordo com o previsto na
planilha
orçamentária
e
as
duvidas
serão
tiradas
in
loco
com
fiscalização
deste
Regional.
13. Pintura
13.1. Toda e qualquer superfície a ser pintada deverá ser limpa, seca e livre de quaisquer
contaminações, tais como graxas, óleos, poeiras, etc. Todas as superfícies receberão,
antes das tintas de acabamento, uma demão de tinta de aparelho ou de fundo preparador
de superfície, apropriadas às características da pintura de acabamento e de fundo. Todas
as imperfeições rasas de superfícies revestidas com argamassa devem ser corrigidas com
massa corrida. As imperfeições profundas devem ser corrigidas com reboco. Cada demão
de tinta só poderá ser aplicada quando a demão anterior estiver completamente seca,
observando-se um intervalo mínimo de 24 horas ou de acordo com as instruções do
fabricante.
13.2. As paredes internas, novas, e que, conforme indicação do projeto, receberão
acabamento em pintura, deverão ser preparadas com massa PVA e uma demão de selador
acrílico
e
pintadas
conforme
especificado
no
projeto
com
tinta
látex
acrílica
para
interiores, da Coral, ou similar.
13.3. As paredes internas e lajes existentes que, conforme indicação do projeto, receberão
acabamento em pintura, deverão ser pintadas com tinta látex acrílica, da Coral ou similar.
13.4. Os forros de gesso deverão ser preparados com massa PVA e uma demão de selador
acrílico e pintados com tinta látex PVA, da CORAL DULUX ou similar, na cor branco
neve.
13.5. As grades das portas deverão ser pintadas com esmalte sintético acetinado na cor
branco neve da CORAL DULUX ou similar, sobre superfície previamente emassada com
massa a óleo e lixada, em tantas demãos quantas necessárias para se obter um perfeito
acabamento.
Os
alisares,
para
arremate
com
alvenaria,
deverão
receber
o
mesmo
tratamento.
13.6. Todas as paredes externas serão emassadas e pintadas com massa e tinta 100,0%
acrílicas.
13.7. Os muros, depois de recuperados, serão pintados à Cal, Hidracor ou similar.

---
13.8. Peças metálicas
As superfícies em ferro deverão estar completamente limpas de toda ferrugem e resíduos
para receberem pintura. A limpeza poderá ser feita por meio de escova, palha de aço, ou
lixamento e posteriormente deve-se retirar todo o pó. Após a limpeza deverão ser
revestidas com duas demãos de “primer” anti-ferruginoso e pintadas à pistola em duas ou
mais demãos (quantas forem necessárias para um perfeito recobrimento) de esmalte
sintético acetinado, padrão semelhante ao grafite, da CORAL DULUX. A pintura não
poderá ter manchas ou outros defeitos que comprometam o bom acabamento. Está dentre
as peças metálicas, o gradil frontal .
14. Instalações elétricas, lógicas e de telefone
14.1. Não serão admitidas emendas de cabos dentro dos eletrodutos. O sistema de
aterramento das tomadas estabilizadas deverá ser independente.
14.2. Não será admitida a prática de queima dos eletrodutos na execução de curvas in
loco, sendo exigível a utilização adequada das curvas de PVC nos seus diversos ângulos.
14.3. Seguir o que é apontado na planilha orçamentaria.
15. Instalações hidráulicas e Esgotamento Sanitário
Tais orientações servem como base para a reposição do venha a ser retirado para
execução dos serviços e/ou execução dos reparos e das atualizações, e, para as
Revisões Hidráulicas e Sanitárias.
15.1. Na execução dos serviços o contratado deverá respeitar, além do projeto elaborado,
as orientações dos fabricantes dos produtos utilizados e normas técnicas referentes ao
assunto.
15.2. As tubulações para água e sistema de drenagem serão em tubos de PVC, com
conexões tipo soldável, no padrão semelhante da “Tigre” com dimensões compatíveis
com as normas da ABNT, sendo que as conexões nos pontos de fixação de torneiras ou
qualquer outra peça de acabamento deverão ser em rosca reforçada com anel de latão.
Deverão ser embutidas nas paredes e lajes de forro ou de piso, no intuito de não alterar o
projeto arquitetônico da fachada.
15.3. As novas instalações deverão ser ligadas às colunas de esgoto e de água existentes
no
local,
com
as
devidas
adaptações,
para
que
funcionem
forma
perfeita, sem
apresentar vazamentos e com vazão adequada ao uso dos equipamentos.
15.4. O sifão do lavatório será de latão cromado do tipo copo

---
15.5. As ferragens utilizadas no banheiro serão de fabricação reconhecidamente superior
(Deca, Celite ou similar), devendo todas ter o mesmo modelo.
15.6. As peças sanitárias indicadas no projeto arquitetônico constarão de:
−
Bacia sanitária na cor branca e assento plástico na mesma cor, padrão semelhante
ao da linha Ravena da Deca
−
Lavatório de parede em louça branca, padrão semelhante ao de Ref.L915 da Deca.
−
Torneira de fechamento automático, padrão semelhante ao da Decamatic da Deca
−
Porta-rolo de papel higiênico em plástico ABS na cor branca para rolos até 500m,
com chave, padrão semelhante ao da linha Branca, Ref.AE 41000 da Jofel
−
Toalheiro
interfolhas
em
plástico
ABS,
com
chave,
na
cor
branca,
padrão
semelhante ao de Ref.AH 31000 da Jofel.
−
Ducha higiênica com registro da mesma linha usada no lavatório, mangueira
cromada, saída independente, padrão semelhante ao da Deca.
−
Saboneteira para sabonete liquido em plástico ABS na cor branca para 900ml,
padrão semelhante ao modelo Aitana Ref. AC70000 da Jofel.
15.7. Esgotamento Sanitário
No oitão lateral direito foi construído um novo sistema de captação de esgoto sanitário,
constituído por fossa, sumidouro e caixas. A contratante deverá ter muito cuidado quando
da execução de serviços naquelas proximidades.
16. Entrega da obra
16.1. Limpeza
A obra deverá ser entregue completamente limpa, removido todo entulho do terreno,
sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos, inclusive com as áreas externas
(calçadas, passeios, etc.), sem manchas ou crostas de qualquer tipo de argamassa.
Todas
as
cantarias,
pavimentações,
revestimentos,
cimentados,
ladrilhos,
azulejos,
aparelhos sanitários, esquadrias metálicas, alvenarias etc., serão limpos abundante e
cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes
serviços de limpeza.
Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se especial
atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.
16.2. Verificação Final
Será procedida cuidadosa verificação, por parte da fiscalização, das perfeitas condições
de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgoto, águas pluviais,
aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens, etc.
Na verificação final serão obedecidas as normas da ABNT, dentre elas:

---
1.
NB-597/77: Recebimento de Serviços e Obras de Engenharia e Arquitetura (NBR
5675)
2.
EB-829/77: Recebimento de Instalações Prediais de Água Fria (NBR 5651)
3.
NB-19/83: Instalações Prediais de Esgotos Sanitários (NBR 8160)
4.
NBR 14039: Instalações Elétricas Média Tensão de 1,0KV a 36,2KV
A obra deverá ser entregue completamente limpa, inclusive com o piso e mobiliário sem
manchas ou riscos, com todas as instalações funcionando perfeitamente e com a entrega
pela
Contratada
à
Fiscalização,
dos
documentos
comprobatórios
do
CND
da
obra
expedido pelo INSS e do Habite-se, expedido pela Prefeitura local.
17. Planilha orçamentária
Será colocada à disposição dos licitantes uma planilha orçamentária com quantitativos e
custos
estimativos,
cabendo
às
mesmas
conferência
dos
dados
constantes
no
demonstrativo supracitado quando da elaboração de sua proposta, uma vez que eventuais
erros
ou
omissões
verificados
durante
execução
da
obra
serão
inteira
responsabilidade da contratada.
18. Relação de projetos:
O Serviço de Planejamento Físico, junto às especificações técnicas, colocará à disposição
dos licitantes o presente caderno de especificações técnicas do projeto, juntamente com as
pranchas
arquitetura,
as
pranchas
Recuperação
das
Fundações
e
Planilha
Orçamentaria.
Serviço de Planejamento Físico
   LUIZ ERNESTO RIBEIRO
Engº. Civil – CREA 12.129 – D/PE