PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO

1.1 – Contratação de empresa especializada em climatização para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e componentes, bem como desinstalação e reinstalação de aparelhos condicionadores de ar tipo “split”, “split cassete” e “ACJ” (Ar Condicionado de Janela), de diversos modelos, marcas e capacidades, instalados nas Unidades deste Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6).

1.2 - De acordo com o Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho, instituído pela Resolução n° 103/2012 do CSJT, para os serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, tais como condicionadores de ar, a contratada deve:
a) Utilizar peças e componentes de reposição certificadas pelo Inmetro, de acordo com a legislação vigente;
b) Efetuar o descarte de peças e materiais em observância à política de responsabilidade socioambiental do órgão.

2 - ORIGEM DA DEMANDA

2.1 - A demanda surgiu da própria unidade requisitante - Coordenadoria de Engenharia de Manutenção (CEMA) – responsável por efetuar a manutenção dos condicionadores de ar, e para atender às solicitações de reparos destes equipamentos oriundas das diversas unidades do TRT6.

3 - NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1 – Efetuar a manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos condicionadores de ar das unidades do TRT6, proporcionando um ambiente salubre para magistrados, servidores e jurisdicionados, além de permitir o adequado funcionamento de determinados equipamentos que exigem uma temperatura diferente da natural do local.

4 - ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

4.1 - Objetivo Estratégico: aprimorar a infraestrutura física, material, de tecnologia da informação e de segurança patrimonial.

4.2 - Descrição do objetivo: prover recursos materiais e tecnológicos (instalações, mobiliários, equipamentos de informática) que permitam a otimização do desempenho das unidades do TRT6, garantindo aos magistrados e servidores segurança e ambiente de trabalho salubre, além da proteção e manutenção patrimonial.

5 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1 - A proposta de preço deverá conter, obrigatoriamente, a descrição do serviço, com todas as especificações mínimas exigidas.

5.2 - O critério de julgamento das propostas deverá ser o de MENOR PREÇO GLOBAL MENSAL.

5.3 - Comprovação técnico-profissional – a licitante deverá, na data da entrega da proposta, indicar expressamente, no mínimo, um profissional de nível superior devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, que será o responsável técnico pelo serviço, em cujo acervo conste Certidão de Acervo Técnico - CAT, devidamente registrado no CREA, por execução de serviços de características semelhantes ao do objeto do presente Termo de Referência.

5.4 - O profissional indicado como responsável técnico no subitem 5.3 deverá, no início da execução do serviço e durante toda a sua execução, possuir vínculo empregatício com a empresa proponente, comprovado por meio da juntada de cópia da ficha de registro de empregado, ou da cópia do ato de investidura em cargo de direção, ou da cópia do contrato social ou ainda do contrato civil de prestação de serviços; a fim de comprovar que este profissional pertence ao quadro técnico da empresa, ou é seu diretor ou seu sócio.

5.5 - Apresentar, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica em nome da licitante, pessoa jurídica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão da licitante para desempenho de atividade de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças inclusas, em condicionadores de ar.

5.5.1 - O(s) atestado(s) devera(ão) conter, além do nome do atestante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma de que o TRT6 possa valer-se para manter contato com a empresa declarante;

5.5.2 – O atestado deverá indicar que prestou serviço de forma satisfatória no mínimo de 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados para cada tipo de equipamento. Esta comprovação se faz necessária para averiguação da capacidade da empresa, uma vez que existe a possibilidade de atendimento de demandas simultâneas em lugares diversos (Acordão TCU 1.695/11 e 1.52/12). O quantitativo se traduz por:

EQUIPAMENTOS	qtde
ACJ / Split / Split Cassete	180 / 530 / 35

5.5.3 - Ao TRT6 se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a veracidade dos atestados, podendo requisitar cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado.

5.6 - Prova de registro de inscrição no CREA da empresa e do profissional indicado como responsável técnico.

5.7 - A Coordenadoria de Engenharia de Manutenção do TRT6 pode solicitar informações adicionais caso considere as apresentadas insuficientes ou insatisfatórias, obrigando-se o licitante a fornecê-las sem nenhum ônus para o TRT6.

6 - RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E A QUANTIDADE DE CADA ITEM

6.1 - O quantitativo apresentado foi estabelecido a partir do levantamento de todos os aparelhos condicionadores de ar tipo “split”, “split cassete” e “ACJ” atualmente em uso neste TRT6, os quais necessitam dos serviços de manutenção para o seu pleno funcionamento.

7 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

7.1 - Trata-se de item de contratação frequente por este Tribunal, de um serviço comumente encontrado no mercado, existindo diversas empresas que o prestam e que atendem às especificações mínimas exigidas pelo TRT6.

8 - JUSTIFICATIVAS DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

8.1 - A motivação pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção se dá em razão da inexistência de mão de obra suficiente no âmbito do TRT6 que possa vir a suprir as necessidades que se apresentam.

9 - ESTIMATIVAS PRELIMINARES DOS PREÇOS

9.1 - Foi realizada pesquisa de preços praticados pela Administração Pública, utilizando-se de ferramenta de busca adquirida por este Tribunal para tal finalidade, denominada Banco de Preços, observando-se o período não superior a 180 dias para o cômputo dos preços obtidos para o estabelecimento das estimativas. Ademais, foi efetuada pesquisa dos valores praticados no mercado.

10 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

10.1 - Considerando a natureza dos serviços, bem como todas as peculiaridades necessárias na execução das atividades, torna-se prudente e coerente que os serviços sejam prestados por uma única empresa, a qual ficará responsável pela manutenção de todos os aparelhos condicionadores de ar, razão pela qual será relacionado somente um item contendo todos os equipamentos.

11 - RESULTADOS PRETENDIDOS

11.1 - Pretende-se manter os equipamentos em pleno funcionamento, proporcionando um ambiente de trabalho salubre e favorável ao desenvolvimento dos trabalhos.

12 - ANÁLISE DE RISCO

N°	Descrição do risco	Probabilidade de ocorrência	Impacto	Ações de mitigação
1	Licitação fracassar	Baixa	Alto	Descrever detalhadamente o objeto e observar suas especificações de acordo com a disponibilidade do mercado.
2	Demora nos procedimentos das fases interna e externa da licitação	Média	Alto	Realizar o ETP e elaborar o TR com tempo suficiente para a tramitação do processo, obedecendo os prazos descritos no Ato TRT-GP-n° 532/16.
3	Beneficiário da ARP não fornecer os materiais ou não cumprir os prazos estabelecidos	Média	Alto	Definir critérios de aceitação do objeto com mais rigor; estabelecer sanções para os casos de descumprimento das regras do edital.

13 - DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

13.1 - Com base nas informações levantadas ao longo dos estudos técnicos preliminares, conclui-se que a contratação possui razoável viabilidade de sucesso.

Recife, 04 de setembro de 2019.

Alcides Soares Roma
Chefe da Seção de Manutenção