PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

# - DESCRIÇÃO DO OBJETO

1.1 – Aquisição de condicionadores de ar, tipo janela e “split”, a fim de atender à demanda desses equipamentos nas Unidades do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6).

1.2 - De acordo com o Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho, instituído pela Resolução n° 103/2012 do CSJT, os aparelhos condicionadores de ar devem apresentar menor consumo e maior eficiência energética dentro de sua categoria. Para os equipamentos aprovados no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, a comprovação dar-se-á pela Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), aposta ao produto e/ou em sua embalagem. Optar-se-á pelos que possuam a ENCE da classe de maior eficiência, representada pela letra “A”, sempre que haja um número suficiente de produtos e fabricantes nessa classe, podendo ser aceitos os das demais classes quando as condições de mercado assim o exigirem. Ademais, devem ser adquiridos equipamentos que utilizem gases refrigerantes ecológicos, sempre que disponíveis no mercado.

# - ORIGEM DA DEMANDA

2.1 - A demanda é oriunda da própria CEMA, que efetuou um levantamento do tempo de uso dos equipamentos do TRT6, e das suas diversas Unidades, através de requisições de substituições dos aparelhos inservíveis, ou da necessidade de efetuar novas instalações.

# - NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1 – Os condicionadores de ar representam uma necessidade constante de aquisição, devido ao desgaste decorrente do tempo ou das intempéries, principalmente em decorrência do seu tempo de uso superar, em alguns casos, 10 anos. Também podem ocorrer fatos imprevisíveis que obriguem a sua substituição ou ser necessária a sua implantação em virtude de pequenas intervenções que mudem a planta interna das unidades.

# - ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

4.1 - Objetivo Estratégico: aprimorar a infraestrutura física, material, de tecnologia da informação e de segurança patrimonial.

4.2 - Descrição do objetivo: prover recursos materiais e tecnológicos (instalações, mobiliários, equipamentos de informática) que permitam a otimização do desempenho das unidades do TRT6, garantindo aos magistrados e servidores segurança e ambiente de trabalho salubre, além da proteção e manutenção patrimonial.

# - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1 – A proposta de preço deverá conter, obrigatoriamente, a descrição do item cotado, indicando a marca, modelo e fabricante do equipamento ofertado e, ainda, todas as especificações mínimas exigidas.

1
Documento juntado por accof - ANA CAROLINA CAMARA DE OLIVEIRA FERRAZ
Este documento foi assinado por: [MURILO GOMES LEAL JUNIOR, ANA CAROLINA CAMARA DE OLIVEIRA FERRAZ]
5.2 - O critério de julgamento das propostas deverá ser MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM.

5.3 - É facultada a solicitação da apresentação de catálogos, folders ou documento oficial do fabricante que comprovem as características mínimas do(s) produto(s) ofertado(s), a serem apresentados no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sob pena de desclassificação do licitante no referido item.

5.4 - Prazo de entrega: máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da nota de empenho.

5.5 - Prazo de garantia:

5.5.1 - Dos condicionadores de ar, tipo “split”: mínimo de 36 (trinta e seis) meses para o compressor e 12 (doze) meses para o equipamento, a contar do recebimento definitivo.

5.5.2 - Dos condicionadores de ar, tipo janela: mínimo 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo.

5.6 - A omissão, na proposta de preços, dos prazos indicados nos subitens 5.4 e 5.5 não implicará a desclassificação da proposta. Será considerada a aceitação tácita dos prazos neles indicados.

5.7 – Comprovação de assistência técnica no estado de Pernambuco durante o prazo de garantia.

5.8 - Não será admitida a troca do item ofertado após a data da assinatura do contrato, exceto no caso de ser comprovada, através de correspondência oficial do fabricante, a comunicação de que o equipamento deixou de ser produzido.

# - RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E A QUANTIDADE DE CADA ITEM

6.1 - O quantitativo apresentado foi estabelecido a partir do levantamento do tempo de uso dos condicionadores de ar no Tribunal, tendo em vista a previsão de substituição daqueles que apresentam constante necessidade de reparos.

# - LEVANTAMENTO DE MERCADO

7.1 - Trata-se de itens de contratações frequentes, comumente comercializados no mercado, existindo fabricantes de produtos que atendem às especificações mínimas exigidas pelo TRT6.

# - JUSTIFICATIVAS DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

8.1 - Após o levantamento, verificou-se a necessidade de substituição de 176 equipamentos instalados em diversas unidades deste TRT6, e optou-se por fazer a aquisição imediata, considerando a existência de verba disponível, e em atendimento à determinação da Presidência deste Tribunal.

# - ESTIMATIVAS PRELIMINARES DOS PREÇOS

9.1 - Foi realizada pesquisa de preços praticados pela Administração Pública, utilizando-se de ferramenta de busca adquirida por este Tribunal para tal finalidade, denominada Banco de Preços, observando-se o período não superior a 180 dias para o cômputo dos preços
 2 obtidos para o estabelecimento das estimativas. Ademais, foi efetuada pesquisa dos valores praticados no mercado.

# - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

10.1 - O objeto é divisível, razão pela qual foi relacionado em itens independentes para o procedimento licitatório.

# - RESULTADOS PRETENDIDOS

11.1 - Pretende-se efetuar a substituição dos equipamentos condicionadores de ar em diversas Unidades do TRT6.

# - ANÁLISE DE RISCO

N°	Descrição do risco	Probabilidade de ocorrência	Impacto	Ações de mitigação
1	Licitação fracassar	Baixa	Alto	Descrever detalhadamente o objeto a ser licitado e estabelecer suas especificações de acordo com a disponibilidade do mercado.
2	Demora nos procedimentos das fases interna e externa da licitação	Média	Alto	Realizar o ETP e elaborar o TR com tempo suficiente para a tramitação do processo, obedecendo os prazos descritos no Ato TRT-GP-n° 532/16.
3	Beneficiário da ARP não fornecer os materiais ou não cumprir os prazos estabelecidos	Média	Alto	Definir critérios de aceitação do objeto com mais rigor; estabelecer sanções para os casos de descumprimento das regras do edital.

# - DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

13.1 - Com base nas informações levantadas ao longo dos estudos técnicos preliminares, conclui-se que a contratação possui viabilidade de sucesso.

Recife, 25 de agosto de 2020.

Alcides Soares Roma
Chefe da Seção de Manutenção

 3