ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
Manutenção de extintores de incêndio.

Descrição do objeto

  1. Contratação de empresa especializada para serviço de manutenção de segundo e terceiro nível de extintores de incêndio, com reposição de peças e de materiais, compreendendo: pintura; teste hidrostático; recarga e substituição de peças, para o Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região.
  2. Critério de sustentabilidade: Os produtos e serviços deverão atender no que couber, as diretrizes e exigências do GUIA DE CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS DA JUSTIÇA DO TRABALHO, instituído pela Resolução n° 103/2012 do CSJT, disponível na internet.
  3. - Aquisição de materiais de consumo e serviços para o Tribunal do Trabalho da Sexta Região, conforme relação anexa:

ITEM 1	QTD	Extintor tipo pó químico de 4 Kg
Serviços
1.1	140	Recarga e manutenção
1.2	140	Pintura
1.3	140	Teste hidrostático
Peças	QTD	Extintor tipo pó químico de 4 Kg

1.4	140	Gatilho
1.5	140	Mangote
1.6	140	Válvula completa

ITEM 2	QTD	Extintor tipo pó químico de 6 Kg
Serviços
2.1	210	Recarga e manutenção
2.2	210	Pintura
2.3	210	Teste hidrostático

Peças	QTD	Extintor tipo pó químico de 6 Kg

2.4	210	Gatilho
2.5	210	Mangote
2.6	210	Válvula completa

ITEM 3	QTD	Extintor tipo pó químico de 8 Kg
Serviços
3.1	25	Recarga e manutenção
3.2	25	Pintura
3.3	25	Teste hidrostático
Peças	QTD	Extintor tipo pó químico de 8 Kg

3.4	25	Gatilho
3.5	25	Mangote
3.6	25	Válvula completa

ITEM 4	QTD	Extintor tipo pó químico 12 Kg
Serviços
4.1	5	Recarga e manutenção
4.2	5	Pintura
4.3	5	Teste hidrostático
Peças	QTD	Extintor tipo pó químico 12 Kg

4.4	5	Gatilho
4.5	5	Mangote
4.6	5	Válvula completa

ITEM 5	QTD	Extintor tipo pó químico 20 Kg
Serviços
5.1	2	Recarga e manutenção
5.2	2	Pintura
5.3	2	Teste hidrostático
Peças	QTD

5.4	2	Gatilho
5.5	2	Mangote
5.6	2	Válvula completa

ITEM 6	QTD	Extintor tipo água pressurizada (AP) de 10 Kg
Serviços
6.1	180	Recarga e manutenção
6.2	180	Pintura
6.3	180	Teste hidrostático
Peças	QTD	Extintor tipo água pressurizada (AP) de 10 Kg

6.4	180	Gatilho
6.5	180	Mangote
6.6	180	Válvula completa

ITEM 7	QTD	Extintor tipo água pressurizada (AP) de 75 Kg
Serviços
7.1	8	Recarga e manutenção
7.2	8	Pintura
7.3	8	Teste hidrostático
Peças	QTD	Extintor tipo água pressurizada (AP) de 75 Kg

7.4	8	Gatilho
7.5	8	Mangote
7.6	8	Válvula completa
7.7	8	Válvula do cilindro adicional

ITEM 8	QTD	Extintor tipo CO2 de 6 Kg
Serviços
8.1	200	Recarga e manutenção
8.2	200	Pintura
8.3	200	Teste hidrostático
Peças	QTD	Extintor tipo CO2 de 6 Kg

8.4	200	Gatilho
8.5	200	Difusor
8.6	200	Mangote
8.7	200	Válvula de segurança
8.8	200	Válvula completa

Origem da demanda

  1. A demanda surgiu da própria unidade requisitante – Coordenadoria de Segurança Institucional CSI – unidade responsável pela manutenção do sistema de combate a princípio de incêndio no TRT 6ª Região.

Necessidade da contratação

  1. A presença de extintores de incêndio no Edifício Sede deste Tribunal, nos fóruns, varas trabalhistas e demais instalações, bem como a sua distribuição e utilização de suportes constituem uma exigência prevista na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) conforme a NBR 12693-2010 que regulamenta sobre os sistemas de proteção por extintores de incêndio.

  1. O processo de manutenção dos extintores deste Regional não pode ser executado em um único momento, pois os extintores que serão enviados à manutenção só podem ser retirados de seus respectivos locais assim que houver outros extintores em condições para sua substituição.

  1. Embora a manutenção preventiva seja anual, não é incomum que extintores dentro do prazo de validade sofram despressurização ou qualquer outro problema que os tornem inservíveis necessitando de manutenção. Além disso, a real possibilidade de que alguns extintores sejam utilizados em situação real ou em treinamentos, faz com que haja a possibilidade de termos de realizar eventual serviço de manutenção não programada.

  1. A estimativa de quantitativo de manutenções constantes do Anexo IV deste instrumento foi obtida a partir do levantamento de materiais utilizados em serviços realizados no período de 20 agosto de 2018 a 19 de agosto de 2019.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

  1. Objetivo Estratégico: aprimorar a infraestrutura física, material, de tecnologia da informação e de segurança patrimonial.

  1. Descrição do objetivo: prover recursos materiais e tecnológicos (instalações, mobiliários, equipamentos de informática) que permitam a otimização do desempenho das unidades do TRT6, garantindo aos magistrados e servidores segurança e ambiente de trabalho salubre, além da proteção e manutenção patrimonial.

Requisitos da contratação

  1. A proposta de preço deverá conter obrigatoriamente a descrição do serviço, com todas as especificações mínimas exigidas.

  1. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO GLOBAL.

  1. Planilha de formação de preços – a disputa de lances se dará pelo menor valor total de manutenção do lote único, conforme modelos constantes do anexo I deste instrumento.

  1. Apresentar atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa, comprovando que o licitante executou serviços de manutenção de extintores de incêndio, em quantitativo igual ou superior a 50 (cinquenta) equipamentos.

  1. A comprovação da capacidade técnica poderá ser através do somatório de atestados.

  1. Apresentar Atestado de Regularidade, concedido pelo Centro de Atividades Técnicas - CAT, do Corpo de Bombeiros de Pernambuco.

  1. Apresentar certificado de qualificação técnica emitido por empresa credenciada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO.
  2. Será exigida garantia de 01 (um) ano para os serviços realizados nos extintores, contados a partir da data de ateste do responsável pelo recebimento do serviço.

Relação entre a demanda prevista e a quantidade de cada item

  1. A demanda prevista corresponde a cem por cento dos extintores existente no TRT6, assim distribuídos: 140 extintores de pó químico de 04 quilos, 210 extintores de pó químico de 06 quilos, 25 extintores de pó químico de 08 quilos, 05 extintores de pó químico de 12 quilos, 02 extintores de pó químico de 20 quilos, 180 extintores de água pressurizada de 10 litros, 08 extintores de água pressurizada de 75 litros e 200 extintores de CO­2­ de 06 quilos.

Levantamento de mercado

  1. Trata-se de serviço de contratação frequente, comumente prestado no mercado, existindo diversas empresas de manutenção que atendem às especificações mínimas exigidas pelo TRT6.

Estimativas preliminares dos preços

  1. Foi realizada pesquisa de preços praticados pela Administração Pública, utilizando-se de ferramenta de busca contratada por este Tribunal para tal finalidade, denominada Banco de Preços.
  2. O valor preliminar apurado para a contratação em tela é de R$ 38.249,48 (trinta e oito mil, duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos) para um período de 12 meses de execução contratual.

Justificativa para o parcelamento ou não da solução

  1. A contratação não deverá ser parcelada por item, já que se trata de serviços semelhantes, de forma que seu parcelamento por item (para fins de contratação) traria perda na economia de escala.

Resultados pretendidos

  1. Adequar e manter o sistema de extintores de incêndio do TRT 6ª Região, incluídas suas diversas unidades judiciais e administrativas, em perfeitas condições de funcionamento e em conformidade com a legislação em vigor.

Análise de risco

N°	Descrição do risco	Probabilidade de ocorrência	Impacto	Ações de mitigação
1	Licitação fracassar	baixa	médio	Descrever detalhadamente o objeto
2	Demora nos procedimentos das fases interna e externa da licitação	média	baixo	Realizar os ETP e elaborar o TR com tempo suficiente para a tramitação do processo, obedecendo aos prazos descritos no Ato TRT-GP-n° 532/16
3	Beneficiário da ARP não fornecer os materiais ou não cumprir os prazos estabelecidos	baixa	médio	Definir critérios de aceitação do objeto com mais rigor; estabelecer sanções para os casos de descumprimento das regras do edital.

Declaração da viabilidade ou não da contratação

  1. Com base nas informações levantadas ao longo dos estudos técnicos preliminares declara-se que a contratação é VIÁVEL.

Recife, 20 de janeiro de 2020.

Cícero José da Silva
Chefe do Núcleo de Contratos da
Coordenadoria de Segurança Institucional

Juliana Wanderley Souto
Agente de Segurança Judiciária Federal