    WC.
ACESSÍVEL
COPA
tela
retrátil
projetor
WC. MASC.
WC. FEM.
TUBUL.
INC.
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA PARA 20 PESSOAS
REUNIÃO
APOIO
RACK
ADMINISTRATIVO
tela
SALA MULTIUSO PARA 32 PESSOAS
retrátil
projetor
CIRCULAÇÃO
CHEFIA EJ
APOIO
PEDAGÓGICO
ELEV.
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA PARA 20 PESSOAS
HALL
tela
ELEV.
retrátil
projetor
CIRCULAÇÃO
Planta baixa 2º pav.
esc. 1/100
LEGENDA:
ELÉTRICA 220 V (instalada no móvel)
ELÉTRICA 110 V (instalada no móvel)
LÓGICA (instalado no móvel)
ELÉTRICA 110 V (instalada no piso elevado ou na divisória/parede a .30m de altura)
LÓGICA (instalado no piso elevado ou na divisória/parede a .30m de altura)
ELÉTRICA 220 V (instalada no teto)
ELÉTRICA 110 V (instalada no teto)
LÓGICA (instalado no teto)
ELÉTRICA 220 V (embutida na alvenaria a 1.20 m do piso)
ELÉTRICA 220 V (instalada no piso elevado ou na divisória/parede a .30 m de altura)
OBSERVAÇÕES:
1. CONFERIR SERVIÇOS, MEDIDAS E QUANTITATIVOS NO LOCAL.
2. CONSULTAR A CPLAN/SEPRO EM CASO DE DÚVIDAS.
TRT
PRANCHA:
E S C O L A J U D I C I A L E N Ú C L E O D E A P O I O A O 1 º G R A U
3. TODA A INSTALAÇÃO DE LÓGICA E ELÉTRICA ESTABILIZADA DEVERÁ
SER FEITA SOB A SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA.
LOCAL: RUA QUARENTA E OITO
4. OS INTERRUPTORES POSICIONADOS SOBRE AS DIVISÓRIAS, DEVERÃO SER INSTALADOS
03
D A T A : m a i o d e 2 0 1 9
EM ELETRODUTOS EXTERNOS, DA MESMA LINHA UTILIZADA NAS INSTALAÇÕES DE INFORMÁTICA
6ª REGIÃO
5. PARA AS INSTALAÇÕES DE INFORMÁTICA SERÃO UTILIZADOS ......
05
CPLAN
Pontos eltricos e de dados esc. 1/100
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE INFORMÁTICA