PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO

##### Cais do Apolo, 739 – CEP: 50030-902 – RECIFE - PE

Fones/Fax: (81) 2129-2027 / 2129-2028 / 3224-1564

CONCORRÊNCIA TRT6 - CP-07/08

Processo nº 073/08

A Comissão Especial de Licitações do Tribunal Regional do Trabalho – 6ª Região, constituída pelo Ato TRT-GP nº 069/2008, de 14 de julho de 2008, torna público, para conhecimento dos interessados, que, nos termos da Lei nº 8.666/93, fará realizar licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, designando o dia 05/12/2008, às 10:00 horas (horário local), no Salão Polivalente deste TRT 6ª Região (endereço supramencionado), para realização da sessão pública destinada ao recebimento e abertura dos envelopes de habilitação e proposta de preços. Na hipótese de não haver expediente nessa data, a reunião será realizada no primeiro dia útil subseqüente de funcionamento normal deste Órgão, no mesmo local e horário anteriormente estabelecidos.

- – OBJETO

1.1 – Contratação de empresa especializada em engenharia para a recuperação estrutural e manutenção do imóvel da Vara do Trabalho de Vitória.

- – DO ANEXOS

| ANEXO I - | Modelo de Declaração do cumprimento ao disposto no inc. V do Art. 27 da Lei nº 8.666/93. |
| --- | --- |
| ANEXO II - | Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação |
| ANEXO III - | Projeto Básico e Especificações Técnicas do SMPF. |
| ANEXO IV - | Planilha de Custos Básicos do SMPF. |
| ANEXO V - | Plantas (elaboradas pelo SMPF) |
| ANEXO VI - | Minuta do Instrumento Contratual. |
| ANEXO VII | Modelo da Declaração de Vistoria. |

2.1- As planilhas de Custo Básico constantes deste Edital (Anexo IV) tem caráter meramente estimativo.

2.2 - Devem os representantes das empresas licitantes vistoriarem o local dos serviços e conferirem os dados constantes nos referidos demonstrativos orçamentários.

2.2.1 – A vistoria deverá ser agendada previamente junto ao Serviço de Manutenção e Planejamento Físico – SMPF, pelo telefone: (81) 2129-2391, no horário das 10 às 16 horas.

2.2.2 - Eventuais diferenças nos quantitativos estimados verificadas durante a execução dos serviços (e que possam ocasionar acréscimo ao custo estabelecido na proposta) serão de exclusiva responsabilidade da empresa contratada, que a este título não terá direito a indenização do contratante.

2.3 - Esclarecimentos técnicos acerca dos anexos III, IV e V poderão ser obtidos no SMPF (Serviço de Manutenção e Planejamento Físico) e SI (Secretaria de Informática), localizados no Edifício Sede do TRT 6ª Região – endereço infra-mencionado ou pelos telefones: (81) 2129-2391 e (81) 2129-2357, respectivamente, no horário de 10 às 16 horas.

2.4 - Cópia dos Anexos III, IV e V (projetos/plantas) estarão disponíveis, juntamente com o edital, na página do TRT (www.trt6.jus.br).

3.0. DA HABILITAÇÃO

3.1 - Para se habilitar ao certame, a empresa deverá apresentar a seguinte documentação:

3.1.1 - Documento de constituição jurídica da empresa: Registro Comercial, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, (consolidado e/ou acompanhado de todas as alterações posteriores), em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores.

3.1.2 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova da diretoria em exercício, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou em cartório de Registro de Títulos e Documentos.

3.1.3 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND).

3.1.4 - Prova de regularidade relativa ao FGTS (CRF).

3.1.5 - Provas de regularidade relativa à Fazenda Federal:

3.1.5.1 - Relativa aos Tributos Federais.

3.1.5.2 - Relativa à Dívida Ativa.

3.1.6 - Prova de regularidade relativa à Fazenda Estadual.

3.1.7 - Prova de regularidade relativa à Fazenda Municipal do domicílio ou sede da empresa licitante.

3.1.8 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta.

3.1.8.1 - Os documentos devem estar registrados na Junta Comercial ou, em se tratando de sociedades civis, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou em cartório de Registro de Títulos e Documentos.

3.1.8.2 - As empresas criadas no exercício em curso devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

3.1.8.3 - A Análise de balanço para comprovação da boa situação financeira da empresa (qualificação econômico-financeira) considerará os índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes das fórmulas abaixo:

LG =  Ativo Circulante + Realizável a longo prazo

Passivo Circulante + Exigível a  longo prazo

LC =  Ativo Circulante

Passivo Circulante

SG =                                Ativo Total  __________ .

Passivo Circulante + Exigível a  longo prazo

3.1.8.4 – Comprovação de capital social ou patrimônio líquido correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação (exigida somente no caso da licitante apresentar resultado igual ou inferior a um nos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente ou Solvência Geral).

3.1.9 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo(s) distribuidor(es) da sede (matriz) da empresa licitante nos últimos 90 (noventa) dias, contados da data designada no preâmbulo deste edital.

3.1.10 - Declaração da empresa licitante de que não emprega mão-de-obra infantil, nos moldes do ANEXO I deste Edital, devidamente assinada pelo representante legal.

3.1.11 - Comprovação de Registro no CREA da empresa licitante e do responsável técnico pela execução dos serviços.

3.1.12 – Capacidade técnico-profissional - Comprovação de possuir em seu quadro permanente, na data fixada no preâmbulo deste edital para recebimento e abertura dos envelopes de habilitação e proposta, profissional de nível superior com formação em engenharia civil, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura – CREA da região competente, que comprove a execução de serviços similares, em vulto e tipologia, aos da presente licitação, sobretudo:

3.1.12.1 – Elevações de estrutura através de macacos hidráulicos;

3.1.12.2 – Execução de reforço em peças de concreto armado, utilizando-se grampeamento e ancoragens da armadura com epóxi e aumento de seção de elementos estruturais com “grautes cimentícios”.

3.1.12.3 – Injeção de fissuras com resinas ou micro concreto.

3.1.13 – A comprovação do vínculo profissional exigida no subitem 3.1.12 far-se-á com a apresentação de cópia da Carteira de Trabalho (CTPS), ou da ficha de registro de empregado, ou de contrato de prestação de serviço, ou do contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio.

3.1.14 - Declaração da empresa licitante de que vistoriou o local onde serão executados os serviços, objeto da presente licitação, devidamente assinada pelo responsável técnico da empresa, com o visto do SMPF - Serviço de Manutenção e Planejamento Físico deste Tribunal (Anexo VII).

3.2 - A empresa licitante devidamente inscrita no SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, regulamentado pela Instrução Normativa MARE nº 05, de 21/07/1995) poderá deixar de apresentar os documentos exigidos nos subitens 3.1.3 a 3.1.8, que serão comprovados por meio eletrônico.

3.2.1 - Se algum documento exigido para a habilitação constar no SICAF com a validade exaurida, poderá a empresa trazer, para juntada aos autos do processo, o referido documento atualizado, desde que ainda na sessão designada no preâmbulo deste edital, para abertura do (s) envelope (s) de habilitação.

3.2.2 - A empresa que pretender a substituição prevista no subitem 3.2 deste edital  deverá apresentar declaração (vide ANEXO II deste edital) de inexistência de fato impeditivo da habilitação e de ciência da obrigatoriedade de declarar a superveniência de tais fatos, assinada por seu representante legal, sob pena de inabilitação.

3.3 – Todos os documentos relacionados deverão ser apresentados, sob pena de inabilitação:

3.3.1 - legível e dentro do prazo de validade nele expresso (quando houver);

3.3.2 - se fotocópia, autenticada ou acompanhada do documento original; exceto para os documentos cuja autenticidade deva ser conferida por meio eletrônico.

3.4 – Os documentos de habilitação deverão ser apresentados dentro de envelope lacrado, timbrado por qualquer meio e identificado externamente: CONCORRÊNCIA TRT6 - CP-07/08 – DOCUMENTAÇÃO.

3.5 – Não serão aceitos “protocolos de entrega” em substituição aos documentos requeridos no presente edital.

3.6 – Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas no presente edital.

4.0 - DA PROPOSTA

4.1 - A proposta deverá estar contida em envelope lacrado, timbrado por qualquer meio e identificado: CONCORRÊNCIA TRT6 - CP-07/08 – PROPOSTA, devendo ser datilografada ou digitada em papel timbrado da empresa licitante, com linguagem clara e objetiva, sem alternativas, rasuras, emendas ou entrelinhas, datada e assinada (cada lauda rubricada) pelo representante legal da empresa e deverá conter:

4.1.1 - Descrição completa do objeto cotado em conformidade com o Projeto Básico contido no ANEXO III deste Edital.

4.1.2 – Os preços unitários e totais por item e subitem, conforme planilhas orçamentárias constantes nos Anexo IV do Edital, e, ainda, o preço global da proposta.

4.1.3 - Planilha Orçamentária, assinada pelo responsável técnico, conforme o estabelecido pela Lei nº 5.194/66 e Resolução CONFEA nº 282/83, discriminando os serviços relativos ao projeto; com detalhamento e especificações técnicas, quantitativos, preços unitários e preço total, especificando todo o material, equipamentos e/ou acessórios, se houver, a serem utilizados, com indicação das respectivas marcas, inclusive referências.

4.1.3.1 – A indicação da marca deverá ser precisa e única, sem alternativa e sem a utilização de termos genéricos, tais como: “ou similar”, “do tipo tal”, “padrão tal” e/ou “semelhante a”.

- 4.1.3.1.1 – A licitante poderá optar por apresentar relação de materiais e/ou equipamentos, constando as marcas e referências referidas nos subitens 4.1.3 e 4.1.3.1 para complementar sua proposta.

- 4.1.3.2 – Os valores deverão ser expressos em real (R$).

- 4.1.3.3 – A licitante deverá apresentar o BDI (Bonificação de Despesa Indireta) de forma analítica, com detalhamento dos percentuais dos seus componentes.

- 4.1.3.3.1 - A não apresentação do BDI na forma do subitem anterior, implicará a desclassificação da proposta.

- 4.1.3.4 – Considerar-se-ão inclusos no valor global da proposta: tributos, fretes e encargos, enfim, todas as despesas inerentes ao atendimento das condições contidas neste edital, no contrato (cuja minuta integra este edital – ANEXO VI) e na proposta.

- 4.1.3.5 – Em caso de erro de cálculos, prevalecerão as parcelas sobre o total (nas adições), prevalecerão os fatores sobre os produtos (nas multiplicações).

4.1.4 - Cronograma físico-financeiro da execução dos serviços, indicando as suas diversas etapas para efeito de medição, fiscalização e pagamento.

4.1.5 - Prazo de conclusão dos serviços é de 60 (sessenta) dias a contar do Termo de Liberação expedido pelo Serviço de Manutenção e Planejamento Físico – SMPF do Contratante, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes e conveniência do Contratante.

4.1.6 - O prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, (contados a partir da data marcada para a abertura dos procedimentos licitatórios).

4.1.7 - Dados cadastrais bancários (código e nome do banco e da agência, cidade e unidade federativa, número da conta).

4.1.7.1 - A conta indicada deve estar vinculada ao número de CNPJ constante dos documentos juntados aos autos por ocasião da habilitação.

4.1.8 - Dados do representante legal da empresa que assinará o contrato: nome completo, números do RG e do CPF, endereço e número(s) de telefone(s) e fac-símile do escritório.

4.2 – A omissão na proposta de preços dos subitens 4.1.1 a 4.1.4 implicará a desclassificação da proposta.

4.3 – A omissão dos prazos indicados nos subitens 4.1.5 e 4.1.6, não implicará a desclassificação das propostas, mas a aceitação tácita dos prazos neles indicados.

5.0 – DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:

5.1 - Em nenhuma hipótese serão recebidos documentos de habilitação e propostas fora do prazo estabelecido neste Edital.

5.2 - Serão abertos primeiramente os envelopes contendo a documentação de habilitação e efetuada as consultas necessárias quanto à situação das empresas.

5.2.1 - Caso a Comissão entenda necessário, poderá suspender a reunião para analisar os documentos e julgar a habilitação, designando, posteriormente, data e hora para continuidade dos procedimentos.

5.3 - Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os documentos e os envelopes contendo as propostas, devidamente lacrados, deverão ser rubricados pelos membros da Comissão e licitantes presentes, ficando em poder da Comissão até que seja julgada a habilitação.

5.4 - A Comissão manterá em seu poder as propostas das licitantes inabilitadas, com os envelopes devidamente rubricados e lacrados. Transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou após a desistência expressa em interpor recurso, ou após o julgamento dos recursos interpostos, as propostas das inabilitadas serão devolvidas às respectivas licitantes promovendo-se a abertura das propostas das empresas habilitadas, que serão rubricadas pela Comissão e pelas licitantes presentes.

5.5 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência de propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. A desistência injustificada ou não aceita pela Comissão (em face do disposto no art. 43, § 6º, da Lei nº. 8.666/93), sujeitará o licitante desistente às penalidades previstas nos incisos II e III do art. 87 do citado diploma legal.

5.6 - Das reuniões para recebimento e abertura dos documentos de habilitação e propostas, serão lavradas atas circunstanciadas que mencionarão todas as licitantes, as propostas apresentadas, as reclamações e impugnações feitas e as demais ocorrências que interessarem ao julgamento desta licitação, devendo as atas ser assinadas pelos membros da Comissão e por todas as licitantes presentes.

6.0 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1 - O conteúdo técnico das propostas será analisado pelo SMPF – Serviço de Manutenção e Planejamento Físico e pela SI - Secretaria de Informática.

6.2 - Será desclassificada a proposta:

6.2.1 – que for reprovada pela análise técnica de que trata o subitem 6.1 deste edital;

6.2.2 – que apresentarem valor manifestamente inexeqüíveis;

6.2.3 - que apresentar defeito capaz de dificultar o julgamento;

6.2.4 - que contrariar disposição constante neste edital e/ou na Lei 8666/93;

6.2.5 - que previr majoração do preço cotado em razão de expectativa inflacionária;

6.2.6 - que apresentar custo opcional ou uma segunda opção;

6.2.7 - que não apresentar o BDI na forma do subitem 4.1.3.3.

6.2.8 – que apresentar valor global superior a R$ 52.235,00 (cinqüenta e dois mil, duzentos e trinta e cinco reais), conforme valor estabelecido no Projeto Básico, Anexo III, deste edital.

6.3 - A Comissão Especial de Licitação, em relação à licitante que ofertar o menor preço global, poderá efetuar a análise individual dos preços unitários cotados.

6.3.2.1 – caso se verifique a ocorrência de itens com preços superiores ao orçado na Planilha de Custos Básicos deste edital (Anexos IV), acrescidos do BDI estimado por este Tribunal (BDI= 30,09%), a licitante deverá apresentar relatório circunstanciado justificando a composição e os preços dos serviços;

6.3.2.2– caso as justificativas apresentadas não sejam acatadas, a licitante deverá adequar sua proposta ao orçamento base elaborado por este Tribunal, sob pena de desclassificação da proposta.

6.4 - Será declarada vencedora a proposta que, atendendo a todos os requisitos constantes deste edital, tenha oferecido o MENOR PREÇO GLOBAL.

7.0 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

7.1 – Decairá o direito de impugnar os termos deste edital, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação.

7.2 – Qualquer cidadão poderá impugnar este ato convocatório, por irregularidade na aplicação da Lei, devendo protocolar o pedido até 5(cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação.

7.3 - A impugnação contra o presente edital será processada e julgada na forma e prazos previstos na Lei e Regulamento da Licitação na modalidade Concorrência, devendo ser protocolizada no Protocolo Geral deste Regional, cabendo à Comissão decidir sobre o assunto.

7.4 - Quando deferida a impugnação, a Comissão designará nova data para a realização do certame.

7.5 - A entrega dos envelopes de proposta e de habilitação, sem que tenham sido tempestivamente impugnados os termos do edital, implicará plena aceitação das condições estabelecidas.

8.0 – DOS RECURSOS

8.1 – Dos atos da Comissão Especial de Licitação e da Administração decorrentes da presente licitação, cabem recurso.

8.1.1 – O prazo para interposição de recurso contra o resultado do julgamento de habilitação e de propostas, será de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação.

8.1.2 - Interposto o recurso, o ato será comunicado aos demais licitantes que terão prazo de 5 (cinco) dias úteis para impugná-lo.

8.1.3 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.2 – As razões e contra-razões de recurso deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Especial de Licitações, protocolados junto ao Protocolo Geral, localizado na sede do Tribunal Regional do Trabalho – 6ª Região, localizado na Av. Cais do Apolo nº 739 - Bairro: Recife Antigo - CEP: 50030-230 – Recife - PE, em dias úteis, no horário de 8 às 17 horas, devendo a Comissão receber, examinar e, conforme o caso, submetê-los a autoridade competente que decidirá sobre a pertinência.

9.0 - DA GARANTIA

9.1 - Como garantia da execução total e do fiel cumprimento do contrato, a empresa contratada oferecerá uma garantia correspondente a 3% (três por cento) do valor global do contrato, e com validade para todo período de sua vigência, consoante o disposto no art. 56 da Lei nº 8.666/93.

9.1.1 - O comprovante deve ser apresentado ao Setor de Contratos do Serviço de Licitações da Secretaria Administrativa deste Tribunal, até 10 (dez) dias úteis após a ciência da assinatura do contrato.

9.1.1.1 - O descumprimento do prazo descrito no subitem anterior sujeita o licitante vencedor às penalidades previstas no item 13.0 deste Edital.

9.1.2 – Não será aceita a garantia que contenha cláusula de ressalva quanto á aplicação de sanção Administrativa.

9.1.3 - A garantia será adequada, se ocorrer alteração do valor do contrato, mantendo-se sempre o percentual supramencionado.

9.1.4 – Será exigida a prestação de garantia adicional na forma do §2º, do art. 48 da Lei nº 8.666/93.

9.2 - A garantia poderá ser utilizada pelo TRT para corrigir imperfeições verificadas na execução da obra e decorrentes de culpa, imperícia ou desídia da empresa contratada; cobrir multa aplicada pelo contratante e não recolhida pela empresa contratada, ou possível indenização a terceiro.

9.3 - O valor da garantia que for utilizado em pagamento de qualquer obrigação ou indenização deverá ser reposto pela empresa contratada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da notificação.

9.4 - A garantia será devolvida, mediante solicitação da empresa contratada, após ser atestada (pelo SMPF) a conclusão da obra.

10.0 - DO CONTRATO

10.1 - Os termos contratuais constam da minuta que compõe o Anexo VI deste edital.

10.2 - O representante legal da empresa licitante deverá assinar o contrato em um prazo de até 05 (cinco) dias, contados da notificação para tal, nos termos do art. 64, 81 e 87 da Lei 8.666/93.

10.3 - O Gestor do contrato para acompanhar sua execução será a Diretoria do SMPF - Serviço de Manutenção e Planejamento Físico deste Tribunal, ou seu substituto legal, cabendo-lhes as atribuições e responsabilidades previstas no art. 67 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis.

11.0- DO ORÇAMENTO

11.1 - As despesas correspondentes ao objeto licitado têm por classificação: Elementos de Despesa: 3390.39.16 (Manutenção e Conservação de Bens Imóveis) do Programa de Trabalho: 02.061.0571.4256.0001 (Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho) do orçamento deste TRT,

12.0 – DO PAGAMENTO

12.1 - O pagamento será efetuado nos termos que constam na minuta de Contrato (ANEXO VI).

12.2 - Caso o contratante ultrapasse o prazo estipulado para pagamento, e desde que tenha dado causa ao atraso, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida por este Tribunal, entre o prazo acima referido e a data correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N  = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP  =  Valor da parcela a ser paga.

I      = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)      I = (6/100) 	I = 0,0001644

365	365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

12.2.1 – A compensação financeira prevista neste subitem será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência.

13.0 - DAS PENALIDADES

13.1 - Pelo não cumprimento total ou parcial de qualquer obrigação, de acordo com a Lei 8.666/93 (art.87), ficará a empresa licitante contratada sujeita às penalidades previstas no INSTRUMENTO CONTRATUAL, cuja minuta integra o ANEXO VI deste edital.

14.0 - DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Administração do TRT-6ª Região, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado, do qual os licitantes serão cientificados.

14.2 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o TRT-6ª Região não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório, não sendo devida nenhuma indenização às empresas licitantes pela elaboração de proposta e/ou apresentação de documentos relativos a esta Licitação.

14.3 - Os casos omissos serão decididos pela Comissão Especial de Licitações em conformidade com as disposições constantes da legislação citada neste edital.

14.4 - É facultado à CEL ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta/documentação.

14.5 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expedientes neste Regional.

14.6 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pela Comissão Especial de Licitações, sob pena de desclassificação/inabilitação.

14.7 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

14.8 - As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

14.9 - A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste edital.

14.10 - Quando notificada para receber de volta o envelope de habilitação, a empresa terá até 05 (cinco) dias para fazê-lo, implicando sua inércia autorização tácita para que a Comissão Especial de Licitações possa destruí-lo.

##### 14.11 - Cópias deste edital estarão afixadas nos quadros de aviso da Secretaria Administrativa e da Comissão Especial de Licitações, e será disponibilizado na internet na página eletrônica (“home page”) deste TRT (www.trt6.jus.br).

##### 14.12 – Quaisquer pedidos de esclarecimentos, informações adicionais quanto a interpretação do presente edital e anexos, deverão ser dirigidas à Comissão Especial de Licitação por meio eletrônico, no endereço cpl@trt6.jus.br, ou por escrito e protocolado junto ao Serviço de Cadastramento Processual, localizado no Edifício sede do TRT da 6ª Região, no Cais do Apolo, 739 - Edifício Sede – CEP: 50030-902 - Recife – PE, no horário do expediente do Fórum, das 08 às 17 horas.

14.13 – Fica eleito o foro da Justiça Federal em Recife, Seção Judiciária de Pernambuco para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital.

Recife, 03 de novembro de 2008

| Ana Lylia Farias Guerra | Carlos Eduardo Albuquerque Mello | Maria Hélia Aquino Duarte |
| --- | --- | --- |
| Membro Presidente CEL | Membro da CEL | Membro da CEL |

ANEXO I

Modelo da declaração, conforme decreto nº 4.358 (de 05/09/2002).

DECLARAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIA TRT6 - CP-07/08 – Proc. TRT nº 073/2008

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ nº ________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). _______________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ____________________e do CPF nº _________________,  DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93), que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de catorze anos, na condição de aprendiz  (     )

(Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

(local e data)

_______________, ___ de _____________ de ______

(representante legal, nome e assinatura)

________________________________

Deve ser apresentado e juntado aos autos, documento que comprove que a pessoa física que assina a declaração acima está legalmente habilitada para representar a empresa licitante.

ANEXO II

D E C L A R A Ç Ã O A empresa ________________________, CNPJ: ____________, por intermédio do seu representante legalmente habilitado para tal, o(a) Sr(a). ____________________________, portador(a) da cédula de identidade de nº ___________ (expedida por _____________________) e do CPF nº _________________, declara, sob as penas da lei, para fins de participação no procedimento licitatório CONCORRÊNCIA TRT6 - CP-07/08 – Proc. TRT nº 073/2008, que não existe fato impeditivo de sua habilitação ao certame, estando ciente da obrigação de declarar a superveniência de tais fatos. (Local e data)__________________, _______de__________________de____________ _____________________________ (assinatura do representante legal)

Deve ser apresentado e juntado aos autos, documento que comprove que a pessoa física que assina a declaração acima está legalmente habilitada para representar a empresa licitante.

ANEXO III

PROJETO BÁSICO  E  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROJETO BÁSICO PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E MANUTENÇÃO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VARA DO TRABALHO DE VITORIA DE SANTO ANTÃO TRT DA 6ª REGIÃO

(PB.MANUT.TRT6 / 2008)

1 - DO OBJETIVO

Contratação de empresa de construção civil, que também tenha especialização em recuperação estrutural, para prestação de serviços no edifício onde funciona a Vara do Trabalho de Vitoria de Santo Antão, pertencente ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, com fornecimento de materiais.

2 - DA JUSTIFICATIVA

Devido a uma deformação ocorrida no sistema estrutural, em concreto armado, da supracitada Vara, faz-se necessário a recuperação daquele sistema e a correção   das conseqüências provocadas pela citada deformação, além de outros serviços de manutenção necessários.

3 - DESCRIÇÃO DO LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços serão executados no Edifício onde funciona a Vara do Trabalho de Vitoria de Santo Antão, localizada à  Av. Henrique de Holanda, s/n ( antiga BR 232, Km 50,5) e a localização exata  da área onde haverá recuperação estrutural, encontra-se delimitado nas plantas de estrutura e de arquitetura em anexo. Já  a Pintura,  se  dará  em  todo  o  imóvel.

4 – DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

O trabalho a ser desenvolvido, terá como etapas principais as  seguintes:

Demolição de Concreto;

Demolição de Reboco;

Demolição de Alvenaria;

Remoção de Pintura;

Demolição de Coberta;

Movimento de Terra;

Operação de Macaqueamento;

Instalação do Canteiro de Obras;

Execução de Coberta Suplementar;

Execução de Concreto Armado;

Execução de Reboco;

Reconstrução da Coberta;

Execução de Pinturas.

5 - META FÍSICA

Execução conforme estabelecido no cronograma físico – financeiro fornecido pela construtora responsável.

6 - CARACTERÍSTICAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (EXECUÇÃO DO OBJETO)

Consoante Caderno de Especificações Técnicas, Plantas e a Planilha Orçamentaria.

7 - PERÍODO DE EXECUÇÃO

O período de execução dos serviços será o de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis na forma do inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, conforme previsto no termo de contrato.

8 - VALOR ESTIMADO DOS SERVIÇOS

De  acordo com  planilha orçamentaria em anexo.

9 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

- Vistoriar o local para compreensão exata dos serviços a serem executados;

- Arcar com a mão de obra com respectivos encargos e materiais necessários à execução de qualquer serviço que se faça necessário;

- Adequar a proposta apresentada ao que for observado pela fiscalização no transcorrer da obra;

- Executar os serviços nos dias e horários estabelecidos em contrato e/ou memorial descritivo;

- Arcar com todos os materiais e mão de obra necessários à execução dos trabalhos, inclusive com as obrigações sociais e da legislação trabalhista, além dos equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços, entre eles o EPI (equipamento de proteção individual), que além de ser fornecido, deve ter seu uso garantido pela contratada, de acordo com a NR 18;

- Ficará obrigada a empregar funcionários especializados nos serviços, bem como a afastar, no prazo máximo de 24 horas após o recebimento de notificação, qualquer deles que porventura faltar com o respeito à fiscalização ou deixar de cumprir determinações desta;

- O serviço deverá ter a anotação de responsabilidade técnica registrada no CREA, e a cópia do documento entregue a fiscalização.

10 - ENTREGA DO SERVIÇO

Ao final dos trabalhos, o imóvel deverá ser entregue limpo, inclusive piso e mobiliário, em perfeitas condições de uso e fazer a entrega do CND da obra expedido pelo INNS.

LUIZ ERNESTO RIBEIRO

Engenheiro do Serviço de Manutenção

e Planejamento Físico do TRT 6ª Região

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: Recuperação Estrutural e Manutenção do imóvel.

LOCAL: Vara do Trabalho de Vitoria de Santo Antão, Av. Henrique de Holanda, s/n(antiga BR – 232) – Vitoria de Santo Antão – PE

DATA : Junho de 2008

01. Disposições Preliminares

01.1. Os serviços serão executados rigorosamente de acordo com as presentes Especificações Técnicas, o Projeto, as Disposições Gerais e os demais elementos que integram o Aviso de Licitação.

01.2. Em caso de possíveis dúvidas na interpretação do projeto prevalecem as presentes Especificações Técnicas.

01.3. Serão por conta da Contratada os materiais necessários à execução de todos os trabalhos, assim como toda a mão-de-obra, as obrigações sociais e da legislação trabalhista, além dos equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços, entre eles os EPIs ( Equipamentos de proteção individual), que , além de serem fornecidos, devem ter seu uso garantido pela contratada.

01.4. A contratada ficará obrigada a empregar na construção operários especializados, bem como a afastar, no prazo máximo de 24 horas após o recebimento de notificação, qualquer deles que porventura faltar com o respeito à Fiscalização ou deixar de cumprir determinações desta.

01.5. As especificações ou projeto somente poderão ser modificados com autorização prévia e escrita da Fiscalização.

01.6. Qualquer serviço somente poderá ser considerado como extraordinário quando previamente autorizado por escrito pela Fiscalização.

01.7. Será mantido na obra um Diário de Ocorrências, fornecido pela Contratada, destinado exclusivamente às anotações por parte da mesma e da Fiscalização sobre o andamento das obras, modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei. Esse diário deverá ser entregue à fiscalização no ato do início da obra.

01.8. Para facilitar a Fiscalização, a Contratada manterá na obra um conjunto de todos os projetos e detalhes, especificações técnicas e demais documentos relacionados com a mesma, bem como deverá ter durante todo o período de execução dos serviços, um profissional habilitado, devidamente registrado no CREA.

01.9. Ao considerar concluída a obra, a Fiscalização providenciará o recebimento de acordo com a legislação.

01.10. Poderá ser encontrado nestas especificações técnicas, alguns serviços que não constem da planilha orçamentaria, porem em eventual caso de necessidade de execução de qualquer um destes serviços, a forma aqui descrita  é a que deve ser utilizada;

01.11. Os serviços só poderão ser realizados: De segundas-feiras às sextas-feiras após as 15:00 horas, e durante feriados e fins de semana, ao longo de todo o dia, desde que previamente acordado com a fiscalização do Tribunal.

02. Dos Projetos Complementares

02.1. Caberá ao Contratante disponibilizar o fornecimento do projeto de recuperação estrutural, devidamente elaborado por firma especializada;

02.2. Caberá à Contratada o registro da construção junto aos órgãos competentes, CREA e INSS.

03. Serviços Preliminares

03.1. O TRT da Sexta Região fornecerá a água e a energia elétrica ao canteiro de obras, quanto às despesas restantes correrão exclusivamente por conta da contratada;

03.2. Caberá à contratada a construção de um barracão para a obra, onde guardará as ferramentas e alguns materiais, e deverá ser locado conforme orientação  da fiscalização do SMPF;

03.3. A contratada confeccionará, fixará e conservará em local indicado pela fiscalização a placa da obra obedecendo as exigências dos órgãos competentes.

04. Demolições

Deverão ser feitas as demolições necessárias à execução do projeto. A empresa deverá estacionar um container no terreno do prédio, em local estabelecido pela fiscalização, durante toda a execução da obra, de forma a garantir a contínua retirada de entulhos.

05.   Cavas para fundações

05.1.  Deverão ser executadas rigorosamente de acordo com o projeto estrutural. Sob todas as peças que se apoiarem diretamente sobre o terreno, deverá ser empregada uma camada de concreto simples com espessura nunca inferior a 5,0 cm. As cavas terão dimensões compatíveis com as fundações a serem usadas, de acordo com o projeto estrutural.

05.2.  Se por ocasião da abertura das cavas forem encontrados materiais estranhos à constituição normal do terreno, estes deverão ser removidos, sem ônus adicional ao preço das escavações propriamente ditas.

05.3. Deverá ser observado, com rigor, o nivelamento do fundo das valas em cada trecho, conforme o projeto estrutural. No caso de não se tratar de terreno arenoso, o referido nivelamento será executado em areia isenta de material orgânico, em camadas sucessivas não superiores a 0,20m, devidamente molhadas e apiloadas ou por solo-cimento se assim o cálculo estrutural o exigir.

05.4. Deverá ser adotado processo manual na execução das escavações, ficando às custas da contratada à opção por processo mecânico. Será formado estoque de material para reaterro nas proximidades das escavações conservando-se no entanto, uma distância conveniente a fim de não provocar desmoronamento e deslizamento de material para dentro das cavas, e que também não constitua obstáculo para realização de outros trabalhos. Será de inteira responsabilidade da Contratada a estabilidade do terreno, das estruturas e de outras instalações próximas às escavações. Acontecendo recalque, ruptura ou erosão do solo, a Contratada deverá restabelecer a condição original de todas as peças afetadas , sem ônus para o Tribunal.

06.  Fundações em concreto armado

06.1.O concreto a ser utilizado em toda a nova infraestrutura deverá ter resistência característica igual ou maior que 25 MPa.

06.2. Deverão ser executadas rigorosamente de acordo com o projeto estrutural. Sob todas as peças que se apoiarem diretamente sobre o terreno, deverá ser empregada uma camada de concreto simples com espessura nunca inferior a 5 cm.

06.3. O traço de concreto a ser empregado deverá ser o indicado pelo autor do projeto, respeitando-se, no entanto, o mínimo de 400 kg de cimento por metro cúbico de concreto.

06.4. Os procedimentos construtivos serão os habituais, devendo ser utilizados betoneiras e vibradores para o perfeito adensamento do concreto, atentando-se para o fator água/cimento, próximo a 0,6 (máximo).

06.5.  Não serão aceitas peças com falhas de concretagem.

06.6. Somente poderá ser iniciado o lançamento do concreto, em qualquer trecho, após a verificação, pela Fiscalização, das ferragens e formas, sem o que o serviço ficará sujeito a demolição, sem ônus para o Tribunal.

06.7. Conforme preceitua a NBR 6118, deverão ser rompidos corpos de prova, cujos relatórios deverão ser apresentados sistematicamente à fiscalização.

07.   Estruturas

07.1. O concreto utilizado em toda a superestrutura, deverá ter resistência mínima de 30 MPa ;

07.2. Os métodos construtivos para peças novas, serão os habituais considerados na ABNT, e para peças antigas em processo de restauração, serão usados métodos específicos para esta condição, não sendo desprezado contudo, o mínimo recomendado perla ABNT;

07.3. O reforço na ferragem existente, assim como o acréscimo nas peças da superestrutura, devem obedecer o projeto de recuperação estrutural, elaborado pelo especialista e fornecido pela contratante;

07.4. Antecedendo a concretagem das peças novas e “groutiamento” das antigas, deverá haver o escoramento de toda a estrutura a ser recuperada;

07.5. Somente posterior ao escoramento mencionado no item anterior, e afastada a possibilidade de ruína da estrutura, deverá ocorrer a demolição do concreto armado. Esta demolição, também se dará na forma e locais determinados no projeto de recuperação estrutural;

07.6.  Com a estrutura devidamente escorada e segura, e o concreto já demolido , poderá então, ser feita a operação  de macaqueamento, levando a estrutura de volta à posição original;

07.7.  A colagem, com uso de GROUT, assim como as furações, serão realizadas de acordo com o projeto de recuperação estrutural e com as necessidades apresentadas(preenchimento de fissuras, por exemplo).

07.8. Quando da realização das furações, duas delas, executadas na laje,  em locais determinados pela fiscalização, deverão permanecer, devidamente cobertas por gesso.

08. Alvenaria

08.1. As alvenarias em tijolo cerâmico indicadas no projeto arquitetônico serão executadas com tijolos cerâmicos de 6(seis) furos, nas dimensões de 12x19cm, espessura de 9cm, com resistência a compressão mecânica igual ou maior a 0,3MPa, de 1ª qualidade, conforme características fixadas nas Especificações Brasileiras EB-l9 e EB-20 da ABNT e assentados com argamassa de cimento e areia ao traço volumétrico de 1:8, apresentando juntas não superiores a 1,5cm.

08.2. Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de tijolos será o bastante para a Fiscalização poder determinar sua total ou parcial demolição, sem ônus para o Tribunal.

08.3. Todas as aberturas nas alvenarias serão encimadas por vergas ou vigas de concreto armado com apoio mínimo  de 30,00cm de cada lado das mesmas. Para vãos maiores que 2,00 metros as vergas deverão ser submetidas ao engenheiro calculista responsável pela obra sem ônus para o Tribunal. Para os vãos de até 1,20 metros será permitido o uso de armação nas juntas de alvenaria, mantendo-se as faces inferiores das vigas e lajes, previamente chapiscadas, e devendo o arremate final ser executado com blocos do tipo cunha, no mínimo oito dias após o levantamento das alvenarias superiores.

08.4. Nenhum  pano de alvenaria deverá ser executada com altura superior a 3,00 metros sem a confecção de uma cinta de amarração de concreto com teor de armadura maior ou igual a 60 kg/m³. Para a perfeita aderência das alvenarias às superfícies de concreto, as mesmas deverão ser amarradas nas laterais com ferro de espera.

08.5. Deverão ser colocadas entre os panos de alvenaria e os pilares, barras de aço redondo de 3.4 mm, distribuídas a fim  de garantir uma perfeita ligação entre os dois. As superfícies de concreto em contato com a alvenaria (inclusive as faces inferiores das vigas) deverão ser previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

09. Instalações Elétricas, Telefônicas e de Lógica

09.1. Serão instalados tantos pontos quantos constarem na planilha orçamentaria. Toda a instalação, além de obedecer às normas técnicas, terá de obedecer às exigências da concessionária local de luz e força;

09.2. A instalação dos pontos constantes em planilha, serão distribuídos conforme indicado pela fiscalização;

09.3. Nas caixas de passagem e de força serão utilizadas buchas e arruelas de alumínio de arremate dos eletrodutos.

09.4. Em toda a instalação elétrica, serão utilizados cabos flexíveis com seção mínima de 2,5 mm² de diâmetro sendo azul claro para neutro, verde para terra e preto para fase;

09.5. Os pontos de Lógica serão distribuídos através de condutos tipo “X” e serão todo eles duplos(lógica/telefone);

09.6. Todas as tomadas e pontos de força deverão ser aterrados em sistema com três hastes de cobre, tipo “coperweld”, 5/8”, inclusive conectores de cobre, formando triângulo, com profundidade suficiente a uma adequada resistividade do solo naquele trecho, com implementação, se necessário, de sais e carvão mineral, para melhorar o nível da resistividade;

09.7. Não será admitida a prática de queima dos eletrodutos na execução de curvas in loco, sendo exigível a utilização adequada das curvas de PVC nos seus diversos ângulos;

09.8. Não serão admitidas emendas de cabos dentro dos eletrodutos;

09.9. Os pontos de Lógica e os de tomada estabilizada, serão instalados em conformidade com orientação dada pelo Serviço de Informática do Contratante.

10.  Instalações Hidrossanitárias

10.1. Será efetuada revisões em todos os W.C.'s da Vara , sendo dois deles para uso de publico e dois privativos dos juízes e/ou funcionários. A revisão se dará verificando se todos os elementos estão funcionando bem e corrigindo possíveis falhas, inclusive através da instalação ou substituição das peças quando necessário;

10.2. A fossa existente será totalmente limpa, sendo retirado todos os dejetos existentes dentro dela, assim como será desobstruído os dutos que conduzem as águas até a fossa e os que levam da fossa para o destino final(sumidouro/ valas de infiltração).

11. Coberta

11.1. A cobertura em telhas onduladas de fibrocimento padrão semelhante ao BRCRFS 6mm BRASILIT, será retira com o cuidado necessário à sua recolocação;

11.2. Posterior a retirada do telhado existente, deverá ser construída uma cobertura suplementar, com a finalidade de impedir, o máximo possível, a entrada de chuvas. Essa coberta suplementar, será confeccionada com uso de lona plástica e madeira. Esta lona, deverá ter a resistência suficiente para suportar este tipo de uso;

11.3. Com a finalização dos serviços, e retirado o escoramento metálico e da observação do comportamento das peças após a retirada deste escoramento, a coberta suplementar deverá ser substituída, com a reposição da coberta que fora removida no inicio dos serviços;

11.4. Após a reposição da coberta, deverá ser feito testes de infiltração, verificando se há algum ponto falho e corrigindo quando necessário.

12. Revestimentos

Todas as superfícies a serem revestidas deverão ser limpas antes do início de qualquer operação de revestimento. Essa limpeza visa eliminar gorduras, graxas, vestígios orgânicos e impurezas que possam provocar futuros desprendimentos.

12.1. Chapisco

Todas as paredes em alvenaria de tijolos receberão revestimento em chapisco constituído de argamassa de cimento e areia ao traço volumétrico de 1:3, empregando-se areia grossa, peneirada, que passa na malha de 4,8mm, em camadas bastante ásperas e homogêneas, recobrindo totalmente as superfícies.

12.2. Massa única

Todas as superfícies chapiscadas receberão revestimento em massa única, executado com argamassa de cimento, cal e areia fina de fingir, no traço volumétrico 1:2:6 com 2,00 cm de espessura média, ambos previamente peneirados e dosados com cimento de forma a se obter uma superfície resistente, sem desagregação e sem trincaduras.

12.2.1. Não será permitida a utilização argamassas que apresentem sinais de endurecimento. A superfície de base para as diversas argamassas deverá ser bastante regular  para que possa ser aplicada em espessura uniforme.

12.2.2. As superfícies deverão ser perfeitamente sarrafeadas, desempoladas e emborrachadas, para que se tenha um acabamento de 1ª qualidade, apresentando superfícies planas, cantos e arestas vivos e perfeitos.

12.2.3.O revestimento só poderá ser aplicado quando o chapisco tornar-se tão firme que não possa ser removido com a mão, e decorridas no mínimo 24 horas de sua aplicação.

13. Revestimentos Cerâmicos

Se, em algum momento houver a necessidade de execução(recomposição) de revestimento de cerâmico, este se dará da forma como a descrita a seguir:

13.3.1.O revestimento cerâmico a ser cortado ou furado, para passagem de canos ou outros elementos de instalações, não deverá apresentar quaisquer rachaduras ou emendas, sob pena de ser substituído.

13.3.2. A superfície a ser revestida  deverá estar pronta no mínimo 10(dez) dias antes do assentamento e não deverá apresentar fissuras, partes ocas ou soltas.

13.3.3. As superfícies, depois de revestidas deverão apresentar-se totalmente limpas, sem resíduos de argamassa ou qualquer sujeira e apresentar seu rejuntamento totalmente uniforme e contínuo, de modo a fechar todos os espaços entre as cerâmicas.

13.3.4. Nas paredes externas e em algumas paredes internas, será executado revestimento em cerâmica 10x10 cm, azul, semelhante à existente no volume dos WCs de público, sem falhas nem empenos.

13.3.5. Toda cerâmica a ser aplicada em paredes externas deverá ser assentada com argamassa colante industrializada, tipo AC II, no padrão semelhante à da Solosantini, Quartzolit, Portobello, Eliane, Vedacit, Votorantin, etc.

O assentamento da cerâmica deverá ser executado através de argamassa colante do tipo     AC II, misturada com água num intervalo máximo de uma hora, desde o início da mistura até a aplicação na parede, sendo respeitados os quinze minutos de repouso para que ocorram as reações dos constituintes sólidos do material, principalmente a passagem dos polímeros orgânicos à dissolução coloidal.

O vencimento do “tempo em aberto” (tempo de espera da argamassa, na superfície da fachada, esperando a colocação da cerâmica) deverá ser de no máximo, em 10 minutos.

A argamassa deverá ser aplicada sobre o tardoz da cerâmica com desempenadeira dentada (8mm x 8mm) ;

A cerâmica deverá ser aplicada a mão, com ligeiro movimento de rotação, com auxílio de martelos de borracha ou base plana de madeira, de modo que a deixe plenamente fixa na argamassa adensada e alinhada com as demais, nos dois sentidos.

14. Instalações Complementares em Geral

14.1. Todas as instalações complementares, tais como, elétricas, telefônicas, de lógica, Hidrossanitárias e/ou de ar condicionado encontradas no local do serviço, deverão ser devidamente protegidas e se necessário desviadas, através de caixas ou outro artificio, que garantam a continuidade adequada e satisfatória dos serviços da Vara.

15. Pintura

Toda e qualquer superfície a ser pintada deverá ser limpa, seca e livre de quaisquer contaminações, tais como graxas, óleos, poeiras, etc. Todas as superfícies receberão, antes das tintas de acabamento, uma demão de tinta de aparelho ou de fundo preparador de superfície, apropriado às características da pintura de acabamento e de fundo. Todas as imperfeições rasas de superfícies revestidas com argamassa devem ser corrigidas com massa corrida. As imperfeições profundas devem ser corrigidas com reboco. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a demão anterior estiver completamente seca, observando-se um intervalo mínimo de 24 horas ou de acordo com as instruções do fabricante.

15.1. Paredes

15.1.1. Nas internas, nos locais indicados pela fiscalização, as paredes deverão receber retoques com massa acrilica, pintadas com uma demão de selador acrílico e pintadas com duas demãos de  tinta 100% acrílica acetinada, da CORAL DULUX ou similar, na cor branco neve. Nas demais partes, não será aplicada a massa e apenas deverão receber previamente à pintura, uma demão de líqüido selador acrílico;

15.1.2. Nas externas,  o procedimento será similar ao sub-item anterior, diferenciando-se pelo numero de demãos, que será de 03(três).

15.2. Tetos

Deverão ter parte de sua pintura, junto com a respectiva massa removidos, em seguida emassados com massa PVA e pintados com tinta látex PVA, da CORAL DULUX ou similar, na cor branco neve. Deverão receber previamente uma demão de selador acrílico;

15.3. Os muros divisórios, serão pintados, internamente, com tinta a base de cal, tipo hidracor ou similar, aditivada com fixador;

15.4. O gradil, frontal ao prédio da Vara, será pintado com esmalte sintético na cor existente. Anterior a pintura, o gradil deve ser lixado e deve ser aplicada uma demão de tinta anti-oxidante;

15.5. As grades de caixa, em madeira, das portas, serão pintadas com uso de esmalte sintético na cor existente. As imperfeições existentes nestas, serão corrigidas antecipadamente com massa óleo ou acrílica;

15.6. Em todos os locais onde serão efetuadas as pinturas, deverá haver lixamento e limpeza previa.

16. Outros

16.1 Na aérea interna, frontal ao prédio da Vara, assim como na lateral direita, será instalado um jardim composto aterro com barro de jardim, plantio de uma graminia (capim pangolinha ou grama esmeralda) e o plantio de 30 mudas de paquevira;

16.2. Na aérea interna posterior ao prédio, em local determinado pela fiscalização, será depositada e espalhada brita 19  e  25. As camadas terão 10 centímetros cada  uma, sendo a primeira de brita 25  e  a  segunda, e que ficará por cima, a de brita 19.

17. Entrega da obra

A obra deverá ser entregue completamente limpa, inclusive com o piso e mobiliário sem manchas ou riscos e com todas as instalações funcionando perfeitamente.

18. Planilha orçamentária e Projeto de Recuperação Estrutural

18.1. Será colocada à disposição dos licitantes uma planilha orçamentária com quantitativos e custos estimativos, cabendo aos mesmos a conferência dos dados constantes no demonstrativo supracitado quando da elaboração de suas propostas, uma vez que eventuais erros ou omissões verificados durante a execução da obra serão de inteira responsabilidade da contratada;

18.2. Será colocado a disposição dos licitantes o projeto de Recuperação Estrutural, o qual deverá ser seguido quando dos serviços de recuperação.

Serviço de Manutenção e Planejamento Físico

Luiz  Ernesto  Ribeiro

Engenheiro Fiscal

CREA 12.129 – D

ANEXO IV

PLANILHA DE CUSTOS BÁSICOS (SMPF)

| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 6a REGIÃO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planilha de Custo Básico – Vitoria de S. Antão |  |  |  |  |  |
| Recuperação Estrutural e Manutenção |  |  |  |  | Data : | 05/06/2008 |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PÇ. UNIT. | PÇ. TOTAL | ACUMULADO |
| 01 | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 2.200,00 |
| 1.1 | Instalação Provisória da obra | Vb | 1,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |  |
| 1.2 | Registro da obra-CREA/ DRT/ INSS | Vb | 1,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| 02 | Demolições e Retiradas |  |  |  |  | 891,60 |
| 2.1 | Demolição de concreto armado | M³ | 0,80 | 140,00 | 112,00 |  |
| 2.2 | Demolição de alvenaria de tijolos |  |  |  |  |  |
|  | sem reaproveitamento | M² | 4,00 | 6,30 | 25,20 |  |
| 2.3 | Demolição de Reboco | m² | 4,00 | 3,50 | 14,00 |  |
| 2.4 | Remoção de cobertura c/ telhas |  |  |  |  |  |
|  | Onduladas de fibrocimento | M² | 50,00 | 4,00 | 200,00 |  |
| 2.5 | Remoção de entulhos | M³ | 4,00 | 13,00 | 52,00 |  |
| 2.6 | Remoção de Pintura | M² | 148,00 | 3,30 | 488,40 |  |
| 03 | Fundação |  |  |  |  | 207,40 |
| 3.1 | Escavação manual de Vala | M³ | 1,00 | 12,00 | 12,00 |  |
| 3.2 | Remoção de material | M³ | 0,20 | 12,00 | 2,40 |  |
| 3.3 | Reaterro compactado manualment | M³ | 0,80 | 15,00 | 12,00 |  |
| 3.4 | Concreto magro com 5,0 cm | M³ | 0,05 | 208,00 | 10,40 |  |
| 3.5 | Concreto armado Fck = 25 Mpa |  |  |  |  |  |
|  | Para Fundações | M³ | 0,20 | 853,00 | 170,60 |  |
| 04 | Estrutura |  |  |  |  | 11.350,14 |
| 4.1 | Concreto armado Fck = 30 Mpa |  |  |  |  |  |
|  | Para Estruturas | M³ | 2,70 | 1.092,31 | 2.949,24 |  |
| 4.2 | Armadura de reforço c/ aço CA-50 | Kg | 355,00 | 5,50 | 1.952,50 |  |
| 4.3 | Armadura de reforço c/ aço CA-60 | Kg | 21,00 | 6,50 | 136,50 |  |
| 4.4 | Forma p/ colocação de Grout | M² | 25,00 | 55,00 | 1.375,00 |  |
| 4.5 | Colocação de Grout(nas fissuras tb) | M³ | 0,70 | 2.088,00 | 1.461,60 |  |
| 4.6 | Escoramento metálico | M³ | 100,00 | 6,50 | 650,00 |  |
| 4.7 | Furos no Concreto | Und | 70,00 | 11,79 | 825,30 |  |
| 4.8 | Operação de Macaqueamento | Vb | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |  |
| 05 | Elevações e Fechamentos |  |  |  |  | 125,00 |
| 5.1 | Alvenaria de Tijolos Cerâmicos de |  |  |  |  |  |
|  | 20 x 20 cm de ½ vez, espessura |  |  |  |  |  |
|  | 10 cm, com argamassa de cimento |  |  |  |  |  |
|  | e areia 1: 8 | M² | 5,00 | 25,00 | 125,00 |  |
| 06 | Coberta |  |  |  |  | 870,00 |
| 6.1 | Execução de coberta suplementar | M² | 60,00 | 10,00 |  |  |
| 6.2 | Reposição da coberta | M2 | 50,00 | 16,00 | 800,00 |  |
| 6.3 | Limpeza da Coberta e retirada de |  |  |  |  |  |
|  | Uma infiltração | Vb | 1,00 | 70,00 | 70,00 |  |
|  | S U B - T O T A L D A P L A N I L H A ( BDI = 0%) : |  |  |  | R$ | 15.644,14 |
|  | SEPLAN |  |  | Luiz Ernesto Ribeiro |  |  |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 6a REGIÃO |  |  |  |  |  |  |
|  | Custo Básico – Vitoria de Santo Antão |  |  |  |  |  |
| Construção de Caixa para elevador de acesso a Portadores de deficiência. |  |  |  |  | Data : | 04/01/2008 |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PÇ. UNIT. | PÇ. TOTAL | ACUMULADO |
| 07 | Revestimentos Internos |  |  |  |  | 79,60 |
| 7.1 | Chapisco c/ argamassa de cimen |  |  |  |  |  |
|  | -to e areia. Traço : 1:3 | M² | 5,00 | 2,92 | 14,60 |  |
| 7.2 | Massa única: Cimento, cal e areia | M² | 5,00 | 13,00 | 65,00 |  |
| 08 | Revestimentos Externos |  |  |  |  | 213,00 |
| 8.1 | Chapisco c/ argamassa de cimen |  |  |  |  |  |
|  | -to e areia traço: 1:3 | M² | 10,00 | 3,30 | 33,00 |  |
| 8.2 | Massa única: Cimento, cal e areia | M² | 10,00 | 18,00 | 180,00 |  |
| 09 | Instalações Hidrossanitarias |  |  |  |  | 1.200,00 |
| 9.1 | Revisão dos W.C.'s | Und | 4,00 | 100,00 | 400,00 |  |
| 9.2 | Limpeza e desentup. da fossa | Vb | 1,00 | 800,00 | 800,00 |  |
| 10 | Instalações Elétric./Tel./Lógica |  |  |  |  | 1.280,00 |
| 10.1 | Ponto de tomada estabilizado | Pto | 12,00 | 45,00 | 540,00 |  |
| 10.2 | Ponto de lógica(duplos) | Pto | 4,00 | 140,00 | 560,00 |  |
| 10.3 | Ponto de tomada de 220 V | Pto | 4,00 | 45,00 | 180,00 |  |
| 11 | Pinturas |  |  |  |  | 17.634,40 |
| 11.1 | Massa PVA em duas demãos |  |  |  |  |  |
|  | Inclusive selador acrílico | M² | 148,00 | 5,30 | 784,40 |  |
| 11.2 | Pintura em PVA em três demãos | M² | 292,00 | 6,00 | 1.752,00 |  |
| 11.3 | Pintura Acrílica externa 3 demãos |  |  |  |  |  |
|  | Inclusive selador acrílico | M² | 560,00 | 13,00 | 7.280,00 |  |
| 11.4 | Pintura esmalte sintético s/ madeir. | M² | 22,00 | 14,00 | 308,00 |  |
| 11.5 | Pintura esmalte sintético s/ ferro | M² | 70,00 | 15,50 | 1.085,00 |  |
| 11.6 | Pintura a cal sobre muro interno | M² | 250,00 | 3,50 | 875,00 |  |
| 11.7 | Pintura Acrílica interna 2 demãos | M² | 500,00 | 11,10 | 5.550,00 |  |
| 12 | OUTROS |  |  |  |  | 3.600,00 |
| 12.1 | Jardim externo | M² | 150,00 | 16,00 | 2.400,00 |  |
| 12.2 | Colocação de brita 19 e 25 | M³ | 20,00 | 60,00 | 1.200,00 |  |
| 13 | Limpeza da Obra |  |  |  |  | 500,00 |
| 13.1 | Limpeza final da obra | Vb | 1,00 | 500,00 | 500,00 |  |
|  | T O T A L D A P L A N I L H A ( BDI = 0%) : |  |  |  | R$ | 40.151,14 |
|  | SEPLAN |  |  | (Eng.Luiz Ernesto Ribeiro) |  |  |

| COMPOSIÇÃO DO BDI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Componentes | Percentual sobre o custo | Percentual sobre o preço de venda |
| Administração Local |  |  |
| Administração Central |  |  |
| Tributos |  |  |
| Despesas Financeiras |  |  |
| Lucro |  |  |
| Outros |  |  |
| BDI TOTAL |  |  |

ANEXO V

PLANTAS (SMPF)

ANEXO VI

MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

|  | TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (DE ENGENHARIA) PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E MANUTENÇÃO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VARA DO TRABALHO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. |
| --- | --- |

Pelo presente instrumento que entre si celebram o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEXTA REGIÃO, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 02.566.224/0001-90, com sede nesta Capital, na Av. Cais do Apolo, n° 739, Bairro do Recife, Recife/PE, neste ato representado pela Exma. Sra. Desembargadora Presidente, Dra. JOSÉLIA MORAIS DA COSTA, brasileira, divorciada, magistrada, inscrita no CPF/MF sob o nº 021.208.364-34, residente e domiciliada na Cidade do Recife/PE  e a empresa ..........................., inscrita no CNPJ/MF sob o n° ....................., estabelecida na ....................................., neste ato representada pelo Sr. ........................., inscrito no CPF/MF sob o n° ...................., carteira de identidade nº ............................, com endereço residencial na ............................., doravante denominados CONTRATANTE e CONTRATADA, têm, por mútuo consenso, através do presente instrumento, contratado definitivamente o que a seguir declaram:

            - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DO CONTRATO

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato fundamenta-se:

| I - | Nas determinações da Lei n.º 8.666/93 (art. 23, Inc. I, alínea “c”) e suas alterações ; |  |
| --- | --- | --- |
| II - | Nos termos propostos pela CONTRATADA que simultaneamente: |  |
|  |  | a) Constem no Processo Administrativo TRT nº 073/08, conforme especificado nos Anexos, partes integrantes da Concorrência TRT nº 07/08; |
|  |  | b) Não contrariem o interesse público. |
| III - | Nos preceitos de Direito Público; e |  |
| IV - | Subsidiariamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado. |  |

### DO OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA - O presente contrato administrativo tem por objeto a contratação de empresa especializada (de engenharia) para recuperação estrutural e manutenção no imóvel onde funciona a Vara do Trabalho de Vitória de Santo Antão.

PARÁGRAFO ÚNICO – Todos os serviços deverão ser executados  de acordo com o Caderno de Especificações Técnicas, Planilhas de Custos Básicos, Plantas elaborados pelo Serviço de Manutenção e Planejamento Físico - SMPF do CONTRATANTE, bem como a proposta da CONTRATADA, que são partes integrantes do presente instrumento independentemente de sua transcrição.

DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA TERCEIRA – O regime de execução dos serviços será o de empreitada por preço global.

### DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA QUARTA - Obriga-se a CONTRATADA a:

I - Executar a obra contratada rigorosamente de acordo com o memorial executivo, planilha de custo básico, especificações técnicas e a proposta da CONTRATADA, bem como os demais elementos que integram o processo;

II - Arcar com o custo de todo o material necessário à execução dos trabalhos, assim como toda a mão-de-obra, além dos equipamentos indispensáveis à realização satisfatória dos serviços contratados, entre eles o E.P.I. (Equipamento de Proteção Individual);

III - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato;

IV - Manter, no local da obra, um DIÁRIO DE OCORRÊNCIA destinado exclusivamente às suas anotações e da fiscalização do CONTRATANTE sobre o andamento dos serviços, solicitações e outras ocorrências previstas em lei, devendo este diário ser entregue à fiscalização no ato do início da obra.

V - Manter, no local da obra, um conjunto com todos os projetos e detalhes, especificações técnicas e demais documentos relacionados com os mesmos;

VI – Comunicar ao gestor do CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

VII - Assumir integral responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros na execução dos trabalhos contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições e multas, isentando o CONTRATANTE de todas e quaisquer reclamações pertinentes;

VIII - Manter constante e permanente vigilância sobre os serviços executados e sobre os equipamentos e materiais a empregar, cabendo-lhe toda a responsabilidade por qualquer dano ou perda que os mesmos venham a sofrer;

IX - Regularizar toda a documentação necessária para o início da obra perante os órgãos competentes, apresentando na primeira etapa do cronograma, para efeito de pagamento da 1ª fatura, a seguinte documentação:

a) registro do contrato no CREA;

b) matrícula da obra no INSS e

c) relação de empregados.

X - Somente executar serviços extraordinários e/ou modificar o projeto e as especificações técnicas, quando autorizado, por escrito,  pelo CONTRATANTE através da fiscalização;

XI – Substituir os materiais considerados inadequados pelo CONTRATANTE e reparar, corrigir, remover e reconstruir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais usados;

XII – Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços pelo gestor do CONTRATANTE  e pelos atrasos acarretados por essa rejeição;

XIII - Apresentar seus empregados trajados de forma devida;

XIV – Entregar, quando do encerramento dos serviços, a obra completamente limpa, inclusive pisos lavados, sem manchas ou crostas de qualquer tipo de argamassa e com todas as instalações ligadas às redes urbanas;

XV – Apresentar na última etapa do cronograma, para efeito de pagamento, a quitação junto ao INSS relativo à matrícula da obra;

XVI – Caberá ao CONTRATANTE o fornecimento de água e energia elétrica ao canteiro de obras, quanto às despesas restantes, estas correrão exclusivamente por conta da CONTRATADA durante o período de execução da obra, até a data da emissão do correspondente Termo de Recebimento da Obra;

XVII – Caberá à CONTRATADA  a construção de um barracão para a obra, conforme as normas da ABNT, que deverá ser localizado conforme orientação da fiscalização do Serviço de Manutenção e Planejamento Físico – SMPF  - do CONTRATANTE;

XVIII - Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Todos os serviços somente poderão ser executados fora do horário de expediente do CONTRATANTE, ou seja, após as 15 horas em dias úteis. Nos feriados e finais de semana os serviços poderão ser prestados sem qualquer restrição de horário, desde que previamente acordado com a fiscalização do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Eventuais diferenças nos quantitativos estimados na Planilha Orçamentária de Custos Básicos, mencionada no Parágrafo Único da Cláusula Segunda deste Contrato, verificadas durante a execução dos serviços (e que possam ocasionar acréscimo ao custo estabelecido na proposta) serão de exclusiva responsabilidade da empresa CONTRATADA, que a este título não terá direito a indenização.

CLÁUSULA QUINTA - Obriga-se o CONTRATANTE:

I - Promover, através de seu representante, no caso o Serviço de Manutenção e Planejamento Físico – SMPF de acordo com as cláusulas contratuais, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, os aspectos quantitativos e qualitativos, registrando as falhas detectadas e comunicando a CONTRATADA os fatos que, a seu critério, exijam medidas imediatas, as quais serão efetuadas através de boletim de ocorrência que será juntado aos presentes autos;

II – Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pelo CONTRATANTE ou com as especificações constantes da Concorrência TRT nº 07/08;

III – Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes da Concorrência TRT nº 07/08.

PARÁGRAFO ÚNICO – Será gestor do presente contrato o Diretor do Serviço de Manutenção e Planejamento Físico – SMPF do CONTRATANTE e, nas suas ausências legais e regulamentares, seu substituto legal, cabendo-lhe as atribuições e responsabilidades do art. 67 da Lei nº 8.666/93 atualizada,  sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis.

###### DA PRESTAÇÃO DA GARANTIA

CLÁUSULA SEXTA - A prestação da garantia da execução total e do fiel cumprimento do presente contrato,  será efetuada na forma do artigo 56 da Lei 8666/93 e alterações, ressalvada a opção da modalidade de garantia exercida pela CONTRATADA, de conformidade com o §1º do artigo 56 da lei supramencionada e dos termos da Concorrência TRT nº 07/08.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA oferecerá, em até 10 (dez) dias úteis após a data da ciência da assinatura do contrato, uma garantia correspondente a 3% (três por cento) do valor global do contrato, e com validade para todo o período de sua vigência, cujo comprovante deverá ser apresentado ao Setor de Contratos do Serviço de Licitações e Contratos do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A garantia será adequada, se ocorrer alteração do valor ou do prazo de vigência do contrato, mantendo-se sempre o percentual supramencionado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A garantia poderá ser utilizada pelo CONTRATANTE para cobrir multas aplicadas pelo CONTRATANTE e não recolhidas pela CONTRATADA, bem como para corrigir imperfeições verificadas na execução dos serviços e decorrentes de culpa, imperícia ou desídia da CONTRATADA e, ainda, possíveis indenizações a terceiros.

PARÁGRAFO QUARTO - O valor da garantia que for utilizado em pagamento de qualquer obrigação ou indenização deverá ser reposto pela CONTRATADA no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da notificação.

PARÁGRAFO QUINTO – A garantia será devolvida no término do contrato, mediante solicitação da empresa CONTRATADA, após ser atestada, pelo SMPF, a conclusão dos serviços.

DO PRAZO

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA – O prazo de vigência do presente contrato é de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes e conveniência da Administração do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo.

PARÁGRAFO ÚNICO – A execução dos serviços terá início após autorização pelo fiscal da obra e Chefia do Setor de Fiscalização e Acompanhamento de Obras, através de Termo de Liberação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do presente contrato, admitindo-se prorrogação por motivo devidamente justificado.

CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO – O prazo de execução do serviço será de até 60 (sessenta) dias, a contar do Termo de Liberação do Serviço de Manutenção e Planejamento Físico – SMPF do CONTRATANTE, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes e conveniência do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO  –  A concessão de novo prazo de execução com geração de serviços extras será precedida de Termo de Liberação do serviço, fornecido pelo fiscal da obra e Chefia do Setor de Fiscalização e Acompanhamento de Obras, nos moldes da contratação original, mediante Termo Aditivo.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A concessão de novo prazo de execução, devidamente justificado, sem a geração de serviços extras, dispensará a emissão de novo Termo de Liberação do serviço, constituindo-se em prorrogação do prazo contratual de execução a partir da data final deste.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Administração do CONTRATANTE deverá realizar os atos conclusivos  do processo, a contar do recebimento definitivo do serviço e até o término  do prazo de vigência deste contrato.

PARÁGRAFO QUARTO – O contrato será considerado extinto caso os atos conclusivos do processo sejam finalizados antes do término de seu prazo de vigência.

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA - O prazo de garantia do serviço é de 05 (cinco) anos a contar da data de recebimento definitivo do serviço pelo Serviço de Manutenção e Planejamento Físico do CONTRATANTE.

DO PREÇO

CLÁUSULA DÉCIMA - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços ora contratados, o valor de R$ ................... (............................................).

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O pagamento será efetuado após a conclusão de cada etapa dos serviços, de acordo com o cronograma físico-financeiro da empresa, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da nota fiscal, devidamente atestada pelo fiscal da obra, Chefia do Setor de Fiscalização e Acompanhamento de Obras e Diretor do SMPF, sem ressalvas, pela Secretaria de Orçamento e Finanças, através de Ordem Bancária em nome da CONTRATADA, conforme dados bancários indicados pela CONTRATADA ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste contrato. De acordo com as normas do Tesouro Nacional a Ordem Bancária terá sua compensação em até 02 (dois) dias úteis.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O fiscal da obra, a Chefia do Setor de Fiscalização e Acompanhamento de Obras e o gestor do contrato atestarão a nota fiscal em até 03 (três) dias úteis, com ou sem ressalvas, a contar do seu  recebimento.

PARÁGRAFO TERCEIRO – No caso da nota fiscal ser atestada com ressalva, o CONTRATANTE terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis, após a ciência do fato, para decidir sobre o pagamento.

PARÁGRAFO QUARTO – O CONTRATANTE poderá autorizar o pagamento da nota fiscal questionada, se ainda existirem prestações futuras que possibilitem  a compensação de qualquer obrigação financeira de responsabilidade da CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUINTO - O CONTRATANTE reterá automaticamente o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços, em atendimento ao § 1º do artigo 219 do Decreto nº 3048/99 de 06.05.99 e ao artigo 1º da Portaria Interministerial nº 5402/99 de 01.07.1999, no caso da empresa CONTRATADA não apresentar a documentação comprobatória da regularidade de sua obrigação quanto ao recolhimento da contribuição previdenciária, a saber: notas fiscais acompanhadas da GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) com comprovante de entrega, folha de pagamento, GPS (Guia da Previdência Social) recolhida e declaração de que possui escrituração contábil regular e que seus registros correspondem aos valores daquelas.

PARÁGRAFO SEXTO - No ato do pagamento serão retidos na fonte, além do encargo mencionado no parágrafo anterior, os demais tributos federais e municipais de acordo com a legislação vigente. Os documentos comprobatórios das retenções ficarão à disposição do interessado na Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE.

##### PARÁGRAFO SÉTIMO – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

##### EM= Ix N x VP,  onde:

EM= Encargos moratórios;

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP= Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

I= (TX/100)		I= (6/100)		I= 0,0001644

- 365

TX= Percentual da taxa anual = 6%

##### PARÁGRAFO OITAVO -  A compensação financeira prevista no Parágrafo anterior será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência.

PARÁGRAFO NONO - O CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação do cumprimento das obrigações mencionadas no item XVIII da Cláusula Quarta, reservando-se o direito de reter o valor correspondente aos pagamentos devidos até a regularização das obrigações pendentes.

# DO REAJUSTE

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O valor do presente contrato é irreajustável.

DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - As despesas da execução do presente contrato correrão, no presente exercício, na Classificação da Despesa nº 3390.39.16 (Manutenção e Conservação de Bens Imóveis), do Programa de Trabalho: 02.061.0571.4256.0001 (Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho), do orçamento do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO -  Para cobertura das despesas relativas ao presente contrato, foi emitida a Nota de Empenho nºs 2008NE0......., datada de ...... de .................... de 2008, no valor de R$ ............. (..................................).

## DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os empregados e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE, ocorrendo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar na época devida.

PARÁGRAFO ÚNICO – O CONTRATANTE reserva-se ao direito de solicitar a qualquer tempo e de acordo com a sua conveniência,  documentação relativa aos encargos trabalhistas, fiscais e tributários referentes ao presente contrato.

### DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O presente Contrato poderá ser rescindido nos casos previstos nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, atualizada, sem prejuízo das penalidades estabelecidas neste contrato.

              - DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Pelo inadimplemento de qualquer obrigação, de acordo com  a  Lei  8.666/93  e  suas  alterações, ficará a CONTRATADA sujeita às penalidades abaixo explicitadas, aplicadas cumulativamente ou alternativamente, com determinação e grau de aplicação a critério da Administração:

I -  Advertência;

II - Multa;

III- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 	Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A multa prevista no inciso II será de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução total. Em se tratando de inexecução parcial do contrato observar-se-á:

a)  quando do inadimplemento parcial da obrigação principal, a multa aplicada será de 	10% dez por cento), de forma proporcional à parte inexecutada, sem prejuízo da aplicação da sanção prevista no inciso III desta cláusula;

b) quando se tratar de atraso na execução do contrato, na entrega de documentos solicitados pelo CONTRATANTE ou qualquer outro descumprimento de cláusula contratual,  a multa aplicada será de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia sobre o valor total do contrato até o cumprimento da obrigação principal, a entrega da documentação exigida ou o restabelecimento das condições contratuais, respeitado o limite de 5% (cinco por cento) desse valor e aplicando-se também o disposto na alínea “a” deste parágrafo, caso o inadimplemento contratual persista em relação ao mesmo fato.

##### PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor da multa deverá ser recolhido diretamente à União e apresentado o comprovante ao Setor Financeiro da Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE, podendo ser abatido de pagamento a que a CONTRATADA ainda fizer jus, ou poderá ser cobrada judicialmente, nos termos do § 1º do artigo 87 da Lei 8666/93 e alterações.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A aplicação de qualquer penalidade à CONTRATADA será sempre precedida da oportunidade de ampla defesa, na forma da lei.

#### DA PUBLICIDADE DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O CONTRATANTE providenciará a publicação do resumo do presente contrato no Diário Oficial da União - DOU.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA  - Qualquer modificação ou alteração no presente instrumento será formalizado mediante Termo Aditivo, objetivando atender aos interesses das partes e ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - São partes integrantes e inseparáveis deste instrumento contratual e obrigam a CONTRATADA em todos os seus termos, a proposta de preço e planilha orçamentária apresentadas pela mesma.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Fica eleito o foro da Justiça Federal do Recife, Seção Judiciária de Pernambuco,  para dirimir qualquer litígio oriundo do presente contrato, que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes.

E por estarem justos e acordados, foi o presente instrumento de Contrato Administrativo confeccionado em 04 (quatro) vias de igual teor e para o mesmo fim, que vai subscrito pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA, para que este documento produza todos os efeitos legais.

Recife(PE),        de                          de 2008.

___________________________________________

CONTRATANTE

___________________________________________

CONTRATADA

VISTO.

WILMA A. FERREIRA DAMASCENO

Diretora do SLC/TRT 6ª Região

RICARDO RANGEL ARAÚJO

Diretor do SMPF/TRT 6ª Região

Gestor do Contrato

Recuperação estrutural da vt de vitória de sto. antão-proc.73-08

.

##### ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Declaramos, em atendimento ao previsto nos subitens 2.2 do Edital da CONCORRÊNCIA TRT6 - CP-07/08 – Processo 073/2008 que eu, ____________________________________, portador(a) da RG/CI nº _____________________ e do CPF nº__________________, CREA nº_____________, Responsável Técnico da empresa _________________________________,estabelecida no(a)_____________________________  __________________________________, compareci  ao Serviço de Manutenção e Planejamento Físico - SMPF do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região e vistoriei o local onde serão executados os serviços, objeto da licitação em apreço, tomando plena ciência das condições e grau de dificuldade existentes.

_________, ____de____________de 2008

___________________________________________

Assinatura e carimbo do Responsável Técnico da empresa

Visto

_______________________________

Servidor do SMPF

Observação: emitir em papel que identifique a licitante