| PREGÃO ELETRÔNICO nº 33/10 |  |
| --- | --- |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO |  |
| Processo TRT6 nº 067/2010 |  |
| SETOR | SETOR DE LICITAÇÕES/SLC |
| BASE LEGAL | Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, Lei Complementar n° 123/06 e Decreto nº. 5.450/05 |
| TIPO | ### MENOR PREÇO GLOBAL |
| OBJETO | Contratação de empresa especializada para realização dos SERVIÇOS DE REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA DO CABO DE STO AGOSTINHO/PE |
| ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 10 horas do dia 02 de agosto de 2010 |  |
| INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 03 de agosto de 2010 às 10 horas |  |
| REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF |  |
| FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL: - Site: www.trt6.gov.br (links: Administrativo e Licitações Públicas) - E-mail: cpl@trt6.jus.br - Fones: (81) 2129-2027 / 2028 / Fax: (81) 3224-1564 - Endereço: Tribunal Regional do Trabalho – 6ª Região – Cais do Apolo, 739 - 2º andar Setor de Licitações (SL) - Bairro do Recife - Recife/PE – CEP: 50030-902 |  |
| LOCAL: www.trt6.jus.br – Licitações |  |

Acompanhe esta licitação e seus atos na internet pelos portais

www.trt6.jus.br e www.licitacoes-e.com.br

Retire o edital gratuitamente pelos portais

www.trt6.jus.br e www.licitacoes-e.com.br

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO

##### Cais do Apolo nº 739 - Recife – PE – CEP: 50030-902

##### Fones: (81) 2129-2027 / 2028 - Fax: (81) 3224-1564

# PREGÃO ELETRÔNICO TRT6 nº 33/10

Processo nº 067/2010

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO, por meio do(a) Pregoeiro(a), designado(a) pela Portaria nº. TRT-GP-50/2010, de 21/06/2010, situado no endereço em epígrafe, torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará PREGÃO, por meio de sistema eletrônico, sob o regime de execução indireta, empreitada por preço global, do tipo MENOR PREÇO, regido pela Lei nº 10.520/02, pela Lei 8.666/93, pela Lei Complementar n° 123/06, pelo Decreto nº 5.450/05 e pelas demais normas vigentes e consoante as condições estabelecidas neste Edital e Anexos, para a contratação do objeto a ser executado sob o regime de empreitada por preço global.

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, conduzido por servidor(a) integrante do quadro efetivo deste Regional, denominado(a) Pregoeiro(a), com o auxílio dos membros da equipe de apoio, previamente credenciados no aplicativo "Licitações", constante da página eletrônica do Banco do Brasil S.A. (www.bb.com.br), cujo monitoramento e inserção de dados gerados ou transferidos, utilizarão os recursos de segurança criptografia e autenticação.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

Os participantes deste Pregão terão como referencial de tempo obrigatoriamente o horário de Brasília/DF.

1.0 - DO OBJETO

  - - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para realização dos serviços de reforma nas instalações da sede das Varas do Trabalho do Cabo de Santo Agostinho/PE, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I).

1.1.1 – A sessão de abertura de propostas ocorrerá no dia 02/08/2010, às 10 horas, fixando-se, ainda, o dia 03/08/2010, às 10 horas para a sessão de lances.

1.1.2 - Na hipótese de não haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data fixada no subitem anterior, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro, fixando outra data.

1.2 – Os representantes das empresas licitantes deverão vistoriar o local dos serviços e conferir os dados constantes no Termo de Referência e seus anexos.

1.2.1 – A vistoria deverá ser agendada previamente junto ao SEFAO/SEPLAN (Cais do Apolo, 739, 1° andar – Bairro do Recife – Recife-PE), pelo telefone: (81) 2129-2391 ou 2129-2392, no horário das 10 às 12 horas (falar com o engenheiro Hélio Santos).

1.2.2 - O representante do licitante deverá comparecer ao local onde serão executados os serviços, no edifício onde funcionam as Varas do Trabalho do Cabo de Santo Agostinho/PE, situado na Avenida Presidente Getúlio Vargas, Nº 576 – Centro – Cabo de Santo Agostinho/PE, fones: (81) 3521-0207 ou (81) 3524-1265, a fim de vistoriar as condições construtivas “in loco”, em dias úteis, no horário compreendido entre às 08 e 14 horas, assinando o Termo de Comprovante de Vistoria, documento a ser atestado por servidores das respectivas Varas do Trabalho.

1.2.2.1 – A vistoria técnica do local da obra deve ser feita individualmente, com cada um dos licitantes em data e horário definidos nos termos do subitem 1.2.1 deste edital, inviabilizando conhecimento prévio acerca do universo de concorrentes.

1.2.3 – A vistoria deverá ser realizada até 24 (vinte e quatro) horas antes da data da sessão de abertura de propostas.

1.2.4 - Eventuais diferenças nos quantitativos estimados verificadas durante a execução dos serviços (e que possam ocasionar acréscimo ao custo estabelecido na proposta) serão de exclusiva responsabilidade da empresa contratada, que a este título não terá direito a indenização do contratante.

1.2.5 – A declaração do licitante de que conhece as condições locais para execução do objeto e entrega da obra supre a necessidade de visita técnica.

1.3 – Esclarecimentos técnicos acerca do Termo de Referência e seus anexos poderão ser obtidos no SEFAO/SEPLAN (Serviço de Planejamento Físico), localizado no Edifício Sede do TRT 6ª Região (Cais do Apolo, 739 – 1° andar, Bairro do Recife, nesta Cidade) ou pelo telefone (81) 2129-2209 ou 2129-2210, no horário das 10 às 12 horas (falar com o engenheiro Hélio Santos ou Cláudio Menezes).

1.4 - Integram este edital os seguintes anexos:

| 1.4.1 - Anexo I | Termo de Referência (Projeto Básico) |
| --- | --- |
| 1.4.2 - Anexo II | Exigências para Habilitação. |
| 1.4.3 - Anexo III | Modelo de Proposta de Preços. |
| 1.4.4 - Anexo IV | Modelo da Declaração do cumprimento ao Art.27, inc.V da Lei 8.666/93. |
| 1.4.6 - Anexo V | Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação |
| 1.4.7 - Anexo VI | Modelo de Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. |
| 1.4.8 - Anexo VII | Minuta do Instrumento Contratual. |
| 1.4.9 - Anexo VIII | Declaração de Vistoria |

2.0 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1 - Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que:

2.1.1 - Exerçam atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.

2.1.2 - Atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste edital.

2.1.3 - Comprovem possuir os documentos de habilitação exigidos no Anexo II deste Edital.

2.2 - Não poderão concorrer neste Pregão:

2.2.1 - Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição.

2.2.2 - Empresas suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região.

2.2.3 - Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da sanção ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

2.2.4 - Empresas estrangeiras que não funcionem no país.

2.2.5 - Empresas que tenham funcionário ou membro do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região como dirigente, acionista detentor de mais de 5% do capital com direito a voto, controlador ou responsável técnico.

2.2.6 – Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação.

2.2.7 - Empresas que possuam em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; ou com menos de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos (Inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal).

3.0 – DA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS

3.1 - Conforme subitem 16.0 deste edital.

4.0 – DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

4.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro (coordenador), que terá, em especial, as seguintes atribuições:

4.1.1 – coordenar o processo licitatório;

4.1.2 – receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração;

4.1.3 – conduzir a sessão pública na internet;

4.1.4 – verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;

4.1.5 – dirigir a etapa de lances;

4.1.6 – verificar e julgar as condições de habilitação;

4.1.7 – receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à autoridade competente quando mantiver sua decisão;

4.1.8 – indicar o vencedor do certame;

4.1.9 – adjudicar o objeto quando não houver recurso;

4.1.10 – conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

4.1.11 – encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.

5.0 – DO credenciamento NO APLICATIVO “licitacoes-e” DO BANCO DO BRASIL S.A.

5.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no País.

5.1.1 - A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br, opção "Acesso Identificado".

5.2 - A chave de identificação e a senha terão validade de 01(um) ano e poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco, devidamente justificado.

5.3 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no licitações-e.

5.4 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

5.5 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao TRT6ª Região ou ao Banco do Brasil S.A. a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.6 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

5.7 - É de inteira e exclusiva responsabilidade do pretenso licitante o acesso à senha, aos dados, à chave de identificação, bem como o envio das propostas até a data e horário limite para o acolhimento.

6.0 - DA participação

6.1 - A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado, e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico no site www.licitacoes-e.com.br, opção “Acesso Identificado", observando datas e horários limites estabelecidos.

6.2 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.3 – Caberá ao fornecedor toda diligência necessária no momento do cadastramento de sua proposta, sobretudo no tocante a antecedência necessária em relação à data prevista para abertura das propostas.

6.3.1 – Caberá, ainda, ao licitante, em caso de intercorrências no sistema, direcionar sua ocorrência, em tempo hábil, ao suporte técnico do Banco do Brasil por meio dos telefones 3003-0500 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 08007290500 (Demais Regiões).

6.3.2 – Não serão consideradas quaisquer reclamações posteriores, inclusive pedido de desistência de propostas, decorrentes da não observância do disposto nos subitens acima.

6.4 - Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

6.4.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes.

7.0 - DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS DE PREÇOS

7.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

7.2 - Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, o licitante concorda especificamente com as seguintes condições:

7.2.1 – O objeto ofertado atenderá a todas as especificações constantes do ANEXO I deste edital.

7.3 – A proposta cadastrada no campo próprio do sistema (www.licitacoes-e.com.br) deverá conter:

7.3.1 - Valor global dos serviços, expresso em moeda corrente nacional (R$ - Real).

7.3.1.1 - Considerar-se-ão inclusos no preço apresentado todos os tributos, fretes e encargos, enfim todas as despesas inerentes ao atendimento das condições contidas neste edital e na proposta.

7.3.1.2 – É facultada a inclusão de anexo (arquivo) no campo próprio do sistema eletrônico para maiores informações acerca do serviço a ser prestado. Vedada a identificação do licitante.

7.3.1.2.1 – O arquivo anexado deverá ser enviado no formato PDF ou desenvolvido na versão office 2003.

7.3.1.2.1.1 – A não observância do disposto no subitem acima poderá acarretar a desconsideração do anexo.

7.3.2 - A planilha de custos e formação de preços, constante no modelo de proposta (anexo II do Termo de Referência), deverá ser entregue e analisada apenas no momento da aceitação do lance vencedor.

7.3.3 - Qualquer elemento, tais como: número de telefone/fax, endereço de e-mail, número do CNPJ, etc, que possa identificar o licitante importa a desclassificação da proposta.

7.3.4 - Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data marcada para abertura do certame.

7.3.5 – O prazo de execução dos serviços: 180 ( cento e oitenta dias ) corridos.

7.3.6 – A omissão do previsto no subitem 7.3.1 implicará a desclassificação da proposta.

7.3.7 - A omissão dos prazos indicados nos subitens 7.3.4 a 7.3.5 não implicará a desclassificação da proposta, mas a aceitação tácita dos prazos referidos.

7.4 – Após a abertura da sessão pública, a proposta apresentada não poderá sofrer quaisquer retificações (ressalvada a hipótese de alteração de preço resultante de lance).

7.5 – A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.6 – O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

8.0 – DA abertura E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

8.1 - A partir do horário previsto no edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, pelo site já indicado no subitem 6.1.

8.2 - A presente licitação classifica-se pelo critério de MENOR PREÇO, desde que atendidas as especificações constantes neste Pregão.

8.3 - Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, sendo desclassificadas pelo Pregoeiro as que estiverem em desacordo.

8.4 - Será desclassificada a proposta que:

8.4.1.1 – Apresentar defeito capaz de dificultar o julgamento.

8.4.1.2 – Contrariar disposição constante deste Edital ou das normas legais previstas no preâmbulo deste edital.

8.4.1.3 – Previr majoração do preço cotado em razão de expectativa inflacionária ou variação cambial.

8.4.1.4 – Apresentar uma segunda opção ou custo adicional.

8.4.1.5 – Houver identificação do licitante até a conclusão da fase de lances;

8.5 – O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

8.6 – Após a fase de lances, o Pregoeiro efetuará análise individual dos preços cotados nas propostas dos licitantes.

8.7 - Após a fase de classificação não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente, e aceito pelo Pregoeiro.

8.8 - Caso não se realizem lances ou em qualquer outra situação, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado pela Administração para a contratação.

9.0 – DOS LANCES

9.1 – No horário previsto no edital terá início a sessão de disputa de preços entre os licitantes classificados pelo Pregoeiro.

9.1.1 – Os lances deverão ser oferecidos pelo PREÇO GLOBAL.

9.2 – Os licitantes classificados deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

9.2.1 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital.

9.2.2 – O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

9.2.3 – Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

9.3 - Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

9.4 – O tempo normal da etapa de lances será encerrado, a critério do Pregoeiro, mediante encaminhamento de aviso de fechamento dos lances e subsequente transcurso do prazo de até 30 (trinta) minutos aleatoriamente, findo o qual estará encerrada definitivamente a recepção de lances.

9.5 – Encerrada a fase de lances, o “empate” das propostas será detectado automaticamente pelo Sistema Eletrônico. Se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, o próprio sistema eletrônico convocara as licitantes remanescentes, na ordem classificatória, que porventura se enquadrem na categoria de ME e EPP cujas propostas estejam dentro do limite de empate para que ofertem novo lance.

9.5.1 – O licitante enquadrado nos termos do subitem 9.5 deverá remeter a declaração constante no Anexo VI do edital da mesma forma e no mesmo prazo previsto no subitem 10.4 deste edital.

9.5.1.1 - O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento do licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.

9.5.1.2 - Na hipótese de não contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

9.6 – Finda a etapa de lances, será imediatamente informada a proposta de menor preço global.

10.0 – DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de “MENOR PREÇO GLOBAL”, podendo encaminhar pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação.

10.1.1 – O limite de preços que serve de parâmetro para a aceitabilidade da proposta é parte integrante do termo de referência (anexo I deste edital).

10.1.1.1 – Juntamente com a proposta deverá ser entregue a Declaração da empresa licitante de que vistoriou o local onde serão executados os serviços objeto da presente licitação, devidamente assinada pelo responsável técnico da empresa, com o visto de servidores lotados nas Varas do Trabalho do Cabo de Santo Agostinho (Anexo VIII do edital), ou declaração de que conhece as condições locais para execução do objeto e entrega da obra, sob pena de desclassificação.

10.1.1.2 – O Pregoeiro efetuará a análise dos preços unitários e global, fixando-se como preços máximos os valores constantes da planilha orçamentária que integra este edital (anexo II do Termo de Referência).

10.1.1.2.1 - Caso se verifique a ocorrência de itens com preços superiores ao orçado na Planilha de Custos Básicos deste edital, o licitante deverá adequar sua proposta ao orçamento-base elaborado por este Tribunal, sob pena de desclassificação da proposta.

10.2 - Se a proposta ou lance de menor valor, não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

10.2.1 - Ocorrendo a situação a que se refere o subitem anterior, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor para este Regional.

10.3 - Constatado o atendimento pleno da proposta de conformidade com os termos do edital, deverão ser remetidos, imediatamente, pelo licitante que ofertou o melhor lance, preferencialmente via correio eletrônico: cpl@trt6.jus.br ou pelo Fax: 3224-1564, com posterior encaminhamento dos originais ou cópias autenticadas, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da sessão de disputa de preços, sob pena de desclassificação no certame:

10.3.1 – Proposta adequada ao menor valor obtido na sessão virtual de lances.

10.3.2 – Dados cadastrais bancários (código e nome do banco e da agência, cidade e unidade federativa, número da conta).

10.3.2.1 - A conta indicada deve estar vinculada ao número de CNPJ constante nos documentos juntados aos autos por ocasião da habilitação.

10.3.3 - Endereço e número(s) de telefone(s) e fac-símile do escritório.

10.3.4 - Nome completo do representante para contato.

10.3.5 - Dados do representante legal da empresa, a saber: nome completo, número do RG e identificação do órgão expedidor; número do CPF; endereço residencial.

10.3.6 –BDI (Bonificação de Despesa Indireta) de forma analítica, com detalhamento dos percentuais dos seus componentes, nos moldes do Anexo II do Termo de Referência.

10.3.6.1 – A não apresentação do BDI na forma do subitem anterior, implicará a desclassificação da proposta.

10.3.7 - Cronograma físico-financeiro da execução dos serviços, indicando as suas diversas etapas para efeito de medição, fiscalização e pagamento.

10.4 – Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis em relação ao valor estimado pela Administração, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada a sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado.

10.5 - Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda as exigências deste edital.

11.0 – DA HABILITAÇÃO

11.1 – Encerrada a etapa de lances, examinada a aceitabilidade da melhor proposta, o Pregoeiro efetuará consultas ao SICAF para comprovar a regularidade da habilitação do licitante, ocasião em que será verificado o cumprimento das demais exigências para habilitação.

11.1.1 - Para se habilitar ao certame, a empresa deverá apresentar documentos relativos à habilitação Jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômica e financeira, qualificação técnica (se exigível) e cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, todos relacionados no ANEXO II deste edital.

11.2 – Os documentos relativos aos requisitos de habilitação porventura não compreendidos no SICAF deverão ser remetidos imediatamente, preferencialmente, via correio eletrônico: cpl@trt6.jus.br ou pelo Fax: (81) 3224-1564, com o posterior encaminhamento do original, no prazo de 02 (dois) dias úteis, para fins de adjudicação do objeto, contados da data da sessão de disputa de preços, sob pena de inabilitação.

11.3 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor e, não havendo manifestação da intenção de recorrer, ser-lhe-á adjudicado o respectivo objeto.

11.4 - Se o adjudicatário não apresentar situação regular no ato do recebimento da Nota de Empenho estará sujeito às penalidades previstas no item 18.0. Neste Caso, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente e a habilitação do respectivo proponente, sucessivamente, observada a ordem de classificação, até encontrar uma que atenda ao edital de licitação, quando procederá às negociações para redução do preço ofertado.

12.0 – DA HOMOLOGAÇÃO

12.1 - Não sendo interposto recurso, caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto ao licitante vencedor, submetendo-o à homologação do Ordenador da Despesa.

12.2 – Caso contrário, decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Presidência do Tribunal adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

13.0 - DA CONTRATAÇÃO

13.1 - Será contratada a empresa classificada cuja proposta tenha sido homologada pela Administração. (Anexo VII)

13.2 - O instrumento contratual, cuja minuta é parte integrante deste edital (Anexo VII), será elaborado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, devendo a empresa licitante vencedora comparecer no prazo de até 05 (cinco) dias, após convocada, para assinar o respectivo contrato.

13.3 - Se o licitante vencedor deixar de assinar o contrato, no prazo fixado, é facultado à Administração convocar as empresas licitantes remanescentes, por ordem de classificação, para fazê-lo, sendo examinada a aceitabilidade de suas propostas quanto ao objeto e valor, podendo, o Pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido um preço menor. Em seguida será analisada a documentação de habilitação daquela empresa que atender ao objeto e melhor preço ofertado.

13.4 – Será gestor do contrato o Diretor do Serviço de Planejamento Físico deste Tribunal - SEPLAN e, nas suas ausências legais e regulamentares, o seu substituto legal, cabendo-lhe as atribuições e responsabilidades do art. 67 da Lei nº. 8.666/93, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis.

13.5 – É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto desta licitação.

13.5 – É vedada a contratação de empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, de ocupantes de cargo de direção e assessoramento ou de magistrados vinculados ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos termos do artigo 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça e do Artigo 7º do Decreto nº 7.203/10.

14.0 - DO PAGAMENTO

14.1 - O pagamento será efetuado nos termos que constam na minuta de contrato em anexo (Anexo VII).

14.2 - Caso o contratante ultrapasse o prazo estipulado para pagamento, e desde que tenha dado causa ao atraso, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida por este Tribunal, entre o prazo acima referido e a data correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)         I = (6/100) 	        I = 0,0001644

365                      365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

14.3 -	A compensação financeira prevista neste subitem será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência.

15.0 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1 – A despesa correspondente ao objeto licitado tem por classificação: Elemento de despesa: 3390.39.16 – Manutenção e conservação de bens imóveis e Ação: 02.122.0571.1P66.0001 – Modernização de Instalações Físicas na Justiça do Trabalho, do orçamento deste TRT da 6ª Região.

16.0 – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIEMENTOS

16.1. Qualquer pessoa até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública poderá solicitar esclarecimentos referentes ao processo licitatório.

16.2. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao Pregoeiro exclusivamente por meio eletrônico (e-mail cpl@trt6.gov.br).

17.0 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

17.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do pregão eletrônico.

17.2 – Após a declaração do vencedor, no momento imediatamente seguinte à sessão de lances, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos durante o qual qualquer licitante inconformado com a decisão do pregoeiro deverá registrar, de imediato, em campo próprio do sistema, os motivos de sua intenção de recorrer, sob pena de decadência, sendo-lhe, então, concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões do recurso. Os interessados ficam, desde logo, intimados para apresentarem contra-razões em igual prazo, contados do término do prazo do recorrente.

17.2.1 – Na impossibilidade de conclusão do certame nos termos do subitem anterior, o Pregoeiro concederá posteriormente, quando da declaração de vencedor, prazo não inferior a 24 (vinte e quatro) horas, para o registro em campo próprio do sistema dos motivos da intenção de recurso, procedendo-se a partir de então conforme disposição do subitem 17.2 deste edital.

17.3 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

17.4 - As razões e contra-razões de recurso, bem como impugnação do edital, deverão ser dirigidas ao Pregoeiro no endereço da sede do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, localizado no Cais do Apolo nº. 739 - 3º andar – Bairro do Recife - Recife/PE, em dias úteis, no horário das 08 às 17 horas, o qual deverá receber, examinar, decidir e, conforme o caso, submetê-las à autoridade competente que decidirá sobre a pertinência.

18.0 - DAS PENALIDADES

18.1 - O licitante vencedor que descumprir as condições do presente Pregão ficará sujeito às penalidades previstas na legislação, aplicáveis na forma constante na minuta do contrato integrante deste edital (Anexo VII).

18.2 - A multa por inexecução total do contrato será de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado.

18.3 - Em se tratando de inexecução parcial do contrato, observar-se á:

18.3.1 - Quando do inadimplemento parcial da obrigação principal, a multa aplicada será de 10% (dez por cento), de forma proporcional à parte inexecutada;

18.3.2 - Quando se tratar de atraso na execução do contrato, na entrega de documentos solicitados pelo CONTRATANTE ou qualquer outro descumprimento de cláusula contratual, a multa aplicada será de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) ao dia sobre o valor total do contrato até o cumprimento da obrigação principal, a entrega da documentação exigida ou o restabelecimento das condições contratuais, respeitado o limite de 5% (cinco por cento) desse valor e aplicando-se também o disposto no subitem 18.3.1, caso o inadimplemento contratual persista em relação ao mesmo fato.

18.4 - O valor da multa deverá ser recolhido diretamente à União e apresentado comprovante ao Setor Financeiro da Secretaria de Orçamento e Finanças deste Tribunal; ou pode ser abatido do pagamento a que a empresa Contratada fizer jus ou será cobrada judicialmente, nos termos do § 1o do art. 87 da Lei 8.666/93.

18.5 - A aplicação da multa a que se referem os itens 18.2 e 18.3 deste edital não exclui a possibilidade de a Administração rescindir o contrato ou aplicar a suspensão do direito de licitar com este TRT da 6ª Região por um período de até cinco anos; sem prejuízo das demais cominações previstas no Decreto nº 5.450/05 e, subsidiariamente, na Lei 8.666/93.

19.0 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1 - Todas as referências de tempo constantes no edital e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília-DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

19.2 – O sistema eletrônico produzirá ata circunstanciada da sessão pública, após o encerramento do certame, a qual ficará acessível no portal www.licitacoes-e.com.br.

19.3 - É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta/documentação.

19.4 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Administração do TRT da 6ª Região, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.

19.5 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o TRT da 6ª Região não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

19.6 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a anulação da Nota de Empenho, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

19.7 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expedientes neste Regional.

19.8 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação / inabilitação.

19.9 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

19.10 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

19.11 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial da União – Seção III.

19.12 - A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste edital.

19.13 – Em caso de divergência entre os anexos e o Edital, prevalecerá a redação do instrumento convocatório.

19.14 - O Contratante publicará o extrato da homologação da licitação, na Seção 3 do Diário Oficial da União.

19.15 - O edital encontra-se disponível nos “sites” www.trt6.jus.br ou www.licitacoes-e.com.br, bem como poderá ser retirado no Setor de Licitações, situado no Cais do Apolo, 739 - 2º andar - Bairro do Recife, no horário das 8 às 17 horas.

19.16 - Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes da legislação citada neste edital.

19.17 – Fica eleito o Foro da Justiça Federal do Recife, Secção Judiciária de Pernambuco para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital.

Recife (PE), 15 de julho de 2010

CARLOS EDUARDO DE ALBUQUERQUE MELLO

Pregoeiro – Port. TRT-GP nº 50/2010

ANEXO I DO EDITAL

TERMO DE REFERÊNCIA

(PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS)

PROCESSO n°00067/2010

PREGÃO ELETRÔNICO n° 33/10

1.0 - OBJETO

1.1 - O objeto da presente solicitação consiste na Contratação de empresa construtora para realização dos SERVIÇOS DE REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE.

2.0 - VALOR DE REFERÊNCIA

| DESCRIÇÃO | PREÇO GLOBAL (R$) |
| --- | --- |
| REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, CUJOS SERVIÇOS CONSISTEM BASICAMENTE NA MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO E OBRAS DE ENGENHARIA COM A FINALIDADE DE PERMITIR MAIOR SEGURANÇA E FUNCIONALIDADE AO IMÓVEL, BEM COMO A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE ELEMENTOS DO PRÉDIO E OS MUROS LIMÍTROFES, CONFORME especificações técnicas, planilha orçamentária de referência E PLANTAS constantes nos ANEXOS I ,II E III, RESPECTIVAMENTE, deste termo. | 167.313,91 |

OBS. O valor acima corresponde ao total da planilha orçamentária (R$ 128.613,97) no ANEXO II deste Termo, acrescido de B.D.I. (bonificação e despesas indiretas) no percentual de 30,09%, cuja composição consta no referido processo.

3.0 - DOS ANEXOS

3.1 - ANEXO I (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS);

3.2 - ANEXO II (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA)

3.3 - ANEXO III (PLANTAS DE ESPECIFICAÇÕES E DETALHES).

4.0 - CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO DO CERTAME LICITATÓRIO

4.1 - Comprovação de vistoria prévia no imóvel objeto da licitação com o atesto da Secretaria do Fórum, para verificação e quantificação dos serviços contratados, a qual deverá ser preliminarmente agendada com o este Regional, através do SEFAO/SEPLAN (Av. Cais do Apolo, 739, Anexo I, 1º andar, Bairro do Recife, fone: (81) 2129-2209 ou 2129-2210;

4.2 - Comprovação da capacidade técnico-profissional – Comprovação de possuir Registro no CREA da empresa licitante e do responsável técnico pela execução dos serviços. A comprovação de possuir em seu quadro permanente, na data fixada para a licitação, profissional de nível superior com formação em engenharia civil, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado no CREA da região competente, que comprove a execução de serviços similares, em vulto e tipologia. Devendo apresentar os seguintes quantitativos mínimos: a) construção e reformas de edificação convencional, com estrutura em concreto armado e alvenaria revestida com área mínima de 380m2(trezentos e oitenta metros quadrados); b) 1000m2 (mil metros quadrados) de pintura de paredes internas, externas e tetos) com tinta látex (3 d) sobre massa única, gesso ou concreto aparente, inclusive selador de parede; c) Recuperação estrutural área mínima de 5,00 m2(cinco metros quadrados); d) Recuperação de fachadas em cerâmica área mínima de 1000,00 m2(mil metros quadrados).

5.0 - DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

5.1 - Fórum Trabalhista do Cabo de Santo Agostinho, localizado na Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 576, Centro-Cabo/PE.

6.0 - JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

6.1 - Em virtude do tempo decorrido desde a construção do imóvel e sua adaptação para funcionar a unidade da Justiça do Trabalho, as instalações apresentam-se inadequadas às atuais necessidades funcionais, apresentando deficiências para o desenvolvimento regular das atividades fomentadas também pelo acréscimo do corpo técnico advindo do crescimento da demanda naquela região. Assim sendo, fazem-se necessárias as devidas intervenções no imóvel, objeto da Contratação em epígrafe.

7.0 - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

7.1 - Constam no ANEXO I (especificações técnicas) deste Termo, sumariamente a seguir transcritos:

7.1.1 - Demolições e remoções de entulho;

7.1.2 - Recuperação estrutural;

7.1.3 - Construção de alvenarias;

7.1.4 - Revestimento de paredes e teto;

7.1.5 - Revisão e recuperação da fachada;

7.1.6 - Instalações de esquadrias novas e/ou substituição de vidros quebrados;

7.1.7 - Pintura geral;

7.1.8 - Impermeabilização de laje;

7.1.9 - Instalações elétricas, lógicas e de telefonia;

7.1.10 - Instalação hidráulicas e colocação de drenos de climatização;

7.1.11 - Instalação de gradil.

8.0 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 - Executar os serviços rigorosamente de acordo com as Especificações Técnicas, com os Projetos e demais elementos que integram o Edital de Licitação;

8.2 - Serão por conta da Contratada os materiais necessários à execução de todos os trabalhos, assim como toda a mão-de-obra, as obrigações sociais e da legislação trabalhista, além dos equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços, entre eles o EPI (equipamento de proteção individual), que, além de ser fornecido, deve ter seu uso garantido pela contratada, de acordo com a NR 18;

8.3 - A contratada ficará obrigada a empregar na construção, operários especializados, bem como a afastar, no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas após o recebimento de notificação, qualquer deles que porventura faltar com o respeito à Fiscalização ou deixar de cumprir determinações desta;

8.4 - Cumprir rigorosamente as especificações ou projeto e, somente poderão ser modificados, com autorização prévia e expressa da Fiscalização;

8.5- Utilizar quando necessário o Diário de Ocorrências. O mesmo será fornecido pela contratada e mantido no local do serviço, destinado exclusivamente às anotações por parte da mesma e da Fiscalização sobre o andamento dos serviços, modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei. Esse diário deverá ser entregue à fiscalização no ato do início do serviço.

8.6 - Para facilitar a Fiscalização, a Contratada manterá no local do serviço um conjunto de todos os projetos e detalhes, especificações técnicas, planilha, cronogramas e demais documentos relacionados com a mesma, bem como deverá ter durante todo o período de execução dos serviços, um profissional habilitado, devidamente registrado no CREA.

8.7 - Deverá ser registrada a obra no CREA, cuja cópia da ART deverá ser entregue à fiscalização, antes do início da execução do serviço, e matriculada no INSS, cuja cópia do comprovante deverá também ser entregue à fiscalização;

8.8 - O serviço deverá ter seu alvará emitido pela Prefeitura local e pelos diversos órgãos condicionantes, devidamente comprovado à Fiscalização.

9.0 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 - Permitir que os funcionários da Contratada possam ter acesso aos locais de execução dos serviços;

9.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um representante especialmente designado;

9.3 - Notificar, por escrito, à Contratada a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

9.4 - Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

9.5 - Atestar a Nota Fiscal dos serviços executados, caso estes estejam perfeitos e de acordo com o solicitado, e efetuar os  pagamentos nas condições e preços pactuados.

10.0 - PRAZO DE EXECUÇÃO

10.1 - O prazo de execução dos serviços objeto deste Termo é de 180(cento e oitenta) dias corridos.

11.0 - DA FISCALIZAÇÃO

11.1 - Será gestor do presente contrato a Diretora do Serviço de Planejamento Físico (SEPLAN) e, nas suas ausências legais e regulamentares, o seu substituto legal, cabendo-lhe as atribuições e responsabilidades do art. 67 da Lei nº. 8.666/93 atualizada, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis.

12.0 - DA ENTREGA DO SERVIÇO

12.1 - A obra deverá ser entregue completamente limpa, inclusive com o piso e mobiliário sem manchas ou riscos, com todas as instalações funcionando perfeitamente e com a entrega pela Contratada à Fiscalização, dos documentos comprobatórios do CND da obra expedido pelo INSS e do Habite-se, expedido pela Prefeitura local.

13.0 - SANÇÕES

13.1 - A empresa vencedora estará sujeita às penalidades previstas no edital de licitação, em conformidade com disposto na Lei nº. 8.666/93.

14.0 - DO ORÇAMENTO

14.1 - As despesas correspondentes ao objeto a ser licitado têm por classificação: Elemento de despesa: 3390.39.16 – Manutenção e conservação de bens imóveis e Programa de Trabalho: 02.122.0571.1P66.0001 – Modernização de Instalações Físicas na Justiça do Trabalho, do orçamento deste TRT 6ª Região.

ANEXO I  DO  TERMO  DE  REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Disposições Preliminares

1.1. Os serviços serão executados rigorosamente de acordo com as presentes Especificações Técnicas, os Projetos, as Disposições Gerais e os demais elementos que integram o Aviso de Licitação.

1.2. Em caso de possíveis dúvidas na interpretação dos projetos prevalecem as presentes Especificações Técnicas.

1.3. Serão por conta da Contratada os materiais necessários à execução de todos os trabalhos, assim como toda a mão-de-obra, as obrigações sociais e da legislação trabalhista, além dos equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços.

1.4. A contratada ficará obrigada a empregar na construção operários especializados, bem como a afastar, no prazo máximo de 24 horas após o recebimento de notificação, qualquer deles que porventura faltar com o respeito à Fiscalização ou deixar de cumprir determinações desta.

1.5. As especificações somente poderão ser modificadas com autorização prévia e escrita da Fiscalização.

1.6. Qualquer serviço somente poderá ser considerado como extraordinário quando previamente autorizado por escrito pela Fiscalização.

1.7. Será mantido na obra um Diário de Ocorrências, fornecido pela Contratada, destinado exclusivamente às anotações por parte da mesma e da Fiscalização sobre o andamento das obras, modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei. Esse diário deverá ser entregue à fiscalização no ato do início da obra.

1.8. Para facilitar a Fiscalização, a Contratada manterá na obra um conjunto de todos os projetos e detalhes, especificações técnicas e demais documentos relacionados com a mesma, bem como deverá ter durante todo o período de execução dos serviços, um profissional habilitado, devidamente registrado no CREA.

1.9. Deverá ser registrada a obra no CREA, cuja cópia da ART deverá ser entregue à fiscalização, antes do início da execução da obra, e no INSS, cuja cópia do comprovante deverá também ser entregue à fiscalização com suas devidas quitações por parte da Empresa Contratada.

1.10. Ao considerar concluída a obra, a Fiscalização providenciará o recebimento de acordo com a legislação.

2. Serviços Preliminares

2.1. Caberá à Contratada as instalações provisórias e definitivas para alimentação de água e de luz, por parte das concessionárias locais, cujos custos serão de inteira responsabilidade da construtora.

2.2. Caberá à Contratada a construção de um barracão para a obra de no mínimo 25,00 m², conforme as normas da ABNT, que deverá ser locado conforme orientação da fiscalização do Seplan.

2.3. A contratada confeccionará, fixará e conservará em local indicado pela fiscalização a placa da obra obedecendo às exigências dos órgãos competentes.

2.4. Durante a realização dos serviços, o canteiro de obras será isolado do exterior por tapumes que deverão ser mantidos em bom estado de conservação e limpeza. Os tapumes terão aproximadamente 2,20 m de altura e serão confeccionados em chapas de madeira compensada com espessura de 6 mm, de modo a garantir a segurança, contudo permitindo que as outras áreas permaneçam em funcionamento.

3. Demolições

3.1. Caberá à contratada executar todas as demolições necessárias à execução do projeto.

3.2. Considerando tratar-se de uma obra de reforma, na ocasião da elaboração da proposta, é imprescindível o comparecimento do construtor ao local da obra para levantamento preciso dos itens a demolir que não ficaram absolutamente expressos nas plantas baixas e cortes do projeto executivo, haja vista, a planilha apresentar custos estimativos conforme mencionado no item 32. Planilha orçamentária.

3.3. As pastilhas e cerâmicas existentes nas fachadas deverão ser removidas para aplicação dos novos revestimentos.

3.4. Deverá ser desmontado e removido o equipamento e as tubulações da central de climatização existente.

4. Remoção de entulhos

4.1. A empresa contratada deverá retirar os entulhos provenientes da obra. Desta forma, deverá estacionar um container no terreno do prédio, em local estabelecido pela fiscalização, durante toda a execução da obra, de forma a garantir a contínua retirada dos entulhos.

5. Estrutura

5.1. Nos locais onde forem verificadas ferragens expostas deverá ser executada recuperação estrutural antes da aplicação do novo revestimento.

6. Alvenaria

6.1. As alvenarias em tijolo cerâmico indicadas no projeto arquitetônico serão executadas com tijolos cerâmicos de 6 (seis) furos, nas dimensões de 9x10x19cm, com resistência a compressão mecânica igual ou maior a 0,3MPa, de 1ª qualidade, conforme características fixadas nas Especificações Brasileiras EB-l9 e EB-20 da ABNT e assentados com argamassa de cimento e areia ao traço volumétrico de 1:6, apresentando juntas não superiores a 1,5cm.

6.2. Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de tijolos será o bastante para a Fiscalização poder determinar sua total ou parcial demolição, sem ônus para o Tribunal.

6.3. Todas as aberturas nas alvenarias serão encimadas por vergas ou vigas de concreto armado com apoio mínimo de 30,00cm de cada lado das mesmas. Para vãos maiores que 2,00 metros as vergas deverão ser submetidas ao engenheiro calculista responsável pela obra sem ônus para o Tribunal.

6.4.. Nenhum pano de alvenaria deverá ser executada com altura superior a 3,00 metros sem a confecção de uma cinta de amarração de concreto com teor de armadura maior ou igual a 60 kg/m³. Para a perfeita aderência das alvenarias às superfícies de concreto, as mesmas deverão ser amarradas nas laterais com ferro de espera.

6.5. Deverão ser colocadas entre os panos de alvenaria e os pilares barras de aço redondo de 3.4 mm, distribuídas a fim de garantir uma perfeita ligação entre os dois. As superfícies de concreto em contato com a alvenaria (inclusive as faces inferiores das vigas) deverão ser previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

7. Revestimentos

7.1. Todas as superfícies a serem revestidas deverão ser limpas antes do início de qualquer operação de revestimento. Essa limpeza visa eliminar gorduras, graxas, vestígios orgânicos e impurezas que possam provocar futuros desprendimentos.

7.2. Chapisco- Todas as paredes em alvenaria de tijolos receberão revestimento em chapisco constituído de argamassa de cimento e areia ao traço volumétrico de 1:3, empregando-se areia grossa, em camadas bastante ásperas e homogêneas, recobrindo totalmente as superfícies.

7.3. Emboço - As superfícies chapiscadas que receberão revestimento em emboço são aquelas,  conforme projeto, com acabamento final em revestimento cerâmicos, executado com argamassa de cimento, cal e areia média, no traço volumétrico 1:2:8 com 3,00 cm de espessura.

7.4. Não será permitida a utilização argamassas que apresentem sinais de endurecimento. A superfície de base para as diversas argamassas deverá ser bastante regular para que possa ser aplicada em espessura uniforme.

7.5. As superfícies de emboço deverão ser perfeitamente sarrafeadas e desempoladas apresentando superfícies planas, cantos e arestas vivos e perfeitos, com acabamento rugoso para recebimento do revestimento cerâmico.

7.6. O revestimento só poderá ser aplicado quando o chapisco tornar-se tão firme que não possa ser removido com a mão, e decorridas no mínimo 24 horas de sua aplicação.

8. Revestimentos cerâmicos

8.1. Nas paredes externas, conforme indicado no projeto arquitetônico, será executado revestimento em cerâmica  tipo A, sem falhas nem empenos, conforme abaixo:

- Deverá ser executado revestimento em cerâmica tipo PORTOBELLO, linha ARQ DESIGN, na cor NEVE, PEI 1, tamanho 9,5 x 9,5, código 85369, ou padrão semelhante, nos locais indicados no projeto de arquitetura.

- Deverá ser executado revestimento em cerâmica tipo PORTOBELLO, linha ARQ DESIGN, na cor VERDE MÉDIO, PEI 1, tamanho 9,5 x 9,5, código 14041, ou padrão semelhante, nos locais indicados no projeto de arquitetura.

8.2. O rejuntamento do revestimento em cerâmica deverá ser feito com rejunte hidrofugante semiflexível, apropriado para o uso, na cor cinza platina ou na cor que o SEPRO indicar.

8.3. O revestimento cerâmico a ser cortado ou furado, para passagem de canos, torneiras ou outros elementos de instalações, não deverá apresentar quaisquer rachaduras ou emendas, sob pena de ser substituído. Os furos terão diâmetros sempre inferiores às canoplas da torneira e do registro.

8.4. A superfície a ser revestida deverá estar pronta no mínimo 10(dez) dias antes do assentamento e não deverá apresentar fissuras, partes ocas ou soltas.

8.5. A lavagem final das cerâmicas deve ser feita depois de transcorridos no mínimo 15(dias) da conclusão do rejuntamento, com solução de ácido clorídrico e água na proporção de 1:10. A seguir devem ser lavadas com água limpa.

8.6. Toda cerâmica a ser aplicada em paredes externas deverá ser assentada com argamassa colante industrializada, tipo AC II, no padrão semelhante à da Quartzolit, Portobello ou padrão semelhante, misturada com água num intervalo máximo de uma hora, desde o início da mistura até a aplicação na parede, sendo respeitados os quinze minutos de repouso para que ocorram as reações dos constituintes sólidos do material, principalmente a passagem dos polímeros orgânicos à dissolução coloidal.

8.7. O vencimento do “tempo em aberto” (tempo de espera da argamassa, na superfície da fachada, esperando a colocação da cerâmica) deverá ser de no máximo, em 10 minutos.

8.8. A argamassa deverá ser aplicada sobre a base da parede e também no tardoz da cerâmica com desempenadeira dentada (8mm x 8mm) ;

8.9. A cerâmica deverá ser aplicada a mão, com ligeiro movimento de rotação, com auxílio de martelos de borracha ou base plana de madeira, de modo que a deixe plenamente fixa na argamassa adensada e alinhada com as demais, nos dois sentidos.

8.10. Além de ser exigido, com rigor, um perfeito alinhamento no conjunto de todas as peças assentadas, deverá ser observado também o mais perfeito nivelamento em fiadas consecutivas, fazendo-se coincidências de juntas verticais e horizontais.

8.11. Deverão ser executadas juntas de movimentação com tarucel e mastique segundo as recomendações feitas pelo fabricante e normas a este respeito, horizontais e/ou verticais.

9. Forro

9.1. Nos ambientes predefinidos pelo projeto arquitetônico, será colocado forro em placas de gesso, com acabamento final liso. As placas deverão ser fixadas com peças atirantadas na laje, com arame galvanizado, secção mínima de 16 AWG, presos em piso aplicados  a ar comprimido, devidamente estruturado, de modo a serem evitadas deformações, com acabamento liso, conseguido através de emassamento e pintura com tinta PVA látex, cor branco neve.

10. Esquadrias

10.1 Serão mantidas as esquadrias existentes, que deverão ter todos os vidros quebrados substituídos. Os vidros especificados para as esquadrias, deverão ser jateados nos banheiros e deverão ser translúcidos nos demais ambientes, com espessuras de acordo com as dimensões já existentes, obedecendo as Normas Brasileiras NB 226, CB 2 e NBR 7199. Tudo conforme projeto arquitetônico e planta de detalhe. Durante o assentamento cerâmico das fachadas, as esquadrias deverão ser integralmente protegidas contra choques e salpicos de qualquer matéria agressiva tais como cimento, gesso, tinta ácidos etc.

11. Instalações aparentes existentes na fachada

11.1 As tubulações aparentes existentes na fachada (água /esgoto / elétricas / lógicas / telefônicas, drenos de climatização, etc.) deverão ser retiradas e substituídas por novas, que deverão ser embutidas, inclusive com fiações e caixas de passagem.

11.2. Deverá ser obedecida padronização de cores para instalação elétrica segundas a ABNT

12. Armário do Banheiro dos Advogados

12.1. Confeccionar e instalar armário em bloco de MDF revestido internamente em laminado plástico brilhante na cor branca e externamente em laminado plástico texturizado com acabamento em post-formming na cor ultra branco, com padrão semelhante ao de Ref. PP100 da Pertech.

13. Pintura

13.1 Toda e qualquer superfície a ser pintada deverá ser limpa, seca e livre de quaisquer contaminações, tais como graxas, óleos, poeiras, etc. Todas as superfícies receberão, antes das tintas de acabamento, uma demão de tinta de aparelho ou de fundo preparador de superfície, apropriado às características da pintura de acabamento e de fundo. Todas as imperfeições rasas de superfícies revestidas com argamassa devem ser corrigidas com massa corrida. As imperfeições profundas devem ser corrigidas com reboco. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a demão anterior estiver completamente seca, observando-se um intervalo mínimo de 24 horas ou de acordo com as instruções do fabricante.

13.2. Brises da fachada - Os brises em concreto aparente, existentes próximos as janelas das fachadas indicados no projeto deverão ser preparados com massa acrílica e uma demão de selador acrílico e pintadas com 3 (três) demãos com tinta 100% acrílica na cor branco gelo.

13.3. Peças metálicas - As superfícies em ferro (mastros e tubos de estacionamento) deverão estar completamente limpas de toda ferrugem e resíduos para receberem pintura. A limpeza poderá ser feita por meio de escova, palha de aço, ou lixamento e posteriormente deve-se retirar todo o pó. Após a limpeza deverão ser revestidas com duas demãos de “primer” anti-ferruginoso e pintadas à pistola em duas ou mais demãos (quantas forem necessárias para um perfeito recobrimento) de esmalte sintético acetinado, padrão semelhante ao grafite, da CORAL DULUX. A pintura não poderá ter manchas ou outros defeitos que comprometam o bom acabamento.

13.4 Caixas em concreto aparentes na fachada (acondicionamento de aparelhos de ar condicionado) - Todas as caixas deverão estar completamente limpas e removidos os resíduos para receberem pintura. A limpeza poderá ser feita por meio de escova e posteriormente serem pintadas com tinta 100% acrílica na cor branca neve.

14. Impermeabilização

14.1. A laje aparente onde se localizava a central de climatização, será toda impermeabilizada a base de mantas continuas de elastômeros sintéticos, calandrados e prevulcanizados, aplicados sobre berço amortecedor cujas espessuras serão as indicadas pelo fabricante para cada local ou área. Deverão ser tomadas as devidas precauções nos acabamentos dos tubos de queda de águas pluviais, formando um “funil de escoamento, sem comprometer a seção nominal de escoamento da água”.

14.2. Antes da execução do serviço de impermeabilização, as áreas deverão ser totalmente limpas, eliminando graxas, lodo, areia inerte, folhas, poeira, etc. Deverão também ser consertadas todas as eventuais falhas de seu revestimento, com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. Então, todas as superfícies a serem impermeabilizadas deverão ser regularizadas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura média de 2 cm, com caimento para os ralos e cantos entre paredes e pisos boleados;

14.3. A impermeabilização deverão ser protegidas mecanicamente com argamassa no traço 1:4 nunca inferior a 1 cm de espessura.

14.4. As mantas de elastômero sintético deverão ser devidamente apoiadas e encostadas à base, não devendo existir nenhum vazio, principalmente ao longo dos cantos e nos arremates junto a tubulações, nem devem existir perfurações ou outros danos que possam comprometer a impermeabilização. Após constatação de nenhuma infiltração, atestada pela fiscalização, deverão as superfícies impermeabilizadas com manta asfáltica, ser protegidas com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, acabamento desempolado, de espessura mínima de 2 cm.

15. Instalações elétricas, lógicas e de telefone

15.1. Quando do embutimento das tubulações aparentes nas fachadas, a contratada  seguirá os atuais lay-outs existentes quanto as instalações elétricas, elétricas estabilizadas, lógicas e telefônicas, possibilitando a continuidade de todos os pontos ora instalados e  respeitando as normas técnicas vigentes, exigências da concessionária local de luz e força, além das determinações específicas caso necessário de forma complementar  fornecidas pelo Serviço de Engenharia e Manutenção – SEMA deste TRT.

15.2. Não serão admitidas emendas de cabos dentro dos eletrodutos. O sistema de aterramento das tomadas estabilizadas deverá ser independente.

15.3. Não será admitida a prática de queima dos eletrodutos na execução de curvas in loco, sendo exigível a utilização adequada das curvas de PVC nos seus diversos ângulos.

16. Instalações hidráulicas / drenos de climatização

16.1. Na execução dos serviços o contratado deverá respeitar, além do projeto elaborado, as orientações dos fabricantes dos produtos utilizados e normas técnicas referentes ao assunto.

16.2. As tubulações para água e sistema de drenagem serão em tubos de PVC, com conexões tipo soldável, no padrão semelhante da “Tigre” com dimensões compatíveis com as normas da ABNT, sendo que as conexões nos pontos de fixação de torneiras ou qualquer outra peça de acabamento, deverão ser em rosca reforçada com anel de latão. Deverão ser embutidas nas paredes e lajes de forro ou de piso, no intuito de não alterar o projeto arquitetônico da fachada.

16.3. As novas instalações deverão ser ligadas às colunas de esgoto e de água existentes no local, com as devidas adaptações, para que funcionem de forma perfeita, sem apresentar vazamentos e com vazão adequada ao uso dos equipamentos.

16.4. O sifão do lavatório será de latão cromado do tipo copo.

16.5. As ferragens utilizadas no Banheiro dos Advogados serão de fabricação reconhecidamente superior(Deca, Celite ou similar), devendo todas ter o mesmo modelo.

16.6. As peças sanitárias indicadas no projeto arquitetônico constarão de:

- Bacia sanitária com caixa acoplada em louça na cor branca e assento plástico na mesma cor, padrão semelhante ao da linha Ravena da Deca;

- Cuba de embutir  redondo em louça branca, padrão semelhante ao de ref. 41 da Deca, com bancada em granito natural polido Cinza Andorinha, conforme projeto;

- Torneira de fechamento automático, padrão semelhante ao da Decamatic da Deca;

- Porta-rolo de papel higiênico em plástico ABS na cor branca para rolos até 500m, com chave, padrão semelhante ao da Linha Branca, REF. AE 41000 da Jofel;

- Toalheiro interfolhas em plástico ABS, com chave, na cor branca, padrão semelhante ao de ref. AH 31000 da Jofel;

- Ducha higiênica com registro da mesma linha usada no lavatório, mangueira cromada, saída independente, padrão semelhante ao da Deca;

- Saboneteira para sabonete líquido em plástico ABS na cor branca.

17. Fornecimento e instalação de gradil de proteção em barra chata de ferro de 1” ¼” x ¼” de espessura, distanciando entre si 10cm, com pintura em três demãos à pistola com esmalte sintético sobre ferro, com raspagem e aparelhamento com proteção de tinta antiferruginosa “primmer”, na cor cinza grafite escuro, com padrão semelhante ao da Coral(Zarcoral e Dulux).

18. Entrega da obra - A obra deverá ser entregue completamente limpa, inclusive com as áreas externas (calçadas, passeios, etc.), sem manchas ou crostas de qualquer tipo de argamassa.

19. Planilha orçamentária - Será colocada à disposição dos licitantes uma planilha orçamentária com quantitativos e custos estimativos, cabendo às mesmas a conferência dos dados constantes no demonstrativo supracitado quando da elaboração de sua proposta, uma vez que eventuais erros ou omissões verificados durante a execução da obra serão de inteira responsabilidade da contratada.

20. Relação de projetos - O Serviço de Planejamento Físico, junto às especificações técnicas, colocará à disposição dos licitantes o presente caderno de especificações técnicas do projeto, juntamente com as seguintes pranchas de:

Arquitetura e detalhes

-01/06 Executivo e Especificações

-02/06 Fachadas

-03/06 Fachadas

-04/06 Especificações Térreo e 1º Pavto.

-05/06 Detalhe do WC dos Advogados e Copa

-06/06 Detalhe do Gradil

ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (BDI = 0)

ATENTAR P/A OBSERVAÇAO DO  ITEM 2 DESTE TERMO

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

| Poder Judiciário Federal |  |  |  |  | Obra: Vara de Cabo - Reforma Varas do Trabalho |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tribunal Regional do Trabalho - 6ª Região |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data : Abril de 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo estimado : 180 dias consecutivos |  |  |
| ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P. PARCIAL |
| 1.0 | Serviços Preliminares (Instalação do esquadria - copa e substituição tablado audiência) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez com preparo para remoção |  |  |  |  |  |  |  |  | m² | 1,00 | 6,89 | 6,90 |
| 1.2 | Retirada de tablado de madeira existente |  |  |  |  |  |  |  |  | vb | 1,00 | 15,36 | 15,36 |
| 1.3 | Demolição de revestimentos em azulejo |  |  |  |  |  |  |  |  | m² | 1,00 | 9,19 | 9,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 1 | 31,42 |
| 2.0 | Paredes (instalação esquadria copa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Recomposição da parede em alvenaria com reforço de verga e contra-verga em concreto armado nas dimensões compatíveis para fixação da esquadria de acordo com o croqui esquemático - área da Copa. |  |  |  |  |  |  |  |  | vb | 1,00 | 153,57 | 153,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 2 | 153,57 |
| 3.0 | Revestimentos de paredes (área da copa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 ; e=5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | m² | 2,00 | 4,77 | 9,54 |
| 3.2 | Massa ùnica interna com argamassa de cimento , cal e areia fina no traço 1:2:8 com 2 cm de espessura |  |  |  |  |  |  |  |  | m² | 1,00 | 15,59 | 15,59 |
| 3.3 | Emboço interno com argamassa de cimento, cal e areia grossa no traço 1:2:8, com 2 cm de espessura |  |  |  |  |  |  |  |  | m² | 1,00 | 12,14 | 12,14 |
| 3.4 | Revestimento em azulejos brancos , classe A , assentados com argamassa pré-fabricada de cimento colante , com juntas a prumo, inclusive rejunte. |  |  |  |  |  |  |  |  | m² | 1,00 | 55,74 | 55,74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 3 | 93,02 |
| 4.0 | Esquadrias e Vidros (área da copa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Fornecimento e instalação de esquadria em alumínio anodizado na cor natural, completa, com vidro de 4 mm , conforme o croqui em anexo - Fachada Fundos |  |  |  |  |  |  |  |  | m² | 0,75 | 396,92 | 298,68 |
| 4.2 | Vidro plano comum liso, transparente e com 4 mm de espessura - colocado - sala de audiência |  |  |  |  |  |  |  |  | m² | 1,00 | 78,33 | 78,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 4 | 377,01 |
| 5.0 | Carga e transporte manual / Remoção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Transporte com carro de mão, de entulhos ou terra até 30 m |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 1,77 | 12,60 | 22,30 |
| 5.2 | Remoção de entulhos, em containers estacionários |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 1,77 | 29,01 | 51,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 5 | 73,66 |
| 6.0 | Revestimentos Pisos (Sala audiência e demais locais com pisos danificados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Fornecimento e colagem de Piso paviflex com 2 mm de espessura com as mesmas dimensões e coloração do já existente, sobre tablado de madeira |  |  |  |  |  |  |  |  | m² | 6,00 | 50,40 | 302,40 |
| 6.2 | Recuperar os pisos cerâmicos danificados na sala de audiência e na sala de distribuição (1º pavimento) com argamassa pré-fabricada de cimento colante |  |  |  |  |  |  |  |  | vb | 1,00 | 71,66 | 71,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 6 | 374,06 |
| 7.0 | Marcenaria (sala de audiência) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Confeccionar e instalar tablado , com a mesma altura do existente na audiência, nas dimensões aproximadas de 2,00 m x 3,00 m , em compensado para posterior revestimento com piso padrão semelhante ao Paviflex Dinamic na mesma cor do piso existente. |  |  |  |  |  |  |  |  | m² | 6,00 | 153,57 | 921,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 7 | 921,39 |
| 8.0 | Limpeza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Limpeza geral entrega da etapa da obra |  |  |  |  |  |  |  |  | vb | 1,00 | 102,38 | 102,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 8 | 102,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Parcial 1 |  | 2.126,50 |
| ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P.PARCIAL |
| 9.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES (Construção de banheiro para os advogados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | BARRACÃO para depósito em chapas de madeira compensada de 12 mm, com piso em argamassa de cimento e areia, no traço 1:6) para atendimento dos serviços de reforma geral da edificação |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 6,00 | 200,51 | 1.203,03 |
| 9.2 | DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo cerâmico com revestimento, sem reaproveitamento |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 2,00 | 6,89 | 13,77 |
| 9.3 | DEMOLIÇÃO de passeio em cimentado sobre lastro concreto (áreas externas) , interligação de tubulações de água e esgotoI |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 8,00 | 4,73 | 37,84 |
| 9.4 | Demolição de piso hidraulico ou ceramico |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 2,30 | 6,48 | 14,89 |
| 9.5 | Transporte com carro de mão, de entulhos ou terra até 30 m |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 2,40 | 12,60 | 30,24 |
| 9.6 | Remoção de entulhos, em containers estacionários |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 2,40 | 29,01 | 69,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 9 | 1.369,40 |
| 10.0 | MOVIMENTO DE TERRA (Construção de banheiro para os advogados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL de vala profundidade até 2 m |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 3,40 | 13,63 | 46,34 |
| 10.2 | REATERRO MANUAL de vala com apiloamento |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 2,90 | 15,99 | 46,39 |
| 10.3 | ATERRO do caixão de área interna apiloada, com fornecimento do material - barro |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 0,90 | 34,79 | 31,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 10 | 123,91 |
| 11.0 | Fundação - CONSTRUÇÃO DO SANITÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Concreto magro, não estrutural no traço 1:4:8, para lastros de pisos , lançado e adensado (preparo mecânico) |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 0,15 | 225,32 | 33,88 |
| 11.2 | Concreto armado pronto p / fundações com fck = 20 Mpa (preparado mecanicamente) com taxa de forma em 6 m²/m³, taxa de armadura com 60 Kg/m³ da Gerdau (Lajes), inclusive forma, escoramento e ferragens |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 0,25 | 1.121,99 | 279,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 11 | 313,70 |
| 12.0 | Elevação - CONSTRUÇÃO DO SANITÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | ALVENARIA de vedação com tijolo cerâmico de 08 furos, dimensões 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 12 cm, juntas de 12 mm com cimento , argamassa mista de cal hidratada e areia no traço 1:3:4 |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 2,00 | 24,11 | 48,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 12 | 48,22 |
| 13.0 | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS (Construção de banheiro para os advogados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | CHAPISCO p/ parede interna com arg. de cimento e areia traço 1:3, e=5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 2,00 | 4,77 | 9,54 |
| 13.2 | EMBOÇO para parede interna com argamassa mista de cimento , cal hidratada e areia grossa, no traço 1:2:8, com e = 2 cm |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 15,10 | 12,14 | 183,32 |
| 13.3 | CERÂMICA em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa colante pré-fabricada e rejuntamento com rejunte industrializado, semi-flexível, hidrofugante, branca, conf. projeto/especific. |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 15,10 | 37,33 | 563,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 13 | 756,44 |
| 14.0 | REVESTIMENTOS DE TETO (Construção de banheiro para os advogados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Forro de gesso liso em laje de concreto |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 2,26 | 16,14 | 36,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 14 | 36,43 |
| 15.0 | REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS (Construção de banheiro para os advogados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | CHAPISCO p/ parede externa com arg. de cimento e areia traço 1:3, e=5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 2,00 | 4,77 | 9,54 |
| 15.2 | MASSA ÚNICA para paredes externas com cimento, cal e areia grossa 1:2:8 c/ 3 cm |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 15,10 | 20,71 | 312,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 15 | 322,24 |
| 16.0 | REVESTIMENTOS DE PISOS E TETOS (Construção de banheiro para os advogados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | PISO em granilite, de alta resistência com 8 mm de esp. Com juntas de plástico formando quadrados de 1,00 x 1,00 m , na cor cinza natural , com acabamento polido , inclusive base regularizada de cimento e areia do piso existente |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 2,30 | 41,28 | 94,82 |
| 16.2 | Rodapé em piso de granilite, altura de 7 cm, esp.= 10mm, polido |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 6,00 | 15,33 | 91,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 16 | 186,78 |
| 17.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA (Construção de banheiro para os advogados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | PORTA interna de madeira EDAY, colocação e acabamento , de uma folha com batente (em Maçaranduba), guarnição e ferragem (linha Vert da Imab), 0,80 x 2,10 m, revestida com laminado melamínico texturizado na cor BRANCO NEVE nas duas faces |  |  |  |  |  |  |  |  | cj | 1,00 | 451,93 | 451,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 17 | 451,93 |
| 18.0 | APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS (Construção de banheiro para os advogados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | REGISTRO de gaveta com canopla Ø 3/4", acabamento cromado, padrão semelhante ao da linha fabrimar , inclusive fixação |  |  |  |  |  |  |  |  | un | 1,00 | 70,49 | 70,49 |
| 18.2 | REGISTRO de pressão com canopla Ø 3/4", acabamento cromado, padrão semelhante ao da linha DECA , inclusive fixação |  |  |  |  |  |  |  |  | un | 1,00 | 82,18 | 82,18 |
| 18.3 | SABONETEIRA para sabonete líquido em plástico ABS , conforme especificações |  |  |  |  |  |  |  |  | un | 1,00 | 94,20 | 94,20 |
| 18.4 | Torneira de pressão p/ lavatório conforme especificações |  |  |  |  |  |  |  |  | un | 1,00 | 96,96 | 96,96 |
| 18.5 | CUBA redonda de sobrepor em louça branca, com acessórios em latão cromado, conforme especificações |  |  |  |  |  |  |  |  | un | 1,00 | 45,72 | 45,72 |
| 18.6 | BACIA SANITÁRIA de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios, inclusive assento plástico convencional conforme especificações. |  |  |  |  |  |  |  |  | un | 1,00 | 378,61 | 378,61 |
| 18.7 | TOALHEIRO em plástico ABS, conf. Especificações, padrão semelhante a ref. AH 31000 da JOFEL. |  |  |  |  |  |  |  |  | un | 1,00 | 70,69 | 70,69 |
| 18.8 | DUCHA higiênica com registro , conforme especificações, com mangueira cromada e saída independente. |  |  |  |  |  |  |  |  | un | 1,00 | 92,08 | 92,08 |
| 18.9 | PORTA-PAPEL em ABS, para rolos de até 500 m, padrão semelhante ao modelo TABARCA ref. AE 41000 da JOFEL, conf. especificações. |  |  |  |  |  |  |  |  | un | 1,00 | 77,39 | 77,39 |
| 18.10 | Ligação de ponto de água às instalações existentes, com tubulação de 32 mm, em PVC soldável (tubos, conexões e miscelâneas) (tubos e conexões - linha agua fria, soldavel -padrão semelhante a tigre), embutido em paredes até o ponto mais proximo indicado pela fiscalização, até o comprimento máximo de 18 m |  |  |  |  |  |  |  |  | cj | 1,00 | 439,20 | 439,20 |
| 18.11 | Ligação de ponto de esgoto às instalações existentes, com tubulação de 75 mm, em PVC rigido (tubos, conexões e miscelâneas) (tubos e conexões - linha soldavel esgoto - padrão semelhante a tigre),embutido em paredes até o ponto mais proximo indicado pela fiscalização, até o comprimento máximo de 24 m |  |  |  |  |  |  |  |  | cj | 1,00 | 452,51 | 452,51 |
| 18.12 | Ponto de esgoto p/ bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em PVC rigido soldaveis, ate a coluna ou sub-coletor |  |  |  |  |  |  |  |  | pt | 1,00 | 53,76 | 53,76 |
| 18.13 | Ponto de esgoto p/ lavatório, inclusive tubulações e conexões em PVC rigido soldaveis, ate a coluna ou sub-coletor |  |  |  |  |  |  |  |  | pt | 1,00 | 46,07 | 46,07 |
| 18.14 | Ponto de esgoto p/ ralo sinfonado, inclusive ralo cromado, tubulações e conexões em PVC rigido soldaveis, ate a coluna ou sub-coletor |  |  |  |  |  |  |  |  | pt | 1,00 | 62,45 | 62,45 |
| 18.15 | Ponto de água, inclusive tubulações e conexões de PVC rigido rosqueavel e abertura de rasgos em alvenaria, ate o registro geral do ambiente ou local mais próximo da obra de construção |  |  |  |  |  |  |  |  | pt | 2,00 | 61,64 | 123,28 |
| 18.16 | Tubos para colunas de esgoto (ventilação), fornecimento e assentamento de tubos de PVC rigido soldavel , diam. 75 mm, para ventilação de esgoto |  |  |  |  |  |  |  |  | vb | 1,00 | 38,75 | 38,75 |
| 18.17 | Ralo sinfonado cromado com fechamento |  |  |  |  |  |  |  |  | und | 1,00 | 13,13 | 13,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 18 | 2.237,44 |
| 19.0 | PEÇAS DE MÁRMORE E GRANITO (Construção de banheiro para os advogados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | RESPALDO em granito cinza andorinha, polido, conforme projeto |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 0,25 | 224,96 | 56,24 |
| 19.2 | TAMPO de granito cinza andorinha , p/ lavatório, e=20,00 mm, dimensões, conf. Detalhes inclusive com fechamento frontal e lateral de 8 cm de largura e fechamento sobre o tampo lado parede de 8 cm |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 0,50 | 224,96 | 111,94 |
| 19.3 | Soleira em granito cinza andorinha com 15 x 2 cm |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 0,80 | 24,11 | 19,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 19 | 187,47 |
| 20.0 | PINTURA (Construção de banheiro para os advogados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | PINTURA em paredes externas com tinta 100 % acrílica, padrão semelhante ao da Coral com duas demãos, com massa corrida, inclusive 1 demão de selador acrilico para parede externa (partes brancas , partes pretas e partes em concretina) conf. Detalhes de projeto. |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 4,91 | 18,77 | 92,17 |
| 20.2 | PINTURA de teto com tinta Latex (3D) com massa PVA , inclusive selador de parede |  |  |  |  |  |  |  |  | vb | 1,00 | 35,83 | 35,83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 20 | 128,00 |
| 21.0 | ARMÁRIOS / BALCÕES (Construção de banheiro para os advogados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | ARMÁRIOS DE COPA/COZINHA em compensado EDAY de 15mm, revestido em laminado postforming texturizado, conf. detalhes e especif. |  |  |  |  |  |  |  |  | vb | 1,00 | 943,50 | 943,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 21 | 943,50 |
| 22.0 | DIVERSOS (Construção de banheiro para os advogados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Ponto de luz, em teto ou parede, incluindo caixa 4 x 4 pol. padrão tigleflex, inclusive tubulação de PVC rigido, fiação, até o quadro de distribuição. |  |  |  |  |  |  |  |  | pt | 1,00 | 57,04 | 57,04 |
| 22.2 | Ponto de interruptor de duas seções, padrão semelhante ao da Pial, incluindo caixa 4 x 2 pol. padrão semelhante a tigleflex, inclusive tubulação de PVC rigido, fiação, placa até o ponto de luz. |  |  |  |  |  |  |  |  | pt | 1,00 | 74,30 | 74,30 |
| 22.3 | Ponto de tomada universal (2 P + 1T) , em caixa tigreflex ou padrões semelhantes 4 x 2 " c/ placa, inclusive tubulação de PVC rigido, fiação e demais acessórios ate o ponto de luz ou quadro de distribuição |  |  |  |  |  |  |  |  | pt | 1,00 | 87,39 | 87,39 |
| 22.4 | Luminária do tipo plafon redondo de sobrepor em aluminio e vidro jateado para 1 lâmpada fluorescente de 9 W, conf. Especificações |  |  |  |  |  |  |  |  | und | 1,00 | 40,95 | 40,00 |
| 22.5 | Fornecimento e instalação de Exaustor para Wc com padrão semelhante ao APC - linha Clean , da Aerotec |  |  |  |  |  |  |  |  | und | 1,00 | 184,28 | 184,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 22 | 443,01 |
| 23.0 | LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Limpeza geral entrega da etapa da obra |  |  |  |  |  |  |  |  | vb | 1,00 | 71,66 | 71,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 23 | 71,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Parcial 2 |  |  | 7.620,14 |
| ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P.PARCIAL |
| 24.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES (Recuperação das Fachadas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Demolição de revestimento cerâmicos (pastilhas) da fachada, inclusive demolição de revestimento com argamassa de cimento e areia |  |  |  |  |  |  |  |  | M2 | 523,01 | 12,72 | 6.497,24 |
| 24.2 | Remoção de entulhos, em containers estacionários |  |  |  |  |  |  |  |  | M3 | 30,82 | 29,01 | 873,44 |
| 24.3 | Transporte com carro de mão de entulho até 30 metros |  |  |  |  |  |  |  |  | M3 | 30,82 | 12,60 | 376,00 |
| 24.4 | Fornecimento e assentamento de tapumes em chapas de madeira compensada de 6 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | M2 | 155,85 | 32,76 | 4.987,20 |
| 24.5 | Montagem e Desmontagem de Andaime metálico fachadeiro comprimento 1,00m, área 310,81m² |  |  |  |  |  |  |  |  | loc/mês | 3,00 | 1.600,53 | 4.690,11 |
| 24.6 | Execução de rasgo em alvenaria ou concreto para embutimento de tubulações de drenos de ar condicionado ou elétricas |  |  |  |  |  |  |  |  | M | 139,20 | 6,13 | 833,78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 24 | 18.257,77 |
| 25.0 | ELEVAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | ALVENARIA de vedação com tijolo cerâmicode 08 furos, dimensões 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 12 cm, juntas de 12 mm com cimento , argamassa mista de cal hidratada e areia no traço 1:3:4 |  |  |  |  |  |  |  |  | M2 | 9,00 | 24,11 | 211,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 25 | 211,95 |
| 26.0 | ESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Recuperação de estrutura de concreto com aplicação de adesivo base epóxi, revestimento polimérico inibidor de corrosão e argamassa cimento e areia média traço 1:2 |  |  |  |  |  |  |  |  | M2 | 1,20 | 143,51 | 168,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 26 | 168,22 |
| 27.0 | REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Preparação da superfície com pintura existente para aplicação de revestimento cerâmico |  |  |  |  |  |  |  |  | M2 | 258,54 | 3,30 | 832,25 |
| 27.2 | Emboço externo c/ argamassa de cimento, cal e areia média 1:2:8 c/ 3cm |  |  |  |  |  |  |  |  | M2 | 523,01 | 16,89 | 6.202,90 |
| 27.3 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, e=5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | M2 | 523,01 | 4,77 | 2.163,77 |
| 27.4 | Revestimento em paredes com cerâmica 9,5x9,5cm, código 14041, tipo Portobello, PEI I, linha ARQ DESIGN, cor verde médio, assentadas com argamassa (externa) tipo AC-II e rejunte aditivado flexível (externo) |  |  |  |  |  |  |  |  | M2 | 259,49 | 44,64 | 11.313,76 |
| 27.5 | Revestimento em paredes com cerâmica 9,5x9,5cm, código 85369, tipo Portobello, PEI I, linha ARQ DESIGN, cor neve, assentadas com argamassa (externa) tipo AC-II e rejunte aditivado flexível (externo) |  |  |  |  |  |  |  |  | M2 | 522,06 | 44,64 | 22.761,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 27 | 43.274,50 |
| 28.0 | PINTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | PINTURA em paredes externas com tinta 100 % acrílica, padrão semelhante ao da Coral com duas demãos, com massa corrida, inclusive 1 demão de selador acrilico para parede externa (Brises e caixas de ar condicionado conforme especificações) |  |  |  |  |  |  |  |  | M2 | 176,68 | 18,77 | 3.210,18 |
| 28.2 | Pintura em três demãos à pistola com esmalte sintético sobre ferro, com raspagem e aparelhamento com proteção de tinta antiferruginosa "primmer", com padrão semelhante ao da Coral (Zarcoral e Dulux) (mastros e tubos estac.) |  |  |  |  |  |  |  |  | M2 | 14,01 | 18,13 | 248,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 28 | 3.458,30 |
| 29.0 | DIVERSOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Execução de junta de dilatação com tarucel e mastique |  |  |  |  |  |  |  |  | ML | 30,00 | 18,24 | 534,50 |
| 29.2 | Substituição das tubulações dos drenos de ar condicionado conforme especificações, inclusive conexões |  |  |  |  |  |  |  |  | ML | 81,60 | 5,67 | 452,06 |
| 29.3 | Substituição das tubulações de elétrica, lógica e telefônica da fachada, inclusive fiações e caixas de passagem conforme especificações |  |  |  |  |  |  |  |  | ML | 57,60 | 13,74 | 772,99 |
| 29.4 | Desmontagem e remoção de equipamentos e tubulações do central de climatização existente |  |  |  |  |  |  |  |  | VB | 1,00 | 399,27 | 390,00 |
| 29.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO a base de mantas continuas de elastomeros sinteticos , calandrados e prevulcanizados , aplicados sobre berço amortecedor, para lajes, calhas e algeroz de concreto armado ou pré-moldado |  |  |  |  |  |  |  |  | M2 | 78,79 | 53,22 | 4.095,56 |
| 29.6 | Proteção mecânica de lajes com cimento e areia no traço 1:4 |  |  |  |  |  |  |  |  | M2 | 78,79 | 19,34 | 1.488,34 |
| 29.7 | Fornecimento e aplicação de vidros 4mm, idênticos aos existentes - colocado |  |  |  |  |  |  |  |  | M2 | 22,23 | 78,33 | 1.372,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 29 | 9.106,16 |
| 30.0 | LIMPEZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 | Limpeza geral das fachadas |  |  |  |  |  |  |  |  | M2 | 932,43 | 1,75 | 1.590,60 |
| 30.2 | Limpeza geral entrega da etapa da obra |  |  |  |  |  |  |  |  | VB | 1,00 | 307,13 | 300,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 30 | 1.890,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Parcial 3 |  |  | 76.367,51 |
| ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P.PARCIAL |
| 31.0 | Áreas Internas/Áreas externas (Instalação de gradil de proteção e pinturas externas de acabamento nas áreas do gradil e nas áreas das bases em alvenaria (chumbamento) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | Demolição de alvenaria de tijolos furados (sem reaproveitamento) |  |  |  |  |  |  |  |  | m² | 5,34 | 6,89 | 36,77 |
| 31.2 | Chapisco, empregando argamassa de cimento e areia no traço 1: 3, e=5mm |  |  |  |  |  |  |  |  | m² | 9,25 | 4,77 | 44,11 |
| 31.3 | Massa única para paredes externas c/ argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8, com 3,00 cm de espessura (massa única para recompor os locais de chumbamento dos gradis) |  |  |  |  |  |  |  |  | m² | 9,25 | 20,71 | 191,49 |
| 31.4 | Pintura latex 3 demãos com massa acrilica, inclusive selador acrilico para parede externa |  |  |  |  |  |  |  |  | m² | 60,00 | 17,51 | 1.050,39 |
| 31.5 | Demolição de revestimento com azulejo ou cerâmica. |  |  |  |  |  |  |  |  | m² | 4,82 | 9,40 | 45,32 |
| 31.6 | Transporte em carro de mão de metralha ou material escavado até 30m |  |  |  |  |  |  |  |  | m³ | 1,10 | 12,60 | 13,86 |
| 31.7 | Emboço externo com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8, com 3,0 cm de espessura. |  |  |  |  |  |  |  |  | m² | 10,00 | 16,89 | 168,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 31 | 1.550,86 |
| 32.0 | Esquadrias (Instalação de gradil de proteção) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1 | Fornecimento e instalação de gradil de proteção em barra chata de ferro de 1" 1/4" x 1/4" de esp. distanciando entre si 10 cm, conf. detalhes de projeto em anexo |  |  |  |  |  |  |  |  | m² | 120,25 | 186,88 | 22.472,18 |
| 32.2 | Fornecimento e instalação de porta de giro de 180º em barra chata de ferro de 1" 1/4"x 1/4 " de esp. distanciando entre si 10 cm, conforme plantas em anexo, inclusive dobradiças tipo tarugo de 3/4" (03 und por porta) - P02 - P03 e P04 |  |  |  |  |  |  |  |  | m² | 38,25 | 205,57 | 7.862,93 |
| 32.3 | Fornecimento e instalação de porta de giro de 90º em barra chata de ferro de 1" 1/4"x 1/4 " de esp. distanciando entre si 10 cm, conforme plantas em anexo, inclusive dobradiças tipo tarugo de 3/4" (03 und por porta) - P01 |  |  |  |  |  |  |  |  | m² | 4,15 | 196,22 | 814,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 32 | 31.149,43 |
| 33.0 | Ferragens (Instalação de gradil de proteção) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Fornecimento e instalação de fechadura de sobrepor na cor preta com padrão semelhante ao da Brasil com fechamento do cilindro em chapa de ferro |  |  |  |  |  |  |  |  | und | 10,00 | 67,61 | 676,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 33 | 676,10 |
| 34.0 | Pintura (Instalação de gradil de proteção) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.1 | Pintura em três demãos à pistola com esmalte sintético sobre ferro, com raspagem e aparelhamento com proteção de tinta antiferruginosa "primmer" , na cor cinza grafite escuro com padrão semelhante ao da Coral (Zarcoral e Dulux) |  |  |  |  |  |  |  |  | m² | 487,95 | 18,13 | 8.847,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 34 | 8.847,00 |
| 35.0 | Limpeza / Remoção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.1 | Retirada de gradil existente |  |  |  |  |  |  |  |  | m² | 31,05 | 5,90 | 183,10 |
| 35.2 | Remoção de entulhos, em containers estacionários |  |  |  |  |  |  |  |  | m³ | 1,10 | 29,01 | 31,91 |
| 35.3 | Limpeza geral entrega da etapa da obra |  |  |  |  |  |  |  |  | vb | 1,00 | 61,43 | 61,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 35 | 276,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Parcial 4 |  | 42.499,83 |
| (R$) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Geral | 42.499,83 |
|  |  | TOTAL GERAL : TOTAL PARCIAL 1 + 2 + 3 + 4 : R$ 128.613,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Valor por extenso: Cento e vinte e oito mil seiscentos e treze reais e noventa e sete centavos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OBSERVAÇÕES : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Prazo estimado para execução da obra: 180 dias corridos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nesta planilha , consideramos BDI = O. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Helio D. Siqueira Santos |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Engº SEPLAN - TRT 6ª / PE |  |  |

ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA

Plantas de especificações e de detalhes.

obs. – anexas aos autos.

ANEXO II DO EDITAL

EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

1.0 – Para se habilitar ao certame, a empresa deverá apresentar documentos relativos à habilitação Jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira e técnica e cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

1.1 - Relativos à Habilitação Jurídica

1.1.1 - Documento de constituição jurídica da empresa: Registro Comercial, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, (consolidado e/ou acompanhado de todas as alterações posteriores), em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores.

1.1.2 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova da diretoria em exercício, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou em cartório de Registro de Títulos e Documentos.

1.2 - Relativos à Regularidade Fiscal

1.2.1 - Certidão de regularidade relativa à Seguridade Social (CND).

1.2.2 - Certidão de regularidade relativa ao FGTS (CRF).

1.2.3 - Certidão de regularidade relativa à Fazenda Federal:

1.2.3.1 - Relativa aos Tributos Federais.

1.2.3.2 - Relativa à Dívida Ativa.

1.2.4 - Certidão de regularidade relativa à Fazenda Estadual.

1.2.5 - Certidão de regularidade relativa à Fazenda Municipal do domicílio ou sede da empresa licitante.

1.2.6 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período, contado da decisão do Pregoeiro que declarar a empresa vencedora do certame, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de certidão negativa.

1.3 - Relativos à Qualificação Econômico-Financeira

1.3.1- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

1.3.1.1 - Os documentos devem estar registrados na Junta Comercial ou, em se tratando de sociedades civis, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou em cartório de Registro de Títulos e Documentos.

1.3.1.2 - As empresas criadas no exercício em curso devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

1.3.1.2.1 - A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

| Ativo Circulante + Realizável a longo prazo Passivo Circulante + Exigível a longo prazo LG = |  |
| --- | --- |
| Ativo Circulante . Passivo Circulante LC = |  |
| Ativo Total . Passivo Circulante + Exigível à longo prazo SG = |  |

1.3.1.3 - Comprovação de capital social ou patrimônio líquido correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação (exigida somente no caso do licitante apresentar resultado igual ou inferior a 1(um) nos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente ou Solvência Geral).

1.3.2 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo(s) distribuidor(es) da sede (matriz) da empresa licitante nos últimos 90 (noventa) dias, contados da data designada no preâmbulo deste edital, ressalvada a hipótese em que conste a data de validade nesta certidão.

1.4 - Relativos à Qualificação Técnica

1.4.1 – Capacidade técnico-operacional. Um (01) ou mais atestado(s) de capacidade técnica-operacional, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA da região onde os serviços foram executados, comprovando que a licitante executa ou executou serviços, devendo apresentar os seguintes quantitativos mínimos:

1.4.1.1 – Construção e reformas de edificação convencional, com estrutura em concreto armado e alvenaria revestida com área mínima de 380m² (trezentos e oitenta metros quadrados);

1.4.1.2 – 1000 m² (mil metros quadrados) de pintura de paredes internas, externas e tetos, com tinta látex (3d) sobre massa única, gesso ou concreto aparente, inclusive selador de parede;

1.4.2 – Capacidade técnico-profissional. Comprovação de possuir em seu quadro permanente, na data fixada no preâmbulo deste edital para recebimento e abertura dos envelopes de habilitação e proposta, profissional de nível superior com formação em engenharia civil, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura – CREA da região competente, que comprove a execução de serviços similares, em vulto e tipologia, aos da presente licitação.

1.4.3 – A comprovação do vínculo profissional far-se-á com a apresentação de cópia da Carteira de Trabalho (CTPS), ou da ficha de registro de empregado, ou de contrato de prestação de serviço, ou do contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio.

1.4.4 – Tanto a comprovação da capacidade técnico – operacional quanto a da capacidade técnico - profissional de tratam os subitens 1.4.1 e 1.4.2 poderão ser realizadas através do somatório de atestados, respectivamente.

1.4.5 - Declaração da empresa licitante de que vistoriou o local onde serão executados os serviços, objeto da presente licitação, devidamente assinada pelo responsável técnico da empresa, documento a ser atestado por servidor da Secretaria da Vara, no horário de funcionamento da mesma. (Anexo VIII).

1.5 – Do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal

1.5.1 - Declaração da empresa licitante de que não emprega mão-de-obra infantil, nos moldes do Anexo IV deste Edital, devidamente assinada pelo representante legal.

2.0 – Demais disposições

2.1 - A empresa licitante, devidamente inscrita no SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores), regulamentado pela Instrução Normativa MARE nº 05, de 21/07/1995) poderá deixar de apresentar os documentos exigidos nos subitens 1.2.1 a 1.2.5 e 1.3.1 deste anexo, que serão pesquisados por meio eletrônico.

2.2 - Se algum documento exigido para a habilitação constar no SICAF com a validade exaurida ou com índice de liquidez igual ou inferior a 01 (um), deverá a empresa enviar a(s) respectiva(s) certidão(ões) atualizada(s) e o Balanço Patrimonial, juntamente com os demais documentos de habilitação.

2.3 - A empresa que pretender a substituição prevista no item 2.1 deste anexo, deverá apresentar declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação e de ciência da obrigatoriedade de declarar a superveniência de tais fatos, sob pena de inabilitação. (Anexo II).

2.4 - Deve ser enviado juntamente com os documentos de habilitação, comprovação que a pessoa física que assina as declarações referidas nos itens 1.5.1 e 2.3 deste anexo, está legalmente habilitada para representar a empresa licitante.

2.5 - Todos os documentos exigidos para habilitação deverão ser apresentados:

2.5.1 - Legível e dentro do prazo de validade nele expresso (quando houver);

2.5.2 - Se fotocópia, autenticada ou acompanhada do documento original; exceto para os documentos cuja autenticidade possa ser conferida por meio eletrônico;

2.6 - Se houver problema operacional que impossibilite a verificação por meio eletrônico a autenticidade de algum documento, o Pregoeiro diligenciará ulteriormente.

2.7 - Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

2.7.1 - Se a licitante for a filial, todos os documentos os documentos em nome da filial (exceto a certidão exigida no subitem 1.3.2 deste anexo).

2.7.2 - Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

2.8 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” em substituição aos documentos requeridos no presente edital.

2.9 – A empresa enquadrada como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, deverá apresentar a declaração constante no Anexo VIII do edital, juntamente com os documentos que comprovem o seu enquadramento.

2.10 - A falta de quaisquer dos documentos exigidos no edital, implicará inabilitação do licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação, ressalvado o disposto no subitem 1.2.6.

ANEXO III DO EDITAL

#### MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Proposta que faz a empresa _________________________________ inscrita no CNPJ (MF) nº ____________________, localizada ______________________, CEP ___________, fone/fax ____________, e-mail: ___________________, para contratação de empresa para realização dos serviços de Reforma da Vara do Trabalho do Cabo de Sto. Agostinho/PE, de acordo com todas as especificações e condições estabelecidas na Licitação Pregão Eletrônico nº Pr-e-33/10, (Processo n° 67/2010) promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª. Região.

| ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P. PARCIAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Serviços Preliminares (Instalação do esquadria - copa e substituição tablado audiência) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez com preparo para remoção |  |  |  |  |  |  |  | m² | 1,00 |  |  |
| 1.2 | Retirada de tablado de madeira existente |  |  |  |  |  |  |  | vb | 1,00 |  |  |
| 1.3 | Demolição de revestimentos em azulejo |  |  |  |  |  |  |  | m² | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 1 |  |
| 2.0 | Paredes (instalação esquadria copa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Recomposição da parede em alvenaria com reforço de verga e contra-verga em concreto armado nas dimensões compatíveis para fixação da esquadria de acordo com o croqui esquemático - área da Copa. |  |  |  |  |  |  |  | vb | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 2 |  |
| 3.0 | Revestimentos de paredes (área da copa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 ; e=5 mm |  |  |  |  |  |  |  | m² | 2,00 |  |  |
| 3.2 | Massa ùnica interna com argamassa de cimento , cal e areia fina no traço 1:2:8 com 2 cm de espessura |  |  |  |  |  |  |  | m² | 1,00 |  |  |
| 3.3 | Emboço interno com argamassa de cimento, cal e areia grossa no traço 1:2:8, com 2 cm de espessura |  |  |  |  |  |  |  | m² | 1,00 |  |  |
| 3.4 | Revestimento em azulejos brancos , classe A , assentados com argamassa pré-fabricada de cimento colante , com juntas a prumo, inclusive rejunte. |  |  |  |  |  |  |  | m² | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 3 |  |
| 4.0 | Esquadrias e Vidros (área da copa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Fornecimento e instalação de esquadria em alumínio anodizado na cor natural, completa, com vidro de 4 mm , conforme o croqui em anexo - Fachada Fundos |  |  |  |  |  |  |  | m² | 0,75 |  |  |
| 4.2 | Vidro plano comum liso, transparente e com 4 mm de espessura - colocado - sala de audiência |  |  |  |  |  |  |  | m² | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 4 |  |
| 5.0 | Carga e transporte manual / Remoção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Transporte com carro de mão, de entulhos ou terra até 30 m |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 1,77 |  |  |
| 5.2 | Remoção de entulhos, em containers estacionários |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 1,77 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 5 |  |
| 6.0 | Revestimentos Pisos (Sala audiência e demais locais com pisos danificados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Fornecimento e colagem de Piso paviflex com 2 mm de espessura com as mesmas dimensões e coloração do já existente, sobre tablado de madeira |  |  |  |  |  |  |  | m² | 6,00 |  |  |
| 6.2 | Recuperar os pisos cerâmicos danificados na sala de audiência e na sala de distribuição (1º pavimento) com argamassa pré-fabricada de cimento colante |  |  |  |  |  |  |  | vb | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 6 |  |
| 7.0 | Marcenaria (sala de audiência) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Confeccionar e instalar tablado , com a mesma altura do existente na audiência, nas dimensões aproximadas de 2,00 m x 3,00 m , em compensado para posterior revestimento com piso padrão semelhante ao Paviflex Dinamic na mesma cor do piso existente. |  |  |  |  |  |  |  | m² | 6,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 7 |  |
| 8.0 | Limpeza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Limpeza geral entrega da etapa da obra |  |  |  |  |  |  |  | vb | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Parcial 1 |  |  |
| ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P.PARCIAL |
| 9.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES (Construção de banheiro para os advogados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | BARRACÃO para depósito em chapas de madeira compensada de 12 mm, com piso em argamassa de cimento e areia, no traço 1:6) para atendimento dos serviços de reforma geral da edificação |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 6,00 |  |  |
| 9.2 | DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo cerâmico com revestimento, sem reaproveitamento |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 2,00 |  |  |
| 9.3 | DEMOLIÇÃO de passeio em cimentado sobre lastro concreto (áreas externas) , interligação de tubulações de água e esgotoI |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 8,00 |  |  |
| 9.4 | Demolição de piso hidraulico ou ceramico |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 2,30 |  |  |
| 9.5 | Transporte com carro de mão, de entulhos ou terra até 30 m |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 2,40 |  |  |
| 9.6 | Remoção de entulhos, em containers estacionários |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 2,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 9 |  |
| 10.0 | MOVIMENTO DE TERRA (Construção de banheiro para os advogados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL de vala profundidade até 2 m |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 3,40 |  |  |
| 10.2 | REATERRO MANUAL de vala com apiloamento |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 2,90 |  |  |
| 10.3 | ATERRO do caixão de área interna apiloada, com fornecimento do material - barro |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 0,90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 10 |  |
| 11.0 | Fundação - CONSTRUÇÃO DO SANITÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Concreto magro, não estrutural no traço 1:4:8, para lastros de pisos , lançado e adensado (preparo mecânico) |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 0,15 |  |  |
| 11.2 | Concreto armado pronto p / fundações com fck = 20 Mpa (preparado mecanicamente) com taxa de forma em 6 m²/m³, taxa de armadura com 60 Kg/m³ da Gerdau (Lajes), inclusive forma, escoramento e ferragens |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 0,25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 11 |  |
| 12.0 | Elevação - CONSTRUÇÃO DO SANITÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | ALVENARIA de vedação com tijolo cerâmico de 08 furos, dimensões 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 12 cm, juntas de 12 mm com cimento , argamassa mista de cal hidratada e areia no traço 1:3:4 |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 12 |  |
| 13.0 | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS (Construção de banheiro para os advogados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | CHAPISCO p/ parede interna com arg. de cimento e areia traço 1:3, e=5 mm |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 2,00 |  |  |
| 13.2 | EMBOÇO para parede interna com argamassa mista de cimento , cal hidratada e areia grossa, no traço 1:2:8, com e = 2 cm |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 15,10 |  |  |
| 13.3 | CERÂMICA em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa colante pré-fabricada e rejuntamento com rejunte industrializado, semi-flexível, hidrofugante, branca, conf. projeto/especific. |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 15,10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 13 |  |
| 14.0 | REVESTIMENTOS DE TETO (Construção de banheiro para os advogados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Forro de gesso liso em laje de concreto |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 2,26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 14 |  |
| 15.0 | REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS (Construção de banheiro para os advogados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | CHAPISCO p/ parede externa com arg. de cimento e areia traço 1:3, e=5 mm |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 2,00 |  |  |
| 15.2 | MASSA ÚNICA para paredes externas com cimento, cal e areia grossa 1:2:8 c/ 3 cm |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 15,10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 15 |  |
| 16.0 | REVESTIMENTOS DE PISOS E TETOS (Construção de banheiro para os advogados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | PISO em granilite, de alta resistência com 8 mm de esp. Com juntas de plástico formando quadrados de 1,00 x 1,00 m , na cor cinza natural , com acabamento polido , inclusive base regularizada de cimento e areia do piso existente |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 2,30 |  |  |
| 16.2 | Rodapé em piso de granilite, altura de 7 cm, esp.= 10mm, polido |  |  |  |  |  |  |  | m | 6,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 16 |  |
| 17.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA (Construção de banheiro para os advogados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | PORTA interna de madeira EDAY, colocação e acabamento , de uma folha com batente (em Maçaranduba), guarnição e ferragem (linha Vert da Imab), 0,80 x 2,10 m, revestida com laminado melamínico texturizado na cor BRANCO NEVE nas duas faces |  |  |  |  |  |  |  | cj | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 17 |  |
| 18.0 | APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS (Construção de banheiro para os advogados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | REGISTRO de gaveta com canopla Ø 3/4", acabamento cromado, padrão semelhante ao da linha fabrimar , inclusive fixação |  |  |  |  |  |  |  | un | 1,00 |  |  |
| 18.2 | REGISTRO de pressão com canopla Ø 3/4", acabamento cromado, padrão semelhante ao da linha DECA , inclusive fixação |  |  |  |  |  |  |  | un | 1,00 |  |  |
| 18.3 | SABONETEIRA para sabonete líquido em plástico ABS , conforme especificações |  |  |  |  |  |  |  | un | 1,00 |  |  |
| 18.4 | Torneira de pressão p/ lavatório conforme especificações |  |  |  |  |  |  |  | un | 1,00 |  |  |
| 18.5 | CUBA redonda de sobrepor em louça branca, com acessórios em latão cromado, conforme especificações |  |  |  |  |  |  |  | un | 1,00 |  |  |
| 18.6 | BACIA SANITÁRIA de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios, inclusive assento plástico convencional conforme especificações. |  |  |  |  |  |  |  | un | 1,00 |  |  |
| 18.7 | TOALHEIRO em plástico ABS, conf. Especificações, padrão semelhante a ref. AH 31000 da JOFEL. |  |  |  |  |  |  |  | un | 1,00 |  |  |
| 18.8 | DUCHA higiênica com registro , conforme especificações, com mangueira cromada e saída independente. |  |  |  |  |  |  |  | un | 1,00 |  |  |
| 18.9 | PORTA-PAPEL em ABS, para rolos de até 500 m, padrão semelhante ao modelo TABARCA ref. AE 41000 da JOFEL, conf. especificações. |  |  |  |  |  |  |  | un | 1,00 |  |  |
| 18.10 | Ligação de ponto de água às instalações existentes, com tubulação de 32 mm, em PVC soldável (tubos, conexões e miscelâneas) (tubos e conexões - linha agua fria, soldavel -padrão semelhante a tigre), embutido em paredes até o ponto mais proximo indicado pela fiscalização, até o comprimento máximo de 18 m |  |  |  |  |  |  |  | cj | 1,00 |  |  |
| 18.11 | Ligação de ponto de esgoto às instalações existentes, com tubulação de 75 mm, em PVC rigido (tubos, conexões e miscelâneas) (tubos e conexões - linha soldavel esgoto - padrão semelhante a tigre),embutido em paredes até o ponto mais proximo indicado pela fiscalização, até o comprimento máximo de 24 m |  |  |  |  |  |  |  | cj | 1,00 |  |  |
| 18.12 | Ponto de esgoto p/ bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldaveis, ate a coluna ou sub-coletor |  |  |  |  |  |  |  | pt | 1,00 |  |  |
| 18.13 | Ponto de esgoto p/ lavatório, inclusive tubulações e conexões em PVC rigido soldaveis, ate a coluna ou sub-coletor |  |  |  |  |  |  |  | pt | 1,00 |  |  |
| 18.14 | Ponto de esgoto p/ ralo sinfonado, inclusive ralo cromado, tubulações e conexões em PVC rigido soldaveis, ate a coluna ou sub-coletor |  |  |  |  |  |  |  | pt | 1,00 |  |  |
| 18.15 | Ponto de água, inclusive tubulações e conexões de PVC rigido rosqueavel e abertura de rasgos em alvenaria, ate o registro geral do ambiente ou local mais próximo da obra de construção |  |  |  |  |  |  |  | pt | 2,00 |  |  |
| 18.16 | Tubos para colunas de esgoto (ventilação), fornecimento e assentamento de tubos de PVC rigido soldavel , diam. 75 mm, para ventilação de esgoto |  |  |  |  |  |  |  | vb | 1,00 |  |  |
| 18.17 | Ralo sinfonado cromado com fechamento |  |  |  |  |  |  |  | und | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 18 |  |
| 19.0 | PEÇAS DE MÁRMORE E GRANITO (Construção de banheiro para os advogados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | RESPALDO em granito cinza andorinha, polido, conforme projeto |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 0,25 |  |  |
| 19.2 | TAMPO de granito cinza andorinha , p/ lavatório, e=20,00 mm, dimensões, conf. Detalhes inclusive com fechamento frontal e lateral de 8 cm de largura e fechamento sobre o tampo lado parede de 8 cm |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 0,50 |  |  |
| 19.3 | Soleira em granito cinza andorinha com 15 x 2 cm |  |  |  |  |  |  |  | m | 0,80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 19 |  |
| 20.0 | PINTURA (Construção de banheiro para os advogados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | PINTURA em paredes externas com tinta 100 % acrílica, padrão semelhante ao da Coral com duas demãos, com massa corrida, inclusive 1 demão de selador acrilico para parede externa (partes brancas , partes pretas e partes em concretina) conf. Detalhes de projeto. |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 4,91 |  |  |
| 20.2 | PINTURA de teto com tinta Latex (3D) com massa PVA , inclusive selador de parede |  |  |  |  |  |  |  | vb | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 20 |  |
| 21.0 | ARMÁRIOS / BALCÕES (Construção de banheiro para os advogados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | ARMÁRIOS DE COPA/COZINHA em compensado EDAY de 15mm, revestido em laminado postforming texturizado, conf. detalhes e especif. |  |  |  |  |  |  |  | vb | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 21 | 943,50 |
| 22.0 | DIVERSOS (Construção de banheiro para os advogados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Ponto de luz, em teto ou parede, incluindo caixa 4 x 4 pol. padrão tigleflex, inclusive tubulação de PVC rigido, fiação, até o quadro de distribuição. |  |  |  |  |  |  |  | pt | 1,00 |  |  |
| 22.2 | Ponto de interruptor de duas seções, padrão semelhante ao da Pial, incluindo caixa 4 x 2 pol. padrão semelhante a tigleflex, inclusive tubulação de PVC rigido, fiação, placa até o ponto de luz. |  |  |  |  |  |  |  | pt | 1,00 |  |  |
| 22.3 | Ponto de tomada universal (2 P + 1T) , em caixa tigreflex ou padrões semelhantes 4 x 2 " c/ placa, inclusive tubulação de PVC rigido, fiação e demais acessórios ate o ponto de luz ou quadro de distribuição |  |  |  |  |  |  |  | pt | 1,00 |  |  |
| 22.4 | Luminária do tipo plafon redondo de sobrepor em aluminio e vidro jateado para 1 lâmpada fluorescente de 9 W, conf. Especificações |  |  |  |  |  |  |  | und | 1,00 |  |  |
| 22.5 | Fornecimento e instalação de Exaustor para Wc com padrão semelhante ao APC - linha Clean , da Aerotec |  |  |  |  |  |  |  | und | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 22 |  |
| 23.0 | LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Limpeza geral entrega da etapa da obra |  |  |  |  |  |  |  | vb | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 23 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Parcial 2 |  |  |  |
| ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P.PARCIAL |
| 24.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES (Recuperação das Fachadas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Demolição de revestimento cerâmicos (pastilhas) da fachada, inclusive demolição de revestimento com argamassa de cimento e areia |  |  |  |  |  |  |  | M2 | 523,01 |  |  |
| 24.2 | Remoção de entulhos, em containers estacionários |  |  |  |  |  |  |  | M3 | 30,82 |  |  |
| 24.3 | Transporte com carro de mão de entulho até 30 metros |  |  |  |  |  |  |  | M3 | 30,82 |  |  |
| 24.4 | Fornecimento e assentamento de tapumes em chapas de madeira compensada de 6 mm |  |  |  |  |  |  |  | M2 | 155,85 |  |  |
| 24.5 | Montagem e Desmontagem de Andaime metálico fachadeiro comprimento 1,00m, área 310,81m² |  |  |  |  |  |  |  | loc/mês | 3,00 |  |  |
| 24.6 | Execução de rasgo em alvenaria ou concreto para embutimento de tubulações de drenos de ar condicionado ou elétricas |  |  |  |  |  |  |  | M | 139,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 24 |  |
| 25.0 | ELEVAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | ALVENARIA de vedação com tijolo cerâmicode 08 furos, dimensões 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 12 cm, juntas de 12 mm com cimento , argamassa mista de cal hidratada e areia no traço 1:3:4 |  |  |  |  |  |  |  | M2 | 9,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 25 |  |
| 26.0 | ESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Recuperação de estrutura de concreto com aplicação de adesivo base epóxi, revestimento polimérico inibidor de corrosão e argamassa cimento e areia média traço 1:2 |  |  |  |  |  |  |  | M2 | 1,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 26 |  |
| 27.0 | REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Preparação da superfície com pintura existente para aplicação de revestimento cerâmico |  |  |  |  |  |  |  | M2 | 258,54 |  |  |
| 27.2 | Emboço externo c/ argamassa de cimento, cal e areia média 1:2:8 c/ 3cm |  |  |  |  |  |  |  | M2 | 523,01 |  |  |
| 27.3 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, e=5 mm |  |  |  |  |  |  |  | M2 | 523,01 |  |  |
| 27.4 | Revestimento em paredes com cerâmica 9,5x9,5cm, código 14041, tipo Portobello, PEI I, linha ARQ DESIGN, cor verde médio, assentadas com argamassa (externa) tipo AC-II e rejunte aditivado flexível (externo) |  |  |  |  |  |  |  | M2 | 259,49 |  |  |
| 27.5 | Revestimento em paredes com cerâmica 9,5x9,5cm, código 85369, tipo Portobello, PEI I, linha ARQ DESIGN, cor neve, assentadas com argamassa (externa) tipo AC-II e rejunte aditivado flexível (externo) |  |  |  |  |  |  |  | M2 | 522,06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 27 |  |
| 28.0 | PINTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | PINTURA em paredes externas com tinta 100 % acrílica, padrão semelhante ao da Coral com duas demãos, com massa corrida, inclusive 1 demão de selador acrilico para parede externa (Brises e caixas de ar condicionado conforme especificações) |  |  |  |  |  |  |  | M2 | 176,68 |  |  |
| 28.2 | Pintura em três demãos à pistola com esmalte sintético sobre ferro, com raspagem e aparelhamento com proteção de tinta antiferruginosa "primmer" , com padrão semelhante ao da Coral (Zarcoral e Dulux) (mastros e tubos estac.) |  |  |  |  |  |  |  | M2 | 14,01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 28 |  |
| 29.0 | DIVERSOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Execução de junta de dilatação com tarucel e mastique |  |  |  |  |  |  |  | ML | 30,00 |  |  |
| 29.2 | Substituição das tubulações dos drenos de ar condicionado conforme especificações, inclusive conexões |  |  |  |  |  |  |  | ML | 81,60 |  |  |
| 29.3 | Substituição das tubulações de elétrica, lógica e telefônica da fachada, inclusive fiações e caixas de passagem conforme especificações |  |  |  |  |  |  |  | ML | 57,60 |  |  |
| 29.4 | Desmontagem e remoção de equipamentos e tubulações do central de climatização existente |  |  |  |  |  |  |  | VB | 1,00 |  |  |
| 29.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO a base de mantas continuas de elastomeros sinteticos , calandrados e prevulcanizados , aplicados sobre berço amortecedor, para lajes, calhas e algeroz de concreto armado ou pré-moldado |  |  |  |  |  |  |  | M2 | 78,79 |  |  |
| 29.6 | Proteção mecânica de lajes com cimento e areia no traço 1:4 |  |  |  |  |  |  |  | M2 | 78,79 |  |  |
| 29.7 | Fornecimento e aplicação de vidros 4mm, idênticos aos existentes – colocado |  |  |  |  |  |  |  | M2 | 22,23 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 29 |  |
| 30.0 | LIMPEZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 | Limpeza geral das fachadas |  |  |  |  |  |  |  | M2 | 932,43 |  |  |
| 30.2 | Limpeza geral entrega da etapa da obra |  |  |  |  |  |  |  | VB | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Parcial 3 |  |  |  |
| ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P.PARCIAL |
| 31.0 | Áreas Internas/Áreas externas (Instalação de gradil de proteção e pinturas externas de acabamento nas áreas do gradil e nas áreas das bases em alvenaria (chumbamento) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | Demolição de alvenaria de tijolos furados (sem reaproveitamento) |  |  |  |  |  |  |  | m² | 5,34 |  |  |
| 31.2 | Chapisco, empregando argamassa de cimento e areia no traço 1: 3, e=5mm |  |  |  |  |  |  |  | m² | 9,25 |  |  |
| 31.3 | Massa única para paredes externas c/ argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8, com 3,00 cm de espessura (massa única para recompor os locais de chumbamento dos gradis) |  |  |  |  |  |  |  | m² | 9,25 |  |  |
| 31.4 | Pintura latex 3 demãos com massa acrilica, inclusive selador acrilico para parede externa |  |  |  |  |  |  |  | m² | 60,00 |  |  |
| 31.5 | Demolição de revestimento com azulejo ou cerâmica. |  |  |  |  |  |  |  | m² | 4,82 |  |  |
| 31.6 | Transporte em carro de mão de metralha ou material escavado até 30m |  |  |  |  |  |  |  | m³ | 1,10 |  |  |
| 31.7 | Emboço externo com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8, com 3,0 cm de espessura. |  |  |  |  |  |  |  | m² | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 31 |  |
| 32.0 | Esquadrias (Instalação de gradil de proteção) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1 | Fornecimento e instalação de gradil de proteção em barra chata de ferro de 1" 1/4" x 1/4" de esp. distanciando entre si 10 cm, conf. detalhes de projeto em anexo |  |  |  |  |  |  |  | m² | 120,25 |  |  |
| 32.2 | Fornecimento e instalação de porta de giro de 180º em barra chata de ferro de 1" 1/4"x 1/4 " de esp. distanciando entre si 10 cm, conforme plantas em anexo, inclusive dobradiças tipo tarugo de 3/4" (03 und por porta) - P02 - P03 e P04 |  |  |  |  |  |  |  | m² | 38,25 |  |  |
| 32.3 | Fornecimento e instalação de porta de giro de 90º em barra chata de ferro de 1" 1/4"x 1/4 " de esp. distanciando entre si 10 cm, conforme plantas em anexo, inclusive dobradiças tipo tarugo de 3/4" (03 und por porta) - P01 |  |  |  |  |  |  |  | m² | 4,15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 32 |  |
| 33.0 | Ferragens (Instalação de gradil de proteção) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Fornecimento e instalação de fechadura de sobrepor na cor preta com padrão semelhante ao da Brasil com fechamento do cilindro em chapa de ferro |  |  |  |  |  |  |  | und | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 33 | 676,10 |
| 34.0 | Pintura (Instalação de gradil de proteção) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.1 | Pintura em três demãos à pistola com esmalte sintético sobre ferro, com raspagem e aparelhamento com proteção de tinta antiferruginosa "primmer" , na cor cinza grafite escuro com padrão semelhante ao da Coral (Zarcoral e Dulux) |  |  |  |  |  |  |  | m² | 487,95 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 34 | 8.847,00 |
| 35.0 | Limpeza / Remoção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.1 | Retirada de gradil existente |  |  |  |  |  |  |  | m² | 31,05 |  |  |
| 35.2 | Remoção de entulhos, em containers estacionários |  |  |  |  |  |  |  | m³ | 1,10 |  |  |
| 35.3 | Limpeza geral entrega da etapa da obra |  |  |  |  |  |  |  | vb | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total 35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Parcial 4 |  |  |
| (R$) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Geral | 42.499,83 |
|  |  | TOTAL GERAL : TOTAL PARCIAL 1 + 2 + 3 + 4 : |  |  |  |  |  |  |  |  | R$.............. |  |
|  |  | Valor por extenso : (..................................................) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OBSERVAÇÕES : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Prazo estimado para execução da obra : 180 dias corridos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nesta planilha , consideramos BDI = O. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL GERAL: R$ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Importa esta Planilha Orçamentária de Referência o Valor Total de R$................... (................................................................................ ) |  |  |  |  |  |  |

| COMPOSIÇÃO DO BDI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Componentes | Percentual sobre o custo | Percentual sobre o preço de venda |
| Administração Local |  |  |
| Administração Central |  |  |
| Tributos |  |  |
| Despesas Financeiras |  |  |
| Lucro |  |  |
| Outros |  |  |
| BDI TOTAL |  |  |

(*) Concordamos com todas as especificações do Edital.

- PRAZO 	DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

- PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

- DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS:

OBSERVAÇÕES:

1) A empresa licitante não deverá ser identificada até a conclusão da fase de lances.

2) Caso haja necessidade de inclusão de anexos no site do Banco do Brasil, por ocasião da apresentação da proposta, não poderá haver qualquer identificação da empresa licitante nos mesmos, caso contrário, ocorrerá a sua desclassificação. (subitens 7.3.1.2 e 8.4.1.5 do edital)

Local e data:

_________________________________________

(nome do representante legal da empresa)

(nº do RG do signatário ou outro documento equivalente)

(nº do CPF do signatário)

ANEXO IV DO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO nº Pr-e-33/10

Modelo da declaração, conforme decreto nº 4.358 (de 05/09/2002)

DECLARAÇÃO

Ref.: Pregão Eletrônico - TRT6 nº Pr-e-33/10 (Proc. TRT6 nº 67/2010)

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ nº ________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). _______________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ____________________ (órgão expedidor: __________________) e do CPF nº _________________,  DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/1993), acrescido pela Lei 9.854/99), que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (     )

(Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

(local e data)_______________, ___ de _____________ de ______

(representante legal, assinatura)_____________________________________

OBERVAÇÃO: Deve ser apresentado na habilitação documento que comprove que a pessoa física que assina as declarações acima descritas está legalmente habilitada para representar a empresa licitante.

ANEXO V DO EDITAL

# MODELO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

D E C L A R A Ç Ã O

A empresa _______________________________, CNPJ: __________________, por intermédio do seu representante legalmente habilitado para tal, o(a) Sr(a). ___________________________________, portador(a) da cédula de identidade de nº ___________ (órgão expedidor: _____________________) e do CPF nº _________________,  declara, sob as penas da lei, para fins de participação no procedimento licitatório Pregão nº Pr-e-33/10 – Proc. TRT6 nº 67/2010, que não existe fato impeditivo de sua habilitação ao certame, estando ciente da obrigação de declarar a superveniência de tais fatos.

(local e data)_______________, ___ de _____________ de ______

(assinatura do representante legal)_____________________________________

OBSERVAÇÃO: Deve ser apresentado na habilitação documento que comprove que a pessoa física que assina a declaração acima está legalmente habilitada para representar a empresa licitante.

ANEXO VI DO EDITAL

# MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pr-e n° 33/10 – Processo n° 67/2010

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ nº ________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). _______________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ____________________ (órgão expedidor: __________________) e do CPF nº _________________, DECLARA, para fins legais, ser microempresa / Empresa de pequeno porte, nos termos da legislação vigente. (local e data)_______________, _____ de _____________ de_______ __________________________________________________________ (representante legal, assinatura)

ANEXO VII DO EDITAL

Minuta do Instrumento Contratual

|  | TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VARA DO TRABALHO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE. |
| --- | --- |

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEXTA REGIÃO, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 02.566.224/0001-90, com sede nesta Capital, na Av. Cais do Apolo, n° 739, Bairro do Recife, Recife/PE, neste ato representado pela Ex.ma Sra. Desembargadora Presidente, Dra. ENEIDA MELO CORREIA DE ARAÚJO, brasileira, magistrada, divorciada, inscrita no CPF/MF sob o nº 193.648.144-87, residente e domiciliada na cidade de Recife/PE, CEP: 50.030-902 e a empresa .........................., inscrita no CNPJ/MF sob o n° ....................., estabelecida na ....................., CEP: ..............., neste ato representada pelo Sr. ................., ................, inscrito no CPF/MF sob o n° ....................., carteira de identidade nº ........................., residente e domiciliado à Rua ........................, doravante denominados CONTRATANTE e CONTRATADA, têm, por mútuo consenso, através do presente instrumento, contratado definitivamente o que a seguir declaram:

- DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DO CONTRATO

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato fundamenta-se:

| I - | Nas determinações das Leis n.º 8.666/93 e 10520/02, no Decreto nº 3.555/2000 e na Lei Complementar nº 123/06; |  |
| --- | --- | --- |
| II - | Nos termos propostos pela CONTRATADA que simultaneamente: |  |
|  |  | a) Constem no Processo Administrativo TRT nº 067/10, conforme especificado nos Anexos; |
|  |  | b) Não contrariem o interesse público. |
| III - | Nos preceitos de Direito Público; e |  |
| IV - | Subsidiariamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado. |  |

### DO OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente contrato administrativo tem por objeto a contratação de empresa especializada para realização dos serviços de reforma no imóvel onde funciona a Vara do Trabalho do Município do Cabo de Santo Agostinho/PE.

PARÁGRAFO ÚNICO – Todos os serviços deverão ser executados de acordo com a Planilha orçamentária, a Informação Técnica elaborada pelo Serviço de Planejamento Físico - SEPLAN do CONTRATANTE, o Projeto Básico, bem como a proposta da CONTRATADA, os quais são partes integrantes do presente instrumento independentemente de sua transcrição.

DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA TERCEIRA – O regime de execução dos serviços será o de empreitada por preço global.

### DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA QUARTA - Obriga-se a CONTRATADA a:

I – Executar os serviços rigorosamente de acordo com as Especificações Técnicas e demais elementos que integram o Edital de Licitação, respeitando os prazos do cronograma físico-financeiro e executando os serviços nos dias e horários estabelecidos em contrato e/ou memorial descritivo;

II – Responsabilizar-se por todos os materiais necessários à execução de todos os trabalhos, assim como toda a mão-de-obra, as obrigações sociais e da legislação trabalhista, além dos equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços, entre eles o EPI (equipamento de proteção individual), que, além de ser fornecido, deve ter seu uso garantido pela CONTRATADA, de acordo com a NR 18;

III - Empregar na construção, operários especializados, bem como a afastar, no prazo máximo de 24 horas após o recebimento de notificação, qualquer deles que porventura faltar com o respeito à Fiscalização.

IV - Manter no local de execução dos serviços um Diário de Ocorrências destinado exclusivamente às anotações por parte da CONTRATADA e da Fiscalização sobre o andamento das obras, modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei. Esse diário deverá ser entregue à fiscalização no ato do início dos serviços;

V – Manter no local de execução dos serviços um conjunto de todos os projetos e detalhes, especificações técnicas, planilha, cronogramas e demais documentos relacionados com a mesma, bem como manter durante todo o período de execução dos serviços, um profissional habilitado, devidamente registrado no CREA;

VI – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato;

VII – Comunicar ao gestor do CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

VIII - Assumir integral responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros na execução dos trabalhos contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições e multas, isentando o CONTRATANTE de todas e quaisquer reclamações pertinentes;

IX - Manter constante e permanente vigilância sobre os serviços executados e sobre os equipamentos e materiais a empregar, cabendo-lhe toda a responsabilidade por qualquer dano ou perda que os mesmos venham a sofrer;

X - Regularizar toda a documentação necessária para o início da prestação do serviço perante os órgãos competentes, apresentando na primeira etapa do cronograma, para efeito de pagamento, a seguinte documentação:

a) registro do contrato no CREA;

b) matrícula da execução dos serviços no INSS;

c) relação de empregados e

d) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica.

XI - Somente executar serviços extraordinários e/ou modificar o projeto e as especificações técnicas, quando autorizado, por escrito, pelo CONTRATANTE através da fiscalização;

XII – Substituir os materiais considerados inadequados pelo CONTRATANTE e reparar, corrigir, remover e reconstruir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais usados;

XIII – Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços pelo gestor do CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por essa rejeição;

XIV – Apresentar seus empregados trajados de forma devida;

XV – Entregar, quando do encerramento dos serviços, a praça de operações completamente limpa;

XVI – Apresentar na última etapa do cronograma, para efeito de pagamento, a quitação junto ao INSS relativo à matrícula do serviço;

XVII - Comprovar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a quitação dos encargos sociais, trabalhistas e tributários, decorrentes da execução deste contrato.

XVIII – Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

PARÁGRAFO ÚNICO – Eventuais diferenças nos quantitativos estimados na Planilha Orçamentária, mencionada no Parágrafo Único da Cláusula Segunda deste Contrato, verificadas durante a execução dos serviços (e que possam ocasionar acréscimo ao custo estabelecido na proposta) serão de exclusiva responsabilidade da empresa CONTRATADA, que a este título não terá direito a indenização.

CLÁUSULA QUINTA - Obriga-se o CONTRATANTE a:

I – Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, os aspectos quantitativos e qualitativos, registrando as falhas detectadas e comunicando a CONTRATADA os fatos que, a seu critério, exijam medidas imediatas, as quais serão efetuadas através de boletim de ocorrência que será juntado aos presentes autos;

II - Permitir que os funcionários da Contratada possam ter acesso aos locais de execução dos serviços;

III - Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

IV - Atestar a Nota Fiscal dos serviços executados, caso estes estejam perfeitos e de acordo com o solicitado, e efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados;

V - Notificar, por escrito, à Contratada a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

PARÁGRAFO ÚNICO – Será gestor do presente contrato a Diretora do Serviço de Planejamento Físico - SEPLAN do CONTRATANTE e, nas suas ausências legais e regulamentares, seu substituto legal, cabendo-lhe as atribuições e responsabilidades do art. 67 da Lei nº 8.666/93 atualizada, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis.

###### DA PRESTAÇÃO DA GARANTIA

CLÁUSULA SEXTA - A prestação da garantia da execução total e do fiel cumprimento do presente contrato, será efetuada na forma do artigo 56 da Lei 8666/93 e alterações, ressalvada a opção da modalidade de garantia exercida pela CONTRATADA, de conformidade com o §1º do artigo 56 da lei supramencionada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA oferecerá, em até 10 (dez) dias úteis após a data da ciência da assinatura do contrato, uma garantia correspondente a 3% (três por cento) do valor global do contrato, e com validade para todo o período de sua vigência, cujo comprovante deverá ser apresentado ao Setor de Contratos do Serviço de Licitações e Contratos do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A garantia será adequada, se ocorrer alteração do valor ou do prazo de vigência do contrato, mantendo-se sempre o percentual supramencionado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A garantia poderá ser utilizada pelo CONTRATANTE para cobrir multas aplicadas pelo CONTRATANTE e não recolhidas pela CONTRATADA, bem como para corrigir imperfeições verificadas na execução dos serviços e decorrentes de culpa, imperícia ou desídia da CONTRATADA e, ainda, possíveis indenizações a terceiros.

PARÁGRAFO QUARTO - O valor da garantia que for utilizado em pagamento de qualquer obrigação ou indenização deverá ser reposto pela CONTRATADA no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da notificação.

PARÁGRAFO QUINTO – A garantia será devolvida no término do contrato, mediante solicitação da empresa CONTRATADA, após ser atestada, pelo SEPLAN – SERVIÇO DE PLANEJAMENTO FÍSICO, a conclusão dos serviços.

DO PRAZO

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA – O prazo de vigência do presente contrato é de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes e conveniência da Administração do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo.

CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO – O prazo de execução do serviço será de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da emissão da Ordem de Serviço pelo Fiscal da Obra e Chefia do Setor de Fiscalização e Acompanhamento de Obras, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes e conveniência do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A concessão de novo prazo de execução com geração de serviços extras será precedida de Ordem de Serviço, fornecida pelo Fiscal da Obra e Chefia do Setor de Fiscalização e Acompanhamento de Obras, nos moldes da contratação original, mediante Termo Aditivo.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A concessão de novo prazo de execução, devidamente justificado, sem a geração de serviços extras, dispensará a emissão de nova Ordem de Serviço, constituindo-se em prorrogação do prazo contratual de execução a partir da data final deste.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Administração do CONTRATANTE deverá realizar os atos conclusivos do processo, a contar do recebimento definitivo do serviço e até o término do prazo de vigência deste contrato.

PARÁGRAFO QUARTO – O contrato será considerado extinto caso os atos conclusivos do processo sejam finalizados antes do término de seu prazo de vigência.

DO PREÇO

CLÁUSULA NONA - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços ora contratados, o valor de R$ ............. (...................................).

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA – O pagamento será efetuado após a conclusão de cada etapa dos serviços, de acordo com o cronograma físico-financeiro da empresa, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da nota fiscal, devidamente atestada pelo gestor do contrato, sem ressalvas, pela Secretaria de Orçamento e Finanças, através de Ordem Bancária em nome da CONTRATADA, conforme dados bancários indicados pela CONTRATADA ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste contrato. De acordo com as normas do Tesouro Nacional a Ordem Bancária terá sua compensação em até 02 (dois) dias úteis.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O gestor do contrato, o Fiscal da Obra e a Chefia do Setor de Fiscalização e Acompanhamento de Obras atestarão a nota fiscal em até 03 (três) dias úteis, com ou sem ressalvas, a contar do seu recebimento.

PARÁGRAFO TERCEIRO – No caso da nota fiscal ser atestada com ressalva, o CONTRATANTE terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis, após a ciência do fato, para decidir sobre o pagamento.

PARÁGRAFO QUARTO – O CONTRATANTE poderá autorizar o pagamento da nota fiscal questionada, se ainda existirem prestações futuras que possibilitem a compensação de qualquer obrigação financeira de responsabilidade da CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUINTO - O CONTRATANTE reterá automaticamente o percentual de 11% (onze

por cento) sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços, em atendimento ao § 1º do artigo 219 do Decreto nº 3048/99 de 06.05.99 e ao artigo 1º da Portaria Interministerial nº 5402/99 de 01.07.1999.

PARÁGRAFO SEXTO - No ato do pagamento serão retidos na fonte, além do encargo mencionado no parágrafo anterior, os demais tributos federais e municipais de acordo com a legislação vigente. Os documentos comprobatórios das retenções ficarão à disposição do interessado na Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE.

##### PARÁGRAFO SÉTIMO – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

##### EM= Ix N x VP, onde:

EM= Encargos moratórios;

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP= Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

I= (TX/100)		I= (6/100)		I= 0,0001644

- 365

TX= Percentual da taxa anual = 6%

##### PARÁGRAFO OITAVO - A compensação financeira prevista no Parágrafo anterior será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência.

PARÁGRAFO NONO - O CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação do cumprimento das obrigações mencionadas no item XVIII da Cláusula Quarta, reservando-se o direito de reter o valor correspondente aos pagamentos devidos até a regularização das obrigações pendentes.

# DO REAJUSTE

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O valor do presente contrato é irreajustável.

DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - As despesas da execução do presente contrato correrão, no presente exercício, na Classificação da Despesa nº 3390.39.16 (Manutenção e Conservação de Bens Imóveis), do Programa de Trabalho 02.122.0571.1P66.0001 – Modernização de Instalações Físicas na Justiça do Trabalho.

## DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os empregados e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE, ocorrendo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar na época devida.

PARÁGRAFO ÚNICO – O CONTRATANTE reserva-se ao direito de solicitar a qualquer tempo e de acordo com a sua conveniência, documentação relativa aos encargos trabalhistas, fiscais e tributários referentes ao presente contrato.

### DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O presente Contrato poderá ser rescindido nos casos previstos nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, atualizada, sem prejuízo das penalidades estabelecidas neste contrato.

- DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Pelo inadimplemento de qualquer obrigação, de acordo com a Lei 8.666/93, ficará a CONTRATADA sujeita às penalidades abaixo explicitadas, aplicadas cumulativamente ou alternativamente, com determinação e grau de aplicação a critério da Administração:

I - Advertência;

II - Multa;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 	Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A multa prevista no inciso II será de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução total. Em se tratando de inexecução parcial do contrato observar-se-á:

a) quando do inadimplemento parcial da obrigação principal, a multa aplicada será de 10% (dez por cento), de forma proporcional à parte inexecutada, sem prejuízo da aplicação da sanção prevista no inciso III desta cláusula;

b) quando se tratar de atraso na execução do contrato, na entrega de documentos solicitados pelo CONTRATANTE ou qualquer outro descumprimento de cláusula contratual, a multa aplicada será de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia sobre o valor total do contrato até o cumprimento da obrigação principal, a entrega da documentação exigida ou o restabelecimento das condições contratuais, respeitado o limite de 5% (cinco por cento) desse valor e aplicando-se também o disposto na alínea “a” deste parágrafo, caso o inadimplemento contratual persista em relação ao mesmo fato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A aplicação de qualquer penalidade à CONTRATADA será sempre precedida da oportunidade de ampla defesa, na forma da lei.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Estima-se o valor global do contrato, apenas para efeito de aplicação de multas, o correspondente a R$ .................

PARÁGRAFO QUARTO - O valor da multa deverá ser recolhido diretamente à União e apresentado o comprovante ao Setor Financeiro da Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE, podendo ser abatido de pagamento a que a CONTRATADA ainda fizer jus, ou poderá ser cobrada judicialmente, nos termos do §1º, do artigo 87, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

#### DA PUBLICIDADE DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O CONTRATANTE providenciará a publicação do resumo do presente contrato no Diário Oficial da União - DOU.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Qualquer modificação ou alteração no presente instrumento será formalizado mediante Termo Aditivo, objetivando atender aos interesses das partes e ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - São partes integrantes e inseparáveis deste instrumento contratual e obrigam a CONTRATADA em todos os seus termos, a proposta de preço e planilha orçamentária apresentadas pela mesma.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Fica eleito o foro da Justiça Federal na Cidade do Recife, Seção Judiciária de Pernambuco, para dirimir qualquer litígio oriundo do presente contrato, que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes.

E por estarem justos e acordados, foi o presente instrumento de Contrato Administrativo confeccionado em 04 (quatro) vias de igual teor e para o mesmo fim, que vai subscrito pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA, para que este documento produza todos os efeitos legais.

Recife (PE),        de                        de 2010.

___________________________________________

CONTRATANTE

___________________________________________

CONTRATADA

VISTO.

ANA LYLIA FARIAS GUERRA

Diretora do SLC/TRT 6ª Região

TÂNIA VIRGÍNIA LEITÃO VALOIS

Diretora do SEPLAN/TRT 6ª Região

Gestora do Contrato

ANEXO VIII DO EDITAL

# MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Declaramos, em atendimento ao previsto no subitem 10.1.1.1 do Edital – Pregão Eletrônico nº 33/10, Processo nº 67/2010 que eu, ____________________________________, portador(a) da RG/CI nº _____________________ e do CPF nº__________________, CREA nº_____________, Responsável Técnico da empresa _________________________________,estabelecida no(a)_________________________________________________________________________, compareci  a Vara do Trabalho do Cabo de Sto. Agostinho-PE e vistoriei o local onde serão executados os serviços, objeto da licitação em apreço, tomando plena ciência das condições e grau de dificuldade existentes.

_________, ____de____________de 2009

___________________________________________

Assinatura e carimbo do Responsável Técnico da empresa

Visto

_______________________________________

Secretaria da V.T. do Cabo de Sto. Agostinho-PE