| PREGÃO ELETRÔNICO nº 44/09 |  |
| --- | --- |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO |  |
| Processo TRT6 nº 060/2009 |  |
| SETOR | SETOR DE LICITAÇÕES/SLC |
| BASE LEGAL | Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, Lei Complementar n° 123/06 e Decreto nº. 5.450/05 |
| TIPO | ### MENOR PREÇO GLOBAL |
| OBJETO | Contratação de empresa especializada para realização dos SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA/PE. |
| ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 10 horas do dia 17 de agosto de 2009. |  |
| INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 17 de agosto de 2009 às 14 horas. |  |
| REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF |  |
| FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL: - Site: www.trt6.gov.br (links: Administrativo e Licitações Públicas) - E-mail: cpl@trt6.jus.br - Fones: (81) 2129-2027 / 2028 / Fax: (81) 3224-1564 - Endereço: Tribunal Regional do Trabalho – 6ª Região – Cais do Apolo, 739 - 2º andar – Setor de Licitações (SL) - Bairro do Recife - Recife/PE – CEP: 50.030-902 |  |
| LOCAL: www.trt6.jus.br – Licitações |  |

Acompanhe esta licitação e seus atos na internet pelos portais

www.trt6.jus.br e www.licitacoes-e.com.br

Retire o edital gratuitamente pelos portais

www.trt6.jus.br e www.licitacoes-e.com.br

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO

##### Cais do Apolo nº 739 - Recife – PE – CEP: 50.030-902

##### Fones: (81) 2129-2027 / 2028 Fax: (81) 3224-1564

# PREGÃO ELETRÔNICO TRT6 nº 44/09

Processo nº 060/2009

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO, por meio do(a) Pregoeiro(a), designado(a) pela Portaria nº. TRT-GP - 83/2009 de 28/07/2009, situado no endereço em epígrafe, torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará PREGÃO, por meio de sistema eletrônico, do tipo MENOR PREÇO, regido pela Lei nº 10.520/02, pela Lei 8.666/93, pela Lei Complementar n° 123/06, pelo Decreto nº 5.450/05 e pelas demais normas vigentes e consoante as condições estabelecidas neste Edital e Anexos, para a contratação do objeto a ser executado sob o regime de empreitada por preço global.

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, conduzido por servidor(a) integrante do quadro efetivo deste Regional, denominado(a) Pregoeiro(a), com o auxílio dos membros da equipe de apoio, previamente credenciados no aplicativo "Licitações", constante da página eletrônica do Banco do Brasil S.A. (www.bb.com.br), cujo monitoramento e inserção de dados gerados ou transferidos, utilizarão os recursos de segurança criptografia e autenticação.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

Os participantes deste Pregão terão como referencial de tempo obrigatoriamente o horário de Brasília/DF.

1.0 - DO OBJETO

1.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para realização dos serviços de manutenção e reforma nas instalações da sede da Vara do Trabalho de Pesqueira/PE, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I).

1.2 - Integram este edital os seguintes anexos:

| 1.2.1 Anexo I | Termo de Referência (Projeto Básico, Especificações Técnicas e Planilha) |
| --- | --- |
| 1.2.2 Anexo II | Exigências para Habilitação. |
| 1.2.3 Anexo III | Modelo de Proposta de Preços. |
| 1.2.4 Anexo IV | Modelo da Declaração do cumprimento ao Art.27, inc.V da Lei 8.666/93. |
| 1.2.6 Anexo V | Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação |
| 1.2.7 Anexo VI | Modelo de Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. |
| 1.2.8 Anexo VII | Minuta do Instrumento Contratual. |
| 1.2.9Anexo VIII | Declaração de Vistoria |

2.0 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1 - Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que:

2.1.1 - Exerçam atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.

2.1.2 - Atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste edital.

2.1.3 - Comprovem possuir os documentos de habilitação exigidos no Anexo II deste Edital.

2.2 - Não poderão concorrer neste Pregão:

2.2.1 - Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição.

2.2.2 - Empresas suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região.

2.2.3 - Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da sanção ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

2.2.4 - Empresas estrangeiras que não funcionem no país.

2.2.5 - Empresas que tenham funcionário ou membro do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região como dirigente, acionista detentor de mais de 5% do capital com direito a voto, controlador ou responsável técnico.

2.2.6 – Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação.

2.2.7 - Empresas que possuam em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; ou com menos de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos (Inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal).

3.0 – DA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS

3.1 - Observado o prazo legal de 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, o interessado poderá solicitar esclarecimentos exclusivamente por meio eletrônico via internet (cpl@trt6.jus.br), no endereço informado no edital, indicando o número da licitação.

4.0 – DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

4.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro (coordenador), que terá, em especial, as seguintes atribuições:

4.1.1 - Coordenar o processo licitatório.

4.1.2 - Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital.

4.1.3 - Conduzir a sessão pública na internet.

4.1.4 - Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

4.1.5 - Dirigir a etapa de lances.

4.1.6 - Verificar e julgar as condições de habilitação.

4.1.7 - Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão.

4.1.8 - Indicar o vencedor do certame, adjudicar o objeto quando não houver recurso, e conduzir os trabalhos da equipe de apoio.

4.1.9 - Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.

5.0 – DO credenciamento NO APLICATIVO “licitacoes-e” DO BANCO DO BRASIL S.A.

5.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no País.

5.1.1 - A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br, opção "Acesso Identificado".

5.2 - A chave de identificação e a senha terão validade de 01(um) ano e poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco, devidamente justificado.

5.3 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no licitações-e.

5.4 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

5.5 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao TRT6ª Região ou ao Banco do Brasil S.A. a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.6 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

5.7 - É de inteira e exclusiva responsabilidade do pretenso licitante o acesso à senha, aos dados, à chave de identificação, bem como o envio das propostas até a data e horário limite para o acolhimento.

6.0 - DA participação

6.1 - A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado, e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico no site www.licitacoes-e.com.br, opção “Acesso Identificado", observando datas e horários limites estabelecidos.

6.2 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.3 – Caberá ao fornecedor toda diligência necessária no momento do cadastramento de sua proposta, sobretudo no tocante a antecedência necessária em relação à data prevista para abertura das propostas.

6.3.1 – Caberá, ainda, ao licitante, em caso de intercorrências no sistema, direcionar sua ocorrência, em tempo hábil, ao suporte técnico do Banco do Brasil por meio do telefone 08007290500.

6.3.2 – Não serão consideradas quaisquer reclamações posteriores, inclusive pedido de desistência de propostas, decorrentes da não observância do disposto nos subitens acima.

6.4 - Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

6.4.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes.

7.0 - DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS DE PREÇOS

7.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

7.2 - Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, o licitante concorda especificamente com as seguintes condições:

7.2.1 – O objeto ofertado atenderá a todas as especificações constantes do ANEXO I deste edital.

7.3 – A proposta cadastrada no campo próprio do sistema (www.licitacoes-e.com.br) deverá conter:

7.3.1 – Descrição sucinta do objeto cotado, conforme Anexo I.

7.3.1.1 - Na impossibilidade da descrição do item cotado em conformidade com o subitem acima é facultada a inclusão de Anexo (arquivo) no campo próprio do sistema eletrônico. Vedada a identificação do licitante

7.3.1.1.1 - Qualquer elemento, tais como: número de telefone/fax, endereço de e-mail, número do CNPJ etc., que possa identificar o licitante importará a desclassificação da proposta.

7.3.2 – Valor total do item cotado, expresso em moeda corrente nacional (R$-Real).

7.3.2.1 - Considerar-se-ão inclusos no preço apresentado todos os tributos, fretes e encargos, enfim todas as despesas inerentes ao atendimento das condições contidas neste edital e na proposta.

7.3.3 - Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data marcada para abertura do certame.

7.3.4 - Prazo de execução: 10 (dez) dias corridos a partir da emissão da ordem de serviço.

7.3.5 - A omissão na proposta de preços dos subitens 7.3.1 e 7.3.2 implicará a desclassificação da proposta.

7.3.6 - A omissão do prazo indicado no subitem 7.3.3 e 7.3.4, não implicará a desclassificação da proposta, mas a aceitação tácita dos prazos neles indicados.

7.4 – Após a abertura da sessão pública, a proposta apresentada não poderá sofrer quaisquer retificações (ressalvada a hipótese de alteração de preço resultante de lance) ou ser retirada.

7.5 – A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.6 – O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

8.0 – DA abertura E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

8.1 - A partir do horário previsto no edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, pelo site já indicado no subitem 6.1.

8.2 - A presente licitação classifica-se pelo critério de MENOR PREÇO, desde que atendidas as especificações constantes neste Pregão.

8.3 - Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, sendo desclassificadas pelo Pregoeiro as que estiverem em desacordo.

8.4 - O conteúdo técnico das propostas será analisado pelo Serviço de Engenharia de Manutenção deste Tribunal - SEMA.

8.5 - Será desclassificada a proposta que:

8.5.1 - Apresentar defeito capaz de dificultar o julgamento;

8.5.2 - Contrariar disposição constante deste Edital ou das normas legais previstas no preâmbulo deste instrumento convocatório;

8.5.3 - Previr majoração do preço cotado em razão de expectativa inflacionária ou variação cambial;

8.5.4 - Apresentar uma segunda opção ou custo adicional;

8.5.5 - Houver identificação do licitante até a conclusão da fase de lances;

8.5.6 – Não for aprovada pela análise de que trata o subitem 8.4 deste edital

8.6 – Após a fase de lances, o Pregoeiro efetuará análise individual dos preços cotados nas propostas dos licitantes;

8.7 - Após a abertura das propostas não caberá desistência destas, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente, e aceito pelo Pregoeiro, ressalvada a hipótese constante no disposto no subitem 7.4 deste edital.

8.8 – O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

9.0 – DOS LANCES

9.1 – No horário previsto no edital terá início a sessão de disputa de preços entre os licitantes classificados pelo Pregoeiro.

9.1.1 – Os lances deverão ser oferecidos pelo PREÇO GLOBAL.

9.2 – Os licitantes classificados deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

9.2.1 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital.

9.2.2 – O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

9.2.3 – Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

9.3 - Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

9.4 – O tempo normal da etapa de lances será encerrado, a critério do Pregoeiro, mediante encaminhamento de aviso de fechamento dos lances e subsequente transcurso do prazo de até 30 (trinta) minutos aleatoriamente, findo o qual estará encerrada definitivamente a recepção de lances.

9.5 – Encerrada a fase de lances, o “empate” das propostas será detectado automaticamente pelo Sistema Eletrônico. Se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, o próprio sistema eletrônico convocara as licitantes remanescentes, na ordem classificatória, que porventura se enquadrem na categoria de ME e EPP cujas propostas estejam dentro do limite de empate para que ofertem novo lance.

9.5.1 – O licitante enquadrado nos termos do subitem 9.5 deverá remeter a declaração constante no Anexo VI do edital da mesma forma e no mesmo prazo do subitem 10.4, a seguir. O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento do licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.

9.5.1.1 - Na hipótese de não contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

9.6 – Finda a etapa de lances, será imediatamente informada a proposta de menor preço global.

10.0 – DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de “MENOR PREÇO GLOBAL”, podendo encaminhar pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação.

10.1.1 – O limite de preços que serve de parâmetro para a aceitabilidade da proposta é parte integrante do termo de referência (anexo I deste edital).

10.1.1.1 – Juntamente com a proposta poderá ser entregue a Declaração de Vistoria (Anexo VIII deste edital).

10.1.1.2 - Os representantes das empresas licitantes poderão vistoriar o local dos serviços e conferir os dados constantes no Anexo I deste edital.

10.1.1.3 - – A vistoria poderá ser agendada previamente junto ao Serviço de Engenharia de Manutenção - SEMA pelo telefone: (81) 2129.2391, no horário das 10:00 h às 16:00 h.

10.1.1.4 – Eventuais diferenças nos quantitativos estimados verificadas durante a execução dos serviços (e que possam ocasionar acréscimo ao custo estabelecido na proposta) serão de exclusiva responsabilidade da empresa contratada, que a este título não terá direito a indenização do contratante.

10.1.1.5 – Esclarecimentos técnicos acerca do anexo I poderão ser obtidos no Serviço de engenharia de manutenção (SEMA).

10.2 – Encerrada a etapa de lances, examinada a aceitabilidade da melhor proposta (sobretudo no tocante ao subitem 10.1.1 deste edital), o Pregoeiro efetuará consultas ao SICAF para comprovar a regularidade da habilitação do licitante.

10.3 - Se a proposta ou lance de menor valor, não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

10.3.1 - Ocorrendo a situação a que se refere o subitem anterior, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor para este Regional.

10.4 - Constatado o atendimento pleno da proposta de conformidade com os termos do edital, deverão ser remetidos, imediatamente, pelo licitante que ofertou o melhor lance, preferencialmente via correio eletrônico: cpl@trt6.jus.br ou pelo Fax: 3224-1564, com posterior encaminhamento dos originais ou cópias autenticadas, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da sessão de disputa de preços, sob pena de desclassificação no certame:

10.4.1 – Proposta adequada ao menor valor obtido na sessão virtual de lances.

10.4.2 – Dados cadastrais bancários (código e nome do banco e da agência, cidade e unidade federativa, número da conta).

10.4.2.1 - A conta indicada deve estar vinculada ao número de CNPJ constante nos documentos juntados aos autos por ocasião da habilitação.

10.4.3 - Endereço e número(s) de telefone(s) e fac-símile do escritório.

10.4.4 - Nome completo do representante para contato.

10.4.5 - Dados do representante legal da empresa, a saber: nome completo, número do RG e identificação do órgão expedidor; número do CPF; endereço residencial.

10.4.6 –BDI (Bonificação de Despesa Indireta) de forma analítica, com detalhamento dos percentuais dos seus componentes, nos moldes do Anexo V do Termo de Referência.

10.4.6.1 – A não apresentação do BDI na forma do subitem anterior, implicará a desclassificação da proposta.

10.4.7 - Cronograma físico-financeiro da execução dos serviços, indicando as suas diversas etapas para efeito de medição, fiscalização e pagamento.

10.5 – Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis em relação ao valor estimado pela Administração, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada a sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado.

10.6 - Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda as exigências deste edital.

11.0 – DA HABILITAÇÃO

11.1 – Encerrada a etapa de lances, examinada a aceitabilidade da melhor proposta, o Pregoeiro efetuará consultas ao SICAF para comprovar a regularidade da habilitação do licitante, ocasião em que será verificado o cumprimento das demais exigências para habilitação.

11.1.1 - Para se habilitar ao certame, a empresa deverá apresentar documentos relativos à habilitação Jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômica e financeira, qualificação técnica (se exigível) e cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, todos relacionados no ANEXO II deste edital.

11.2 – Os documentos relativos aos requisitos de habilitação porventura não compreendidos no SICAF deverão ser remetidos imediatamente, preferencialmente, via correio eletrônico: cpl@trt6.jus.br ou pelo Fax: (81) 3224-1564, com o posterior encaminhamento do original, no prazo de 02 (dois) dias úteis, para fins de adjudicação do objeto, contados da data da sessão de disputa de preços, sob pena de inabilitação.

11.3 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor e, não havendo manifestação da intenção de recorrer, ser-lhe-á adjudicado o respectivo objeto.

11.4 - Se o adjudicatário não apresentar situação regular no ato do recebimento da Nota de Empenho estará sujeito às penalidades previstas no item 17.0. Neste Caso, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente e a habilitação do respectivo proponente, sucessivamente, observada a ordem de classificação, até encontrar uma que atenda ao edital de licitação, quando procederá às negociações para redução do preço ofertado.

12.0 – DA HOMOLOGAÇÃO

12.1 - Não sendo interposto recurso, caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto ao licitante vencedor, submetendo-o à homologação do Ordenador da Despesa.

12.2 – Caso contrário, decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Presidência do Tribunal adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

13.0 - DA CONTRATAÇÃO

13.1 - Será contratada a empresa classificada cuja proposta tenha sido homologada pela Administração. (Anexo VII)

13.2 - O instrumento contratual, cuja minuta é parte integrante deste edital (Anexo VII), será lavrado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, devendo a empresa licitante vencedora comparecer no prazo de até 05 (cinco) dias, após convocada, para assinar o respectivo contrato.

13.3 - Se o licitante vencedor deixar de assinar o contrato, no prazo fixado, é facultado à Administração convocar as empresas licitantes remanescentes, por ordem de classificação, para fazê-lo, sendo examinada a aceitabilidade de suas propostas quanto ao objeto e valor, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com o proponente para que seja obtido um preço menor. Em seguida será analisada a documentação de habilitação daquela empresa que atender ao objeto e melhor preço ofertado.

13.4 – Será gestor do contrato o Diretor do Serviço de Engenharia de Manutenção deste Tribunal - SEMA e, nas suas ausências legais e regulamentares, o seu substituto legal, cabendo-lhe as atribuições e responsabilidades do art. 67 da Lei nº. 8.666/93, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis.

13.5 – É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto desta licitação.

14.0 - DO PAGAMENTO

14.1 - O pagamento será efetuado nos termos que constam na minuta de contrato em anexo (Anexo VII).

14.2 - Caso o contratante ultrapasse o prazo estipulado para pagamento, e desde que tenha dado causa ao atraso, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida por este Tribunal, entre o prazo acima referido e a data correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)         I = (6/100) 	        I = 0,0001644

365                      365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

14.3 -	A compensação financeira prevista neste subitem será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência.

15.0 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1 – A despesa correspondente ao objeto licitado tem por classificação: Elemento de despesa: 3390.39.16 – Manutenção e conservação de bens imóveis e Ação: 02.122.0571.1P66.0001 – Modernização de Instalações Físicas na Justiça do Trabalho, do orçamento deste TRT da 6ª Região.

16.0 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

16.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do pregão eletrônico.

16.2 – Após declarado o vencedor, qualquer licitante inconformado com decisão do pregoeiro deverá registrar, de imediato, em campo próprio do sistema, os motivos de sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão, sendo-lhe, então, concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões do recurso. Os interessados ficam, desde logo, intimados para apresentarem contra-razões em igual prazo, contados do término do prazo do recorrente.

16.3 - A falta de manifestação imediata e motivada importará a decadência do direito de recurso.

16.4 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

16.5 - As razões e contra-razões de recurso, bem como impugnação do edital, deverão ser dirigidas ao Pregoeiro no endereço da sede do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, localizado no Cais do Apolo nº. 739 - 2º andar – Recife Antigo - Recife/PE, em dias úteis, no horário das 8 às 17 horas, o qual deverá receber, examinar, decidir e, conforme o caso, submetê-los a autoridade competente que decidirá sobre a pertinência.

17.0 - DAS PENALIDADES

17.1 - O licitante vencedor que descumprir as condições do presente Pregão ficará sujeito às penalidades previstas na legislação, aplicáveis na forma constante na minuta do contrato integrante deste edital (Anexo VII).

18.0 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1 - Todas as referências de tempo constantes no edital e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília-DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

18.2 – O sistema eletrônico produzirá ata circunstanciada da sessão pública, após o encerramento do certame, a qual ficará acessível no portal www.licitacoes-e.com.br.

18.3 - É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta/documentação.

18.4 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Administração do TRT da 6ª Região, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.

18.5 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o TRT da 6ª Região não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

18.6 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a anulação da Nota de Empenho, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

18.7 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expedientes neste Regional.

18.8 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação / inabilitação.

18.9 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

18.10 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

18.11 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial da União – Seção III.

18.12 - A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste edital.

18.13 – Em caso de divergência entre os anexos e o Edital, prevalecerá a redação do instrumento convocatório.

18.14 - O Contratante publicará o extrato da homologação da licitação, na Seção 3 do Diário Oficial da União.

18.15 - O edital encontra-se disponível nos “sites” www.trt6.jus.br ou www.licitacoes-e.com.br, bem como poderá ser retirado no Setor de Licitações, situado no Cais do Apolo, 739 - 2º andar - Bairro do Recife, no horário das 8 às 17 horas.

18.16 - Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes da legislação citada neste edital.

18.17 – Fica eleito o Foro da Justiça Federal do Recife, Secção Judiciária de Pernambuco para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital.

Recife(PE), 31 de Julho de 2009

DEYSE DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA MENDES

Pregoeira – Port. TRT-GP nº 83/2009

ANEXO I DO EDITAL

TERMO DE REFERÊNCIA

(PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS)

PROCESSO n° 60/2009

PREGÃO n° 044/09

1. - OBJETO

1.1 O objeto consiste na contratação de empresa especializada para realização dos serviços de manutenção e reforma nas instalações da sede da Vara do Trabalho de Pesqueira/PE.

2. - ESPECIFICAÇÕES/ESTIMATIVA

| DESCRIÇÃO | PREÇO GLOBAL |
| --- | --- |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA/PE, CONFORME planilha orçamentária de referência constante no ANEXO I deste termo. | R$ 8.615,66 |

3. - ANEXOS

3.1. ANEXO I (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA);

3.2. ANEXO II (QUADRO DEMONSTRATIVO DE INSUMOS COMPONENTES);

3.3. ANEXO III (QUADRO DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA);

3.4. ANEXO IV (MEMORIAL DESCRITIVO DE METODOLOGIAS EXECUTIVAS, CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO, CONTEÚDO DO SERVIÇO E NORMAS TÉCNICAS APLICADAS);

3.5. ANEXO V (COMPOSIÇÃO REFERENCIAL DO BDI – BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)

4 - VISTORIA AO LOCAL DO SERVIÇO

4.1. O representante da licitante poderá comparecer ao local onde serão executados os serviços, na Vara do Trabalho de Pesqueira, situada na Rua Ézio Araújo, nº 255, Centro – Pesqueira -PE, a fim de vistoriar as condições construtivas “in loco”, assinando o Termo de Comprovante de Vistoria, documento a ser fornecido por servidor da Secretaria da Vara.

5. - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 - Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital de licitações;

5.2 - Assinar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), na forma da legislação vigente;

5.3 - Proceder à obtenção de todas as licenças e franquias necessárias aos serviços que contratar, pagando os emolumentos definidos na legislação e observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes à prestação do serviço.

5.4 - Executar os serviços rigorosamente de acordo com as Especificações Técnicas e demais elementos que integram o Edital de Licitação, respeitando os prazos de execução do serviço, bem como executá-los nos dias e horários a serem definidos pelo Gestor de Contratos;

5.5 - Serão por conta da Contratada os materiais necessários à execução de todos os trabalhos, assim como toda a mão-de-obra, as obrigações sociais e da legislação trabalhista, além dos equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços, entre eles o EPI (equipamento de proteção individual), que, além de ser fornecido, deve ter seu uso garantido pela contratada, de acordo com a NR 18;

5.6 - A contratada ficará obrigada a empregar na construção, operários especializados, bem como a afastar, no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas após o recebimento de notificação, qualquer deles que porventura faltar com o respeito à Fiscalização ou deixar de cumprir determinações desta;

5.7 - Manter o responsável técnico, indicado na habilitação técnica, para que este assuma, perante a Supervisão da Administração, a responsabilidade pela prestação do serviço com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de urgência que se torne necessária;

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 - Permitir que os funcionários da Contratada possam ter acesso aos locais de execução dos serviços;

6.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um representante especialmente designado;

6.3 - Notificar, por escrito, à Contratada a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

6.4 - Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

6.5 - Atestar a Nota Fiscal dos serviços executados, caso estes estejam perfeitos e de acordo com o solicitado, e efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.

7. PRAZO DE EXECUÇÃO

7.1 - O prazo estimado de execução dos serviços objeto deste Termo é de 10 (dez) dias corridos.

8. FISCALIZAÇÃO

8.1. Será gestor do contrato o Diretor do Serviço de Engenharia de Manutenção (SEMA) e, nas suas ausências legais e regulamentares, o seu substituto legal, cabendo-lhe as atribuições e responsabilidades do art. 67 da Lei nº. 8.666/93 atualizada, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis.

9. ENTREGA DO SERVIÇO

9.1. Em conformidade com o art. 73, inc. I da Lei nº. 8.666/93, o objeto contratual será recebido:

9.1.1 - Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

9.1.2 - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei.

10. SANÇÕES

10.1. A empresa vencedora estará sujeita às penalidades previstas no edital de licitação, em conformidade com disposto na Lei nº. 8.666/93.

11. ORÇAMENTO

11.1. As despesas correspondentes ao objeto a ser licitado têm por classificação: Elemento de despesa: 3390.39.16 – Manutenção e conservação de bens imóveis e Ação: 02.122.0571.1P66.0001 – Modernização de Instalações Físicas na Justiça do Trabalho, do orçamento deste TRT 6ª Região.

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA BASE - REGIÃO: Recife/PE (MES:Abril/09) |  |  |  |  |  |  |
| TAXAS: BDI = 29,96% ; LEIS SOCIAIS = 127,95% |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANT. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
| 01.00. | COBERTURA |  |  |  |  |  |
| 01.01 | REMOCAO DE COBERT. DE TELHAS COLONIAIS, EXCL. MADEIRAM. | SER.CG | M2 | 72,00 | 7,38 | 531,12 |
| 01.02. | Subcobertura de isolamento térmico e reforço de vedação com uso de de manta refletiva tipo Duralfoil Acqua da GIB, ou similar | SER.CG | M2 | 72,00 | 13,06 | 939,96 |
| 01.03. | ESTRUTURA de madeira para telha cerâmica ou de concreto , vão de 3 a 7 m | SER.CG | M2 | 72,00 | 68,52 | 4.933,79 |
| 01.04. | Recolocação de cobertura com telha cerâmica tipo colonial, com argamassa de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:9, inclinação 35%, considerando 10% de perda. | SER.CG | M2 | 79,20 | 22,56 | 1.787,10 |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  |  | 8.191,98 |
| 02.00. | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL |  |  |  |  |  |
| 02.01. | DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO da área de reparo de estruturas , utilizando disco de corte | SER.CG | M | 8,00 | 1,99 | 15,91 |
| 02.02. | PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da superfície | SER.CG | M2 | 1,00 | 33,92 | 33,92 |
| 02.03. | LIXAMENTO Manual da armadura com lixa de ferro | SER.CG | M | 10,00 | 2,75 | 27,45 |
| 02.04. | LIMPEZA DO SUBSTRATO com jato de ar comprimido | SER.CG | M2 | 1,00 | 4,58 | 4,58 |
| 02.05. | LIMPEZA DO SUBSTRATO com aplicação de jato de água fria | SER.CG | M2 | 10,00 | 10,45 | 104,50 |
| 02.06. | PROTEÇÃO DE ARMADURA corroída por ação de cloretos, com tinta de alto teor de zinco | SER.CG | M | 10,00 | 2,08 | 20,78 |
| 02.07. | REFORÇO ESTRUTURAL com emenda por transpasse , para reconstituição da seção da armadura | SER.CG | KG | 15,00 | 8,10 | 121,53 |
| 02.08. | PREPARAÇÃO de ponte de aderência com adesivo base acrílica com adesivo base epóxi | SER.CG | M2 | 0,50 | 88,84 | 44,42 |
| 02.09. | ARGAMASSA OU CONCRETO de reparo em armadura corroída por ação de cloretos, utilizando-se inibidores de corrosão | SER.CG | M3 | 0,04 | 694,59 | 27,78 |
| 02.10. | MASSA ÚNICA impermeável para parede externa com argamassa pré-fabricada, e=10 mm | SER.CG | M2 | 0,64 | 15,98 | 10,22 |
| 02.11. | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com três demãos, sem massa corrida | SER.CG | M2 | 1,00 | 12,57 | 12,57 |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  |  | 423,67 |
| TOTAL GERAL: |  |  |  |  |  | 8.615,66 |
| Importa esta Planilha Orçamentária de Referência o Valor de OITO MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS. |  |  |  |  |  |  |

ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA

| ANEXO II: QUADRO DEMONSTRATIVO DE INSUMOS COMPONENTES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA BASE - REGIÃO: Recife/PE (MES:Abril/09) |  |  |  |  |
| TAXAS: BDI = 29,96% ; LEIS SOCIAIS = 127,95% |  |  |  |  |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 01270.0.1.1 | Ajudante | M.O. | H | 22,41 |
| 01270.0.19.1 | Carpinteiro | M.O. | H | 86,40 |
| 01270.0.25.1 | Armador | M.O. | H | 2,40 |
| 01270.0.33.1 | Montador | M.O. | H | 21,60 |
| 01270.0.4.1 | Ajudante de carpinteiro | M.O. | H | 86,40 |
| 01270.0.40.1 | Pedreiro | M.O. | H | 100,89 |
| 01270.0.41.1 | Pintor | M.O. | H | 0,50 |
| 01270.0.45.1 | Servente | M.O. | H | 162,00 |
| 01270.0.7.1 | Ajudante de armador | M.O. | H | 2,40 |
| 01270.0.9.1 | Ajudante de pintor | M.O. | H | 0,40 |
| 02060.3.2.2 | Areia lavada tipo média | MAT. | M3 | 0,18 |
| 02060.3.3.1 | Pedra britada 1 | MAT. | M3 | 0,03 |
| 02065.3.2.1 | Cal hidratada CH III | MAT. | KG | 24,55 |
| 02065.3.5.1 | Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa) | MAT. | KG | 42,55 |
| 02230.3.12.1 | Solução limpadora diluída em água | MAT. | L | 10,00 |
| 03210.3.2.3 | Barra de aço CA-50 1/2" (bitola: 12,50 mm / massa linear: 0,963 kg/m) | MAT. | KG | 15,75 |
| 03931.3.13.1 | Adesivo a base de epóxi | MAT. | KG | 0,75 |
| 05060.3.20.6 | Prego (tipo de prego: 18x27) | MAT. | KG | 8,64 |
| 05060.3.3.1 | Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25 mm / bitola: 18 BWG) | MAT. | KG | 0,30 |
| 05060.3.9.1 | Ferragem para telhados tipo chapa de emenda de ferro (peso: 0,57 kg / espessura: 1/4 " / comprimento: 500,00 mm / largura: 4 ") | MAT. | KG | 12,96 |
| 06060.3.1.1 | Madeira (tipo de madeira: peroba) | MAT. | M3 | 0,90 |
| 07320.3.9.5 | Telha cerâmica colonial | MAT. | UN | 1.267,20 |
| 09705.3.1.4 | Argamassa pré-fabricada para revestimento interno, externo e assentamento de alvenaria e pisos | MAT. | KG | 10,88 |
| 09905.3.4.1 | Lixa para superfície metálica grana 100 | MAT. | UN | 10,00 |
| 09905.3.5.1 | Lixa para superfície madeira/massa grana 100 | MAT. | UN | 0,25 |
| 09906.3.3.1 | Líquido preparador de superfícies Lata 18l | MAT. | L | 0,12 |
| 09910.3.7.2 | Tinta látex acrilíca (tipo de acabamento: FOSCO) | MAT. | L | 0,24 |
| 09960.3.12.1 | Primer antioxidante | MAT. | KG | 0,44 |
| 09960.3.14.1 | Solvente para tinta epóxi | MAT. | L | 0,06 |
| 09960.3.4.1 | Solvente para primer antioxidante para limpeza de ferramentas e materiais | MAT. | KG | 0,04 |
| 22050.3.11.1 | Disco de corte diamantado anel contínuo - corte refrigerado (à água) - para tijolo, telha, azulejo, concreto, pedra (diâmetro da seção: 110,00 mm) | MAT. | UN | 0,16 |
| 22050.3.39.47 | Pneu 155/80 x 13 sem câmara | MAT. | UN | 0,00 |
| 22070.5.1.2 | Compressor de ar portátil rebocável, diesel, potência 62 HP, capacidade 149 pcm - aquisição | EQ.AQ. | UN | 0,00 |
| 22070.7.3.2 | Máquina lava-jato água fria, pressão 1700 psi - locação | EQ.LOC | LOC/UN/H | 2,20 |
| 22080.3.3.1 | Energia elétrica | MAT. | KW | 0,81 |
| 22080.3.7.1 | Graxa | MAT. | KG | 0,00 |
| 22080.3.9.1 | Óleo diesel | MAT. | L | 0,91 |
| 22300.5.7.1 | Argamassadeira, elétrica, potência 3 HP, capacidade 1,5 m³/h - aquisição | EQ.AQ. | UN | 0,00 |
| 22400.5.12.1 | Serra circular manual, elétrica, potência 1 kW - aquisição | EQ.AQ. | UN | 0,00 |
| SUBCOB. | Manta plástica de subcobertura com superfície refletiva de alumínio tipo Duralfoil Acqua da GIB, ou similar. | MAT. | M2 | 79,20 |

ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA

| PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA BASE - REGIÃO: Recife / PE (Abril/09) |  |  |  |  |  |  |  |
| TAXAS: BDI = 29,96%; LEIS SOCIAIS = 127,95% |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM: 03910.8.11.1U |  |  |  | UN: M2 |  |  |  |
| SER.CG: PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da superfície |  |  |  |  |  |  |  |
| MÃO DE OBRA |  |  |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |
| Servente |  |  |  | H | 5,00 | 2,29 | 11,45 |
| SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  | 11,45 |
| LEIS SOCIAIS 127,95% |  |  |  |  |  |  | 14,65 |
| TOTAL (A) |  |  |  |  |  |  | 26,10 |
| CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  |  |  | 26,10 |
| BDI 29,96% |  |  |  |  |  |  | 7,82 |
| ADM 0,00% |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  |  |  | 33,92 |
| QUANTIDADE: 1,00 |  |  |  |  | TOTAL: 33,92 |  |  |
| ITEM: 03910.8.8.1U |  |  |  | UN: M2 |  |  |  |
| SER.CG: LIMPEZA DO SUBSTRATO com aplicação de jato de água fria |  |  |  |  |  |  |  |
| MÃO DE OBRA |  |  |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |
| Servente |  |  |  | H | 0,11 | 2,29 | 0,25 |
| SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  | 0,25 |
| LEIS SOCIAIS 127,95% |  |  |  |  |  |  | 0,32 |
| TOTAL (A) |  |  |  |  |  |  | 0,57 |
| EQUIPAMENTO |  | UN | COEF. UTILIZAÇÃO |  | CUSTO UNIT. |  | CUSTO TOTAL |
| Máquina lava-jato água fria, pressão 1700 psi - locação |  | LOC/UN/H | 0,22 |  | 2,17 |  | 0,48 |
| TOTAL (B) |  |  |  |  |  |  | 0,48 |
| MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  |  |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |
| Solução limpadora diluída em água |  |  |  | L | 1,00 | 6,99 | 6,99 |
| TOTAL (C) |  |  |  |  |  |  | 6,99 |
| CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  |  |  | 8,04 |
| BDI 29,96% |  |  |  |  |  |  | 2,41 |
| ADM 0,00% |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  |  |  | 10,45 |
| QUANTIDADE: 10,00 |  |  |  |  | TOTAL: 104,51 |  |  |
| ITEM: 03910.8.8.3U |  |  |  | UN: M2 |  |  |  |
| SER.CG: LIMPEZA DO SUBSTRATO com jato de ar comprimido |  |  |  |  |  |  |  |
| MÃO DE OBRA |  |  |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |
| Servente |  |  |  | H | 0,10 | 2,29 | 0,23 |
| SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  | 0,23 |
| LEIS SOCIAIS 127,95% |  |  |  |  |  |  | 0,29 |
| TOTAL (A) |  |  |  |  |  |  | 0,52 |
| EQUIPAMENTO |  | UN | COEF. UTILIZAÇÃO |  | CUSTO UNIT. |  | CUSTO TOTAL |
| Compressor de ar portátil rebocável, diesel, potência 62 HP, capacidade 149 pcm - aquisição |  | UN | 0,00002034 |  | 51.705,00 |  | 1,05 |
| TOTAL (B) |  |  |  |  |  |  | 1,05 |
| MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  |  |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |
| Graxa |  |  |  | KG | 0,00 | 18,40 | 0,02 |
| Óleo diesel |  |  |  | L | 0,91 | 2,11 | 1,92 |
| Pneu 155/80 x 13 sem câmara |  |  |  | UN | 0,00 | 184,33 | 0,01 |
| TOTAL (C) |  |  |  |  |  |  | 1,95 |
| CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  |  |  | 3,53 |
| BDI 29,96% |  |  |  |  |  |  | 1,06 |
| ADM 0,00% |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  |  |  | 4,58 |
| QUANTIDADE: 1,00 |  |  |  |  | TOTAL: 4,58 |  |  |
| ITEM: 03910.8.9.1U |  |  |  | UN: M |  |  |  |
| SER.CG: LIXAMENTO Manual da armadura com lixa de ferro |  |  |  |  |  |  |  |
| MÃO DE OBRA |  |  |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |
| Servente |  |  |  | H | 0,13 | 2,29 | 0,29 |
| SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  | 0,29 |
| LEIS SOCIAIS 127,95% |  |  |  |  |  |  | 0,37 |
| TOTAL (A) |  |  |  |  |  |  | 0,65 |
| MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  |  |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |
| Lixa para superfície metálica grana 100 |  |  |  | UN | 1,00 | 1,46 | 1,46 |
| TOTAL (C) |  |  |  |  |  |  | 1,46 |
| CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  |  |  | 2,11 |
| BDI 29,96% |  |  |  |  |  |  | 0,63 |
| ADM 0,00% |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  |  |  | 2,75 |
| QUANTIDADE: 10,00 |  |  |  |  | TOTAL: 27,45 |  |  |
| ITEM: 03930.8.1.1U |  |  |  | UN: M |  |  |  |
| SER.CG: DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO da área de reparo de estruturas , utilizando disco de corte |  |  |  |  |  |  |  |
| MÃO DE OBRA |  |  |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |
| Servente |  |  |  | H | 0,10 | 2,29 | 0,23 |
| Ajudante |  |  |  | H | 0,10 | 2,29 | 0,23 |
| SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  | 0,46 |
| LEIS SOCIAIS 127,95% |  |  |  |  |  |  | 0,59 |
| TOTAL (A) |  |  |  |  |  |  | 1,04 |
| EQUIPAMENTO |  | UN | COEF. UTILIZAÇÃO |  | CUSTO UNIT. |  | CUSTO TOTAL |
| Serra circular manual, elétrica, potência 1 kW - aquisição |  | UN | 0,0000551 |  | 362,33 |  | 0,02 |
| TOTAL (B) |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  |  |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |
| Disco de corte diamantado anel contínuo - corte refrigerado (à água) - para tijolo, telha, azulejo, concreto, pedra (diâmetro da seção: 110,00 mm) |  |  |  | UN | 0,02 | 20,70 | 0,41 |
| Energia elétrica |  |  |  | KW | 0,10 | 0,52 | 0,05 |
| TOTAL (C) |  |  |  |  |  |  | 0,47 |
| CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  |  |  | 1,53 |
| BDI 29,96% |  |  |  |  |  |  | 0,46 |
| ADM 0,00% |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  |  |  | 1,99 |
| QUANTIDADE: 8,00 |  |  |  |  | TOTAL: 15,91 |  |  |
| ITEM: 03932.8.1.1U |  |  |  | UN: M3 |  |  |  |
| SER.CG: ARGAMASSA OU CONCRETO de reparo em armadura corroída por ação de cloretos, utilizando-se inibidores de corrosão |  |  |  |  |  |  |  |
| MÃO DE OBRA |  |  |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |
| Servente |  |  |  | H | 15,00 | 2,29 | 34,35 |
| Pedreiro |  |  |  | H | 15,00 | 3,07 | 46,05 |
| SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  | 80,40 |
| LEIS SOCIAIS 127,95% |  |  |  |  |  |  | 102,87 |
| TOTAL (A) |  |  |  |  |  |  | 183,27 |
| MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  |  |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |
| Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa) |  |  |  | KG | 450,00 | 0,38 | 171,00 |
| Areia lavada tipo média |  |  |  | M3 | 0,62 | 49,85 | 30,91 |
| Pedra britada 1 |  |  |  | M3 | 0,79 | 60,67 | 47,93 |
| Primer antioxidante |  |  |  | KG | 7,00 | 14,48 | 101,36 |
| TOTAL (C) |  |  |  |  |  |  | 351,20 |
| CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  |  |  | 534,47 |
| BDI 29,96% |  |  |  |  |  |  | 160,13 |
| ADM 0,00% |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  |  |  | 694,59 |
| QUANTIDADE: 0,04 |  |  |  |  | TOTAL: 27,78 |  |  |
| ITEM: 03932.8.2.1U |  |  |  | UN: M |  |  |  |
| SER.CG: PROTEÇÃO DE ARMADURA corroída por ação de cloretos, com tinta de alto teor de zinco |  |  |  |  |  |  |  |
| MÃO DE OBRA |  |  |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |
| Servente |  |  |  | H | 0,25 | 2,29 | 0,57 |
| SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  | 0,57 |
| LEIS SOCIAIS 127,95% |  |  |  |  |  |  | 0,73 |
| TOTAL (A) |  |  |  |  |  |  | 1,31 |
| MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  |  |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |
| Primer antioxidante |  |  |  | KG | 0,02 | 14,48 | 0,23 |
| Solvente para primer antioxidante para limpeza de ferramentas e materiais |  |  |  | KG | 0,00 | 15,60 | 0,06 |
| TOTAL (C) |  |  |  |  |  |  | 0,29 |
| CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  |  |  | 1,60 |
| BDI 29,96% |  |  |  |  |  |  | 0,48 |
| ADM 0,00% |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  |  |  | 2,08 |
| QUANTIDADE: 10,00 |  |  |  |  | TOTAL: 20,78 |  |  |
| ITEM: 03932.8.4.1U |  |  |  | UN: KG |  |  |  |
| SER.CG: REFORÇO ESTRUTURAL com emenda por transpasse , para reconstituição da seção da armadura |  |  |  |  |  |  |  |
| MÃO DE OBRA |  |  |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |
| Armador |  |  |  | H | 0,16 | 3,07 | 0,49 |
| Ajudante de armador |  |  |  | H | 0,16 | 2,29 | 0,37 |
| SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  | 0,86 |
| LEIS SOCIAIS 127,95% |  |  |  |  |  |  | 1,10 |
| TOTAL (A) |  |  |  |  |  |  | 1,95 |
| MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  |  |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |
| Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25 mm / bitola: 18 BWG) |  |  |  | KG | 0,02 | 6,59 | 0,13 |
| Barra de aço CA-50 1/2" (bitola: 12,50 mm / massa linear: 0,963 kg/m) |  |  |  | KG | 1,05 | 3,95 | 4,15 |
| TOTAL (C) |  |  |  |  |  |  | 4,28 |
| CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  |  |  | 6,23 |
| BDI 29,96% |  |  |  |  |  |  | 1,87 |
| ADM 0,00% |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  |  |  | 8,10 |
| QUANTIDADE: 15,00 |  |  |  |  | TOTAL: 121,53 |  |  |
| ITEM: 05.001.043-0U |  |  |  | UN: M2 |  |  |  |
| SER.CG: REMOCAO DE COBERT. DE TELHAS COLONIAIS, EXCL. MADEIRAM. |  |  |  |  |  |  |  |
| MÃO DE OBRA |  |  |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |
| Pedreiro |  |  |  | H | 0,33 | 3,07 | 1,00 |
| Servente |  |  |  | H | 0,65 | 2,29 | 1,49 |
| SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  | 2,49 |
| LEIS SOCIAIS 127,95% |  |  |  |  |  |  | 3,19 |
| TOTAL (A) |  |  |  |  |  |  | 5,68 |
| CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  |  |  | 5,68 |
| BDI 29,96% |  |  |  |  |  |  | 1,70 |
| ADM 0,00% |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  |  |  | 7,38 |
| QUANTIDADE: 72,00 |  |  |  |  | TOTAL: 531,12 |  |  |
| ITEM: 06110.8.1.1U |  |  |  | UN: M2 |  |  |  |
| SER.CG: ESTRUTURA de madeira para telha cerâmica ou de concreto , vão de 3 a 7 m |  |  |  |  |  |  |  |
| MÃO DE OBRA |  |  |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |
| Carpinteiro |  |  |  | H | 1,20 | 3,07 | 3,68 |
| Ajudante de carpinteiro |  |  |  | H | 1,20 | 2,29 | 2,75 |
| SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  | 6,43 |
| LEIS SOCIAIS 127,95% |  |  |  |  |  |  | 8,23 |
| TOTAL (A) |  |  |  |  |  |  | 14,66 |
| MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  |  |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |
| Prego (tipo de prego: 18x27) |  |  |  | KG | 0,12 | 5,22 | 0,63 |
| Ferragem para telhados tipo chapa de emenda de ferro (peso: 0,57 kg / espessura: 1/4 " / comprimento: 500,00 mm / largura: 4 ") |  |  |  | KG | 0,18 | 13,16 | 2,37 |
| Madeira (tipo de madeira: peroba) |  |  |  | M3 | 0,01 | 2.805,66 | 35,07 |
| TOTAL (C) |  |  |  |  |  |  | 38,07 |
| CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  |  |  | 52,73 |
| BDI 29,96% |  |  |  |  |  |  | 15,80 |
| ADM 0,00% |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  |  |  | 68,52 |
| QUANTIDADE: 72,00 |  |  |  |  | TOTAL: 4.933,79 |  |  |
| ITEM: 07320.8.3.4U |  |  |  | UN: M2 |  |  |  |
| SER.CG: Recolocação de cobertura com telha cerâmica tipo colonial, com argamassa de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:9, inclinação 35%, considerando 10% de perda. |  |  |  |  |  |  |  |
| MÃO DE OBRA |  |  |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |
| Pedreiro |  |  |  | H | 0,96 | 3,07 | 2,95 |
| Servente |  |  |  | H | 1,30 | 2,29 | 2,98 |
| SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  | 5,92 |
| LEIS SOCIAIS 127,95% |  |  |  |  |  |  | 7,58 |
| TOTAL (A) |  |  |  |  |  |  | 13,50 |
| MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  |  |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |
| Areia lavada tipo média |  |  |  | M3 | 0,00 | 49,85 | 0,10 |
| Cal hidratada CH III |  |  |  | KG | 0,31 | 0,39 | 0,12 |
| Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa) |  |  |  | KG | 0,31 | 0,38 | 0,12 |
| Telha cerâmica colonial |  |  |  | UN | 16,00 | 0,22 | 3,52 |
| TOTAL (C) |  |  |  |  |  |  | 3,86 |
| CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  |  |  | 17,36 |
| BDI 29,96% |  |  |  |  |  |  | 5,20 |
| ADM 0,00% |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  |  |  | 22,56 |
| QUANTIDADE: 79,20 |  |  |  |  | TOTAL: 1.787,10 |  |  |
| ITEM: 07410.8.2.5U |  |  |  | UN: M2 |  |  |  |
| SER.CG: Subcobertura de isolamento térmico e reforço de vedação com uso de de manta refletiva tipo Duralfoil Acqua da GIB, ou similar |  |  |  |  |  |  |  |
| MÃO DE OBRA |  |  |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |
| Ajudante |  |  |  | H | 0,30 | 2,29 | 0,69 |
| Montador |  |  |  | H | 0,30 | 3,07 | 0,92 |
| SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  | 1,61 |
| LEIS SOCIAIS 127,95% |  |  |  |  |  |  | 2,06 |
| TOTAL (A) |  |  |  |  |  |  | 3,67 |
| MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  |  |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |
| Manta plástica de subcobertura com superfície refletiva de alumínio tipo Duralfoil Acqua da GIB, ou similar. |  |  |  | M2 | 1,10 | 5,80 | 6,38 |
| TOTAL (C) |  |  |  |  |  |  | 6,38 |
| CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  |  |  | 10,05 |
| BDI 29,96% |  |  |  |  |  |  | 3,01 |
| ADM 0,00% |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  |  |  | 13,06 |
| QUANTIDADE: 72,00 |  |  |  |  | TOTAL: 939,96 |  |  |
| ITEM: 09705.8.4.1U |  |  |  | UN: M2 |  |  |  |
| SER.CG: MASSA ÚNICA impermeável para parede externa com argamassa pré-fabricada, e=10 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| MÃO DE OBRA |  |  |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |
| Servente |  |  |  | H | 0,50 | 2,29 | 1,15 |
| Pedreiro |  |  |  | H | 0,50 | 3,07 | 1,54 |
| Ajudante |  |  |  | H | 0,01 | 2,29 | 0,02 |
| SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  | 2,70 |
| LEIS SOCIAIS 127,95% |  |  |  |  |  |  | 3,45 |
| TOTAL (A) |  |  |  |  |  |  | 6,15 |
| EQUIPAMENTO |  | UN | COEF. UTILIZAÇÃO |  | CUSTO UNIT. |  | CUSTO TOTAL |
| Argamassadeira, elétrica, potência 3 HP, capacidade 1,5 m³/h - aquisição |  | UN | 0,00000182 |  | 7.200,00 |  | 0,01 |
| TOTAL (B) |  |  |  |  |  |  | 0,01 |
| MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  |  |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |
| Argamassa pré-fabricada para revestimento interno, externo e assentamento de alvenaria e pisos |  |  |  | KG | 17,00 | 0,36 | 6,12 |
| Energia elétrica |  |  |  | KW | 0,02 | 0,52 | 0,01 |
| TOTAL (C) |  |  |  |  |  |  | 6,13 |
| CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  |  |  | 12,29 |
| BDI 29,96% |  |  |  |  |  |  | 3,68 |
| ADM 0,00% |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  |  |  | 15,98 |
| QUANTIDADE: 0,64 |  |  |  |  | TOTAL: 10,22 |  |  |
| ITEM: 09910.8.11.2 |  |  |  | UN: M2 |  |  |  |
| SER.CG: PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com três demãos, sem massa corrida |  |  |  |  |  |  |  |
| MÃO DE OBRA |  |  |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |
| Pintor |  |  |  | H | 0,50 | 3,07 | 1,54 |
| Ajudante de pintor |  |  |  | H | 0,40 | 2,29 | 0,92 |
| SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  | 2,45 |
| LEIS SOCIAIS 127,95% |  |  |  |  |  |  | 3,14 |
| TOTAL (A) |  |  |  |  |  |  | 5,59 |
| MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  |  |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |
| Lixa para superfície madeira/massa grana 100 |  |  |  | UN | 0,25 | 0,38 | 0,10 |
| Tinta látex acrilíca (tipo de acabamento: FOSCO) |  |  |  | L | 0,24 | 11,83 | 2,84 |
| Líquido preparador de superfícies Lata 18l |  |  |  | L | 0,12 | 9,56 | 1,15 |
| TOTAL (C) |  |  |  |  |  |  | 4,08 |
| CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  |  |  | 9,67 |
| BDI 29,96% |  |  |  |  |  |  | 2,90 |
| ADM 0,00% |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  |  |  | 12,57 |
| QUANTIDADE: 1,00 |  |  |  |  | TOTAL: 12,57 |  |  |
| ITEM: 09980.8.7.2U |  |  |  | UN: M2 |  |  |  |
| SER.CG: PREPARAÇÃO de ponte de aderência com adesivo base acrílica com adesivo base epóxi |  |  |  |  |  |  |  |
| MÃO DE OBRA |  |  |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |
| Servente |  |  |  | H | 1,00 | 2,29 | 2,29 |
| Pedreiro |  |  |  | H | 1,00 | 3,07 | 3,07 |
| SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  | 5,36 |
| LEIS SOCIAIS 127,95% |  |  |  |  |  |  | 6,86 |
| TOTAL (A) |  |  |  |  |  |  | 12,22 |
| MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  |  |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |
| Solvente para tinta epóxi |  |  |  | L | 0,12 | 14,00 | 1,68 |
| Adesivo a base de epóxi |  |  |  | KG | 1,50 | 36,31 | 54,47 |
| TOTAL (C) |  |  |  |  |  |  | 56,15 |
| CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  |  |  | 68,36 |
| BDI 29,96% |  |  |  |  |  |  | 20,48 |
| ADM 0,00% |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  |  |  | 88,84 |
| QUANTIDADE: 0,50 |  |  |  |  | TOTAL: 44,42 |  |  |
| Volare 9.5 - PINI |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA

| MEMORIAL DESCRITIVO DE METODOLOGIAS EXECUTIVAS, CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO, CONTEÚDO DO SERVIÇO E NORMAS TÉCNICAS APLICADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS |  |  |  | UNIDADE |  |  |  |
| 03910.8.11.1U | PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da superfície | SER.CG |  |  |  | M2 |  |  |  |
| Critério de Medição:: | Pela área efetivamente tratada. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedimento Executivo: | Com o uso de ponteira, talhadeira e marreta, deve-se escarificar, de fora para dentro, evitando golpes que possam lascar as arestas e contornos da região em tratamento. Retirar todo o material solto, mal compactado e desagregado até atingir o concreto são, obtendo superfície rugosa e coesa, propiciando boas condições de aderência. Deve-se prever cimbramento adequado quando necessário. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03910.8.8.1U | LIMPEZA DO SUBSTRATO com aplicação de jato de água fria | SER.CG |  |  |  | M2 |  |  |  |
| Critério de Medição:: | Pela área efetivamente tratada. Não serão descontados os vãos de janelas desde que tenham sido efetivamente lavados. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedimento Executivo: | Iniciar a limpeza pela partes mais altas, procurando manter uma pressão adequada para remoção de partículas soltas. Executar preferencialmente movimentos circulares com o bico do jato, para facilitar a limpeza de toda a superfície. O equipamento utilizado é a mangueira de alta pressão, equipamento tipo lava-jato, e bico direcional. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03910.8.8.3U | LIMPEZA DO SUBSTRATO com jato de ar comprimido | SER.CG |  |  |  | M2 |  |  |  |
| Conteúdo do Serviço: | (*) Este(s) coeficiente(s) tem como base o custo horário do equipamento (ver divisão 22). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Critério de Medição:: | Pela área efetivamente tratada. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedimento Executivo: | Colocar a mangueira no interior do trecho removido, executando a limpeza do interior para o exterior. Após esta limpeza, as cavidades devem ser vedadas com papel, procedendo-se então à limpeza da superfície remanescente. É importante começar sempre o processo pelas cavidades demolidas, passando depois para as superfícies circunvizinhas, de modo a evitar deposição de pó no seu interior. Os equipamentos utilizados são a mangueira de alta pressão e compressor dotado de filtro de ar e de óleo para garantir ar descontaminado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03910.8.9.1U | LIXAMENTO Manual da armadura com lixa de ferro |  | SER.CG |  |  |  | M |  |  |
| Critério de Medição:: | Pelo comprimento efetivamente tratado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedimento Executivo: | Esfregar a lixa em movimentos circulares e enérgicos sobre a supefície. Tentar obter a cor metálica denominada de "estado de metal quase branco". |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03930.8.1.1U | DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO da área de reparo de estruturas , utilizando disco de corte |  | SER.CG |  |  |  | M |  |  |
| Conteúdo do Serviço: | (*) Este(s) coeficiente(s) tem como base o custo horário do equipamento (ver divisão 22). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Critério de Medição:: | Pelo perímetro da figura utilizada na área dos serviços a serem executados e seu valor expresso em metro de corte realmente executado. A menor dimensão será considerada um retângulo de 10 x 20 cm, que representa um perímetro de 0,60 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedimento Executivo: | O operador deve manter o disco em posição ortogonal à superfície, antes de iniciar, é necessário demarcar, com lápis de cera ou equivalente, o contorno da área a ser executada. O equipamento utilizado é a máquina de corte dotada de disco diamantado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03932.8.1.1U | ARGAMASSA OU CONCRETO de reparo em armadura corroída por ação de cloretos, utilizando-se inibidores de corrosão |  | SER.CG |  |  |  | M3 |  |  |
| Critério de Medição:: | Pelo volume total dos reparos executados. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedimento Executivo: | Aplicar a argamassa adensando bem e respeitando as espessuras máximas de camadas recomendadas pelo fabricante para o material adotado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03932.8.2.1U | PROTEÇÃO DE ARMADURA corroída por ação de cloretos, com tinta de alto teor de zinco |  |  | SER.CG |  |  |  |  | M |
| Critério de Medição:: | Pelo comprimento efetivo das barras de aço tratadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedimento Executivo: | A aplicação deve ser realizada o mais rápido possível após o término dos trabalhos de preparo, com limite máximo de 3 horas. Embora esta proteção seja moncomponente, ele deve ser bem misturado antes do uso. Aplicar uma demão completa usando um pincel, certificando-se de que toda a superfície da barra de aço esteja completamente coberta. Para facilitar o acesso a todo o perímetro da barra, deve-se utilizar um pincel pequeno e estreito. Deve-se evitar a pintura da superfície do concreto de substrato. O produto deve secar completamente antes do prosseguimento das atividades de recuperação da estrutura, o que ocorre no período mínimo de 40 minutos. Em caso de dúvida quanto à continuidade da camada protetora, uma segunda demão deve ser executada após a secagem ao toque da primeira demão, o que ocorre após 15 minutos. As superfícies pintadas não devem ser deixadas expostas, portanto, aplicar a nova demão do primer quando necessário ou dar seqüência ao procedimento de reparo o mais rápido possível. Em ambientes internos, a tinta rica em zinco protege o aço por vários meses. No entanto, em ambientes externos não agressivos, um intervalo máximo de 2 dias é tolerado e no caso de atmosfera industrial ou marinha, este intervalo deve ser reduzido ao mínimo possível. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03932.8.4.1U | REFORÇO ESTRUTURAL com emenda por transpasse , para reconstituição da seção da armadura |  |  | SER.CG |  |  |  |  | KG |
| Critério de Medição:: | Pelo peso total de aço utilizado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedimento Executivo: | Entende-se por substituição de armadura corroída a substituição controlada de um segmento comprometido da barra por um segmento íntegro. A substituição do segmento comprometido deve ser garantida pela emenda do segmento inserido com a porção mantida da barra original, garantindo a continuidade e funcionalidade da barra. As emendas por transpasse devem seguir todas as disposições constantes da NBR 6118(1). Disposições de Caráter Geral: a) em cada caso o preparo da superfície deve atender às necessidades físicas mínimas para o posicionamento do segmento substitutivo; b) o corte da barra deteriorada deve garantir elemento residual sadio sendo vetada a manutenção de porções residuais com focos de oxidação, ainda que leves; c) a delimitação da superfície característica do reparo deve ser determinada após a definição do tamanho do segmento que deve ser removido: a partir do ponto de corte métrica equivalente ao comprimento físico da emenda e mais 10 cm. d) deve ser dada atenção especial ao cobrimento final, passível de ser atingido no desenvolver do procedimento; se as condições de cobrimento mínimo não podem ser atendidas, há a necessidade de revisão na orientação básica do projeto e a fiscalização deve ser alertada neste particular; nestas condições os serviços devem ser paralisados; e) os eventuais dobramentos da barra substitutiva não podem ser feitos a quente nas barras de categoria B; por extensão, não devem ser executadas soldagens em barras desta categoria; f) são proibidos dobramentos muito próximos de regiões soldadas; g) os segmentos substitutivos devem ser dispostos exatamente nos locais previstos no projeto, e fixados por amarrações ou suportes que devem apresentar solidez adequada e em número suficiente para impedir que se desloquem durante as várias etapas operacionais; h) o parâmetro regulador da emenda é a NBR 6118(1); em qualquer caso os serviços só podem ser consumados após aprovação prévia da fiscalização; esta exigência fica atrelada aos itens 5 e 6; i) as recomendações particulares 4.2, 4.3 ou 4.4 devem ser atendidas sempre que inexistirem diretrizes específicas do projeto executivo de recuperação com relação às emendas. As emendas por transpasse devem obedecer ao disposto na NBR 6118(1). Quando ocorrer necessidade de substituir um número grande de barras, significativo dentro da seção transversal, o procedimento implica na exigência de uma superfície delimitada para trabalhos com dimensões avantajadas avançando de forma determinante sobre o concreto integro. Esta situação deve ser evitada. Nestes casos, recomenda-se a utilização de emendas soldadas ou por luvas, obedecendo-se ao disposto nas normas NBR 6118(1) e NBR 14931(3). Não se admitem mais que 25% de barras emendadas em uma mesma seção. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.001.043-0U | REMOCAO DE COBERT. DE TELHAS COLONIAIS, EXCL. MADEIRAM. |  |  |  | SER.CG |  |  | M2 |  |
| Procedimento Executivo: | As telhas deverão ser removidas da cobertura com o cuidado necessário para evitar quebras e devem ser dispostas de forma organizada de modo a não prejudicar o tráfego de pessoas e equipamentos no pátio de serviço. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06110.8.1.1U | ESTRUTURA de madeira para telha cerâmica ou de concreto , vão de 3 a 7 m |  |  |  | SER.CG |  |  | M2 |  |
| Conteúdo do Serviço: | 1) Considera cortes, montagem, contraventamentos, fixação de tesouras, terças, caibros, pontaletes e ripas. 2) A madeira utilizada é peroba aparelhada ou outra de qualidade equivalente. 3) Considera que as madeiras são adquiridas nas bitolas comerciais, não incluindo serviço de serraria. 4) Dimensões comerciais das peças (seção transversal) : A) Vigas: 6 x 12 cm e 6 x 16 cm. B) Caibros: 5 x 6 cm. C) Ripas 1 x 5 cm. D) Pranchas 5 x 30 cm. E) Colunas 15 x 15 cm e 30 x 30 cm. F) Pontalete 7,5 x 7,5 cm. 5) Comprimento: de 2,0 a 6,0 m variando de 0,5 em 0,5 m. 6) Foi adotado para fins de orçamento, um tipo de ferragem mais representativa, embora sejam utilizados vários tipos de ferragem. 7) O mesmo ocorre com os pregos. São utilizados várias bitolas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Critério de Medição:: | Pela área de projeção horizontal do telhado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedimento Executivo: | 1) As superfícies do topo das peças de madeira da estrutura do telhado ou cobertura, expostas ao ambiente exterior, devem ser impermeabilizadas. 2) As ligações presas nas tesouras devem ser feitas pelo menos com quatro pregos em cada peça. 3) Ligações de peças sujeitas a esforços de tração devem ser efetuadas com o auxílio de cobre-juntas metálicos, fixados com parafusos. 4) As ligações de apoio de peças de madeira devem ser feitas por encaixe, podendo ser reforçadas com talas laterais de madeira, fitas metálicas ou chapas de aço fixadas com parafusos. 5) Os apoios das vigas principais das tesouras não devem apoiar-se diramente sobre a alvenaria, mas sim sobre coxins: peças de reforço de alvenaria, cintas de amarração do concreto ou frechais (vigas de madeira). 6) As terças podem ser apoiadas nos oitões em alvenaria através de um reforço na região do apoio com dois ferros de 5 ou 6,3 mm na última junta horizontal e acima da última fiada, dentro de uma camada de reboco. 7) As emendas dos pontaletes devem ser asseguradas pelos dois lados com duas talas de madeira presas ou com duas chapas de aço parafusadas. 8) Os encaixes nas pernas devem ser feitos por entalhes, chamados sambladuras, com dentes simples ou dentes duplos em caso de afastamento. Outros encaixes podem ser feitos com estribos, cobre-juntas de madeira e cantoneiras metálicas nas extremidades e partes centrais da tesoura. 9) As tesouras devem ser contraventadas. O contraventamento pode ser realizado com mão francesa e diagonais cruzadas entre as tesouras centrais e somente mão francesa nas outras tesouras, entre as pendurais no telhado de duas águas. 10) As terças nas coberturas com telhas cerâmicas e similares devem ser apoiadas nos nós das tesouras. 11) A fixação das terças e pernas nas coberturas com telhas cerâmicas pode ser feita por meio de chapas de madeira, pedaço triangular da mesma espessura da perna, pregadas com o lado do ângulo menor à perna e com lado do ângulo maior à terça, ou através de uma cantoneira metálica. 12) As emendas das terças devem ser feitas sobre os apoios ou aproximadamente 1/4 do vão, com chanfros de 45° no sentido da parte mais curta da terça. 13) Reforçar as emendas com cobre-juntas de madeira em ambas as faces laterais da terça, pregadas em fileiras horizontais. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnicas de Edificar: | 9.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normas Técnicas: | NR 18 Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.18 - Serviços em telhados 18.7 - Carpintaria NBR 7190 - Cálculo e execução de estruturas de madeira. NBR 7203 - Madeira serrada e beneficiada. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07320.8.3.4U | Recolocação de cobertura com telha cerâmica tipo colonial, com argamassa de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:9, inclinação 35%, considerando 10% de perda. |  |  |  | SER.CG |  |  | M2 |  |
| Conteúdo do Serviço: | 1) Consideram-se material e mão-de-obra para preparo da argamassa, emboçamento e colocação das telhas . 2) Não inclusos os serviços de transporte do material e madeiramento. 3) O peso aproximado de cada peça é de 1,9 kg. 4) O consumo de telhas calculado foi para um telhado com inclinação de 35%. Se a inclinação de projeto for diferente da adotada, utilizar um consumo de 28 un/m², multiplicado pelo fator de correção da tabela prática, conforme inclinação correspondente. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Critério de Medição:: | Pela área medida em projeção horizontal. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedimento Executivo: | 1) A colocação das telhas deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral e prosseguindo-se em direção à cumeeira. 2) As telhas da fiada seguinte são colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente naquelas da fiada anterior. 3) Inicia-se pela colocação dos canais, que devem ser emboçados, posicionando-se com sua parte mais larga em direção à cumeeira. 4) Espaçar os canais o máximo possível dentro da largura das capas, de maneira que as capas se apóiem nas abas laterais dos canais. 5) Os canais das fiadas superiores devem ser posicionados sobre aqueles das fiadas inferiores, conforme as saliências e reentrâncias eventualmente existentes, observando-se sempre um cobrimento longitudinal mínimo de 6 cm entre eles. 6) Para a execução de telhados "seiados" - (tipo chinês) deve ser observada a inclinação mínima no ponto do telhado de menor caimento. 7) Posicionar simultaneamente as telhas em todas as águas do telhado, para que seu peso seja distribuído uniformemente sobre a estrutura de madeira. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caderno de Encargos: | P-07.TEL.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnicas de Edificar: | 9.9. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normas Técnicas: | NR 18 - Condições e meio do trabalho na indústria da construção 18.18 - Serviços em telhados. NBR 9601 - Telha cerâmica de capa e canal. NBR 9602 - Telha cerâmica de capa e canal - Determinação da carga de ruptura à flexão. NBR 9600 - Telha Cerâmica de capa e canal tipo colonial. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07410.8.2.5U | Subcobertura de isolamento térmico e reforço de vedação com uso de de manta refletiva tipo Duralfoil Acqua da GIB, ou similar |  |  |  | SER.CG |  |  | M2 |  |
| Conteúdo do Serviço: | Unidade de serviço de reforma, de recuperação ou construção de edificação. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Critério de Medição:: | Por área executada. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedimento Executivo: | O telhado com estrutura de madeira está tradicionalmente composto por tesouras, terças e caibros.. A instalação deve ser iniciada sempre pelo beiral, fixando a manta com grampos ou pregos galvanizados na estrutura de madeira. A manta não deve ser esticada. Deve-se deixar que desça um pouco entre os caibros formando calhas de escoamento natural.. Deve-se sobrepor cada faixa em 10 cm respeitando sempre a ordem na instalação, de baixo para cima. O nome do produto deve sempre ficar para cima.. Os contracaibros devem ser pregados sobre a manta, assim esta ficará bem fixada. Os contracaibros devem ser peças nas mesmas dimensões das ripas. Os contracaibros separam a ripa da manta, permitindo o livre escoamento da água através do caimento. O contracaibro também fixa melhor a manta, aumentando a proteção em caso de ventos e tempestades.. As ripas devem ser fixadas em concordância com o tipo de telha a ser instalada, no caso, telhas do tipo capa e canal.. Por último, devem-se assentar as telhas.. A faixa da cumeeira deve ser instalada por último e ficar por cima das duas chegadas laterais.. A faixa no furta-água deve seguir o mesmo critério de sobeposição da cumeeira.. A manta deve chegar ao beiral sem formar embolsamento. Em caso de ter uma calha, deve-se deixar a manta chegar até a metade da mesma, caso o escoamento seja por queda livre, deve-se cobrir a altura do cabo.. Esquema de final de funcionamento.. |

| Caderno de Encargos: | P-07.TEL.1. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Normas Técnicas: | NR 18 - Condições e meio do trabalho na indústria da construção - 18.18 - Serviços em telhados. NBR14331 - Alumínio e suas ligas - Chapas corrugadas (telhas). |  |  |
| 09705.8.4.1U | MASSA ÚNICA impermeável para parede externa com argamassa pré-fabricada, e=10 mm | SER.CG | M2 |
| Conteúdo do Serviço: | 1) Considera material e mão-de-obra para para preparo e aplicação da argamassa. 2) Amassamento feito mecanicamente através de argamassadeira. (**) Este(s) coeficiente(s) tem como base o custo horário do equipamento (ver divisão 22). |  |  |
| Critério de Medição:: | Pela área, vãos com área inferior ou igual a 2 m² considerar cheio. Vãos com área superior a 2 m², descontar apenas o que exceder a essa área. |  |  |
| Procedimento Executivo: | PREPARO DA BASE: A superfície da base não deve apresentar desvios de prumo e planeza superiores aos previstos pela norma técnica NBR 13.749; A superfície da base deve estar firme, limpa, seca, isenta de pó, óleo, tinta ou quaisquer outros resíduos que possam impedir a aderência da massa; Sobre superfícies de concreto, antes da aplicação, a mesma deve ser escovada e lavada para completa retirada de películas de nata de cimento, resíduos, poeira ou resíduo de desmoldantes Em situações de climas adversos, em temperaturas maiores de 25°C e umidade unfeior a 40%, a base deve ser umidecida antes da aplicação. PREPARO DO PRODUTO Em um recipiente estanque, limpo, protegido do sol, vento e chuva, deve ser misturado todo o conteúdo de um ou mais sacos, com água limpa até obter uma consistência pastosa e firme, sem grumos secos. A mistura pode ser manual ou mecânica. Utilize a argamassa imediatamente após sua mistura, até no máximo 3 horas (procure não adicionar mais água à mistura original). APLICAÇÃO O revestimento de paredes e tetos deve ser feito em uma única camada para espessuras até 2,5cm. Para espessuras maiores, aplicar uma segunda camada somente quando a anterior estiver firme para suportar uma segunda. O revestimento sem armação com tela pode ir até 5cm de espessura em duas demãos de 2,5cm. Para espessuras finais superiores a 5cm, arme o revestimento com telas para estruturá-lo, ou consulte um projetista especializado. Ápós o tempo de "puxamento" deve ser inciado o acabamento. O acabamento poderá ser sarrafeado, desmpenado ou camurçado, dependendo do tipo de acabamento que receberá posteriormente (argamassa decorativa, pinturas, cerâmicas, pedras etc.) |  |  |
| Caderno de Encargos: | P-11.ARG.3. |  |  |
| Técnicas de Edificar: | 12.6. |  |  |
| Normas Técnicas: | NR 18 - Condições e meio do trabalho na industria da construção - 18.17 Alvenaria, revestimentos e acabamentos. NBR 7200 - Revestimento de paredes e tetos com argamassas - Materiais, preparo e manutenção. |  |  |
| 09910.8.11.2 | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com três demãos, sem massa corrida | SER.CG | M2 |
| Conteúdo do Serviço: | 1) Considera material e mão-de-obra para lixar a superfície, aplicação de líquido preparador (selador) e pintura de parede externa com látex acrílico. Não inclui serviço de emassamento. 2) Látex acrílico: Indicado para o revestimento (pintura, decoração e proteção) de superfícies externas e internas de alvenaria, concreto, massa acrílica ou corrida, telhas e blocos de cimento e PVC. |  |  |
| Critério de Medição:: | Pela área, não descontar vãos até 2,00 m². Para vãos superiores a 2,00 m², descontar apenas o que exceder, em cada vão, a essa área. |  |  |
| Procedimento Executivo: | 1) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo. 2) Aplicar sobre o reboco selador e aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias. 3) Concreto, gesso ou blocos de concreto aplicar previamente fundo preparador. 4) Aplicar com rolo de lã. 5) Intervalo entre as demãos 4 horas. |  |  |
| Técnicas de Edificar: | 17.2. |  |  |
| Normas Técnicas: | NBR 11702 - Tintas para edificações não industriais - Classificação. |  |  |
| 09980.8.7.2U | PREPARAÇÃO de ponte de aderência com adesivo base acrílica com adesivo base epóxi | SER.CG | M2 |
| Conteúdo do Serviço: | 1) Considera material e mão-de-obra para aplicação do adesivo a base epóxi. |  |  |
| Critério de Medição:: | Pela área efetivamente tratada, desenvolvendo-se todas as espaletas, ressaltos ou molduras, descontando-se todos os vãos e interferências. |  |  |
| Procedimento Executivo: | 1) A superfície deve estar limpa, isenta de poeira, partes soltas, graxas ou óleo. 2) Misturar o produto conforme recomendações do fabricante. 3) A aplicação deve ser feita com pincel, trincha ou espátula, preenchendo todas as cavidades. |  |  |
| Volare 9.5 - PINI |  |  |  |

ANEXO V DO TERMO DE REFERÊNCIA

COMPOSIÇÃO REFERENCIAL DO BDI – BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

BDI = {{[(1+Al.op)x(1+Ef)x(1+Ac)x(1+L)X(1+R)] / (1-T)} - 1} X 100 %

| Onde: | Ef | = | Encargos financeiros decorrentes da execução do contrato; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ac | = | Administração central (manutenção da sede da empresa); |
|  | Al.op | = | Administração do local da operação (manutenção do canteiro transporte de pessoal, de material e de equipamentos e controle tecnológico). |
|  | L | = | Lucro líquido do empreendimento; |
|  | R | = | Taxa de riscos do empreendimento; |
|  | T | = | Tributos sobre o faturamento. |

| Ef | = | F(i,n), onde: |  |  |  | i | = |  | Variação da inflação setorial (INCC ao mês durante o período de validade do contrato). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | n | = |  | Número de dias corridos entre a emissão da fatura e o pagamento. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | i |  | = | 6,15% (ano 2007) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | n |  | = | 8 (máximo aproximado) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | n/30 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ef | = |  | (1+i/100) |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8/30 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ef | = |  | (1+0,0615) |  |  |  |  |  | -1 |  | = | 0,016 |
| Ac | = | Pró-labore dos sócios diretores da empresa; pagamentos de contadores e advogados; contas de energia, de água e de comunicação; funcionários de apoio administrativo (secretários, contínuos, etc.); aluguel ou manutenção da sede da empresa (salas, prédios, etc.) e verba para marketing ou propaganda. Varaia de 4 a 6% do custo direto do contrato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Valor adotado = 4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Al.op | = | Custo das instalações no local de prestação do serviço, tais como, material de escritório, medicamentos, computadores, móveis, etc. É proporcional ao quantitativo de profissionais envolvidos. Oscila entre 15 e 5% (das instalações menos complexas para as mais complexas). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Valor adotado = 6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L | = | Remuneração da empresa pela prestação do serviço. Parte do lucro irá compor o capital de giro e parte irá para expansão ou dividentos. Varia entre 5 e 15%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Valor adotado |  |  |  | = | 5,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| R | = | Os riscos são inversamente proporcionais às complexidades e prazos dos serviços. Varia de 1 a 3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Valor adotado |  |  |  | = | 1,5% |  |  |  |  |  |  |  |
| T | = | f(COFINS, PIS e ISS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Onde: |  | COFINS |  |  |  | = |  | 3% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PIS |  |  |  | = |  | 1,65% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ISS |  |  |  | = |  | 3,5% |  |  |  |  |
|  |  | T | = | 8,15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Deste modo:

| BDI | = | {{[(1+Al.op)x(1+Ef)x(1+Ac)x(1+L)X(1+R)] / (1-T)} – 1} X 100% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BDI | = | {{[(1+0,06)x(1+0,016)x(1+0,04)x(1+0,05)x(1+0,015)] / (1- 0,0815)} – 1} X 100% |  |  |  |  |  |  |
| BDI | = | {1,2996 -1} X 100% | = | 0,2996 X 100% | = | 29,96% |  |  |

ANEXO II DO EDITAL

EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

1.0 – Para se habilitar ao certame, a empresa deverá apresentar documentos relativos à habilitação Jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira e técnica e cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

1.1 - Relativos à Habilitação Jurídica

1.1.1 - Documento de constituição jurídica da empresa: Registro Comercial, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, (consolidado e/ou acompanhado de todas as alterações posteriores), em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores.

1.1.2 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova da diretoria em exercício, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou em cartório de Registro de Títulos e Documentos.

1.2 - Relativos à Regularidade Fiscal

1.2.1 - Certidão de regularidade relativa à Seguridade Social (CND).

1.2.2 - Certidão de regularidade relativa ao FGTS (CRF).

1.2.3 - Certidão de regularidade relativa à Fazenda Federal:

1.2.3.1 - Relativa aos Tributos Federais.

1.2.3.2 - Relativa à Dívida Ativa.

1.2.4 - Certidão de regularidade relativa à Fazenda Estadual.

1.2.5 - Certidão de regularidade relativa à Fazenda Municipal do domicílio ou sede da empresa licitante.

1.2.6 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período, contado da decisão do Pregoeiro que declarar a empresa vencedora do certame, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de certidão negativa.

1.3 - Relativos à Qualificação Econômico-Financeira

1.3.1- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

1.3.1.1 - Os documentos devem estar registrados na Junta Comercial ou, em se tratando de sociedades civis, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou em cartório de Registro de Títulos e Documentos.

1.3.1.2 - As empresas criadas no exercício em curso devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

1.3.1.2.1 - A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

| Ativo Circulante + Realizável a longo prazo Passivo Circulante + Exigível a longo prazo LG = |  |
| --- | --- |
| Ativo Circulante . Passivo Circulante LC = |  |
| Ativo Total . Passivo Circulante + Exigível à longo prazo SG = |  |

1.3.1.3 - Comprovação de capital social ou patrimônio líquido correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação (exigida somente no caso do licitante apresentar resultado igual ou inferior a 1(um) nos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente ou Solvência Geral).

1.3.2 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo(s) distribuidor(es) da sede (matriz) da empresa licitante nos últimos 90 (noventa) dias, contados da data designada no preâmbulo deste edital, ressalvada a hipótese em que conste a data de validade nesta certidão.

1.4 - Relativos à Qualificação Técnica

1.4.1 – Comprovação de registro no CREA da empresa licitante e do responsável técnico pela execução dos serviços.

1.4.2 – Capacidade técnico-profissional – comprovação de possuir em seu quadro permanente, na data fixada no preâmbulo deste edital para recebimento e abertura dos envelopes de habilitação e proposta, profissional de nível superior com formação em engenharia civil, detentor de atestado (s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura – CREA da região competente, que comprove a execução de serviços similares, em vulto e tipologia, aos da presente licitação.

1.4.3 – A comprovação do vínculo profissional far-se-á com a apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS), ou da ficha de registro de empregado, ou de contrato de prestação de serviço, ou do contrato social do licitante em que conste o profissional como sócio.

1.5 – Do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal

1.5.1 - Declaração da empresa licitante de que não emprega mão-de-obra infantil, nos moldes do Anexo IV deste Edital, devidamente assinada pelo representante legal.

2.0 – Demais disposições

2.1 - A empresa licitante, devidamente inscrita no SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores), regulamentado pela Instrução Normativa MARE nº 05, de 21/07/1995) poderá deixar de apresentar os documentos exigidos nos subitens 1.2.1 a 1.2.5 e 1.3.1 deste anexo, que serão pesquisados por meio eletrônico.

2.2 - Se algum documento exigido para a habilitação constar no SICAF com a validade exaurida ou com índice de liquidez igual ou inferior a 01 (um), deverá a empresa enviar a(s) respectiva(s) certidão(ões) atualizada(s) e o Balanço Patrimonial, juntamente com os demais documentos de habilitação.

2.3 - A empresa que pretender a substituição prevista no item 2.1 deste anexo, deverá apresentar declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação e de ciência da obrigatoriedade de declarar a superveniência de tais fatos, sob pena de inabilitação. (Anexo II).

2.4 - Deve ser enviado juntamente com os documentos de habilitação, comprovação que a pessoa física que assina as declarações referidas nos itens 1.5.1 e 2.3 deste anexo, está legalmente habilitada para representar a empresa licitante.

2.5 - Todos os documentos exigidos para habilitação deverão ser apresentados:

2.5.1 - Legível e dentro do prazo de validade nele expresso (quando houver);

2.5.2 - Se fotocópia, autenticada ou acompanhada do documento original; exceto para os documentos cuja autenticidade possa ser conferida por meio eletrônico;

2.6 - Se houver problema operacional que impossibilite a verificação por meio eletrônico a autenticidade de algum documento, o Pregoeiro diligenciará ulteriormente.

2.7 - Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

2.7.1 - Se a licitante for a filial, todos os documentos os documentos em nome da filial (exceto a certidão exigida no subitem 1.3.2 deste anexo).

2.7.2 - Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

2.8 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” em substituição aos documentos requeridos no presente edital.

2.9 – A empresa enquadrada como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, deverá apresentar a declaração constante no Anexo VIII do edital, juntamente com os documentos que comprovem o seu enquadramento.

2.10 - A falta de quaisquer dos documentos exigidos no edital, implicará inabilitação do licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação, ressalvado o disposto no subitem 1.2.6.

ANEXO III DO EDITAL

#### MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Proposta que faz a empresa _________________________________ inscrita no CNPJ (MF) nº ____________________, localizada ______________________, CEP ___________, fone/fax ____________, e-mail: ___________________, para contratação de empresa para realização dos serviços de recuperação da Vara do Trabalho de Pesqueira/PE, de acordo com todas as especificações e condições estabelecidas na Licitação Pregão Eletrônico nº Pr-e-44/09, (Processo n° 60/2009) promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª. Região.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNIT (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.00. | COBERTURA |  |  |  |  |  |
| 01.01 | REMOCAO DE COBERT. DE TELHAS COLONIAIS, EXCL. MADEIRAM. | SER.CG | M2 | 72,00 |  |  |
| 01.02. | Subcobertura de isolamento térmico e reforço de vedação com uso de de manta refletiva tipo Duralfoil Acqua da GIB, ou similar | SER.CG | M2 | 72,00 |  |  |
| 01.03. | ESTRUTURA de madeira para telha cerâmica ou de concreto , vão de 3 a 7 m | SER.CG | M2 | 72,00 |  |  |
| 01.04. | Recolocação de cobertura com telha cerâmica tipo colonial, com argamassa de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:9, inclinação 35%, considerando 10% de perda. | SER.CG | M2 | 79,20 |  |  |
| SUBTOTAL (Etapa) |  |  |  |  |  |  |
| 02.00. | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL |  |  |  |  |  |
| 02.01. | DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO da área de reparo de estruturas , utilizando disco de corte | SER.CG | M | 8,00 |  |  |
| 02.02. | PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da superfície | SER.CG | M2 | 1,00 |  |  |
| 02.03. | LIXAMENTO Manual da armadura com lixa de ferro | SER.CG | M | 10,00 |  |  |
| 02.04. | LIMPEZA DO SUBSTRATO com jato de ar comprimido | SER.CG | M2 | 1,00 |  |  |
| 02.05. | LIMPEZA DO SUBSTRATO com aplicação de jato de água fria | SER.CG | M2 | 10,00 |  |  |
| 02.06. | PROTEÇÃO DE ARMADURA corroída por ação de cloretos, com tinta de alto teor de zinco | SER.CG | M | 10,00 |  |  |
| 02.07. | REFORÇO ESTRUTURAL com emenda por transpasse , para reconstituição da seção da armadura | SER.CG | KG | 15,00 |  |  |
| 02.08. | PREPARAÇÃO de ponte de aderência com adesivo base acrílica com adesivo base epóxi | SER.CG | M2 | 0,50 |  |  |
| 02.09. | ARGAMASSA OU CONCRETO de reparo em armadura corroída por ação de cloretos, utilizando-se inibidores de corrosão | SER.CG | M3 | 0,04 |  |  |
| 02.10. | MASSA ÚNICA impermeável para parede externa com argamassa pré-fabricada, e=10 mm | SER.CG | M2 | 0,64 |  |  |
| 02.11. | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com três demãos, sem massa corrida | SER.CG | M2 | 1,00 |  |  |
| SUBTOTAL (Etapa) |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL: |  |  |  |  |  |  |
| Importa esta Planilha Orçamentária de Referência o Valor de R$ ( ) |  |  |  |  |  |  |

| COMPOSIÇÃO DO BDI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Componentes | Percentual sobre o custo | Percentual sobre o preço de venda |
| Administração Local |  |  |
| Administração Central |  |  |
| Tributos |  |  |
| Despesas Financeiras |  |  |
| Lucro |  |  |
| Outros |  |  |
| BDI TOTAL |  |  |

(*) Concordamos com todas as especificações do Edital.

- PRAZO 	DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

- PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

- DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS:

OBSERVAÇÕES:

1) A empresa licitante não deverá ser identificada até a conclusão da fase de lances.

2) Caso haja necessidade de inclusão de anexos no site do Banco do Brasil, por ocasião da apresentação da proposta, não poderá haver qualquer identificação da empresa licitante nos mesmos, caso contrário, ocorrerá a sua desclassificação. (subitens 7.3.1.1 e 8.5.5 do edital)

Local e data:

_________________________________________

(nome do representante legal da empresa)

(nº do RG do signatário ou outro documento equivalente)

(nº do CPF do signatário)

ANEXO IV DO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO nº Pr-e-44/09

Modelo da declaração, conforme decreto nº 4.358 (de 05/09/2002)

DECLARAÇÃO

Ref.: Pregão Eletrônico - TRT6 nº Pr-e-44/09 (Proc. TRT6 nº 60/2009)

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ nº ________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). _______________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ____________________ (órgão expedidor: __________________) e do CPF nº _________________,  DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/1993), acrescido pela Lei 9.854/99), que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (     )

(Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

(local e data)_______________, ___ de _____________ de ______

(representante legal, assinatura)_____________________________________

OBERVAÇÃO: Deve ser apresentado na habilitação documento que comprove que a pessoa física que assina as declarações acima descritas está legalmente habilitada para representar a empresa licitante.

ANEXO V DO EDITAL

# MODELO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

D E C L A R A Ç Ã O

A empresa _______________________________, CNPJ: __________________, por intermédio do seu representante legalmente habilitado para tal, o(a) Sr(a). ___________________________________, portador(a) da cédula de identidade de nº ___________ (órgão expedidor: _____________________) e do CPF nº _________________,  declara, sob as penas da lei, para fins de participação no procedimento licitatório Pregão nº Pr-e-44/09 – Proc. TRT6 nº 60/2009, que não existe fato impeditivo de sua habilitação ao certame, estando ciente da obrigação de declarar a superveniência de tais fatos.

(local e data)_______________, ___ de _____________ de ______

(assinatura do representante legal)_____________________________________

OBSERVAÇÃO: Deve ser apresentado na habilitação documento que comprove que a pessoa física que assina a declaração acima está legalmente habilitada para representar a empresa licitante.

ANEXO VI DO EDITAL

# MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pr-e n° 44/09 – Processo n° 60/2009

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ nº ________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). _______________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ____________________ (órgão expedidor: __________________) e do CPF nº _________________, DECLARA, para fins legais, ser microempresa / Empresa de pequeno porte, nos termos da legislação vigente. (local e data)_______________, _____ de _____________ de_______ __________________________________________________________ (representante legal, assinatura)

ANEXO VII DO EDITAL

Minuta do Instrumento Contratual

|  | TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA/PE |
| --- | --- |

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEXTA REGIÃO, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 02.566.224/0001-90, com sede nesta Capital, na Av. Cais do Apolo, n° 739, Bairro do Recife, Recife/PE, neste ato representado pela Ex.ma Sra. Desembargadora Presidente, Dra. ENEIDA MELO CORREIA DE ARAÚJO, brasileira, magistrada, divorciada, inscrita no CPF/MF sob o nº 193.648.144-87, residente e domiciliada na cidade de Recife/PE, CEP: 50.030-902 e a empresa ............................., inscrita no CNPJ/MF sob o n° ..................., estabelecida na ......................., neste ato representada pelo Sr. .............., inscrito no CPF/MF sob o n° ............., carteira de identidade nº .............., residente e domiciliado na ................., doravante denominados CONTRATANTE e CONTRATADA, têm, por mútuo consenso, através do presente instrumento, contratado definitivamente o que a seguir declaram:

- DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DO CONTRATO

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato fundamenta-se:

| I - | Nas determinações das Leis n.º 8.666/93 e 10.520/02, no Decreto nº 3.555/2000 e na Lei Complementar nº 123/06; |  |
| --- | --- | --- |
| II - | Nos termos propostos pela CONTRATADA que simultaneamente: |  |
|  |  | a) Constem no Processo Administrativo TRT nº 060/09, conforme especificado nos Anexos; |
|  |  | b) Não contrariem o interesse público. |
| III - | Nos preceitos de Direito Público; e |  |
| IV - | Subsidiariamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado. |  |

### DO OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente contrato administrativo tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção e reforma nas instalações da sede da Vara do Trabalho de Pesqueira/PE.

PARÁGRAFO ÚNICO – Todos os serviços deverão ser executados de acordo com a Planilha orçamentária e Informação técnica elaborados pelo Serviço de Engenharia de Manutenção - SEMA do CONTRATANTE e com o Termo de Referência, bem como a proposta da CONTRATADA, os quais são partes integrantes do presente instrumento independentemente de sua transcrição.

DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA TERCEIRA – O regime de execução dos serviços será o de empreitada por preço global.

### DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA QUARTA - Obriga-se a CONTRATADA a:

I – Executar os serviços rigorosamente de acordo com as Especificações Técnicas e demais elementos que integram o Edital de Licitação, respeitando os prazos do cronograma físico- financeiro e executando os serviços nos dias e horários estabelecidos em contrato e/ou memorial descritivo;

II – Responsabilizar-se por todos os materiais necessários à execução de todos os trabalhos, assim como toda a mão-de-obra, as obrigações sociais e da legislação trabalhista, além dos equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços, entre eles o EPI (equipamento de proteção individual), que, além de ser fornecido, deve ter seu uso garantido pela CONTRATADA, de acordo com a NR 18.

III - Empregar na construção, operários especializados, bem como a afastar, no prazo máximo de 24 horas após o recebimento de notificação, qualquer deles que porventura faltar com o respeito à Fiscalização.

IV – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato;

V – Comunicar ao gestor do CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

VI - Assumir integral responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros na execução dos trabalhos contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições e multas, isentando o CONTRATANTE de todas e quaisquer reclamações pertinentes;

VII - Regularizar toda a documentação necessária para o início da prestação do serviço perante os órgãos competentes, apresentando na primeira etapa do cronograma, para efeito de pagamento, a seguinte documentação:

a) registro do contrato no CREA;

b) matrícula da execução dos serviços no INSS;

c) relação de empregados e

d) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica.

VIII - Somente executar serviços extraordinários e/ou modificar o projeto e as especificações técnicas, quando autorizado, por escrito, pelo CONTRATANTE através da fiscalização;

IX – Substituir os materiais considerados inadequados pelo CONTRATANTE e reparar, corrigir, remover e reconstruir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais usados;

X – Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços pelo gestor do CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por essa rejeição;

XI – Apresentar seus empregados trajados de forma devida;

XII – Manter um responsável técnico no local da execução dos serviços, para que este assuma, perante a Supervisão da Administração, a responsabilidade pela prestação do serviço com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de urgência que se torne necessária;

XIII – Entregar, quando do encerramento dos serviços, a praça de operações completamente limpa;

XIV – Apresentar na última etapa do cronograma, para efeito de pagamento, a quitação junto ao INSS relativo à matrícula do serviço;

XV - Comprovar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a quitação dos encargos sociais, trabalhistas e tributários, decorrentes da execução deste contrato.

XVI – Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA QUINTA - Obriga-se o CONTRATANTE a:

I - Promover, através de seu representante, no caso o Serviço de Engenharia de Manutenção – SEMA de acordo com as cláusulas contratuais, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, os aspectos quantitativos e qualitativos, registrando as falhas detectadas e comunicando a CONTRATADA os fatos que, a seu critério, exijam medidas imediatas, as quais serão efetuadas através de boletim de ocorrência que será juntado aos presentes autos;

II - Permitir que os funcionários da Contratada possam ter acesso aos locais de execução dos serviços;

III - Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

IV - Atestar a Nota Fiscal dos serviços executados, caso estes estejam perfeitos e de acordo com o solicitado, e efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.

PARÁGRAFO ÚNICO – Será gestor do presente contrato o Diretor do Serviço de Engenharia de Manutenção – SEMA do CONTRATANTE e, nas suas ausências legais e regulamentares, seu substituto legal, cabendo-lhe as atribuições e responsabilidades do art. 67 da Lei nº 8.666/93 atualizada, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis.

DOS PRAZOS

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA – O prazo de vigência do presente contrato é de 30 (trinta) dias contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes e conveniência da Administração do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo.

PARÁGRAFO ÚNICO – A execução dos serviços terá início após autorização pelo gestor do contrato – Diretor do Serviço de Engenharia de Manutenção – SEMA, através de Ordem de Serviço, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da assinatura do presente contrato, admitindo-se prorrogação por motivo devidamente justificado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO – O prazo de execução do serviço será de até 10 (dez) dias, contados da emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes e conveniência do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A concessão de novo prazo de execução com geração de serviços extras será precedida de Ordem de Serviço, fornecido pelo gestor, nos moldes da contratação original, mediante Termo Aditivo.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A concessão de novo prazo de execução, devidamente justificado, sem a geração de serviços extras, dispensará a emissão de nova Ordem de Serviço, constituindo-se em prorrogação do prazo contratual de execução a partir da data final deste.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Administração do CONTRATANTE deverá realizar os atos conclusivos do processo, a contar do recebimento definitivo do serviço e até o término do prazo de vigência deste contrato.

PARÁGRAFO QUARTO – O contrato será considerado extinto caso os atos conclusivos do processo sejam finalizados antes do término de seu prazo de vigência.

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA - Os prazos de garantia dos componentes construtivos são os abaixo descritos, a contar da data do recebimento definitivo:

| SISTEMA | PRAZO | FALHA DE DESEMPENHO |
| --- | --- | --- |
| IMPERMEABILIZAÇÃO | 05 anos | Perda de estanqueidade |
| PINTURA | 06 meses | Sujeira ou mau acabamento |
|  | 01 ano | Empolamento, descascamento, esfarelamento, alteração de cor ou deterioração do acabamento |
| RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | 05 anos | Deterioração da peça estrutural recuperada |
| COBERTA EM TELHA CERÂMICA | 05 anos | Deterioração dos elementos de vedação e/ou estrutura de madeira |
| REVESTIMENTO ARGAMASSADO EXTERNO | 05 anos | Má aderência do revestimento ao substrato |

DO PREÇO

CLÁUSULA NONA - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços ora contratados, o valor de R$ ........... (...........).

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA – O pagamento será efetuado após a conclusão dos serviços, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da nota fiscal, devidamente atestada pelo gestor do contrato – Diretor do SEMA, sem ressalvas, pela Secretaria de Orçamento e Finanças, através de Ordem Bancária em nome da CONTRATADA, conforme dados bancários indicados pela CONTRATADA ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste contrato. De acordo com as normas do Tesouro Nacional a Ordem Bancária terá sua compensação em até 02 (dois) dias úteis.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O gestor do contrato atestará a nota fiscal em até 03 (três) dias úteis, com ou sem ressalvas, a contar do seu recebimento.

PARÁGRAFO TERCEIRO – No caso da nota fiscal ser atestada com ressalva, o CONTRATANTE terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis, após a ciência do fato, para decidir sobre o pagamento.

PARÁGRAFO QUARTO – O CONTRATANTE poderá autorizar o pagamento da nota fiscal questionada, se ainda existirem prestações futuras que possibilitem a compensação de qualquer obrigação financeira de responsabilidade da CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUINTO - O CONTRATANTE reterá automaticamente o percentual de 11% (onze

por cento) sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços, em atendimento ao § 1º do artigo 219 do Decreto nº 3048/99 de 06.05.99 e ao artigo 1º da Portaria Interministerial nº 5402/99 de 01.07.1999, no caso da empresa CONTRATADA não apresentar a documentação comprobatória da regularidade de sua obrigação quanto ao recolhimento da contribuição previdenciária, a saber: notas fiscais acompanhadas da GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) com comprovante de entrega, folha de pagamento, GPS (Guia da Previdência Social) recolhida e declaração de que possui escrituração contábil regular e que seus registros correspondem aos valores daquelas.

PARÁGRAFO SEXTO - No ato do pagamento serão retidos na fonte, além do encargo mencionado no parágrafo anterior, os demais tributos federais e municipais de acordo com a legislação vigente. Os documentos comprobatórios das retenções ficarão à disposição do interessado na Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE.

##### PARÁGRAFO SÉTIMO – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

##### EM= Ix N x VP, onde:

EM= Encargos moratórios;

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP= Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

I= (TX/100)		I= (6/100)		I= 0,0001644

- 365

TX= Percentual da taxa anual = 6%

##### PARÁGRAFO OITAVO - A compensação financeira prevista no Parágrafo anterior será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência.

PARÁGRAFO NONO - O CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação do cumprimento das obrigações mencionadas no item XVI da Cláusula Quarta, reservando-se o direito de reter o valor correspondente aos pagamentos devidos até a regularização das obrigações pendentes.

# DO REAJUSTE

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O valor do presente contrato é irreajustável.

DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - As despesas da execução do presente contrato correrão, no presente exercício, na Classificação da Despesa nº 3390.39.16 (Manutenção e Conservação de Bens Imóveis), do Programa de Trabalho nº 02.122.0571.1P66.0001 (Modernização de Instalações Físicas na Justiça do Trabalho), do orçamento do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para cobertura das despesas relativas ao presente contrato, foi emitida Nota de Empenho nº 2009NE000..........., datada de ..... de ................ de 2009, no valor de R$ ............. (.............).

## DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os empregados e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE, ocorrendo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar na época devida.

PARÁGRAFO ÚNICO – O CONTRATANTE reserva-se ao direito de solicitar a qualquer tempo e de acordo com a sua conveniência, documentação relativa aos encargos trabalhistas, fiscais e tributários referentes ao presente contrato.

### DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O presente Contrato poderá ser rescindido nos casos previstos nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, atualizada, sem prejuízo das penalidades estabelecidas neste contrato.

- DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Deixando a CONTRATADA de entregar ou apresentar documentação exigida para o certame ou apresentado de forma irregular, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, ou ainda, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, ou cometer fraude fiscal comportar-se-á de modo inidôneo, verificado pela CONTRATANTE, ficará sujeito às penalidades constantes do Art. 7º da Lei n.º 10.520/02, além de poder incorrer em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em se tratando de inexecução parcial do contrato observar-se-á:

a) quando do inadimplemento parcial da obrigação principal, a multa aplicada será de 10% (dez por cento), de forma proporcional à parte inexecutada;

b) quando se tratar de atraso na execução do contrato, na entrega de documentos solicitados pelo CONTRATANTE ou qualquer outro descumprimento de cláusula contratual, a multa aplicada será de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia sobre o valor total do contrato, até o limite de 5% (cinco por cento) desse valor ou até o cumprimento da obrigação principal, entrega da documentação exigida ou do restabelecimento das condições contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor da multa deverá ser recolhido diretamente à União e apresentado o comprovante ao Setor Financeiro da Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE, podendo ser abatido de pagamento a que a CONTRATADA ainda fizer jus, ou poderá ser cobrada judicialmente, nos termos do § 1º do artigo 87 da Lei 8666/93 e alterações posteriores.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A aplicação da multa a que se refere o Caput e o Parágrafo Primeiro desta Cláusula, não impedirá que o CONTRATANTE rescinda o contrato, bem como poderá suspender a CONTRATADA do direito de licitar com o mesmo, no período de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei n.º 10.520/02 e, subsidiariamente, pela Lei n.º 8.666/93 com alterações posteriores.

PARÁGRAFO QUARTO – A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte da CONTRATADA, na forma da Lei.

#### DA PUBLICIDADE DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O CONTRATANTE providenciará a publicação do resumo do presente contrato no Diário Oficial da União - DOU.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Qualquer modificação ou alteração no presente instrumento será formalizado mediante Termo Aditivo, objetivando atender aos interesses das partes e ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - São partes integrantes e inseparáveis deste instrumento contratual e obrigam a CONTRATADA em todos os seus termos, a proposta de preço e planilha orçamentária apresentadas pela mesma.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Fica eleito o foro da Justiça Federal do Recife, Seção Judiciária de Pernambuco, para dirimir qualquer litígio oriundo do presente contrato, que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes.

E por estarem justos e acordados, foi o presente instrumento de Contrato Administrativo confeccionado em 04 (quatro) vias de igual teor e para o mesmo fim, que vai subscrito pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA, para que este documento produza todos os efeitos legais.

Recife (PE),        de                     de 2009.

___________________________________________

CONTRATANTE

___________________________________________

CONTRATADA

ANEXO VIII DO EDITAL

# MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Declaramos, em atendimento ao previsto no subitem 10.1.1.1 do Edital – Pregão Eletrônico nº 44/09, Processo nº 60/2009 que eu, ____________________________________, portador(a) da RG/CI nº _____________________ e do CPF nº__________________, CREA nº_____________, Responsável Técnico da empresa _________________________________,estabelecida no(a)_________________________________________________________________, compareci  ao Serviço de Engenharia de Manutenção – SEMA  do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região e vistoriei o local onde serão executados os serviços, objeto da licitação em apreço, tomando plena ciência das condições e grau de dificuldade existentes.

_________, ____de____________de 2009

___________________________________________

Assinatura e carimbo do Responsável Técnico da empresa

Visto

_______________________________

Servidor do SEMA

Observação: emitir em papel que identifique a licitante