PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

# - DESCRIÇÃO DO OBJETO

1.1 - Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças e componentes genuínos do fabricante, em 01 (uma) Plataforma Elevatória de Acessibilidade Hidráulica, instalada no Fórum do Cabo de Santo Agostinho; e em 01 (um) elevador, tipo passageiro, instalado no Fórum de Caruaru, de marca Basic, conforme levantamentos contidos neste Estudo Técnico Preliminar.

1.2 - De acordo com o Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho, instituído pela Resolução n° 103/2012 do CSJT, para os serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, tais como elevadores e plataformas elevatórias, a contratada deve:
1. Utilizar peças e componentes de reposição certificadas pelo Inmetro, de acordo com a legislação vigente;
2. Efetuar o descarte de peças e materiais em observância à política de responsabilidade socioambiental do órgão.

# - ORIGEM DA DEMANDA

2.1 - A demanda surgiu da necessidade imperiosa de manutenção dos equipamentos, com o objetivo de prolongar a vida útil dos bens, sendo tal demanda de responsabilidade desta Coordenadoria de Engenharia de Manutenção (CEMA).

# - NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1 – Por se tratarem de equipamentos de uso imprescindível, dadas as características das edificações, é de fundamental importância que seja efetuada a contratação de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e componentes. Ademais, os referidos equipamentos são utilizados como instrumentos de atendimento aos parâmetros legais de acessibilidade (Lei nº. 7.853/89), como dito, visto que estará solucionado o problema de deslocamentos verticais nas referidas edificações.

A reposição de peças e componentes é necessária em função de que, em caso de defeito de maior complexidade que necessite da reposição de peças e/ou componentes, o conserto/reparo do equipamento não ficará dependendo da apresentação de proposta orçamentária e/ou consulta de preços no mercado para aquisição do material, o que levaria os equipamentos a ficarem sem funcionamento por dias, comprometendo a sua finalidade.

Saliente-se que as peças e componentes deverão ser genuínos do fabricante, compatíveis com os equipamentos, com as devidas garantias de fábrica e, quando for o caso, ter o registro no INMETRO. Tal necessidade torna-se imperiosa, tendo em vista que os elevadores possuem itens eletrônicos que os tornam muito sensíveis a variações de ajustes entre seus
Documento juntado por accof - ANA CAROLINA CAMARA DE OLIVEIRA FERRAZ
Este documento foi assinado por: [MURILO GOMES LEAL JUNIOR, ANA CAROLINA CAMARA DE OLIVEIRA FERRAZ]
componentes, de modo que a não utilização de peças milimetricamente compatíveis pode ocasionar desgastes prematuros, vindo, assim, a comprometer a vida útil esperada dos elevadores. A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelas peças genuínas necessárias ao bom funcionamento dos equipamentos.

A exigência de peças e componentes genuínos prende-se ao fato de que o histórico de manutenção de equipamentos dessa natureza, neste Regional, sem essa exigência, é de desgastes e interrupções de funcionamento por tempo além do aceitável, considerando os argumentos dos então prestadores dos serviços da não disponibilidade no mercado de peças ditas originais, acarretando transtornos à regular prestação do serviço, impactando, por conseguinte, no regular funcionamento dos acessos ao edifício, e ensejando o descumprimento da legislação pertinente à acessibilidade.

# - ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

4.1 - Objetivo Estratégico: aprimorar a infraestrutura física, material, de tecnologia da informação e de segurança patrimonial.

4.2 - Descrição do objetivo: prover recursos materiais e tecnológicos (instalações, mobiliários, equipamentos de informática) que permitam a otimização do desempenho das unidades do TRT6, garantindo aos magistrados e servidores segurança e ambiente de trabalho salubre, além da proteção e manutenção patrimonial.

# - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1 - A proposta de preço deverá conter, obrigatoriamente, a descrição do serviço, com todas as especificações mínimas exigidas.

5.2 - O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO MENSAL POR ITEM.

5.3 - Comprovação da capacidade técnico-profissional – a(s) licitante(s) deverá(ão), comprovar possuir, a partir da data fixada para a contratação, no mínimo, um profissional de nível superior devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e AgronomiaCREA, que será o responsável técnico pelo serviço, em cujo acervo conste Certidão de Acervo Técnico - CAT, devidamente registrado no CREA, por execução de serviços de características semelhantes ao do objeto do presente Termo de Referência.

5.4 - O profissional indicado como responsável técnico no subitem 5.3 deverá, no início da execução do serviço e durante toda a sua execução, possuir vínculo empregatício com a empresa proponente, comprovado por meio da juntada de cópia da ficha de registro de empregado, ou da cópia do ato de investidura em cargo de direção, ou da cópia do contrato social ou, ainda, do contrato civil de prestação de serviços; a fim de comprovar que este profissional pertence ao quadro técnico da empresa, ou é seu diretor ou seu sócio.

5.5 - Apresentar, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica em nome da licitante, pessoa jurídica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão da licitante para desempenho de atividade de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças inclusas, em elevadores tipo passageiro.

5.5.1 - O(s) atestado(s) devera(ão) conter, além do nome do atestante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma de que o TRT6 possa valer-se para manter contato com a empresa declarante;

5.5.2 - Ao TRT6 se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a veracidade dos atestados, podendo requisitar cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado.

5.6 - Prova de registro de inscrição no CREA da empresa e do profissional indicado como responsável técnico.

5.7 - A Coordenadoria de Engenharia de Manutenção do TRT6 pode solicitar informações adicionais caso considere as apresentadas insuficientes ou insatisfatórias, obrigando-se o licitante a fornecê-las sem nenhum ônus para o TRT6.

# - RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E A QUANTIDADE DE CADA ITEM

6.1 – A contratação para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças e componentes genuínos do fabricante em 01 (uma) Plataforma Elevatória de Acessibilidade Hidráulica, instalada no Fórum do Cabo de Santo Agostinho; e em 01 (um) elevador, tipo passageiro, instalado no Fórum de Caruaru, de marca Basic, dá-se em função da existência dos equipamentos instalados nos referidos edifícios.

# - LEVANTAMENTO DE MERCADO

7.1- Trata-se de item de contratação frequente e inerente à vida útil dos equipamentos, elevadores do tipo passageiro e plataforma elevatória, sob pena de, ao não ser efetuada a contratação da manutenção, os bens se deteriorarem, causando, neste caso, prejuízos financeiros e operacionais a este Tribunal. O preço médio estimado será baseado no banco de dados, banco de preços, e em empresas a serem consultadas no mercado, de conformidade com serviços de manutenções de equipamentos semelhantes em suas características.

# - JUSTIFICATIVAS DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

8.1 - A contratação dos serviços seguirá o protocolo recomendado com as especificações já catalogadas para contratações frequentes e similares.

# - ESTIMATIVAS PRELIMINARES DOS PREÇOS

9.1 – Deverá ser realizada pesquisa de preços praticados pela Administração Pública, utilizando-se de ferramenta de busca adquirida por este Tribunal para tal finalidade, denominada Banco de Preços, observando-se o período não superior a 180 dias para o cômputo dos preços obtidos para o estabelecimento das estimativas. Ademais, deverá ser efetuada pesquisa dos valores praticados no mercado.

# - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

10.1 – Considerando a natureza dos serviços, bem como todas as peculiaridades necessárias na execução das atividades, torna-se desnecessário que os serviços sejam prestados por uma única empresa, razão pela qual serão relacionados dois itens.

# - RESULTADOS PRETENDIDOS

11.1 - Pretende-se, com a contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, manter os equipamentos em pleno funcionamento. Tem-se que a manutenção preventiva promove o bom funcionamento, diminuindo a probabilidade de inoperância por quebras, ocasião em que será acionada prontamente a manutenção corretiva, possibilitando, assim, um célere retorno do funcionamento dos equipamentos.

# - ANÁLISE DE RISCO

N°	Descrição do risco	Probabilidade de ocorrência	Impacto	Ações de mitigação
1	Licitação fracassar	baixa	médio	Não se observa, a priori, o que poderá mitigar o risco, visto que a pretensa contratação tem natureza comum, existindo no mercado muitas empresas habilitadas para a prestação dos serviços, objeto deste estudo.
2	Demora nos procedimentos das fases interna e externa da licitação	média	médio	Elaboração do ETP, com posterior confecção do TR em tempo suficiente para a tramitação do processo, obedecendo aos prazos descritos no Ato TRT-GP-n° 532/16.
3	Beneficiário da contratação não fornecer os serviços ou não cumprir os prazos estabelecidos	baixa	médio	Definir critérios de aceitação do objeto com mais rigor; estabelecer sanções para os casos de descumprimento das regras do edital.

# - DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

13.1 - Com base nas informações levantadas ao longo dos estudos técnicos preliminares, conclui-se que a contratação possui razoável viabilidade de sucesso.

# – PLANO DE MANUTENÇÃO

PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ELEVADORE E PLATAFORMA / ELEVATÓRIA (NO QUE COUBER)
ITEM	LOCAL	ATIVIDADE	FREQUÊNCIA
01	CABINA INTERNA	1.1 Painel de operação	MENSAL
		1.2 Interfone ou intercomunicador	MENSAL
		1.3 Iluminação, subteto e ventilador	MENSAL
		1.4 Painéis de acabamentos, frisos e pisos	MENSAL
		1.5 Guarda-corpo e espelhos	MENSAL
		1.6 Portas, corrediças e régua de segurança	MENSAL
		1.7 Indicador	MENSAL
		1.8 Comandos cabineiro, ventilador e banqueta	TRIMESTRAL
02	PAVIMENTO	2.1 Botoeiras indicadoras	TRIMESTRAL
		2.2 Portas e soleiras	TRIMESTRAL
		2.3 Aceleração, desaceleração	TRIMESTRAL
03	CABINA	3.1 Porta e contato de emergência	MENSAL
		3.2 Corrediças superiores de sustentação dos cabos e chaves de indicação	MENSAL
		3.3 Aparelho de segurança	MENSAL
		3.4 Verificar e corrigir a vedação das conexões	MENSAL
		3.5 Operador de portas	MENSAL
04	CAIXA DE CORRIDA	4.1 Polia de desvio	QUADRIMESTRAL
		4.2 Limites superiores	MENSAL
		4.3 Guias e suportes	MENSAL
		4.4 Cabos de manobra e fiações	SEMESTRAL
		4.5 Portas de pavimento e fecho eletromecânico	TRIMESTRAL
		4.6 Contrapeso	SEMESTRAL
		4.7 Limite de redução de descida	MENSAL
05	POÇO	5.1 Limites inferiores	MENSAL
		5.2 Corrediças inferiores	SEMESTRAL
		5.3 Aparelhos de Segurança	TRIMESTRAL
		5.4 Para-choques e corrija	SEMESTRAL
		5.5 Polia, cabos e corrente de compensação	TRIMESTRAL
		5.6 Polia tensora	SEMESTRAL
		5.7 Deslize do contrapeso	TRIMESTRAL
		5.8 Fundo do poço	MENSAL
06	GERAL	6.1 Manutenção dirigida	MENSAL
		6.2 Colocação e retirada das placas de MPP	MENSAL
		6.3 Registro da caneta ótica (início e fim)	MENSAL
		6.4 Consulta ao autodiagnóstico	MENSAL

Recife, 08 de maio de 2020.

Paulo Henrique de Miranda Sá Júnior
Seção de Administração Predial/SAP-CEMA

DE ACORDO.

Recife, 08 de maio de 2020.

Murilo Gomes Leal Júnior
Coordenador de Engenharia de Manutenção/CEMA