PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO DE POSSÍVEL LICITANTE:

“Boa tarde !
Estamos estudando o edital  Pregão Eletrônico 22/20 - Processo: 14.423/20 para fornecimento e instalação de sistemas fotovoltaicos.
1- Está estabelecido que os painéis solar deverão ser exclusivamente MONOCRISTALINOS ?  ou poderá ser usado POLICRISTALINO ?
2- Em relação a marca dos inversores poderá usar um inversor GOODWE , GROWALTT, SUNGROW ou similar ? sempre sendo da mesma potência ou superior.

3- A empresa não tem registro no Crea, mas têm registro no CFT, preciso saber se preciso fazer o cadastro no Crea ? mesmo que o técnico tenha habilitação para assinar projetos e ser responsável pela empresa.

4- A empresa deverá ter acervo técnico ou somente o responsável técnico ?
5- No item  (9.2.5.2) diz que devo ter uma CAT  fornecida por pessoa jurídica, no caso apesar de já ter montado sistema até maior que os licitados porém nenhum para Pessoa Jurídica. Como faria essa apresentação diferenciada ?
6- Na forma de pagamento não ficou claro quando poderá ser emitida a nota fiscal, se após a entrega do material ou antes.
7- Em relação a potência e marca do painel solar, poderei orçar paineis solar da marca TRINA SOLAR OU JINKO SOLAR?  os painéis tendo potência maior poderei instalar uma quantidade menor porém atendendo a potência mínima licitada.

8- Com relação aos projeto, o TRT fornece ? pode ser trocado o tipo de painel para um policristalino? sempre atendendo a potência mínima do sistema.

9- A CAT fornecido por pessoa jurídica também pode ser fornecida por pessoa física? no item 9.2.5.2 é claro que deve ser de pessoa jurídica, todavia a maior parte dos sistemas solares montados são de pessoa física, e ainda não foi instalado sistema de pessoa jurídica.”

RESPOSTA DO TRT6:

Ref. ao PRE 22/2020
Prezados Ecosollar

Conforme pedidos de esclarecimentos enviados, por e-mail, a este TRT6, na data de 30/09/2020, temos a informar que entramos em contato com a unidade gestora solicitante que assim se pronunciou:

"...  1. Os painéis solares deverão ser do tipo MONOCRISTALINO, conforme especificado;
2. Os inversores deverão atender às características técnicas mínimas colocadas nas planilhas, e no item 4.5 das Especificações no Termo de Referência anexo I do Edital;
3. A empresa deverá ter Registro ou Inscrição no CREA, conforme item 9.2.5.1 do Termo de Referência anexo I do Edital;
4. Toda empresa tem a comprovação técnico-operacional, que é distinta da capacidade Técnico-profissional. A CAT se aplica apenas para a comprovação técnico-profissional, conforme consta no item 9.2.5.2 do Termo de Referência anexo I do Edital: 9.2.5.2 Comprovação técnico-operacional – apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo ao fornecimento com instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica conectada à rede, do tipo OnGrid.
5. Novamente informando, a CAT é exigida apenas para o técnicoprofissional, neste caso não é obrigatório ser somente pessoa jurídica. Todavia, a comprovação técnico-operacional (empresa) poderá ser através da CAT, ou apenas conforme item 9.2.5.2 acima exposto. Entretanto, a comprovação técnico-operacional (empresa) deve ser emitida por pessoa jurídica de direito público ou privado, conforme também o item 9.2.5.2 do Termo de Referência anexo I do Edital;
6. O pagamento será feito após a comprovação de cada etapa contratada conforme item 13.2 do Termo de Referência anexo I do Edital;
7. Os painéis fotovoltaicos deverão atender às características técnicas mínimas informadas nas planilhas, conforme item 4.3 das Especificações Técnicas do Termo de Referência anexo I do Edital, sendo a potência mínima de 380 Wp por painel e atendendo a potência mínima total contratada para cada Unidade. De acordo com a potência de cada painel, a quantidade desses será ajustada em projeto e execução para atender a potência total contratada;
8. Serão feitos os projetos dos sistemas fotovoltaicos pela empresa contratada, segundo o item 3.2 do Termo de Referência e item 2 das Especificações técnicas. Os projetos arquitetônicos existentes de coberta, necessários para execução, serão fornecidos pelo Contratante;
9. Respondido nos itens 4 e 5 acima...."

Atenciosamente
Fabiano Cruz Filho
Pregoeiro
TRT 6 - NULIC