PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO

##### Av. Cais do Apolo, 739, CEP 50.030-902 RECIFE-PE

Fones/FAX: (81) 2129.2027 / 2129.2028

TOMADA DE PREÇO - TRT6 nº 008/07

Processo nº 134/07

A Comissão Especial de Licitações do Tribunal Regional do Trabalho – 6ª Região, constituída pela Portaria TRT-GP nº 104/2007, torna público, para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e da Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, fará realizar, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, designando o dia 07/11/2007, às 10:00 horas, no Salão Polivalente deste TRT 6ª Região (endereço supramencionado), para realização da sessão pública destinada ao recebimento e abertura dos envelopes de habilitação e proposta de preços. Na hipótese de não haver expediente nessa data, a reunião será realizada no primeiro dia útil subseqüente de funcionamento normal deste Órgão, no mesmo local e horário anteriormente estabelecidos.

- – OBJETO

1.1 – Contratação de empresa especializada em engenharia para a construção de prédio para instalar o Fórum Trabalhista no Município de OLINDA/PE (1ª e 2ª Vara do Trabalho), conforme especificações constantes nos Anexos III a VI.

- – DO ANEXOS

| ANEXO I - | Modelo de Declaração do cumprimento ao disposto no inc. V do Art. 27 da Lei nº 8.666/93. |
| --- | --- |
| ANEXO II - | Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação |
| ANEXO III - | Projeto Básico e Especificações Técnicas do SMPF. |
| ANEXO IV - | Planilha de Custos Básicos do SMPF. |
| ANEXO V - | Plantas (elaboradas pelo SMPF) |
| ANEXO VI - | Especificações Técnicas e Planilha de Custos Básicos da Secretaria de Informática |
| ANEXO VII - | Minuta do Instrumento Contratual. |
| ANEXO VIII | Modelo da Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. |

2.1 - As planilhas de Custo Básico constantes deste edital (Anexos IV e VI) têm caráter meramente estimativos, não acarretando à Administração do TRT 6ª Região qualquer obrigação quanto a sua execução.

2.2 – A empresa poderá vistoriar o local onde será executada a obra objeto desta licitação, para inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes.

2.2.1 – A vistoria deverá ser agendada previamente junto ao Serviço de Manutenção e Planejamento Físico – SMPF pelo telefone: (81) 2129.2391, no horário das 10:00 h às 16:00 h.

2.2 - Esclarecimentos técnicos acerca dos anexos III, IV e V poderão ser obtidos no SPF (Setor de Planejamento Físico), e do anexo VI na SI (Secretaria de Informática) (localizados no Edifício Sede do TRT 6ª Região – endereço infra-mencionado) ou por telefone (81)2129-2391 e (81)2129.2357, respectivamente, no horário de 10:00h às 14:00h.

2.3 - Cópia dos Anexos III, IV, V e VI (projetos/plantas) estarão disponíveis, juntamente com o edital, na página do TRT (www.trt6.gov.br).

3.0. DA HABILITAÇÃO

3.1 - Para se habilitar ao certame, a empresa deverá apresentar a seguinte documentação:

3.1.1 - Documento de constituição jurídica da empresa: Registro Comercial, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, (consolidado e/ou acompanhado de todas as alterações posteriores), em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores.

3.1.2 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova da diretoria em exercício, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou em cartório de Registro de Títulos e Documentos.

3.1.3 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND).

3.1.4 - Prova de regularidade relativa ao FGTS (CRF).

3.1.5 - Provas de regularidade relativa à Fazenda Federal:

3.1.5.1 - Relativa aos Tributos Federais.

3.1.5.2 - Relativa à Dívida Ativa.

3.1.6 - Prova de regularidade relativa à Fazenda Estadual.

3.1.7 - Prova de regularidade relativa à Fazenda Municipal do domicílio ou sede da empresa licitante.

3.1.8 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta.

3.1.8.1 - Os documentos devem estar registrados na Junta Comercial ou, em se tratando de sociedades civis, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou em cartório de Registro de Títulos e Documentos.

3.1.8.2 - As empresas criadas no exercício em curso devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

3.1.8.3 - A Análise de balanço para comprovação da boa situação financeira da empresa (qualificação econômico-financeira) considerará os índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes das fórmulas abaixo:

LG =  Ativo Circulante + Realizável a longo prazo

Passivo Circulante + Exigível a  longo prazo

LC =  Ativo Circulante

Passivo Circulante

SG =                                Ativo Total  __________ .

Passivo Circulante + Exigível a  longo prazo

3.1.8.4 – Comprovação de capital social ou patrimônio líquido correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação (exigida somente no caso da licitante apresentar resultado igual ou inferior a um nos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente ou Solvência Geral).

3.1.9 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo(s) distribuidor(es) da sede (matriz) da empresa licitante nos últimos 90 (noventa) dias, contados da data designada no preâmbulo deste edital.

3.1.10 - Declaração da empresa licitante de que não emprega mão-de-obra infantil, nos moldes do ANEXO I deste Edital, devidamente assinada pelo representante legal.

3.1.11 - Comprovação de Registro no CREA da empresa licitante e do responsável técnico pela execução dos serviços.

3.1.12 – Um (01) ou mais atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, comprovando que a licitante executa ou executou serviços de vulto compatível com o do objeto ora licitado,que demonstre a sua capacidade para realização de serviços de obras civis, instalações elétrica, hidráulica, telefônica, lógica, rede elétrica estabilizada, com quantitativos mínimos equivalentes aos indicados nas especificações e Projeto Básico.

3.1.13 – Comprovação de possuir em seu quadro permanente, na data fixada no preâmbulo deste edital para recebimento e abertura dos envelopes de habilitação e proposta, profissional de nível superior com formação em engenharia civil, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura – CREA da região competente, que comprove a execução de serviços similiares, em vulto e tipologia, aos da presente licitação.

3.1.13.1 – A comprovação do vínculo profissional far-se-á com a apresentação de cópia da Carteira de Trabalho (CTPS), ou da ficha de registro de empregado, ou de contrato de prestação de serviço, ou do contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio.

3.2 - A empresa licitante devidamente inscrita no SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, regulamentado pela Instrução Normativa MARE nº 05, de 21/07/1995) poderá deixar de apresentar os documentos exigidos nos subitens 3.1.3 a 3.1.8, que serão comprovados por meio eletrônico.

3.2.1 - Se algum documento exigido para a habilitação constar no SICAF com a validade exaurida, poderá a empresa trazer, para juntada aos autos do processo, o referido documento atualizado, desde que ainda na sessão designada no preâmbulo deste edital, para abertura do (s) envelope (s) de habilitação.

3.2.2 - No caso de algum dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente ou Solvência Geral ser igual ou menor que 1 (um), deverá a empresa apresentar o Balanço Patrimonial do último exercício, devidamente registrado, desde que ainda na sessão de abertura dos procedimentos licitatórios.

3.2.3 - A empresa que pretender a substituição prevista no subitem 3.2 deste edital  deverá apresentar declaração (vide ANEXO II deste edital) de inexistência de fato impeditivo da habilitação e de ciência da obrigatoriedade de declarar a superveniência de tais fatos, assinada por seu representante legal, sob pena de inabilitação.

3.3 - A empresa não cadastrada no SICAF deverá comparecer até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, á sala da Comissão Especial de Licitação-CEL do TRT 6ª Região para apresentação dos documentos tratados nos subitens 3.1.1 e 3.1.8, sob pena de não participar do presente processo licitatório, nos termos do Art. 22, § 2º da Lei nº 8.666/93.

3.4 – A empresa enquadrada como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, que desejar usufruir do regime diferenciado e favorecido, disciplinado na citada lei, deverá apresentar a declaração constante no Anexo VIII do edital.

3.5 – Todos os documentos relacionados deverão ser apresentados, sob pena de inabilitação:

3.5.1 - legível e dentro do prazo de validade nele expresso (quando houver);

3.5.2 - se fotocópia, autenticada ou acompanhada do documento original; exceto para os documentos cuja autenticidade deva ser conferida por meio eletrônico.

3.5.2.1 - Existindo problemas operacionais em que seja impossível verificar a autenticidade por meio eletrônico, a Comissão Especial de Licitação poderá diligenciar posteriormente, para fins de comprovação da documentação apresentada, sujeitando-se o licitante, neste caso, às penalidades previstas no presente edital em decorrência da apresentação irregular da documentação.

3.6 – Os documentos de habilitação deverão ser apresentados dentro de envelope lacrado, timbrado por qualquer meio e identificado externamente: TP-TRT6 nº 08/07 – DOCUMENTAÇÃO.

3.7 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, contado da decisão da Comissão Especial de Licitações que declarar a empresa vencedora do certame, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de certidão negativa.

3.8 – Não serão aceitos “protocolos de entrega” em substituição aos documentos requeridos no presente edital.

3.9 – Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas no presente edital.

4.0 - DA PROPOSTA:

4.1 - A proposta deverá estar contida em envelope lacrado, timbrado por qualquer meio e identificado: TP-TRT6 nº 08/07 – PROPOSTA, devendo ser datilografada ou digitada em papel timbrado da empresa licitante, com linguagem clara e objetiva, sem alternativas, rasuras, emendas ou entrelinhas, datada e assinada (cada lauda rubricada) pelo representante legal da empresa e deverá conter:

4.1.1 - Descrição completa do objeto cotado em conformidade com o Projeto Básico contido no ANEXO III  deste Edital.

4.1.2 – Os preços unitário e total por item e subitem, conforme planilhas orçamentários constantes nos Anexos IV e VI do Edital, e, ainda, o preço global da proposta.

4.1.3 - Planilha Orçamentária, assinada pelo responsável técnico, conforme o estabelecido pela Lei nº 5.194/66 e Resolução CONFEA nº 282/83, discriminando os serviços relativos ao projeto; com detalhamento e especificações técnicas, quantitativos, preços unitários e preço total, especificando todo o material, equipamentos e/ou acessórios, se houver, a serem utilizados, com indicação das respectivas marcas, inclusive referências.

4.1.3.1 – A indicação da marca deverá ser precisa e única, sem alternativa e sem a utilização de termos genéricos, tais como: “ou similar”, “do tipo tal”, “padrão tal” e/ou “semelhante a”.

- 4.1.3.1.1 – A licitante poderá optar por apresentar relação de materiais e/ou equipamentos, constando as marcas e referências referidas nos subitens 4.1.3 e 4.1.3.1 para complementar sua proposta.

- 4.1.3.2 – Os valores deverão ser expressos em real (R$).

- 4.1.3.3 – A licitante deverá apresentar o BDI (Bonificação de Despesa Indireta) de forma analítica, com detalhamento dos percentuais dos seus componentes.

- 4.1.3.3.1 - A não apresentação do BDI na forma do subitem anterior, implicará a desclassificação da proposta.

- 4.1.3.4 – Considerar-se-ão inclusos no valor global da proposta: tributos, fretes e encargos, enfim, todas as despesas inerentes ao atendimento das condições contidas neste edital, no contrato (cuja minuta integra este edital – ANEXO VII) e na proposta.

- 4.1.3.5 – Em caso de erro de cálculos, prevalecerão as parcelas sobre o total (nas adições), prevalecerão os fatores sobre os produtos (nas multiplicações).

4.1.4 - Cronograma físico-financeiro da execução dos serviços, indicando as suas diversas etapas para efeito de medição, fiscalização e pagamento.

4.1.5 - Prazo de conclusão dos serviços é de 240 (duzentos e quarenta) dias a contar do Termo de Liberação expedido pelo Serviço de Manutenção e Planejamento Físico – SMPF do Contratante, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes e conveniência do Contratante.

4.1.6 - O prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, (contados a partir da data marcada para a abertura dos procedimentos licitatórios).

4.1.7 - Dados cadastrais bancários (código e nome do banco e da agência, cidade e unidade federativa, número da conta).

4.1.7.1 - A conta indicada deve estar vinculada ao número de CNPJ constante dos documentos juntados aos autos por ocasião da habilitação.

4.1.8 - Dados do representante legal da empresa que assinará o contrato: nome completo, números do RG e do CPF, endereço e número(s) de telefone(s) e fac-símile do escritório.

4.2 – A omissão na proposta de preços dos subitens 4.1.1 a 4.1.4 implicará a desclassificação da proposta.

4.3 – A omissão dos prazos indicados nos subitens 4.1.5 e 4.1.6, não implicará a desclassificação das propostas, mas a aceitação tácita dos prazos neles indicados.

5.0 – DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:

5.1 - Em nenhuma hipótese serão recebidos documentos de habilitação e propostas fora do prazo estabelecido neste Edital.

5.2 - Serão abertos primeiramente os envelopes contendo a documentação de habilitação e efetuada as consultas necessárias quanto à situação das empresas.

5.2.1 - Caso a Comissão entenda necessário, poderá suspender a reunião para analisar os documentos e julgar a habilitação, designando, posteriormente, data e hora para continuidade dos procedimentos.

5.3 - Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os documentos e os envelopes contendo as propostas, devidamente lacrados, deverão ser rubricados pelos membros da Comissão e licitantes presentes, ficando em poder da Comissão até que seja julgada a habilitação.

5.4 - A Comissão manterá em seu poder as propostas das licitantes inabilitadas, com os envelopes devidamente rubricados e lacrados. Transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou após a desistência expressa em interpor recurso, ou após o julgamento dos recursos interpostos, as propostas das inabilitadas serão devolvidas às respectivas licitantes promovendo-se a abertura das propostas das empresas habilitadas, que serão rubricadas pela Comissão e pelas licitantes presentes.

5.5 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência de propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. A desistência injustificada ou não aceita pela Comissão (em face do disposto no art. 43, § 6º, da Lei nº. 8.666/93), sujeitará o licitante desistente às penalidades previstas nos incisos II e III do art. 87 do citado diploma legal.

5.6 – Durante a análise, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 10% (dez por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:

5.6.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da convocação da Comissão, situação em que será considerada vencedora do certame a proposta de menor preço.

5.6.2 - Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na  forma  do  subitem  anterior,  serão  convocadas  as   remanescentes  que

porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no subitem 5.6, a seguir, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

5.6.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no limite estabelecido no subitem 5.6, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.7 - Na hipótese de não contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

5.9 - Das reuniões para recebimento e abertura dos documentos de habilitação e propostas, serão lavradas atas circunstanciadas que mencionarão todas as licitantes, as propostas apresentadas, as reclamações e impugnações feitas e as demais ocorrências que interessarem ao julgamento desta licitação, devendo as atas ser assinadas pelos membros da Comissão e por todas as licitantes presentes.

6.0 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1 - O conteúdo técnico das propostas será analisado pelo SMPF – Serviço de Manutenção e  Planejamento Físico e pela SI - Secretaria de Informática.

6.2 - Será desclassificada a proposta:

6.2.1 – inexeqüível, nos termos do art. 48 da Lei 8.666/93;

6.2.2 - que apresentar defeito capaz de dificultar o julgamento;

6.2.3 - que contrariar disposição constante neste edital e/ou na Lei 8666/93;

6.2.4 - que previr majoração do preço cotado em razão de expectativa inflacionária;

6.2.5 - que apresentar custo opcional ou uma segunda opção;

6.2.6 - que for reprovada pela análise de que trata o item 6.1 deste edital.

6.2.7 -  que não apresentar o BDI na forma do subitem 4.1.3.3.

6.3 - Será declarada vencedora a proposta que, atendendo a todos os requisitos constantes deste edital, tenha oferecido o MENOR PREÇO GLOBAL.

7.0 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

7.1 – Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas.

7.2 – Qualquer cidadão poderá impugnar este ato convocatório, por irregularidade na aplicação da Lei, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação.

7.3 - A impugnação contra o presente edital, será processada e julgada na forma e prazos previstos na Lei e Regulamento da Licitação na modalidade Tomada de Preço, devendo ser protocolizada no Protocolo Geral deste Regional, cabendo à Comissão decidir sobre o assunto.

7.4 - Quando deferida a impugnação, a Comissão designará nova data para a realização do certame.

7.5 - A entrega dos envelopes de proposta e de documentação, sem que tenham sido tempestivamente impugnados os termos do edital, implicará plena aceitação das condições estabelecidas.

8.0 – DOS RECURSOS

8.1 – Dos atos da Comissão Especial de Licitação e da Administração decorrentes da presente licitação, cabem recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

8.1.1 – O prazo para interposição de recurso contra o resultado do julgamento de habilitação e de propostas, será de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação.

8.1.2 - Interposto o recurso, o ato será comunicado aos demais licitantes que terão prazo de 5 (cinco) dias úteis para impugná-lo.

8.1.3 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.2 – As razões e contra-razões de recurso deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Especial de Licitações, protocolados junto ao Protocolo Geral, localizado na sede do Tribunal Regional do Trabalho – 6ª Região, localizado na Av. Cais do Apolo nº 739, Bairro: Recife Antigo, CEP:50.030-230  Recife/PE, em dias úteis, no horário de 8:00 às 17:00 horas, devendo a Comissão receber, examinar e, conforme o caso, submetê-los a autoridade competente que decidirá sobre a pertinência.

9.0- DA GARANTIA

9.1 - Como garantia da execução total e do fiel cumprimento do contrato, a empresa contratada oferecerá uma garantia correspondente a 3% (três por cento) do valor global do contrato, e com validade para todo período de sua vigência, consoante o disposto no art. 56 da Lei nº 8.666/93.

9.1.1 - O comprovante deve ser apresentado ao Setor de Contratos do Serviço de Licitações da Secretaria Administrativa deste Tribunal, até 10 (dez) dias úteis após a ciência da assinatura do contrato.

9.1.1.1 - O descumprimento do prazo descrito no subitem anterior sujeita o licitante vencedor às penalidades previstas no item 13.0 deste Edital.

9.1.2 - A garantia será adequada, se ocorrer alteração do valor do contrato, mantendo-se sempre o percentual supramencionado.

9.2 - A garantia poderá ser utilizada pelo TRT para corrigir imperfeições verificadas na execução da obra e decorrentes de culpa, imperícia ou desídia da empresa contratada; cobrir multa aplicada pelo contratante e não recolhida pela empresa contratada, ou possível indenização a terceiro.

9.3 - O valor da garantia que for utilizado em pagamento de qualquer obrigação ou indenização deverá ser reposto pela empresa contratada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da notificação.

9.4 - A garantia será devolvida, mediante solicitação da empresa contratada, após ser atestada (pelo SMPF) a conclusão da obra.

10.0 - DO CONTRATO

10.1- Os termos contratuais constam da minuta que compõe o Anexo VII deste edital.

10.2-  O representante legal da empresa licitante deverá assinar o contrato em um prazo de até 05 (cinco) dias, contados da notificação para tal, nos termos do art. 64, 81 e 87 da Lei 8.666/93.

10.3- O Gestor do contrato para acompanhar sua execução será a Diretoria do SMPF - Serviço de Manutenção e Planejamento Físico deste Tribunal, ou seu substituto legal, cabendo-lhes as atribuições e responsabilidades previstas no art. 67 da Lei nº 8.666/93 atualizada, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis.

11.0- DO ORÇAMENTO

11.1 - As despesas correspondentes ao objeto licitado têm por classificação: Elementos de Despesa: 4490.51.91 (Obras em andamento), 4490.51.92 (Instalações), 4490.52.12 (Aparelhos e utensílios domésticos) e 4490.52.42 (Mobiliário em Geral) dos Programas de Trabalho 02.061.0571.4256.0001 (Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho) e 02.122.0571.11AB.0101 (Construção do Edf. Sede da Vara do Trabalho de Olinda/PE) do orçamento deste   TRT    e    do  Termo de Cooperação celebrado entre este Tribunal e o Banco BRADESCO S/A, em 21/07/2006, conforme previsão do Art. 7º, § 2º, III, da Lei nº 8.666/93.

12.0 – DO PAGAMENTO

12.1 - O pagamento será efetuado nos termos que constam na minuta de Contrato (ANEXO VII).

12.2 - Caso o contratante ultrapasse o prazo estipulado para pagamento, e desde que tenha dado causa ao atraso, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida por este Tribunal, entre o prazo acima referido e a data correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N    = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP  =  Valor da parcela a ser paga.

I      = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)      I = (6/100) 	I = 0,0001644

365	365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

12.2.1 – A compensação financeira prevista neste subitem será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência.

13.0- DAS PENALIDADES

13.1 - Pelo não cumprimento total ou parcial de qualquer obrigação, de acordo com a Lei 8.666/93 (art.87), ficará a empresa licitante contratada sujeita às penalidades previstas no INSTRUMENTO CONTRATUAL, cuja minuta integra o ANEXO VII deste edital.

14.0- DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Administração do TRT-6ª Região, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado, do qual os licitantes serão cientificados.

14.2 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o TRT-6ª Região não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório, não sendo devida nenhuma indenização às empresas licitantes pela elaboração de proposta e/ou apresentação de documentos relativos a esta Licitação.

14.3 - Os casos omissos serão decididos pela Comissão Especial de Licitações em conformidade com as disposições constantes da legislação citada neste edital.

14.4 - É facultado à CEL ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta/documentação.

14.5 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expedientes neste Regional.

14.6 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pela Comissão Especial de Licitações, sob pena de desclassificação/inabilitação.

14.7 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

14.8 - As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

14.9 - A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste edital.

14.10 - Quando notificada para receber de volta o envelope de habilitação, a empresa terá até 05 (cinco) dias para fazê-lo, implicando sua inércia autorização tácita para que a Comissão Especial de Licitações possa destruí-lo.

##### 14.11 - Cópias deste edital estarão afixadas nos quadros de aviso da Secretaria Administrativa e da Comissão Especial de Licitações, e será disponibilizado na internet na página eletrônica (“home page”) deste TRT (www.trt6.gov.br).

##### 14.12 – Quaisquer pedidos de esclarecimentos, informações adicionais quanto a interpretação do presente edital e anexos, deverão ser dirigidas à Comissão Especial de Licitação por meio eletrônico, no endereço cpl@trt6.gov.br, ou por escrito e protocolado junto ao Serviço de Cadastramento Processual, localizado no Edifício sede do TRT da 6ª Região, no Cais do Apolo, 739, Edifício Sede, CEP 50.030-902, Recife – PE, no horário do expediente do Fórum, das 08 às 17 horas.

14.13 – Fica eleito o foro da Justiça Federal em Recife, Seção Judiciária de Pernambuco para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital.

Recife(PE),       de                   de 2007.

Ana Lylia Farias Guerra                       Maria Hélia Aquino Duarte                    Carlos Eduardo de Albuquerque Mello

Membro Presidente CEL                      Membro da CEL                                    Membro da CEL

ANEXO I

Modelo da declaração, conforme decreto nº 4.358 (de 05/09/2002).

DECLARAÇÃO

Ref.: TP nº 08/07 – Proc. TRT nº 134/2007

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ nº ________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). _______________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ____________________e do CPF nº _________________,  DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666 (de 21 de junho de 1993), acrescido pela Lei 9.854 (de 27 de outubro de 1999), que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de catorze anos, na condição de aprendiz  (     )

(Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

(local e data)

_______________, ___ de _____________ de ______

(representante legal, nome e assinatura)

________________________________

Deve ser apresentado e juntado aos autos, documento que comprove que a pessoa física que assina a declaração acima está legalmente habilitada para representar a empresa licitante.

ANEXO II

D E C L A R A Ç Ã O A empresa ________________________, CNPJ: ____________, por intermédio do seu representante legalmente habilitado para tal, o(a) Sr(a). ____________________________, portador(a) da cédula de identidade de nº ___________ (expedida por _____________________) e do CPF nº _________________, declara, sob as penas da lei, para fins de participação no procedimento licitatório TP nº 08/07 – Proc. TRT nº 134/2007, que não existe fato impeditivo de sua habilitação ao certame, estando ciente da obrigação de declarar a superveniência de tais fatos. (Local e data)__________________, _______de__________________de____________ _____________________________ (assinatura do representante legal)

Deve ser apresentado e juntado aos autos, documento que comprove que a pessoa física que assina a declaração acima está legalmente habilitada para representar a empresa licitante.

ANEXO III Projeto Básico e Especificações Técnicas do SMPF

CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS VARAS DO TRABALHO DE OLINDA

PROJETO BÁSICO

1- OBJETO:

Contratação de empresa construtora para realização dos serviços de construção da nova sede das Varas do Trabalho de Olinda, conforme o especificado neste Projeto Básico.

2- LOCAL:

Rodovia PE-15 s/nº, Cidade Tabajara, Olinda-PE.

3- JUSTIFICATIVA:

A insuficiência de espaço físico no atual imóvel onde funcionam as 1ª e 2ª  Varas do Trabalho de Olinda impossibilitam o desenvolvimento regular das atividades, não havendo área disponível para ampliação, o que denota a imperiosa necessidade de edificação de um prédio com área de construção e ambientes compatíveis com a demanda.

4- SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

Todos os trabalhos da obra de construção encontram-se discriminados nas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, constando sumariamente dos seguintes serviços:

- Elaboração dos projetos complementares: sondagem do solo do terreno,projeto estrutural,instalação elétrica,hidrossanitária,telefônica,incêndio

- Procedimentos administrativos referentes aos registros e documentações da obra nos Órgãos competentes.

- Organização do canteiro de obras.

- Movimentos de terra tais como corte, aterro e raspagem.

- Cavas para fundações.

- Fundações/ estrutura em concreto armado.

- Laje de impermeabilização (contrapiso)

- Alvenarias

- Pilares e vigas em concreto armado.

- Impermeabilizações.

- Coberta em telhas onduladas de fibrocimento.

- Revestimentos em massa única .

- Revestimentos em cerâmica.

- Instalação de peças em mármore e granito (copa e wcs).

- Pisos em granito artificial de alta resistência.

- Pisos em concreto lavado.

- Instalações elétricas

- Instalações hidro- sanitárias.

- Forros de gesso.

- Pintura.

- Marcenaria.

- Esquadrias e grades de madeira.

- Esquadrias em alumínio e vidro.

- Gradil e portões de ferro.

- Jardim

5- IMPACTO AMBIENTAL DA OBRA

Considerando tratar-se de uma obra em terreno localizado na PE-15, com taxa de ocupação inferior aos parâmetros exigidos, não foram identificados reflexos significativos na infra-estrutura urbana existente.

6- PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

O prazo de execução da obra de construção do Fórum Trabalhista de Olinda é de 240 (duzentos e quarenta) dias.

7- DOCUMENTOS TÉCNICOS ELABORADOS

Fazem parte do presente Projeto Básico os documentos técnicos elaborados pelo Setor de Planejamento Físico do SMPF e a seguir relacionados:

- Projeto arquitetônico.

- Plantas de especificações das instalações

- Plantas de detalhes construtivos

- Caderno de especificações técnicas

- Planilha orçamentária com custos estimativos

8- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar os serviços  rigorosamente de acordo com as Especificações Técnicas, com os Projetos e demais elementos que integram o Aviso de Licitação.

- Serão por conta da Contratada os materiais necessários à execução de todos os trabalhos, assim como toda a mão-de-obra, as obrigações sociais e da legislação trabalhista, além dos equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços, entre eles o EPI (equipamento de proteção individual), que, além de ser fornecido, deve ter seu uso garantido pela contratada, de acordo com a NR 18.

- A contratada ficará obrigada a empregar na construção, operários especializados, bem como a afastar, no prazo máximo de 24 horas após o recebimento de notificação, qualquer deles que porventura faltar com o respeito à Fiscalização ou deixar de cumprir determinações desta.

- As especificações ou projeto somente poderão ser modificados com autorização prévia e expressa pela Fiscalização.

- Será mantido na obra um Diário de Ocorrências, fornecido pela Contratada, destinado exclusivamente às anotações por parte da mesma e da Fiscalização sobre o andamento das obras, modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei. Esse diário deverá ser entregue à fiscalização no ato do início da obra.

- Para facilitar a Fiscalização, a Contratada manterá na obra um conjunto de todos os projetos e detalhes, especificações técnicas, planilha, cronogramas e demais documentos relacionados com a mesma, bem como deverá ter durante todo o período de execução dos serviços, um profissional habilitado, devidamente registrado no CREA.

- Deverá ser registrada a obra no CREA, cuja cópia da ART deverá ser entregue à fiscalização, antes do início da execução da obra, e matriculada no INSS, cuja cópia do comprovante deverá também ser entregue à fiscalização.

- A obra deverá ter seu alvará emitido pela Prefeitura local e pelos diversos órgãos condicionantes,  devidamente comprovado à Fiscalização.

9- ENTREGA DA OBRA

A obra deverá ser entregue completamente limpa, inclusive com o piso e mobiliário sem manchas ou riscos, com todas as instalações funcionando perfeitamente e com a entrega pela Contratada à Fiscalização, dos documentos comprobatórios do CND da obra expedido pelo INSS e do Habite-se, expedido pela Prefeitura local.

RICARDO RANGEL ARAÚJO

Diretor do Serviço de Manutenção

e Planejamento Físico

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

DATA: outubro de 2007

OBRA: Construção de edifício para instalação das Varas do Trabalho de Olinda

LOCAL: Rodovia PE-15 s/nº, Cidade Tabajara, Olinda-PE.

01. Disposições Preliminares

01.1. Os serviços serão executados rigorosamente de acordo com as presentes Especificações Técnicas, o Projeto, as Disposições Gerais e os demais elementos que integram o Aviso de Licitação.

01.2. Em caso de possíveis dúvidas na interpretação do projeto prevalecem as presentes Especificações Técnicas.

01.3. Serão por conta da Contratada os materiais necessários à execução de todos os trabalhos, assim como toda a mão-de-obra, as obrigações sociais e da legislação trabalhista, além dos equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços, entre eles os EPIs ( Equipamentos de proteção individual), que , além de serem fornecidos, devem ter seu uso garantido pela contratada.

0l.4. A contratada ficará obrigada a empregar na construção operários especializados, bem como a afastar, no prazo máximo de 24 horas após o recebimento de notificação, qualquer deles que porventura faltar com o respeito à Fiscalização ou deixar de cumprir determinações desta.

0l.5. As especificações ou projeto somente poderão ser modificados com autorização prévia e escrita da Fiscalização.

01.6. Qualquer serviço somente poderá ser considerado como extraordinário quando previamente autorizado por escrito pela Fiscalização.

01.7. Será mantido na obra um Diário de Ocorrências, fornecido pela Contratada, destinado exclusivamente às anotações por parte da mesma e da Fiscalização sobre o andamento das obras, modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei. Esse diário deverá ser entregue à fiscalização no ato do início da obra.

01.8. Para facilitar a Fiscalização, a Contratada manterá na obra um conjunto de todos os projetos e detalhes, especificações técnicas e demais documentos relacionados com a mesma, bem como deverá ter durante todo o período de execução dos serviços, um profissional habilitado, devidamente registrado no CREA.

01.9. Ao considerar concluída a obra, a Fiscalização providenciará o recebimento de acordo com a legislação.

02. 	  Projetos complementares

02.1. Caberá à Contratada a elaboração dos projetos complementares que forem necessários (sondagem do solo do terreno; projeto estrutural, inclusive do muro de arrimo, Instalações contra incêndio, Elétrico/Telefônico e Hidro-sanitário e outros que sejam necessários á boa execução da obra.

Todos estes projetos deverão obedecer rigorosamente ao projeto arquitetônico, assumindo a contratada todo o ônus pela inobservância do mesmo.

Deverão ainda ser submetidos à apreciação do SEPLAN antes do início das obras.

02.2. Caberá à Contratada a aprovação da licença de construção junto aos órgãos competentes, bem como o respectivo “habite-se”.

03. Serviços Preliminares

03.1. O TRT da Sexta Região fornecerá a água e a energia elétrica ao canteiro de obras, quanto as despesas restantes correrão exclusivamente por conta da contratada.

03.2. Caberá à contratada a construção de um barracão para a obra de no mínimo 30,00², conforme as normas da ABNT, que deverá ser locado conforme orientação  da fiscalização do Seplan.

03.3. A contratada confeccionará, fixará e conservará em local indicado pela fiscalização a placa da obra obedecendo as exigências dos órgãos competentes.

03.4. Durante a realização dos serviços, o canteiro de obras será isolado do exterior por tapumes que deverão ser mantidos em bom estado de conservação e limpeza. Os tapumes terão aproximadamente 2,20m de altura e serão confeccionados em chapas de madeira compensada com espessura de 6mm, de modo a garantir a segurança.

04. Demolições

Deverão ser feitas as demolições necessárias à execução do projeto. A empresa deverá estacionar um container no terreno do prédio, em local estabelecido pela fiscalização, durante toda a execução da obra, de forma a garantir a contínua retirada de entulhos.

05. Movimento de terra

05.1. O contratado se obriga a fazer o movimento de terra, tais como corte, aterro, raspagem,  de modo a regularizar o terreno de acordo com as cotas indicadas no projeto e pela fiscalização.

05.2.Na área a ser aterrada, somente poderá ser empregado material isento de matéria orgânica que não possa prejudicar a estabilidade do prédio.

06.   Cavas para fundações

06.1.  Deverão ser executadas rigorosamente de acordo com o projeto estrutural. Sob todas as peças que se apoiarem diretamente sobre o terreno, deverá ser empregada uma camada de concreto simples com espessura nunca inferior a 5cm. As cavas terão dimensões compatíveis com as fundações a serem usadas, de acordo com o projeto estrutural.

06.2.  Se por ocasião da abertura das cavas forem encontrados materiais estranhos à constituição normal do terreno, estes deverão ser removidos, sem ônus adicional ao preço das escavações propriamente ditas.

06.3. Deverá ser observado, com rigor, o nivelamento do fundo das valas em cada trecho, conforme o projeto estrutural. No caso de não se tratar de terreno arenoso, o referido nivelamento será executado em areia isenta de material orgânico, em camadas sucessivas não superiores a 0,20m, devidamente molhadas e apiloadas ou por solo-cimento se assim o cálculo estrutural o exigir.

06.4. Deverá ser adotado processo manual na execução das escavações, ficando às custas da contratada à opção por processo mecânico. Será formado estoque de material para reaterro nas proximidades das escavações conservando-se no entanto, uma distância conveniente a fim de não provocar desmoronamento e deslizamento de material para dentro das cavas, e que também não constitua obstáculo para realização de outros trabalhos. Será de inteira responsabilidade da Contratada a estabilidade do terreno, das estruturas e de outras instalações próximas às escavações. Acontecendo recalque, ruptura ou erosão do solo, a Contratada deverá restabelecer a condição original de todas as peças afetadas , sem ônus para o Tribunal.

07.  Fundações em concreto armado

07.1.O concreto a ser utilizado em toda a nova estrutura deverá ter resistência característica igual ou maior que 20 MPa.

07.2. Deverão ser executadas rigorosamente de acordo com o projeto estrutural. Sob todas as peças que se apoiarem diretamente sobre o terreno, deverá ser empregada uma camada de concreto simples com espessura nunca inferior a 5 cm.

07.3. O traço de concreto a ser empregado deverá ser o indicado pelo autor do projeto, respeitando-se, no entanto, o mínimo de 400 kg de cimento por metro cúbico de concreto.

07.4. Os procedimentos construtivos serão os habituais, devendo ser utilizados betoneiras e vibradores para o perfeito adensamento do concreto, atentando-se para o fator água/cimento, próximo a 0,6 (máximo).

07.5.  Não serão aceitas peças com falhas de concretagem.

07.6. Somente poderá ser iniciado o lançamento do concreto, em qualquer trecho, após a verificação, pela Fiscalização, das ferragens e formas, sem o que o serviço ficará sujeito a demolição, sem ônus para o Tribunal.

07.7.Conforme preceitua a NBR 6118, deverão ser rompidos corpos de prova, cujos relatórios deverão ser apresentados sistematicamente à fiscalização.

08.   Embasamento

08.1. Será executado em alvenaria de tijolos cerâmicos, de compressão mecânica, de 1ª qualidade, procedentes das melhores cerâmicas do estado e de conformidade com as especificações fixadas pelas EB-19 e EB-20 da ABNT, assentados com argamassa de cimento e areia grossa no traço volumétrico de 1:8 apresentando juntas não superiores a 1,5cm.

08.2. Terão largura mínima de uma vez para paredes de 0,l5m e de uma vez e meia para paredes de 0,25m.

09.  Radier

09.1. Acima de todo o embasamento deverá ser executado radier de concreto simples, com traço volumétrico de 1:2:3 (cimento, areia, brita 25).

09.2. O radier terá altura mínima de 0,l0m e largura correspondente à espessura do embasamento.

10.   Laje de impermeabilização (contrapiso)

10.1. Toda a área a ser construída receberá laje de impermeabilização executada em camada de concreto simples, espessura maior ou igual a 8cm, com traço volumétrico de 1:2:4 (cimento, areia e brita).

10.2. O concreto será bem batido após o espalhamento. Serão mantidos os desníveis previstos no projeto.

11. Alvenaria

11.1. As alvenarias em tijolo cerâmico indicadas no projeto arquitetônico serão executadas com tijolos cerâmicos de 6(seis) furos, nas dimensões de 12x19cm, espessura de 9cm, com resistência a compressão mecânica igual ou maior a 0,3MPa, de 1ª qualidade, conforme características fixadas nas Especificações Brasileiras EB-l9 e EB-20 da ABNT e assentados com argamassa de cimento e areia ao traço volumétrico de 1:8, apresentando juntas não superiores a 1,5cm.

11.2. Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de tijolos será o bastante para a Fiscalização poder determinar sua total ou parcial

demolição, sem ônus para o Tribunal.

11.3. Todas as aberturas nas alvenarias serão encimadas por vergas ou vigas de concreto armado com apoio mínimo  de 30,00cm de cada lado das mesmas. Para vãos maiores que 2,00 metros as vergas deverão ser submetidas ao engenheiro calculista responsável pela obra sem ônus para o Tribunal. Para os vãos de até 1,20 metros será permitido o uso de armação nas juntas de alvenaria, mantendo-se as faces inferiores das vigas e lajes, previamente chapiscadas, e devendo o arremate final ser executado com blocos do tipo cunha, no mínimo oito dias após o levantamento das alvenarias superiores.

11.4. Nenhum  pano de alvenaria deverá ser executada com altura superior a 3,00 metros sem a confecção de uma cinta de amarração de concreto com teor de armadura maior ou igual a 60 kg/m³. Para a perfeita aderência das alvenarias às superfícies de concreto, as mesmas deverão ser amarradas nas laterais com ferro de espera.

11.5. Deverão ser colocadas entre os panos de alvenaria e os pilares barras de aço redondo de 3.4 mm, distribuídas a fim  de garantir uma perfeita ligação entre os dois. As superfícies de concreto em contato com a alvenaria (inclusive as faces inferiores das vigas) deverão ser previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

12. Impermeabilização

12.1. Antes de impermeabilização, as áreas deverão ser totalmente limpas, eliminando graxas, lodo areia inerte, folhas, poeira, etc. Deverão também ser consertadas todas as eventuais falhas de seu revestimento, com argamassa de cimento e areia, traço 1:3.

Então, todas as superfícies a serem impermeabilizadas deverão ser regularizadas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura média de 2cm, com caimento para os ralos e cantos entre paredes e pisos boleados;

12.2. Nos ambientes de “área molhada” (Copa, WCs, etc.), antes da execução de seu revestimento, a laje de piso e rodapés das paredes deverão ser impermeabilizadas com material argamassa polimérica, no padrão semelhante ao do Vedamat, Masterseal 515, Sikatop 107, etc., em 03 (três) demãos, de forma cruzada, subindo nas paredes a uma altura mínima de 20cm, em três demãos, de forma a garantir a perfeita impermeabilização da área. Junto aos ralos e nos pés das grades de madeira, deverá ser executado reforço com véu de poliéster, colado na primeira demão do impermeabilizante, conforme recomendam os fabricantes;

12.2. As lajes aparentes serão impermeabilizadas com mantas asfálticas preestruturadas com véu de poliéster, com 4mm de espessura, aplicadas a maçarico, sobre primer asfáltico.

Deverão ser tomadas as devidas precauções nos acabamentos dos tubos de queda de águas pluviais.

12.3. As calhas deverão ser impermeabilizadas com asfalto elastomérico, no padrão semelhante ao da Vedapren, Denverpren, etc., em 03 (três) demãos, a brocha, de forma cruzada.

Os cantos e saídas de águas pluviais deverão ser reforçados com véu de poliéster, colado na primeira demão do impermeabilizante, conforme recomendam os fabricantes.

As camadas de impermeabilização cobrirão todos os espaços das calhas, inclusive virando, horizontalmente, por baixo da linha de madeira de apoio da coberta, entrando nos ralos existentes, formando um funil, com reforço de tela de poliéster.

A impermeabilização deverão ser protegidas mecanicamente com argamassa no traço 1:4 nunca inferior a 1 cm de espessura.

12.4. Os rufos de concreto e o lado interno aparente das platibandas deverão ser impermeabilizados com emulsão acrílica, em 03 (três) demãos, aplicadas a brocha, de forma cruzada.

12.5. Todas as jardineiras deverão ser impermeabilizadas com manta asfáltica preestruturada com véu de poliéster, com 3mm de espessura, do tipo “anti-raiz”, aplicadas a maçarico, sobre primer asfáltico.

Os cantos e saídas de água deverão ser reforçados com véu de poliéster, colado na primeira demão do impermeabilizante, conforme recomendam os fabricantes.

12.6. As mantas e emulsões asfálticas deverão ser devidamente apoiadas e encostadas à base, não devendo existir nenhum vazio, principalmente ao longo dos cantos e nos arremates junto a tubulações, nem devem existir perfurações ou outros danos que possam comprometer a impermeabilização.

12.7. Deverá ser executado um teste de, no mínimo 48 horas, tamponando-se as saídas das calhas e das lajes, enchendo-as, observando para que seja evitado transbordamento com eventuais incidências de chuva.

Após constatação de nenhuma infiltração, atestada pela fiscalização, deverão as superfícies impermeabilizadas com manta asfáltica ou emulsão asfáltica

Toda as superfícies impermeabilizadas ser protegidas mecanicamente com argamassa no traço 1:4 nunca inferior a 2 cm de espessura, com acabamento desempolado.

12.8. Os reservatórios inferiores deverão receber impermeabilização com argamassa polimérica no padrão semelhante ao do Vedamat 400, em 03 (três) demãos, de forma cruzada, subindo nas paredes em toda a sua altura, de forma a garantir a perfeita impermeabilização da área.

Junto aos tubos e nos cantos, deverá ser executado reforço com véu de poliéster, colado na primeira demão do impermeabilizante, conforme recomendam os fabricantes.

13. Coberta

13.1. Toda a cobertura será executada com telhas onduladas de fibrocimento padrão semelhante ao BRCRFS 6mm BRASILIT, seguindo rigorosamente todas as instruções de montagem e transporte elaboradas pelo seu fabricante.

13.2. A inclinação mínima das telhas não poderá ser menor que 10%(dez por cento).

13.3. Todas as placas de telhas deverão ser fixadas com conjuntos de vedação em hastes (de tamanho adequado à necessidade ) de alumínio rosqueável, arruela de aço galvanizado e arruela de borracha, fixados com adição de silicone em pasta, de cura normal, entre a arruela de borracha e a telha, em conformidade com as recomendações dos fabricantes.

13.4. As cumeeiras deverão ser do mesmo padrão das telhas, com inclinação adequada ao projeto arquitetônico.

13.5. Deverão ser executados em todos os trechos da coberta, rufos em concreto armado, em conformidade com o projeto arquitetônico, com largura útil igual a 30cm e espessura mínima de 5cm, previamente calculados para suportar o tráfego de pessoas em eventuais serviços de manutenção, cujo concreto deverá ter resistência característica mínima de 20 MPa.

13.6. O madeiramento de apoio das telhas deverá ser todo novo, em madeira serrada, em maçaranduba, nas bitolas indicadas em projeto arquitetônico, e deverão ser previamente pintadas, em todas as suas superfícies, com imunizante contra cupim. O alinhamento central das cumeeiras será composto por duas linhas de 3”x4”, apoiadas em pontaletes da mesma seção, que descarregarão na laje sob forma de sapata (“chapuz”), em maçaranduba, constituído por tábua, cujas dimensões mínimas serão de 30x30x2 cm. Não serão aceitas peças de madeira empenadas, rachadas ou que apresente quaisquer falhas na sua constituição, inclusive aquelas que apresentarem nós ou nódulos em sua constituição.

14. Revestimentos

Todas as superfícies a serem revestidas deverão ser limpas antes do início de qualquer operação de revestimento. Essa limpeza visa eliminar gorduras, graxas, vestígios orgânicos e impurezas que possam provocar futuros desprendimentos.

14.1. Chapisco

Todas as paredes em alvenaria de tijolos receberão revestimento em chapisco constituído de argamassa de cimento e areia ao traço volumétrico de 1:3, empregando-se areia grossa, peneirada, que passa na malha de 4,8mm, em camadas bastante ásperas e homogêneas, recobrindo totalmente as superfícies.

14.2. Massa única

Todas as superfícies chapiscadas receberão revestimento em massa única, executado com argamassa de cimento, cal e areia fina de fingir, no traço volumétrico 1:2:6 com 2,00 cm de espessura média, ambos previamente peneirados e dosados com cimento de forma a se obter uma superfície resistente, sem desagregação e sem trincaduras.

14.2.1. Não será permitida a utilização argamassas que apresentem sinais de endurecimento. A superfície de base para as diversas argamassas deverá ser bastante regular  para que possa ser aplicada em espessura uniforme.

14.2.2. As superfícies deverão ser perfeitamente sarrafeadas, desempoladas e emborrachadas, para que se tenha um acabamento de 1ª qualidade, apresentando superfícies planas, cantos e arestas vivos e perfeitos.

14.2.3.O revestimento só poderá ser aplicado quando o chapisco tornar-se tão firme que não possa ser removido com a mão, e decorridas no mínimo 24 horas de sua aplicação.

14.3. Revestimentos cerâmicos

14.3.1.O revestimento cerâmico a ser cortado ou furado, para passagem de canos, torneiras ou outros elementos de instalações, não deverá apresentar quaisquer rachaduras ou emendas, sob pena de ser substituído. Os furos terão diâmetros sempre inferiores às canoplas da torneira e do registro.

14.3.2. O rejuntamento dos azulejos  deverá ser feito com rejunte apropriado, na cor branco neve e  o rejuntamento das cerâmicas na cor cinza platina, com rejunte hidrofugante semiflexível.

14.3.3. A superfície a ser revestida  deverá estar pronta no mínimo 10(dez) dias antes do assentamento e não deverá apresentar fissuras, partes ocas ou soltas.

14.3.4. As superfícies, depois de revestidas deverão apresentar-se totalmente limpas, sem resíduos de argamassa ou qualquer sujeira e apresentar seu rejuntamento totalmente uniforme e contínuo, de modo a fechar todos os espaços entre as placas cerâmicas ou de azulejo.

14.3.5. Nas paredes internas das copas, nas dos banheiros, nas do DML e nas paredes e prateleiras dos arquivos e da lixeira, do piso até o teto, será executado revestimento em azulejos brancos tipo “A” nas dimensões de 15 x 15 cm, sem falhas nem empenos.

14.3.6. Nas paredes externas e em algumas paredes internas será executado revestimento em cerâmica 10x10 cm , sem falhas nem empenos, conforme abaixo:

Cerâmica no padrão da CRISTAL da ELIZABETH, na cor branca.

Cerâmica no padrão da CRISTAL da ELIZABETH, na cor azul marinho.

Cerâmica no padrão da CRISTAL da ELIZABETH, na cor cinza claro.

14.3.7. Toda cerâmica a ser aplicada em paredes externas deverá ser assentada com argamassa colante industrializada, tipo AC II, no padrão semelhante à da Solosantini, Quartzolit, Portobello, Eliane, Vedacit, Votorantin, etc.

O assentamento da cerâmica deverá ser executado através de argamassa colante do tipo     AC II, misturada com água num intervalo máximo de uma hora, desde o início da mistura até a aplicação na parede, sendo respeitados os quinze minutos de repouso para que ocorram as reações dos constituintes sólidos do material, principalmente a passagem dos polímeros orgânicos à dissolução coloidal.

O vencimento do “tempo em aberto” (tempo de espera da argamassa, na superfície da fachada, esperando a colocação da cerâmica) deverá ser de no máximo, em 10 minutos.

A argamassa deverá ser aplicada sobre o tardoz da cerâmica com desempenadeira dentada (8mm x 8mm) ;

A cerâmica deverá ser aplicada a mão, com ligeiro movimento de rotação, com auxílio de martelos de borracha ou base plana de madeira, de modo que a deixe plenamente fixa na argamassa adensada e alinhada com as demais, nos dois sentidos.

14.3.8. O assentamento do azulejo e cerâmica interna deverá receber o mesmo procedimento do sub-item anterior, podendo ser utilizada a argamassa colante industrializada tipo ACI no padrão semelhante às da Solosantini, Quartzolit, Portobello, Eliane, Vedacit, Votorantin, etc.

14.4 Concreto aparente

Serão executadas placas (chapins) de concreto aparente premoldado, fck = 25 MPa, na cor natural na parte superior das muretas revestidas em Pedra Cariri armados com aço CA 60, com aplicação de resina acrílica em sua superfície aparente, em duas demãos, sem solventes, para um perfeito acabamento, nos locais indicados no projeto de arquitetura.

As placas deverão Ter comprimentos uniformes, não menores que 1,00m (hum metro).

As placas deverão ser assentadas com argamassa industrializada tipo ACII ou constituída por cimento, cal e areia grossa, traço 1:2:4.

14.5 Pedra Cariri

Será executado revestimento com pedra CARIRI, tipo “canjiquinha”, na alvenaria do muro frontal e lateral externo,  conforme indicado no projeto de arquitetura.  Será exigido um perfeito alinhamento no conjunto de todas as peças assentadas e o assentamento deverá ser no sentido horizontal.

O assentamento da pedra deverá ser executado com argamassa de cimento, areia grossa e saibro, no traço volumétrico de 1:4:1.

15. Mármores e granitos

15.1. Mármore Branco Rajado :

Serão executadas bancadas, respaldo, divibox, soleira e prateleiras em mármore Branco Rajado polido com bordas bisotadas  visando um acabamento perfeito e uniforme. Deverão ser utilizadas peças em mármore de 1ª qualidade, sem falhas nem empenos, fixadas com argamassa colante industrializada, própria para granitos (respaldos, soleiras) , com massa plástica sobre cerâmica, com rejunte semi-flexível (divibox) e chumbadas em rasgos nas paredes, com profundidade média de 3cm, com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:4 (bancadas, prateleiras).

15.2. Granito Cinza Adorinha:

Serão executados  balcões  polidos chumbados nas paredes nos moldes do discriminado no item anterior,  e revestidos os bancos em concreto armado e as jardineiras indicadas no projeto com placas polidas de granito Cinza Adorinha, conforme detalhes, com argamassa própria para granito, em emboço preexecutado. As bordas das placas deverão ser levemente bisotadas para um melhor acabamento do rejunte.

16. Granito artificial

16.1. Os pisos, conforme indicação nas plantas,  serão revestidos com granito artificial de alta resistência (tipo “durbeton”) na cor cinza claro, aplicado com juntas de plástico, em módulos quadrados de 1,00m x 1,00m, devidamente polidos.

16.1.2. Os rodapés serão também em granito artificial, cor cinza claro, com altura de 8cm, constituídos de peças moldadas ou fundidas no local, executadas com cimento comum e pedras iguais às empregadas nos pisos, na proporção volumétrica de 1:2, exceto nos banheiros, copas, arquivos e no DML em que o revestimento de azulejo vai até o piso.

16.1.3. Os desníveis de piso deverão ser tratados em forma de rampa, com inclinação máxima de 1:2 (50%) obedecendo a  NBR  9050, e serão também em granito artificial na cor cinza claro.

16.1.4. A regularização para assentamento do granito artificial deverá ser

constituída com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, sobre o piso de concreto plenamente “estanhado”, com limpeza completa do substrato, eliminando pó, graxas, óleo e respingos de argamassa a agregados, e aplicação de nata com água e resina acrílica de aderência, no padrão semelhante ao do Bianco, no traço de 1:1:3 (cimento: resina:água).

17. Piso em Concreto Lavado

17.1. Os estacionamentos internos e externos, o acesso de automóveis, a rampa de entrada e as calçadas frontal e laterais deverão ser executados em concreto lavado, de cimento com Fck 25Mpa sobre  colchão de areia executado com 5cm de espessura e  com os preenchimentos das juntas após a sua cura com selante a base de asfalto, tudo de acordo com as normas da ABNT. Para o perfeito escoamento das águas, os pisos terão caimentos de no mínimo 0,50% em direção aos ralos.

O piso em concreto deverá ser armado positivamente nas duas direções com aço CA-60, diâmetro mínimo de 5mm, a cada 15cm, podendo ser utilizada tela soldada.

Entre as placas deverá haver barras de transmissão, CA50, diâmetro mínimo de 3/8”, a cada 50cm, ancoradas num lado e soltas de outro, através de uso de graxa.

17.1.2. As vagas devem ser demarcadas no piso concreto com  tinta para demarcação de piso, do tipo alquídica, na cor branca, seguindo a indicação das plantas, largura das faixas em 10cm.

18. Instalações elétricas, especiais  e de telefone

18.1. Serão instalados tantos pontos quantos constarem nos respectivos projetos. Toda a instalação, além de obedecer às normas técnicas e ao projeto, terá de obedecer às exigências da concessionária local de luz e força.

18.2. A instalação telefônica constará de pontos, distribuídos conforme plantas e projetos complementares.

18.3. Deverão ser utilizados tubos de PVC rígido de 11/2” para lógica e nas bitolas definidas em projeto para elétrica.

Nas caixas de passagem e de força serão utilizadas buchas e arruelas de alumínio de arremate dos eletrodutos.

18.4. . Nos locais definidos na planta, devem ser instaladas duas vias de canaletas distantes entre si no mínimo 25 cm, nas quais passarão as fiações de lógica e elétrica estabilizada.

18.5. As instalações de elétrica estabilizada e de lógica deverão obedecer rigorosamente as especificações técnicas elaboradas pela Secretaria de Informática do TRT- 6.ª Região.

18.6. Em toda a instalação elétrica, serão utilizados cabos flexíveis com seção mínima de 2,5 mm² de diâmetro sendo azul claro para neutro, verde para terra e preto para fase.

18.7. Os pontos de força para ar condicionado e chuveiro elétrico deverão ser ligados com cabo flexível anti-chama, com seção mínima de 4mm², todos os pontos com circuito independente, protegido, cada, com disjuntor termo-magnético de corrente nominal equivalente para a devida proteção dos cabos.

18.8. Todas as tomadas e pontos de força deverão ser aterrados em sistema com três hastes de cobre, tipo “coperweld”, 5/8”, inclusive conectores de cobre, formando triângulo, com profundidade suficiente a uma adequada resistividade do solo naquele trecho, com implementação, se necessário, de sais e carvão mineral, para melhorar o nível da resistividade.

O sistema de aterramento das tomadas estabilizadas deverá ser independente.

18.9. Nos locais definidos na planta, serão instaladas tomadas elétricas da linha PIALPLUS da PIAL LEGRAND ou similar, 2P+T .

18.10. As caixas para interruptores e tomadas serão de “4 x 2” ou de “4 x 4”, conforme o caso, de PVC. As caixas de embutir nas lajes de forro serão sextavadas, de fundo móvel. As caixas de arandelas em paredes deverão ser do tipo “oitavadas”, em PVC.

18.11. Deverão ser instaladas luminárias de sobrepor com corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática em epóxi na cor branca, refletor em chapa de alumínio anodizado brilhante de alta pureza (maior que 99%), alojamento de reator na cabeceira, controle de ofuscamento (plano transversal) Classe A/1.000lx  para  duas lâmpadas fluorescentes de 32W Super 84, e instalação direta na laje,  modelo CMR 365 da ITAIM ou similar, nos locais indicados no projeto arquitetônico.

18.9.  Deverão ser instaladas arandelas redondas de sobrepor (tipo tartaruga) com vidro blindado, para lâmpada PL de 15W, em alumínio na cor preta com pintura eletrostática, ref. 3613-1 da INTERPAN, assentadas no sentido vertical e horizontal, conforme definido no projeto.

18.10.  Deverão ser instalados plafons de embutir em alumínio anodizado com pintura eletrostática na cor branca , para lâmpada fluorescente compacta de 20W ref. 1117 da INTERPAM ou similar.

18.11.  Deverão ser instalados plafons de sobrepor cilíndrico  em alumínio anodizado com pintura eletrostática na cor branca , para lâmpada PAR 20 ref. 2113 da INTERPAM ou similar.

18.12.  Deverão ser instalados plafons de embutir em alumínio anodizado com pintura eletrostática na cor branca , para lâmpada PAR 20 ref. 1224 da INTERPAM ou similar.

18.13.  Deverão ser instaladas arandelas cilíndricas de sobrepor vedada com lente protetora dos dois lados, em alumínio anodizado na cor preta, para lâmpada CDMR 70W com foco para ambos os lados da INTERPAM ou similar, assentadas no sentido vertical nos mastros.

18.14.  Deverão ser instalados postes decorativos na cor preta em tubo de aço medindo 3.00m x 2” com base e chumbador galvanizado a fogo, ref. MPD 700/3F da EDESA e luminária decorativa em acrílico leitoso, refletor em alumínio repuxado, encaixe em alumínio fundido, para 2”, capacidade para lâmpada até 160W ref. MLD 306 da EDESA.

18.15. Deverá ser executada a entrada de energia do prédio, seguindo rigorosamente todas as normas da CELPE, inclusive no que tange às características do poste e do quadro de medição. O respectivo projeto, de responsabilidade do executor da obra, deverá ser previamente aprovado na concessionária local.

8.16. Não será admitida a prática de queima dos eletrodutos na execução de curvas in loco, sendo exigível a utilização adequada das curvas de PVC nos seus diversos ângulos.

18.17. Os interruptores e tomadas serão de embutir, na cor branca, com padrão semelhante à linha PIALPLUS (sem moldura) da PIAL LEGRAND.

18.18. As tomadas de equipamentos deverão ter o cabo terra adequadamente instalado, com bitola maior ou igual aos de fase e neutro.

18.19.Não serão admitidas emendas de cabos dentro dos eletrodutos.

18.20. Instalações de força estabilizada e tubulação lógica

Deverão ser executados os pontos de lógica nos locais indicados nos projetos, tudo de acordo com as especificações da Secretaria de Informática em anexo e projeto complementar.

19. Instalações  hidro- sanitárias

19.1. Os serviços de instalação hidro-sanitária deverão ser executados de forma a atender rigorosamente o projeto arquitetônico, não se deixando, contudo, de respeitar o respectivo projeto de instalações, de responsabilidade do construtor e todas as normas técnicas e dos fabricantes, que regulamentam a matéria.

19.2. A tubulação para água será em tubos de PVC, com conexões tipo soldável, no padrão semelhante da “Tigre”, sendo que as conexões nos pontos de fixação de torneiras ou qualquer outra peça de acabamento, deverão ser em rosca reforçada com anel de latão. Deverão ser embutidas nas paredes e lajes de forro ou de piso, conforme projeto.

19.3. A tubulação sanitária deverá ser igualmente em tubos de PVC, com dimensões compatíveis com as normas da ABNT.

19.4. Nos WCs, nas copas e no DML deverão ser instalados registros do tipo gaveta, com canopla, no padrão semelhante ao da linha TARGA, C40, com acabamento cromado, da Deca.

19.5. Os sifões dos lavatórios serão do tipo “copo” em latão cromado.

19.6. A nova instalação deverá ser ligada às colunas de esgoto e de água existentes no local, com as devidas adaptações, para que funcionem de forma perfeita, sem apresentar vazamentos e com vazão adequada ao uso dos equipamentos.

19.7. As peças sanitárias e acessórios indicados no projeto arquitetônico constarão de:

- Bacia sanitária  branca, no padrão semelhante ao RAVENA da Deca, com caixa de descarga acoplada de acionamento lateral e assento em plástico  no mesmo padrão do fabricante da bacia sanitária. A bacia deverá ser fixada ao piso através de parafusos de latão cromado e buchas de naylon, sobre manta de borracha, com o devido rejuntamento das extremidades, evitando assim qualquer vazamento.

- Bacia sanitária branca para banheiros de deficientes da Deca, ou similar com válvula de descarga cromada HYDRA da DECA, ou similar e assento em plástico  no mesmo padrão do fabricante da bacia sanitária. A bacia deverá ser fixada ao piso através de parafusos de latão cromado e buchas de naylon, sobre manta de borracha, com o devido rejuntamento das extremidades, evitando assim qualquer vazamento.

- Porta-rolo de papel higiênico em plástico ABS na cor branca, para rolos de até 500m modelo TABARCA ref. AE 41000 da JOFEL ou similar.

- Saboneteira de embutir com acabamento externo em alumínio e interno em plástico  ref. 000750-1 da CRIS-METAL ou similar.

- Saboneteira para sabonete líquido em plástico ABS na cor branca, cap. 900ml, no padrão semelhante ao de modelo AITANA ref. AC 70000 da JOFEL.

- Toalheiro em plástico ABS e policarbonato branco, no padrão semelhante ao de ref.AH31000 da JOFEL.

- Chuveiro elétrico completo em plástico branco similar ao MAXI DUCHA da LORENZETTI.

- Lavatório de parede em louça branca ref. L915 RAVENA da DECA ou similar.

- Torneira de fechamento automático DECAMATIC da DECA ou similar.

- Secador de mãos em ABS com acionamento automático linha STANDARD ref.  AA14000 da JOFEL ou similar.

- Espelho cristal bizotado 4mm aparafusado sobre compensado 10mm com botões cromados.

- Tubos em ferro cromado para os banheiros de deficientes com diâmetro de 1 e ½’’.

- Cuba para sobrepor redonda em louça branca ref. L50 da DECA ou similar.

- Torneira para lavatório da linha TARGA com acabamento todo cromado da DECA ou similar.

- Ducha higiênica com registro da mesma linha usada no lavatório com mangueira cromada, saída independente da DECA ou similar.

- Box em vidro temperado 10mm de giro com puxador cromado.

- Torneira de pressão para chuveiro da Linha TARGA com acabamento todo cromado da DECA ou similar.

- Cabide de parede em alumínio natural ref 000817-6 da CRIS-METAL.

- Tanque em aço inox ref. 94400/104 da TRAMONTINA ou similar.

- Torneira cromada de parede ref. 1157 C da DECA ou similar.

- Cuba retangular de embutir em aço inox com dimensões de .56 x .34m e acabamento fosco, da TRAMONTINA ou similar.

- Torneira de parede para jardim cromada da DECA ou similar.

19.8. Todas as louças, ferragens deverão ser previamente submetidos à apreciação da Fiscalização.

19.9. Os serviços de esgoto dos ambientes deverão ser executados com as devidas furações previamente executadas na laje de concreto existente, sendo depois devidamente grauteadas com graute no padrão semelhante ao do “Graute Fácil” da Quartzolit, se aberturas pequenas, ou com concreto estrutural, fck = 20 MPA, se com grandes aberturas, inclusive reforço de barras de ferro, onde necessário.  A ferragem da laje não deverá, em nenhum hipótese, ser seccionada, podendo ser simplesmente afastada para a passagem da nova tubulação.

19.10. Deverão ser instalados drenos em tubo PVC  em todas as jardineiras, envolvidos com geotêxtil apropriado e apoiado em camada de brita 25, espessura mínima de 50mm, cuja superfície superior deverá ser também protegida com geotêxtil.

19.11. O destino final de esgoto deverá ser devidamente ligado ao sistema público existente, de acordo com as normas locais.

20. Pintura

Toda e qualquer superfície a ser pintada deverá ser limpa, seca e livre de quaisquer contaminações, tais como graxas, óleos, poeiras, etc. Todas as superfícies receberão, antes das tintas de acabamento, uma demão de tinta de aparelho ou de fundo preparador de superfície, apropriado às características da pintura de acabamento e de fundo. Todas as imperfeições rasas de superfícies revestidas com argamassa devem ser corrigidas com massa corrida. As imperfeições profundas devem ser corrigidas com reboco. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a demão anterior estiver completamente seca, observando-se um intervalo mínimo de 24 horas ou de acordo com as instruções do fabricante.

20.1. Paredes

20.1.1. Deverão ser emassadas com massa PVA, pintadas com uma demão de selador acrílico e pintadas com tinta 100% acrílica acetinada, da CORAL DULUX ou similar, na cor branco neve. Deverão receber previamente uma demão de líquido selador.

20.2. Tetos

Deverão ser emassados com massa PVA e pintados com tinta látex PVA, da CORAL DULUX ou similar, na cor branco neve. Deverão receber previamente uma demão de selador acrílico.

20.3.Concreto aparente

As superfícies em concreto aparente receberão pintura a base de silicone liquido.

20.4. Muros

A face interna do  muro será caiada com três demãos, com fixador para cal.

20.5. Grades das portas

Deverão ser pintadas com esmalte sintético acetinado na cor branco neve da CORAL DULUX ou similar, sobre superfície previamente emassada com massa a óleo e lixada, em tantas demãos quantas necessárias para se obter um perfeito acabamento. Os alisares para arremate com alvenaria deverão receber o mesmo tratamento.

20.6. Peças em ferro ( grades, portões e corrimãos)

As superfícies em ferro que receberão pintura deverão estar completamente limpas de toda ferrugem e resíduos. A limpeza poderá ser feita por meio de escova, palha de aço, ou lixamento e posteriormente deve-se  retirar todo o pó. Após  a limpeza deverão ser revestidas com “primer” anti-ferruginoso e pintadas à pistola em duas ou mais demãos quantas necessárias em  esmalte sintético GRAFITE da CORAL DULUX ou   similar,  na cor cinza escuro. A pintura não poderá ter manchas ou outros defeitos que comprometam o bom acabamento.

21. Marcenaria

21.1. Balcões e volantes

Nos locais indicados na planta de arquitetura, serão instalados balcões com gavetas para teclado de computador e gaveteiros volantes, confeccionados em bloco MDF revestido externamente em laminado postforming texturizado com padrão semelhante ao de ref. PP 962 Cinza Argila da PERSTORP, com acabamento em postforming, e internamente, nas gavetas e volantes, revestido em laminado plástico brilhante na cor branca, conforme detalhes e especificações do projeto.

21.2.Portas para armário

Nos locais indicados na planta de arquitetura, serão instaladas portas de armário  confeccionadas em bloco MDF revestido em laminado plástico texturizado na cor branca com padrão semelhante ao da PERSTORP com acabamento postforming e internamente em laminado plástico brilhante na cor branca,  com puxadores em tubo de aço inox polido com 30cm de comprimento e ½” de espessura e conforme detalhes e especificações do projeto.

21.3.Armários e prateleiras

Serão instaladas armários nas copas, banheiros e no DML confeccionados em bloco MDF revestido em laminado plástico texturizado na cor branca com padrão semelhante ao da PERSTORP com acabamento postforming e internamente em laminado plástico brilhante na cor branca, e prateleira em bloco MDF revestido no mesmo laminado no DML, e conforme detalhes e especificações do projeto.

21.4.Garantia do mobiliário

Os móveis novos deverão ter garantia contra defeitos de fabricação e infestação por insetos de pelo menos 05 (cinco) anos e assistência técnica permanente, do fabricante ou indicado por ele, na cidade do Recife.

22. Bancos de espera:

Nos locais indicados no projeto de arquitetura serão construídos bancos em concreto armado revestidos com granito Cinza  Adorinha, conforme detalhe e planilha.

23. Esquadrias e grades:

As esquadrias deverão ser colocadas por profissionais especializados com ferramentas apropriadas e de acordo com a boa técnica, e somente poderão ser assentadas após a aprovação das amostras apresentadas à Fiscalização.

23.1.Portas em madeira:

Nos locais indicados no projeto arquitetônico deverão ser assentadas portas internas  com grades em madeira de lei (Maçaranduba, Sucupira ou similar) pintada com esmalte sintético acetinado na cor BRANCO NEVE e folha em compensado EDAI ou similar revestida com laminado plástico texturizado na cor BRANCO NEVE com detalhe na cor CINZA CLARO nas duas faces. Todas as ferragens inclusas e fechaduras da linha VERT da IMAB ou similar.

23.2 Esquadrias em alumínio e vidro:

Nos locais indicados no projeto arquitetônico deverão ser instaladas esquadrias de alumínio anodizado na cor preta . As janelas e as esquadrias de piso ao teto serão do tipo correr, fixas,  ou maximar da linha SUPREMA sem baguete, com escova, trilho duplo e fecho concha. As portas serão do tipo giro em alumínio e vidro e alumínio e veneziana. Os  vidros deverão ter acabamento jateado nos banheiros e deverão ser  translúcidos  nos demais ambientes, com as espessuras de acordo com as dimensões das janelas estabelecidas pelo construtor obedecendo as  Normas Brasileiras NB 226, CB 2 e NBR 7199. Tudo conforme projeto arquitetônico e planta de detalhe.

23.2.1.As esquadrias, bem como fechos, travas, dobradiças, maçanetas, obedecerão ao indicado no projeto. As barras, perfis, e demais componentes de alumínio, não deverão apresentar empenas, defeitos de superfície ou quaisquer falhas, devendo ter seções que atendam ao coeficiente de resistência.

23.2.2. Após a instalação as esquadrias deverão ser integralmente  protegidas contra choques e  salpicos de qualquer matéria agressiva tais como cimento, gesso, tinta ácidos etc.

23.2.3. Todas as esquadrias deverão ter contramarco de alumínio adequado a seu vão e plenamente embutidos no revestimento, que deverá ser totalmente estanque em suas ligações.

23.2.4. Todas as esquadrias deverão ser montadas sobre cama uniforme de silicone pastoso de cura acética.

23.3. Esquadrias em vidro temperado:

Nos locais indicados no projeto arquitetônico deverão ser instaladas portas de giro com painéis fixos e janelas pivotantes em vidro temperado com todas as ferragens, fechaduras e molas incluídas. Os puxadores serão duplos em tubo de aço inox e as portas terão aplicação de sign, conforme projeto gráfico.

23.4. Grades de ferro:

Nos locais indicados no projeto arquitetônico deverão ser instaladas grades de proteção para portas e janelas em ferro de 1 e ¼” x 1/8” em módulos de .15 x .15m, com acabamento em pintura com esmalte sintético GRAFITE da CORAL DULUX ou similar na cor CINZA ESCURO, com aparelhamento em zarcão, tudo em no mínimo duas demãos, com ferragens e fechaduras de sobrepor para as portas da BRASIL ou similar, conforme projeto e quadro de esquadrias. Todas as grades de ferro serão instaladas pelo lado externo das esquadrias e dentro dos caixilhos, com exceção das janelas tipo maximar que serão instaladas dentro dos caixilhos pelo lado interno.

23.5. Gradil e portões de ferro: Nos locais indicados no projeto arquitetônico deverão ser instalados gradil de proteção e portões em ferro de 1 e ¼” x 1/8” em módulos de .15 x .15m, com acabamento em pintura com esmalte sintético GRAFITE da CORAL DULUX ou similar na cor CINZA ESCURO, com aparelhamento em zarcão, tudo em no mínimo duas demãos, com ferragens e fechaduras de sobrepor para as portas da BRASIL ou similar, conforme projeto e quadro de esquadrias. Os portões das lixeiras terão ainda na parte interna revestimento em tela galvanizada.

24. Mastros:

Deverá ser construída base em concreto armado aparente com recuo pintado com tinta acrílica super lavável na cor preta da CORAL DULUX ou similar, com mastros em tubo de ferro galvanizado de 4” pintado com esmalte sintético semi-brilho na cor preta da CORAL DULUX ou similar, após tratamento com “primer” e emassado com massa a óleo

.

25.Letreiro:

Na fachada em local  indicado no projeto gráfico deverão ser instalados letreiros

25.1.  Letreiro Tipo 1:

Letras tipo caixa (tipografia ARIAL BLACK, altura da letra .45m) em ferro emassado com massa plástica e pintado à pistola com esmalte sintético semi-brilho na cor preta após tratamento com “primer”  tudo da CORAL DULUX ou similar, com o nome JUSTIÇA DO TRABALHO. Fixadas com buchas e parafusos  embutidos.

25.2. Letreiro Tipo 2:

Letras tipo caixa (tipografia TIMES NEW ROMAN BOLD, altura da letra .15m) em aço montadas sobre fundo de ferro (formato .35 x 4.50m) emassado com massa plástica e pintado à pistola com esmalte sintético semi-brilho na cor vermelha tomando como referência a cor do sign BURGUNDY 3342  após tratamento com “primer”  tudo da CORAL DULUX ou similar, com o nome JUSTIÇA DO TRABALHO. Fixadas com buchas e parafusos  embutidos.

26. Jardineira

26.1. Nos locais indicados na planta de arquitetura serão construídas jardineiras,  tudo em conformidade com os detalhes do projeto arquitetônico.

27.Jardim

27.1. Executar jardins nos locais indicadas na planta de arquitetura, com plantio de grama e de plantas ornamentais indicadas, com previsão de plantio de forma que à época da entrega da obra já se encontrem vicejando.

27.2. Deverá ser expressamente garantida pelo contratado a manutenção dos jardins pelo prazo mínimo de 30 dias, após a conclusão da obra.

28. Placa para condensadores

Nos locais indicados no projeto serão construídas placas em concreto para abrigar condensadores dos Splits com fechamento em venezianas emolduradas por perfis de secção retangular de 1 ½” x 1”, estruturado por colunas de secção retangular de 2” x 2”, todos  em alumínio anodizado na cor preta, conforme detalhes.

29. Piso tátil

Nos locais indicados no projeto serão colocadas placas em concreto de piso tátil de alerta na cor amarela obedecendo a NBR 9050.

30. Forro

30.1. Nos ambientes indicados no projeto arquitetônico, será colocado forro em placas de gesso, com acabamento final liso. As placas deverão ser fixadas com peças atirantadas na laje, com arame galvanizado, seção mínima de 16 AWG, devidamente estruturado, de modo a serem evitadas deformações , com acabamento liso, conseguido através de emassamento e pintura com tinta PVA látex, cor branco neve.

30.2. Todos os ambientes receberão nos cantos entre o forro a as paredes, junta de dilatação em gesso, nas dimensões de 3cm de largura por 3cm de profundidade, conforme detalhe arquitetônico.

31. Diversos:

Deverão ser executadas escadas tipo marinheiro externa e interna em tubos de ferro patente de 3/4", galvanizadas, com respectivos guarda-corpos, na mesma especificação, conforme projeto arquitetônico.

32. Entrega da obra

A obra deverá ser entregue completamente limpa, inclusive com o piso e mobiliário sem manchas ou riscos e com todas as instalações funcionando perfeitamente.

33. Planilha orçamentária

Será colocada à disposição dos licitantes uma planilha orçamentária com quantitativos e custos estimativos, cabendo aos mesmos a conferência dos dados constantes no demonstrativo supracitado quando da elaboração de suas propostas, uma vez que eventuais erros ou omissões verificados durante a execução da obra serão de inteira responsabilidade da contratada.

SERVIÇO DE PLANEJAMENTO FÍSICO

GIBSON FERREIRA DE QUEIROZ                         CLÁUDIA MARIA SCHEIDEGGER

Engenheiro Civil                                                                Arquiteta

CREA 13.343-D (PE)

|  | ANEXO IV Planilha de Custos Básicos do SMPF |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Data: 10/2007 |  |
|  |  | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO |  |  |  |  |  |
|  |  | PLANILHA DE CUSTO BÁSICO |  |  |  |  |  |
| OBRA : CONSTRUÇÃO DA 1.ª e 2.ª VT DE OLINDA |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCAL : Olinda/PE |  |  |  |  | ÁREA : 1.094,16 m² |  |  |
| ITEM |  | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO (R$) | TOTAL (R$) |  |
| 01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 01.01 |  | Projeto Estrutural | Vb | 1,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |  |
| 01.02 |  | Projetos de Instalações Elétricas/Telefônicas e Hidrosanitárias | Vb | 1,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |  |
| 01.03 |  | PROJETO CONTRA INCÊNDIO | Vb | 1,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| 01.04 |  | Licença de obra, taxas e emolumentos | Vb | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |  |
| 01.05 |  | RASPAGEM e limpeza manual do solo natural, retirando, inclusive as raízes, conf. especif. | m2 | 5.000,00 | 1,10 | 5.500,00 |  |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  |  | 26.500,00 |  |
| 02 |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| 02.01 |  | TAPUME de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada resinada e=6 mm | m2 | 149,05 | 26,38 | 3.931,94 |  |
| 02.02 |  | LIGAÇÃO provisória de água para obra e instalação sanitária provisória , instalação mínima | un | 1,00 | 643,46 | 643,46 |  |
| 02.03 |  | LIGAÇÃO provisória de luz e força para obra , instalação mínima | un | 1,00 | 558,01 | 558,01 |  |
| 02.04 |  | ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas | m2 | 40,00 | 304,87 | 12.194,80 |  |
| 02.05 |  | LOCAÇÃO DA OBRA: execução de gabarito | m2 | 540,79 | 3,07 | 1.660,23 |  |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  |  | 18.988,43 |  |
| 03 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |  |
| 03.01 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL de vala profundidade até 2 m | m3 | 135,00 | 14,35 | 1.937,25 |  |
| 03.02 |  | REATERRO MANUAL de vala com apiloamento | m3 | 45,00 | 17,52 | 788,40 |  |
| 03.03 |  | ATERRO do caixão apiloado, com aproveitamento do material | m3 | 90,00 | 17,52 | 1.576,80 |  |
| 03.04 |  | ATERRO DO CAIXÃO da área externa, com fornecimento do material | m3 | 775,00 | 35,14 | 27.233,50 |  |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  |  | 31.535,95 |  |
| 04 |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  |  |
| 04.01 |  | Concreto magro, traço 1:4:8, controle C, virado a mão | m3 | 7,00 | 173,61 | 1.215,27 |  |
| 04.02 |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÃO, FCK 20MPA, TAXA DE FORMA EM 6 m²/M³, TAXA DE ARMADURA COM 60 Kg/m³ | m3 | 47,00 | 657,86 | 30.919,42 |  |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  |  | 32.134,69 |  |
| 05 |  | ESTRUTURA |  |  |  |  |  |
| 05.01 |  | CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURA, FCK 20MPA, TAXA DE FORMA EM 12 m²/M³, TAXA DE ARMADURA COM 80 Kg/m³ | m3 | 70,00 | 1.093,31 | 76.531,70 |  |
| 05.02 |  | LAJE PRÉ-FABRICADA comum para piso ou cobertura, intereixo 38 cm, e=12 cm (capeamento 4 cm e elemento de enchimento 8 cm) | m2 | 902,46 | 43,41 | 39.175,79 |  |
| 05.03 |  | FURAÇÃO e AROS de aço p/ equipamento de elevador | Vb | 1,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 05.03 |  | CONCRETO ARMADO P/ reserv. inferior e superior, fck 20MPA, taxa de forma em12 m²/m³, taxa de armadura em 40 Kg/m³ | m3 | 17,00 | 895,81 | 15.228,77 |  |
| 05.04 |  | LAJE / ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK 20MPA, TAXA DE FORMA EM 12 m²/M³, TAXA DE ARMADURA COM 40 Kg/m³ | m3 | 4,00 | 895,81 | 3.583,24 |  |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  |  | 134.619,50 |  |
| 06 |  | ELEVAÇÕES |  |  |  |  |  |
| 06.01 |  | ALVENARIA de VEDAÇÃO, c/ tijolo cerâmico furado, 19x19 cm e=9 cm empregando CIM. E AREIA, traço 1:6, espessura máx. de 15mm | m2 | 1.620,68 | 17,17 | 27.827,08 |  |
| 06.02 |  | ALVENARIA de elevação com tijolo cerâmico de 6 furos, 12x20 cm e=9 cm empregando arg.mista de cal hidratada traço 1:2:8 | m2 | 113,45 | 17,23 | 1.954,74 |  |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  |  | 29.781,82 |  |
| 07 |  | COBERTURAS E TELHADOS |  |  |  |  |  |
| 07.01 |  | ESTRUTURA de madeira para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica , vão de 15 m | m2 | 536,82 | 32,27 | 17.323,18 |  |
| 07.02 |  | COBERTURA com telha de fibrocimento , uma água, perfil ondulado, e = 6 mm, altura 51 mm, largura útil 1.050 mm, largura nominal 1.100 mm, inclinação 27% | m2 | 536,82 | 25,44 | 13.656,70 |  |
| 07.03 |  | CUMEEIRA normal de fibrocimento p/ telha ondulada de 6mm | m | 39,70 | 26,54 | 1.053,64 |  |
| 07.04 |  | Rufo de concreto fck 20 MPa, dimensões úteis de 30x5cm, armado | m | 77,27 | 15,16 | 1.171,41 |  |
| 07.05 |  | CALHA de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 50 cm | m | 98,23 | 36,40 | 3.575,57 |  |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  |  | 36.780,51 |  |
| 08 |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  |  |
| 08.01 |  | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE horizontal e vertical para impermeabilização , com arg. de cimento e areia traço 1:3, e= 2 cm | m2 | 403,11 | 8,05 | 3.245,04 |  |
| 08.02 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO de áreas frias com três demãos de argamassa polimérica e reforço de véu de poliéster | m2 | 43,32 | 12,07 | 522,87 |  |
| 08.03 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO de calhas revestidas, com asfalto elastomérico, em três demãos, reforçado com véu de poliéster | m | 94,63 | 20,30 | 1.920,99 |  |
| 08.04 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO de rufos de concreto, com três demãos de emulsão acrílica | m2 | 77,27 | 22,04 | 1.703,03 |  |
| 08.05 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO de lajes aparentes, com manta asfáltica, 3mm, reforçada c/ véu de poliéster | m2 | 82,75 | 21,25 | 1.758,44 |  |
| 08.06 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO de RESERVATÓRIOS de concreto e do POÇO DO ELEVADOR, com argamassa polimérica | m2 | 113,00 | 12,25 | 1.384,25 |  |
| 08.07 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO de jardineiras, com manta asfáltica, 3mm, anti-raiz, reforçada c/ véu de poliéster | m2 | 57,48 | 23,02 | 1.323,19 |  |
| 08.08 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO do lado interno das platibandas com 3 demãos de emulsão acrílica | m2 | 199,76 | 27,71 | 5.535,35 |  |
| 08.09 |  | PROTEÇÃO MECÂNICA de superfície sujeita a trânsito com arg. de cimento e areia traço 1:7, e=3 cm | m2 | 203,35 | 9,24 | 1.878,95 |  |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  |  | 19.272,11 |  |
| 09 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E TETOS |  |  |  |  |  |
| 09.01 |  | CHAPISCO p/ parede interna/externa com arg. de cimento e areia traço 1:3, e=5 mm | m2 | 3.215,73 | 2,06 | 6.624,40 |  |
| 09.02 |  | EMBOÇO/MASSA ÚNICA para parede interna e tetos com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e = 20 mm | m2 | 2.425,48 | 9,76 | 23.672,68 |  |
| 09.03 |  | CERÂMICA em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa colante pré-fabricada e rejuntamento com rejunte industrializado, semi-flexível, hidrofugante, branca ou cinza, conf. projeto/especific. | m2 | 579,20 | 28,91 | 16.744,67 |  |
| 09.04 |  | CERÂMICA em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa colante pré-fabricada e rejuntamento com rejunte industrializado, semi-flexível, hidrofugante,azul marinho, conf. projeto/especific. | m2 | 55,43 | 28,81 | 1.596,94 |  |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  |  | 48.638,70 |  |
| 10 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS |  |  |  |  |  |
| 10.01 |  | CHAPISCO p/ parede interna/externa com arg. de cimento e areia traço 1:3, e=5 mm | m2 | 1.085,75 | 2,06 | 2.236,65 |  |
| 10.02 |  | EMBOÇO/MASSA ÚNICA para parede externa com argamassa | m2 | 1.085,75 | 11,98 | 13.007,29 |  |
| 10.03 |  | Revestimento em pedra Cariri, tipo "canjiquinha" | m2 | 221,45 | 52,70 | 11.670,42 |  |
| 10.04 |  | CHAPISCO aparente com argamassa de cimento e pedrisco traço 1:4, e=7 mm, aplicado c/ tela | m2 | 229,54 | 4,21 | 966,36 |  |
| 10.05 |  | RECUPERAÇÃO do reboco do muro externo, conf. especificações | Vb | 1,00 | 300,00 | 300,00 |  |
| 10.06 |  | CERÂMICA em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa colante pré-fabricada e rejuntamento com rejunte industrializado, semi-flexível, hidrofugante, branca ou cinza, conf. projeto/especific. | m2 | 858,35 | 28,91 | 24.814,90 |  |
| 10.07 |  | CERÂMICA em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa colante pré-fabricada e rejuntamento com rejunte industrializado, semi-flexível, hidrofugante,azul marinho, conf. projeto/especific. | m2 | 227,40 | 28,81 | 6.551,39 |  |
|  |  |  |  |  |  | 59.547,00 |  |
| 11 |  | FORROS |  |  |  |  |  |
| 11.01 |  | FORRO DE GESSO fixo monolítico com placa pré-moldada, encaixe macho-fêmea, e=30 mm | m2 | 790,25 | 15,50 | 12.248,88 |  |
| 11.02 |  | JUNTA DE DILATAÇÃO nos cantos das paredes, com cantoneira de gesso, 3x3cm | m | 621,35 | 6,00 | 3.728,10 |  |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  |  | 15.976,98 |  |
| 12 |  | REVESTIMENTOS DE PISOS |  |  |  |  |  |
| 12.01 |  | LASTRO DE CONCRETO não estrutural, e=6 cm | m2 | 450,79 | 14,72 | 6.635,63 |  |
| 12.02 |  | Piso TIPO DURBETON - colocado (espessura: 10,00 mm), inclusive regularização de cimento e areia, traço 1:4, polimento e juuntas de PVC a cada 1,00m | m2 | 906,90 | 12,00 | 10.882,80 |  |
| 12.03 |  | Degrau (piso) de granilite - colocado | m | 21,60 | 14,80 | 319,68 |  |
| 12.04 |  | Rodapé em piso tipo "DURBETON", altura de 10cm, esp.= 10mm, polido | m | 571,60 | 7,00 | 4.001,20 |  |
| 12.05 |  | PISO RÚSTICO EM CONCRETO ARMADO, tipo "LAVADO" , fck = 20 MPa, controle tipo "B", formando quadrados c/ juntas secas de 1 x 1 m, e=8 cm | m2 | 367,07 | 47,26 | 17.347,73 |  |
| 12.06 |  | Soleira mármore - colocada (espessura: 20,00 mm / largura: 200,00 mm ,BRANCO RAJADO | m | 7,25 | 52,17 | 378,23 |  |
| 12.07 |  | SOLEIRA de mármore natural de 15 cm de largura assentada com argamassa | m | 2,20 | 46,37 | 102,01 |  |
| 12.08 |  | PISO TÁTIL p/ deficientes | m2 | 6,14 | 16,71 | 102,60 |  |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  |  | 39.769,88 |  |
| 13 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  |  |
| 13.01 |  | PORTA interna de madeira, colocação e acabamento , de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80 x 2,10 m, revestida com laminado melamínico texturizado | cj | 29,00 | 359,56 | 10.427,24 |  |
| 13.02 |  | PORTA interna de madeira, colocação e acabamento , de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,90 x 2,10 m, revestida com laminado melamínico texturizado | cj | 4,00 | 364,15 | 1.456,60 |  |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  |  | 11.883,84 |  |
| 14 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  |  |
| 14.01 |  | JANELA de alumínio anodizado preto, no padrão semelhante ao da linha "Suprema", da Alcoa, completa, de correr, com contramar-cos de alumínio, conf. projeto/especif. (inclusive na casa de máq. do elevador) | m2 | 150,14 | 337,20 | 50.627,21 |  |
| 14.02 |  | GRADE DE FERRO composta por barras de 11/4" x 1/4", quadriculada, de lado igual a 15cm, protegida com primer anti-oxidante | m2 | 163,47 | 117,47 | 19.202,82 |  |
| 14.03 |  | PORTÃO DE FERRO, na lixeira, com barras de 1 1/4" x 1/8", verticais, espaçadas de 10cm e tela galvanizada, 1/2" x 12AWG e caixilho e contraventamento de cantoneira "L" de 1" x 1/8" | m2 | 27,64 | 100,00 | 2.764,00 |  |
| 14.04 |  | FECHADURA P/ grade de ferro | un | 5,00 | 41,70 | 208,50 |  |
| 14.05 |  | MASTROS com tubo de ferro galvanizado de 4", conforme detalhes, inclusive roldanas e aros, pintado com primer próprio p/ galvanizados | m | 15,50 | 88,98 | 1.379,19 |  |
| 14.06 |  | GRADES DE FERRO, com barras de 1 1/4" x 1/8", verticais, espaçadas de 10cm, contraventamento de cantoneira "L" de 1" x 1/8", montante de tubo quadrado de 2"x2", tamponado em cima e chumbado em concreto simples , a cada 2m | m2 | 33,15 | 78,70 | 2.608,91 |  |
| 14.07 |  | Escadas tipo "marinheiro" em tubo de ferro patente, de 3/4", conf. Projeto, na Casa de Máquinas de Elevador e no reservatório superior | m | 5,50 | 50,00 | 275,00 |  |
| 14.08 |  | Assentamento de caixilhos de porta de elevador fornecidos p/ TRT | cj | 2,00 | 40,00 | 80,00 |  |
| 14.09 |  | VENEZIANAS de alumínio anodizado preto | un | 48,77 | 314,41 | 15.333,78 |  |
| 14.10 |  | CORRIMÃO , c/ tubo de ferro galvanizado, pesado, de 1 1/2", conf. projeto | m | 46,40 | 90,00 | 4.176,00 |  |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  |  | 96.655,40 |  |
| 15 |  | VIDROS |  |  |  |  |  |
| 15.01 |  | VIDRO cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, e = 4 mm | m2 | 127,00 | 57,63 | 7.319,01 |  |
| 15.02 |  | VIDRO cristal comum liso, jateado colocado em caixilho com ou sem baguetes, e = 4 mm | m2 | 6,80 | 69,63 | 473,48 |  |
| 15.03 |  | VIDRO temperado, e = 10 mm, fixos com ferragem de latão cromado | m2 | 15,95 | 216,00 | 3.445,20 |  |
| 15.04 |  | PORTA de vidro temperado , 10 mm, uma folha, 900 x 2100 mm, com ferragem e mola hidráulica | cj | 4,00 | 1.248,65 | 4.994,60 |  |
| 15.05 |  | PORTA de vidro temperado , 10 mm, duas folhas, 1800 x 2100 mm, com ferragem e mola hidráulica | cj | 5,00 | 2.497,85 | 12.489,25 |  |
| 15.06 |  | BOX EM VIDRO temperado, e = 10 mm, fixos com ferragem de latão cromado | m2 | 3,24 | 216,00 | 699,84 |  |
| 15.07 |  | VIDRO cristal comum liso, colocado em moldura de alumínio anodizado natural e = 6 mm, em balcões, conf. detalhes | m2 | 0,56 | 122,34 | 68,51 |  |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  |  | 29.489,89 |  |
| 16 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  |  |
| 16.01 |  | PONTO DE ESGOTO EM PVC RÍGIDO EMBUTIDO EM PISO E PAREDE | un | 32,00 | 21,85 | 699,20 |  |
| 16.02 |  | PONTO DE ÁGUA EM PVC RÍGIDO EMBUTIDO EM PISO E PAREDE | un | 42,00 | 43,56 | 1.829,52 |  |
| 16.03 |  | RALO de PVC rígido sifonado, 100 X 150 X 50 mm | un | 20,00 | 15,15 | 303,00 |  |
| 16.04 |  | RALO de PVC rígido seco , 100 X 100 X 40 mm | un | 2,00 | 15,72 | 31,44 |  |
| 16.05 |  | CONJUNTO elevatório motor-bomba (centrífuga) de 1/2 HP | un | 3,00 | 630,51 | 1.891,53 |  |
| 16.06 |  | BARRILETE em tubos e conexões PVC soldáveis, inclusive registros de lavagem, incêndio e consumo, até o ponto das colunas de água | cj | 3,00 | 127,56 | 382,68 |  |
| 16.07 |  | CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria (60 x 60 x 60 cm) em alvenaria de 1 tijolo | un | 20,00 | 284,88 | 5.697,60 |  |
| 16.08 |  | COLUNAS DE ESGOTO, DE ÁGUAS PLUVIAIS E VENTILAÇÃO, em tubo PVC, de 100mm e conexões,embutidas em paredes | m | 105,00 | 19,74 | 2.072,70 |  |
| 16.09 |  | SISTEMA FINAL DE ESGOTO constituído de fossa séptica e sumidouro ou valas de infiltração | cj | 1,00 | 5.717,21 | 5.717,21 |  |
| 16.10 |  | PENA DAGUA em tubo PVC 25mm, soldável, inclusive boia mecânica | m | 70,00 | 14,97 | 1.047,90 |  |
| 16.11 |  | RECALQUE em tubo PVC soldável, 25 mm, inclusive boia mecânica | m | 75,00 | 15,24 | 1.143,00 |  |
| 16.12 |  | DRENO p/ SPLIT, c/ tubo PVC soldável, 25mm | cj | 21,00 | 109,26 | 2.294,46 |  |
| 16.13 |  | DRENO DE JARDINEIRAS c/ tubo PVC furado, de 50mm e conexões, inclusive brita drenante e geotêxtil | m | 21,00 | 16,74 | 351,54 |  |
| 16.15 |  | TORNEIRA de jardim Ø 20 mm (3/4"), inclusive o ponto hidráulico | un | 9,00 | 42,35 | 381,15 |  |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  |  | 23.842,93 |  |
| 17 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |
| 17.01 |  | PONTO DE LUZ c/ eletroduto corrugado e caixa PVC,embutido em lajes paredes,inclusive fiação anti-chama e interruptor,conf. projeto | un | 234,00 | 63,36 | 14.826,24 |  |
| 17.02 |  | PONTO DE TOMADA 2P+T, cabo 2,5mm², C/ ELETRODUTO CORRUGADO E CAIXA PVC, EMBUTIDO EM LAJES E PAREDES, INCLUSIVE FIAÇÃO ANTI-CHAMA | un | 78,00 | 78,47 | 6.120,66 |  |
| 17.03 |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ , embutida em alvenaria, até 24 divisões modulares, dimensões externas 332 x 332 x 95 mm | un | 2,00 | 208,93 | 417,86 |  |
| 17.04 |  | PONTO DE FORÇA em circuito isolado, com cabo de bitola mín. de 2,5mm², em eletroduto PVC corrugado, circ independ., inclusive disjuntor, | cj | 4,00 | 132,55 | 530,20 |  |
| 17.05 |  | PONTO DE FORÇA P/ aparelhos de ar condicionado, com cabo de bitola mín. de 4mm², em eletroduto PVC corrugado, circ independ., inclusive disjuntor, | cj | 21,00 | 128,11 | 2.690,31 |  |
| 17.06 |  | PONTO DE FORÇA TRIFÁSICO completo, inclusive cabo sintenax 10mm, quadro e disjuntores, em consonância com as exigências das normas da ABNT pertinentes ao assunto | pt | 1,00 | 700,00 | 700,00 |  |
| 17.07 |  | SUBESTAÇÃO AÉREA, padrão CELPE, incl. trafo, quadro de entrada e demais acessórios | cj | 1,00 | 6.268,95 | 6.268,95 |  |
| 17.08 |  | PONTO DE SOM, c/ fio par 2x18, em eletroduto PVC corrugado, inclusive a caixa de som ambiente | cj | 4,00 | 104,79 | 419,16 |  |
| 17.09 |  | POSTE DECORATIVO, conforme especificações | cj | 8,00 | 485,39 | 3.883,12 |  |
| 17.10 |  | PLAFON DE SOBREPOR, conforme especificações | cj | 17,00 | 131,44 | 2.234,48 |  |
| 17.11 |  | PLAFON de embutir, conforme especificações | cj | 34,00 | 106,26 | 3.612,84 |  |
| 17.12 |  | LUMINÁRIA EM ALUMÍNIO, de sobrepor, c/ 2 lâmp. fluoresc. de 32W, conf. especif.,completa | cj | 157,00 | 126,97 | 19.934,29 |  |
| 17.13 |  | ARANDELA REDONDA, TIPO "TARTARUGA", conf especif. | un | 18,00 | 79,26 | 1.426,68 |  |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  |  | 63.064,79 |  |
| 18 |  | APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS |  |  |  |  |  |
| 18.01 |  | REGISTRO de gaveta com canopla Ø 3/4" | un | 16,00 | 53,94 | 863,04 |  |
| 18.02 |  | REGISTRO de pressão com canopla Ø 3/4" | un | 2,00 | 38,46 | 76,92 |  |
| 18.03 |  | VÁLVULA de descarga metálica com registro acoplado e canopla Ø 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2") | un | 2,00 | 121,77 | 243,54 |  |
| 18.04 |  | Torneira de pressão p/ lavatório no padrão semelhante ao da 9011, c40 da Deca | un | 8,00 | 93,00 | 744,00 |  |
| 18.05 |  | Torneira de fechamento automático, no padrão semelhante ao da Decamatic, da Deca | un | 8,00 | 320,00 | 2.560,00 |  |
| 18.06 |  | LAVATÓRIO de louça de sobrepor (cuba) , com acessórios em latão cromado | un | 8,00 | 118,66 | 949,28 |  |
| 18.07 |  | LAVATÓRIO de louça , sem coluna, com acessórios, conforme especificações | un | 4,00 | 135,74 | 542,96 |  |
| 18.08 |  | TANQUE de aço inoxidável | un | 1,00 | 529,12 | 529,12 |  |
| 18.09 |  | CUBA de aço inoxidável simples, dimensões: 400x340x125 mm | un | 3,00 | 216,94 | 650,82 |  |
| 18.10 |  | TORNEIRA de pressão metálica para tanque | un | 1,00 | 158,22 | 158,22 |  |
| 18.11 |  | TORNEIRA de pressão metálica para pia | un | 1,00 | 158,22 | 158,22 |  |
| 18.12 |  | CHUVEIRO elétrico automático , 220 V - 2500 W | un | 2,00 | 39,76 | 79,52 |  |
| 18.13 |  | BACIA de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios, conf. especificações | un | 8,00 | 305,75 | 2.446,00 |  |
| 18.14 |  | BACIA de louça para deficientes , com tampa e acessórios, conf. especificações | un | 4,00 | 325,32 | 1.301,28 |  |
| 18.15 |  | PORTA-PAPEL de louça branca ou em cores | un | 12,00 | 23,32 | 279,84 |  |
| 18.16 |  | CABIDE DE ALUMÍNIO, conforme especificações | un | 2,00 | 25,12 | 50,24 |  |
| 18.17 |  | SABONETEIRA em plástico ABS, conf. especificações | un | 16,00 | 73,89 | 1.182,24 |  |
| 18.18 |  | TOALHEIRO em plástico ABS, conf. especificações | un | 11,00 | 59,89 | 658,79 |  |
| 18.19 |  | SECADOR DE MÃOS, em plástico ABS, conf. especificações | un | 8,00 | 631,89 | 5.055,12 |  |
| 18.20 |  | DUCHA manual, conforme especificações | un | 8,00 | 57,09 | 456,72 |  |
| 18.21 |  | PEÇAS DE TUBO DE FERRO galvanizado, pintado c/ esmalte sintético, c/ 1,00m de comprimento, p/ apoio de deficiente físico, conforme especificações | un | 10,50 | 150,00 | 1.575,00 |  |
| 18.22 |  | TAMPO de mármore para pia, e=20,00 mm, largura 0,50 m, conf detalhe | m | 16,30 | 147,39 | 2.402,46 |  |
| 18.23 |  | TAMPO de mármore para pia, e=20,00 mm, largura 0,30 m, conf detalhe | m | 16,30 | 93,39 | 1.522,26 |  |
| 18.24 |  | TAMPO de granito para pia e tanque, e=20,00 mm, largura 0,60 m, conforme detalhe | m | 6,87 | 178,12 | 1.223,68 |  |
| 18.25 |  | DIVIBOX de mármore, conforme especificações | m | 1,80 | 52,43 | 94,37 |  |
| 18.26 |  | RESPALDO em mármore branco, conforme projeto | m2 | 3,17 | 129,96 | 411,97 |  |
| 18.27 |  | PORTA-ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO., em plástico ABS, conf. especificações | un | 12,00 | 61,89 | 742,68 |  |
| 18.28 |  | TORNEIRA de jardim Ø 20 mm (3/4") | un | 6,00 | 29,44 | 176,64 |  |
| 18.29 |  | SABONETEIRA de alumínio e plástico, conforme especificações | un | 2,00 | 22,41 | 44,82 |  |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  |  | 27.179,76 |  |
| 19 |  | PINTURA |  |  |  |  |  |
| 19.01 |  | CAIAÇÃO em muro externo, com três demãos e fixador | m2 | 1.151,84 | 3,70 | 4.261,81 |  |
| 19.02 |  | CAIAÇÃO interna do poço do elevador | m2 | 69,26 | 3,00 | 207,78 |  |
| 19.03 |  | Verniz acrílico, base solvente, sobre concreto | m2 | 221,45 | 8,57 | 1.897,83 |  |
| 19.04 |  | EMASSAMENTO de parede interna com massa corrida com duas demãos | m2 | 2.442,04 | 7,34 | 17.924,57 |  |
| 19.05 |  | EMASSAMENTO de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura a óleo ou esmalte | m2 | 24,81 | 6,31 | 156,55 |  |
| 19.06 |  | TINTA ACRÍLICA alquídica, em piso para faixas de demarcação, com faixas de 10 cm de largura, aplicada com pincel | m | 171,86 | 9,94 | 1.708,29 |  |
| 19.07 |  | PINTURA em tetos internos com tinta látex pva com três demãos, sem massa corrida | m2 | 906,90 | 8,00 | 7.255,20 |  |
| 19.08 |  | PINTURA com tinta esmalte em esquadria de ferro com duas demãos | m2 | 224,26 | 13,43 | 3.011,81 |  |
| 19.09 |  | PINTURA em esquadria de madeira com tinta esmalte com duas demãos, sem massa corrida | m2 | 24,81 | 9,51 | 235,94 |  |
| 19.10 |  | PINTURA em parede interna com tinta 100% acrílica com três demãos, sem massa corrida, inclusive 01 demão de selador acrílico | m2 | 1.535,14 | 9,41 | 14.445,67 |  |
| 19.11 |  | PINTURA em tubos e mastros de ferro com tinta esmalte com duas demãos | m2 | 108,30 | 9,30 | 1.007,19 |  |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  |  | 52.112,64 |  |
| 20 |  | PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 20.01 |  | PARALELEPÍPEDO assentado sobre coxim de areia | m2 | 2.177,50 | 32,10 | 69.897,75 |  |
| 20.02 |  | MEIO-FIO em pedra granítica, assentado com argamassa de cimento e areia grossa no traço de 1:2 | m | 323,17 | 19,11 | 6.175,78 |  |
| 20.03 |  | FUNDAÇÃO para muro de arrimo com sapata de concreto armado corrido | m | 142,19 | 18,35 | 2.609,19 |  |
| 20.04 |  | MURO DE ARRIMO, com tijolo cerâmico de 8 furos, deitados, dimensões de 19x19cm e largura final de 20cm, chapiscado e revestido, nos dois lados com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, altura de contenção até 1,50m, prof. de 20%+20cm, inclusive fundação | m2 | 370,67 | 60,39 | 22.384,76 |  |
| 20.05 |  | CINTAS DE AMARRAÇÃO de muro de arrimo, p/ alturas maiores que 1,00m, de concreto armado controle tipo “B” Fck = 13,5 MPa | m3 | 7,74 | 634,00 | 4.907,16 |  |
| 20.06 |  | CHAPIM de concreto armado aparente, liso, 20 cm de largura, esp.= 5cm, assentada com argamassa | m | 276,82 | 25,87 | 7.161,33 |  |
| 20.07 |  | CHAPIM de mármore branco rajado, 19 cm de largura, esp.= 2cm, assentada com argamassa | m | 5,40 | 53,04 | 286,42 |  |
| 20.08 |  | PLANTIO DE FORRAÇÃO Hera, em canteiro, conforme projeto | m | 33,75 | 5,29 | 178,54 |  |
| 20.09 |  | PLANTIO DE PALMEIRA Imperial e Juçara com altura 1,50 a 2,00 m, em cavas de 0,80 x 0,80 x 0,80 cm | un | 26,00 | 38,27 | 995,02 |  |
| 20.10 |  | PLANTIO DE ÁRVORE ornamental Acácia Amarelac/ altura de 1,50 a 2,00m, em cavas de 80x80x80cm | un | 2,00 | 27,01 | 54,02 |  |
| 20.11 |  | PLANTIO DE ARBUSTO ESPADA CILÍNDRICA em cava de 30 x 30 x 30 cm | un | 64,00 | 6,29 | 402,56 |  |
| 20.12 |  | PLANTIO DE GRAMA Esmeralda em placas de 40 x 40 cm | m2 | 1.627,79 | 7,66 | 12.468,87 |  |
| 20.13 |  | PLANTIO DE ÁRVORE ornamental Ipê Roxo c/ altura de 1,50 a 2,00m, em cavas de 80x80x80cm | un | 2,00 | 41,31 | 82,62 |  |
| 20.14 |  | PLANTIO DE ÁRVORE ornamental Ipê Amarelo c/ altura de 1,50 a 2,00m, em cavas de 80x80x80cm | un | 2,00 | 41,31 | 82,62 |  |
| 20.15 |  | PLANTIO DE ÁRVORE ornamental Ipê Rosa c/ altura de 1,50 a 2,00m, em cavas de 80x80x80cm | un | 3,00 | 26,27 | 78,81 |  |
| 20.16 |  | PLANTIO DE ÁRVORE ornamental PAU BRASIL c/ altura de 1,50 a 2,00m, em cavas de 80x80x80cm | un | 14,00 | 27,01 | 378,14 |  |
| 20.17 |  | PLANTIO DE ARBUSTO PAPOULA RORAIMA com altura ,40 m; em cava de 40 x 40 x 40 cm | un | 80,00 | 4,29 | 343,20 |  |
| 20.18 |  | PLANTIO DE ARBUSTO ÍRIS DA PRAIA com altura ,40 m; em cava de 40 x 40 x 40 cm | un | 71,00 | 6,93 | 492,03 |  |
| 20.19 |  | PLANTIO de MUDAS HERBÁCEAS tipo SOMBREIRO e BRASILEIRINHO | un | 25,00 | 3,86 | 96,50 |  |
| 20.20 |  | MURO DIVISÓRIO, c/ tijolo cerâmico de 8 furos, rej. c/ arg. de cimento e areia, tr. 1:8, chapiscado e revestido c/ reboco de cimento, cal e areia fina | m2 | 609,07 | 40,88 | 24.898,78 |  |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  |  | 153.974,10 |  |
| 21 |  | ARMÁRIOS / BALCÕES |  |  |  |  |  |
| 21.01 |  | PRATELEIRAS de mármore p/ ARMÁRIOS, e=20,00 mm, conf. detalhe | m2 | 30,59 | 177,92 | 5.442,57 |  |
| 21.02 |  | ARMÁRIOS embutidos, em MDF, 18mm, revestidos com postingforming, conforme especificações, inclusive ferragem em latão e alumínio | m2 | 105,01 | 260,00 | 27.302,60 |  |
| 21.03 |  | ARMÁRIOS DE COZINHA / WC, em MDF 15mm, revestido de postforming, conforme especificações | m2 | 10,06 | 778,00 | 7.826,68 |  |
| 21.04 |  | BALCÃO DA DISTRIBUIÇÃO, conf. detalhes e especif. | cj | 1,00 | 4.995,00 | 4.995,00 |  |
| 21.05 |  | BALCÃO DA SECRETARIA, conf. detalhes e especif. | cj | 2,00 | 6.600,00 | 13.200,00 |  |
| 21.06 |  | MONTANTE de MDF 18mm, revestida nos dois lados, com postforming, conf. especificações, larg. =60cm | m | 12,60 | 220,00 | 2.772,00 |  |
| 21.07 |  | PRATELEIRA de MDF 18mm, revestida nos dois lados, com postforming, conf. especificações, larg. =35cm | m | 8,64 | 130,00 | 1.123,20 |  |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  |  | 62.662,05 |  |
| 22 |  | DIVERSOS |  |  |  |  |  |
| 22.01 |  | BANCOS em concreto armado , larg.= 50cm, espess.= 8cm, revestido com placas de granito cinza andorinha, conf. detalhes | m | 20,40 | 285,01 | 5.814,20 |  |
| 22.02 |  | BASE DOS MASTROS conf. detalhe, inclusive pintura | cj | 1,00 | 659,88 | 659,88 |  |
| 22.03 |  | COMUNICAÇÃO VISUAL, conforme projeto | Vb | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |  |
| 22.04 |  | EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO | Vb | 1,00 | 979,53 | 979,53 |  |
| 22.05 |  | SINALIZAÇÃO manual de faixas e figuras p/ pedrestres, c/ tinta acrílica em vias urbanas, a pistola | m2 | 114,35 | 25,66 | 2.934,22 |  |
| 22.06 |  | PRATELEIRAS em concreto armado APARENTE, larg.= 50cm, espess.= 7cm, inclusive lixamento e pintura c/ verniz acrílico | m | 69,19 | 84,66 | 5.857,63 |  |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  |  | 18.245,46 |  |
| 23 |  | INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  |  |
| 23.01 |  | INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNCIO, composta 02 hidrantes internos, 01 hidrante de fachada, 08 extintores de pó químico de 4kg, 01 capanhinha de alarme, com 02 acionadores, 02 luminárias de emergência, tubos/ conexões em ferro galvanizado de 21/2 | cj | 1,00 | 5.798,20 | 5.798,20 |  |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  |  | 5.798,20 |  |
| 24 |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  |  |
| 24.01 |  | BOCA-DE-LOBO de alvenaria de tijolo comum, empregando arga-massa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, emboço com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, concreto fck=20 Mpa, controle tipo "B",lastro de brita 3 | un | 20,00 | 447,09 | 8.941,80 |  |
| 24.02 |  | CALHA DE CONCRETO a céu aberto, diâm.= 40cm, inclusive corte do tubo, escavação até 1,50m, reaterro e chumbamento da calha | m | 256,48 | 26,30 | 6.745,42 |  |
| 24.03 |  | GRELHA P/ CANALETA de ferro, com 30cm de largura | m | 64,48 | 53,30 | 3.436,78 |  |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  |  | 19.124,01 |  |
| 25 |  | LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÕES |  |  |  |  |  |
| 25.01 |  | LIMPEZA de vidros | m2 | 178,11 | 2,65 | 471,99 |  |
| 25.02 |  | LIMPEZA geral da edificação | m2 | 1.094,16 | 3,09 | 3.380,95 |  |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  |  | 3.852,95 |  |
| 26 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |
| 26.01 |  | Habite-se da obra, taxas e emolumentos | Vb | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |  |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  |  | 3.500,00 |  |
|  |  |  | TOTAL GERAL : |  |  | 1.064.931,58 |  |
| OBSERVAÇÕES : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) Esta planilha deverá ser complementada com aquela executada pela Secretaria de Informática |  |  |  |  |  |
|  |  | do TRT, no tocante às Instalações de rede lógica, estabilizada e de telefonia; |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) Prazo estimado para execução da obra : 240(duzentos e quarenta) dias corridos; |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) Nesta planilha, consideramos BDI = 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gibson Ferreira de Queiroz |  |  |
|  |  |  |  |  | Eng.º Civil, CREA 13.343-D (PE) |  |  |

| COMPOSIÇÃO DO BDI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Componentes | Percentual sobre o custo | Percentual sobre o preço de venda |
| Administração Local |  |  |
| Administração Central |  |  |
| Tributos |  |  |
| Despesas Financeiras |  |  |
| Lucro |  |  |
| Outros |  |  |
| BDI TOTAL |  |  |

ANEXO V PLANTAS (elaboradas pelo SMPF) Disponíveis no site TRT 6ª Região (www.trt6.gov.br)

ANEXO VI ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PLANILHA DE CUSTOS BÁSICOS DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA

| Varas do Trabalho de Olinda |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOVA SEDE |  |  |  |  |  |
| ESPECIFICAÇÕES: |  |  |  |  |  |
| Para cada ponto de dados deve corresponder um de voz, ambos com jack RJ45 |  |  |  |  |  |
| Para cada ponto de dados devem ser instaladas 3 tomadas 2 P+T(110v), partindo do nobreak e com |  |  |  |  |  |
| aterramento exclusivo e uma tomada 220v também 2P + T. |  |  |  |  |  |
| O rack e os patch panel serão fornecidos pela licitante vencedora. |  |  |  |  |  |
| Serão utilizados três patch panel de 24 portas para dados, 1(um) de 24 portas para entrada de voz, |  |  |  |  |  |
| três de 24 portas para saída de voz, todos cat 5e. |  |  |  |  |  |
| O rack a ser fornecido deve ser de 19", no mínimo 30U, ter porta frontal com visor em vidro ou acrilíco e |  |  |  |  |  |
| laterais e anterior removíveis. Possuir ventilação forçada e régua com no mínimo cinco tomadas. |  |  |  |  |  |
| O padrâo para conexões a ser utilizado será o 568B. |  |  |  |  |  |
| O aterramento deve ser feito com no mínimo três hastes cobreadas, interligadas e ligadas ao quadro |  |  |  |  |  |
| de distribuição da rede estabilizada. |  |  |  |  |  |
| A rede de voz e dados deve estar distante no mínimo 25cm de qualquer rede elétrica. |  |  |  |  |  |
| Organização proposta para o rack |  |  |  |  |  |
|  | PATCH PANEL DADOS |  |  |  |  |
|  | PATCH PANEL DADOS |  |  |  |  |
|  | PATCH PANEL DADOS |  |  |  |  |
|  | ATIVOS DE REDE |  |  |  |  |
|  | PATCH PANEL SAÍDA VOZ |  |  |  |  |
|  | PATCH PANEL SAÍDA VOZ |  |  |  |  |
|  | PATCH PANEL SAÍDA VOZ |  |  |  |  |
|  | PATCH PANEL ENTRADA VOZ |  |  |  |  |
| PLANILHA DE CUSTOS ORIENTATIVA |  |  |  |  |  |
| item | descrição | unidade | quantidade | valor unit | total |
| 1 | ponto de dados ou voz | und | 104 | R$ 139,00 | R$ 14.456,00 |
| 2 | ponto de elétrica 220v | und | 52 | R$ 38,00 | R$ 1.976,00 |
| 2 | ponto de elétrica estabilizada | und | 156 | R$ 44,00 | R$ 6.864,00 |
| 3 | rack 19" 32U x 570mm, com instalação | und | 1 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 4 | patch panel cat 5e padrão 568B, 24 portas | und | 7 | R$ 450,00 | R$ 3.150,00 |
|  | total |  |  |  | R$ 27.646,00 |
|  | ____________________________ |  |  |  |  |
|  | Paulo Fernando de Almeida Queiroz |  |  |  |  |
|  | Secretaria de Informática |  |  |  |  |

ANEXO VII Minuta do Instrumento de Contrato

|  | TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (DE ENGENHARIA) PARA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA EM OLINDA/PE. |
| --- | --- |

Pelo presente instrumento de CONTRATO ADMINISTRATIVO, que entre si celebram o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEXTA REGIÃO, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 02.566.224/0001-90, com sede nesta Capital, na Av. Cais do Apolo nº 739, no Bairro do Recife-PE, Recife/PE, CEP.: 50.030-902, neste ato representado pela Exma Sra. Desembargadora Presidente, Dra. JOSÉLIA MORAIS DA COSTA, brasileira, divorciada, magistrada, inscrita no CPF/MF sob o nº 021.208.364-34, residente e domiciliada na cidade de Recife/PE e a empresa ................................., inscrita no CNPJ/MF sob o n° ........................, estabelecida na ...................., Recife/PE, CEP: ................, neste ato representada pelo Sr. ..........................., inscrito no CPF/MF sob o n° ..............., carteira de identidade nº ......................, com endereço residencial na .................., CEP: ................, doravante denominados CONTRATANTE e CONTRATADA, têm, por mútuo consenso, através do presente instrumento, contratado definitivamente o que a seguir declaram:

- DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DO CONTRATO

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato fundamenta-se:

| I - | Nas determinações da Lei n.º 8.666/93 (art. 23, Inc. I, alínea “b”) e suas alterações; |  |
| --- | --- | --- |
| II - | Nos termos propostos pela CONTRATADA que simultaneamente: |  |
|  |  | a) Constem no Processo Administrativo TRT nº 134/07, conforme especificado nos Anexos, partes integrantes da Tomada de Preços TP-TRT nº 08/07; |
|  |  | b) Não contrariem o interesse público. |
| III - | Nos preceitos de Direito Público; e |  |
| IV - | Subsidiariamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado. |  |

### DO OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA - O presente contrato administrativo tem por objeto a contratação de empresa especializada (de engenharia) para a construção do Fórum Trabalhista em Olinda/PE.

PARÁGRAFO ÚNICO – Todos os serviços deverão ser executados de acordo com o Caderno de Especificações Técnicas, Planilhas de Custos Básicos, Plantas elaborados pelo Serviço de Manutenção e Planejamento Físico - SMPF do CONTRATANTE, Planilha de Custo e Especificações Técnicas elaboradas pelo Serviço de Informática do CONTRATANTE, bem como a proposta da CONTRATADA, que são partes integrantes do presente instrumento independentemente de sua transcrição.

###### DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA TERCEIRA – O regime de execução dos serviços será o de empreitada por preço global.

### DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA QUARTA - Obriga-se a CONTRATADA a:

I - Executar a obra contratada rigorosamente de acordo com o memorial executivo, planilha de custo básico, especificações técnicas e a proposta da CONTRATADA, bem como os demais elementos que integram o processo;

II - Arcar com o custo de todo o material necessário à execução dos trabalhos, assim como toda a mão-de-obra, as obrigações sociais e da legislação trabalhista, além dos equipamentos indispensáveis à realização satisfatória dos serviços contratados, entre eles o E.P.I. (Equipamento de Proteção Individual), que, além de ser fornecido, deve ter seu uso garantido pela CONTRATADA, de acordo com a NR 18;

III - Empregar mão-de-obra qualificada, bem como afastar no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o recebimento de notificação, qualquer deles que porventura faltar com o respeito à fiscalização;

IV - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato;

V - Manter, no local da obra, um DIÁRIO DE OCORRÊNCIA, fornecido pela CONTRATADA, destinado exclusivamente às suas anotações e da fiscalização do CONTRATANTE sobre o andamento dos serviços, modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei, devendo este diário ser entregue à fiscalização no ato do início da obra.

VI - Manter, no local da obra, um conjunto com todos os projetos e detalhes, especificações técnicas, planilha, cronogramas e demais documentos relacionados com a mesma, bem como manter durante todo o período de execução dos serviços, um profissional habilitado, devidamente registrado no CREA;

VII - Somente executar serviços extraordinários e/ou modificar o projeto e as especificações técnicas, quando autorizado, por escrito, pelo CONTRATANTE através da fiscalização;

VIII - Assumir integral responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros na execução dos trabalhos contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições e multas, isentando o CONTRATANTE de todas e quaisquer reclamações pertinentes;

IX – Substituir os materiais considerados inadequados pelo CONTRATANTE e reparar, corrigir, remover e reconstruir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais usados;

X - Apresentar seus empregados trajados de forma devida;

XI – Entregar, quando do encerramento dos serviços, a obra completamente limpa, inclusive pisos lavados, sem manchas ou crostas de qualquer tipo de argamassa, mobiliários sem manchas ou riscos e com todas as instalações ligadas às redes urbanas;

XII - Regularizar toda a documentação necessária para o início da obra perante os órgãos competentes, apresentando na primeira etapa do cronograma, para efeito de pagamento da 1ª fatura, a seguinte documentação:

a) registro do contrato no CREA;

b) matrícula da obra no INSS e

c) relação de empregados.

XIII – Apresentar na última etapa do cronograma, para efeito de pagamento, a quitação junto ao INSS relativo à matrícula da obra;

XIV – Comunicar ao gestor do CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

XV - Manter constante e permanente vigilância sobre os serviços executados e sobre os equipamentos e materiais a empregar, cabendo-lhe toda a responsabilidade por qualquer dano ou perda que os mesmos venham a sofrer;

XVI – Caberá à CONTRATADA as instalações provisórias e definitivas para alimentação de água e de luz, por parte das concessionárias locais, cujos custos serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, inclusive as contas de consumo de energia, água e telefone, durante o período de execução da obra, até a data da emissão do correspondente Termo de Recebimento da Obra;

XVII - Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

PARÁGRAFO ÚNICO – Eventuais diferenças nos quantitativos estimados na Planilha Orçamentária de Custos Básicos, mencionada no Parágrafo Único da Cláusula Segunda deste Contrato, verificadas durante a execução dos serviços (e que possam ocasionar acréscimo ao custo estabelecido na proposta) serão de exclusiva responsabilidade da empresa CONTRATADA, que a este título não terá direito a indenização.

CLÁUSULA QUINTA - Obriga-se o CONTRATANTE:

I - Promover, através de seu representante, no caso o Serviço de Manutenção e Planejamento Físico – SMPF de acordo com as cláusulas contratuais, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, os aspectos quantitativos e qualitativos, registrando as falhas detectadas e comunicando a CONTRATADA os fatos que, a seu critério, exijam medidas imediatas, as quais serão efetuadas através de boletim de ocorrência que será juntado aos presentes autos;

II – Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pelo CONTRATANTE ou com as especificações constantes da Tomada de Preços TP- TRT6 nº 08/07 em particular, de seu Anexo III;

III – Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes da Tomada de Preços TP-  TRT6 nº 08/07.

PARÁGRAFO ÚNICO – Será gestor do presente contrato o Diretor do Serviço de Manutenção e Planejamento Físico – SMPF do CONTRATANTE e, nas suas ausências legais e regulamentares, seu substituto legal, cabendo-lhe as atribuições e responsabilidades do art. 67 da Lei nº 8.666/93 atualizada, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis.

###### DA PRESTAÇÃO DA GARANTIA

CLÁUSULA SEXTA - A prestação da garantia da execução total e do fiel cumprimento do presente contrato, será efetuada na forma do artigo 56 da Lei 8666/93 e alterações, ressalvada a opção da modalidade de garantia exercida pela CONTRATADA, de conformidade com o §1º do artigo 56 da lei supramencionada e dos termos da Tomada de Preços TP-  TRT6 nº 08/07.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA oferecerá, em até 10 (dez) dias úteis após a data da ciência da assinatura do contrato, uma garantia correspondente a 3% (três por cento) do valor global do contrato, e com validade para todo o período de sua vigência, cujo comprovante deverá ser apresentado ao Setor de Contratos do Serviço de Licitações e Contratos do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A garantia será adequada, se ocorrer alteração do valor ou do prazo de vigência do contrato, mantendo-se sempre o percentual supramencionado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A garantia poderá ser utilizada pelo CONTRATANTE para cobrir multas aplicadas pelo CONTRATANTE e não recolhidas pela CONTRATADA, bem como para corrigir imperfeições verificadas na execução dos serviços e decorrentes de culpa, imperícia ou desídia da CONTRATADA e, ainda, possíveis indenizações a terceiros.

PARÁGRAFO QUARTO - O valor da garantia que for utilizado em pagamento de qualquer obrigação ou indenização deverá ser reposto pela CONTRATADA no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da notificação.

PARÁGRAFO QUINTO – A garantia será devolvida no término do contrato, mediante solicitação da empresa CONTRATADA, após ser atestada, pelo SMPF, a conclusão dos serviços.

DO PRAZO

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA – O prazo de vigência do presente contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes e conveniência da Administração do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo.

PARÁGRAFO ÚNICO – A execução dos serviços terá início após autorização pelo fiscal da obra e Chefia do Setor de Fiscalização e Acompanhamento de Obras, através de Termo de Liberação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do presente contrato, admitindo-se prorrogação por motivo devidamente justificado.

CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO – O prazo de execução do serviço será de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar do Termo de Liberação do Serviço de Manutenção e Planejamento Físico – SMPF do CONTRATANTE, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes e conveniência do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO –  A concessão de novo prazo de execução com geração de serviços extras será precedida de Termo de Liberação do serviço, fornecido pelo fiscal da obra e Chefia do Setor de Fiscalização e Acompanhamento de Obras, nos moldes da contratação original, mediante Termo Aditivo.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A concessão de novo prazo de execução, devidamente justificado, sem a geração de serviços extras, dispensará a emissão de novo Termo de Liberação do serviço, constituindo-se em prorrogação do prazo contratual de execução a partir da data final deste.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Administração do CONTRATANTE deverá realizar os atos conclusivos  do processo, a contar do recebimento definitivo do serviço e até o término  do prazo de vigência deste contrato.

PARÁGRAFO QUARTO – O contrato será considerado extinto caso os atos conclusivos do processo sejam finalizados antes do término de seu prazo de vigência.

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA - O prazo de garantia do serviço é de 05 (cinco) anos a contar da data de recebimento definitivo do serviço pelo Serviço de Manutenção e Planejamento Físico do CONTRATANTE.

DO PREÇO

CLÁUSULA DÉCIMA - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços ora contratados, o valor de R$  ........................

### DO PAGAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O pagamento será efetuado após a conclusão de cada etapa dos serviços, de acordo com o cronograma físico-financeiro da empresa, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da nota fiscal, devidamente atestada pelo fiscal da obra e Chefia do Setor de Fiscalização e Acompanhamento de Obras, sem ressalvas, pela Secretaria de Orçamento e Finanças, através de Ordem Bancária em nome da CONTRATADA, conforme dados bancários indicados pela CONTRATADA ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste contrato. De acordo com as normas do Tesouro Nacional a Ordem Bancária terá sua compensação em até 02 (dois) dias úteis.

PARÁGRAFO PRIMEIRO –  O pagamento referente as despesas do presente instrumento que serão custeadas com dotação orçamentária proveniente do Acordo de Cooperação Técnica firmado com o CONTRATANTE, protocolo geral nº 853/06, em 21 de julho de 2006, será efetuado após a conclusão de cada etapa dos serviços, de acordo com o cronograma físico-financeiro da empresa, em até 15 (quinze) dias  após o recebimento da nota fiscal, devidamente atestada pelo fiscal da obra e Chefia do Setor de Fiscalização e Acompanhamento de Obras, sem ressalvas, pelo Banco  Bradesco  S/A e de acordo com os dados bancários indicados pela CONTRATADA ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste contrato. De acordo com as normas do Tesouro Nacional a Ordem Bancária terá sua compensação em até 02 (dois) dias úteis.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O fiscal da obra, a Chefia do Setor de Fiscalização e Acompanhamento de Obras e o gestor do contrato atestarão a nota fiscal em até 03 (três) dias úteis, com ou sem ressalvas, a contar do seu recebimento.

PARÁGRAFO QUARTO – No caso da nota fiscal ser atestada com ressalva, o CONTRATANTE terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis, após a ciência do fato, para decidir sobre o pagamento.

PARÁGRAFO QUINTO – O CONTRATANTE poderá autorizar o pagamento da nota fiscal questionada, se ainda existirem prestações futuras que possibilitem a compensação de qualquer obrigação financeira de responsabilidade da CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEXTO - O CONTRATANTE reterá automaticamente o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços, em atendimento ao § 1º do artigo 219 do Decreto nº 3048/99 de 06.05.99 e ao artigo 1º da Portaria Interministerial nº 5402/99 de 01.07.1999, no caso da empresa CONTRATADA não apresentar a documentação comprobatória da regularidade de sua obrigação quanto ao recolhimento da contribuição previdenciária, a saber: notas fiscais acompanhadas da GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) com comprovante de entrega, folha de pagamento, GPS (Guia da Previdência Social) recolhida e declaração de que possui escrituração contábil regular e que seus registros correspondem aos valores daquelas.

PARÁGRAFO SÉTIMO - No ato do pagamento serão retidos na fonte, além do encargo mencionado no parágrafo anterior, os demais tributos federais e municipais de acordo com a legislação vigente. Os documentos comprobatórios das retenções ficarão à disposição do interessado na Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE.

##### PARÁGRAFO OITAVO – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

##### EM= Ix N x VP,  onde:

EM= Encargos moratórios;

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP= Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

I= (TX/100)		I= (6/100)		I= 0,0001644

- 365

TX= Percentual da taxa anual = 6%

##### PARÁGRAFO NONO - A compensação financeira prevista no Parágrafo anterior será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência.

PARÁGRAFO DÉCIMO - O CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação do cumprimento das obrigações mencionadas no item XVII da Cláusula Quarta, reservando-se o direito de reter o valor correspondente aos pagamentos devidos até a regularização das obrigações pendentes.

# DO REAJUSTE

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O valor do presente contrato é irreajustável.

DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - As despesas da execução do presente contrato correrão, no presente exercício, na Classificação da Despesa nºs 4490.51.91 (Obras em Andamento), 4490.51.92 (Instalações), 4490.52.12 (Aparelhos e Utensílios Domésticos) e 4490.52.42 (Mobiliário em Geral) e dos Programas de Trabalho 02.061.0571.4256.0001 (Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho), 02.122.0571.11AB.0101 (Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Olinda), do orçamento do CONTRATANTE, e do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região e o Banco Bradesco S/A, protocolo geral nº 853/06, em 21 de julho de 2006.

PARÁGRAFO ÚNICO -  Para cobertura das despesas relativas ao presente contrato, foram emitidas as Notas de Empenho nºs 2007NE00...... e 2007NE00......., ambas datadas de 27 .................., nos valores de R$ .................. e R$ .........................., respectivamente.

## DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os empregados e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE, ocorrendo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar na época devida.

PARÁGRAFO ÚNICO – O CONTRATANTE reserva-se ao direito de solicitar a qualquer tempo e de acordo com a sua conveniência, documentação relativa aos encargos trabalhistas, fiscais e tributários referentes ao presente contrato.

### DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O presente Contrato poderá ser rescindido nos casos previstos nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, atualizada, sem prejuízo das penalidades estabelecidas neste contrato.

- DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Pelo inadimplemento de qualquer obrigação, de acordo com  a  Lei  8.666/93  e  suas  alterações, ficará a CONTRATADA sujeita às penalidades abaixo explicitadas, aplicadas cumulativamente ou alternativamente, com determinação e grau de aplicação a critério da Administração:

I -  Advertência;

II - Multa;

III- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 	Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A multa prevista no inciso II será de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução total. Em se tratando de inexecução parcial do contrato observar-se-á:

a) quando do inadimplemento parcial da obrigação principal, a multa aplicada será de 	10% (dez por cento), de forma proporcional à parte inexecutada, sem prejuízo da aplicação da sanção prevista no inciso III desta cláusula;

b) quando se tratar de atraso na execução do contrato, na entrega de documentos solicitados pelo CONTRATANTE ou qualquer outro descumprimento de cláusula contratual,  a multa aplicada será de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia sobre o valor total do contrato até o cumprimento da obrigação principal, a entrega da documentação exigida ou o restabelecimento das condições contratuais, respeitado o limite de 5% (cinco por cento) desse valor e aplicando-se também o disposto na alínea “a” deste parágrafo, caso o inadimplemento contratual persista em relação ao mesmo fato.

##### PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor da multa deverá ser recolhido diretamente à União e apresentado o comprovante ao Setor Financeiro da Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE, podendo ser abatido de pagamento a que a CONTRATADA ainda fizer jus, ou poderá ser cobrada judicialmente, nos termos do § 1º do artigo 87 da Lei 8666/93 e alterações.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A aplicação de qualquer penalidade à CONTRATADA será sempre precedida da oportunidade de ampla defesa, na forma da lei.

#### DA PUBLICIDADE DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O CONTRATANTE providenciará a publicação do resumo do presente contrato no Diário Oficial da União - DOU.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA  - Qualquer modificação ou alteração no presente instrumento será formalizado mediante Termo Aditivo, objetivando atender aos interesses das partes e ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - São partes integrantes e inseparáveis deste instrumento contratual e obrigam a CONTRATADA em todos os seus termos, a proposta de preço e planilha orçamentária apresentadas pela mesma.

CLÁUSULA VIGÉSIMA -  Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Pernambuco,  para dirimir qualquer litígio oriundo do presente contrato, que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes.

E por estarem justos e acordados, foi o presente instrumento de Contrato Administrativo confeccionado em 04 (quatro) vias de igual teor e para o mesmo fim, que vai subscrito pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA, para que este documento produza todos os efeitos legais.

Recife(PE),        de                          de 2007.

_________________________________________

CONTRATANTE

________________________________________

CONTRATADA

VISTO.

WILMA A. FERREIRA DAMASCENO

Diretora do SLC/TRT 6ª Região

RICARDO RANGEL ARAÚJO

Diretor do SMPF/TRT 6ª Região

Gestor do Contrato

Construção vt olinda-proc.134-07

ANEXO VIII

# MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ nº ________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). _______________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ____________________ (órgão expedidor: __________________) e do CPF nº _________________,  DECLARA, para fins legais, ser microempresa - ME / Empresa de Pequeno Porte - ME, nos termos da legislação vigente.

(local e data)_______________, ___ de _____________ de ______

_______________________________________________________

(representante legal, assinatura)

OBS.: Deve ser apresentado e juntado aos autos documento que comprove que a pessoa física que assina a declaração acima está legalmente habilitada para representar a empresa licitante.