PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO

##### Cais do Apolo, 739, CEP 50.030-902 RECIFE-PE

Fones/FAX: (81) 2129.2027 / 2129.2028 / 3224.1564

TOMADA DE PREÇO TRT6 nº 001/09

Processo nº 051/2009.

A Comissão Especial de Licitações do Tribunal Regional do Trabalho – 6ª Região, constituída pela Portaria TRT-GP nº 099/2009, de 30 de setembro de 2009, torna público, para conhecimento dos interessados, que, nos termos da Lei nº 8.666/93, fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, designando o dia 05/11/2009, às 10 horas, na Sala do Setor de Licitações do Tribunal Regional do Trabalho – 6ª Região, no endereço supramencionado, para realização da sessão pública destinada ao recebimento e abertura dos envelopes de habilitação e proposta de preços. Na hipótese de não haver expediente nessa data, a reunião será realizada no primeiro dia útil subseqüente de funcionamento normal deste Órgão, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Comissão Especial de Licitação em contrário.

1.0 – OBJETO

1.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para realização dos serviços de recuperação e manutenção do imóvel onde funciona a Vara do Trabalho de Escada/PE, conforme especificações técnicas e planilha de custo básico constantes nos Anexos I e II deste Edital.

1.2 – Os representantes das empresas licitantes poderão vistoriar o local dos serviços e conferirem os dados constantes no Anexo I (Projeto Básico e Especificações Técnicas).

1.2.1 – Informações sobre a vistoria poderão ser obtidas junto ao Setor de Fiscalização e Acompanhamento de Obras - SEFAO do Serviço de Planejamento Físico - SEPLAN deste Tribunal pelos telefones: (81) 2129.2391 ou 2129.2392, no horário das 8 horas às 13 horas.

1.2.2 - Eventuais diferenças nos quantitativos estimados verificadas durante a execução dos serviços (e que possam ocasionar acréscimo ao custo estabelecido na proposta) serão de exclusiva responsabilidade da empresa contratada, que a este título não terá direito a indenização do contratante.

1.3 – Esclarecimentos técnicos acerca dos Anexos I e II poderão ser obtidos no SEPLAN (Serviço de Planejamento Físico), localizados no Edifício Sede do TRT 6ª Região ou pelo telefone (81) 2129-2391 ou 2129.2392.

1.4 – As planilhas de Custo Básico constantes deste Edital (Anexos II) têm caráter meramente estimativo.

2.0 – DO ANEXOS

| ANEXO I - | Projeto Básico e Especificações Técnicas. |
| --- | --- |
| ANEXO II - | Planilha de Custos Básicos. |
| ANEXO III - | Modelo de Declaração do cumprimento ao disposto no inc. V do Art. 27 da Lei nº 8.666/93. |
| ANEXO IV - | Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação |
| ANEXO V | Modelo de Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte |
| ANEXO VI | Modelo da Proposta de Preço |
| ANEXO VII- | Modelo da Declaração de Vistoria. |
| ANEXO VIII | Minuta do Instrumento Contratual. |

3.0. DA HABILITAÇÃO

3.1 - Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em envelope lacrado e timbrado por qualquer meio e identificados externamente como a seguir indicado:

## ENVELOPE nº1

Ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a.Região

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/09 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

(Razão Social da empresa licitante, com CNPJ e endereço completo)

3.2 - Relativa à Habilitação Jurídica

3.2.1 - Documento de constituição jurídica da empresa: Registro Comercial, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, (consolidado e/ou acompanhado de todas as alterações posteriores), em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores.

3.2.2 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova da diretoria em exercício, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou em cartório de Registro de Títulos e Documentos.

3.3 - Relativa à Regularidade Fiscal

3.3.1 - Certidão de regularidade relativa à Seguridade Social (CND).

3.3.2 - Certidão de regularidade relativa ao FGTS (CRF).

3.3.3 - Certidão de regularidade relativa à Fazenda Federal:

3.3.3.1 - Relativa aos Tributos Federais.

3.3.3.2 - Relativa à Dívida Ativa.

3.3.4 - Certidão de regularidade relativa à Fazenda Estadual.

3.3.5 - Certidão de regularidade relativa à Fazenda Municipal do domicílio ou sede da empresa licitante.

3.3.6 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período, contado da decisão do Pregoeiro que declarar a empresa vencedora do certame, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de certidão negativa.

3.4 - Relativa à Qualificação Econômico-Financeira

3.4.1- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.

3.4.1.1 – Os documentos devem estar registrados na Junta Comercial ou, em se tratando de sociedades civis, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou em cartório de Registro de Títulos e Documentos.

3.4.1.2 - As empresas criadas no exercício em curso devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

3.4.1.2.1 - A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizável a longo prazo

Passivo Circulante + Exigível a longo prazo

LC = Ativo Circulante    .

Passivo Circulante

SG =                          Ativo Total____________

Passivo Circulante + Exigível à longo prazo

3.4.1.3 - Comprovação de capital social ou patrimônio líquido correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação (exigida somente no caso da licitante apresentar resultado igual ou inferior a 1(um) nos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente ou Solvência Geral).

3.4.2 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo(s) distribuidor(es) da sede (matriz) da empresa licitante nos últimos 90 (noventa) dias, contados da data designada no preâmbulo deste edital, ressalvada a hipótese em que conste a data de validade nesta certidão.

3.5 - Relativa à Qualificação Técnica

3.5.1 – Comprovação de registro no CREA da empresa licitante e do responsável técnico pela execução dos serviços.

3.5.2 – Capacidade técnico-profissional – comprovação de possuir em seu quadro permanente, na data fixada no preâmbulo deste edital para recebimento e abertura dos envelopes de habilitação e proposta, profissional de nível superior com formação em engenharia civil, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura – CREA da região competente, que comprove a execução de serviços similares, em vulto e tipologia, aos da presente licitação.

3.5.3 – A comprovação do vínculo profissional far-se-á com a apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS), ou da ficha de registro de empregado, ou de contrato de prestação de serviço, ou do contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio.

3.5.4 – Um (01) ou mais atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, comprovando que a licitante executa ou executou serviços de vulto compatível com o do objeto ora licitado,que demonstre a sua capacidade para realização de serviços de obras de construção, reforma de imóveis em geral e serviços de recuperação estrutural, com quantitativos mínimos equivalentes aos indicados nas especificações e Projeto Básico.

3.6 – Do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal

3.6.1 - Declaração da empresa licitante de que não emprega mão-de-obra infantil, nos moldes do Anexo III deste Edital, devidamente assinada pelo representante legal.

3.7 – Demais disposições relativas à habilitação

3.7.1 - A empresa licitante, devidamente inscrita no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, regulamentado pela Instrução Normativa MARE nº 05, de 21/07/1995) poderá deixar de apresentar os documentos exigidos nos subitens 3.3.1 a 3.3.6 e 3.4.1 deste anexo, que serão pesquisados por meio eletrônico.

3.7.2 - Se algum documento exigido para a habilitação constar no SICAF com a validade exaurida ou com índice de liquidez igual ou inferior a 01 (um), deverá a empresa enviar a(s) respectiva(s) certidão(ões) atualizada(s) e o Balanço Patrimonial, juntamente com os demais documentos de habilitação.

3.7.3 - A empresa que pretender a substituição prevista no item 3.7.1 deste anexo, deverá apresentar declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação e de ciência da obrigatoriedade de declarar a superveniência de tais fatos, sob pena de inabilitação. (Anexo IV).

3.7.4 - Deve ser enviado juntamente com os documentos de habilitação, comprovação que a pessoa física que assina as declarações referidas nos itens 3.6.1, 3.7.3 e 3.7.8 deste anexo, está legalmente habilitada para representar a empresa licitante.

3.7.5 - Todos os documentos exigidos para habilitação deverão ser apresentados:

3.7.5.1 - legível e dentro do prazo de validade nele expresso (quando houver);

3.7.5.2 - se fotocópia, autenticada ou acompanhada do documento original; exceto para os documentos cuja autenticidade possa ser conferida por meio eletrônico.

3.7.5.2.1 - Se houver problema operacional que impossibilite a verificação por meio eletrônico a autenticidade de algum documento, a Comissão diligenciará ulteriormente.

3.7.6 - Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz.

3.7.6.1 - Se a licitante for a filial, todos os documentos os documentos em nome da filial (exceto a certidão exigida no subitem 3.4.2 deste anexo).

3.7.6.2 - Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

3.7.7 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” em substituição aos documentos requeridos no presente edital.

3.7.8 – A empresa enquadrada como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, deverá apresentar a declaração constante no Anexo V do edital, juntamente com os documentos que comprovem o seu enquadramento.

3.7.9 – A falta de quaisquer dos documentos exigidos no edital, implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação.

4.0 - DA PROPOSTA

4.1 - A proposta deverá ser apresentada em envelope lacrado e timbrado por qualquer meio e identificados externamente como a seguir indicado:

ENVELOPE 2

Ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a.Região

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 01/09 - PROPOSTA DE PREÇO

(Razão Social da empresa licitante, com CNPJ e endereço completo)

4.2 - Na PROPOSTA COMERCIAL deverá constar:

4.2.1 – Descrição do objeto cotado em conformidade com o ANEXO VI deste Edital.

4.2.2 – Os preços unitários e totais por item e subitem, conforme planilhas orçamentárias constantes no Anexo II deste Edital, e, ainda, o preço global da proposta.

4.2.3 - Planilha Orçamentária, assinada pelo responsável técnico, conforme o estabelecido pela Lei nº 5.194/66 e Resolução CONFEA nº 282/83, discriminando os serviços relativos ao projeto; com detalhamento e especificações técnicas, quantitativos, preços unitários e preço total, especificando todo o material, equipamentos e/ou acessórios, se houver, a serem utilizados, com indicação das respectivas marcas, inclusive referências.

4.2.3.1 – A indicação da marca deverá ser precisa e única, sem alternativa e sem a utilização de termos genéricos, tais como: “ou similar”, “do tipo tal”, “padrão tal” e/ou “semelhante a”.

4.2.3.1.1 – A licitante poderá optar por apresentar relação de materiais e/ou equipamentos, constando as marcas e referências referidas nos subitens 4.2.3 e 4.2.3.1 para complementar sua proposta.

4.2.3.2 – Os valores deverão ser expressos em real (R$).

4.2.3.3 – A licitante deverá apresentar o BDI (Bonificação de Despesa Indireta) de forma analítica, com detalhamento dos percentuais dos seus componentes.

4.2.3.3.1 - A não apresentação do BDI na forma do subitem anterior, implicará a desclassificação da proposta.

4.2.3.4 – Considerar-se-ão inclusos no preço apresentado: o BDI (Bonificação de despesas indiretas) bem como todos os tributos, taxas, e encargos, enfim, todas as despesas inerentes ao atendimento das condições contidas neste edital, no contrato (cuja minuta integra este edital – ANEXO VIII) e na proposta.

4.2.3.5 – Em caso de erro de cálculos, prevalecerão as parcelas sobre o total (nas adições), prevalecerão os fatores sobre os produtos (nas multiplicações).

4.2.4 - Cronograma físico-financeiro da execução dos serviços, indicando as suas diversas etapas para efeito de medição, fiscalização e pagamento.

4.2.5 - Prazo de conclusão dos serviços é de no máximo 90 (noventa) dias a contar do Termo de Liberação expedido pelo Serviço Planejamento Físico – SEPLAN do Contratante, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes e conveniência do Contratante.

4.2.6 - Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data marcada para abertura do certame.

4.2.7 - Dados cadastrais bancários (código e nome do banco e da agência, cidade e unidade federativa, número da conta).

4.2.7.1 - A conta indicada deve estar vinculada ao número de CNPJ constante nos documentos juntados aos autos por ocasião da habilitação.

4.2.8 - Dados do representante legal da empresa: nome completo, números do RG e do CPF, endereço e nºs de telefones e fac-símile do escritório.

4.3 - A omissão do disposto nos subitens 4.2.1 a 4.2.4 implicará a desclassificação da proposta.

4.4 - A omissão do prazo indicado no subitem 4.2.5 e 4.2.6, não implicará a desclassificação da proposta, mas a aceitação tácita dos prazos neles indicados.

4.5 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência de propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. A desistência injustificada ou não aceita pela Comissão (em face do disposto no art. 43, § 6º, da Lei nº. 8.666/93), sujeitará o licitante desistente às penalidades previstas nos incisos II e III do art. 87 do citado diploma legal.

5.0 – DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:

5.1 - Em nenhuma hipótese serão recebidos documentos de habilitação e propostas fora do prazo estabelecido neste Edital.

5.2 - Serão abertos primeiramente os envelopes contendo a documentação de habilitação e efetuada as consultas necessárias quanto à situação das empresas.

5.2.1 - Caso a Comissão entenda necessário, poderá suspender a reunião para analisar os documentos e julgar a habilitação, designando, posteriormente, data e hora para continuidade dos procedimentos.

5.3 - Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os documentos e os envelopes contendo as propostas, devidamente lacrados, deverão ser rubricados pelos membros da Comissão e licitantes presentes, ficando em poder da Comissão até que seja julgada a habilitação.

5.4 - A Comissão manterá em seu poder as propostas das licitantes inabilitadas, com os envelopes devidamente rubricados e lacrados. Transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou após a desistência expressa em interpor recurso, ou após o julgamento dos recursos interpostos, as propostas das inabilitadas serão devolvidas às respectivas licitantes promovendo-se a abertura das propostas das empresas habilitadas, que serão rubricadas pela Comissão e pelas licitantes presentes.

5.6 - Das reuniões para recebimento e abertura dos documentos de habilitação e propostas, serão lavradas atas circunstanciadas que mencionarão todas as licitantes, as propostas apresentadas, as reclamações e impugnações feitas e as demais ocorrências que interessarem ao julgamento desta licitação, devendo as atas ser assinadas pelos membros da Comissão e por todas as licitantes presentes.

6.0 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1 - O conteúdo técnico das propostas será analisado pelo SEPLAN – Serviço de Planejamento Físico deste TRT – 6ª Região.

6.2 - Será desclassificada a proposta que:

6.2.1 – For reprovada pela análise técnica de que trata o subitem 6.1 deste edital.

6.2.2 – Apresentar valor manifestamente inexequível.

6.2.3 - Apresentar defeito capaz de dificultar o julgamento.

6.2.4 - Contrariar disposição constante neste edital e/ou na Lei 8666/93.

6.2.5 - Previr majoração do preço cotado em razão de expectativa inflacionária.

6.2.6 - Apresentar custo opcional ou uma segunda opção.

6.2.7 - Não apresentar o BDI na forma exigida no subitem 4.2.3.3.

6.2.8 – Apresentar valor global superior a R$ 63.492,57 (sessenta e três mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e sete centavos), conforme valores estabelecidos nas Planilhas de Custo Básico (Anexos II), já incluso do BDI estimado por este Tribunal..

6.3 - A Comissão Especial de Licitação, em relação à licitante que ofertar o menor preço, realizará a análise individual dos preços unitários cotados.

6.3.1 – Caso se verifique a ocorrência de itens com preços superiores ao orçado nas Planilhas de Custos Básicos deste edital (Anexos II), acrescidos do BDI estimado pelo TRT 6ª Região, a licitante deverá apresentar relatório circunstanciado justificando a composição e os preços dos serviços;

6.3.2 – caso as justificativas apresentadas não sejam acatadas, a licitante deverá adequar sua proposta ao orçamento base elaborado por este Tribunal, sob pena de desclassificação da proposta.

6.4. - No caso de empate entre duas ou mais propostas e desde que não esteja previstas nas hipóteses da condição seguinte, será efetuado sorteio em ato público entre elas, para o qual todas as licitantes serão convocadas.

6.5.- Se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 10% (dez por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:

6.5.1.- a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 05 (cinco) minutos após a solicitação do Presidente da Comissão Especial de Licitação, apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste certame;

6.5.2.- não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput dessa condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

6.5.3.- no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no caput dessa condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

6.5.4.- o Presidente da Comissão Especial de Licitação poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.6.- Na hipótese da não-contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6.7 - Será declarada vencedora a proposta que, atendendo a todos os requisitos constantes deste edital, tenha oferecido o MENOR PREÇO GLOBAL.

7.0 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

7.1 – Decairá o direito de impugnar os termos deste edital, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação.

7.2 – Qualquer cidadão poderá impugnar este ato convocatório, por irregularidade na aplicação da Lei, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação.

7.3 - A impugnação contra o presente edital será processada e julgada na forma e prazos previstos na Lei e Regulamento da Licitação na modalidade Tomada de Preço, devendo ser protocolizada no Protocolo Geral deste Regional, cabendo à Comissão decidir sobre o assunto.

7.4 - Quando deferida a impugnação, a Comissão designará nova data para a realização do certame.

7.5 - A entrega dos envelopes de proposta e de habilitação, sem que tenham sido tempestivamente impugnados os termos do edital, implicará plena aceitação das condições estabelecidas.

8.0 – DOS RECURSOS

8.1 – Dos atos da Comissão Especial de Licitação e da Administração decorrentes da presente licitação, cabem recurso.

8.1.1 – O prazo para interposição de recurso contra o resultado do julgamento de habilitação e de propostas, será de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação.

8.1.2 - Interposto o recurso, o ato será comunicado aos demais licitantes que terão prazo de 05 (cinco) dias úteis para impugná-lo.

8.1.3 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.2 – As razões e contra-razões de recurso deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Especial de Licitações, protocolados junto ao Protocolo Geral, localizado na sede do Tribunal Regional do Trabalho – 6ª Região, localizado na Av. Cais do Apolo nº 739, Bairro: Recife Antigo, CEP.: 50.030-902  Recife/PE, em dias úteis, no horário de 8 às 17 horas, devendo a Comissão receber, examinar e, conforme o caso, submetê-los a autoridade superior que decidirá sobre a pertinência.

9.0 - DA GARANTIA

9.1 - A garantia será prestada pela CONTRATADA nos termos que constam na minuta de Contrato (ANEXO VIII).

10.0 - DO CONTRATO

10.1 - Os termos contratuais constam da minuta que compõe o Anexo VIII deste edital.

10.2 - O representante legal da empresa licitante deverá assinar o contrato em um prazo de até 05 (cinco) dias, contados da notificação para tal, nos termos do art. 64, 81 e 87 da Lei 8.666/93.

10.3 - O Gestor do contrato para acompanhar sua execução será o Diretor do SEPLAN - Serviço de Planejamento Físico deste Tribunal, ou seu substituto legal, cabendo-lhes as atribuições e responsabilidades previstas no art. 67 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis.

10.4 – É vedada a subcontratação para a execução do objeto desta licitação.

11.0- DO ORÇAMENTO

11.1 – A despesa correspondente ao objeto licitado tem por classificação: Elementos de Despesa: 3390.39.16 (Manutenção e Conservação de Bens Imóveis), Programa de Trabalho 02.122.0571.1P66.0001 (Modernização das Instalações Físicas da Justiça do Trabalho) do orçamento deste TRT 6ª Região.

12.0 – DO PAGAMENTO

12.1 - O pagamento será efetuado nos termos que constam na minuta de Contrato (ANEXO VIII).

12.2 - Caso o contratante ultrapasse o prazo estipulado para pagamento, e desde que tenha dado causa ao atraso, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida por este Tribunal, entre o prazo acima referido e a data correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N  = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP  =  Valor da parcela a ser paga.

I      = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)      I = (6/100) 	I = 0,0001644

365	            365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

12.2.1 – A compensação financeira prevista neste subitem será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência.

13.0 - DAS PENALIDADES

13.1 - Pelo não cumprimento total ou parcial de qualquer obrigação, de acordo com a Lei 8.666/93 (art.87), ficará a empresa licitante contratada sujeita às penalidades previstas no INSTRUMENTO CONTRATUAL, cuja minuta integra o ANEXO VIII deste edital.

14.0 - DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Administração do TRT-6ª Região, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado, do qual os licitantes serão cientificados.

14.2 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o TRT-6ª Região não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório, não sendo devida nenhuma indenização às empresas licitantes pela elaboração de proposta e/ou apresentação de documentos relativos a esta Licitação.

14.3 - Os casos omissos serão decididos pela Comissão Especial de Licitações em conformidade com as disposições constantes da legislação citada neste edital.

14.4 - É facultado à CEL ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta/documentação.

14.5 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expedientes neste Regional.

14.6 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pela Comissão Especial de Licitações, sob pena de desclassificação/inabilitação.

14.7 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

14.8 - As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

14.9 - A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste edital.

14.10 - Quando notificada para receber de volta o envelope de habilitação, a empresa terá até 05 (cinco) dias para fazê-lo, implicando sua inércia autorização tácita para que a Comissão Especial de Licitações possa destruí-lo.

14.11 – O edital encontra-se disponível no site www.trt6.jus.br, bem como poderá ser retirado no Setor de Licitações, situado no 3º andar do Edifício Anexo, Cais do Apolo, 739 - Bairro do Recife, no horário das 08 às 17 horas, de 2ª a 6ª feira.

##### 14.12 – Quaisquer pedidos de esclarecimentos, informações adicionais quanto a interpretação do presente edital e anexos, deverão ser dirigidos à Comissão Especial de Licitação por meio eletrônico, no endereço cpl@trt6.jus.br, ou por escrito e protocolado junto ao Serviço de Cadastramento Processual, localizado no Edifício sede do TRT da 6ª Região, no Cais do Apolo, 739, Edifício Sede, CEP 50.030-902, Recife – PE, no horário do expediente do Fórum, das 08 às 17 horas.

14.13 – Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Recife, Seção Judiciária de Pernambuco para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital.

Recife(PE),16 de outubro de 2009.

| Carlos Eduardo Albuquerque Mello | Maria Hélia Aquino Duarte | Dayse Maria Medeiros Cunha |
| --- | --- | --- |
| Membro Presidente da Comissão Especial de Licitações | Membro da Comissão Especial de Licitações | Membro da Comissão Especial de Licitações |

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1 - Disposições Preliminares

1.1 - Os serviços serão executados rigorosamente de acordo com as presentes Especificações Técnicas, com os Projetos, com as Disposições Gerais e com os demais elementos que integram o Aviso de Licitação.

1.2 - Em caso de possíveis dúvidas na interpretação do projeto prevalecem as presentes Especificações Técnicas.

1.3 - Serão por conta da Contratada os materiais necessários à execução de todos os trabalhos, assim como toda a mão-de-obra, as obrigações sociais e da legislação trabalhista, além dos equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços, entre eles o EPI (equipamento de proteção individual), que, além de ser fornecido, deve ter seu uso garantido pela contratada, de acordo com a NR 18.

1.4 - As especificações ou projeto somente poderão ser modificados com autorização prévia e escrita da Fiscalização.

1.5 - Qualquer serviço somente poderá ser considerado como extraordinário quando previamente autorizado por escrito pela Fiscalização.

1.6 - Será mantido no local do serviço um Diário de Ocorrências, fornecido pela Contratada, destinado exclusivamente às anotações por parte da mesma e da Fiscalização sobre o andamento dos serviços, modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei. Esse diário deverá ser entregue à fiscalização no ato do início dos serviços.

1.7 - Para facilitar a fiscalização, a Contratada manterá no local do serviço um conjunto de todos os detalhes, especificações técnicas, planilha, cronogramas e demais documentos relacionados com a mesma, bem como deverá ter durante todo o período de execução dos serviços, um profissional habilitado, devidamente registrado no CREA.

1.8 - Deverá ser registrada a obra no CREA, cuja cópia da ART deverá ser entregue à fiscalização, antes do início da execução do serviço, e no INSS, cuja cópia do comprovante deverá também ser entregue à fiscalização.

2.0 - Serviços Preliminares

2.1 - A contratada confeccionará, fixará e conservará em local indicado pela fiscalização a placa da obra obedecendo às exigências dos órgãos competentes.

2.2 - Deverão ser feitas as demolições necessárias à execução dos serviços, tais como retirada de pavimentos em lajotas e paralelepípedos, paredes em alvenaria (jardineiras), através da demolição dos mesmos entre outros, conforme indica a planilha orçamentária. A empresa deverá deixar o local do serviço sempre limpo, com a remoção de entulhos através de caminhões basculantes desde que sistematicamente, não deixando acúmulo de metralha no ambiente do serviço nem na calçada, ou usar container no terreno do prédio, retirando-o sempre que sua capacidade for alcançada, a escolha de tais alternativas é da própria Contratada, não havendo custos extras para o Tribunal sobre tal opção.

2.3 - Deverá também ser executada a limpeza de toda a área interna (a ser pavimentada), através de raspagem do terreno e posteriormente removidas, conforme mencionado em planilha orçamentária.

3.0 - Alvenaria (recomposição das jardineiras e dos muros frontais danificados)

3.1 - As alvenarias em tijolo cerâmico indicadas na planilha orçamentária serão executadas com tijolos cerâmicos de 08 (oito) furos (desde que de vedação), nas dimensões de 19x19cm, com resistência a compressão mecânica igual ou maior a 3MPa, de 1ª qualidade, conforme características fixadas nas Especificações Brasileiras EB-l9 e EB-20 da ABNT e assentados com cimento e argamassa mista de cal hidratada e areia ao traço volumétrico de 1:3:4, apresentando juntas não superiores a 1,2cm.

3.1.1.  Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de tijolos será o bastante para a Fiscalização poder determinar sua total ou parcial demolição, sem ônus para o Tribunal.

4.0 - Coberta

4.1 - Toda o recobrimento da cobertura (telhas/cumeeiras) serão revisadas e substituídas as telhas danificadas, com padrões semelhantes as existentes, seguindo rigorosamente todas as instruções de montagem e transporte elaboradas pelo seu fabricante.

4.2 - A inclinação mínima das telhas não poderá ser menor que 10%(dez por cento).

4.3 - A substituição das telhas das cumeeiras deverá ser do mesmo padrão das telhas existentes, com inclinação adequada as já existentes.

4.4 - As calhas também passarão por correções nos locais em que se encontram obstruídas e/ou danificadas, caso necessite a troca , as mesmas deverão ser substituídas.

5.0 - Revestimentos

Todas as superfícies a serem revestidas deverão ser limpas antes do início de qualquer operação de revestimento. Essa limpeza visa a eliminar gorduras, graxas, vestígios orgânicos e impurezas que possam provocar futuros desprendimentos.

5.1 - Chapisco

Todas as paredes em alvenaria de tijolos e lajes receberão revestimento em chapisco constituído de argamassa de cimento e areia ao traço volumétrico de 1:4 (área externa) empregando-se areia grossa, em camadas bastante ásperas e homogêneas, recobrindo totalmente as superfícies.

5.2 - Massa única

Todas as superfícies chapiscadas receberão revestimento em massa única, executado com argamassa de cimento, cal e areia fina de fingir, no traço volumétrico 1:2:8 com 2,00 ou 3,00 cm de espessura média, ambos previamente peneirados e dosados com cimento de forma a se obter uma superfície resistente, sem desagregação e sem trincaduras.

5.3 - Não será permitida a utilização argamassas que apresentem sinais de endurecimento antes da aplicação. A superfície de base para as diversas argamassas deverá ser bastante regular para que possa ser aplicada em espessura uniforme.

5.4 - As superfícies deverão ser perfeitamente sarrafeadas, desempoladas e emborrachadas, para que se tenha um acabamento de 1ª qualidade, apresentando superfícies planas, cantos e arestas vivos e perfeitos.

5.5 - O revestimento só poderá ser aplicado quando o chapisco tornar-se tão firme que não possa ser removido com a mão, e decorridas no mínimo 24 horas de sua aplicação.

6.0 - Pintura

Toda e qualquer superfície a ser pintada deverá ser limpa, seca e livre de quaisquer contaminações, tais como graxas, óleos, poeiras, etc. Todas as superfícies receberão, antes das tintas de acabamento, uma demão de tinta de aparelho ou de fundo preparador de superfície, apropriado às características da pintura de acabamento e de fundo. Todas as imperfeições rasas de superfícies revestidas com argamassa devem ser corrigidas com massa corrida. As imperfeições profundas devem ser corrigidas com reboco. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a demão anterior estiver completamente seca, observando-se um intervalo mínimo de 24 horas ou de acordo com as instruções do fabricante.

6.1 - Paredes

6.1.1 - As paredes internas e pilares indicados em projeto arquitetônico deverão ser emassadas com massa PVA nos locais danificados, pintadas com tinta PVA látex, no padrão semelhante ao da CORAL DULUX, na cor palha , e os tetos e vigas na cor branco neve, e as paredes da sala de audiência na cor sálvia, em tantas demãos quanto necessário para um perfeito acabamento das paredes e tetos. Deverão receber previamente uma demão de líquido selador.

6.1.2 - As paredes externas indicadas pelo projeto arquitetônico deverão ser emassadas com massa acrílica nos locais danificados, pintadas com uma demão de selador acrílico e pintadas com tinta 100% acrílica acetinada, no padrão semelhante ao da CORAL DULUX, na cor branco neve. Deverão receber previamente uma demão de líquido selador.

6.2 - Muros

Serão pintados com tinta do tipo hidracor em 03 (três) demãos, na cor branco.

6.3 - Grades das portas

PINTURA em esquadria de madeira com tinta esmalte sintético padrão semelhante ao da Coral, com duas demãos, sem massa à óleo, inclusive aparelhamento, aplicação de fundo sintético nivelador branco fosco, uma demão. Os alisares para arremate, com alvenaria, deverão receber o mesmo tratamento.

6.4 - Peças em ferro (corrimãos, grades, gradis e mastros)

6.4.1 - Todas as peças de ferro existentes no prédio da Vara, inclusive os gradis, os mastros, deverão ser lixadas, limpas de qualquer vestígio de graxa, óleo, pó ou resíduo estranho, e receber uma demão de primer anti-corrosivo no padrão semelhante ao do Metais Coral Dulux, Zarcoral, diluído a 10% com diluente universal ou aguarrás.

6.4.2 - Não será permitido o uso em qualquer peça metálica, do chamado “primer de serralheiro”, sendo que constatada a existência desse tipo de material, deve ser ele removido com removedor de tintas e lixado para depois receber o tratamento anti-corrosivo.

6.4.3 - Após o tratamento contra ferrugem, as peças deverão ser pintadas à pistola em duas ou mais demãos quantas necessárias em esmalte sintético fosco GRAFITE da CORAL DULUX na cor CINZA MÉDIO ou similar.. A pintura não poderá ter manchas ou outros defeitos que comprometam o bom acabamento.

7.0 - Marcenaria

7.1. Armário

Será instalado armário na copa/cozinha confeccionado em compensado EDAY ou similar revestido em laminado plástico texturizado na cor BRANCO NEVE com acabamento postforming e internamente em laminado plástico brilhante na cor branca, e prateleira em compensado revestido no mesmo laminado e conforme detalhes e especificações do projeto.

8.0 - Rampa/Estacionamento Interno

Deverá ser executado pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6 com 6 cm de espessura, e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2, com fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, dimensões (1,00 x 0,25 x 0,10) m, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2, sobre lastro de concreto magro, inclusive o acesso para o mesmo será através de rampa com revestimento em lajota  de concreto 50 x 50, aplicado sobre terreno, inclusive regularização do mesmo.

9.0 - Barreira para estacionamento

Deverá ser instalada barreira para o estacionamento da VT em corrente de ferro galvanizada de 1” x ¼” com fixação feita por colunas em tubo de ferro com diâmetro de 3” e altura útil de 1m , chumbadas no solo, com tratamento antiferruginoso com 2 demãos de primmer e pintura  com tinta esmaltada conforme planilha orçamentária e caderno de especificações.

10.0 - Recuperação estrutural

Todos os elementos de concreto armado que apresentam armadura oxidada ou fissuras do concreto indicando a patologia ou até manchas marrom-avermelhadas, deverão se submeter ao seguinte procedimento:

10.1 - Retirada de todo o concreto contaminado ou desagregado descobrindo-se a armadura naquele trecho.

10.2 - Constatada a deterioração do trecho de armadura, deverá ser removida todo o concreto no entorno das barras, deixando, pelo menos, 2cm livres. Limpar a armadura, retirando o produto de corrosão, com jato de areia úmida, lixamento, escova de aço, conforme o caso, remover os detritos com ar comprimido e, em seguida, proceder com o hidro-jateamento cuidadoso de toda a superfície das armaduras.

10.3 - Proteger toda a ferragem exposta e já livre de oxidação, com primer rico em zinco (com base cimentícia), esperar a secagem por, pelo menos 30 minutos e, aplicar a ponte de aderência, à base de cimento, resina acrílica e água (traço 1:1:3).

10.4 - Aplicar a argamassa de reparo, que, conforme o caso pode ser graute tixotrópico, argamassa estrutural, base cimentícia ou epóxica ou de poliéster, para profundidades menores ou maiores, etc., adensando-a de forma “dry pack” (manual), respeitando-se a espessura de camadas máximas para o material adotado.

10.5 - A cura da superfície reparada deverá ser feita de uma das seguintes maneiras: (1) molhar abundantemente a superfície com água, três vezes ao dia, pelo período de 07(sete) dias ou (2) Aplicar na superfície uma pintura da mistura de cimento, resina acrílica e água (traço 1:1:3), sob forma de pintura.

10.6 - Reconstituir o revestimento original das peças.

10.7 - Os trechos dos varões de ferro corroídos, cuja seção encontra-se reduzida em, no mínimo 10% (dez por cento) da seção nominal do ferro, deverão receber armadura complementar, de mesma seção, aplicada sob forma de transpasse, colada com epóxi, devidamente ancorada, com o correspondente comprimento de ancoragem e espessamento dos varões, conforme preceitua a NBR 6118 (ABNT).

10.8 - Os trechos do revestimento dos pisos, que apresentam recalques no entorno do prédio deverão ser retirados e naquelas áreas, deverá ser enxertado solo-cimento (cimento e areia - ou solo com teor máximo de 30% de argila – secos, no traço volumétrico de 1:15. Posteriormente, o revestimento deverá ser reaplicado.

10.9 - Na interseção de muros, onde há rachadura, deverá ser executada junta de dilatação com selante elástico, à base de poliuretano (Sikaflex, Vedaflex, Denverflex, etc.), cuja largura deve ser de 20 mm e profundidade de 10mm, valendo-se do limitador de profundidade, flexível, tudo de acordo com a NBR 13755, da ABNT.

10.10 - Os bancos e muros de alvenaria rachados deverão ser recompostos da seguinte forma:

10.11 - Abertura das rachaduras a uma largura média de 5cm, com profundidade idêntica, e preenchimento da abertura com argamassa de cimento e areia dosada com expansor, cujo traço é o recomendado pelo respectivo fabricante.

10.12 - Aplicar tela eletro-soldada, com fio 12 AWG, malha máxima de 1”, largura de 25cm, totalmente embutida em argamassa de revestimento (alinhada com o reboco original), de cimento, cal e areia, no traço volumétrico de 1:1:6.

10.13 - Nos trechos de rodapés de tijolo com revestimento deteriorado em paredes externas o reboco deteriorado seja demolido e a área seja chapiscada com cimento e areia (traço 1:3) revestida com argamassa de cimento, cal e areia média, no traço volumétrico de 1:2:9.

11. Entrega do serviço

O Serviço deverá ser entregue completamente limpa, inclusive com o piso e mobiliário sem manchas ou riscos, com todas as instalações funcionando perfeitamente e com a entrega pela Contratada à Fiscalização.

12. Planilha orçamentária

Será colocada à disposição dos licitantes uma planilha orçamentária com quantitativos e custos estimativos, cabendo aos mesmos a conferência dos dados constantes no demonstrativo supracitado quando da elaboração de suas propostas, uma vez que eventuais erros ou omissões verificados durante a execução do serviço serão de inteira responsabilidade da contratada.

ANEXO II

PLANILHAS DE CUSTOS BÁSICOS (SEPLAN)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6ª REGIÃO / PE

|  |  |  |  |  | DATA: |  |  | 22/9/2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRA : | REFORMA DO PRÉDIO–VARA DO TRABALHO DE ESCADA |  |  |  |  |  |  |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS CIVIS - PARTE 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |  | PREÇO UNIT. |  | PREÇO TOT. |  |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01 | DEMOLIÇÃO de passeio cimentado sobre lastro de concreto (área externa) calçamento rampa | m² | 9,00 |  | 4,33 |  | 38,94 |  |
| 01.02 | DEMOLIÇÃO de passeio com lajotas pré-moldadas de concreto, incluindo empilhamento - calçamento em torno das jardineiras internas | m² | 26,00 |  | 4,39 |  | 114,08 |  |
| 01.03 | Demolição de alvenaria de tijolos furados sem reaproveitamento | m³ | 0,30 |  | 47,50 |  | 14,25 |  |
| 01.04 | Transporte com carro de mão de entulhos até 30 m | m³ | 4,10 |  | 12,16 |  | 49,86 |  |
| 01.05 | Raspagem e limpeza do terreno | m² | 317,00 |  | 2,24 |  | 710,03 |  |
| 01.06 | REMOÇÃO de entulhos em caminhão basculante , inclusive carga e descarga manuais | m³ | 31,80 |  | 22,62 |  | 719,42 |  |
| 01.07 | Instalações provisórias com fechamento em tapume em chapas de madeira compensada de 6 mm | m² | 12,00 |  | 32,29 |  | 387,46 |  |
|  | SUB TOTAL DA ETAPA : |  |  |  |  |  | 2.034,03 |  |
| 2 | REVESTIMENTOS DE PISOS / externos e rampa (entrada para os fundos do imóvel e área de estacionamento interno privativo) |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.01 | Pavimento com paralelepipedos graniticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6 com 6 cm de espessura, e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2 | m² | 291,00 | 41,15 |  | 11.973,33 |  |  |
| 02.02 | Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, dimensões (1,00 x 0,25 x 0,10) m , rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2, sobre lastro de concreto magro | ml | 40,00 | 17,02 |  | 680,75 |  |  |
| 02.03 | Passeio em lajota de concreto 50 x 50, aplicado sobre terreno, inclusive regularização do mesmo | m² | 20,00 | 32,32 |  | 646,38 |  |  |
|  | SUB TOTAL DA ETAPA : |  |  |  |  | 13.300,46 |  |  |
| 3 | COBERTURA (REVISÃO) |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.01 | REVISÃO NA COBERTA, com substituição de todas as telhas quebradas ou faltantes e limpeza e desosobstrução das descidas das águas pluviais | vb | 1,00 | 830,70 |  | 830,70 |  |  |
|  | SUB TOTAL DA ETAPA : |  |  |  |  | 830,70 |  |  |
| 4 | ALVENARIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.01 | ALVENARIA de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, epessura da parede 12 cm, juntas de 12 mm com cimento, argamassa mista de cal hidratada , areia no traço 1:3:4 | vb | 1,00 | 104,26 |  | 104,26 |  |  |
|  | SUB TOTAL DA ETAPA : |  |  |  |  | 104,26 |  |  |
| 5 | REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS e JARDINEIRAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.01 | CHAPISCO p/ parede externa com arg. de cimento e areia traço 1:4, e=5 mm | m² | 4,00 | 4,36 |  | 17,43 |  |  |
| 5.02 | MASSA ÚNICA para parede externa com cimento, cal e areia grossa 1:2:8 c/ 3 cm | m² | 4,00 | 18,71 |  | 74,82 |  |  |
| 5.03 | Recomposição do revestimento danificado das jardineiras de contorno | vb | 1,00 | 105,09 |  | 105,09 |  |  |
|  | SUB TOTAL DA ETAPA : |  |  |  |  | 197,34 |  |  |
| 6 | PINTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.01 | PINTURA em paredes externas com tinta latex (3D) , padrão semelhante ao da Coral , sem massa corrida, inclusive 1 demão de selador acrilico para parede externa | m² | 643,75 | 9,16 |  | 5.899,25 |  |  |
| 6.02 | EMASSAMENTO de parede externa com massa PVA, padrão semelhante ao da Coral, com duas demãos, onde se fizer necessário | vb | 1,00 | 163,00 |  | 163,00 |  |  |
| 6.03 | PINTURA de paredes internas e tetos com tinta Latex (3D) sobre massa única, gesso ou concreto aparente, inclusive selador de parede | m² | 784,00 | 8,85 |  | 6.935,92 |  |  |
| 6.04 | PINTURA em paredes internas com tinta 100 % acrílica (area da secretaria), padrão semelhante ao da Coral com duas demãos, sem massa corrida, inclusive 1 demão de selador acrilico para parede interna | m² | 73,00 | 7,70 |  | 562,20 |  |  |
| 6.05 | PINTURA em esquadria de madeira com tinta esmalte sintético padrão semelhante ao da Coral, com duas demãos, sem massa à óleo, inclusive aparelhamento, aplicação de fundo sintético nivelador branco fosco, uma demão | m² | 102,85 | 9,63 |  | 990,89 |  |  |
| 6.06 | PINTURA com tinta esmalte sintético padrão semelhante ao da Coral, em esquadria de ferro com duas demãos, com raspagem, preparação da superfície e aparelhamento com proteção de tinta anti-ferruginosa (Gradis existentes e esquadrias novas) | m² | 170,20 | 15,63 |  | 2.659,84 |  |  |
| 6.07 | PINTURA em paredes externas com hidracor (3D) , sobre massa única (muros externos), inclusive preparação da superfície | m² | 174,50 | 3,77 |  | 658,54 |  |  |
|  | SUB TOTAL DA ETAPA : |  |  |  |  | 17.869,64 |  |  |
| 7 | ARMÁRIOS / BALCÕES |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01 | ARMÁRIOS DE COZINHA em compensado EDAY de 15mm, revestido em laminado postforming texturizado, conf. detalhes e especifações | m² | 1,35 | 896,94 |  | 1.210,86 |  |  |
| 7.02 | ARMÁRIO SUSPENSO DE COZINHA em compensado EDAY de 15mm, revestido em laminado postforming texturizado, conf. detalhes e especifações | m² | 0,81 | 896,94 |  | 726,52 |  |  |
|  | SUB TOTAL DA ETAPA : |  |  |  |  | 1.937,38 |  |  |

| 8 | DIVERSOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.01 | Construção de barreira com corrente de 1x 1/4" (39 metros) galvanizada e fixação feita por sete colunas em tubo de ferro de 3" e altura útil de 1 m , chumbado no solo, com tratamento antiferruginoso com 2 demãos de primmer e pintura com tinta esmaltada conforme especificações | vb | 1,00 | 735,64 | 735,64 |
| 8.02 | Fornecimento e assentamento de montante metálico perfil 3"x3" altura 2,50m do gradil, inclusive retirada e remoção dos existentes, 03 unidades | vb | 1,00 | 460,00 | 460,00 |
| 8.03 | Fornecimento e assentamento de portão metálico dimensões 4,00m x 2,20m , em substituição ao existente, inclusive retirada e remoção do existente | m² | 8,80 | 180,94 | 1.592,27 |
| 8.04 | Fornecimento e assentamento de porta metálica dimensões 0,70m x 2,10m , em substituição a existente, inclusive retirada e remoção do existente (acesso reservatório superior) | m² | 1,47 | 180,94 | 265,98 |
| 8.05 | Fornecimento e assentamento de esquadria de madeira dimensões 0,70mx0,50m, tipo pivotante, inclusive vidro 4mm (alojamento juiz) | m² | 0,35 | 224,91 | 78,72 |
| 8.06 | Forro de gesso liso em laje de concreto | m² | 3,50 | 15,76 | 55,16 |
| 8.07 | Fornecimento e assentamento de madeira idêntica a existente para fechamento de venezianas (alojamento juiz) | m² | 2,00 | 74,97 | 149,94 |
|  | SUB TOTAL DA ETAPA : |  |  |  | 3.337,71 |
| 9 | LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÕES |  |  |  |  |
| 9.01 | LIMPEZA geral da edificação | m² | 525,00 | 0,52 | 273,84 |
|  | SUB TOTAL DA ETAPA : |  |  |  | 273,84 |
| TOTAL PARCIAL DA PARTE 1 : |  |  |  |  | R$ 39.885,37 |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E DE PAVIMENTAÇÃO - PARTE 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. |  | QUANT. |  | PREÇO(R$) |  |  | PREÇO TOTAL(R$) |  |  |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01 | EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MOBILIZAÇÕES | vb |  |  | 1,00 |  | 630,55 |  |  | 630,55 |  |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,55 |  |
| 2 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE COLUNAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.01 | DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO da área de reparo de estruturas , utilizando disco de corte | m |  |  | 9,40 |  | 1,52 |  |  | 14,32 |  |
| 02.02 | ESCARIFICAÇÃO MANUAL , corte de concreto até 3,0 cm de profundidade | m² |  |  | 4,80 |  | 45,21 |  |  | 216,99 |  |
| 02.03 | PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da superfície | m² |  |  | 4,80 |  | 22,60 |  |  | 108,49 |  |
| 02.04 | LIXAMENTO ELÉTRICO da armadura com escova circular | m |  |  | 42,00 |  | 2,01 |  |  | 84,62 |  |
| 02.05 | PROTEÇÃO DE ARMADURA corroída por ação de cloretos, com tinta de alto teor de zinco | m |  |  | 42,00 |  | 1,40 |  |  | 58,85 |  |
| 02.06 | PREPARAÇÃO de ponte de aderência com adesivo base acrílica com adesivo base acrílica | m² |  |  | 4,80 |  | 4,97 |  |  | 23,86 |  |
| 02.07 | REPARO SUPERFICIAL localizado com argamassa de cimento com polímeros, e=1 a 3 cm | m² |  |  | 4,80 |  | 104,48 |  |  | 501,53 |  |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.008,66 |  |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.01 | PARALELEPÍPEDO: retirada e reassentamento sobre coxim de areia | m² |  |  | 78,00 |  | 9,18 |  |  | 716,38 |  |
| 03.02 | DEMOLIÇÃO de pavimentação com lajota de concreto, inclusive lastro de concreto, onde necessário | m² |  |  | 51,00 |  | 9,09 |  |  | 463,71 |  |
| 03.03 | SUBSTITUIÇÃO de trecho de solo natural por solo-cimento, traço 1:10, inclusive retirada do existente | m³ |  |  | 24,00 |  | 78,25 |  |  | 1.878,02 |  |
| 03.04 | LASTRO DE CONCRETO não estrutural, e=6 cm | m² |  |  | 51,00 |  | 15,87 |  |  | 809,53 |  |
| 03.05 | COMPLEMENTAÇÃO DE PISO com lajotas de concreto idênticas às existentes | m² |  |  | 51,00 |  | 32,32 |  |  | 1.648,27 |  |
| 03.06 | REJUNTAMENTO de paralelepípedo com argamassa de cimento e areia | m² |  |  | 163,80 |  | 5,59 |  |  | 916,37 |  |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.432,29 |  |
| 4 | MURO / PÉS DE PAREDES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.01 | RECUPERAÇÃO do reboco dos muros e paredes, retirando todas as partes soltas, recompondo a superfície com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:9 | m² |  |  | 40,00 |  | 12,25 |  |  | 490,10 |  |
| 04.02 | ENCHIMENTO DE JUNTAS de movimentação com elastômero à base de borracha de poliuretano ou borracha de silicone com seção transversal 2x2 cm | m |  |  | 2,50 |  | 14,08 |  |  | 35,21 |  |
| 04.03 | ENCHIMENTO de rasgo em alvenaria com argamassa mista traço 1:4 aditivada c/ expansor, aplicação de tela eletrosoldada, malha de 1", fio 12 AWG, larg. de 25cm e recomposição do reboco, c/ arg. de cimento, cal e areai, traço 1:1:6 | m |  |  | 27,00 |  | 12,02 |  |  | 324,47 |  |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 849,78 |  |
| TOTAL PARCIAL DA PARTE 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 8.921,29 |  |
| TOTAL GERAL (PARTE 1 + PARTE 2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 48.806,65 |  |
|  | Helio D. Siqueira Santos |  |  |  | Cláudio B. C. B. de Menezes |  |  |  |  |  |  |
|  | Engº SEPLAN / SEFAO - TRT 6ª/ PE |  |  |  | Engº SEPLAN/SEFAO–TRT 6ª/PE |  |  |  |  |  |  |
| O presente orçamento importa o valor de R$ 48.806,65 (quarenta e oito mil, oitocentos e seis reais e sessenta e cinco centavos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazo estimado para execução da obra: 90 dias corridos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nesta planilha, consideramos BDI = O. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO III

TOMADA DE PREÇO nº 001/2009

Modelo da declaração, conforme decreto nº 4.358 (de 05/09/2002)

DECLARAÇÃO

Ref.: Tomada de Preço - TRT6 nº TP-001/09 (Proc. TRT6 nº 51/2009)

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ nº ________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). _______________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ____________________ (órgão expedidor: __________________) e do CPF nº _________________,  DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/1993), acrescido pela Lei 9.854/99), que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (     )

(Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

(local e data)_______________, ___ de _____________ de ______

(representante legal, assinatura)_____________________________________

OBERVAÇÃO: Deve ser apresentado na habilitação documento que comprove que a pessoa física que assina as declarações acima descritas está legalmente habilitada para representar a empresa licitante.

ANEXO IV

D E C L A R A Ç Ã O A empresa ________________________, CNPJ: ____________, por intermédio do seu representante legalmente habilitado para tal, o(a) Sr(a). ____________________________, portador(a) da cédula de identidade de nº ___________ (expedida por _____________________) e do CPF nº _________________, declara, sob as penas da lei, para fins de participação no procedimento licitatório TP nº 01/09 – Proc. TRT nº 051/2009, que não existe fato impeditivo de sua habilitação ao certame, estando ciente da obrigação de declarar a superveniência de tais fatos. (Local e data)__________________, _______de__________________de____________ _____________________________ (assinatura do representante legal)

Deve ser apresentado e juntado aos autos, documento que comprove que a pessoa física que assina a declaração acima está legalmente habilitada para representar a empresa licitante.

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Processo n° 51/2009 – TP n° 001/09

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ nº ________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). _______________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ___________________  _ (órgão expedidor: __________________) e do CPF nº _________________,  DECLARA, para fins legais, ser microempresa / Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente.

(local e data)_______________, ___ de _____________ de ______

_______________________________________________________

(representante legal, assinatura)

OBSERVAÇÃO: Deve ser apresentado na habilitação documento que comprove que a pessoa física que assina a declaração acima está legalmente habilitada para representar a empresa licitante.

ANEXO VI

#### MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Proposta que faz a empresa _________________________________ inscrita no CNPJ (MF) nº ____________________, localizada ______________________, CEP ___________, fone/fax ____________, e-mail: ___________________, para contratação de empresa para realização dos serviços de reforma da Vara do Trabalho de Escada/PE, de acordo com todas as especificações e condições estabelecidas na Licitação – Tomada de Preço nº TP-001/09, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região.

| DESCRIÇÃO |  |  |  |  |  |  | PREÇO GLOBAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE ESCADA, CUJOS SERVIÇOS CONSISTEM BASICAMENTE NA MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO, INCORPORANDO A COMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA INTERNA PARA ACESSO AO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO DO JUIZ E FUNCIONÁRIOS, BEM COMO A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE ELEMENTOS DO PRÉDIO E OS MUROS LIMÍTROFES, CONFORME especificações técnicas e planilha orçamentária de referência constantes Dos ANEXOS I E II, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS CIVIS - PARTE 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. |  | PREÇO TOT. |  |  |  |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01 | DEMOLIÇÃO de passeio cimentado sobre lastro de concreto (área externa) calçamento rampa | m² | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
| 01.02 | DEMOLIÇÃO de passeio com lajotas pré-moldadas de concreto, incluindo empilhamento - calçamento em torno das jardineiras internas | m² | 26,00 |  |  |  |  |  |  |
| 01.03 | Demolição de alvenaria de tijolos furados sem reaproveitamento | m³ | 0,30 |  |  |  |  |  |  |
| 01.04 | Transporte com carro de mão de entulhos até 30 m | m³ | 4,10 |  |  |  |  |  |  |
| 01.05 | Raspagem e limpeza do terreno | m² | 317,00 |  |  |  |  |  |  |
| 01.06 | REMOÇÃO de entulhos em caminhão basculante , inclusive carga e descarga manuais | m³ | 31,80 |  |  |  |  |  |  |
| 01.07 | Instalações provisórias com fechamento em tapume em chapas de madeira compensada de 6 mm | m² | 12,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | SUB TOTAL DA ETAPA : |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2 | REVESTIMENTOS DE PISOS / externos e rampa (entrada para os fundos do imóvel área de estacionamento interno privativo) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.01 | Pavimento c/ paralelepipedos graniticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6 com 6 cm de espessura, e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2 | m² | 291,00 |  |  |
| 02.02 | Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, dimensões (1,00 x 0,25 x 0,10) m , rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2, sobre lastro de concreto magro | ml | 40,00 |  |  |
| 02.03 | Passeio em lajota de concreto 50 x 50, aplicado sobre terreno, inclusive regularização do mesmo | m² | 20,00 |  |  |
|  | SUB TOTAL DA ETAPA : |  |  |  |  |
| 3 | COBERTURA (REVISÃO) |  |  |  |  |
| 03.01 | REVISÃO NA COBERTA, com substituição de todas as telhas quebradas ou faltantes e limpeza e desosobstrução das descidas das águas pluviais | vb | 1,00 |  |  |
|  | SUB TOTAL DA ETAPA : |  |  |  |  |
| 4 | ALVENARIA |  |  |  |  |
| 04.01 | ALVENARIA de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, epessura da parede 12 cm, juntas de 12 mm com cimento, argamassa mista de cal hidratada , areia no traço 1:3:4 | vb | 1,00 |  |  |
|  | SUB TOTAL DA ETAPA : |  |  |  |  |
| 5 | REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS e JARDINEIRAS |  |  |  |  |
| 5.01 | CHAPISCO p/ parede externa com arg. de cimento e areia traço 1:4, e=5 mm | m² | 4,00 |  |  |
| 5.02 | MASSA ÚNICA para parede externa com cimento, cal e areia grossa 1:2:8 c/ 3 cm | m² | 4,00 |  |  |
| 5.03 | Recomposição do revestimento danificado das jardineiras de contorno | vb | 1,00 |  |  |
|  | SUB TOTAL DA ETAPA : |  |  |  |  |
| 6 | PINTURA |  |  |  |  |
| 6.01 | PINTURA em paredes externas com tinta latex (3D) , padrão semelhante ao da Coral , sem massa corrida, inclusive 1 demão de selador acrilico para parede externa | m² | 643,75 |  |  |
| 6.02 | EMASSAMENTO de parede externa com massa PVA, padrão semelhante ao da Coral, com duas demãos, onde se fizer necessário | vb | 1,00 |  |  |
| 6.03 | PINTURA de paredes internas e tetos com tinta Latex (3D) sobre massa única, gesso ou concreto aparente, inclusive selador de parede | m² | 784,00 |  |  |
| 6.04 | PINTURA em paredes internas com tinta 100 % acrílica (area da secretaria), padrão semelhante ao da Coral com duas demãos, sem massa corrida, inclusive 1 demão de selador acrilico para parede interna | m² | 73,00 |  |  |
| 6.05 | PINTURA em esquadria de madeira com tinta esmalte sintético padrão semelhante ao da Coral, com duas demãos, sem massa à óleo, inclusive aparelhamento, aplicação de fundo sintético nivelador branco fosco, uma demão | m² | 102,85 |  |  |
| 6.06 | PINTURA com tinta esmalte sintético padrão semelhante ao da Coral, em esquadria de ferro com duas demãos, com raspagem, preparação da superfície e aparelhamento com proteção de tinta anti-ferruginosa (Gradis existentes e esquadrias novas) | m² | 170,20 |  |  |
| 6.07 | PINTURA em paredes externas com hidracor (3D) , sobre massa única (muros externos), inclusive preparação da superfície | m² | 174,50 |  |  |
|  | SUB TOTAL DA ETAPA : |  |  |  |  |

| 7 | ARMÁRIOS / BALCÕES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.01 | ARMÁRIOS DE COZINHA em compensado EDAY de 15mm, revestido em laminado postforming texturizado, conf. detalhes e especifações | m² | 1,35 |  |  |
| 7.02 | ARMÁRIO SUSPENSO DE COZINHA em compensado EDAY de 15mm, revestido em laminado postforming texturizado, conf. detalhes e especifações | m² | 0,81 |  |  |
|  | SUB TOTAL DA ETAPA : |  |  |  |  |
| 8 | DIVERSOS |  |  |  |  |
| 8.01 | Construção de barreira com corrente de 1x 1/4" (39 metros) galvanizada e fixação feita por sete colunas em tubo de ferro de 3" e altura útil de 1 m , chumbado no solo, com tratamento antiferruginoso com 2 demãos de primmer e pintura com tinta esmaltada conforme especificações | vb | 1,00 |  |  |
| 8.02 | Fornecimento e assentamento de montante metálico perfil 3"x3" altura 2,50m do gradil, inclusive retirada e remoção dos existentes, 03 unidades | vb | 1,00 |  |  |
| 8.03 | Fornecimento e assentamento de portão metálico dimensões 4,00m x 2,20m , em substituição ao existente, inclusive retirada e remoção do existente | m² | 8,80 |  |  |
| 8.04 | Fornecimento e assentamento de porta metálica dimensões 0,70m x 2,10m , em substituição a existente, inclusive retirada e remoção do existente (acesso reservatório superior) | m² | 1,47 |  |  |
| 8.05 | Fornecimento e assentamento de esquadria de madeira dimensões 0,70mx0,50m, tipo pivotante, inclusive vidro 4mm (alojamento juiz) | m² | 0,35 |  |  |
| 8.06 | Forro de gesso liso em laje de concreto | m² | 3,50 |  |  |
| 8.07 | Fornecimento e assentamento de madeira idêntica a existente para fechamento de venezianas (alojamento juiz) | m² | 2,00 |  |  |
|  | SUB TOTAL DA ETAPA : |  |  |  |  |

| 9 | LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÕES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.01 | LIMPEZA geral da edificação | m² | 525,00 |  |  |
|  | SUB TOTAL DA ETAPA : |  |  |  |  |
| TOTAL PARCIAL DA PARTE 1 |  |  |  |  | R$ |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E DE PAVIMENTAÇÃO - PARTE 2 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 01.01 | EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MOBILIZAÇÕES | vb | 1,00 |  |  |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  |  |
| 2 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE COLUNAS |  |  |  |  |
| 02.01 | DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO da área de reparo de estruturas , utilizando disco de corte | m | 9,40 |  |  |
| 02.02 | ESCARIFICAÇÃO MANUAL , corte de concreto até 3,0 cm de profundidade | m² | 4,80 |  |  |
| 02.03 | PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da superfície | m² | 4,80 |  |  |
| 02.04 | LIXAMENTO ELÉTRICO da armadura com escova circular | m | 42,00 |  |  |
| 02.05 | PROTEÇÃO DE ARMADURA corroída por ação de cloretos, com tinta de alto teor de zinco | m | 42,00 |  |  |
| 02.06 | PREPARAÇÃO de ponte de aderência com adesivo base acrílica com adesivo base acrílica | m² | 4,80 |  |  |
| 02.07 | REPARO SUPERFICIAL localizado com argamassa de cimento com polímeros, e=1 a 3 cm | m² | 4,80 |  |  |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  |  |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  |
| 03.01 | PARALELEPÍPEDO: retirada e reassentamento sobre coxim de areia | m² | 78,00 |  |  |
| 03.02 | DEMOLIÇÃO de pavimentação com lajota de concreto, inclusive lastro de concreto, onde necessário | m² | 51,00 |  |  |
| 03.03 | SUBSTITUIÇÃO de trecho de solo natural por solo-cimento, traço 1:10, inclusive retirada do existente | m³ | 24,00 |  |  |
| 03.04 | LASTRO DE CONCRETO não estrutural, e=6 cm | m² | 51,00 |  |  |
| 03.05 | COMPLEMENTAÇÃO DE PISO com lajotas de concreto idênticas às existentes | m² | 51,00 |  |  |
| 03.06 | REJUNTAMENTO de paralelepípedo com argamassa de cimento e areia | m² | 163,80 |  |  |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  |  |
| 4 | MURO / PÉS DE PAREDES |  |  |  |  |
| 04.01 | RECUPERAÇÃO do reboco dos muros e paredes, retirando todas as partes soltas, recompondo a superfície com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:9 | m² | 40,00 |  |  |
| 04.02 | ENCHIMENTO DE JUNTAS de movimentação com elastômero à base de borracha de poliuretano ou borracha de silicone com seção transversal 2x2 cm | m | 2,50 |  |  |
| 04.03 | ENCHIMENTO de rasgo em alvenaria com argamassa mista traço 1:4 aditivada c/ expansor, aplicação de tela eletrosoldada, malha de 1", fio 12 AWG, larg. de 25cm e recomposição do reboco, c/ arg. de cimento, cal e areai, traço 1:1:6 | m | 27,00 |  |  |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  |  |
| TOTAL PARCIAL DA PARTE 2: |  |  |  |  | R$ |
| TOTAL GERAL (PARTE 1 + PARTE 2): |  |  |  |  | R$ |

| COMPOSIÇÃO DO BDI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Componentes | Percentual sobre o custo | Percentual sobre o preço de venda |
| Administração Local |  |  |
| Administração Central |  |  |
| Tributos |  |  |
| Despesas Financeiras |  |  |
| Lucro |  |  |
| Outros |  |  |
| BDI TOTAL |  |  |

(*) Concordamos com todas as especificações do Edital.

- PRAZO 	DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

- PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

- DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS:

Local e data:

_________________________________________

(nome do representante legal da empresa)

(nº do RG do signatário ou outro documento equivalente)

( nº do CPF do signatário)

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Declaramos, em atendimento ao previsto no subitem 2.2 do Edital – Tomada de Preço nº 01/09,

Processo nº 051/2009 que eu, ____________________________________, portador(a) da

RG/CI nº _____________________ e do CPF nº__________________, CREA nº_____________,

Responsável Técnico da empresa _________________________________,estabelecida

no(a)_____________________________________________________, compareci à Vara do

Trabalho de Escada/PE e vistoriei o local onde será executado os serviços, objeto da licitação

em apreço, tomando plena ciência das condições e grau de dificuldade existentes.

_________, ____de____________de 2009.

___________________________________________

Assinatura e carimbo do Responsável Técnico da empresa

Visto

_______________________________

Servidor do TRT 6ª Região

Observação: emitir em papel que identifique a licitante

ANEXO VIII DO EDITAL

MINUTA DE CONTRATO

|  | TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VARA DO TRABALHO DE ESCADA/PE. |
| --- | --- |

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEXTA REGIÃO, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 02.566.224/0001-90, com sede nesta Capital, na Av. Cais do Apolo, n° 739, Bairro do Recife, Recife/PE, neste ato representado pela Ex.ma Sra. Desembargadora Presidente, Dra. ENEIDA MELO CORREIA DE ARAÚJO, brasileira, magistrada, divorciada, inscrita no CPF/MF sob o nº 193.648.144-87, residente e domiciliada na cidade de Recife/PE, CEP: 50.030-902 e a empresa ............................., inscrita no CNPJ/MF sob o n° ..................., estabelecida na ......................., neste ato representada pelo Sr. .............., inscrito no CPF/MF sob o n° ............., carteira de identidade nº .............., residente e domiciliado na ................., doravante denominados CONTRATANTE e CONTRATADA, têm, por mútuo consenso, através do presente instrumento, contratado definitivamente o que a seguir declaram:

- DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DO CONTRATO

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato fundamenta-se:

| I - | Nas determinações da Lei n.º 8.666/93 e da Lei Complementar nº 123/06; |  |
| --- | --- | --- |
| II - | Nos termos propostos pela CONTRATADA que simultaneamente: |  |
|  |  | a) Constem no Processo Administrativo TRT nº 051/09, conforme especificado nos Anexos; |
|  |  | b) Não contrariem o interesse público. |
| III - | Nos preceitos de Direito Público; e |  |
| IV - | Subsidiariamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado. |  |

### DO OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente contrato administrativo tem por objeto a contratação de empresa especializada para realização dos serviços de recuperação e manutenção no imóvel onde funciona a Vara do Trabalho do Município de Escada/PE.

PARÁGRAFO ÚNICO – Todos os serviços deverão ser executados de acordo com a Planilha orçamentária, a Informação Técnica elaborada pelo Serviço de Planejamento Físico - SEPLAN do CONTRATANTE, o Termo de Referência, bem como a proposta da CONTRATADA, os quais são partes integrantes do presente instrumento independentemente de sua transcrição.

DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA TERCEIRA – O regime de execução dos serviços será o de empreitada por preço global.

### DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA QUARTA - Obriga-se a CONTRATADA a:

I – Executar os serviços rigorosamente de acordo com as Especificações Técnicas e demais elementos que integram o Edital de Licitação, respeitando os prazos do cronograma físico- financeiro e executando os serviços nos dias e horários estabelecidos em contrato e/ou memorial descritivo;

II – Responsabilizar-se por todos os materiais necessários à execução de todos os trabalhos, assim como toda a mão-de-obra, as obrigações sociais e da legislação trabalhista, além dos equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços, entre eles o EPI (equipamento de proteção individual), que, além de ser fornecido, deve ter seu uso garantido pela CONTRATADA, de acordo com a NR 18.

III - Empregar na construção, operários especializados, bem como a afastar, no prazo máximo de 24 horas após o recebimento de notificação, qualquer deles que porventura apresentar desempenho insatisfatório faltar com o respeito à Fiscalização.

IV - Manter no local de execução dos serviços um Diário de Ocorrências destinado exclusivamente às anotações por parte da CONTRATADA e da Fiscalização sobre o andamento das obras, modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei. Esse diário deverá ser entregue à fiscalização no ato do início dos serviços.

V – Manter no local de execução dos serviços um conjunto de todos os projetos e detalhes, especificações técnicas, planilha, cronogramas e demais documentos relacionados com a mesma, bem como manter durante todo o período de execução dos serviços, o responsável técnico, indicado na habilitação técnica, para que este assuma, perante a Supervisão da Administração, a responsabilidade pela prestação do serviço com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de urgência que se torne necessária;

VI – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato;

VII – Comunicar ao gestor do CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

VIII - Assumir integral responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros na execução dos trabalhos contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições e multas, isentando o CONTRATANTE de todas e quaisquer reclamações pertinentes;

IX - Manter constante e permanente vigilância sobre os serviços executados e sobre os equipamentos e materiais a empregar, cabendo-lhe toda a responsabilidade por qualquer dano ou perda que os mesmos venham a sofrer;

X - Regularizar toda a documentação necessária para o início da prestação do serviço perante os órgãos competentes, apresentando na primeira etapa do cronograma, para efeito de pagamento, a seguinte documentação:

a) registro do contrato no CREA;

b) matrícula da execução dos serviços no INSS;

c) relação de empregados e

d) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica.

XI - Somente executar serviços extraordinários e/ou modificar o projeto e as especificações técnicas, quando autorizado, por escrito, pelo CONTRATANTE através da fiscalização;

XII – Substituir os materiais considerados inadequados pelo CONTRATANTE e reparar, corrigir, remover e reconstruir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais usados;

XIII – Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços pelo gestor do CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por essa rejeição;

XIV – Apresentar seus empregados trajados de forma devida;

XV – Entregar, quando do encerramento dos serviços, a praça de operações completamente limpa;

XVI – Apresentar na última etapa do cronograma, para efeito de pagamento, a quitação junto ao INSS relativo à matrícula do serviço;

XVII - Comprovar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a quitação dos encargos sociais, trabalhistas e tributários, decorrentes da execução deste contrato.

XVIII – Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

PARÁGRAFO ÚNICO – Eventuais diferenças nos quantitativos estimados na Planilha Orçamentária, mencionada no Parágrafo Único da Cláusula Segunda deste Contrato, verificadas durante a execução dos serviços (e que possam ocasionar acréscimo ao custo estabelecido na proposta) serão de exclusiva responsabilidade da empresa CONTRATADA, que a este título não terá direito a indenização.

CLÁUSULA QUINTA - Obriga-se o CONTRATANTE a:

I – Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, os aspectos quantitativos e qualitativos, registrando as falhas detectadas e comunicando a CONTRATADA os fatos que, a seu critério, exijam medidas imediatas, as quais serão efetuadas através de boletim de ocorrência que será juntado aos presentes autos;

II - Permitir que os funcionários da Contratada possam ter acesso aos locais de execução dos serviços;

III - Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

IV - Atestar a Nota Fiscal dos serviços executados, caso estes estejam perfeitos e de acordo com o solicitado, e efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados;

V - Notificar, por escrito, à Contratada a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

PARÁGRAFO ÚNICO – Será gestor do presente contrato a Diretora do Serviço de Planejamento Físico - SEPLAN do CONTRATANTE e, nas suas ausências legais e regulamentares, seu substituto legal, cabendo-lhe as atribuições e responsabilidades do art. 67 da Lei nº 8.666/93 atualizada, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis.

###### DA PRESTAÇÃO DA GARANTIA

CLÁUSULA SEXTA - A prestação da garantia da execução total e do fiel cumprimento do presente contrato, será efetuada na forma do artigo 56 da Lei 8666/93 e alterações, ressalvada a opção da modalidade de garantia exercida pela CONTRATADA, de conformidade com o §1º do artigo 56 da lei supramencionada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA oferecerá, em até 10 (dez) dias úteis após a data da ciência da assinatura do contrato, uma garantia correspondente a 3% (três por cento) do valor global do contrato, e com validade para todo o período de sua vigência, cujo comprovante deverá ser apresentado ao Setor de Contratos do Serviço de Licitações e Contratos do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A garantia será adequada, se ocorrer alteração do valor ou do prazo de vigência do contrato, mantendo-se sempre o percentual supramencionado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A garantia poderá ser utilizada pelo CONTRATANTE para cobrir multas aplicadas pelo CONTRATANTE e não recolhidas pela CONTRATADA, bem como para corrigir imperfeições verificadas na execução dos serviços e decorrentes de culpa, imperícia ou desídia da CONTRATADA e, ainda, possíveis indenizações a terceiros.

PARÁGRAFO QUARTO - O valor da garantia que for utilizado em pagamento de qualquer obrigação ou indenização deverá ser reposto pela CONTRATADA no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da notificação.

PARÁGRAFO QUINTO – A garantia será devolvida no término do contrato, mediante solicitação da empresa CONTRATADA, após ser atestada, pelo SEPLAN – SERVIÇO DE PLANEJAMENTO FÍSICO, a conclusão dos serviços.

DO PRAZO

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA – O prazo de vigência do presente contrato é de 270 (duzentos e setenta) dias contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes e conveniência da Administração do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo.

CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO – O prazo de execução do serviço será de até 90 (noventa) dias, contados da emissão da Ordem de Serviço pelo Fiscal da Obra e Chefia do Setor de Fiscalização e Acompanhamento de Obras, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes e conveniência do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A concessão de novo prazo de execução com geração de serviços extras será precedida de Ordem de Serviço, fornecida pelo Fiscal da Obra e Chefia do Setor de Fiscalização e Acompanhamento de Obras, nos moldes da contratação original, mediante Termo Aditivo.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A concessão de novo prazo de execução, devidamente justificado, sem a geração de serviços extras, dispensará a emissão de nova Ordem de Serviço, constituindo-se em prorrogação do prazo contratual de execução a partir da data final deste.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Administração do CONTRATANTE deverá realizar os atos conclusivos do processo, a contar do recebimento definitivo do serviço e até o término do prazo de vigência deste contrato.

PARÁGRAFO QUARTO – O contrato será considerado extinto caso os atos conclusivos do processo sejam finalizados antes do término de seu prazo de vigência.

DA GARANTIA DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA NONA – Os prazos de garantia dos componentes construtivos são os abaixo descritos, a contar da data do recebimento definitivo:

| SISTEMA | PRAZO | FALHA DE DESEMPENHO |
| --- | --- | --- |
| IMPERMEABILIZAÇÃO | 05 anos | Perda de estanqueidade |
| PINTURA | 06 meses | Sujeira ou mau acabamento |
|  | 01 ano | Empolamento, descascamento, esfarelamento, alteração de cor ou deterioração do acabamento |
| RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | 05 anos | Deterioração da peça estrutural recuperada |
| COBERTA EM TELHA CERÂMICA | 05 anos | Deterioração dos elementos de vedação e/ou estrutura de madeira |
| REVESTIMENTO ARGAMASSADO EXTERNO | 05 anos | Má aderência do revestimento ao substrato |
| CALÇADA EXTERNA | 06 meses | Falhas no caimento ou nivelamento |
|  | 02 anos | Destacemento |

DO PREÇO

CLÁUSULA DÉCIMA - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços ora contratados, o valor de R$ ........... (...........).

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O pagamento será efetuado após a conclusão de cada etapa dos serviços, de acordo com o cronograma físico-financeiro da empresa, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da nota fiscal, devidamente atestada pelo gestor do contrato, sem ressalvas, pela Secretaria de Orçamento e Finanças, através de Ordem Bancária em nome da CONTRATADA, conforme dados bancários indicados pela CONTRATADA ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste contrato. De acordo com as normas do Tesouro Nacional a Ordem Bancária terá sua compensação em até 02 (dois) dias úteis.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O gestor do contrato, o Fiscal da Obra e a Chefia do Setor de Fiscalização e Acompanhamento de Obras atestarão a nota fiscal em até 03 (três) dias úteis, com ou sem ressalvas, a contar do seu recebimento.

PARÁGRAFO TERCEIRO – No caso da nota fiscal ser atestada com ressalva, o CONTRATANTE terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis, após a ciência do fato, para decidir sobre o pagamento.

PARÁGRAFO QUARTO – O CONTRATANTE poderá autorizar o pagamento da nota fiscal questionada, se ainda existirem prestações futuras que possibilitem a compensação de qualquer obrigação financeira de responsabilidade da CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUINTO - O CONTRATANTE reterá automaticamente o percentual de 11% (onze

por cento) sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços, em atendimento ao § 1º do artigo 219 do Decreto nº 3048/99 de 06.05.99 e ao artigo 1º da Portaria Interministerial nº 5402/99 de 01.07.1999, no caso da empresa CONTRATADA não apresentar a documentação comprobatória da regularidade de sua obrigação quanto ao recolhimento da contribuição previdenciária, a saber: notas fiscais acompanhadas da GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) com comprovante de entrega, folha de pagamento, GPS (Guia da Previdência Social) recolhida e declaração de que possui escrituração contábil regular e que seus registros correspondem aos valores daquelas.

PARÁGRAFO SEXTO - No ato do pagamento serão retidos na fonte, além do encargo mencionado no parágrafo anterior, os demais tributos federais e municipais de acordo com a legislação vigente. Os documentos comprobatórios das retenções ficarão à disposição do interessado na Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE.

##### PARÁGRAFO SÉTIMO – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

##### EM= Ix N x VP,

##### onde:

EM= Encargos moratórios;

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP= Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

I= (TX/100)		I= (6/100)		I= 0,0001644

- 365

TX= Percentual da taxa anual = 6%

##### PARÁGRAFO OITAVO - A compensação financeira prevista no Parágrafo anterior será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência.

PARÁGRAFO NONO - O CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação do cumprimento das obrigações mencionadas no item XVIII da Cláusula Quarta, reservando-se o direito de reter o valor correspondente aos pagamentos devidos até a regularização das obrigações pendentes.

# DO REAJUSTE

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O valor do presente contrato é irreajustável.

DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - As despesas da execução do presente contrato correrão, no presente exercício, na Classificação da Despesa nº 3390.39.16 (Manutenção e Conservação de Bens Imóveis), do Programa de Trabalho 02.122.0571.1P66.0001 – Modernização de Instalações Físicas na Justiça do Trabalho, do orçamento do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para cobertura das despesas relativas ao presente contrato, foi emitida Nota de Empenho nº 2009NE000..........., datada de ..... de ................ de 2009, no valor de R$ ............. (.............).

## DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os empregados e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE, ocorrendo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar na época devida.

PARÁGRAFO ÚNICO – O CONTRATANTE reserva-se ao direito de solicitar a qualquer tempo e de acordo com a sua conveniência, documentação relativa aos encargos trabalhistas, fiscais e tributários referentes ao presente contrato.

### DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O presente Contrato poderá ser rescindido nos casos previstos nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, atualizada, sem prejuízo das penalidades estabelecidas neste contrato.

- DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Pelo inadimplemento de qualquer obrigação, de acordo com a Lei 8.666/93, ficará a CONTRATADA sujeita às penalidades abaixo explicitadas, aplicadas cumulativamente ou alternativamente, com determinação e grau de aplicação a critério da Administração:

I - Advertência;

II - Multa;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 	Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A multa prevista no inciso II será de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução total. Em se tratando de inexecução parcial do contrato observar-se-á:

a) quando do inadimplemento parcial da obrigação principal, a multa aplicada será de 10% (dez por cento), de forma proporcional à parte inexecutada, sem prejuízo da aplicação da sanção prevista no inciso III desta cláusula;

b) quando se tratar de atraso na execução do contrato, na entrega de documentos solicitados pelo CONTRATANTE ou qualquer outro descumprimento de cláusula contratual, a multa aplicada será de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia sobre o valor total do contrato até o cumprimento da obrigação principal, a entrega da documentação exigida ou o restabelecimento das condições contratuais, respeitado o limite de 5% (cinco por cento) desse valor e aplicando-se também o disposto na alínea “a” deste parágrafo, caso o inadimplemento contratual persista em relação ao mesmo fato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A aplicação de qualquer penalidade à CONTRATADA será sempre precedida da oportunidade de ampla defesa, na forma da lei.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Estima-se o valor global do contrato, apenas para efeito de aplicação de multas, o correspondente a R$ .......................... (.........................................................).

PARÁGRAFO QUARTO - O valor da multa deverá ser recolhido diretamente à União e apresentado o comprovante ao Setor Financeiro da Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE, podendo ser abatido de pagamento a que a CONTRATADA ainda fizer jus, ou poderá ser cobrada judicialmente, nos termos do §1º, do artigo 87, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

#### DA PUBLICIDADE DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O CONTRATANTE providenciará a publicação do resumo do presente contrato no Diário Oficial da União - DOU.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Qualquer modificação ou alteração no presente instrumento será formalizado mediante Termo Aditivo, objetivando atender aos interesses das partes e ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - São partes integrantes e inseparáveis deste instrumento contratual e obrigam a CONTRATADA em todos os seus termos, a proposta de preço e planilha orçamentária apresentadas pela mesma.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Fica eleito o foro da Justiça Federal na Cidade do Recife, Seção Judiciária de Pernambuco, para dirimir qualquer litígio oriundo do presente contrato, que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes.		             			E por estarem justos e acordados, foi o presente instrumento de Contrato Administrativo confeccionado em 04 (quatro) vias de igual teor e para o mesmo fim, que vai subscrito pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA, para que este documento produza todos os efeitos legais.Recife (PE),        de                     de 2009.   						___________________________________________               		     	     	          			CONTRATANTE					___________________________________________              	          	            	CONTRATADA