TERMO DE REFERÊNCIA
REGISTRO DE PREÇOS

1 - OBJETO

1.1 - Registro de Preços para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços eventuais de manutenção predial (corretiva, de reparação e de modernização), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, nos componentes construídos e instalados nas edificações que compõem o Polo 02 do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6).

1.2 - Das definições do objeto:

1.2.1 - Manutenção Corretiva – atividade de manutenção executada após a ocorrência de falha ou de desempenho insuficiente dos componentes da edificação;

1.2.2 – Manutenção de Reparação – intervenções de ajustes e adaptações em componentes construtivos dos imóveis, com substituições dos componentes cuja vida útil expirou, incrementando melhor desempenho às partes reparadas e proporcionando acréscimos na vida útil e na funcionalidade da edificação;

1.2.3 - Manutenção de Modernização – intervenções de ajustes e adaptações em componentes construtivos de ambientes, com atualizações técnicas das instalações e incrementos de seus níveis de desempenho, proporcionando acréscimos na vida útil e na funcionalidade da edificação.

1.3 - De acordo com o Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho (Resolução n° 103/2012-CSJT), a utilização de critérios e práticas de sustentabilidade nas construções não deve se limitar aos novos prédios, mas englobar também manutenção, reforma, ampliação, adaptações e mudanças na utilização dos prédios já existentes.

1.4 - Unidade Requisitante: Coordenadoria de Engenharia de Manutenção - CEMA.

1.5 - As informações técnicas e especificações de serviços de manutenção presentes neste instrumento estabelecem parâmetros suficientes para definir, de maneira objetiva, todo o procedimento de realização e de aceitabilidade destas operações de conservação e requisitos de desempenho dos componentes das edificações.

1.6 - As tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) encontram-se no seguinte endereço eletrônico:
http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programa_des_urbano/SINAPI/index.asp

1.7 - A licitação será realizada na modalidade Pregão, do tipo eletrônico, uma vez que o serviço é considerado comum, a teor dos artigos 2º e 4° do Decreto n°. 5.450/05, adotando-se o registro de preços para atendimento às unidades deste TRT6 sob demanda, durante a vigência da ata, de acordo com o disposto no art. 3º, inciso I, do Decreto n°. 7.892/2013.

1.8 – Vigência do Registro de Preços: a ata de registro de preços terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data da respectiva assinatura.

2 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO/VALOR DE REFERÊNCIA

2.1 – O TRT6 possui imóveis distribuídos em todo o estado de Pernambuco. Com a finalidade de dar maior eficácia à administração dos futuros contratos, os imóveis foram agrupados em Polos, levando-se em conta as suas proximidades geográficas, sendo o Polo 02 objeto deste Termo de Referência.

2.2 – Segue abaixo o limite máximo de Acréscimo sobre Custo Direto - ACD aceito na presente licitação, valor encontrado com base em licitações anteriores:

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DAS INSTALAÇÕES DO TRT6	ACD (Item 6.2.2)
1	Prestação de serviços de manutenção predial estabelecidos nas planilhas de serviços e insumos diversos, descritos nas tabelas SINAPI, para o Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região - PE.	Polo 02 / Barreiros, Catende, Escada, Palmares, Ribeirão	7,68 %

2.3 – O objeto deste instrumento diz respeito à manutenção predial, que será promovida através dos seguintes Grupos de Serviços:

2.3.1 - Serviços eventuais de manutenção corretiva, de reparação e de modernização das instalações prediais;

2.3.2 - Serviços de intervenções dos tipos consertos, reparações, adaptações, instalações e operações em componentes construtivos;

2.3.3 - Operações eventuais de correções, reparações e/ou adaptações nas áreas elétrica, hidrossanitária, de serralheria, esquadrias metálicas ou de madeira – inclusive de seus acessórios e componentes -, marcenaria, divisórias, vidraçaria e gesso (forro e alvenarias), estrutura, alvenaria, revestimento e coberta, com fornecimento de materiais, peças e mão de obra.

2.4 - A forma como se procederá à execução dos serviços está discriminada no Anexo II deste instrumento.

2.5 - O valor global estimado para execução dos serviços objeto deste Termo de Referência é de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).

2.5.1 – O custo estimado para o polo considerou as demandas técnicas já existentes, decorrentes da ausência de contrato de manutenção extinto por motivo de cortes no orçamento do TRT6, e o histórico das intervenções técnicas, de natureza eventual, realizadas em algumas unidades judiciárias nos exercícios financeiros de 2015 a 2018. No valor, foram computados os materiais de reposição a serem utilizados nas manutenções corretivas.